## Для сайта
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (июль 2021 года)
Наименование ПС | Наименование фидер 10кВ ТП, КТП | Адрес нахождения | Мощность трансформатора, кВА | Ззагрузка ,МВт | Свободная мощность, МВт
ПС Юльевка | ВЛ 10 кВ Юльевка-Чили | п. Юльевка
| КТП №6627 ф1 |  | 250 | 0.0076663 | 0.21304
| КТП №6632 ф1 |  | 100 | 0.011624 | 0.076476
| КТП №6637 ф1 |  | 160 | 0.018531 | 0.12243
| ВЛ 10 кВ Юльевка-Ц/У | п. Юльевка |  | 0 | 0
| КТП №6601 ф1 |  | 250 | 0.022701 | 0.19769
| КТП №6605 ф1 |  | 100 | 0.020444 | 0.067467
| КТП №6609 ф1 |  | 160 | 0.0078374 | 0.13335
| КТП №6610 ф1 |  | 100 | 0.011373 | 0.076733
ПС Новоселовка | ВЛ 10 кВ Новоселовка -Аккудук | п.Аккудук |  |  | 0
| КТП №6924 ф1 |  | 250 | 0.013201 | 0.20739
ПС Новонежинка | ВЛ 10 кВ Новонежинка -Поселок | п. Новонежинка |  |  | 0
| КТП №6311 ф1 |  | 100 | 0.032419 | 0.055234
| КТП №6307 ф1 |  | 100 | 0.019778 | 0.068147
| ВЛ 10 кВ Новонежинка -Ц. Усадьба | п. Новонежинка |  |  | 0
| КТП №6302 ф1 |  | 160 | 0.064405 | 0.07557
| КТП №6325 ф1 |  | 160 | 0.036662 | 0.10391
| КТП №6323 ф1 |  | 100 | 0.0061278 | 0.08209
| КТП №6324 ф1 |  | 63 | 0.013978 | 0.041382
| КТП №6326 ф1 |  | 100 | 0.0038791 | 0.084388
| КТП №6312 ф1 |  | 63 | 0.0042242 | 0.051345
| КТП №6305 ф1 |  | 250 | 0.0067538 | 0.21398
| КТП №6304 ф1 |  | 160 | 0.010961 | 0.13016
| КТП №6308 ф1 |  | 100 | 0.0041411 | 0.08412
| КТП №6328 ф1 |  | 100 | 0.013374 | 0.074688
| ВЛ 10кВ Первомайка - Ц. Усадьба | п. Первомайка |  |  | 0
| КТП №6202 ф1 |  | 160 | 0.0070194 | 0.13419
| КТП №6224 ф1 |  | 160 | 0.002429 | 0.13888
| КТП №6203 ф1 |  | 100 | 0.0087025 | 0.07946
| КТП №6238 ф1 |  | 100 | 0.0064018 | 0.081811
| КТП №6219 ф1 |  | 250 | 0.01532 | 0.20523
| ВЛ 10 кВ Первомайка - Лаврентьевка | п. Лаврентьевка |  |  | 0
| КТП №6231 ф1 |  | 63 | 0.011786 | 0.043621
| ВЛ 10 кВ Семиозерная -Почта | с. Аулиеколь |  |  | 0
ПС Семиозерная | КТП №6117 ф1 |  | 100 | 0.020191 | 0.067725
| КТП №6153 ф1 |  | 100 | 0.015312 | 0.072708
| КТП №6115 ф1 |  | 100 | 0.015888 | 0.07212
| КТП №6120 ф1 |  | 250 | 0.036598 | 0.18349
| КТП №6156 ф1 |  | 160 | 0.022493 | 0.11838
| КТП №6144 ф1 |  | 100 | 0.06683 | 0.020082
| КТП №6112 ф1 |  | 160 | 0.031585 | 0.1091
| КТП №6145 ф1 |  | 100 | 0.02463 | 0.06319
| ВЛ 10 кВ Семиозерная- РЭС | с. Аулиеколь |  |  | 0
| КТП №6174 ф1 |  | 63 | 0.028603 | 0.026443
| КТП №6105 ф1 |  | 250 | 0.0209 | 0.19953
| КТП №6103 ф1 |  | 160 | 0.0196 | 0.12134
| КТП №6109 ф1 |  | 250 | 0.041807 | 0.17817
| КТП №6110 ф1 |  | 250 | 0.042499 | 0.17746
| КТП №6111 ф1 |  | 100 | 0.025519 | 0.062282
| КТП №6173 ф1 |  | 100 | 0.0052454 | 0.082992
| КТП №6106 ф1 |  | 100 | 0.098703 | -0.012475
| КТП №6107 ф1 |  | 160 | 0.051613 | 0.088637
| КТП №6165 ф1 |  | 160 | 0.086383 | 0.05312
| КТП №6108 ф1 |  | 100 | 0.028903 | 0.058826
| КТП №6162 ф1 |  | 160 | 0.034344 | 0.10628
| КТП №6101 ф1 |  | 160 | 0.037764 | 0.10278
| ВЛ 10 кВ Семиозерная-ПДУ | с. Аулиеколь |  |  | 0
| КТП №6153 ф1 |  | 100 | 0.0061858 | 0.082031
| КТП №6145 ф1 |  | 160 | 0.0091517 | 0.13201
| РП ДСУ | с. Аулиеколь |  |  | 0
| КТП №6183 ф1 |  | 160 | 0.028253 | 0.1125
| КТП №6133 ф1 |  | 250 | 0.034076 | 0.18607
| КТП №6122 ф1 |  | 160 | 0.039972 | 0.10053
| КТП №6123 ф1 |  | 160 | 0.03504 | 0.10557
| КТП №6152 ф1 |  | 160 | 0.047631 | 0.092704
| КТП №6132 ф1 |  | 160 | 0.043452 | 0.096973
| КТП №6182 ф1 |  | 100 | 0.0066217 | 0.081586
| КТП №6131 ф1 |  | 100 | 0.025902 | 0.061891
| КТП №6130 ф1 |  | 100 | 0.019849 | 0.068074
| КТП №6124 ф1 |  | 100 | 0.020873 | 0.067028
| КТП №6125 ф1 |  | 250 | 0.050275 | 0.16952
| КТП №6126 ф1 |  | 160 | 0.07003 | 0.069824
| КТП №6127 ф1 |  | 160 | 0.032883 | 0.10777
| КТП №6177 ф1 |  | 63 | 0.012407 | 0.042987
| КТП №6121 ф1 |  | 160 | 0.030589 | 0.11011
| ВЛ 10 кВ Семиозерная Аманкарагай |  |  |  | 0
| КТП №6926 ф1 |  | 250 | 0.043475 | 0.17647
| КТП №6927 ф1 |  | 160 | 0.017413 | 0.12357
| КТП №6928 ф1 |  | 100 | 0.028935 | 0.058793
| КТП №6929 ф1 |  | 160 | 0.027671 | 0.11309
| КТП №6930 ф1 |  | 100 | 0.02018 | 0.067736
| КТП №6931 ф1 |  | 160 | 0.028911 | 0.11183
| КТП №6932 ф1 |  | 100 | 0.021933 | 0.065945
| КТП №6933 ф1 |  | 100 | 0.018962 | 0.06898
| КТП №6935 ф1 |  | 250 | 0.03523 | 0.18489
| КТП №6936 ф1 |  | 160 | 0.016591 | 0.12441
| КТП №6937 ф1 |  | 160 | 0.025662 | 0.11515
| КТП №6934 ф1 |  | 160 | 0.017362 | 0.12362
| ВЛ 10 кВ Семиозерная-СХТ | с. Аулиеколь |  |  | 0
| КТП №6938 ф1 |  | 160 | 0.010463 | 0.13067
| ВЛ 10 кВ Семиозерная-Райцентр | с. Аулиеколь |  |  | 0
| КТП №6148 ф1 |  | 250 | 0.015163 | 0.20539
| КТП №6147 ф1 |  | 100 | 0.032676 | 0.054972
| КТП №6146 ф1 |  | 250 | 0.038907 | 0.18113
| КТП №6143 ф1 |  | 160 | 0.042271 | 0.09818
| КТП №6149 ф1 |  | 160 | 0.016637 | 0.12437
| ВЛ 10 кВ Семиозерная - Маслозавод | с. Аулиеколь |  |  | 0
| КТП №6104 ф1 |  | 160 | 0.051386 | 0.088868
| КТП №6175 ф1 |  | 160 | 0.031341 | 0.10934
| КТП №6176 ф1 |  | 100 | 0.019617 | 0.068311
| ВЛ 10 кВ Семиозерная-Школа | с. Аулиеколь |  |  | 0
| КТП №6159 ф1 |  | 160 | 0.0040823 | 0.13719
| КТП №6139 ф1 |  | 100 | 0.029107 | 0.058617
| КТП №6136 ф1 |  | 100 | 0.023433 | 0.064414
| ВЛ 10 кВ Новоселовка -Аккудук | п. Новоселовка |  |  | 0
ПС Новоселовка | КТП №6906 ф1 |  | 100 | 0.012844 | 0.07523
| КТП №6907 ф1 |  | 100 | 0.020896 | 0.067005
| КТП №6905 ф1 |  | 100 | 0.0048984 | 0.083346
| ВЛ 10 кВ Баймагамбетова - Кордон | п. Баймагамбетова |  |  | 0
ПС Баймагамбетова | КТП №6912 ф1 |  | 100 | 0.0023269 | 0.085973
| КТП №6942 ф1 |  | 100 | 0.015937 | 0.07207
| ВЛ 10 кВ Аманкарагай - РП ДСУ | п.Аманкарагай |  |  | 0
ПС Аманкарагай | КТП №6945 ф1 |  | 250 | 0.027535 | 0.19275
| КТП №6915 ф1 |  | 250 | 0.033046 | 0.18712
| КТП №6916 ф1 |  | 250 | 0.029066 | 0.19118
| КТП №6955 ф1 |  | 160 | 0.022263 | 0.11862
| ВЛ 10 кВ Аманкарагай-Аманкарагай | п.Аманкарагай |  |  | 0
| КТП №6947 ф1 |  | 100 | 0.011502 | 0.076601
| КТП №6946 ф1 |  | 100 | 0.018361 | 0.069594
| КТП №6948 ф1 |  | 250 | 0.024037 | 0.19632
| КТП №6951 ф1 |  | 100 | 0.032326 | 0.055329
| КТП №6953 ф1 |  | 160 | 0.010229 | 0.13091
| КТП №6944 ф1 |  | 160 | 0.019756 | 0.12118
| ВЛ 10 кВ Аманкарагай - Нефтебаза |  |  |  | 0
| КТП №6957 ф1 |  | 160 | 0.019164 | 0.12178
| КТП №6958 ф1 |  | 63 | 0.0053191 | 0.050227
| КТП №6956 ф1 |  | 100 | 0.0099777 | 0.078158
| ВЛ 10 кВ Казанбасы -Ц.Усадьба | п. Казанбасы |  |  | 0
ПС Казанбасы | КТП №60204 ф1 |  | 250 | 0.016649 | 0.20387
| КТП №60205 ф1 |  | 100 | 0.017442 | 0.070533
| ВЛ 10 кВ Казанбасы -ХПП | п. Казанбасы |  |  | 0
| КТП №60208 ф1 |  | 160 | 0.012247 | 0.12885
| КТП №60207 ф1 |  | 100 | 0.01435 | 0.073691
| КТП №60224 ф1 |  | 63 | 0.0083943 | 0.047086
| ВЛ 10 кВ Казанбасы-Каракалпак | п. Казанбасы |  |  | 0
| КТП №60217 ф1 |  | 100 | 0.0017129 | 0.0866
| ВЛ 10 кВ Черниговка -Школа | п. Черниговка |  |  | 0
| КТП №6802 ф1 |  | 100 | 0.01852 | 0.069432
| КТП №6803 ф1 |  | 100 | 0.027114 | 0.060653
| КТп №6806 ф1 |  | 160 | 0.014675 | 0.12637
| КТП №6807 ф1 |  | 100 | 0.036118 | 0.051455
| КТП №6810 ф1 |  | 160 | 0.070122 | 0.06973
| ВЛ 10 кВ Черниговка - Ц. Усадьба | п. Черниговка |  |  | 0
| КТП №6808 ф1 |  | 250 | 0.0018682 | 0.21897
| КТП №6812 ф1 |  | 250 | 0.0020325 | 0.2188
| КТП №6809 ф1 |  | 160 | 0.028251 | 0.1125
| ВЛ 10 кВ Черниговка -ХПП | п. Черниговка |  |  | 0
| КТП №6826 ф1 |  | 63 | 0.00017903 | 0.055478
| ВЛ 10 кВ Черниговка -Дузбай | п. Дузбай |  |  | 0
| КТП №6822 ф1 |  | 100 | 0.01108 | 0.077031
| ВЛ 10 кВ Черниговка- Харбковка | п. Харбковка |  |  | 0
| КТП №6816 ф1 |  | 100 | 0.010324 | 0.077804
| КТП №6850 ф1 |  | 250 | 0.0046748 | 0.2161
| ВЛ 10 кВ Овцевод -Коктал | п. Коктал |  |  | 0
ПС Овцевод | КТП №60321 ф1 |  | 160 | 0.077642 | 0.062048
| ВЛ 10 кВ Овцевод- Карагансай | п. Карангсай |  |  | 0
| КТП №60328 ф1 |  | 160 | 0.0025861 | 0.13872
ПС Диевское | КТП №6535 ф1 |  | 160 | 0.03499 | 0.10562
| КТП №6539 ф1 |  | 100 | 0.023658 | 0.064184
| КТП №6536 ф1 |  | 160 | 0.036577 | 0.104
| КТП №6534 ф1 |  | 160 | 0.037536 | 0.10302
| КТП №6560 ф1 |  | 160 | 0.033432 | 0.10721
| ВЛ 10 кВ Туругумбаева -Ц.Усадьба | п. Тургумбаева |  |  | 0
| КТП №6702 ф1 |  | 160 | 0.0056198 | 0.13562
| КТП №6704 ф1 |  | 160 | 0.0013348 | 0.14
| ВЛ 10 кВ Диевка -Пограничный | п. Пограничный |  |  | 0
| КТП №6557 ф1 |  | 160 | 0.011339 | 0.12978
| КТП №6528 ф1 |  | 160 | 0.0020342 | 0.13928
| ВЛ 10 кВ Косагал - Ц.Усадьба | п. Косагал |  |  | 0
| КТП №60109 |  | 160 | 0.0078324 | 0.13336
| КТП №60118 ф1 |  | 160 | 0.0036326 | 0.13765
| ВЛ 10 кВ Тимофеевка-Лесхоз | п. Тимофеевка |  |  | 0
ПС Тимофеевское | КТП №6411 ф1 |  | 250 | 0.026163 | 0.19415
| КТП №6412 ф1 |  | 160 | 0.006986 | 0.13422
| КТП №6414 ф1 |  | 160 | 0.017506 | 0.12348
| ВЛ 10 кВ Кожа -Ц.Усадьба | п. Кожа |  |  | 0
ПС Кожа | КТП №7807 ф1 |  | 250 | 0.027815 | 0.19246
| КТП №7810 ф1 |  | 160 | 0.0024079 | 0.1389
| КТП №7815 ф1 |  | 100 | 0.010794 | 0.077324
| ВЛ 10 кВ Дамды-Ц.Усадьба | п. Дамды |  |  | 0
| КТП №7224 |  | 40 | 0.0068868 | 0.028305
| КТП №7225 |  | 100 | 0.00824 | 0.079933
| ВЛ 10 кВ Кожахмет-Ц.Усадьба | п. Кожахмет |  |  | 0
ПС Кожахмет | КТП №7236 |  | 250 | 0.0079289 | 0.21278
| КТП №7232 |  | 160 | 0.0017753 | 0.13955
| ВЛ 10 кВ Докучаевка-Киевка | п. Караменды |  |  | 0
ПС Докучаевка | КТП №7117 Ф1 |  | 100 | 0.03311 | 0.054528
| КТП №7118 Ф1 |  | 160 | 0.0301 | 0.11061
| КТП №7122 Ф1 |  | 160 | 0.030444 | 0.11026
| КТП №7143 Ф1 |  | 250 | 0.037565 | 0.1825
| КТП №7134 Ф1 |  | 100 | 0.0018682 | 0.086442
| КТП №7158 Ф1 |  | 160 | 0.036875 | 0.10369
| КТП №7106 Ф1 |  | 250 | 0.024805 | 0.19554
| КТП №7112 Ф1 |  | 160 | 0.013268 | 0.12781
| КТП №7101 Ф1 |  | 63 | 0.011591 | 0.043821
| ВЛ 10 кВ Докучаевка-Больница | п. Караменды |  |  | 0
| КТП №7105 Ф1 |  | 250 | 0.003571 | 0.21723
| КТП №7114 Ф1 |  | 250 | 0.039825 | 0.18019
| КТП №7138 |  | 160 | 0.00021882 | 0.14114
| КТП №7102 Ф1 |  | 250 | 0.021101 | 0.19932
| КТП №7126 Ф1 |  | 100 | 0.037125 | 0.050426
| КТП №7126 Ф2 |  |  | 0 | 0
| ВЛ 10 кВ Докучаевка-Аэропорт | п. Караменды |  |  | 0
| КТП №7144 Ф1 |  | 160 | 0.035711 | 0.10488
| КТП №7163 Ф1 |  | 160 | 0.014004 | 0.12705
| ВЛ 10 кВ Раздольная - Базы | п. Раздольный |  |  | 0
ПС Раздольная | КТП №7401 Ф1 |  | 250 | 0.0092296 | 0.21145
| КТП №7402 Ф1 |  | 160 | 0.00079432 | 0.14055
| КТП №7425 |  | 250 | 0.0049349 | 0.21583
| КТП №7403 |  | 63 | 0 | 0.055661
| ВЛ 10 кВ Раздольная -Бригада | п. Раздольный |  |  | 0
| КТП №7414 |  | 100 | 0.040255 | 0.047229
| КТП №7415 |  | 160 | 0.00041775 | 0.14093
| КТП №7416 |  | 160 | 0.00085539 | 0.14049
| КТП №7417 |  | 160 | 0.0013328 | 0.14
| ВЛ 10 кВ Раздольная - Ц.Усадьба | п. Раздольный |  |  | 0
| КТП №7405 Ф1 |  | 160 | 0.0089112 | 0.13226
| КТП №7407 Ф1 |  | 250 | 0.0049901 | 0.21578
| КТП №7410 Ф1 |  | 160 | 0.0093215 | 0.13184
| КТП №7411 Ф1 |  | 250 | 0.0041995 | 0.21659
| ВЛ 10 кВ Буревестник-МТМ | п. Буревестник |  |  | 0
ПС Буревестник | КТП №7505 Ф1 |  | 250 | 0.026022 | 0.19429
| КТП №7512 |  | 160 | 0.010498 | 0.13064
| КТП №7511 |  | 250 | 0.0091276 | 0.21155
| КТП №7529 Ф1 |  | 250 | 0.025665 | 0.19466
| ВЛ 10 кВ Буревестник-Заречное | п. Буревестник |  |  | 0
| КТП №7560 Ф1 |  | 100 | 0.010794 | 0.077324
| КТП №7536 |  | 100 | 0.0049611 | 0.083282
| КТП №7508 |  | 250 | 0.001735 | 0.2191
| КТП №7556 |  | 160 | 0.015457 | 0.12557
| КТП №7540 |  | 25 | 0.0074312 | 0.014496
| ВЛ 10 кВ Буревестник-Водозабор | п. Буревестник |  |  | 0
| КТП №7513 ф1 |  | 63 | 0.020958 | 0.034252
| КТП №7558 |  | 100 | 0.0029024 | 0.085385
| КТП №7901 |  | 100 | 0.00067341 | 0.087662
| КТП №7563 |  | 400 | 0.0049611 | 0.34833
| ВЛ 10 кВ Шолаксай -Отделение | п. Шолаксай |  |  | 0
ПС Шолаксай | КТП №7315 Ф1 |  | 160 | 0.012419 | 0.12867
| КТП №7311 Ф1 |  | 250 | 0.023228 | 0.19715
| КТП №7313 Ф1 |  | 160 | 0.021033 | 0.11987
| КТП №7307 Ф1 |  | 160 | 0.025055 | 0.11577
| ВЛ 10 кВ Шолаксай -МТФ | п. Шолаксай |  |  | 0
| КТП №7318 |  | 160 | 0.00031136 | 0.14104
| КТП №7301 Ф1 |  | 160 | 0.00043773 | 0.14091
| КТП №7303 Ф1 |  | 250 | 0.054947 | 0.16475
| ВЛ 10 кВ Семилетка - Отделение | п. Семилетка |  |  | 0
ПС Семилетка | КТП №7007 |  | 250 | 0.012134 | 0.20848
| КТП №7011 |  | 250 | 0.00028818 | 0.22058
| КТП №7004 Ф1 |  | 250 | 0.0030259 | 0.21778
| ВЛ 10 кВ Дамды -Шубар | п. Дамды |  |  | 0
ПС Дамды | КТП №7218 Ф1 |  | 250 | 0.018329 | 0.20215
| КТП №7220 Ф1 |  | 160 | 0.0058696 | 0.13536
| КТП-7203 школа Ф № 1 |  | 250 | 0.025619 | 0.1947
| КТП 7223 Ф№ 1 |  | 100 | 0.0020546 | 0.086251
| Кожа-Водозабор КТП 7815 Ф-1 |  | 100 | 0.0019927 | 0.086314
| КТП 7224 Ф-1 |  | 40 | 0.0067925 | 0.028401
| КТП 7225 Ф-1 |  | 250 | 0.0080535 | 0.21265
| Кожахмет |  |  |  | 0
| КТП 7236 Ф-1 |  | 250 | 0.0080734 | 0.21263
| Кожахмет-Кайга КТП 7232 Ф-1 |  | 63 | 0.0018435 | 0.053777
| Ушакова -Ц.Усадьба |  |  |  | 0
| КТП-369 ф-1 |  | 160 | 0.00037839 | 0.14097
| КТП-372 ф-1 |  | 100 | 0.0002529 | 0.088092
| КТП-373 ф-1 |  | 160 | 0.0007535 | 0.14059
| КТП-374 ф-1 |  | 250 | 0.002234 | 0.21859
| Ушакова - Заря |  |  |  | 0
| КТП-399 ф№1 |  | 250 | 6.357e-05 | 0.22081
| КТП-400 ф№1 |  | 160 | 0.0018621 | 0.13946
| КТП-401 ф№1 |  | 160 | 0.0034739 | 0.13781
| КТП-402 ф№1 |  | 160 | 0.00070576 | 0.14064
| ВЛ-10 кВ Панфилова МТМ |  |  |  | 0
| КТП-379 ф№1 |  | 40 | 6.357e-05 | 0.035275
| КТП-390 ф№1 |  | 250 | 0.0039024 | 0.21689
| КТП-392 ф№1 |  | 100 | 0.0030721 | 0.085212
| КТП-394 ф№1 |  | 100 | 6.357e-05 | 0.088285
| КТП-396 ф№1 |  | 250 | 6.357e-05 | 0.22081