## Карабалык
Карабалыкский РЭС
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (январь 2023 года)
Наименование ПС | Наименование фидер 10кВ ТП, КТП | Наименование населеного пункта | Ном-ная мощность силового транс-ра, кВА | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
ПС Урожайная | ВЛ-10 кВ РУС | Карабалык
| №11149 |  | 100 | 0.072063 | 0.01989
| №1103 |  | 400 | 0.020403 | 0.33402
| №1122 |  | 100 | 0.0073637 | 0.081354
| №1104 |  | 160 | 0.034338 | 0.10874
| №11111 |  | 160 | 0.0028904 | 0.13861
| №1165 |  | 100 | 0.01424 | 0.074822
| №Совхозное |  | 100 | 0.0014582 | 0.086965
| №1192 |  | 160 | 0.028154 | 0.11461
| ВЛ-10 кВ АТЭП | Карабалык
| №1193 |  | 160 | 0.0064812 | 0.1352
| №1198 |  | 160 | 0.013299 | 0.12873
| №11151 |  | 100 | 0.014909 | 0.074187
| №1109 |  | 250 | 0.050847 | 0.17257
| №1164 |  | 160 | 0.045217 | 0.098404
| ВЛ-10 кВ Больница | Карабалык
| №1121 |  | 250 | 0.0087978 | 0.21252
| ВЛ-10 кВ Елшанка | п.Елшанка
| №1096 |  | 160 | 0.0033182 | 0.13821
| №1175 | Карабалык Жылу | 100 | 0.00088536 | 0.087509
110/35/10 Комсомолец | ВЛ-10 Город 2
| №11140 |  | 250 | 0.034749 | 0.18786
| №1107 |  | 160 | 0.043087 | 0.10043
| №11157 |  | 250 | 0.045959 | 0.17721
| №1188 |  | 160 | 0.016294 | 0.12588
| №1120 |  | 160 | 0.048304 | 0.095471
| №1155 |  | 160 | 0.0060413 | 0.13562
| №1185 |  | 160 | 0.034373 | 0.10871
| №1163 |  | 315 | 0.030383 | 0.24944
| №1126 |  | 250 | 0.020981 | 0.20094
| №1184 |  | 250 | 0.022672 | 0.19934
| №11144 |  | 160 | 0.0028412 | 0.13866
| №1151 |  | 160 | 0.019465 | 0.12287
| ВЛ-10 Водокачка | Карабалык
| №11156 |  | 160 | 0.0042854 | 0.13729
| №1144 |  | 160 | 0.051782 | 0.092167
| №1111 |  | 400 | 0.0088666 | 0.34498
| №1112 |  | 160 | 0.024279 | 0.1183
| №1114 |  | 100 | 0.03435 | 0.055717
| №1183 |  | 160 | 0.036675 | 0.10652
| №1149 |  | 160 | 0.034365 | 0.10871
| №11101 |  | 400 | 0.012406 | 0.34161
| №11109 |  | 100 | 0.020255 | 0.069107
| №1110 |  | 250 | 0.077785 | 0.14698
| №11110 |  | 160 | 0.0057548 | 0.13589
| ВЛ-10 АЗС | Карабалык
| №1117 |  | 160 | 0.016517 | 0.12567
| №1143 |  | 160 | 0.033865 | 0.10919
| №1147 |  | 160 | 0.025897 | 0.11676
| №1171 |  | 250 | 0.029153 | 0.19318
| №1191 |  | 160 | 0.022285 | 0.12019
| №11148 |  | 250 | 0.036873 | 0.18585
| №11150 |  | 400 | 0.099452 | 0.25892
| №11152 |  | 250 | 0.014179 | 0.20741
| ВЛ-10 Город 1 | Карабалык
| №1101 |  | 160 | 0.0015103 | 0.13993
| №11102 |  | 250 | 0.014448 | 0.20715
| №1190 |  | 250 | 0.0041701 | 0.21691
| №1103 |  | 400 | 0.0083049 | 0.34551
| ВЛ-10 Ворошиловка | Карабалык
| №1005 |  | 100 | 0.0088043 | 0.079986
| № Овощехранилище | п.Ворошиловка | 160 | 0.0045896 | 0.137
| №1031 |  | 100 | 0.0039674 | 0.084581
| №1032 |  | 250 | 0.026008 | 0.19617
ПС 35/10 Наука | ВЛ-10 Святославка | Святославка
| №1648 |  | 100 | 0.014973 | 0.074126
| №1646 |  | 250 | 0.037037 | 0.18569
| ВЛ-10 Наука | с.Научное
| №1636 |  | 160 | 0.050485 | 0.093399
| №1635 |  | 100 | 0.015347 | 0.07377
| №1634 |  | 160 | 0.02546 | 0.11717
| №1671 |  | 160 | 0.012192 | 0.12978
| №1667 |  | 100 | 0.00021762 | 0.088143
| ВЛ 10 МТМ | Белоглиновка
| №1639 |  | 250 | 0.077037 | 0.14769
| №1643 |  | 250 | 0.00021204 | 0.22067
| ВЛ 10 Белоглиновка | Белоглиновка
| №1614 |  | 250 | 0.081139 | 0.14379
| №1630 |  | 160 | 0.016678 | 0.12552
| №1650 |  | 100 | 0.017997 | 0.071253
| ВЛ-10 Базы | Насосная
| №1673 |  | 100 | 0.0031806 | 0.085328
| №1649 |  | 250 | 0.0011074 | 0.21982
ВЛ-10 Кирзавод
| №1637 |  | 400 | 0.051933 | 0.30406
110/35/10 Станционная | ВЛ 10 Станционное | Станционный
| №16108 |  | 100 | 0.0065286 | 0.082148
| №1618 |  | 250 | 0.026424 | 0.19577
| №1625 |  | 250 | 0.0047467 | 0.21637
| №1602 |  | 160 | 0.016043 | 0.12612
| №1601 |  | 160 | 0.025432 | 0.1172
| №1678 |  | 160 | 0.019314 | 0.12301
| №1605 |  | 100 | 0.017326 | 0.07189
| ВЛ-10 ХПП | Станционный
| №1623 |  | 400 | 0.0076167 | 0.34616
| №1604 |  | 250 | 0.046727 | 0.17648
| ВЛ-10 КРС | Станционный
| №1619 |  | 250 | 0.00085793 | 0.22006
| №1617 |  | 400 | 0.0034075 | 0.35016
| №1655 |  | 100 | 0.045845 | 0.044797
| ВЛ-10 Дальний | Дальний
| №1615 |  | 60 | 0.0030599 | 0.050103
| ВЛ-10 Фадеевка | Шедыксаевка
| №1608 | Фадеевка | 100 | 0.007028 | 0.081673
| №1611 |  | 250 | 0.0036521 | 0.21741
| №1666 | Станционный | 100 | 0.00021111 | 0.088149
| №1612 | Шедыксаевка | 250 | 0.013275 | 0.20826
| №1647 | Станционный | 315 | 0.01972 | 0.25957
| №1640 |  | 160 | 0.013843 | 0.12821
35/10 Приречная | ВЛ-10 Ц.усадьба 2 | Приречное
| №1432 |  | 160 | 0.010053 | 0.13181
| №1430 |  | 63 | 0.010695 | 0.0455
| №1463 |  | 100 | 0.0061194 | 0.082537
| №1447 |  | 250 | 0.0090396 | 0.21229
| №1448 |  | 250 | 0.046426 | 0.17677
| №1433 |  | 100 | 0.013987 | 0.075062
| №1453 |  | 100 | 0.0040641 | 0.084489
ВЛ 10 Урнек
| №1436 | Первомайка | 40 | 0.0057753 | 0.029853
| №1438 | Кара-Копа | 160 | 0.0029946 | 0.13852
| №1441 | Урнек | 160 | 0.0096255 | 0.13222
| ВЛ 10 Михайловка | Михайловка
| №1458 |  | 160 | 0.0018228 | 0.13963
| №1488 |  | 160 | 0.0011346 | 0.14028
| №1486 |  | 160 | 0.013333 | 0.12869
| №1481 |  | 100 | 0.0013392 | 0.087078
| ВЛ 10 Ц.Усадьба | Михайловка
| №1482 |  | 100 | 0.00021855 | 0.088142
| №1483 |  | 160 | 0.0021557 | 0.13931
| ВЛ 10 Лесное | Лесное |  | 0 | 0
| №1452 |  | 100 | 0.0013504 | 0.087067
| №1404 |  | 160 | 0.0020172 | 0.13944
35/10 Босколь | ВЛ-10 Базы | Босколь
| №1804 |  | 100 | 0.037322 | 0.052894
| №1827 |  | 160 | 0.012568 | 0.12942
| №1829 |  | 100 | 0.011316 | 0.0776
| №1805 |  | 400 | 0.042361 | 0.31316
| ВЛ-10 Лабазовка | Босколь
| №1812 |  | 100 | 0.0098952 | 0.07895
| ВЛ-10 РП-1 | Алгобаз
| №1821 |  | 160 | 0.0059394 | 0.13572
| №Лесхоз | Босколь | 160 | 0.005665 | 0.13598
| №1802 |  | 100 | 0.0038571 | 0.084686
| ВЛ 10 Саманы | Саманы
| №1816 |  | 100 | 0.00066402 | 0.087719
| №1818 |  | 160 | 0.0010567 | 0.14036
| №1834 |  | 100 | 0.011193 | 0.077716
35/10 Тогузак | ВЛ 10 Поселок
| №1052 | п.Веренка | 100 | 0.0094776 | 0.079346
| №1009 | п.Тогузак | 250 | 0.012563 | 0.20894
| №1011 |  | 250 | 0.015781 | 0.20588
35/10 Надеждинка | ВЛ 10 Поселок | п.Надеждинка
| №1042 |  | 160 | 0.035466 | 0.10767
| №1028 |  | 160 | 0.0016963 | 0.13975
| №1008 |  | 100 | 0.0046988 | 0.083886
| ВЛ 10 Терентьевка | п.Терентьевка
| №1018 |  | 250 | 0.0083993 | 0.2129
| №1012 | п.Светлое | 100 | 0.0017387 | 0.086698
35/10 Сарыколь | ВЛ-10 Целиный | п.Целинное
| №1078 |  | 100 | 0.0040994 | 0.084456
| ВЛ 10 Сарыкуль | п.Сарыколь
| №1071 |  | 250 | 0.0279 | 0.19437
| ВЛ 10 Колованное | п.Котлованное
| №1069 |  | 100 | 0.0015429 | 0.086884
| №1041 |  | 160 | 0.0050908 | 0.13652
35/10 Н-Троицкая | ВЛ 10 Магнай | Новотроицк
| №1525 |  | 160 | 0.0083328 | 0.13344
| №1513 |  | 100 | 0.0089838 | 0.079815
| №1510 |  | 160 | 0.0037326 | 0.13781
| ВЛ 10 Ц.Усадьба | Новотроицк
| №1503 |  | 160 | 0.010861 | 0.13104
| ВЛ 10 Подгородка | Подгородка
| №1522 |  | 160 | 0.0058255 | 0.13583
| ВЛ-10 Жана-Аул | Жанаул
| №1520 |  | 100 | 0.0021892 | 0.08627
| ВЛ 10 Маслозавод | Новотроицк
| №1506 |  | 100 | 0.0067462 | 0.081941
| №1508 |  | 160 | 0.013457 | 0.12858
35/10 Победа | ВЛ 10 Магнай | Магнай
| №1721 |  | 25 | 0.00079143 | 0.021336
| №1726 | Ст Магнай | 100 | 0.011316 | 0.0776
| №1727 |  | 160 | 0.0044421 | 0.13714
| ВЛ-10 Отделение 1 | Победа
| №1730 |  | 160 | 0.00058032 | 0.14081
| ВЛ 10 Ц.Усадьба | Победа
| №1702 |  | 160 | 0.003229 | 0.13829
| №1703 |  | 160 | 0.0051494 | 0.13647
| №1708 |  | 160 | 0.01183 | 0.13012
| №1709 |  | 160 | 0.0096869 | 0.13216
35/10 Смирновка | ВЛ 10 Ц.Усадьба 2 | Смирновка
| №1251 |  | 100 | 0.0082026 | 0.080558
| №1282 |  | 250 | 0.010709 | 0.2107
| №1254 |  | 160 | 0.018795 | 0.1235
| №1252 |  | 100 | 0.0094376 | 0.079384
| №1256 |  | 60 | 0.0034373 | 0.049745
| №1243 |  | 100 | 0.0079682 | 0.08078
| №1263 |  | 160 | 0.00044826 | 0.14093
| ВЛ 10 Ц.Усадьба 1 | Смирновка
| №1244 |  | 100 | 0.0030383 | 0.085464
| №1249 |  | 160 | 0.00055335 | 0.14083
35/10 Кособа | ВЛ-10 Березовка | Березовка
| №1386 |  | 100 | 0.00010742 | 0.088248
| ВЛ 10 Ц.Усадьба | Кособа
| №1350 |  | 250 | 0.0010742 | 0.21985
| №1377 |  | 160 | 0.005779 | 0.13587
| №1347 |  | 160 | 0.0051122 | 0.1365
| ВЛ-10 Карачакуль | Карачакуль
| №1353 |  | 100 | 0.00031806 | 0.088048
35/10 Лесная | ВЛ 10 КРС | Лесное
| №1384 |  | 160 | 0.027006 | 0.1157
| №1343 |  | 160 | 0.01116 | 0.13076
| №1360 |  | 160 | 0.0049309 | 0.13668
| №1359 |  | 160 | 0.0018665 | 0.13959
35/10 Славянка | ВЛ-10 Ц.Усадьба 2 | Вишневое
| №1304 |  | 100 | 0.00053708 | 0.08784
| ВЛ 10 Ц.Усадьба 1 | Славинка
| №1302 |  | 100 | 0.0066532 | 0.082029
| №1389 |  | 160 | 0.003169 | 0.13835
| №1339 |  | 160 | 0.0020739 | 0.13939
| №1390 |  | 250 | 0.014448 | 0.20715
| №1372 |  | 160 | 0.0026003 | 0.13889
| ВЛ 10 Ленинский | Ленинский
| №1366 |  | 100 | 0.0077795 | 0.08096
| №1321 |  | 160 | 0.00043524 | 0.14095
| ВЛ-10 Кзыл ТУ | Кызыл ТУ
| №13103 |  | 100 | 0.00016666 | 0.088192
35/10 Бурли | ВЛ 10 Ц.Усадьба 1 | Бурли
| №1201 |  | 60 | 0.00033062 | 0.052696
| №1203 |  | 100 | 0.0048081 | 0.083782
| №1209 |  | 100 | 0.015003 | 0.074097
| №1210 |  | 100 | 0.0059901 | 0.082659
| №1213 |  | 100 | 0.0008742 | 0.08752
| ВЛ 10 Ц.Усадьба 2 | Бурли
| №1217 |  | 100 | 0.018972 | 0.070327
| №1219 |  | 100 | 0.0063082 | 0.082357
| КТП "лесхоз" |  | 100 | 0.010652 | 0.07823
ВЛ 10 Песчанное
| №1221 | Песчаное | 25 | 0.00021762 | 0.021881
| №1226 | Тасты-Узек | 25 | 0.001674 | 0.020497
| №1229 | Талды | 25 | 0.00010742 | 0.021985
| ВЛ 10 Рыбкино | Рыбкино
| №1231 |  | 100 | 0.010446 | 0.078427
| №1233 |  | 160 | 0.00014843 | 0.14122
| ВЛ 10 Батмановка | Приозерка
| №1274 |  | 160 | 0.00074214 | 0.14065
| №1275 |  | 100 | 0.0056959 | 0.082939
| №1277 | Батмановка | 100 | 0.0026557 | 0.085827