## свободная мощ-ть
Костанайская Горэлекторсеть
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (январь 2023 года)
Наименование подстанции | Наименование фидера 10кВ; ТП, КТП № фидера 0,4 кВ | Наименование населенного пункта | Мощность ТП, КТП, РП, кВА | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
ПС 110/35/10 кВ Центральная | ТП-015Б Ввод-1 Т-1 ф. Герцена 35 ИП Усманов | пр. К. Батыра 37 на против К-8 | 250 | 0.040521 | 0.18238
| КТП-016 Ввод-0,4 кВ с тр-ра Офис и складские помещения К. Батыра, 29 | пр. К. Батыра 24/1 | 100 | 0.0017558 | 0.086682
| КТП-044 Ввод с ВЛ-10кВ РП-1_КТП-045 опора №16 фидер 1 | ул.Совхозная | 160 | 0.036248 | 0.10692
| КТП-045 (Арасан) Ввод-0,4 кВ Фидер-1 | Каирбекова Курганская | 100 | 0.015615 | 0.073516
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-046/1 Ввод-1 Т-1 герцена 50 | пр. К. Батыра 60 | 400 | 0.18426 | 0.17835
| Ввод-2 Т-2 каирбекова 407 | пр. К. Батыра 60 | 400 | 0.087323 | 0.27044
| ТП-046/2 Ввод-1 Т-1 стройка каирб. 405 | ул.Каирбекова 405 | 630 | 0.16338 | 0.40139
| Ввод-2 Т-2 каирбекова 399 | ул.Каирбекова 405 | 630 | 0.05243 | 0.5068
| ТП-047 Ввод-1 Т-1 котекс СИП | За Д/К Текстильщик | 400 | 0.048049 | 0.30775
| Ввод-2 Т-2 котеджи ч/с | За Д/К Текстильщик | 630 | 0.052452 | 0.50678
| ТП-048 Ввод-1 Т-1 Текстильщиков 9Б | ул.Каирбекова 340 | 400 | 0.065026 | 0.29163
| Ввод-2 тектильщиков 3/51 | ул.Каирбекова 340 | 400 | 0.019633 | 0.33475
| ТП-050 Ввод-1 Т-1 КАИРБЕКОВА 336 кв.1 — 69 | Школа №9 | 400 | 0.079461 | 0.27791
| ТП-051 Ввод-1 Т-1 каирбекова 389 | пр.Каирбекова 387/1 | 630 | 0.036061 | 0.52235
| Ввод-2 Т-2 каирбекова 387/1 | пр.Каирбекова 387/1 | 630 | 0.26016 | 0.30945
| ТП-052 Ввод-1 Т-1 герцена 38 а | пр. К. Батыра 42 за 2 отделом | 400 | 0.10757 | 0.25121
| Ввод-2 Т-2 текстильщиков 23, герцена 42/1 | пр. К. Батыра 42 за 2 отделом | 400 | 0.13268 | 0.22735
| ТП-053 Ввод-1 Т-1 Герцена 28/1 | пр. К. Батыра 36 | 400 | 0.127 | 0.23275
| Ввод-2 Т-2 герцена 28/2 | пр. К. Батыра 36 | 400 | 0.15292 | 0.20812
| ТП-054 Ввод-1 Т-1 АЗС Стоянка КИЕВСКАЯ,20 | Школа№3 | 400 | 0.087352 | 0.27042
| Ввод-2 Т-2 киевская 18а | Школа№3 | 400 | 0.086323 | 0.27139
| ТП-055 Ввод-1 Т-1 Элитный магазин | ул. Каирбекова 377/1 | 400 | 0.10994 | 0.24895
| Ввод-2 Т-2 Каирбекова 373 Колчанов | ул. Каирбекова 377/1 | 400 | 0.10538 | 0.25329
| ТП-056 Ввод-1 Т-1 колбасный цех | пр. К. Батыра 21/1 | 400 | 0.02354 | 0.33104
| Ввод-2 Т-2 Спорткомплекс район 3 поликлиники ИП Алтынбаев | пр. К. Батыра 21/1 | 400 | 0.088808 | 0.26903
| ТП-057 Ввод-1 Т-1 Ф-3 | ул. Южная 4А | 400 | 0.060106 | 0.2963
ПС 110/35/10 кВ Центральная | ТП-058 Ввод-1 Т-1 курганская 4 | ул Курганская-4 «Ева» | 250 | 0.087364 | 0.13788
| Ввод-2 Т-2 Ф-3 |  | 400 | 0.043054 | 0.3125
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-059 Ввод-1 Т-1 текстильщик 3 а | Ул.Текстильщиков-9 | 400 | 0.10643 | 0.25229
ПС 110/35/10 кВ Центральная | ТП-060 Ввод-1 Т-1 Ф-1 | Ул.1-я Кустанайская | 400 | 0.040994 | 0.31446
| КТП-061 Ввод с ВЛ-10кВ ПС-Центральная_Дачи опора №35 Ф-1 СИП | Ул.Кустанайская | 160 | 0.014765 | 0.12733
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | КТП-062 Ввод с ВЛ-10кВ ПС-Притобольская_РП-1 опора №35 СТО Автомойка | кафе Падишах | 160 | 0.0018302 | 0.13962
| ТП-063 Ввод -1 Ввод-1 Без. Назв | за ул. 40 лет Октября (сан. тех.монтаж) | 400 | 0.012481 | 0.34154
| КТП- 066 (ГО) Ввод с ВЛ-10кВ ПС-Кустанайская_МК-27 фидер 1 | Пос.Киевскии ул. Лизы Чайкиной | 400 | 0.10521 | 0.25345
| КТП-067 Ввод -1 коммерческий учет не подписан Без. Назв | ул Матросова (пенопласт) | 250 | 0.0015754 | 0.21938
| КТП-068 Ввод с ВЛ-10кВ ПС Кустанайская _МК 27 опора № 68 фидер 1 | Пос.Киевскии ул. 40-лет Октября | 400 | 0.030467 | 0.32446
ПС 110/35/10 кВ Центральная | КТП-069 Ввод с ВЛ-10кВ РП-КСМК _ТП-Школа опора № 29 фидер 1 СИП | Узкая колея (КТП-Поселок) | 160 | 0.054239 | 0.089833
| КТП-070 Ввод с ВЛ-10кВ РП-КСМК _ТП-Котельная опора № 14/8 Общежите | Узкая колея, Общежитие Иволги | 160 | 0.0039841 | 0.13758
| КТП-071 Ввод с ВЛ-10кВ РП-КСМК _ТП-Котельная опора №4 Замеры по ВРУ в здании (Узкоколейная, 9) | напротив Вадиса-М | 160 | 0.00065007 | 0.14074
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | КТП-072 Ввод с ВЛ-10кВ ТП-150 _ТП-Пионер Люкс отпайка от ВЛ-10кВ комерческий учет фидер Мироненко | около КирЗавода (РП-26) | 40 | 0.00064728 | 0.034725
| ТП-0100 Ввод 1 10 эт. Дом подъезд -2 | 4 мкр.д.1 | 250 | 0.092793 | 0.13272
| Ввод 2 10 эт. Дом подъезд №1 | 4 мкр.д.1 | 400 | 0.0088164 | 0.34502
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-1 Ввод 1 Т-1 Наурыз магазин | Маяковского на против Мечети | 400 | 0.046286 | 0.30943
| ТП-2 Ввод 1 Т-1 Наурыз 2 | мкр. Наурыз дом 3 | 630 | 0.076539 | 0.48389
| Ввод 2 Т-2 Наурыз 1а | мкр. Наурыз дом 3 | 630 | 0.044047 | 0.51476
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | КТП-3 СШ-10кВ тр-р Ф-1 СИП | Бородина-Валиханова | 400 | 0.074859 | 0.28228
ПС 35/10 кВ Притобольская | КТП-4 Ввод с ВЛ-10кВ ПС Притобольская_ Казводовод, опора №8 Ф-1 СИП | ул Гольдаде Тепличный комб. | 160 | 0.017778 | 0.12447
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-5 Ввод 1 Т-1 Дулатова, 230 | ул. Алтынсарина средняя школа 11 | 630 | 0.038675 | 0.51986
| ТП-7 Ввод 1 Т-1 Альтынсарина-122 Пункт быстрого питаня ИП Кудрявцева | Ул.Алтынсарина 122 | 400 | 0.11176 | 0.24722
| Ввод 2 Т-2 Ж.Д. Касымканова - Пушкина 9 эт | Ул.Алтынсарина 122 | 400 | 0.048105 | 0.3077
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-8 Ввод 1 Т-1 Победы 32 а | ул. Амангельды 37/1 | 400 | 0.084277 | 0.27334
| ТП-9 Ввод-1 Т-1 Уральская, 21 Ф-2 | ул. Полевая, 26А | 400 | 0.064449 | 0.29217
| ТП-11 Ввод-1 Т-1 Ф-1 | ул. Съянова, 65/1 | 400 | 0.054234 | 0.30188
| Ввод-2 Т-2 сьянова 44 ч/с | ул. Съянова, 65/1 | 400 | 0.090917 | 0.26703
| ТП-14 В вод-1 Т-1 гаражи прокуратуры | ул. Толстого, 59/1 | 400 | 0.016186 | 0.33802
| Ввод 2 Т-2 центр занятости | ул. Толстого, 59/1 | 630 | 0.071132 | 0.48903
| ТП-15 В вод 1 Т-1 Корпус | Общество Слепых | 250 | 0.023982 | 0.19809
| Ввод-2 Т-2 Ф-2 | Общество Слепых | 250 | 0.008742 | 0.21257
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-16 Ввод 1 Т-1 Дощанова 135 а | Ул.Мауленова 10/3 | 400 | 0.05859 | 0.29774
| Ввод-2 Т-2 дощанова 133 б, 135 | Ул.Мауленова 10/3 | 400 | 0.077308 | 0.27996
| КТП-17 Ввод 1 Т-1 АТС | Дощанова-Летунова | 400 | 0.085872 | 0.27182
| ТП-19 Ввод 2 Т-2 Жестн | ТОО Лаура и Ко | 400 | 0.015401 | 0.33877
| ТП-20 Ввод 1 Т-1 лермонтова 13 | Школа№11 | 400 | 0.092204 | 0.26581
| Ввод 2 Т-2 Фидер 3 |  | 400 | 0.097832 | 0.26046
| КТП-21 Ввод с трансформатора Гагарина 117 магазин ИП ТЭН СИП | Баймагамбетова-Гагарина | 400 | 0.09621 | 0.262
ЦРП | ТП-22 Ввод- 1 Т-1 Павлова 66 | Павлова 66 | 400 | 0.012071 | 0.34193
| Ввод-2 Т-2 Гоголя 85 | Павлова 66 | 400 | 0.046117 | 0.30959
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-26 Ввод тр-р Фидер 2 Чехова | Комбинат благоустройств | 400 | 0.064909 | 0.29174
| ТП-27 Ввод-1 Т-1 банк Ввод-1 | пр. Аль-Фараби, 115 | 630 | 0.067414 | 0.49256
| Ввод-2 Т-2 Силовая ЭВМ Булак Ввод-2 | пр. Аль-Фараби, 115 | 630 | 0.0049327 | 0.55192
| ТП-27 А Ввод-1 Т-1 ЦВВЛ | ЦВВЛ | 400 | 0.049997 | 0.3059
| ТП-29 Ввод-1 Тр-р чп терновой, Бймагамбетова, 187 | ул. Толстого, 74/1 | 250 | 0.047921 | 0.17535
| ТП-30 Ввод-1 Т-1 Рыцарский замок | Толстого 67 | 630 | 0.026195 | 0.53172
| Ввод-2 Т-2 гоголя 98 |  | 400 | 0.07228 | 0.28473
| ТП-31 Ввод-1 Т-1 дом профсоюзов | ул. Байтурсынова, 95/1 | 630 | 0.11404 | 0.44827
| Ввод-2 Т-2 Гостиница МЕДЕО Ввод №2 | ул. Байтурсынова, 95/1 | 630 | 0.066002 | 0.4939
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-33 Ввод с тр-ра АЗС | АЗС Иволга ул. Пригородная | 400 | 0.060613 | 0.29582
| ТП-34 Ввод-1 Т-1 Пушкина 140/1 | ул. 1 Мая, 139Б | 400 | 0.024801 | 0.32984
| Ввод-2 Т-2 общежитие колледжа вв-2 | ул. 1 Мая, 139Б | 400 | 0.042751 | 0.31279
ЦРП | ТП-35 Ввод-1 Т-1 тарана 105, магазин | ул. Тәуелсіздік 89 | 630 | 0.13225 | 0.43097
| Ввод-2 Т-2 Бавария вв-2 | ул. Тәуелсіздік 89 | 400 | 0.12075 | 0.23868
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-37 Ввод -1 Т-1 Абая 166,168 | ул. 5 Апреля, 87/1 | 400 | 0.14141 | 0.21906
| Ввод -2 Т-2 аль-фариби 32, 40кв. Дом | ул. 5 Апреля, 87/1 | 400 | 0.05894 | 0.29741
| ТП-38 Ввод-1 Т-1 библиотека 2 | ул. Пушкина, 54/1 | 630 | 0.1022 | 0.45951
| Ввод-2 Т-2 Кочерга | ул. Пушкина, 54/1 | 630 | 0.097473 | 0.46401
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-40 Ввод с трансформатора столовая ТОО Костанай жолдары | Костанай Жолдары | 400 | 0.089493 | 0.26838
| ТП-45 Ввод-2 Т-2 школа № 18 ввод-2 | ул. Баймагамбетова, 32/1, ДЭУ | 400 | 0.054606 | 0.30152
ЦРП | КТП-46 Ввод-1 Т-1 Ф-2 СИП | Зеленый рынок, верхняя оптовка | 400 | 0.17712 | 0.18513
| Ввод-2 Т-2 Каз Торг-1 | Зеленый рынок, верхняя оптовка | 400 | 0.082393 | 0.27513
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-47 В вод-1 Т-1 Магазин Иволга | Бородина 107, Магазин Особа | 630 | 0.10359 | 0.4582
| Ввод-2 Т-2 Бородина 107 ж/д | Бородина 107, Магазин Особа | 630 | 0.11893 | 0.44362
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-49 Ввод с трансформатора фидер 2 ВЛ СИП | Тобольская-Фролова | 400 | 0.13564 | 0.22454
ПС 35/10 кВ Заводская | КТП-51 Ввод с трансформатора фидер 3 | Ул Рудненская .котельная КТЭК | 400 | 0.055967 | 0.30023
| ТП-52 Ввод-1 Т-1 Прачечная | на территории гор. больницы | 400 | 0.077585 | 0.27969
| Ввод-2 Т-2 Агний | на территории гор. больницы | 400 | 0.061729 | 0.29476
ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | ТП-53 Ввод-1, Т-1 строительная 6/1 | Строительная 4 | 250 | 0.041013 | 0.18191
| Ввод-2, Т-2 карбышева 5 вв-2 | Строительная 4 | 400 | 0.07241 | 0.28461
| ТП-54 Ввод-1, Ф-1 | ул. Киевская, 46/1 КазВзрывПром | 400 | 0.0063612 | 0.34736
| Ввод-2 Т-2 | ул. Киевская, 46/1 КазВзрывПром | 400 | 0.00021297 | 0.3532
| ТП-55 Ввод-1, Т-1 фидер 5 | Школа-13 Киевский поселок | 400 | 0.052236 | 0.30378
| Ввод-2, Т-2 фидер 4 | Школа-13 Киевский поселок | 400 | 0.062273 | 0.29424
| КТП-55А Ввод от трансформатора Ф-1 | Пос.Киевский, ул.Гастелло | 250 | 0.046727 | 0.17648
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-56 Ввод-1, Т-1 радуга 7 | маг. Океан | 630 | 0.19042 | 0.3757
| Ввод-2, Т-2 Абая 149 | маг. Океан | 630 | 0.0432 | 0.51556
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-57 Ввод от трансформатора ЧП Остриков Ф-1 | О.Досжанова- 64 — Алтынсарина | 400 | 0.031155 | 0.3238
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-58 Ввод-1, Т-1 1 СШ гоголя 64 | Гоголя 64 | 400 | 0.11817 | 0.24114
| Ввод-2, Т-2 2 СШ птжх |  | 400 | 0.13004 | 0.22986
| ТП-59 Ввод-1, Т-1 абая 6 | ул. Кочубея 4/1 | 630 | 0.2165 | 0.35093
| Ввод-2, Т-2 Морозова 8 |  | 630 | 0.059983 | 0.49962
| ТП-60 Ввод-1, Т-1 Ленина, 43 | ул. 5 Апреля 67/1 | 630 | 0.13643 | 0.42699
| Ввод-2, Т-2 каирбекова 65 |  | 630 | 0.11687 | 0.44558
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-65А Ввод-1, Т-1 Пристройка горисполкома Пушкина, 92 | ул. Дулатова 91/1 | 250 | 0.031455 | 0.19099
| Ввод-2, Т-2 Октябрьская 68 |  | 250 | 0.03258 | 0.18992
ЦРП | ТП-67 Ввод-1, Т-1 Тауелсіздік 115 | пр. Аль-Фараби 100/1 | 630 | 0.11149 | 0.45069
| Ввод-2, Т-2 альфараби 92,98 |  | 630 | 0.10922 | 0.45285
| ТП-68 Ввод-1 Т-1 Дары леса вв-1 | ул. Дулатова 90/1 | 400 | 0.010767 | 0.34317
| Ввод-2 Т-2 школа № 2 |  | 400 | 0.018087 | 0.33622
| ТП-69 Ввод-1 Т-1 Цвет. Павильон ИП Насруллаева | ул. Амангельды 95/1 | 630 | 0.087543 | 0.47344
| Ввод-2 Т-2 Ювенальный суд пушкина 100/1 |  | 400 | 0.1087 | 0.25013
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-73 Ввод-1 Т-1 Дулатова 89 2п | ул. Тәуелсіздік 82/1, СУД | 320 | 0.022673 | 0.26118
| Ввод-2 Т-2 Турист вв-1 |  | 400 | 0.056773 | 0.29947
ЦРП | ТП-75 Ввод-1 Т-1 Киоск Победы | ул. Дулатова 100/1 | 400 | 0.08256 | 0.27497
| Ввод-2 Т-2 Куры гриль |  | 400 | 0.10892 | 0.24992
ПС Сортировочная | КТП-80 Ввод с тр-ра АТС | Костанай-2 | 250 | 0.038614 | 0.18419
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-81 Ввод-1 Т-1 дом 170 а | ул. Шипина 170/1, Школа №5 | 250 | 0.15147 | 0.076983
| Ввод-2 Т-2 Школа освещение |  | 250 | 0.008928 | 0.21239
| ТП-82 Ввод с трансформатора ул. освещение СИП | ул. Рабочая 186/1 | 400 | 0.096895 | 0.26135
| ТП-83 Ввод-1 Т-1 Рабочая 176 а | ул. Шипина 155/1 | 400 | 0.12417 | 0.23544
| Ввод-2 Т-2 Шипина 167 |  | 400 | 0.12441 | 0.23521
| ТП-84 Ввод с трансформатора Т-1 эком.плюс | ул. Фабричная | 630 | 0.014069 | 0.54324
ПС 110/35/10 кВ Южная | КТП-85 Ввод с трансформатора Фидер 1 | ул. Кирпичная-Наримановская | 400 | 0.092963 | 0.26509
| ТП-86 Ввод-2 Т-2 | ГорГаз | 160 | 0.011386 | 0.13054
| КТП-88 Ввод-1 Т-1 Фидер 5 | ул. К. Маркса-Лесная | 400 | 0.10269 | 0.25585
ПС 110/10 кВ Городская | КТП-88А Ввод-1 Т-1 НЦПК Орлеу СИП | ул. Гагарина, Лесхоз | 250 | 0.041701 | 0.18126
| Ввод-2 Т-2 Лесхоз |  | 250 | 0.053791 | 0.16977
| ТП-90 Ввод-1 Т-1 Женск консульт и Логос | ул. Амангельды 151/2, Роддом | 630 | 0.026457 | 0.53147
| Ввод-2 Т-2 терап. род.дом вв-2 |  | 630 | 0.054958 | 0.50439
ЦРП | ТП-91 Ввод-1 Т-1 ТОО Алау ТВ ВП-0,4 | ул. Тәуелсіздік, 1000 мелочей | 400 | 0.14313 | 0.21742
| Ввод-2 Т-2 ВЛ- 0,4 кВ маг. Беркут, Летунова 77 |  | 400 | 0.13677 | 0.22347
ПС 110/10 кВ Городская | КТП-92 Ввод с трансформатора Ф-1 | АЗС Гелиос, ул. Краснасельская | 250 | 0.034075 | 0.1885
ПС-35/6 кВ КЖБИ | КТП-93 Ввод с трансформатора б/назв | ул. Речная ТаунСай | 100 | 0.021874 | 0.06757
| ТП-95 Ввод с трансформатора поселок | Автобаза Иволги | 400 | 0.023186 | 0.33137
| КТП-95А ввод с трансформатора | Промзона Иволги | 160 | 0.00065844 | 0.14073
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-96 Ввод-1 Т-1 Рабочая 139 | Автодорожный техникум | 400 | 0.031826 | 0.32316
| Ввод-2 Т-2 Ветеран 95 |  | 400 | 0.0013448 | 0.35212
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-97А Ввод-2 Т-2 Маг. Продтоваров, Чернышевского, 57 | Школа№6 | 400 | 0.084939 | 0.27271
| ТП-98 Ввод-1 Т-1 Ф-2 | КИНЭУ | 400 | 0.077889 | 0.27941
| Ввод-2 Т-2 Ленинградская 40 |  | 400 | 0.034674 | 0.32046
ПС Сортировочная | КТП-99 Ввод с трансформатора ул. освещение | Костанай-2, ул. Энгельса | 250 | 0.099659 | 0.1262
| КТП-99А Ввод-1 Т-1 Энгельса |  | 400 | 0.051998 | 0.304
| КТП-99Б Ввод с трансформатора ф-1 | Костанай-2, Белинского- Достык | 250 | 0.034094 | 0.18849
| КТП-99В Ввод с трансформатора ф-1 СИП | Костанай-2, Достык (солнечная) | 100 | 0.060367 | 0.031001
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-100 Ввод-1 Т-1 Операционный переход 3 этаж | Обл. Больница | 400 | 0.02779 | 0.327
| Ввод-2 Т-2 Гл. корпус |  | 400 | 0.04218 | 0.31333
| ТП-101 Ввод с трансформатора Т-1 1 СШ-0,4 кВ Т-1 | Д/К.Профсоюзы | 400 | 0.021154 | 0.3333
| ТП-102 Ввод с трансформатора ойл центр СИП | пр. Н. Назарбаева 135/2 | 400 | 0.056604 | 0.29963
ЦРП | ТП-103 Ввод с трансформатора ул. 1 мая 90/2 | ул. Толстого 69/1, около ТП-30 | 315 | 0.014582 | 0.26445
| ТП-104 Ввод-1 Т-1 Аль-фараби 85 вв-1 | Байтурсынова 49 | 400 | 0.047829 | 0.30796
| Ввод-2 Т-2 Баймагамбетова 162, 1- 3 подъезд |  | 400 | 0.087797 | 0.26999
| ТП-104 А Ввод-1 Т-1 байтур. 45, гоголя 78 | ул. Баймагамбетова 158/1 | 320 | 0.088513 | 0.19863
| Ввод-2 Т-2 Универ муз |  | 250 | 0.0092572 | 0.21208
| ТП-105 Ввод-1 Т-1 Гоголя 92 | ул. Баймагамбетова 181/1 | 400 | 0.00027528 | 0.35314
| Ввод-2 Т-2 женская консультация вв-2 |  | 400 | 0.023143 | 0.33141
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-106 Ввод-1 Т-1 Кубеева 25, 70 кв.дом | ул. Кубеева 23/1 | 400 | 0.076837 | 0.28041
| Ввод-2 Т-2 Автомобильная 20 вв-1 |  | 630 | 0.050261 | 0.50886
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-107 Ввод-2 Т-2 Павших Борцов, Д 165 | ул. Шаяхметова 165/1 | 400 | 0.077785 | 0.2795
| ТП-107А Ввод-2 Т-2 ЖКК клуб строитель | ул. Бородина 223/1 | 400 | 0.11851 | 0.24082
| ТП-108 Ввод-1 Т-1 опрн.пункт | Чел.ГУ Шипина - Бородина | 400 | 0.0015689 | 0.35191
| Ввод-2 Т-2 СТО ч/с по Шипина |  | 400 | 0.03962 | 0.31576
ПС 110/10 кВ Городская | КТП-109 Ввод-1 Т-1 ф-4 | Картел Абая-Пролитарская | 400 | 0.072648 | 0.28438
| Ввод-2 Т-2 Ф-1 |  | 400 | 0.076493 | 0.28073
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-110 Вввод-1 Т-1 АТС | пр. Н. Назарбаева 166/1 | 400 | 0.018834 | 0.33551
| Вввод-2 Т-2 Поликлиника им.Смолина, Бородина, 124а вв-2 |  | 400 | 0.082826 | 0.27472
| ТП-111 Ввод с трансформатора Ф-3 СИП | ул. Железнодорожная 99/1, мир сантехники | 400 | 0.086021 | 0.27168
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-112 Ввод с трансформатора Остапенко С.Г., Каирбекова 133 | Победы-Съянова | 250 | 0.12085 | 0.10607
| ТП-113 Ввод с трансформатора Сьянова, 221/1 | Рабочая -Съянова | 250 | 0.070007 | 0.15437
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-115 Ввод-1 Т-1 социалист .2 |  | 400 | 0.040955 | 0.31449
| Вввод-2 Т-2 Коттедж гостиница |  | 400 | 0.030668 | 0.32427
| КТП-115 Вввод-1 Т-1 Ф-1 СИП | Пос. Корейский | 400 | 0.042399 | 0.31312
| Ввод-2 Т-2 Ф-5 СИП |  | 400 | 0.039945 | 0.31545
| КТП-115 А Ввод с трансформатора красносельская 67а,68а | Онко.Диспансер с Совхозной | 160 | 0.039223 | 0.1041
| ТП-116 Ввод с трансформатора Школа № 4 | Каирбекова 347 | 250 | 0.035637 | 0.18702
| ТП-117 Вввод-1 Т-1 освещ. Подъезда Герцена, 8 вв-2 | ул. Дружбы 30/1, ГТС-3 | 400 | 0.065502 | 0.29117
| Ввод-2 Т-2 герцена 8 маг.Бела |  | 400 | 0.053791 | 0.3023
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-118 В ввод-1 Т-1 Мауленова, 21 Налоговая иститут геологов | За Налоговой | 250 | 0.055159 | 0.16847
| Ввод-2 Т-2 Мауленова, 35 общежитие |  | 400 | 0.053242 | 0.30282
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-119 Вввод-1 Т-1 Кафе надежда | ул. Орджоникидзе 31/1 | 630 | 0.027316 | 0.53065
| Ввод-2 Т-2 Тумар, Банк ЦК |  | 630 | 0.10226 | 0.45946
| ТП-120 Ввод-1 Т-1 Мастерская за рулем | ул. Каирбекова 353 | 400 | 0.014166 | 0.33994
| Ввод-2 Т-2 маг. Каирбекова 347 Б |  | 400 | 0.12417 | 0.23544
ПС-35/6 кВ КЖБИ | ТП-121 Ввод-1 Т-1 глазная больница | Дом престарелых, Гашека-Волынова | 400 | 0.011816 | 0.34218
| Ввод-2 Т-2 волынова 6 |  | 320 | 0.0076204 | 0.27548
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-122 Ввод с трансформатора Мастерская В.Интернационалистов рядос с АГИ | VIP.городок Иволга | 400 | 0.026436 | 0.32829
ПС-35/6 кВ КЖБИ | ТП-123 Ввод-1 Т-1 Ворошилова, 52 | ул. Ворошилова 50/1 | 630 | 0.12107 | 0.44159
| Ввод-2 Т-2 Ворошилова, 9 |  | 400 | 0.19485 | 0.16829
| ТП-124 Ввод-1, Т-1 Абая 9 ВЛ | пр. Абая 11/1 | 320 | 0.053293 | 0.23209
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-125 Ввод с трансформатора Лицей вв-1 | Физ.Мат.Школа | 400 | 0.0073358 | 0.34643
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-126 Ввод-1, Т-1 волынова 8 | ул. Маяковского 123/1 | 630 | 0.11558 | 0.4468
| Ввод-2, Т-2 Маяковского 115, 119 Чкалова 3, 5 |  | 630 | 0.13169 | 0.4315
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-127 Ввод с трансформатора Фидер 2 СИП | Чехова -Валиханова | 250 | 0.11621 | 0.11048
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-128 Ввод с трансформатора Фидер 3 СИП | За Автоб. Парком | 320 | 0.090506 | 0.19674
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-129 Ввод-1, Т-1 Гл.корпус | Ул. Орджоникидзе (АЗС) | 250 | 0.01135 | 0.21009
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-130 Ввод-2, Т-2 ТОО ЖАН | Чкалова-Гашека | 400 | 0.02857 | 0.32626
| ТП-131 Ввод-1, Т-1 Маяковского 110 | ул. Маяковского 110/2, Школа№20 | 250 | 0.060264 | 0.16362
| Ввод-2, Т-2 магазин № 25 Раузет |  | 250 | 0.15066 | 0.077748
| ТП-132 Ввод-1, Т-1 абая 24 | пр. Абая 16/1, отделение почты № 15 | 630 | 0.18414 | 0.38167
| Ввод-2, Т-2 абая 14 |  | 630 | 0.12173 | 0.44096
ЦРП | ТП-136 Ввод-1, Т-1 кинотеатр КАЗАХСТАН | ул. Алтынсарина 109/1 | 630 | 0.12485 | 0.438
| Ввод-2, Т-2 библиотека |  | 630 | 0.022987 | 0.53477
| ТП-138 Ввод-2, Т-2 Стройка 75 А | Сев.Каз.Геология | 400 | 0.12224 | 0.23727
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-141 Ввод с трансформатора Ф № 2 | КТЭК — контора, Летунова | 400 | 0.077026 | 0.28022
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-150 Ввод-1, Т-1 Башибаев СИП | р-н мельницы Пионер-Люкс | 400 | 0.074607 | 0.28252
| ТП-151 Ввод-1, Т-1 Офис ангар | ул. Складская 2, офис ОРТ | 400 | 0.080352 | 0.27707
| ТП-153 Т-2 Ввод-1 | п. Киевский, ЗЛАТО и К | 160 | 0.00065565 | 0.14074
| КТП-154 Ввод с трансформатора Ф-3 Киевская 21 СИП ИП Туралин К Г | п. Киевский | 400 | 0.039785 | 0.3156
ЦРП | ТП-157 Ввод-1, Т-1 баймагамбетовп 164 | ул. Баймагамбетова 164, Шахматный клуб | 400 | 0.040604 | 0.31483
| Ввод-2, Т-2 9 этажный дом вв-2 |  | 400 | 0.088462 | 0.26936
ПС 35/10 кВ Заводская | КТП-161а Ввод с трансформатора Фидер № 1 СИП | Ул.Л.Беды (АЗС) | 250 | 0.078771 | 0.14604
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-162 Ввод-1 Т-1 тарана 70 | Дулатова-Тарана | 400 | 0.088127 | 0.26968
| Ввод-2, Т-2 пушкина 69 |  | 400 | 0.028625 | 0.32621
| ТП-192 Ввод-1 Т-1 свободы 34 | интернат ул. Краснасельская | 400 | 0.024597 | 0.33003
| Ввод-2, Т-2 кафе Бриз СИП |  | 400 | 0.062945 | 0.2936
| ТП-201 Ввод-2 Склад | Кунай-Строительные материалы | 400 | 0.075749 | 0.28144
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-205 Ввод-1 Т-1 Лермонтова 10 | Маг. Сулпак | 400 | 0.033078 | 0.32198
| Ввод-2, Т-2 Алтынсарина 230 |  | 400 | 0.057206 | 0.29905
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-206 Ввод-1 Т-1 Карбышева, 44 маркет | Плодоовощная база | 400 | 0.0029425 | 0.3506
| Ввод-2, Т-2 Карбышева, 44 ИП Першин склад ,гаражи |  | 400 | 0.00063054 | 0.3528
| КТП-213 Ввод-1 Т-1 Ф-3 | Ул.Красный Кузнец (колесные ряды) | 400 | 0.06909 | 0.28776
ЦРП | ТП-217 Ввод-1 Т-1 Цент. Гастроном Гоголя, 89 | Каз- Французский центр (ателье Чародейка) | 630 | 0.15317 | 0.41109
| Ввод-2, Т-2 баймагамбетова 156 1-4 подъезд |  | 630 | 0.17698 | 0.38847
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-224 Ввод-1 Т-1 Бизнес центр Урожайная, 16 | ул. Урожайная 16Б, Обл. военкомат | 400 | 0.075907 | 0.28129
| Ввод-2, Т-2 ф № 2 |  | 400 | 0.03298 | 0.32207
| ТП-225 Ввод-1 Т-1 Урожайн 29 , 144 кв. вв-2 | ул. Урожайная 31/1 | 400 | 0.15908 | 0.20227
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-231 Ввод-1 Т-1 Уральская, 6 вв-1 | Ул. Уральская (маг.Крайс) | 320 | 0.074758 | 0.2117
| Ввод-2, Т-2 пер. уральский 6 |  | 630 | 0.27374 | 0.29655
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-236 Ввод-1 Т-1 Общежитие дизельного | Ул. Абая (за маг. Емшан) | 630 | 0.067939 | 0.49206
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-247 Ввод-2, Т-2 Маг. Автомобилист" | Карбышева 8, КазАгроКом | 400 | 0.099835 | 0.25856
| ТП-251 Ввод-1 Т-1 Зеленая, 30 | ул. Штабная,11(военный городок) | 400 | 0.083705 | 0.27388
| Ввод-2 Т-2 10-й дом |  | 400 | 0.06154 | 0.29494
| ТП-252 Ввод-1 Т-1 ЧП Шайкенова | За клубом ФАРАОН | 400 | 0.049622 | 0.30626
| Ввод-2 Т-2 Гвард 17. 70кв дом |  | 400 | 0.044855 | 0.31079
| ТП-253 Ввод-1 Т-1 САДОВАЯ 100 К | Ул. Штабная, 13-16 | 400 | 0.025333 | 0.32933
| Ввод-2 Т-2 САДОВАЯ 100 Е |  | 250 | 0.11593 | 0.11074
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-254 Ввод с трансформатора мансарда | ул. Баймагамбетова 2/1, столовая индустриал.колледжа | 400 | 0.044361 | 0.31126
| ТП-256 Ввод-2 Т-2 маяковского 104/1 | Напротив ГЭК маяк-го 97/3 | 630 | 0.25853 | 0.311
| ТП-264 Ввод-1 Т-1 Комарова Ф-2 | ул. Маяковского 97/3 | 400 | 0.086843 | 0.2709
| Ввод-2 Т-2 Алтынсарина, 325 Шаталова Н.С. вв-2 |  | 400 | 0.055058 | 0.3011
| ТП-265 Ввод-1 Т-1 Пластокно | ул. Л. Беды 23В | 250 | 0.0017186 | 0.21924
| Ввод-2 Т-2 Саматический корпус фидер № 2 |  | 250 | 0.022439 | 0.19956
| ТП-266 Ввод-1 Т-1 Больница | ДЕТ ПОЛИКЛИНИКА | 250 | 0.015401 | 0.20624
ПС 110/35/10 кВ Центральная | ТП-270 Ввод-1 Т-1 АБАЯ 33 общежитие | Ул. Абая, 33 (индус. кол.) | 315 | 0.0076334 | 0.27105
| КТП-300 Ввод с трансформатора Ул. сборка | ул. Курганская 8, гаражи КГЭС | 400 | 0.0019753 | 0.35152
| ТП-300А Ввод-2 Т-2 Ф-3 | 3-й пр. К. Батыра 58/1 Б | 400 | 0.083999 | 0.2736
| КТП-301 Ввод с трансформатора сш-1 контора | ул. Курганская 8, КГЭС | 630 | 0.018102 | 0.53941
| КТП-302 Ввод с трансформатора Ф-1 | Тепличный Комбинат Каирбекова, 447 | 630 | 0.080084 | 0.48053
| КТП-303 Ввод с трансформатора Котеджи СИП | ул. 5-ая Костанайская, Цветоч. хоз-во | 100 | 0.013671 | 0.075363
| КТП-304 Ввод Контора | ул. Курганская 8, КГЭС | 400 | 0.033282 | 0.32178
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-305 Ввод-1 Т-1 Частный жилой дом | ул. Гагарина 58/1, Гагарина-Абая | 400 | 0.049625 | 0.30626
| Ввод-2 Т-2 Абая, 237 |  | 400 | 0.034453 | 0.32067
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-306 В вод-1 Т-1 Освещение | ул. Шевченко 138/2, ДК Профсоюзов | 400 | 0.06024 | 0.29617
| Ввод-2 Т-2 Суд |  | 400 | 0.10734 | 0.25143
| ТП-307 Ввод-1 Т-1 пав.борцов 149 | ул. Бородина 142/1 | 400 | 0.082478 | 0.27505
| Ввод-2 Т-2 бородина 144 ввод 2 |  | 400 | 0.040388 | 0.31503
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-310 Ввод-1 Т-1 Абая, 203 Бюро Ангел | ул. Победы 52Б, Зел.рынок (телеателье) | 400 | 0.023721 | 0.33087
| Ввод-2 Т-2 Магазин Мега |  | 400 | 0.050053 | 0.30585
| ТП-311 Ввод-2 Т-2 фидер 2 Набережная | ул. Тәуелсіздік 2А | 400 | 0.056749 | 0.29949
| ТП-312 Ввод-1 Т-1 Ф-4 Зеркало | ул.Кайрбекова 196 | 250 | 0.032018 | 0.19046
| ТП-315 Ввод-1 Т-1 Алтынсарина, 136, 138 пром.маг | ул. Касымканова 108/1 | 630 | 0.057753 | 0.50174
| Ввод-2 Т-2 Абая 183 |  | 630 | 0.023068 | 0.53469
| ТП-321 Ввод-1 Т-1 ЧП Мамедов | Туб.диспансер | 400 | 0.010011 | 0.34389
| Ввод-2 Т-2 силов. Глав. Корпуса |  | 250 | 0.036363 | 0.18633
ЦРП | ТП-336 Ввод-1 Т-1 пушкина 29/Тәуелсіздік 32, Фаза А | Гор.отдел | 250 | 0.042059 | 0.18092
| Ввод-2 Т-2 пушкина 33 |  | 250 | 0.0046649 | 0.21644
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-337 Ввод-1 Т-1 Спальный корпус, Тарана столовая | интернат им. Алтынсарина | 400 | 0.023822 | 0.33077
| Ввод-2 Т-2 маг. Спорттоваров |  | 630 | 0.09433 | 0.46699
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-346 Ввод с трансформатора (пломба) ИП Лекарева Лермонтова, 23 А | Лермонтова 28А | 250 | 0.0010742 | 0.21985
| КТП-347 Ввод с трансформатора Ф-1 | Угол .Байтурсынова 3, Валиханова | 400 | 0.14711 | 0.21364
| ТП-348 Ввод-1 Т-1 Ф-3 | Угол Козыбаева-Валиханова | 400 | 0.05113 | 0.30483
| Ввод-2 Т-2 Ф-1 |  | 400 | 0.062673 | 0.29386
| ТП-349 Ввод-1 Т-1 Город Ф-2 | ул. Дулатова 162/1 | 400 | 0.077255 | 0.28001
| Ввод-2 Т-2 Опель центр |  | 400 | 0.0024887 | 0.35104
| ТП-360 Ввод-2 Т- 2 ЧП бекенов летунова 160 | ул. Летунова 95/1 | 400 | 0.023158 | 0.3314
| ТП-361 Ввод-1 Т-1 Тарана, 118 | ул. Пушкина 131 Б | 630 | 0.07041 | 0.48972
| Ввод-2 Т-2 Пушкина 135 |  | 400 | 0.05513 | 0.30103
| ТП-363 Ввод-1 Т-1 Ледовая Арена вв-1 | Ледовая арена, ул. Летунова -Пушкина | 400 | 0.0014908 | 0.35198
| ТП-370 Ввод-1 Т-1 д 167 кв | ул. Баймагамбетова 170/1 | 400 | 0.11093 | 0.24802
| Ввод-2 Т-2 д 167 кв |  | 400 | 0.097473 | 0.2608
ЦРП | ТП-374 Ввод-1 Т-1 кафе Минутка | ул. Шевченко 31/1 | 630 | 0.083388 | 0.47739
| Ввод-2 Т-2 киоск-рыба восточная кухня |  | 400 | 0.26262 | 0.10391
| ТП-400 Ввод-1 Т-1 Тишков | Баня самал (стоянка ) | 400 | 0.20652 | 0.1572
| Ввод-2 Т-2 фидер 1 гоголя |  | 630 | 0.029946 | 0.52816
| ТП-401 Ввод-1 Т-1 Производствееный корпус вв-2 | ул. Мауленова 18/5, Дом печати | 400 | 0.017445 | 0.33683
| Ввод-2 Т-2 Мауленова, 18 |  | 400 | 0.1153 | 0.24387
| ТП-402 В вод-1 Т-1 издат. Дом.Цех | ул. Дощанова 43/1, Штаб ГО | 400 | 0.018875 | 0.33547
| Ввод-2 Т-2 Досжанова, 39 ЕвроАзия |  | 400 | 0.039654 | 0.31573
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-403 В вод-1 Т-1 Маг.-пекарня ул. Чехова-Аль-Фараби | Школа №1 | 400 | 0.072092 | 0.28491
| Ввод-2 Т-2 чехова 100,102 |  | 400 | 0.083646 | 0.27394
| ТП-404 В вод-1 Т-1 Ф-4 чехова 105а | ул. Чехова 105 | 250 | 0.049874 | 0.17349
| ТП-405 Ввод-1 Т-1 Челночек | ул. Баймагамбетова 169/1 | 400 | 0.055908 | 0.30029
| ТП-406 Ввод-1 Т-1 Баймагамбетова 179 подъезд 11-14 | Муз.школа по ул.Баймагамбетова | 400 | 0.027303 | 0.32746
| Ввод-2 Т-2 Баймагамбетова 179 подъезд 5-10 |  | 400 | 0.061855 | 0.29464
| ТП-407 Ввод-1 Т-1 Журавлевой, 29 | ул. Летунова 24/1, Общество слепых | 400 | 0.054372 | 0.30175
| Ввод-2 Т-2 коттеджи |  | 400 | 0.029518 | 0.32536
| ТП-408 Ввод-1 Т-1 общ. Охотников | ул. Гоголя 179/1 | 400 | 0.019757 | 0.33463
| Ввод-2 Т-2 ТОО Ян-Кост адм. Здание |  | 400 | 0.0077004 | 0.34608
| ТП-409 Ввод-1 Т-1 ПК Смак | ул. Полевая 26Б | 400 | 0.0069359 | 0.34681
| ТП-410 Ввод-1 Т-1 АЗС плюс Досжанова, 184/1 | Майлина-Гоголя Гаражи обкома | 400 | 0.034637 | 0.32049
| Ввод-2 Т-2 шаруа Шылык вв-2 |  | 400 | 0.041642 | 0.31384
| ТП-411 Ввод-1 Т-1 Дощанова 66а мед центр | Баймагамбетова-Дощанова, Гимназия им. Горького | 400 | 0.0040994 | 0.34951
| Ввод-2 Т-2 школа |  | 400 | 0.040335 | 0.31508
| ТП-412 Ввод-1 Т-1 Пекарня вв-1 | Центр Дом быта «экспресс» | 630 | 0.03223 | 0.52599
| Ввод-2 Т-2 Толстого, 52 вв-2 |  | 630 | 0.060673 | 0.49897
| ТП-413 Ввод-1 Т-1 павлова 46 | Гоголя-Абая, маг.Кооператор | 400 | 0.033714 | 0.32137
| Ввод-2 Т-2 павлова 42 |  | 320 | 0.088354 | 0.19878
| ТП-414 Ввод-1 Т-1 Магазина НУР | за маг. Экспрес (Раузет) по Майлина | 400 | 0.18129 | 0.18117
| Ввод-2 Т-2 Азия Экспресс |  | 400 | 0.036149 | 0.31906
| ТП-415 Ввод-1 Т-1 Майлина 13 | ул. Гоголя 146, таможня | 400 | 0.059892 | 0.2965
| Ввод-2 Т-2 ясли сад |  | 315 | 0.013476 | 0.2655
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-416 В вод-1 Т-1 Ф -1 | пр. Абая 164/1, салон молодоженов | 630 | 0.025068 | 0.53279
| Ввод-2 Т-2 Маг. Эдем |  | 630 | 0.065565 | 0.49432
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-417 В вод-1 Т-1 Без названия | Угол Гоголя-1 мая (стикс) | 320 | 0.04397 | 0.24095
| Ввод-2 Т-2 чехова 94 |  | 400 | 0.050474 | 0.30545
ЦРП | ТП-418 Ввод-1 Т-1 Школа №24 | ул. Павлова 60/2 | 400 | 0.057042 | 0.29921
| Ввод-2 Т-2 Алтынсарина, 105 |  | 400 | 0.041306 | 0.31416
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-419 Ввод-1 Т-1 Гоголя 11 Корпус Б вв-1 | ул. Гоголя 11/1 | 630 | 0.025769 | 0.53212
| Ввод-2 Т-2 Гоголя 17 |  | 630 | 0.066903 | 0.49305
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-420 Ввод-1 Т-1 строймастер | ул. Железнодорожная 13А | 400 | 0.0033778 | 0.35019
| Ввод-2 Т-2 мелькомплекс Троянда |  | 250 | 0.081692 | 0.14327
ЦРП | ТП-421 Ввод-1 Т-1 Планета Электроники вв-1 | пр. Аль-Фараби-Алтынсарина (за Казпочтой) | 630 | 0.093361 | 0.46791
| Ввод-2 Т-2 Почта ул. освещение |  | 630 | 0.014292 | 0.54303
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-429 В вод-1 Т-1 Баймагамбетова 189-1 вв-1 | пр. Аль-Фараби 91/1 | 630 | 0.023385 | 0.53439
| Ввод-2 Т-2 драмтеатр ввод 2 |  | 630 | 0.016825 | 0.54062
| ТП-450 В вод-1 Т-1 Тенисный корт вв-1 | ул. Кр. Кузнец 76/1 | 250 | 0.0068439 | 0.21437
| Ввод-2 Т-2 Ф-1 |  | 250 | 0.0008556 | 0.22006
| ТП-451 1СШ-0,4 кВ Р/к БАМБУК | ул. Кр. Кузнец 74/1 | 160 | 0.016701 | 0.12549
| ТП-452 Ввод-1 Т-1 Урицкого 134 Тарана 170 | ул. Пушкина 175/1, Универсам | 400 | 0.010089 | 0.34382
| Ввод-2 Т-2 Банк вв-2 |  | 250 | 0.062892 | 0.16113
| ТП-453 Ввод-1 Т-1 Урицкого 60 Коттедж | ул. Амангельды 203/1, Школа №8 | 400 | 0.18917 | 0.17369
| ТП-455 Ввод-1 Т-1 Алтынсарина 106 | ул. Алтынсарина 100/1 | 400 | 0.034856 | 0.32029
| Ввод-2 Т-2 Детский сад вв-2 |  | 400 | 0.035566 | 0.31961
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-455а Ввод-1 Т-1 Майлина, 57а вв-1 офис маг. Мандарин | ул. Майлина 59/1 | 400 | 0.09295 | 0.2651
| Ввод-2 Т-2 Майлина, 57 вв-2 Блок А |  | 400 | 0.018451 | 0.33587
| ТП-455Б Ввод-1 Т-1 ф-1 частный сектор | Победы-Майлина Маг. Даулет | 400 | 0.07806 | 0.27924
| ТП-456 1СШ-0,4 кВ урицкого 19, победы 207 | Угол Майлина-Амангельды | 400 | 0.066021 | 0.29068
| Ввод-2 Т-2 Урицкого 15 кондитер цех |  | 400 | 0.012565 | 0.34146
| ТП-457 Ввод с трансформатора дом 9 | угол ул. Майлина-Пушкина | 400 | 0.039607 | 0.31577
| ТП-458 Ввод с трансформатора Тауелсіздік 184,186,188 | Угол Майлина-Тарана | 400 | 0.041821 | 0.31367
| ТП-459 Ввод-2 Т-2 Ф-2 Д/К Химик | Д/к Химик | 400 | 0.18558 | 0.1771
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-462 Ввод-1 Т-1 Щитовая 3 вв-1 | Пед.институт | 630 | 0.038949 | 0.5196
| ТП-485 Ввод-1 Т-1 кафе Сеул | пр. Абая 162/1, маг. Рахат | 630 | 0.090266 | 0.47085
| Ввод-2 Т-2 абая 62 |  | 630 | 0.19487 | 0.37148
| ТП-502 Ввод-1 Т-1 Авиационная-5А ТОО Тинтоника | ул. Доненбаевой 15/1, Район Острова | 250 | 0.078778 | 0.14604
| ТП-518 Ввод-1 Т-1 Абая 104 | ул. Джамбула 16А, Жемчужина | 400 | 0.063763 | 0.29283
| Ввод-2 Т-2 Ф-6 |  | 400 | 0.061151 | 0.29531
| ТП-523 Ввод-1 Т-1 кафе КУБА СИП | пр. Абая 68/1 | 400 | 0.029635 | 0.32525
| Ввод-2 Т-2 ТД БУМ |  | 400 | 0.088019 | 0.26978
| ТП-524 Ввод-2 Т-2 Ф-1 | угол ул. Хакимжановой-Маяковского 26 | 250 | 0.040495 | 0.1824
| ТП-537 Ввод-1 Т-1 Фидер № 2 | пр. Абая 62/1 А | 400 | 0.02667 | 0.32806
| Ввод-2 Т-2 тарлан ввод 2 |  | 400 | 0.040776 | 0.31466
| ТП-538 Ввод-1 Т-1 Баймагамбетова, 6 А ИП Кан СИП | Баймагамбетова 4, Дом малютки Дельфин | 400 | 0.048762 | 0.30708
| Ввод-2 Т-2 АЗС |  | 400 | 0.030766 | 0.32417
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-539 Ввод-1 Т-1 Абая 40/1 | пр. Абая 30 | 400 | 0.037119 | 0.31814
| ТП-540 Ввод-1 Т-1 ф-1 | 5 декабря Школа №18 | 400 | 0.063956 | 0.29264
| ТП-541 Ввод-2 Т-2 Ф-1 ч\с | Садовая-Хакимжанова Маг. Горячий хлеб | 400 | 0.093521 | 0.26456
| ТП-542 Ввод-1 Т-1 Сералина, 34 | Маг. Достык | 400 | 0.097473 | 0.2608
| ТП-543 Ввод-1 Т-1 Ф-2 | ул. Алтынсарина 10/7 А | 400 | 0.052446 | 0.30358
| ТП-544 Ввод-1 Т-1 Гвардейская 9 а | ул. Садовая 49/1 | 400 | 0.12336 | 0.23621
| Ввод-2 Т-2 СМП — 206 |  | 400 | 0.019176 | 0.33518
| ТП-546 Ввод-1 Т-1 София | 10этажка по Баймагамбетова ост.Басеиная | 400 | 0.061246 | 0.29522
ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | КТП-548 Ввод с трансформатора Карбышева, 8 ТОО Айгуль | Около Гор.газа ул.Карбыш. | 250 | 0.023356 | 0.19869
| ТП-549 Ввод с трансформатора Карбышева, 2 12 мес | Карбышева, 2Д | 63 | 0.011026 | 0.045186
| ТП-552 Ввод-1 Т-1 гсостиница УЮТ Строительная,2 | Уют Гостиница | 400 | 0.10984 | 0.24906
| ТП-554 Ввод с трансформатора Фидер-4 | Коморова-Элеваторная | 250 | 0.093321 | 0.13222
| ТП-560 Ввод-1 Т-1 2СШ-0,4 кВ Карбышева, 27 магазин | Карбышева 27 | 400 | 0.059632 | 0.29675
| ТП-561 Ввод-1 Т-1 Баймагамбетова 147/1 | Школа №21 | 400 | 0.042433 | 0.31309
| Ввод-2 Т-2 Л. Беды 120 |  | 400 | 0.049841 | 0.30605
| ТП-563 Ввод-1 Т-1 Автобаза связи вв-2 | ул. Чернышевского 111/1 | 400 | 0.0092963 | 0.34457
| Ввод-2 Т-2 радио Калкан |  | 400 | 0.055778 | 0.30041
| ТП-564 Ввод-1 Т-1 Строительная 10 | ул. Строительная 14/1 | 400 | 0.013502 | 0.34057
| Ввод-2 Т-2 Строительная 10 А |  | 400 | 0.012838 | 0.3412
| ТП-565 Ввод-1 Т-1 Овощной домик ВЛ | ул. Чернышевского 68/2 | 400 | 0.13125 | 0.22871
| Ввод-2 Т-2 Картел |  | 400 | 0.025233 | 0.32943
| ТП-566 Ввод-1 Т-1 Ф-1 | ул. Строительная 12А | 400 | 0.082462 | 0.27506
| Ввод-2 Т-2 Строительная, 17 |  | 400 | 0.054012 | 0.30209
| ТП-567 Ввод-1 Т-1 зерновой пункт | ул. Карбышева 14 | 400 | 0.1177 | 0.24158
| Ввод-2 Т-2 Карбышева, 47 |  | 400 | 0.12881 | 0.23103
| ТП-568 Ввод-1 Т-1 Карбышева 43, 45 кондитерский цех | ПМКЗ Карбышева-Челябинская | 400 | 0.08869 | 0.26914
| ТП-569 Ввод-2 Т-2 карбышева 55 | Карбышева 47, 49 | 400 | 0.16003 | 0.20137
| КТП-570 Ввод с трансформатора не подписан | Ганжа, За АЗС Мунай | 250 | 0.064058 | 0.16002
ПС 110//35/10 кВ Юго-Западная | КТП-571 Ввод с трансформатора Карбышева 43 Б вв-1 | ул. Челябинская-Зеленая | 160 | 0.02655 | 0.11614
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-572 Ввод-1 Т-1 Фидер 2 ВЛ | Ул. 5-декабря-Наримановская | 400 | 0.052452 | 0.30357
| Ввод-2 Т-2 Фидер 1 ВЛ |  | 400 | 0.08986 | 0.26803
ПС 110//35/10 кВ Юго-Западная | ТП-585 Ввод-1 Т-1 маг. СЕЛЕНА Садовая, 69 | ул. Садовая 102, Д/сад военный городок | 630 | 0.14741 | 0.41656
| Ввод-2 Т-2 Садовая 98 |  | 400 | 0.11816 | 0.24115
| КТП-586 Ввод с трансформатора Карбышева, 8 ТОО «Элеваторщик» проходная | Карбышева 9 | 160 | 0.0030076 | 0.1385
| ТП-600 Ввод-1 Т-1 5 мкр, дом 11/2 | Абая 3,5 Р-он Автовакзала | 630 | 0.10396 | 0.45785
| Ввод-2 Т-2 5 мкр. Дом 7 под №2 вв-1 |  | 630 | 0.14887 | 0.41518
ПС 110/35/10 кВ Южная | КТП-602 Ввод с трансформатора Ф-1 СИП | Садовое общество «Мичуринец» | 400 | 0.033714 | 0.32137
ПС 110//35/10 кВ Юго-Западная | ТП-603 Ввод-1 Т-1 3 эт. Дом вв-1 | 5мкр 16 Р-он автовакзала во дворах | 630 | 0.050485 | 0.50864
| Ввод-2 Т-2 Дом 16 |  | 630 | 0.080462 | 0.48017
| ТП-604 Ввод-2 Т-2 дом 8, корпус Б | Р-он Автовакзала Байтурсынова | 400 | 0.10712 | 0.25164
| ТП-605 Ввод-1 Т-1 Арыстанбекова 3/10 | Р-он Жастар (Жастар5) | 400 | 0.091947 | 0.26605
| Ввод-2 Т-2 Фидер 2 |  | 250 | 0.11824 | 0.10855
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-607 Ввод-1 Т-1 ф-1 СТО | ул. Маяковского 131/1 | 630 | 0.017464 | 0.54001
| Ввод-2 Т-2 ул В-Интерн. уч. 5 |  | 400 | 0.0030206 | 0.35053
ПС 110//35/10 кВ Юго-Западная | ТП-608 Ввод-2 Т-2 Чкалова, 16 | пр. Абая 21/1, ТУ -10 | 400 | 0.073349 | 0.28372
| ТП-609 Ввод-2 Т-2 Дом 9, Дом 8 | 8 мкр. 7/1 | 400 | 0.15932 | 0.20204
| ТП-610 Ввод-1 Т-1 Торговый киоск /В. Интерн. 12 | Ул. Садовая 79 | 630 | 0.10444 | 0.45738
| Ввод-2 Т-2 овощной магазин |  | 400 | 0.32184 | 0.047656
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-611 Ввод-1 Т-1 Фидер№1 котеджи | Баймагамбетова 3 | 400 | 0.16849 | 0.19334
| Ввод-2 Т-2 баймагамбетова 3д |  | 400 | 0.05545 | 0.30072
| ТП-612 Ввод-1 Т-1 АЛТЫН НАН | ул. Сибирская 1А | 400 | 0.021723 | 0.33276
| Ввод-2 Т-2 Абая, 52 вв-2 |  | 400 | 0.10095 | 0.2575
| ТП-613 Ввод-1 Т-1 АБК строительный колледж | ул. Баймагамбетова 1/1 | 630 | 0.11623 | 0.44619
| Ввод-2 Т-2 Баймагамбетова 3В СИП |  | 400 | 0.019921 | 0.33448
ПС 110//35/10 кВ Юго-Западная | ТП-614 Ввод-1 Т-1 картел (сот св.) | пр. Абая 23/1, ТУ-10 | 630 | 0.075127 | 0.48523
| Ввод-2 Т-2 9 МКР. 8 |  | 400 | 0.035785 | 0.3194
| ТП-615 Ввод-1 Т-1 Наурыз 9 | мкр. Наурыз 11/1 | 400 | 0.13599 | 0.22421
| Ввод-2 Т-2 ВОИН.ИНТЕР.2 |  | 630 | 0.031015 | 0.52714
| ТП-616 Ввод-1 Т-1 СХИ гл.кор вв 1 | пр. Абая 1 В | 630 | 0.017339 | 0.54013
| Ввод-2 Т-2 СХИ гл.кор вв 2 |  | 630 | 0.02138 | 0.53629
| ТП-616А Ввод-2 Т-2 Абая 28\4, щит №1 общага | пр. Абая 28/5, СХИ (библиотека) | 630 | 0.090085 | 0.47102
| ТП-617 Ввод-1 Т-1 АЗС Бахыт | пр. Абая 26/1, Пед.училище р-н КЖБИ | 400 | 0.094414 | 0.26371
| Ввод-2 Т-2 Чкалова 6 ж/д со стороны Быковского |  | 400 | 0.13148 | 0.2285
| ТП-618 Ввод-1 Т-1 МАЯКОВСКОГО 108/1 | ул. Маяковского 104/1 | 400 | 0.096477 | 0.26175
| Ввод-2 Т-2 быковского 7 ввод 2 |  | 400 | 0.09925 | 0.25911
| ТП-619 Ввод-1 Т-1 Маяковского 105\2 Т/Д | Маяковского 109 (за ДВТ) | 400 | 0.10982 | 0.24907
| Ввод-2 Т-2 маг. Грейд угол Чкалова-Маяковского |  | 400 | 0.071041 | 0.28591
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-620 Ввод-1 Т-1 Быковского 1 А | Школа АБС по Быковского 1/1 | 630 | 0.11279 | 0.44946
| Ввод-2 Т-2 Быковского 1 ввод 2 |  | 630 | 0.019337 | 0.53824
ПС 35/6 кВ КЖБИ | ТП-621 Ввод-1 Т-1 Абая 9/1 вв-1 | Арыстанбекова Школа милиции | 250 | 0.014472 | 0.20713
| Ввод-2 Т-2 спортСамсон |  | 250 | 0.00021855 | 0.22067
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-622 Ввод-1 Т-1 дом 7 | За маг.№15 | 400 | 0.17391 | 0.18819
| Ввод-2 Т-2 дом 10 |  | 400 | 0.16131 | 0.20015
| ТП-623 Ввод-1 Т-1 Дом 2 вв-2 | 8 мкр. Дом №4 | 630 | 0.054093 | 0.50522
| Ввод-2 Т-2 дом 4 подъезд 3 |  | 400 | 0.10755 | 0.25123
| ТП-624 Ввод-2 Т-2 Дом 4Б вв-2 | Школа №7 | 400 | 0.073899 | 0.2832
ПС 110/35/10 кВ Южная | КТП-625 Ввод с трансформатора Контора вв-1 | ПС-Южная | 400 | 0.0046853 | 0.34895
| ТП-627 Ввод-1 Т-1 глазная больница | ул. Гашека 6/1, Станция переливания крови | 400 | 0.013161 | 0.3409
| Ввод-2 Т-2 маяковского 117/1 |  | 400 | 0.030076 | 0.32483
| ТП-628 Ввод-1 Т-1 Дом 16 вв-1 | 8 мкр. Дом №17 | 400 | 0.14745 | 0.21332
| Ввод-2 Т-2 дом 16 ввод 2 |  | 630 | 0.16518 | 0.39968
| ТП-629 Ввод-1 Т-1 Карбышева 81 вв-1 (маг. Народный) | 10 эт..В.-интернац-в 9 мкр. | 630 | 0.083722 | 0.47707
| Ввод-2 Т-2 Маг. Лакутин вв-2 |  | 400 | 0.10983 | 0.24906
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-631 Ввод-1 Т-1 ТД Солнечный | 7 мкр. Дом 12 | 630 | 0.16843 | 0.3966
| Ввод-2 Т-2 7 мкр дом 4 ввод 2 |  | 400 | 0.016252 | 0.33796
| ТП-632 Ввод-1 Т-1 жастар 9,11 | 7 мкр. 17/1, за маг. Березка | 400 | 0.048111 | 0.30769
| Ввод-2 Т-2 КТЭК |  | 400 | 0.03839 | 0.31693
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-633 Ввод-2 Т-2 | Теплицы по ул.Гашека | 400 | 0.066023 | 0.29068
| ТП-634 Ввод-1 Т-1 Гашека 12\1 | Гашека 14 Маг.№23 | 250 | 0.050233 | 0.17315
| Ввод-2 Т-2 Гашека 12/2 (середина) |  | 250 | 0.11594 | 0.11074
| ТП-635 Ввод-2 Т-2 Детский сад | ул.Гашека, 1 «В» | 250 | 0.028285 | 0.194
| ТП-636 Ввод-1 Т-1 7 мкр. д.25 | Школа№10 | 630 | 0.056049 | 0.50336
| Ввод-2 Т-2 д 21 кв 25-65 |  | 630 | 0.033926 | 0.52437
| ТП-637 Ввод-1 Т-1 дом 2 | 7 мкр. Дом 6 | 400 | 0.091958 | 0.26604
| Ввод-2 Т-2 дом 4а |  | 400 | 0.041195 | 0.31426
| ТП-638 Ввод-1 Т-1 Карбышева, 117 | 7 мкр. | 400 | 0.069557 | 0.28732
| Ввод-2 Т-2 Фидер № 3 |  | 630 | 0.055136 | 0.50423
| ТП-639 Ввод-1 Т-1 стройка по Арыстанбекова СИП | Жастар 6мкр. | 400 | 0.046395 | 0.30932
| Ввод-2 Т-2 фидер № 2 ч/с |  | 630 | 0.046286 | 0.51263
| ТП-659 Ввод-2 Т-2 Ворошилова 1А вв-2 | Абая 2 А | 400 | 0.019699 | 0.33469
| Ввод-1 Т-1 Ворошилова 74 |  | 400 | 0.088889 | 0.26896
ПС 35/6 кВ КЖБИ | КТП-660 Ввод с трансформатора ИП Демисенова СИП | Р-он 55 маг. | 160 | 0.026228 | 0.11644
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-696 Ввод-1 Т-1 Котельная | пр. Абая 1/1, БСГ | 630 | 0.034576 | 0.52376
| Ввод-2 Т-2 ЦРБ |  | 630 | 0.019296 | 0.53827
| КТП-697 Ввод с трансформатора нет назв. | Авторынок | 63 | 0.0020172 | 0.053744
| КТП-698 Ввод с трансформатора | Авторынок | 63 | 0.00022134 | 0.05545
ВЛ-10кВ ПС Красный Партизан - МК-58 35/10кВ | КТП-701 Ввод с трансформатора Мини АТС | п.Амангельды ул Мира-Маркса | 250 | 0.090793 | 0.13462
| КТП-702 Ввод с трансформатора Фидер 1 | п. Амангельды, ул. Амангельды | 100 | 0.023427 | 0.066095
| КТП-703 Ввод с трансформатора ТТС | МТМ П.Амангельды ул Тепличная | 100 | 0.054912 | 0.036184
| КТП-704 Ввод с трансформатора Фидер 1 СИП | ул.Ленина | 250 | 0.052222 | 0.17126
| КТП-705 Ввод с трансформатора Фидер 1 СИП | П.Амангельды ул Ленина-Парковая | 160 | 0.069501 | 0.075334
| КТП-706 Ввод с трансформатора ул. освещение | П.Амангельды ул Набережная | 160 | 0.071037 | 0.073875
| КТП-707 Ввод с трансформатора КНС-2 | П.Амангельды ул Геологическая Котельная | 250 | 0.12956 | 0.097796
ПС МК-58-Поселок | КТП-708 Ввод с трансформатора Фидер 1 | П.Амангельды ул Энергетиков | 250 | 0.10898 | 0.11735
| КТП-709 Ввод с трансформатора Фидер Тазалык 2000 | П.Амангельды ул Речная | 160 | 0.061585 | 0.082855
| КТП-710 Ввод с трансформатора Теплицы | П.Амангельды КостДорПроэкт | 250 | 0.00020925 | 0.22068
| КТП-711 Ввод с трансформатора Фидер -1 СИП | П.Амангельды ул Речная | 100 | 0.033644 | 0.056389
| КТП-712 Ввод с трансформатора Степная, 1 А | П.Амангельды ул Абая | 160 | 0.064951 | 0.079656
| КТП-713 Ввод с трансформатора школа | П.Амангельды Школа-30 | 400 | 0.0031508 | 0.35041
| КТП-714 Ввод с трансформатора Фидер 1 СИП | П.Амангельды Котельная | 400 | 0.093151 | 0.26491
| КТП-715 Ввод с трансформатора Фидер 2 | П.Амангельды ул Тухачевского | 315 | 0.076122 | 0.20599
| КТП-716 Ввод с трансформатора Энергетиков, 28 | П.Амангельды ул Кравцова | 400 | 0.03301 | 0.32204
| КТП-717 Ввод с трансформатора Котельная | П.Амангельды Котельная Энергетиков | 100 | 0.0092572 | 0.079556
| КТП-718 Ввод с трансформатора Тепличная 2 Трушков С.В | Красный Партизан | 100 | 0.0078455 | 0.080897
| КТП-719 Ввод с трансформатора частный дом К.Маркса 47/9 | Кольцо Дружба | 100 | 0.0041989 | 0.084361
| КТП-720 Ввод с трансформатора Фидер-ч/с СИП | Кольцо и Дружба | 250 | 0.0152 | 0.20644
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | КТП-Алта-1 Ввод с трансформатора гаражи | АЦК Костанай рыба | 250 | 0.042138 | 0.18084
| КТП-Алта-2 Ввод с трансформатора Контора | АЦК Костанай рыба | 250 | 0.023086 | 0.19894
ПС Западная новая 110/35/10кВ | КТП-База комплектации Ввод-1 Т-1 Дизель (насосная) | Аэропорт | 400 | 0.0014192 | 0.35205
ПС 35/10 кВ Притобольская | КТП-043 (Баня) Ввод с трансформатора Фидер ч/с СИП | Р-он теплиц | 40 | 0.0042594 | 0.031294
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | КТП-ГЖС В вод с трансформатора ИП Лавриненко (ИП Литвинов) | Железнодорожная, ПС-Заводская | 400 | 0.040712 | 0.31472
| КТП-ГЭК-16 Ввод с трансформатора ГЭК-16 | Воинов-Интер. ГЭК-16 | 250 | 0.0051559 | 0.21598
| КТП-ГЭК-27 Ввод с трансформатора СТО | Воинов-Интер. ГЭК-27 | 160 | 0.0040818 | 0.13748
ПС 35/10 кВ Заводская | КТП-ГЭС Ввод с трансформатора Без названия | Старая база КГЭС | 400 | 0.072294 | 0.28472
ПС 35/10 кВ Притобольская | КТП-042 (Детский сад) Ввод с трансформатора Фидер 1 | Дет.дом Жануя | 400 | 0.057747 | 0.29854
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | КТП-Емшан -1 Ввод с трансформатора маг. № 36-44 | Р-он Складская | 160 | 0.029409 | 0.11342
| КТП-Емшан -2 Ввод с трансформатора Фидер 1 |  | 400 | 0.078585 | 0.27874
| КТП-Емшан -3 Ввод с трансформатора торговые киоски |  | 400 | 0.05469 | 0.30144
ПС 35/10 кВ Притобольская | КТП-Дачи энергетик Ввод с трансформатора Без название | Р-он Аэропорта, КТП-Best | 250 | 0.1695 | 0.059849
ПС-110/35/10кВ ЗАПАДНАЯ (новая) | КТП-ЗНО Ввод с трансформатора Без названия | Р-он Аэропорта, КТП-Best | 250 | 0.00021762 | 0.22067
| КТП-ЗХВ Ввод с трансформатора Фидер 1 | Костанай-2, ул. Солнечная 6-9 | 250 | 0.12885 | 0.09847
ПС-Сортировочная | КТП-Кладбище Ввод с трансформатора Контора | Кладбище | 63 | 0 | 0.055661
ПС Центральная РП-КСМК | ТП-Котельная Ввод-1 Т-1 Ф-3 Титова | ул.Поповича, 3 «А» | 630 | 0.016226 | 0.54119
| Ввод-2 Т-2 Фидер 4 Фидер 1 Поповича |  | 630 | 0.056012 | 0.50339
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-КСХТ В вод-1 Т-1 кран | р-н Акцепт Терминал Уральская | 400 | 0.012192 | 0.34182
ПС-Сортировочная | КТП-КТС Ввод с трансформатора Фидер 1 | Костанай-2, ул. Солнечная 18 | 250 | 0.067005 | 0.15722
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-КЭМ Ввод-2 Т-2 ТОО ОДАК | ул. Складская, Фабричная | 400 | 0.03903 | 0.31632
| 1СШ-0,4кВ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ) РП СПМК |  | 250 | 0.090173 | 0.13521
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП - Мелиорация Ввод-1 Т-1 Павших борцов. Дом 53 кв | ул. Складская, Фабричная | 160 | 0.013688 | 0.12836
| Ввод-2 Т-2 шаяхметова 119 |  | 250 | 0.0048983 | 0.21622
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | КТП-МТМ Ввод с трансформатора Ф-5 СИП | ул. Мичурина, КСК | 400 | 0.092181 | 0.26583
ПС Центральная 110/350/10кВ | ТП-Общежитие Ввод-1 Т-1 Узкоколейная, 14 | Узкая колея | 250 | 0.032914 | 0.18961
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-ПожДепо Ввод с трансформатора Пождепо | Пожарное Депо | 560 | 0.007533 | 0.4876
ПС-110/35/10кВ ЗАПАДНАЯ (новая) | КТП-СДСУ-43 Ввод с трансформатора Уральская 37 | ул. Карбышева 45 | 250 | 0.042676 | 0.18033
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | КТП-СМП-687 Ввод с трансформатора Линейная, 10.11 | ПЧСТР | 400 | 0.057502 | 0.29877
ПС 110/35/10кВ ЗДД | ТП-Спецавтобаза Ввод-1 Т-1 Промышленная 4 Пилорама | Пожарная часть дизельного | 250 | 0.02863 | 0.19368
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-УПТК Ввод-1 Т-1 ТОО Джетыгара вв-1 (Уральскаяч, 14) | территория Смомед | 630 | 0.035623 | 0.52276
| Ввод-2 Т-2 Спецмонтаж 2 |  | 630 | 0.046244 | 0.51267
ПС-35/6 кВ КЖБИ | КТП-Хозторг-1 Ввод с трансформатора Без названия СИП | р-н Апшерона | 40 | 0.0019084 | 0.033527
| КТП-Хозторг-2 Ввод с трансформатора Базовая, 2 | р-н Апшерона | 100 | 0.0089224 | 0.079874
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-ЦММ Ввод с трансформатора Мельницы | Р-н Акцепт терминал | 400 | 0.0072912 | 0.34647
ПС Центральная 110/350/10кВ | ТП-Школа Ввод-1 Т-1 узкоколейная 16/5 | Узкая колея | 400 | 0.038529 | 0.3168
ПС 110/35/10кВ ЗДД | КТП-800 Ввод-1, Т-1 Гагарина 199 вв-1 | Костанай Плаза ул. Гагарина ЖК "АлтынАрман" | 250 | 0.044298 | 0.17879
| Ввод-2, Т-2 ВРУ-2 Элитный вв-2 |  | 250 | 0.073176 | 0.15136
| КТП-808 Ввод-1, Т-1 Гагарина 205 ВРУ-1 вв-2 |  | 630 | 0.17944 | 0.38614
ПС 35/10 кВ Заводская,ПС 35/10 кВ Городская | ЦРП Ввод-1, Т-1 обл акимат | ул. Тәуелсіздік 83 | 1000 | 0.090938 | 0.79711
| Ввод-2, Т-2 Фил. Акимат |  | 1000 | 0.15622 | 0.73509
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | РП-2 Ввод с трансформатора ввод СШ | ул. Рабочая 158А | 400 | 0.011682 | 0.3423
ПС 110/35/10 кВ Южная | РП-3 Ввод-1 Т-1 Собственные нужды | ул. Хакимжановой 58/1 | 630 | 0.030857 | 0.52729
| Ввод-2 Т-2 старое РП-3 |  | 630 | 0.14786 | 0.41614
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | РП-4 Ввод-1 Т-1 коттедж ч/с | Арман | 630 | 0.049644 | 0.50944
| Ввод-2 Т-2 герцена 22 |  | 630 | 0.10229 | 0.45943
ПС-35/6 кВ КЖБИ | РП-6 Ввод-1 Т-1 магазин Успех, ЧП Агеев | КЖБИ 19 школа | 630 | 0.090312 | 0.47081
| Ввод-2 Т-2 волынова 14 |  | 400 | 0.079999 | 0.2774
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | РП-7 Ввод-1 Т-1 АЗС СИП | элеватор по пр. К. Батыра за колледжем | 400 | 0.012932 | 0.34111
| Ввод-2 Т-2 Кобланды батыра, 3 Шашлычная |  | 630 | 0.013895 | 0.5434
ПС 35/10 кВ Заводская | РП-8 Ввод-1 T-1 | на территории швейной фабрики Большевички | 1000 | 0.11519 | 0.77407
ПС 35/10 кВ Городская | РП-9 Ввод-1 Т-1 уч. Корпус | церковь | 400 | 0.014207 | 0.3399
| Ввод-2 Т-2 фидер 1 |  | 400 | 0.11012 | 0.24878
ПС-110/35/10кВ ЗАПАДНАЯ (новая) | РП-10 Ввод-1, Т-1 ДВТ | пр. К. Батыра, р-н Аэропорта | 1000 | 0.28847 | 0.60945
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | РП-11 Ввод-1, Т-1 Д-15а | 9 мкр. | 630 | 0.22644 | 0.34148
ПС 35/10 кВ Заводская | РП-13 Ввод-1, Т-1 Куйбышева 98 (Козыбаева) | ул. Тәуелсіздік 112 | 630 | 0.1783 | 0.38722
| Ввод-2 Т-2 тарана 112 |  | 630 | 0.098166 | 0.46335
ПС 110/35/10 кВ Южная | РП-14 Ввод-1 Т-1 мех блок а | СХИ | 1000 | 0.0047476 | 0.87899
| РП-16 Ввод-1 Т-1 стройплощадка Айткужинов СИП | ул. Быковского 4/1 | 630 | 0.0017038 | 0.55499
| Ввод-2 Т-2 в. Интерн. 2/1 вв- 2 |  | 630 | 0.043636 | 0.51515
ПС-Сортировочная | РП-18 Ввод-2 Т-2 Ветровая | ул. Высокая 33/1 | 630 | 0.046416 | 0.51251
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | РП-19 Ввод-1 Т-1 Шевченко 176 киоск | Нефтебаза | 400 | 0.072121 | 0.28488
ПС-110/35/10кВ ЗАПАДНАЯ (новая) | РП-20 Ввод-2 Т-1 Бест Костанай | ул. Доненбаевой 16/1, промзона ближе к Аэропорту | 630 | 0.0069973 | 0.54996
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | РП-21 Ввод-1 Т-1 стройка Калашников | ул. Текстильщиков 14/1 | 630 | 0.056167 | 0.50325
| Ввод-2 Т-2 Магазин |  | 630 | 0.17944 | 0.38613
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | РП-22 Ввод-1 Т-1 Цветная аптека | 7 мкр. | 400 | 0.11842 | 0.2409
| Ввод-2 Т-2 Д 11, 11а |  | 400 | 0.24744 | 0.11833
ПС 110/10 кВ Северная | РП-Абсолют Ввод с трансформатора Интертайм | Северная промышленная зона | 400 | 0.0008742 | 0.35257