## Мендыкара
Мендыкаринский РЭС
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (март 2023 года)
Наименование ПС | Наименование ВЛ-10кВ ,ТП, КТП | Наименование населеного пункта | Ном-ная мощность силового транс-ра, кВА | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
ПС 110\35\10 "Боровская" | ВЛ-10 кВ Боровская-Райцентр
| КТП №19 ф1 | Боровское | 100 | 0.037905 | 0.05234
| КТП №7 ф1 | Боровское | 160 | 0.03414 | 0.10893
| КТП №9 ф1 | Боровское | 100 | 0.036244 | 0.053918
| КТП №10 ф1 | Боровское | 160 | 0.047796 | 0.095954
| КТП №11 ф1 | Боровское | 160 | 0.028796 | 0.114
| КТП №12 ф1 | Боровское | 250 | 0.024 | 0.19808
| КТП №15 ф1 | Боровское | 160 | 0.04035 | 0.10303
| КТП №16 ф1 | Боровское | 160 | 0.034778 | 0.10832
| КТП №17 ф1 | Боровское | 160 | 0.01438 | 0.1277
| КТП №18 ф1 | Боровское | 160 | 0.043302 | 0.10022
| КТП №22 ф1 | Боровское | 160 | 0.067134 | 0.077583
| КТП №24 ф1 | Боровское | 160 | 0.03629 | 0.10688
| КТП №3 ф1 | Боровское | 63 | 0.019214 | 0.037407
| КТП №1А ф1 | Боровское | 160 | 0.0022677 | 0.13921
ВЛ-10 кВ Школа
| КТП №1 ф1 | Боровское | 100 | 0.019626 | 0.069705
| КТП №2 ф1 | Боровское | 160 | 0.032276 | 0.1107
| КТП №3 ф1 | Боровское | 250 | 0.044539 | 0.17856
| КТП №5 ф1 | Боровское | 160 | 0.014196 | 0.12787
| КТП №6 ф1 | Боровское | 160 | 0.10685 | 0.039851
| КТП №8 ф1 | Боровское | 250 | 0.04612 | 0.17706
| КТП №9 ф1 | Боровское | 160 | 0.016158 | 0.12601
| КТП №10 ф1 | Боровское | 160 | 0.040682 | 0.10271
| КТП №12 ф1 | Боровское | 160 | 0.0704 | 0.07448
| КТП №14 ф1 | Боровское | 160 | 0.043479 | 0.10006
| КТП №15 ф1 | Боровское | 250 | 0.0856 | 0.13956
| КТП №16 ф1 | Боровское | 160 | 0.010344 | 0.13153
ВЛ-10 кВ Лесхоз
| КТП №1 ф1 | Боровское | 160 | 0.024413 | 0.11817
| КТП №1 ф1 | Боровское | 250 | 0.0089503 | 0.21237
ВЛ-10 кВ Тубсанаторий
| КТП №1 ф1 | Боровское | 160 | 0.0035811 | 0.13796
ВЛ-10 кВ Интернат
| ТП №1 ф1 | Боровское | 160 | 0.010775 | 0.13112
ВЛ-10 кВ Ивановка
| КТП №3 ф1 | Ивановка | 63 | 0.010555 | 0.045634
| КТП №5 ф1 | Чернышевка | 250 | 0.0027535 | 0.21826
| КТП №6 ф1 | Красносельск | 160 | 0.0001289 | 0.14124
ВЛ-10 кВ Откормсовхоз
| КТП №1 ф1 | Лесное | 100 | 0.017456 | 0.071767
| КТП №2 ф1 | Лесное | 160 | 0.028735 | 0.11406
ПС35\10кВ "Районная" | ВЛ-10 кВ Боровской с/х
| КТП №1 ф1 | Первомайское | 160 | 0.031203 | 0.11172
| КТП №3 ф1 | Первомайское | 250 | 0.0095479 | 0.2118
| КТП №4 ф1 | Первомайское | 160 | 0.07657 | 0.068619
| КТП №7 ф1 | Первомайское | 100 | 0.023696 | 0.065839
| КТП №9 ф1 | Первомайское | 160 | 0.027293 | 0.11543
| КТП №11 ф1 | Первомайское | 160 | 0.018916 | 0.12339
| КТП №13 ф1 | Первомайское | 63 | 0.01402 | 0.042341
| КТП №14 ф1 | Первомайское | 160 | 0.03828 | 0.10499
ВЛ-10 кВ Русское
| КТП №5 ф1 | Первомайское | 160 | 0.02174 | 0.12071
ВЛ-10 кВ Маслозавод
| КТП №1 ф1 | Боровское | 160 | 0.016817 | 0.12538
| КТП №2 ф1 | Боровское | 100 | 0.02973 | 0.060107
| КТП №3 ф1 | Боровское | 100 | 0.0096206 | 0.07921
| КТП №4 ф1 | Боровское | 160 | 0.052603 | 0.091387
| КТП №5 ф1 | Боровское | 100 | 0.0062532 | 0.082409
ВЛ-10 кВ ХПП-2
| КТП №1 ф1 | Боровское | 63 | 0.013829 | 0.042523
| КТП №4 ф1 | Боровское | 63 | 7.0587e-05 | 0.055593
ПС35\10кВ "Долбушка" | ВЛ-10 кВ Зерноток
| КТП №2 ф1 | Долбушка | 100 | 0.011675 | 0.077258
| КТП №3 ф1 | Долбушка | 250 | 0.0077227 | 0.21354
ВЛ-10 кВ Маковка
| КТП №1 ф1 | Маковка | 100 | 0.0036306 | 0.084901
| КТП №2 ф1 | Кызыл-Ту | 63 | 0.0041069 | 0.051759
ПС35\10кВ "Каменск-Уральская" | ВЛ-10 кВ Ц.Усадьба
| КТП №1 ф1 | К.Уральск | 160 | 0.0048845 | 0.13672
| КТП №2 ф1 | К.Уральск | 160 | 0.011569 | 0.13037
| КТП №3 ф1 | К.Уральск | 100 | 0.019148 | 0.070159
| КТП №4 ф1 | К.Уральск | 100 | 0.0070771 | 0.081627
ВЛ-10 кВ Джусалы
| КТП №1 ф1 | Джусалы | 40 | 0.00031527 | 0.03504
ВЛ-10 кВ Аксиряк
| КТП №4 ф1 | АК-Сиряк | 63 | 0.0010742 | 0.05464
ПС35\10кВ "Харьковская" | ВЛ-10 кВ Ц.усадьба
| КТП №1 ф1 | Харьковский | 100 | 0.0049542 | 0.083644
| КТП №2 ф1 | Харьковский | 160 | 0.028824 | 0.11398
| КТП №3 ф1 | Харьковский | 100 | 0.01267 | 0.076313
| КТП №4 ф1 | Харьковский | 160 | 0.012602 | 0.12939
ВЛ-10 кВ Сосна
| КТП №1 ф1 | Сосна | 160 | 0.0093208 | 0.13251
ВЛ-10 кВ Приозерное
| КТП №2 ф1 | Приозерный | 160 | 0.0045555 | 0.13703
| КТП №3 ф1 | Приозерный | 100 | 0.0032286 | 0.085283
ПС110\35\10 "Ак-Суат" | ВЛ-10 кВ Поселок
| КТП №1 ф1 | Ак-Суат | 100 | 0.0021327 | 0.086324
| КТП №2 ф1 | Ак-Суат | 100 | 0.003445 | 0.085077
ПС35\10кВ "Красная Пресня" | ВЛ-10 кВ Ц.усадьба
| КТП №1 ф1 | Кр.Пресня | 100 | 0.0077004 | 0.081035
| КТП №2 ф1 | Кр.Пресня | 100 | 0.024851 | 0.064742
| КТП №3 ф1 | Кр.Пресня | 160 | 0.013528 | 0.12851
| КТП №4 ф1 | Кр.Пресня | 100 | 0.0066662 | 0.082017
ВЛ-10 кВ МТМ
| КТП №1 ф1 | Кр.Пресня | 160 | 0.0051247 | 0.13649
| КТП №2 ф1 | Кр.Пресня | 160 | 0.019965 | 0.12239
ВЛ-10 кВ Стройучасток
| КТП №1 ф1 | Кр.Пресня | 100 | 0.0024982 | 0.085977
| КТП №2 ф1 | Кр.Пресня | 100 | 0.0052096 | 0.083401
| КТП №3 ф1 | Кр.Пресня | 100 | 0.010234 | 0.078627
ВЛ-10 кВ Зерноток
| КТП №3 ф1 | Кр.Пресня | 100 | 0.0062156 | 0.082445
ВЛ-10 кВ Кормоцех
| КТП №1 ф1 | Кр.Пресня | 100 | 0.00040464 | 0.087966
ВЛ-10 кВ Молодежная
| КТП №1 ф1 | Молодежный | 100 | 0.010721 | 0.078165
ВЛ-10 кВ ХПП
| КТП №1 ф1 | ХПП | 40 | 0.00021288 | 0.035138
| КТП №2 ф1 | Филиал | 40 | 0.00067853 | 0.034695
| КТП №3 ф1 | Целинное | 100 | 0.00054186 | 0.087835
ПС35\10кВ "Балыкты" | ВЛ-10 кВ Лоба
| КТП №1 ф1 | Лоба | 100 | 0.0083763 | 0.080392
ВЛ-10 кВ Поселок
| КТП №1 ф1 | Балыкты | 63 | 0.0050114 | 0.0509
ВЛ-10 кВ Талапкер
| КТП №1 ф1 | Талапкер | 160 | 8.556e-05 | 0.14128
ПС110\10кВ "Степановка" | ВЛ-10 кВ Михайловка
| КТП №1 ф1 | Михайловка | 160 | 0.015624 | 0.12652
| КТП №3 ф1 | Михайловка | 160 | 0.014173 | 0.1279
| КТП №4 ф1 | Михайловка | 100 | 0.016014 | 0.073137
| КТП №5 ф1 | Михайловка | 160 | 0.018259 | 0.12401
| КТП №6 ф1 | Михайловка | 100 | 0.018466 | 0.070807
ВЛ-10 кВ Поселок
| КТП №1 ф1 | Степановка | 100 | 0.011606 | 0.077324
| КТП №2 ф1 | Степановка | 100 | 0.020897 | 0.068498
| КТП №3 ф1 | Степановка | 160 | 0.012685 | 0.12931
| КТП №4 ф1 | Степановка | 100 | 0.017298 | 0.071917
| КТП №5 ф1 | Степановка | 160 | 0.020339 | 0.12204
| КТП №6 ф1 | Степановка | 100 | 0.013876 | 0.075168
ВЛ-10 кВ Архиповка
| КТП №3 ф1 | Архиповка | 160 | 0.043929 | 0.099627
| КТП №4 ф1 | Архиповка | 250 | 0.03037 | 0.19202
| КТП №6 ф1 | Архиповка | 100 | 0.012224 | 0.076737
| КТП №7 ф1 | Архиповка | 100 | 0.029615 | 0.060215
| КТП №8 ф1 | Архиповка | 160 | 0.012392 | 0.12959
| КТП №12 ф1 | Архиповка | 160 | 0.020296 | 0.12208
ПС110\35\10кВ "Буденовка" | ВЛ-10 кВ Ц.усадьба
| КТП №1 ф1 | Буденовка | 250 | 0.035937 | 0.18673
| КТП №2 ф1 | Буденовка | 160 | 0.015844 | 0.12631
| КТП №3 ф1 | Буденовка | 160 | 0.021888 | 0.12057
ПС35\10кВ "Введенка" | ВЛ-10 кВ Поселок
| КТП №1 ф1 | Введенка | 250 | 0.050919 | 0.1725
ВЛ-10 кВ Ц.усадьба
| КТП №2 ф1 | Введенка | 100 | 0.008349 | 0.080418
| КТП №3 ф1 | Введенка | 160 | 0.0098688 | 0.13198
| КТП №4 ф1 | Введенка | 100 | 0.0034019 | 0.085118
ВЛ-10 кВ Шептыкуль
| КТП №1 ф1 | Милютинка | 63 | 0.00046481 | 0.055219
| КТП №2 ф1 | Загаринка | 160 | 0.0063375 | 0.13534
| КТП №4 ф1 | Загаринка | 100 | 0.0057463 | 0.082891
| КТП №5 ф1 | Введенка | 63 | 0.002976 | 0.052833
ПС35\10кВ "Узун-Агаш" | ВЛ-10 кВ Ц.усадьба
| КТП №1 ф1 | Узун-Агаш | 160 | 0.012251 | 0.12972
| КТП №2 ф1 | Узун-Агаш | 160 | 0.015441 | 0.12669
| КТП №3 ф1 | Узун-Агаш | 100 | 0.00084816 | 0.087544
| КТП №4 ф1 | Узун-Агаш | 160 | 0.0084743 | 0.13331
ВЛ-10 кВ Туленгут
| КТП №1 ф1 | Жапалак | 100 | 0.0034064 | 0.085114
| КТП №2 ф1 | Байгожа | 100 | 0.0031828 | 0.085326
| КТП №3 ф1 | Туленгут | 160 | 0.0059055 | 0.13575
| КТП №4 ф1 | Туленгут | 63 | 2.1855e-05 | 0.05564
| КТП №5 ф1 | Кульчукай | 63 | 0.016778 | 0.039722
ВЛ-10 кВ Каражар
| КТП №1 ф1 | Каражар | 100 | 0.0021311 | 0.086325
ПС35\10кВ "Молодежная" | ВЛ-10 кВ Молодежная
| КТП №2 ф1 | Молодежное | 100 | 0.006558 | 0.08212
| КТП №3 ф1 | Молодежное | 160 | 0.025958 | 0.1167
| КТП №5 ф1 | Молодежное | 100 | 0.017831 | 0.071411
| КТП №6 ф1 | Молодежное | 160 | 0.016608 | 0.12558
ВЛ-10 кВ Луговое
| КТП №2 ф1 | Алкау | 100 | 0.0074546 | 0.081268
ВЛ-10 кВ Алешенка
| КТП №1 ф1 | Алешинка | 160 | 0.013566 | 0.12847
| КТП №2 ф1 | Алешинка | 160 | 0.01654 | 0.12565
ПС35\10кВ "Борки" | ВЛ-10 кВ Никитинка
| КТП №2 ф1 | Никитинка | 160 | 0.0075477 | 0.13419
ВЛ-10 кВ Ц.усадьба
| КТП №1 ф1 | Борки | 100 | 0.0081548 | 0.080603
| КТП №2 ф1 | Борки | 100 | 0.0033865 | 0.085133
| КТП №3 ф1 | Борки | 250 | 0.011614 | 0.20984
ВЛ-10 кВ Татьяновка
| КТП №1 ф1 | Татьяновка | 160 | 0.00079682 | 0.1406
| КТП №3 ф1 | Татьяновка | 250 | 0.0023385 | 0.21865
ВЛ-10 кВ Школа
| КТП №1 ф1 | Борки | 63 | 0.0001102 | 0.055556
ВЛ-10 кВ Борки-Н.Борки
| КТП №1 ф1 | Новоборки | 25 | 0.00013113 | 0.021963
ПС35\10кВ "Ломоносово" | ВЛ-10 кВ Клуб
| КТП №2 ф1 | Каскат | 160 | 0.0088894 | 0.13292
| КТП №3 ф1 | Каскат | 160 | 0.0082845 | 0.13349
| КТП №4 ф1 | Каскат | 63 | 0.0047058 | 0.05119
| КТП №5 ф1 | Каскат | 100 | 0.0089905 | 0.079809
| КТП №6 ф1 | Каскат | 160 | 0.0080011 | 0.13376
ВЛ-10 кВ Кок-Терек
| КТП №4 ф1 | Каскат | 160 | 0.0032368 | 0.13829
| КТП №1 ф1 | Карамай | 100 | 0.0026156 | 0.085865
| КТП №2 ф1 | Шиели | 160 | 0.0040969 | 0.13747
| КТП №3 ф1 | Коктерек | 100 | 0.0070397 | 0.081662
ВЛ-10 кВ Лютитнка
| КТП №1 ф1 | Лютинка | 100 | 4.185e-05 | 0.08831
ПС35\10кВ "Тениз" | ВЛ-10 кВ Новостройка
| КТП №2 ф1 | Тениз | 100 | 0.021313 | 0.068103
| КТП №3 ф1 | Тениз | 100 | 0.0056674 | 0.082966
ВЛ-10 кВ Текиз-Н-Николаевка
| КТП №1 ф1 | Новониколаевка | 160 | 0.0038335 | 0.13772
ВЛ-10 кВ Ц.усадьба
| КТП №1 ф1 | Тениз | 100 | 0.0026964 | 0.085788
| КТП №2 ф1 | Тениз | 100 | 0.0022997 | 0.086165
ВЛ-10 кВ Зерноток
| КТП №1 ф1 | Тениз | 160 | 0.0011509 | 0.14027
| КТП №2 ф1 | Тениз | 160 | 0.016794 | 0.12541