## свободная мощ-ть
Федоровский РЭС
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (март 2023 года)
Наименование ПС | Наименование фидера 10 кВ; ТП, КТП | Наименование населенного пункта | Мощность КТП (кВА) | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
Байгора | ВЛ 10 кВ Байгара - Ц.Усадьба | п.Ленино
| КТП 2481 ф1 |  | 100 | 0.0063264 | 0.08234
| КТП 2482 ф1 |  | 250 | 0.0036828 | 0.21738
| КТП 2483 ф1 |  | 100 | 0.0036577 | 0.084875
| КТП 2484 ф1 |  | 60 | 0.021852 | 0.03225
| КТП 2485 ф1 |  | 250 | 0.014353 | 0.20724
| КТП 2486 ф2 |  | 100 | 0.0059464 | 0.082701
| КТП 2490 ф1 |  | 250 | 0.031363 | 0.19108
| КТП 2492 ф1 |  | 160 | 0.0069304 | 0.13478
| КТП 2449 ф1 |  | 160 | 0.0066951 | 0.135
ВЛ 10 кВ Байгара - МТМ
| КТП 2494 ф1 |  | 250 | 0.014096 | 0.20748
| ВЛ 10 кВ Байгара - Заозерное | п.Заозерное
| КТП 2454 ф1 |  | 250 | 0.010133 | 0.21125
| КТП 2447 ф1 |  | 250 | 4.278e-05 | 0.22083
| ВЛ 10 кВ Байгара - Жанахай | п.Жанахай
| КТП 2461 ф1 |  | 160 | 0.0381 | 0.10516
| КТП 2460 ф1 |  | 250 | 0.021293 | 0.20065
Вишневое | ВЛ 10 кВ Вишневое- Отделение 4
| КТП 2438 ф1 |  | 250 | 4.464e-05 | 0.22083
ВЛ 10 кВ Вишневое- Уйский
| КТП 2408 ф1 | п.Уйское | 160 | 0.0030132 | 0.1385
| КТП 2401 ф1 | п.Белояровка | 160 | 0.010245 | 0.13163
| КТП 2402 ф1 |  | 100 | 0.010884 | 0.07801
| КТП 2403 ф1 |  | 250 | 0.0018609 | 0.21911
| КТП 2 ф1 | п.Каменка | 100 | 0.0049894 | 0.08361
| КТП 2422 ф1 | п.Усаковка | 250 | 0.010117 | 0.21126
ВЛ 10 кВ Вишневое- Ц. Усадьба
| КТП 2430 ф1 | п.Вишневое | 160 | 0.0037498 | 0.1378
| КТП 2431 ф1 |  | 160 | 0.0049839 | 0.13663
| КТП 2432 ф1 |  | 250 | 0.010032 | 0.21134
| КТП 2440 ф1 |  | 250 | 0.012705 | 0.20881
| КТП 2419 ф1 |  | 250 | 0.0076334 | 0.21362
| КТП 2418 ф1 |  | 160 | 2.232e-05 | 0.14134
| КТП 2417 ф1 |  | 250 | 0.007294 | 0.21395
ВЛ 10 кВ Вишневое- МТМ
| КТП 2426 ф1 |  | 250 | 2.139e-05 | 0.22085
Владыкинка | ВЛ 10 кВ Владыкинка- Водозабор
| КТП 2609 ф1 | п.Владыкинка | 100 | 0.0036791 | 0.084855
ВЛ 10 кВ Владыкинка- Животноводство
| КТП 2610 ф1 | п.Владыкинка | 100 | 0.015508 | 0.073617
| КТП 2658 ф1 |  | 315 | 0.0033062 | 0.27516
ВЛ 10 кВ Владыкинка- Владыкинка
| КТП 2690 ф1 | п.Владыкинка | 250 | 0.013415 | 0.20813
| КТП 2605 ф1 |  | 160 | 0.012603 | 0.12939
| КТП 2671 ф1 |  | 160 | 0.018365 | 0.12391
| ВЛ 10 кВ Владыкинка- Целиннный | п.Целинное
| КТП 2611 ф1 |  | 100 | 0.0093281 | 0.079488
| КТП 2652 ф1 |  | 160 | 0.0038693 | 0.13768
| КТП 2614 ф1 |  | 160 | 0.0091524 | 0.13267
Джаркуль | ВЛ 10 кВ Джаркуль-Детсад
| КТП 2157 ф1 | п.Федоровка | 100 | 0.0025064 | 0.085969
| КТП 2105 ф1 |  | 250 | 0.055666 | 0.16799
| КТП 2139 ф1 |  | 100 | 0.037397 | 0.052823
| КТП 2103 ф1 |  | 100 | 0.015321 | 0.073795
| КТП 2126 ф1 |  | 250 | 0.02973 | 0.19263
| КТП 2137 ф1 |  | 160 | 0.00477 | 0.13683
ВЛ 10 кВ Джаркуль-Котельная
| КТП 2123 ф1 | п.Федоровка | 63 | 0.0085441 | 0.047544
| КТП 2116 ф1 |  | 250 | 0.031695 | 0.19076
| КТП 2117 ф1 |  | 250 | 0.050988 | 0.17244
| КТП 2121 ф1 |  | 160 | 0.06513 | 0.079486
| КТП 2149 ф1 |  | 250 | 0.01657 | 0.20513
| КТП 2120 ф1 |  | 250 | 0.031814 | 0.19065
| КТП 2128 ф1 |  | 160 | 0.015624 | 0.12652
| КТП 2145 ф1 |  | 160 | 0.016718 | 0.12548
ВЛ 10 кВ Джаркуль-Госбанк
| КТП 2111 ф1 | п.Федоровка | 40 | 0.014075 | 0.021969
| КТП 2107 ф1 |  | 250 | 0.031827 | 0.19064
| КТП 2131 ф1 |  | 250 | 0.013078 | 0.20845
| КТП 2108 ф1 |  | 160 | 0.054297 | 0.089777
| КТП 2110 ф1 |  | 250 | 0.038013 | 0.18476
ВЛ 10 кВ Джаркуль-Хлебозавод
| КТП 2161 ф1 | п.Федоровка | 160 | 0.020727 | 0.12167
ВЛ 10 кВ Джаркуль-Больница
| КТП 2127 ф1 | п.Федоровка | 160 | 0.020961 | 0.12145
| КТП 2134 ф1 |  | 60 | 0.022151 | 0.031966
| КТП 2135 ф1 |  | 100 | 0.031047 | 0.058855
| КТП 2130 ф1 |  | 100 | 0.035193 | 0.054917
| КТП 2152 ф1 |  | 160 | 0.035689 | 0.10746
| КТП 2109 ф1 |  | 160 | 0.034553 | 0.10853
| КТП 2146 ф1 |  | 250 | 0.024299 | 0.19779
| КТП 2140 ф1 |  | 100 | 0.0043338 | 0.084233
ВЛ 10 кВ Джаркуль- Федоровка 2
| КТП 2156 ф1 | п.Федоровка | 160 | 0.0022281 | 0.13924
ВЛ 10 кВ Джаркуль- Александрополь
| КТП 2628 ф1 | п.Затышенка | 100 | 0.0095293 | 0.079297
| КТП 2631 ф1 |  | 250 | 0.00062031 | 0.22029
| КТП 2627 ф1 | п.Копыченка | 160 | 0.00060673 | 0.14078
| КТП 2625 ф1 |  | 250 | 0.0284 | 0.1939
| КТП 2672 ф1 | п.Александрополь | 160 | 0.010775 | 0.13112
| КТП 2619 ф1 |  | 160 | 0.010542 | 0.13134
| КТП 2620 ф1 |  | 250 | 0.0021123 | 0.21887
| ВЛ 10 кВ Джаркуль-Жарколь | п.Жарколь
| КТП 2695 ф1 |  | 250 | 0.024858 | 0.19726
| КТП 26109 ф1 |  | 160 | 0.016601 | 0.12559
| КТП 26106 ф1 |  | 160 | 0.014798 | 0.1273
| КТП 26105 ф1 |  | 160 | 0.014288 | 0.12779
| КТП 26100 ф1 |  | 250 | 0.01093 | 0.21049
| КТП 2694 ф1 |  | 160 | 0.023459 | 0.11907
Кенерал | ВЛ 10 кВ Кенаралькая- Ц. усадьба
| КТП 2035 ф1 | п.Кенерал | 250 | 0.028302 | 0.19399
| КТП 2033 ф1 |  | 250 | 0.042002 | 0.18097
| КТП 2031 ф1 |  | 250 | 0.025713 | 0.19645
| КТП 2018 ф1 Ф№1 |  | 160 | 0.018204 | 0.12407
| КТП 2028 ф1 |  | 40 | 0.0063347 | 0.029322
| ВЛ 10 кВ Кенаралькая- Больница | п.Кенерал
| КТП 2022 ф1 |  | 250 | 0.051169 | 0.17226
| ВЛ 10 кВ Кенаралькая- Заря | п.Заря
| КТП 2014 ф1 |  | 40 | 0.00086685 | 0.034516
| КТП 2013 ф1 |  | 250 | 0.00077469 | 0.22014
| КТП 2041 ф1 |  | 160 | 0.0015781 | 0.13986
| КТП 2008 ф1 |  | 160 | 0.0099603 | 0.1319
| ВЛ 10 кВ Кенаралькая- Байкина | п.Байкино
| КТП 2477 ф1 |  | 40 | 0.00073238 | 0.034644
Коржунколь | ВЛ 10 кВ Коржунколь- Березевка | п.Березовка
| КТП 2903 ф1 |  | 160 | 0.013995 | 0.12807
| КТП 2905 ф2 |  | 250 | 2.232e-05 | 0.22085
| ВЛ 10 кВ Коржунколь- Больница | п.Березовка
| КТП 2930 ф1 | п.Лесное | 63 | 0.0072763 | 0.048748
| КТП 2918 ф1 |  | 250 | 0.041515 | 0.18144
ВЛ 10 кВ Коржунколь- Зерноток
| КТП 2917 ф1 |  | 160 | 0.003348 | 0.13818
| КТП 2919 ф1 |  | 250 | 0.02857 | 0.19373
ВЛ 10 кВ Коржунколь- Костычевка
| КТП 2924 ф1 | п.Озерное | 40 | 0.002232 | 0.03322
| КТП 2937 ф1 | п.Костычевка | 100 | 0.0024552 | 0.086018
Костряковка | ВЛ 10 кВ Костряковка- Волковка
| КТП 20114 ф1Ивангородка | п.Волковка | 160 | 0.011405 | 0.13053
| КТП 20116 ф1Ивангородка |  | 250 | 8.7792e-05 | 0.22079
| ВЛ 10 кВ Костряковка- Ц. усадьба | п.Костряковка
| КТП 20105 ф1 |  | 400 | 0.06297 | 0.29358
| КТП 20104 ф1 |  | 160 | 0.018127 | 0.12414
| КТП 20103 ф1 |  | 160 | 0.022326 | 0.12015
| КТП 20145 ф1 |  | 100 | 0.0010644 | 0.087339
| КТП 20123 ф1 |  | 160 | 0.0042486 | 0.13732
| ВЛ 10 кВ Костряковка- МТМ | п.Костряковка
| КТП 20108 ф1 |  | 250 | 0.0060588 | 0.21512
| КТП 20109 ф1 |  | 250 | 0.00049885 | 0.2204
| КТП 20121 ф1 |  | 250 | 6.789e-05 | 0.22081
| КТП 20122 ф1 |  | 250 | 0.0070864 | 0.21414
| ВЛ 10 кВ Костряковка- отд. 1 | п.Костряковка
| КТП 20111 ф1 |  | 100 | 0.0042044 | 0.084356
| КТП 20113 ф1 |  | 400 | 0.0060361 | 0.34767
Курское | ВЛ 10 кВ Курское- Запасный | п.Запасное
| КТП 20134 ф1 |  | 250 | 0.00019456 | 0.22069
| КТП 20136 ф1 |  | 250 | 0.00090619 | 0.22001
| КТП 20139 ф1 |  | 160 | 0.0041462 | 0.13742
| ВЛ 10 кВ Курское- Курское | п.Запасное
| КТП 20128 ф1Курское |  | 160 | 0.0073693 | 0.13436
| КТП 20129 ф1Курское |  | 160 | 0.0078886 | 0.13387
| ВЛ 10 кВ Курское- Грачевка | п.Запасное
| КТП 20141 ф1Ивангородка |  | 160 | 0.00027342 | 0.1411
| КТП 20131 ф1Грачевка |  | 160 | 0.00062496 | 0.14077
| ВЛ 10 кВ Курское- Комплекс | п.Курское
| КТП 20124 ф2 |  | 250 | 4.5198e-05 | 0.22083
Малороссийка | ВЛ 10 кВ Малоросийка- Маслозавод | п.Украинка
| КТП 2818 ф1 |  | 100 | 0.0074307 | 0.081291
| КТП 2807 ф1 |  | 100 | 2.1855e-05 | 0.088329
| КТП 2810 ф1 |  | 100 | 0.0004371 | 0.087935
| КТП 2849 ф1 |  | 100 | 0.0045896 | 0.08399
| ВЛ 10 кВ Малоросийка- Дубравка | п.Дмитриевка
| КТП 2845 ф1 |  | 63 | 0.0021855 | 0.053584
| КТП 2820 ф1 | п.Думбарка | 25 | 0.0013113 | 0.020842
| КТП 2836 ф1 |  | 100 | 2.1855e-05 | 0.088329
| КТП 2848 ф1 |  | 100 | 0.0072122 | 0.081498
Мирное | ВЛ 10 кВ Мирная - Ц.Усадьба | п.Мирное
| КТП 2341 ф1 |  | 160 | 0.0092461 | 0.13258
| КТП 2340 ф1 |  | 100 | 0.012225 | 0.076737
| КТП 2338 ф1 |  | 100 | 0.0002139 | 0.088147
| КТП 2339 ф1 |  | 160 | 0.0012775 | 0.14015
| КТП 2364 ф1 |  | 100 | 0.00051336 | 0.087862
| КТП 2324 ф1 |  | 160 | 0.00026896 | 0.1411
| КТП 2365 ф1 |  | 160 | 0.0064444 | 0.13524
| КТП 2323 ф1 |  | 160 | 0.013365 | 0.12866
| ВЛ 10 кВ Мирная - Зерноток | п.Мирное
| КТП 2330 ф1 |  | 250 | 0.0080302 | 0.21325
| КТП 2331 ф1 |  | 250 | 0.00069192 | 0.22022
| ВЛ 10 кВ Мирная - Крамское | п.Крамское
| КТП 2329 ф1 |  | 250 | 0.013921 | 0.20765
| КТП 2337 ф1 |  | 160 | 0.00076493 | 0.14063
| КТП 2370 ф1 |  | 100 | 0.0043247 | 0.084242
| КТП 2334 ф2 |  | 160 | 2.232e-05 | 0.14134
Новошумное | ВЛ 10 кВ Новошумное- Ц.усадьба | п.Новошумное
| КТП 2701 ф1 |  | 160 | 0.0024851 | 0.139
| КТП 2703 ф1 |  | 250 | 0.0077439 | 0.21352
| КТП 2718 ф1 |  | 100 | 0.0046334 | 0.083948
| КТП 2704 ф1 |  | 160 | 0.0037197 | 0.13783
| КТП 2705 ф1 |  | 250 | 0.0019264 | 0.21904
| КТП 2709 ф1 |  | 250 | 0.011643 | 0.20981
| КТП 2702 ф1 |  | 250 | 0.024094 | 0.19799
| ВЛ 10 кВ Новошумное- Стройчасть | п.Новошумное
| КТП 2722 ф1 |  | 100 | 0.0028547 | 0.085638
| КТП 2717 ф2 |  | 60 | 8.7048e-05 | 0.052927
| КТП 2719 ф1 |  | 250 | 2.1762e-05 | 0.22085
| ВЛ 10 кВ Новошумное- Отд. 1 | п.Новошумное
| КТП 2723 ф1 |  | 250 | 0.018379 | 0.20341
| ВЛ 10 кВ Новошумное- МТМ | п.Новошумное
| КТП 2713 ф1 |  | 160 | 0.00078678 | 0.14061
| КТП 2707 ф1 |  | 250 | 4.371e-05 | 0.22083
Пешковка | ВЛ 10 кВ Пешковка- Комплекс | п.Пешковка
| КТП 2201 ф1 |  | 250 | 0.011874 | 0.20959
| КТП 2230 ф1 |  | 100 | 0.0036517 | 0.084881
| КТП 2235 ф1 |  | 63 | 0.011178 | 0.045042
| КТП 2234 ф1 |  | 100 | 0.0065398 | 0.082137
| КТП 2226 ф1 |  | 160 | 0.0061892 | 0.13548
| КТП 2231 ф1 |  | 100 | 0.005941 | 0.082706
| КТП 2210 ф1 |  | 160 | 0.0074023 | 0.13433
| КТП 2212 ф1 |  | 160 | 0.018546 | 0.12374
| КТП 2229 ф1 |  | 100 | 0.0042836 | 0.084281
| КТП 2293 ф1 |  | 100 | 0.0051994 | 0.083411
| КТП 2209 ф1 |  | 160 | 0.0092955 | 0.13253
| ВЛ 10 кВ Пешковка - ЛМУ | п.Пешковка
| КТП 2214 ф1 |  | 160 | 0.0046281 | 0.13696
| ВЛ 10 кВ Пешковка - Маслозавод | п.Пешковка
| КТП 2217 ф1 |  | 100 | 0.015811 | 0.073329
| КТП 2246 ф1 |  | 100 | 0.01197 | 0.076979
| КТП 2245 ф1 |  | 160 | 0.026226 | 0.11645
| КТП 2237 ф1 |  | 160 | 0.035105 | 0.10801
| КТП 2247 ф1 |  | 100 | 0.027337 | 0.06238
| КТП 2249 ф1 |  | 100 | 0.014989 | 0.07411
| КТП 2236 ф1 |  | 160 | 0.025668 | 0.11698
| КТП 2294 ф1 |  | 100 | 0.007183 | 0.081526
| КТП 2240 ф1 |  | 315 | 0.040628 | 0.23971
| КТП 2205 ф1 |  | 100 | 0.015692 | 0.073443
| КТП 2238 ф1 |  | 160 | 0.017968 | 0.12429
| ВЛ 10 кВ Пешковка - МТМ | п.Пешковка
| КТП 2218 ф1 |  | 250 | 0.00062217 | 0.22028
| КТП 2248 ф1 |  | 160 | 0.0093139 | 0.13251
| КТП 2239 ф1 |  | 100 | 0.010981 | 0.077918
| КТП 2207 ф1 |  | 100 | 0.0013495 | 0.087068
| КТП 2232 ф1 |  | 100 | 0.001575 | 0.086854
| ВЛ 10 кВ Пешковка - Кравцова | п.Калиновка
| КТП 2290 ф1 |  | 100 | 0.0032564 | 0.085256
| КТП 2258 ф1 |  | 250 | 0.025754 | 0.19641
| КТП 2256 ф1 |  | 100 | 0.011465 | 0.077458
| КТП 2250 ф1 | п.Кравцово | 160 | 0.00065565 | 0.14074
| КТП 2252 ф1 |  | 250 | 0.00024041 | 0.22065
| КТП 2263 ф1 |  | 250 | 0.046769 | 0.17644
ВЛ 10 кВ Пешковка - Новоборисовка
| КТП 2287 ф1 | с. Большевик | 160 | 0.0022632 | 0.13921
| КТП 2285 ф1 | п.Новоборисовка | 100 | 0.0032937 | 0.085221
| КТП 2292 ф1 | с. Большевик | 160 | 0.01529 | 0.12683
Смирновка | ВЛ 10 кВ Смирновка-Полтавка | п.Полтавка
| КТП 2278 ф1 |  | 160 | 0.00015299 | 0.14121
| КТП 2281 ф1 |  | 160 | 0.0037628 | 0.13779
| КТП 2279 ф1 |  | 160 | 0.0036149 | 0.13793
Улькен-Барак | ВЛ 10 кВ Улькен Барак - Ц. усадьба | п.Первомайка
| КТП 2503 ф1 |  | 100 | 0.0076362 | 0.081096
| КТП 2504 ф1 |  | 160 | 0.0082351 | 0.13354
| КТП 2505 ф1 |  | 100 | 0.015146 | 0.073961
| КТП 2517 ф1 |  | 160 | 0.015924 | 0.12623
| КТП 2524 ф1 |  | 100 | 0.0082601 | 0.080503
| КТП 2530 ф1 |  | 160 | 0.0020929 | 0.13937
| ТМГ ф1 |  | 25 | 4.3152e-05 | 0.022047
ВЛ 10 кВ Улькен Барак - Школа
| КТП 2537 ф1 |  | 60 | 0.035559 | 0.019229
| КТП 2539 ф1 |  | 100 | 0.023006 | 0.066494
| КТП 2526 ф1 |  | 160 | 0.0028912 | 0.13861
| КТП 2529 ф1 | п.Трактовое | 100 | 0.010033 | 0.078819
| КТП 2533 ф1 |  | 100 | 0.0023804 | 0.086089
| ВЛ 10 кВ Улькен Барак - Дружба | п.Дружба
| КТП 2541 ф1 |  | 100 | 0.00032085 | 0.088045
Успеновка | ВЛ 10 кВ Успеновка - Успеновка | п.Успеновка
| КТП 2646 ф1 |  | 100 | 0.013695 | 0.075339
| КТП 2643 ф1 |  | 160 | 0.0090559 | 0.13276
| КТП 2647 ф1 |  | 160 | 0.010579 | 0.13131
| КТП 2665 ф1 |  | 160 | 0.0047737 | 0.13682
| КТП 2696 ф1 |  | 40 | 0.00065844 | 0.034714
| ВЛ 10 кВ Успеновка - Воронежский | п.Воронежский
| КТП 2641 ф1 |  | 100 | 0.010667 | 0.078216
| КТП 2693 ф1 |  | 100 | 0.0053221 | 0.083294
| КТП 2637 ф1 |  | 160 | 8.8164e-05 | 0.14128
| КТП 2664 ф1 |  | 250 | 0.01168 | 0.20978
| КТП 2634 ф1 |  | 100 | 0.0077212 | 0.081015
| КТП 2692 ф1 |  | 160 | 0.0092546 | 0.13257
| КТП 26108 ф1 |  | 160 | 0.0085191 | 0.13327
| КТП 2661 ф1 |  | 160 | 0.0013169 | 0.14011
Федоровка | ВЛ 10 кВ Федоровка - Город 2 | п.Федоровка
| КТП 2119 ф1 |  | 60 | 0.034159 | 0.020559
| КТП 2155 ф1 |  | 100 | 0.021807 | 0.067634
| КТП 2115 ф1 |  | 160 | 0.023096 | 0.11942
| КТП 2104 ф1 |  | 250 | 0.041091 | 0.18184
| КТП 2148 ф1 |  | 250 | 0.012049 | 0.20943
| ВЛ 10 кВ Федоровка - Город 1 | п.Федоровка
| КТП 2101 ф1 |  | 160 | 0.022365 | 0.12011
| КТП 2102 ф1 |  | 100 | 0.0519 | 0.039045
| КТП 2129 ф1 |  | 250 | 0.04786 | 0.17541
| КТП 2125 ф1 |  | 400 | 0.087114 | 0.27064
| КТП 2159 ф1 |  | 160 | 0.054458 | 0.089625
| ВЛ 10 кВ Федоровка - Телецентр | п.Федоровка
| КТП 2114 ф1 |  | 250 | 0.041284 | 0.18166
| КТП 2113 ф1 |  | 60 | 0.0080143 | 0.045396
| КТП 2602 ф1 |  | 100 | 0.0057916 | 0.082848
| КТП 2153 ф1 |  | 160 | 0.0057527 | 0.13589
| КТП 2150 ф1 |  | 160 | 0.0053777 | 0.13625
| КТП 2676 ф1 |  | 100 | 0.0022887 | 0.086176
| КТП 2185 ф1 |  | 160 | 0.046756 | 0.096942
| КТП 2112 ф1 |  | 160 | 0.016663 | 0.12553
| КТП 2162 ф1 |  | 160 | 0.023231 | 0.11929
Ч.Чандак | ВЛ 10 кВ Ч. Чандак- Ц. усадьба | п.Ч.Чандак
| КТП 2301 ф1 |  | 100 | 0.0031657 | 0.085343
| КТП 2302 ф1 |  | 100 | 0.0099941 | 0.078856
| КТП 2303 ф1 |  | 100 | 0.013309 | 0.075706
| КТП 2305 ф1 |  | 160 | 0.030544 | 0.11234
| КТП 2373 ф1 |  | 100 | 0.0049074 | 0.083688
| ВЛ 10 кВ Ч. Чандак- Северное | п.Ч.Чандак
| КТП 2317 ф1 |  | 160 | 0.0001116 | 0.14125
| КТП 2318 ф1 | п.Северное | 250 | 0.0086155 | 0.21269
| КТП 2357 ф1 |  | 100 | 0.00097929 | 0.08742
| КТП 2389 ф1 |  | 100 | 0.0023436 | 0.086124
ВЛ 10 кВ Ч. Чандак- ЛМУ
| КТП 2360 ф1 |  | 60 | 2.232e-05 | 0.052989
| ВЛ 10 кВ Ч. Чандак- Камышное | п.Камышное
| КТП 2313 ф1 |  | 400 | 0.0027007 | 0.35083
| КТП 2358 ф1 |  | 250 | 0.018749 | 0.20306
Чеховка | ВЛ 10 кВ Чеховка- Комплекс | п.Банновка
| КТП 20250 ф1 |  | 160 | 0.0024217 | 0.13906
| КТП 20251 ф1 |  | 250 | 0.0086355 | 0.21267
| КТП 20234 ф1 |  | 250 | 0.00050332 | 0.2204
| КТП 20210 ф1 |  | 100 | 0.00022785 | 0.088134
| КТП 20247 ф1 |  | 400 | 0.0088862 | 0.34496
| КТП 20207 ф1 |  | 100 | 0.00052406 | 0.087852
| КТП 20208 ф2 |  | 250 | 0.00047849 | 0.22042
| ВЛ 10 кВ Чеховка- Животноводство | п.Каракопа
| КТП 20219 ф1 |  | 160 | 0.030076 | 0.11279
| ВЛ 10 кВ Чеховка- Больница | п.Каракопа
| КТП 20202 ф1 |  | 100 | 0.016852 | 0.072341
| КТП 20203 ф1 |  | 100 | 0.006138 | 0.082519
| КТП 20217 ф1 |  | 100 | 0.0017688 | 0.08667
| КТП 20204 ф1 |  | 100 | 0.0022543 | 0.086208
| ВЛ 10 кВ Чеховка- Банновка | п.Каракопа
| КТП 20253 ф1 |  | 100 | 0.0070633 | 0.08164
| КТП 20212 ф1 |  | 100 | 0.019311 | 0.070004
| КТП 20248 ф1 |  | 160 | 0.033879 | 0.10917
| КТП 20245 ф1 |  | 60 | 2.2971e-05 | 0.052988
| КТП 20243 ф1 | п.Чеховка | 160 | 0.018243 | 0.12403
| КТП 20249 ф1 |  | 100 | 0.0029807 | 0.085518
| КТП 20255 ф1 |  | 100 | 0.026471 | 0.063202
| КТП 20252 ф1 |  | 160 | 0.0073879 | 0.13434
| КТП 20254 ф1 |  | 160 | 0.0065539 | 0.13513
| ВЛ 10 кВ Чеховка- Мехдойка | п.Чеховка
| КТП 20230 ф1 |  | 100 | 0.0016539 | 0.086779
| КТП 20277 ф1 |  | 40 | 0.00091131 | 0.034474
| ВЛ 10 кВ Чеховка- Цабелевка | п.Цабелевка
| КТП 20241 ф2 |  | 250 | 0.00085876 | 0.22006
| КТП 20240 ф1 |  | 60 | 0.0026557 | 0.050487
| КТП 20238 ф1 |  | 250 | 0.004827 | 0.21629