## КГЭС
Костанайская ГЭС
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (март 2023 года)
Наименование подстанции | Наименование фидера 10кВ; ТП, КТП № фидера 0,4 кВ | Наименование населенного пункта | Мощность ТП, КТП, РП кВА | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
ПС 110/35/10 кВ Центральная | ТП-015Б Ввод-1 Т-1 Герцена 35 ИП Усманов | Герцена-37 на против К-8 | 250 | 0.087187 | 0.13805
ПС 110/35/10 кВ Центральная | КТП-016 Ввод-0,4 кВ с трансформатора Офис и складские помещения К. Батыра, 29 | К.Батыра 29 | 100 | 0.0046481 | 0.083934
ПС 110/35/10 кВ Центральная | КТП-043 ввод-0,4 Ф-1 | район Тепличного комбината | 40 | 0.0031806 | 0.032318
ПС 110/35/10 кВ Центральная | КТП-044 Ввод с ВЛ-10кВ РП-1_КТП-045 опора №16 фидер 1 | ул.Совхозная | 160 | 0.045942 | 0.097715
ПС 110/35/10 кВ Центральная | КТП-045 (Арасан) Ввод-0,4 кВ Фидер-1 | Каирбекова Курганская | 100 | 0.029535 | 0.060292
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-046/1 Ввод-1 Т-1 герцена 50 | ул.Герцена-60 | 400 | 0.15539 | 0.20578
| Ввод-2 Т-2 каирбекова 407 |  | 400 | 0.078017 | 0.27928
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-046/2 Ввод-1 Т-1 стройка каирб. 405 | пр.Каирбекова 405 | 630 | 0.14977 | 0.41433
| Ввод-2 Т-2 каирбекова 399 |  | 630 | 0.066346 | 0.49358
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-047 Ввод-1 Т-1 котекс | ДК Текстильщик | 400 | 0.083667 | 0.27392
| Ввод-2 Т-2 котеджи ч/с |  | 630 | 0.034802 | 0.52354
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-048 Ввод-1 Т-1 Текстильщиков 95 маг | пр.Каирбекова 340 | 400 | 0.064811 | 0.29183
| Ввод-2 тектильщиков 3/51 |  | 400 | 0.022362 | 0.33216
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-050 Ввод-1 Т-1 КАИРБЕКОВА 336 кв.1 — 69 | Школа №9 | 400 | 0.072238 | 0.28477
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-051 Ввод-1 Т-1 каирбекова 389 | ул.Каирбекова 387/1 | 630 | 0.03016 | 0.52795
| Ввод-2 Т-2 каирбекова 387/1 |  | 630 | 0.25177 | 0.31742
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-052 Ввод-1 Т-1 герцена 38 а | Герцена 42 за 2 отделом | 400 | 0.074995 | 0.28215
| Ввод-2 Т-2 текстильщиков 23, герцена 42/1 |  | 400 | 0.070801 | 0.28614
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-053 Ввод-1 Т-1 ИП Тэн | ул.Герцена 36 | 400 | 0.062308 | 0.29421
| Ввод-2 Т-2 герцена 28/2 |  | 400 | 0.1026 | 0.25593
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-054 Ввод-1 Т-1 АЗС Стоянка КИЕВСКАЯ,20 | Школа №3 | 400 | 0.090848 | 0.26709
| Ввод-2 Т-2 каирбекова 367а |  | 400 | 0.093686 | 0.2644
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-055 Ввод-1 Т-1 Элитный магазин | Баня ОЛИП | 400 | 0.10305 | 0.2555
| Ввод-2 Т-2 маг. Солнечный 2 |  | 400 | 0.13091 | 0.22904
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-056 Ввод-1 Т-1 АЗС Дака | Поликлиника №3 | 400 | 0.037442 | 0.31783
| Ввод-2 Т-2 Мель ТОО Вескор союз окно |  | 400 | 0.085452 | 0.27222
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-057 Ввод-1 Т-1 Ф-3 | ул.Южная №1 | 400 | 0.10176 | 0.25673
ПС 110/35/10 кВ Центральная | ТП-058 Ввод-1 Т-1 курганская 4 | ул Курганская-4 «Ева» | 250 | 0.067964 | 0.15631
| Ввод-2 Т-2 Ф-3 Ева |  | 400 | 0.024273 | 0.33034
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-059 Ввод-1 Т-1 текстильщик 3 а | ул. Текстильщиков 9 | 400 | 0.13825 | 0.22206
ПС 110/35/10 кВ Центральная | ТП-060 Ввод-1 Т-1 Ф-1 | Ул.1-я Кустанайская | 400 | 0.070821 | 0.28612
ПС 110/35/10 кВ Центральная | КТП-061 Ввод с ВЛ-10кВ ПС-Центральная_Дачи опора №35 Ф-1 СИП | Ул.Кустанайская | 160 | 0.017706 | 0.12454
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | КТП-062 Ввод с ВЛ-10кВ ПС-Притобольская_РП-1 опора №35 СТО Автомойка | кафе Падишах | 160 | 0.0059241 | 0.13573
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-063 Ввод -1 Ввод-1 Без. Назв |  | 400 | 0.10776 | 0.25102
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | КТП- 066 (ГО) Ввод с ВЛ-10кВ ПС-Кустанайская_МК-27 фидер 1 | Пос.Киевскии ул. Лизы Чайкиной | 400 | 0.1202 | 0.23921
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | КТП-067 Ввод -1 коммерческий учет не подписан Без. Назв | ул Матросова (пенопласт) | 250 | 0.0020088 | 0.21897
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | КТП-068 Ввод с ВЛ-10кВ ПС Кустанайская _МК 27 опора № 68 фидер 1 | Пос.Киевскии ул. 40-лет Октября | 400 | 0.036452 | 0.31877
ПС 110/35/10 кВ Центральная | КТП-069 Ввод с ВЛ-10кВ РП-КСМК _ТП-Школа опора № 29 фидер 1 СИП | посёлок Киевский | 160 | 0.04774 | 0.096007
ПС 110/35/10 кВ Центральная | КТП-070 Ввод с ВЛ-10кВ РП-КСМК _ТП-Котельная опора № 14/8 Общежите | Узкая колея, Общежитие Иволги | 160 | 0.010353 | 0.13152
ПС 110/35/10 кВ Центральная | КТП-071 Ввод с ВЛ-10кВ РП-КСМК _ТП-Котельная опора №4 Замеры по ВРУ в здании (Узкоколейная, 9) | напротив Вадиса-М | 160 | 0.00044826 | 0.14093
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-0100 Ввод 1 10 эт. Дом подъезд -2 | 4 мкр.Дом-1 | 250 | 0.054892 | 0.16873
| Ввод 2 10 эт. Дом подъезд №1 |  | 400 | 0.016294 | 0.33792
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-1 Ввод 1 Т-1 Наурыз магазин | Маяковского на против Мечети | 400 | 0.039448 | 0.31592
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-2 Ввод 1 Т-1 Наурыз Дом 3 а | мкрн Наурыз | 630 | 0.070057 | 0.49005
| Ввод 2 Т-2 Дом 1 А |  | 630 | 0.037442 | 0.52104
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | КТП-3 СШ-10кВ тр-р Ф-1 СИП | Бородина-Валиханова | 400 | 0.084077 | 0.27353
ПС 35/10 кВ Притобольская | КТП-4 Ввод с ВЛ-10кВ ПС Притобольская_ Казводовод, опора №8 Ф-1 СИП | ул Гольдаде Тепличный комб. | 160 | 0.037051 | 0.10616
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-5 Ввод 1 Т-1 Алтынсарина Ф-1 | ул.Алтынсарина 235 | 630 | 0.063347 | 0.49643
ПС 110//10 кВ ПС Городская | ТП-7 Ввод 1 Т-1 Альтынсарина-122 Пункт быстрого питаня ИП Кудрявцева | ул.Алтынсарина 122 | 400 | 0.06763 | 0.28915
| Ввод 2 Т-2 Ж.Д. Касымканова - Пушкина 9 эт |  | 400 | 0.047121 | 0.30863
ПС 110/10 кВ ПС Городская | ТП-8 Ввод 1 Т-1 Победы 32 а | ул. Амангельды 37 | 400 | 0.10729 | 0.25147
ПС 35/10 кВ ПС Западная | ТП-9 Ввод-1 Т-1 Насосная | ул.Уральская 23 | 400 | 0.052898 | 0.30315
ПС 110/10 кВ ПС Городская | ТП-11 Ввод-1 Т-1 Ф-3 | ул.Сьянова 20 | 400 | 0.079774 | 0.27761
| Ввод-2 Т-2 сьянова 44 ч/с |  | 400 | 0.098129 | 0.26018
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-14 В вод-1 Т-1 гаражи прокуратуры | ул.Толстого 57 | 400 | 0.037648 | 0.31763
| Ввод 2 Т-2 центр занятости |  | 630 | 0.1099 | 0.4522
ПС 35/10 кВ Южная | ТП-15 вод 1 Т-1 Корпус | Общество Слепых | 250 | 0.053339 | 0.1702
| Ввод-2 Т-2 Ф-2 |  | 250 | 0.035754 | 0.18691
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-16 Ввод 1 Т-1 Дощанова 135 а | ул. Мауленова 10/3 | 400 | 0.079309 | 0.27806
| Ввод-2 Т-2 дощанова 133 б, 135 |  | 400 | 0.073773 | 0.28332
ПС 35/10 кВ Заводская | КТП-17 Ввод 1 Т-1 АТС | перекресток Дощанова-Летунова | 400 | 0.098841 | 0.2595
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-19 Ввод 2 Т-2 Жестн | ТОО Лаура и Ко | 400 | 0.024961 | 0.32969
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-20 Ввод 1 Т-1 лермонтова 13 | Школа№11 | 400 | 0.091523 | 0.26645
| Ввод 2 Т-2 Фидер 3 |  | 400 | 0.14818 | 0.21263
ПС 110/10 кВ Городская | КТП-21 Ввод с трансформатора Гагарина 117 магазин ИП ТЭН СИП | Баймагамбетова-Гагарина | 400 | 0.1366 | 0.22363
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-22 Ввод- 1 Т-1 Павлова 66 | ул.Гоголя 85 | 400 | 0.014145 | 0.33996
| Ввод-2 Т-2 Гоголя 85 |  | 400 | 0.04531 | 0.31036
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-26 В вод тр-р Фидер 2 Чехова | Комбинат благоустройств | 400 | 0.078133 | 0.27917
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-27 Ввод-1 Т-1 банк Ввод-1 | ул.Альфараби 116 (КЕГОК) | 630 | 0.07273 | 0.48751
| Ввод-2 Т-2 Силовая ЭВМ Булак Ввод-2 |  | 630 | 0.0054163 | 0.55146
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-27 А Ввод-1 Т-1 ЦВВЛ | КТЭК Альфараби | 400 | 0.056749 | 0.29949
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-29 Ввод-1 Тр-р чп терновой | ул.Баймагамбетова 187 | 250 | 0.074223 | 0.15036
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-30 Ввод-1 Т-1 Козыбаева 65 | Толстого 67 | 630 | 0.06417 | 0.49564
| Ввод-2 Т-2 гоголя 98 |  | 400 | 0.041033 | 0.31442
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-31 Ввод-1 Т-1 дом профсоюзов | Гостиница Медеу | 630 | 0.15858 | 0.40595
| Ввод-2 Т-2 Гостиница МЕДЕО Ввод №2 |  | 630 | 0.097799 | 0.4637
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-33 Ввод с тр-ра АЗС | АЗС Иволга ул. Пригородная | 400 | 0.076461 | 0.28076
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-34 Ввод-1 Т-1 Пушкина 140/1 Ввод №1 | столовая Пед.института | 400 | 0.023332 | 0.33123
| Ввод-2 Т-2 общежитие колледжа вв-2 |  | 400 | 0.11273 | 0.24631
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-35 Ввод-1 Т-1 Тәуелсіздік 105, магазин | ул.Тәуелсіздік 89 | 630 | 0.1098 | 0.45229
| Ввод-2 Т-2 Бавария вв-2 |  | 400 | 0.12572 | 0.23396
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-37 Ввод -1 Т-1 Абая 166,168 | ул.Тарана 37 | 400 | 0.17714 | 0.18512
| Ввод -2 Т-2 аль-фариби 32, 40кв. Дом |  | 400 | 0.038137 | 0.31717
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-38 Ввод-1 Т-1 библиотека 2 | ул.Пушкина 56 | 630 | 0.15125 | 0.41292
| Ввод-2 Т-2 Кочерга |  | 630 | 0.067165 | 0.4928
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-40 Ввод с трансформатора столовая ТОО Костанай жолдары | Костанай Жолдары | 400 | 0.15706 | 0.20419
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-45 Ввод-2 Т-2 школа № 18 ввод-2 | ул.Баймагамбетова (ТОО Тазалык) | 400 | 0.094916 | 0.26323
ПС 35/10 кВ Городская | КТП-46 Ввод-1 Т-1 Ф-2 СИП | Р-он зеленый рынок | 400 | 0.18288 | 0.17966
| Ввод-2 Т-2 Каз Торг-1 |  | 400 | 0.097402 | 0.26087
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-47 В вод-1 Т-1 Магазин Иволга | ул.Бородина 107 | 630 | 0.080999 | 0.47966
| Ввод-2 Т-2 Бородина 107 ж/д |  | 630 | 0.12625 | 0.43667
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-49 Ввод с трансформатора фидер 2 ВЛ СИП | Тобольская-Фролова | 400 | 0.14132 | 0.21914
ПС 35/10 кВ Заводская | КТП-51 Ввод с трансформатора фидер 3 | Ул Рудненская .котельная КТЭК | 400 | 0.09695 | 0.2613
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-52 Ввод-1 Т-1 Пищеблок вв-1 | городская больница | 400 | 0.065267 | 0.2914
| Ввод-2 Т-2 ТОО Агний |  | 400 | 0.10446 | 0.25417
ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | ТП-53 Ввод-1, Т-1 строительная 6/1 | Строительная 4 | 250 | 0.062786 | 0.16123
| Ввод-2, Т-2 карбышева 5 вв-2 |  | 400 | 0.082205 | 0.27531
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-54 Ввод-1, Ф-1 | Казвзрывпром ул.Киевская | 400 | 0.013445 | 0.34063
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-55 Ввод-1, Т-1 фидер 5 | Школа №13 | 400 | 0.078608 | 0.27872
| Ввод-2, Т-2 фидер 4 |  | 400 | 0.070057 | 0.28685
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | КТП-55А Ввод от трансформатора Ф-1 | Пос.Киевский, ул.Гостело | 250 | 0.047408 | 0.17584
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-56 Ввод-1, Т-1 Повстанческая, 16 | Океан | 630 | 0.11001 | 0.4521
| Ввод-2, Т-2 Абая 149 |  | 630 | 0.023338 | 0.53443
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-57 Ввод от трансформатора ЧП Остриков Ф-1 | О.Досжанова- 64 — Алтынсарина | 400 | 0.022005 | 0.3325
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-58 Ввод-1, Т-1 1 СШ гоголя 64 | ул.Гоголя 64 | 400 | 0.06071 | 0.29573
| Ввод-2, Т-2 2 СШ птжх |  | 400 | 0.08184 | 0.27565
ПС 35/6 кВ КЖБИ | ТП-59 Ввод-1, Т-1 абая 6 | ул.Павлика Морозова 10 | 630 | 0.13146 | 0.43171
| Ввод-2, Т-2 Морозова 8 |  | 630 | 0.050653 | 0.50848
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-60 Ввод-1, Т-1 Ленина, 43 | ресторан Тобол | 630 | 0.08033 | 0.48029
| Ввод-2, Т-2 каирбекова 65 |  | 630 | 0.033357 | 0.52492
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-65А Ввод-1, Т-1 Пристройка горисполкома Пушкина, 92 | городской Акимат | 250 | 0.034998 | 0.18763
| Ввод-2, Т-2 Аманагледы 87, 50 кв ж.д |  | 250 | 0.039916 | 0.18296
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-67 Ввод-1, Т-1 Тауелсіздік 115 | ул.Чехова 106 | 630 | 0.14856 | 0.41548
| Ввод-2, Т-2 альфараби 92,98 |  | 630 | 0.11064 | 0.4515
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-68 Ввод-1 Т-1 Дары леса вв-1 | Школа №2 | 400 | 0.0032085 | 0.35035
| Ввод-2 Т-2 школа № 2 |  | 400 | 0.047711 | 0.30807
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-69 Ввод-1 Т-1 Цвет. Павильон ИП Насруллаева | Аптека №100 | 630 | 0.031118 | 0.52704
| Ввод-2 Т-2 Ювенальный суд пушкина 100/1 |  | 400 | 0.033118 | 0.32194
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-73 Ввод-1 Т-1 Дулатова 89 2п | городской Суд | 320 | 0.045652 | 0.23935
| Ввод-2 Т-2 Турист вв-1 |  | 400 | 0.065093 | 0.29156
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-75 Ввод-1 Т-1 Киоск Победы | ателье Север (зеленый рынок) | 400 | 0.098812 | 0.25953
| Ввод-2 Т-2 Куры гриль |  | 400 | 0.14613 | 0.21458
ПС Сортировочная | КТП-80 Ввод с тр-ра АТС | Костанай-2 | 250 | 0.062203 | 0.16178
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-81 Ввод-1 Т-1 дом 170 а | Школа №5 | 250 | 0.073221 | 0.15132
| Ввод-2 Т-2 Школа освещение |  | 250 | 0.042888 | 0.18013
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-82 Ввод с трансформатора ул. освещение СИП | перекресток рабочая фабричная | 400 | 0.072378 | 0.28464
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-83 Ввод-1 Т-1 Рабочая 176 а | ул.Шипина 174 | 400 | 0.10939 | 0.24948
| Ввод-2 Т-2 Шипина 167 |  | 400 | 0.1031 | 0.25546
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-84 Ввод с трансформатора Т-1 эком.плюс | ул.Фабричная 6 | 630 | 0.027682 | 0.53031
ПС 110/35/10 кВ Южная | КТП-85 Ввод с трансформатора Фидер 1 | перекресток Кирпичная Наримановская | 400 | 0.086102 | 0.2716
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-86 Ввод-2 Т-2 | ГорГаз | 160 | 0 | 0.14136
ПС 110/10 кВ Городская | КТП-88 Ввод-1 Т-1 Фидер 5 | ул.Карламаркса-Лесная | 400 | 0.12085 | 0.23859
ПС 110/10 кВ Городская | КТП-88А Ввод-1 Т-1 НЦПК Орлеу СИП | Назарбаева Дулатова | 250 | 0.053763 | 0.1698
| Ввод-2 Т-2 лесхоз |  | 250 | 0.058255 | 0.16553
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-90 Ввод-1 Т-1 Женск консульт и Логос | Роддом | 630 | 0.024591 | 0.53324
| Ввод-2 Т-2 хозкорпус вв-2 |  | 630 | 0.057251 | 0.50222
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-91 Ввод-1 Т-1 ТОО Алау ТВ ВП-0,4 | Алау | 400 | 0.13047 | 0.22945
| Ввод-2 Т-2 цветная аптека |  | 400 | 0.087394 | 0.27038
ПС 110/10 кВ Городская | КТП-92 Ввод с трансформатора Ф-1 | АЗС Гелиос, ул. Краснасельская | 250 | 0.034531 | 0.18807
ПС-35/6 кВ КЖБИ | КТП-93 Ввод с трансформатора б/назв | ул. Речная ТаунСай | 100 | 0.020196 | 0.069164
ПС-35/6 кВ КЖБИ | ТП-95 Ввод с трансформатора поселок | Автобаза Иволги | 400 | 0.049197 | 0.30666
ПС-35/6 кВ КЖБИ | КТП-95А Ввод с трансформатора Тр-р | Пром зона Иволги | 160 | 0 | 0.14136
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-96 Ввод-1 Т-1 Рабочая 139 | Автодорожный техникум | 400 | 0.11546 | 0.24372
| Ввод-2 Т-2 автодорожный колледж вв-2 |  | 400 | 0.056823 | 0.29942
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-97А Ввод-2 Т-2 Маг. Продтоваров, Чернышевского, 57 | Школа№6 | 400 | 0.084509 | 0.27312
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-98 Ввод-1 Т-1 Ф-2 | КИНЭУ | 400 | 0.082433 | 0.27509
| Ввод-2 Т-2 Ленинградская 40 |  | 400 | 0.089726 | 0.26816
ПС Сортировочная | КТП-99 Ввод с трансформатора ул. освещение | 2-Кустанай | 250 | 0.16915 | 0.060185
ПС Сортировочная | КТП-99А Ввод-1 Т-1 Энгельса | 2-Кустанай | 400 | 0.16814 | 0.19367
ПС Сортировочная | КТП-99Б Ввод с трансформатора ф-1 | Костанай-2, Белинского- Достык | 250 | 0.050489 | 0.17291
ПС Сортировочная | КТП-99В Ввод с трансформатора ф-1 СИП | Костанай-2, Достык (солнечная) | 100 | 0.067015 | 0.024686
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-100 Ввод-1 Т-1 Операционный переход 3 этаж | Обл. Больница | 400 | 0.022264 | 0.33225
| Ввод-2 Т-2 Гл. корпус |  | 400 | 0.010891 | 0.34305
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-101 Ввод с трансформатора Т-1 1 СШ-0,4 кВ Т-1 | Д/К.Профсоюзы | 400 | 0 | 0.3534
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-102 Ввод с трансформатора ойл центр СИП | Центральный стадион | 400 | 0.046135 | 0.30957
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-103 Ввод с трансформатора ул. 1 мая 90/2 | Школа №1 | 315 | 0.02232 | 0.2571
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-104 Ввод-1 Т-1 Аль-фараби 85 вв-1 | Байтурсынова 49 | 400 | 0.024206 | 0.3304
| Ввод-2 Т-2 Баймагамбетова 162, 1- 3 подъезд |  | 400 | 0.057615 | 0.29867
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-104 А Ввод-1 Т-1 байтур. 45, гоголя 78 | Байтурсынова 45 | 320 | 0.065894 | 0.22012
| Ввод-2 Т-2 Кафе Голд |  | 250 | 0.026338 | 0.19585
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-105 Ввод-1 Т-1 Гоголя 92 | Педколледж | 400 | 0.027992 | 0.32681
| Ввод-2 Т-2 женская консультация вв-2 |  | 400 | 0.066514 | 0.29021
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-106 Ввод-1 Т-1 Кубеева, 21, 2 подъезд | Кубеева 19 | 400 | 0.07517 | 0.28199
| Ввод-2 Т-2 Кубеева 17, 3-6 подъезд |  | 630 | 0.099244 | 0.46232
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-107 Ввод-2 Т-2 Павших Борцов, Д 165 | Клубстроитель | 400 | 0.063426 | 0.29315
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-107А Ввод-2 Т-2 Бородина 227 | Школа №5 | 400 | 0.086951 | 0.2708
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-108 Ввод-1 Т-1 опрн.пункт | Чел.ГУ Шипина - Бородина | 400 | 0.012563 | 0.34146
| Ввод-2 Т-2 СТО ч/с по Шипина |  | 400 | 0.046924 | 0.30882
ПС 110/10 кВ Городская | КТП-109 Ввод-1 Т-1 ф-4 | Картел Абая-Пролитарская | 400 | 0.070262 | 0.28665
| Ввод-2 Т-2 Ф-1 |  | 400 | 0.06396 | 0.29264
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-110 Вввод-1 Т-1 Ф-1 | Наркодиспансер | 400 | 0.016531 | 0.3377
| Вввод-2 Т-2 Поликлиника им.Смолина, Бородина, 124а вв-2 |  | 400 | 0.099994 | 0.25841
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-111 Ввод с трансформатора Ф-3 СИП | Мир сантехники | 400 | 0.08995 | 0.26795
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-112 Ввод с трансформатора Остапенко С.Г., Каирбекова 133 | Победы-Съянова | 250 | 0.12455 | 0.10256
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-113 Ввод с трансформатора Каирбекова 220 | Рабочая -Съянова | 250 | 0.089048 | 0.13628
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-115 Ввод-1 Т-1 дом 70 кв, Кубеева, 2а | Онкология | 400 | 0.041924 | 0.31357
| Вввод-2 Т-2 Коттедж гостиница |  | 400 | 0.078105 | 0.2792
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | КТП-115 Вввод-1 Т-1 Ф-1 СИП | Пос. Корейский | 400 | 0.046947 | 0.3088
| Вввод-2 Т-2 Ф-5 СИП |  | 400 | 0.040823 | 0.31462
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | КТП-115 А Ввод с трансформатора красносельская 67а,68а | Онко.Диспансер с Совхозной | 160 | 0.035187 | 0.10793
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-116 Ввод с трансформатора Школа № 4 | Каирбекова 347 | 250 | 0.045153 | 0.17798
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-117 Вввод-1 Т-1 освещ. Подъезда Герцена, 8 вв-2 | ГКС №3 | 400 | 0.032355 | 0.32266
| Вввод-2 Т-2 герцена 8 маг.Бела |  | 400 | 0.057418 | 0.29885
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-118 В ввод-1 Т-1 Мауленова, 21 Налоговая иститут геологов | За Налоговой | 250 | 0.076694 | 0.14802
| Ввод-2 Т-2 Мауленова, 35 общежитие |  | 400 | 0.07679 | 0.28045
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-119 Вввод-1 Т-1 Кафе надежда | СТО Камкор | 630 | 0.038167 | 0.52035
| Вввод-2 Т-2 Тумар, Банк ЦК |  | 630 | 0.10226 | 0.45946
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-120 Ввод-1 Т-1 Мастерская за рулем | Каирбекова 353 | 400 | 0.020255 | 0.33416
| Ввод-2 Т-2 маг. Каирбекова 347 Б |  | 400 | 0.17825 | 0.18406
ПС-35/6 кВ КЖБИ | ТП-121 Ввод-1 Т-1 глазная больница | Дом престарелых, Гашека-Волынова | 400 | 0.022373 | 0.33215
| Ввод-2 Т-2 волынова 6 |  | 320 | 0.028484 | 0.25566
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-122 Ввод с трансформатора Мастерская В.Интернационалистов рядос с АГИ | VIP.городок Иволга | 400 | 0.047006 | 0.30874
ПС-35/6 кВ КЖБИ | ТП-123 Ввод-1 Т-1 Ворошилова, 52 | Ворошилова 58 | 630 | 0.12045 | 0.44217
| Ввод-2 Т-2 Ворошилова, 9 |  | 400 | 0.14046 | 0.21996
ПС-35/6 кВ КЖБИ | ТП-124 Ввод-1, Т-1 гараж | Академия КУИС | 320 | 0.044612 | 0.24034
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-125 Ввод с трансформатора Лицей вв-1 | Физ.Мат.Школа | 400 | 0.017112 | 0.33714
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-126 Ввод-1, Т-1 волынова 8 | ДК Мирас | 630 | 0.11689 | 0.44556
| Ввод-2, Т-2 Маяковского 115, 119 Чкалова 3, 5 |  | 630 | 0.104 | 0.45781
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-127 Ввод с трансформатора Фидер 2 СИП | Чехова -Валиханова | 250 | 0.10393 | 0.12214
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-128 Ввод с трансформатора Фидер 3 СИП | За Автоб. Парком | 320 | 0.066263 | 0.21977
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-129 Ввод-1, Т-1 Гл.корпус | Ул. Орджоникидзе (АЗС) | 250 | 0.007533 | 0.21372
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-130 Ввод-2, Т-2 гашека 9 бассейн | Чкалова-Гашека | 400 | 0.046053 | 0.30965
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-131 Ввод-1, Т-1 Маяковского 110 | Школа №20 | 250 | 0.040284 | 0.18261
| Ввод-2, Т-2 магазин № 25 Раузет |  | 250 | 0.15228 | 0.076207
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-132 Ввод-1, Т-1 абая 24 | КЖБИ Почта №15 | 630 | 0.14106 | 0.4226
| Ввод-2, Т-2 абая 14 |  | 630 | 0.081674 | 0.47901
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-136 Ввод-1, Т-1 40 лет КАЗАХСТАН | Дворец пионеров | 630 | 0.0477 | 0.51129
| Ввод-2, Т-2 библиотека |  | 630 | 0.029117 | 0.52894
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-138 Ввод-2, Т-2 Стройка 75 А | Сев.Каз.Геология | 400 | 0.053122 | 0.30293
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-141 Ввод с трансформатора Ф № 2 | КТЭК — контора, Летунова | 400 | 0.059731 | 0.29666
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-150 Ввод-1, Т-1 Башибаев СИП | мельница Пионер Люкс | 400 | 0.051576 | 0.3044
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-151 Ввод-1, Т-1 Офис ангар | Складская ОРТ Поселок Киевский | 400 | 0.14723 | 0.21353
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-153 Т-2 Ввод-2 ННЗ Аменс |  | 160 | 0.00043338 | 0.14095
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | КТП-154 Ввод с трансформатора Ф-3 Киевская 21 СИП ИП Туралин К Г | П.Киевский | 400 | 0.04298 | 0.31257
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-157 Ввод-1, Т-1 Фонтан | Атриум | 400 | 0.049174 | 0.30668
| Ввод-2, Т-2 Аль-фараби 72 |  | 400 | 0.098364 | 0.25995
ПС 35/10 кВ Заводская | КТП-161а Ввод с трансформатора Фидер № 1 СИП | Ул.Л.Беды (АЗС) | 250 | 0.086327 | 0.13886
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-162 Ввод-1 Т-1 тәуелсіздік 70 | Дулатова-тәуелсіздік | 400 | 0.066067 | 0.29064
| Ввод-2, Т-2 пушкина 69 |  | 400 | 0.020893 | 0.33355
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-192 Ввод-1 Т-1 свободы 34 | интернат ул.Краснасельская | 400 | 0.023856 | 0.33074
| Ввод-2, Т-2 кафе Бриз СИП |  | 400 | 0.099927 | 0.25847
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-201 Ввод-2 Склад | Кунай стройматериалы | 400 | 0.11212 | 0.24689
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-205 Ввод-1 Т-1 Лермонтова 10 | Маг. Сулпак | 400 | 0.089168 | 0.26869
| Ввод-2, Т-2 Алтынсарина 230 |  | 400 | 0.045525 | 0.31015
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-206 Ввод-1 Т-1 Карбышева, 44 маркет | Плодоовощная база | 400 | 0.026561 | 0.32817
| Ввод-2, Т-2 Карбышева, 44 ИП Першин, склад |  | 400 | 0.0031769 | 0.35038
ПС 110/10 кВ Городская | КТП-213 Ввод-1 Т-1 Ф-3 | Ул.Красный Кузнец (колесные ряды) | 400 | 0.063219 | 0.29334
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-217 Ввод-1 Т-1 Цент. Гастроном Гоголя, 89 | Каз- Французский центр (ателье Чародейка) | 630 | 0.0271 | 0.53086
| Ввод-2, Т-2 баймагамбетова 156 1-4 подъезд |  | 630 | 0.099659 | 0.46193
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-224 Ввод-1 Т-1 Бизнес центр Урожайная, 16 | Военкомат Урожайная | 400 | 0.09751 | 0.26077
| Ввод-2, Т-2 ф № 2 |  | 400 | 0.062942 | 0.2936
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-225 Ввод-1 Т-1 Урожайн 29 , 144 кв. вв-2 | Орджоникидзе маг. Бытовой химии | 400 | 0.13003 | 0.22987
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-231 Ввод-1 Т-1 Уральская, 6 вв-1 | Ул. Уральская (маг.Крайс) | 320 | 0.066063 | 0.21996
| Ввод-2, Т-2 пер. уральский 6 |  | 630 | 0.1395 | 0.42408
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-236 Ввод-1 Т-1 Общежитие дизельного | Ул. Абая (за маг. Емшан) | 630 | 0.039386 | 0.51919
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-247 Ввод-2, Т-2 Маг. Автомобилист" | Карбышева 8 КазАгроКом | 400 | 0.10263 | 0.2559
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-251 Ввод-1 Т-1 Зеленая, 30 | Ул. Штабная,11(военный городок) | 400 | 0.054238 | 0.30187
| Ввод-2 Т-2 10-й дом |  | 400 | 0.066809 | 0.28993
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-252 Ввод-1 Т-1 ЧП Шайкенова | За клубом ФАРАОН | 400 | 0.043645 | 0.31194
| Ввод-2 Т-2 Гвард 17. 70кв дом |  | 400 | 0.087267 | 0.2705
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-253 Ввод-1 Т-1 САДОВАЯ 100 К | Ул. Штабная, 13-16 | 400 | 0.031058 | 0.32389
| Ввод-2 Т-2 САДОВАЯ 100 Е |  | 250 | 0.093686 | 0.13187
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-254 Ввод с трансформатора мансарда | Индустриальный колледж | 400 | 0.028023 | 0.32678
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-256 Ввод-2 Т-2 Стройка | Маяковского 104/1 | 630 | 0.12136 | 0.44132
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-264 Ввод-1 Т-1 Комарова Ф-2 | Маг. Березка | 400 | 0.10182 | 0.25667
| Ввод-2 Т-2 Алтынсарина, 325 Шаталова Н.С. вв-2 |  | 400 | 0.059319 | 0.29705
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-265 Ввод-1 Т-1 НацЭкс Беды, 23 А | Дет поликлиника | 250 | 0.024894 | 0.19723
| Ввод-2 Т-2 Саматический корпус фидер № 2 |  | 250 | 0.024206 | 0.19788
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-266 Ввод-1 Т-1 Ифекционный корпус | Дет поликлиника | 250 | 0.038286 | 0.1845
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-270 Ввод-1 Т-1 АБАЯ 33 общежитие | Ул. Абая, 33 (индус. кол.) | 315 | 0.014508 | 0.26452
ПС 110/35/10 кВ Центральная | КТП-300 Ввод с трансформатора Ул. сборка | Гаражи ГЭС | 400 | 0.046619 | 0.30911
ПС 110/35/10 кВ Центральная | ТП-300А Ввод-2 Т-2 Ф-3 | К.Батыра 58 | 400 | 0.082213 | 0.2753
ПС 110/35/10 кВ Центральная | КТП-301 Ввод с трансформатора сш-1 контора | КГЭС | 630 | 0.086362 | 0.47456
ПС 35/10 кВ Притобольская | КТП-302 Ввод с трансформатора Ф-1 | Тепличный Комбинат Каирбекова, 447 | 630 | 0.084292 | 0.47653
ПС 110/35/10 кВ Центральная | КТП-303 Ввод с трансформатора Котеджи СИП | Цветочное хоз-во | 100 | 0.006152 | 0.082506
ПС 110/35/10 кВ Центральная | КТП-304 Ввод Контора | КГЭС | 400 | 0.045274 | 0.31039
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-305 Ввод-1 Т-1 Частный жилой дом | Гагарина-Абая | 400 | 0.052192 | 0.30382
| Ввод-2 Т-2 Абая, 237 |  | 400 | 0.063805 | 0.29279
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-306 В вод-1 Т-1 ул Освещение | Д/к Профсоюзов | 400 | 0.020586 | 0.33384
| Ввод-2 Т-2 неподписан |  | 400 | 0.04294 | 0.31261
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-307 Ввод-1 Т-1 пав.борцов 149 | Гагарина- Бородина за Прагой | 400 | 0.064812 | 0.29183
| Ввод-2 Т-2 бородина 144 ввод 2 |  | 400 | 0.041589 | 0.31389
| КТП-309 ввод коттедж |  | 400 | 0.0075191 | 0.34626
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-310 Ввод-1 Т-1 Абая, 203 Бюро Ангел | Зель.рынок (телеателье) | 400 | 0.028021 | 0.32678
| Ввод-2 Т-2 Магазин Мега |  | 400 | 0.038074 | 0.31723
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-311 Ввод-2 Т-2 фидер 2 ВЛ | 9-этажка (большой мост) | 400 | 0.05777 | 0.29852
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-312 Ввод-1 Т-1 Ф-4 Зеркало | ул.Кайрбекова 196 | 250 | 0.057184 | 0.16655
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-315 Ввод-1 Т-1 Алтынсарина, 136, 138 пром.маг | Садик (около тп-310) | 630 | 0.12918 | 0.43388
| Ввод-2 Т-2 ф-1 город |  | 630 | 0.082147 | 0.47857
ПС 35/10 кВ Южная | ТП-321 Ввод-1 Т-1 ЧП Мамедов | Туб.диспансер | 400 | 0.021782 | 0.33271
| Ввод-2 Т-2 силов. Глав. Корпуса |  | 250 | 0.01183 | 0.20964
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-336 Ввод-1 Т-1 пушкина 29/Тәуелсіздік 32, Фаза А | Гор.отдел | 250 | 0.072735 | 0.15178
| Ввод-2 Т-2 пушкина 33 |  | 250 | 0.024362 | 0.19773
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-337 Ввод-1 Т-1 Спальный корпус, тәуелсіздік столовая | интернат им. Алтынсарина | 400 | 0.12449 | 0.23513
| Ввод-2 Т-2 маг. тәуелсіздік 52 |  | 630 | 0.12374 | 0.43905
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-346 Ввод с трансформатора (пломба) ? | Лермонтова 28А | 250 | 0.010891 | 0.21053
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | КТП-347 Ввод с трансформатора Ф-1 | Угол .Байтурсынова 3, Валиханова | 400 | 0.10733 | 0.25143
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-348 Ввод-1 Т-1 Ф-3 | Угол Козыбаева-Валиханова | 400 | 0.032587 | 0.32244
| Ввод-2 Т-2 Ф-1 |  | 400 | 0.052675 | 0.30336
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-349 Ввод-1 Т-1 Город Ф-2 | Адал Уй | 400 | 0.076877 | 0.28037
| Ввод-2 Т-2 Опель центр |  | 400 | 0.00042594 | 0.353
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-360 Ввод-2 Т- 2 не подписан сип | КГПИ | 400 | 0.035662 | 0.31952
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-361 Ввод-1 Т-1 тәуелсіздік 118 | Общежитие КГПИ | 630 | 0.06032 | 0.4993
| Ввод-2 Т-2 Пушкина 135 ИП Досмуханова |  | 400 | 0.087792 | 0.27
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-363 Ввод-1 Т-1 Ледовая Арена вв-1 | Ледовый Дворец | 400 | 0.10041 | 0.25801
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-370 Ввод-1 Т-1 д 166 кв | кафе Городок | 400 | 0.060613 | 0.29582
| Ввод-2 Т-2 д 167 кв |  | 400 | 0.060748 | 0.29569
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-374 Ввод-1 Т-1 кафе Минутка | Зеленый рынок | 630 | 0.1948 | 0.37154
| Ввод-2 Т-2 киоск-рыба |  | 400 | 0.27177 | 0.095223
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-400 Ввод-1 Т-1 Тишков | Баня самал (стоянка ) | 400 | 0.069936 | 0.28696
| Ввод-2 Т-2 фидер 1 гоголя |  | 630 | 0.034312 | 0.52401
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-401 Ввод-1 Т-1 Производствееный корпус вв-2 | Дом печати | 400 | 0.056123 | 0.30008
| Ввод-2 Т-2 Мауленова, 18 |  | 400 | 0.096464 | 0.26176
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-402 В вод-1 Т-1 издат. Дом.Цех | Штаб ГО | 400 | 0.010981 | 0.34297
| Ввод-2 Т-2 Досжанова, 39 ЕвроАзия |  | 400 | 0.064287 | 0.29233
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-403 В вод-1 Т-1 Маг.-пекарня ул. Чехова-Аль-Фараби | Школа №1 | 400 | 0.032782 | 0.32226
| Ввод-2 Т-2 чехова 100,102 |  | 400 | 0.067313 | 0.28945
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-404 В вод-1 Т-1 Ф-4 чехова 105а | Баня Самал | 250 | 0.01815 | 0.20363
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-405 Ввод-1 Т-1 Челночек | Павлова-Баймагамбетова | 400 | 0.034516 | 0.32061
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-406 Ввод-1 Т-1 Баймагамбетова 179 подъезд 11-14 | Муз.школа по ул.Баймагам. | 400 | 0.027561 | 0.32722
| Ввод-2 Т-2 Баймагамбетова 179 подъезд 5-10 |  | 400 | 0.037213 | 0.31805
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-407 Ввод-1 Т-1 Журавлевой, 29 | Чехова Общество слепых | 400 | 0.050253 | 0.30566
| Ввод-2 Т-2 коттеджи |  | 400 | 0.036147 | 0.31906
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-408 Ввод-1 Т-1 общ. Охотников | отдел образования | 400 | 0.020962 | 0.33349
| Ввод-2 Т-2 ТОО Ян-Кост адм. Здание |  | 400 | 0.030006 | 0.32489
| ТП-409 Ввод-1 Т-1 Урасльская 39 | Уральская 23 | 400 | 0.081965 | 0.27553
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-410 Ввод-1 Т-1 АЗС плюс Досжанова, 184/1 | Майлина-Гоголя Гаражи обкома | 400 | 0.037271 | 0.31799
| Ввод-2 Т-2 шаруа Шылык вв-2 |  | 400 | 0.034373 | 0.32075
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-411 Ввод-1 Т-1 Дощанова 66а мед центр | Баймагамбетова-Дощанова Школа №12 | 400 | 0.010846 | 0.3431
| Ввод-2 Т-2 школа |  | 400 | 0.053724 | 0.30236
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-412 Ввод-1 Т-1 Пекарня вв-1 | Центр Дом быта «экспресс» | 630 | 0.02299 | 0.53476
| Ввод-2 Т-2 Толстого, 52 вв-2 |  | 630 | 0.090995 | 0.47016
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-413 Ввод-1 Т-1 павлова 46 | Гоголя Абая Маг.Кооператор | 400 | 0.018456 | 0.33587
| Ввод-2 Т-2 павлова 42 |  | 320 | 0.074735 | 0.21172
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-414 Ввод-1 Т-1 толстого 127 | магазин РАУЗЕТ | 400 | 0.049963 | 0.30593
| Ввод-2 Т-2 Азия экспресс |  | 400 | 0.055815 | 0.30038
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-415 Ввод-1 Т-1 майлина 15 | Автомойка АЯТ | 400 | 0.073651 | 0.28343
| Ввод-2 Т-2 гоголя 144 |  | 315 | 0.013987 | 0.26501
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-416 В вод-1 Т-1 Ф -1 | Салон молодоженов по ул. Абая | 630 | 0.030947 | 0.52721
| Ввод-2 Т-2 Маг. Эдем |  | 630 | 0.049242 | 0.50983
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-417 В вод-1 Т-1 Без названия | Гоголя-1 мая (СТИКС) | 320 | 0.038326 | 0.24631
| Ввод-2 Т-2 чехова 94 |  | 400 | 0.040038 | 0.31536
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-418 Ввод-1 Т-1 Школа №24 | КНБ | 400 | 0.061666 | 0.29482
| Ввод-2 Т-2 Алтынсарина, 105 |  | 400 | 0.042152 | 0.31336
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-419 Ввод-1 Т-1 Гоголя 11 Корпус Б вв-1 | Съезд Гоголя Саноторий Дружба | 630 | 0.12693 | 0.43602
| Ввод-2 Т-2 Гоголя 17 |  | 630 | 0.081647 | 0.47904
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-420 Ввод-1 Т-1 строймастер | Старая ГЭС | 400 | 0.0096683 | 0.34422
| Ввод-2 Т-2 мелькомплекс Троянда |  | 250 | 0.10294 | 0.12309
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-421 Ввод-1 Т-1 Планета Электроники вв-1 | КазПочта | 630 | 0.046232 | 0.51268
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-429 В вод-1 Т-1 Баймагамбетова 189- 1 вв-1 | Драмтеатр | 630 | 0.028553 | 0.52948
| Ввод-2 Т-2 аль-фараби 93 |  | 630 | 0.039999 | 0.51861
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-450 В вод-1 Т-1 Тенисный корт вв-1 | Пляж | 250 | 0.0062496 | 0.21494
| Ввод-2 Т-2 Тенисный корт вв-2 |  | 250 | 0.013199 | 0.20834
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-451 1СШ-0,4 кВ Р/к БАМБУК |  | 160 | 0.0076167 | 0.13412
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-452 Ввод-1 Т-1 Урицкого 134 | Пушкина Универсам | 400 | 0.012785 | 0.34125
| Ввод-2 Т-2 Банк вв-2 |  | 250 | 0.076877 | 0.14784
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-453 Ввод-1 Т-1 Урицкого 60 Коттедж | Урицкого-Пушкина Школа №8 | 400 | 0.10557 | 0.25311
ПС 35/10 кВ Южная | ТП-455 Ввод-1 Т-1 Алтынсарина 106 | Алтынсарина 100 | 1000 | 0.026118 | 0.85869
| Ввод-2 Т-2 Алтынсарина 105 Казахтелеком (2й вв с ТП-418) |  | 1000 | 0.025899 | 0.8589
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-455а Ввод-1 Т-1 Майлина, 57а вв-1 офис маг. Мандарин | Нефтебаза маг.Орбита | 400 | 0.087722 | 0.27006
| Ввод-2 Т-2 Майлина, 57 вв-2 Блок А |  | 400 | 0.032159 | 0.32285
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-455Б Ввод-1 Т-1 ф-1 частный сектор | Победы-Майлина Маг. Даулет | 400 | 0.084532 | 0.27309
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-456 1СШ-0,4 кВ (Т-1 отсутствует) Урицкого 19/3 | Майлина-Амангельды | 400 | 0.10998 | 0.24891
| Ввод-2 Т-2 Урицкого 15 кондитер цех | Майлина-Пушкина | 400 | 0.017265 | 0.337
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-457 Ввод с трансформатора дом 9 |  | 400 | 0.078686 | 0.27865
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-458 Ввод с трансформатора Тауелсіздік 184,186,188 | Угол Майлина-тәуелсіздік | 400 | 0.062418 | 0.2941
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-459 Ввод-2 Т-2 Ф-2 | Д/к Химик | 400 | 0.18933 | 0.17353
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-462 Ввод-1 Т-1 Щитовая 3 вв-1 | Пед.институт | 630 | 0.083271 | 0.4775
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-485 Ввод-1 Т-1 кафе Сеул | Маг. Рахат | 630 | 0.098523 | 0.46301
| Ввод-2 Т-2 абая 62 |  | 630 | 0.12825 | 0.43477
ПС Сортировочная | ТП-502 Ввод-1 Т-1 Авиационная-5А ТОО Тинтоника | Район Острова | 250 | 0.062187 | 0.1618
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-518 Ввод-1 Т-1 Абая 104 | Жемчужина | 400 | 0.07979 | 0.2776
| Ввод-2 Т-2 Ф-6 |  | 400 | 0.099343 | 0.25902
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-523 Ввод-1 Т-1 кафе КУБА СИП | кафе Голос | 400 | 0.030467 | 0.32446
| Ввод-2 Т-2 ТД БУМ |  | 400 | 0.087267 | 0.2705
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-524 Ввод-2 Т-2 Ф-1 | Автобаза газа | 250 | 0.029393 | 0.19295
| ТП-537 Ввод-1 Т-1 Фидер № 2 | Абая Харимжанова Тарлан авто | 400 | 0.034038 | 0.32106
| Ввод-2 Т-2 тарлан ввод 2 |  | 400 | 0.049922 | 0.30597
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-538 Ввод-1 Т-1 оздоров. Комплекс Олимп | Баймагамбетова 4Дом малютки Дельфин | 400 | 0.020734 | 0.3337
| Ввод-2 Т-2 АЗС |  | 400 | 0.072161 | 0.28485
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-539 Ввод-1 Т-1 Абая 40/1 | Абая 30 | 400 | 0.041118 | 0.31434
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-540 Ввод-1 Т-1 ф-1 | 5 декабря Школа №18 | 400 | 0.082495 | 0.27503
ПС 35/10 кВ Западная | ТП-541 Ввод-2 Т-2 Ф-1 ч\с | Садовая-Хакимжанова Маг. Горячий хлеб | 630 | 0.095876 | 0.46552
ПС 35/10 кВ Западная | ТП-542 Ввод-1 Т-1 Сералина, 34 | Маг. Достык | 400 | 0.085672 | 0.27201
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-543 Ввод-1 Т-1 Ф-2 | ГАИ | 400 | 0.054239 | 0.30187
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-544 Ввод-1 Т-1 Гвардейская 9 а | Угол Садовая-Сибирская | 400 | 0.13158 | 0.22839
| Ввод-2 Т-2 СМП — 206 |  | 400 | 0.021921 | 0.33258
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-546 Ввод-1 Т-1 София | 10этажка по Баймагамбетова ост.Басеиная | 400 | 0.08906 | 0.26879
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | КТП-548 Ввод с трансформатора Карбышева, 8 ТОО Айгуль | Около Гор.газа ул.Карбыш. | 250 | 0.045021 | 0.1781
ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | ТП-549 Ввод с трансформатора Карбфшева ,2 12 мес | Карбышева, 2Д | 630 | 0.012137 | 0.54508
ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | ТП-552 Ввод-1 Т-1 гсостиница УЮТ Строительная,2 | Уют Гостиница | 400 | 0.027654 | 0.32713
| 2СШ-0,4 кВ АЗС Бахыт СИП |  | 400 | 0.066063 | 0.29064
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-554 Ввод с трансформатора Фидер-4 | Коморова-Элеваторная | 250 | 0.14523 | 0.082911
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-560 Ввод-1 Т-1 2СШ-0,4 кВ Карбышева, 27 магазин | Карбышева 27 | 400 | 0.10054 | 0.25789
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-561 Ввод-1 Т-1 Баймагамбетова 147/1 | Школа №21 | 400 | 0.054996 | 0.30115
| Ввод-2 Т-2 Л. Беды 120 |  | 400 | 0.068625 | 0.28821
ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | ТП-562 ВВОД№1 трикотаж | район Автоцона | 400 | 0.011525 | 0.34245
ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | ТП-563 Ввод-1 Т-1 УПР ОХР №1 | Чернышевского Карбышева Автобаза связи | 400 | 0.027007 | 0.32774
| Ввод-2 Т-2 радио Калкан |  | 400 | 0.045237 | 0.31042
ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | ТП-564 Ввод-1 Т-1 Строительная 10 | Школа №17 | 400 | 0.010272 | 0.34364
| Ввод-2 Т-2 Строительная 10А |  | 400 | 0.026996 | 0.32775
ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | ТП-565 Ввод-1 Т-1 Аптека Цветная | Западный | 400 | 0.10823 | 0.25058
| Ввод-2 Т-2 Карбышева 19 с 7-10 под |  | 400 | 0.069136 | 0.28772
ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | ТП-566 Ввод-1 Т-1 Карбышева 7 | Карбышева 9 | 400 | 0.12963 | 0.23025
| Ввод-2 Т-2 Строительная, 12 Киоск ЧП-Донилов |  | 400 | 0.082361 | 0.27516
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-567 Ввод-1 Т-1 зерновой пункт | Карбышева Лесоторговая база | 400 | 0.069337 | 0.28753
| Ввод-2 Т-2 Карбышева, 47 |  | 400 | 0.1121 | 0.24691
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-568 Ввод-1 Т-1 Карбышева 43, 45 кондитерский цех | ПМКЗ Карбышева-Челябинская | 400 | 0.045363 | 0.31031
| 2СШ-0,4 кВ Карбышева 10/1 ИП Папандопуло |  | 400 | 0.034602 | 0.32053
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-569 Ввод-2 Т-2 карбышева 55 | Карбышева 47, 49 | 400 | 0.089258 | 0.26861
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | КТП-570 Ввод с трансформатора не подписан вл | Ганжа, За АЗС Мунай | 250 | 0.049588 | 0.17377
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | КТП-571 Ввод с трансформатора Карбышева 43 Б вв-1 | Карбышева Челябинская | 160 | 0.044104 | 0.099461
ПС 35/10 кВ Южная | ТП-572 Ввод-1 Т-1 Фидер 2 ВЛ | Ул. 5-декабря-Наримановская | 400 | 0.049443 | 0.30643
| Ввод-2 Т-2 Фидер 1 ВЛ |  | 400 | 0.079774 | 0.27761
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-585 Ввод-1 Т-1 маг. СЕЛЕНА Садовая, 69 | Садовая Д/сад военный городок | 630 | 0.11255 | 0.44968
| Ввод-2 Т-2 Садовая 98 |  | 400 | 0.09213 | 0.26588
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | КТП-586 Ввод с трансформатора Карбышева, 8 ТОО «Элеваторщик» контора | Карбышева 9 | 160 | 0.0017782 | 0.13967
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-600 Ввод-1 Т-1 5 мкр, дом 11/2 | Абая 3,5 Р-он Автовакзала | 630 | 0.098377 | 0.46315
| Ввод-2 Т-2 5 мкр. Дом 7 под №2 вв-1 |  | 400 | 0.060673 | 0.29576
ПС 35/10 кВ Южная | КТП-602 Ввод с трансформатора Ф-1 СИП | Садовое общество «Мичуринец» | 630 | 0.064505 | 0.49533
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-603 Ввод-1 Т-1 3 эт. Дом вв-1 | 5мкр 16 Р-он автовакзала во дворах | 400 | 0.056723 | 0.29951
| Ввод-2 Т-2 Дом 16 |  | 630 | 0.10959 | 0.4525
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-604 Ввод-2 Т-2 дом 8, корпус Б | Р-он Автовакзала Байтурсынова | 400 | 0.033584 | 0.3215
| 1 СШ-0,4кВ дом 9 |  | 250 | 0.057411 | 0.16633
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-605 Ввод-1 Т-1 Арыстанбекова 3/10 | Р-он Жастар (Жастар5) | 400 | 0.068868 | 0.28798
| Ввод-2 Т-2 Фидер 2 |  | 250 | 0.10733 | 0.11891
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-607 Ввод-1 Т-1 Тайота центр | Школа №23 | 630 | 0.025869 | 0.53203
| Ввод-2 Т-2 Стройплощадка |  | 400 | 0.01481 | 0.33933
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-608 Ввод-2 Т-2 Чкалова, 16 | ТУ-10 Абая 21 | 400 | 0.052848 | 0.30319
| 1 СШ-0,4кВ Цветная аптека |  | 400 | 0.024937 | 0.32971
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-609 Ввод-2 Т-2 яслисад | Школа №16 | 400 | 0.00295 | 0.3506
| 1 СШ-0,4кВ дом 6 КТС |  | 250 | 0.11119 | 0.11524
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-610 Ввод-1 Т-1 котеджи | Ул. Садовая 79 | 630 | 0.080462 | 0.48017
| Ввод-2 Т-2 овощной магазин |  | 400 | 0.17559 | 0.18659
ПС 35/10 кВ Южная | ТП-611 Ввод-1 Т-1 Фидер№1 котеджи | Магазин Болашак | 400 | 0.10066 | 0.25777
| Ввод-2 Т-2 баймагамбетова 3б старый корпус |  | 400 | 0.024894 | 0.32975
ПС 35/10 кВ Южная | ТП-612 Ввод-1 Т-1 АЛТЫН НАН | П/с Южная во дворах | 400 | 0.019143 | 0.33521
| Ввод-2 Т-2 Абая, 52 вв-2 |  | 400 | 0.12875 | 0.23108
ПС 35/10 кВ Южная | ТП-613 Ввод-1 Т-1 АБК строительный колледж | На территории строительного колледжа | 630 | 0.090988 | 0.47017
| Ввод-2 Т-2 Баймагамбетова 3В СИП |  | 400 | 0.015847 | 0.33835
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-614 Ввод-1 Т-1 дом № 15 | Тех.училище №10 | 630 | 0.058235 | 0.50128
| Ввод-2 Т-2 9 МКР. 8 |  | 400 | 0.021509 | 0.33297
ПС 35/10 кВ Южная | ТП-615 Ввод-1 Т-1 Наурыз 9 | Микрорайон Наурыз | 400 | 0.099738 | 0.25865
| Ввод-2 Т-2 ВОИН.ИНТЕР.2 |  | 630 | 0.02165 | 0.53604
ПС 35/10 кВ Южная | ТП-616 Ввод-1 Т-1 СХИ гл.кор вв 1 | СХИ | 630 | 0.052214 | 0.507
| Ввод-2 Т-2 СХИ гл.кор вв 2 |  | 630 | 0.066791 | 0.49315
ПС 35/10 кВ Южная | ТП-616А Ввод-2 Т-2 Абая 28\4, щит №1 общага | СХИ (библиотека) | 630 | 0.070345 | 0.48978
ПС 35/10 кВ Южная | ТП-617 Ввод-1 Т-1 АЗС Бахыт | Пед.училище р-н КЖБИ | 400 | 0.12566 | 0.23402
| Ввод-2 Т-2 Чкалова 6 ж/д со стороны Быковского |  | 400 | 0.13577 | 0.22442
ПС 35/10 кВ Южная | ТП-618 Ввод-1 Т-1 МАЯКОВСКОГО 108/1 | Пед.колледж | 600 | 0.048133 | 0.48437
| Ввод-2 Т-2 быковского 7 ввод 2 |  | 400 | 0.041426 | 0.31405
ПС 35/10 кВ Южная | ТП-619 Ввод-1 Т-1 Маяковского 105\2 Т/Д | Маяковского 109 (за ДВТ) | 400 | 0.061817 | 0.29467
| Ввод-2 Т-2 маг. Грейд угол Чкалова-Маяковского |  | 400 | 0.07679 | 0.28045
ПС 35/10 кВ Южная | ТП-620 Ввод-1 Т-1 Быковского 1 А | Школа АБС по Быковского | 630 | 0.10502 | 0.45683
| Ввод-2 Т-2 Быковского 1 ввод 2 |  | 630 | 0.027899 | 0.5301
ПС-35/6 кВ КЖБИ | ТП-621 Ввод-1 Т-1 Абая 9/1 вв-1 | Арыстанбекова Школа милиции | 250 | 0.014798 | 0.20682
ПС 110/35/10 кВ Юго-западная | ТП-622 Ввод-1 Т-1 дом 7 | За маг.№15 | 400 | 0.1695 | 0.19237
| Ввод-2 Т-2 дом 10 |  | 400 | 0.16714 | 0.19462
ПС 110/35/10 кВ Юго-западная | ТП-623 Ввод-1 Т-1 Дом 2 вв-2 | 8 мкр. Дом №4 | 630 | 0.075079 | 0.48528
| Ввод-2 Т-2 дом 4 подъезд 3 |  | 400 | 0.11536 | 0.2438
ПС 110/35/10 кВ Юго-западная | ТП-624 Ввод-2 Т-2 Дом 4Б вв-2 | Школа №7 | 400 | 0.0086323 | 0.3452
| 1 СШ-0,4 кВ Дом-3 |  | 100 | 0.058655 | 0.032628
ПС 110/35/10 кВ Южная | КТП-625 Ввод с трансформатора Контора вв-1 | ПС-Южная | 400 | 0.0064728 | 0.34725
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-627 Ввод-1 Т-1 глазная больница | Глазная Больница | 400 | 0.010299 | 0.34362
| Ввод-2 Т-2 гашека 6/1 |  | 250 | 0.043717 | 0.17934
ПС 110/35/10 кВ Юго-западная | ТП-628 Ввод-1 Т-1 Дом 16 вв-1 | 8 мкр. Дом №17 | 400 | 0.13248 | 0.22755
| Ввод-2 Т-2 дом 16 ввод 2 |  | 630 | 0.19548 | 0.3709
ПС 110/35/10 кВ Юго-западная | ТП-629 Ввод-1 Т-1 Карбышева 81 вв-1 (маг. Народный) | 10 эт..В.-интернац-в 9 мкр. | 600 | 0.06273 | 0.47051
| Ввод-2 Т-2 Маг. карбышева 81 |  | 630 | 0.05693 | 0.50252
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-631 Ввод-1 Т-1 ТД Солнечный | 7 мкр. Дом 12 | 630 | 0.1205 | 0.44213
| Ввод-2 Т-2 7 мкр дом 4 ввод 2 |  | 400 | 0.066793 | 0.28995
ПС 110/35/10 кВ Юго-западная | ТП-632 Ввод-1 Т-1 жастар 9,11 | За маг. Березка | 600 | 0.032371 | 0.49935
| Ввод-2 Т-2 тог. Комплекс вв-2 |  | 250 | 0.025982 | 0.19619
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-633 Ввод-2 Т-2 ТОО «КГЭС» | Теплицы по ул.Гашека | 400 | 0.0032085 | 0.35035
| 1 СШ-0,4 кВ гашека 4/1 |  | 250 | 0.01754 | 0.20421
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-634 Ввод-1 Т-1 Гашека 12\1 | Гашека 14 Маг.№23 | 250 | 0.041826 | 0.18114
| Ввод-2 Т-2 Гашека 12/2 (середина) |  | 250 | 0.083652 | 0.14141
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-635 Ввод-2 Т-2 Детский сад | ул.Гашека, 1 «В» | 600 | 0.026483 | 0.50494
| 1 СШ-0,4 кВ гашека 1/1+киоск |  | 400 | 0.0069359 | 0.34681
ПС 110/35/10 кВ Юго-западная | ТП-636 Ввод-1 Т-1 7 мкр. д.25 | Школа№10 | 630 | 0.065156 | 0.49471
| Ввод-2 Т-2 д 21 кв 25-65 |  | 630 | 0.06446 | 0.49537
ПС 110/35/10 кВ Юго-западная | ТП-637 Ввод-1 Т-1 дом 2 | 7 мкр. Дом 6 | 400 | 0.10033 | 0.25809
| Ввод-2 Т-2 дом 4а |  | 400 | 0.017186 | 0.33707
ПС 110/35/10 кВ Юго-западная | ТП-638 Ввод-1 Т-1 Карбышева, 117 | 7 Микрорайон | 630 | 0.057016 | 0.50244
| Ввод-2 Т-2 Фидер № 3 |  | 400 | 0.081674 | 0.27581
ПС 110/35/10 кВ Юго-западная | ТП-639 Ввод-1 Т-1 стройка по Арыстанбекова СИП | Жастар 6мкр. | 600 | 0.062355 | 0.47086
| Ввод-2 Т-2 фидер № 2 ч/с |  | 300 | 0.044231 | 0.22303
ПС-35/6 кВ КЖБИ | ТП-659 Ввод-2 Т-2 Ворошилова 1А вв-2 | Абая 2 А | 250 | 0.038465 | 0.18433
| Ввод-1 Т-1 Ворошилова 74 |  | 600 | 0.11212 | 0.42359
ПС-35/6 кВ КЖБИ | КТП-660 Ввод с трансформатора нет название | Р-он 55 маг. | 160 | 0.028572 | 0.11422
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-696 Ввод-1 Т-1 Котельная | БСГ | 630 | 0.045798 | 0.5131
| Ввод-2 Т-2 ЦРБ |  | 600 | 0.031908 | 0.49979
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | КТП-697 Ввод с трансформатора нет название | Авторынок | 630 | 0.0091661 | 0.5479
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | КТП-698 Ввод с трансформатора Кафе | Авторынок | 630 | 0.0010323 | 0.55562
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | КТП-701 Ввод с трансформатора Фидер 1 | П.Амангельды ул Мира-Маркса | 250 | 0.055451 | 0.1682
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | КТП-702 Ввод с трансформатора Фидер 1 | П.Амангельды | 100 | 0.039776 | 0.050563
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | КТП-703 Ввод с трансформатора ТТС | МТМ П.Амангельды ул Тепличная | 100 | 0.053278 | 0.037736
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | КТП-704 Ввод с трансформатора Фидер 1 СИП | ул.Ленина | 100 | 0.054678 | 0.036406
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | КТП-705 Ввод с трансформатора Фидер 1 СИП | П.Амангельды ул Ленина-Парковая | 250 | 0.051989 | 0.17149
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | КТП-706 Ввод с трансформатора Фидер 1 СИП | П.Амангельды ул Набережная | 160 | 0.030076 | 0.11279
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | КТП-707 Ввод с трансформатора Котельная | П.Амангельды ул Геологическая Котельная | 160 | 0.099251 | 0.047071
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | КТП-708 Ввод с трансформатора Фидер 2 | П.Амангельды ул Энергетиков | 250 | 0.048978 | 0.17435
ПС МК-58-Поселок | КТП-709 Ввод с трансформатора Фидер Тазалык 2000 | П.Амангельды ул Речная | 250 | 0.038211 | 0.18457
ПС МК-58-Поселок | КТП-710 Ввод с трансформатора Теплицы | П.Амангельды КостДорПроэкт | 160 | 0 | 0.14136
ПС МК-58-Поселок | КТП-711 Ввод с трансформатора Фидер -1 СИП | П.Амангельды ул Речная | 250 | 0.026873 | 0.19535
ПС МК-58-Поселок | КТП-712 Ввод с трансформатора Степная, 1 А | П.Амангельды ул Абая | 100 | 0.046214 | 0.044446
ПС МК-58-Поселок | КТП-714 Ввод с трансформатора Фидер 1 СИП | П.Амангельды Котельная | 400 | 0.13268 | 0.22735
ПС МК-58-Поселок | КТП-713 ввод школа №м1 | П.Амангельды Школа-30 | 315 | 0.017772 | 0.26142
ПС МК-58-Поселок | КТП-715 Ввод с трансформатора Фидер 1 | П.Амангельды ул Тухачевского | 400 | 0.055928 | 0.30027
ПС МК-58-Поселок | КТП-716 Ввод с трансформатора Энергетиков, 28 | П.Амангельды ул Кравцова | 400 | 0.028538 | 0.32629
ПС МК-58-Поселок | КТП-717 Ввод с трансформатора Котельная | П.Амангельды Котельная Энергетиков | 100 | 0.03893 | 0.051367
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | КТП-718 Ввод с трансформатора Тепличная 2 Трушков С.В | Красный Партизан | 100 | 0.01219 | 0.076769
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | КТП-719 Ввод с трансформатора частный дом К.Маркса 47/1 | Кольцо и Дружба | 100 | 0.006696 | 0.081989
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | КТП-720 Ввод с трансформатора не изв | Кольцо и Дружба | 250 | 0.029861 | 0.19251
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | КТП-721 Ввод с трансформатора | РСУ(бывшая) кольцо | 160 | 0.0077423 | 0.134
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | КТП-Алта-1 Ввод с трансформатора гаражи | АЦК Костанай рыба | 250 | 0.025882 | 0.19629
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | КТП-Алта-2 Ввод с трансформатора Контора | АЦК Костанай рыба | 250 | 0.0091977 | 0.21214
ПС-110/35/10кВ ЗАПАДНАЯ (новая) | КТП-База комплектации Ввод-1 Т-1 Дизель (насосная) | Аэропорт | 400 | 0.023704 | 0.33088
| Ввод-2 Т-2 без назв |  | 40 | 0.001289 | 0.034115
ПС 35/10 кВ Притобольская | КТП-043 (Баня) Ввод с трансформатора Фидер ч/с СИП | Р-он Тепличного Комбината | 400 | 0.0021204 | 0.35139
ПС 35/10 кВ Заводская | КТП-ГЖС В вод с трансформатора Фидер 1 | Железнодорожная, ПС-Заводская | 250 | 0.042322 | 0.18067
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | КТП-ГЭК-16 Ввод с трансформатора ГЭК-16 | Воинов-Интер. ГЭК-16 | 160 | 0.029937 | 0.11292
ПС 35/10 кВ Заводская | КТП-ГЭК-27 Ввод с трансформатора без названии | Воинов-Интер. ГЭК-27 | 160 | 0.0072317 | 0.13449
ПС 35/10 кВ Заводская | КТП-ГЭС Ввод с трансформатора прачечная №1 | Старая база КГЭС | 400 | 0.20758 | 0.1562
ПС 35/10 кВ Притобольская | КТП-042 (Детский сад) Ввод с трансформатора Фидер 1 | Дет.дом Жануя | 400 | 0.078321 | 0.279
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | КТП-Емшан -1 Ввод с трансформатора маг. № 36-44 | Складская | 160 | 0.026738 | 0.11596
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | КТП-Емшан -2 Ввод с трансформатора Фидер 1 |  | 400 | 0.092833 | 0.26521
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | КТП-Емшан -3 Ввод с трансформатора Складская, 8 ИП Баекенова СИП |  | 400 | 0.050485 | 0.30544
ПС-110/35/10кВ ЗАПАДНАЯ (новая) | КТП-ЗНО Ввод с трансформатора уральская 52 | Район Аэропорта | 600 | 0.0008556 | 0.52929
ПС Сортировочная | КТП-ЗХВ Ввод с трансформатора Фидер 1 | 2-Кустанай | 400 | 0.052755 | 0.30328
ПС-110/35/10кВ ЗАПАДНАЯ (новая) | КТП-Кладбище Ввод с трансформатора кладбище | Кладбище | 250 | 0.00021018 | 0.22068
ПС 110/35/10 кВ Центральная | ТП-Котельная Ввод-1 Т-1 Ф-3 Титова | Узкая колея | 630 | 0.062245 | 0.49747
| Ввод-2 Т-2 Фидер 4 Узкокалейная |  | 630 | 0.047914 | 0.51109
ПС 35/10 кВ Заводская | КТП-КСХТ В вод-1 Т-1 кран | Жемчужина на Уральской | 630 | 0.032869 | 0.52538
ПС Сортировочная | КТП-КТС Ввод с трансформатора Фидер 1 | 2-Кустанай | 250 | 0.073447 | 0.1511
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-КЭМ Ввод-2 Т-2 ТОО ОДАК | Фабричная 6 | 400 | 0.039825 | 0.31557
| 1СШ-0,4кВ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ) РП СПМК |  | 250 | 0.11444 | 0.11216
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП - Мелиорация Ввод-1 Т-1 Летунова 111 | район Областной больницы | 160 | 0.0094525 | 0.13238
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | КТП-МТМ Ввод с трансформатора Ф-5 СИП | ДК Текстильщик | 250 | 0.10076 | 0.12516
ПС 110/35/10 кВ Центральная | ТП-Общежитие Ввод-1 Т-1 Узкоколейная, 14 | Узкая колея | 250 | 0.018496 | 0.2033
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-ПожДепо Ввод с трансформатора Пождепо | Пож.депо на К.Батыра | 560 | 0.0060152 | 0.48905
ПС-110/35/10кВ ЗАПАДНАЯ (новая) | КТП-СДСУ-43 Ввод с трансформатора Уральская 37 | Микрорайон Аэропорт | 250 | 0.029816 | 0.19255
ПС Сортировочная | КТП-СМП-687 Ввод с трансформатора Линейная, 10 | ПЧСТР | 400 | 0.069641 | 0.28724
ПС 110/10 кВ ЗДД | ТП-Спецавтобаза Ввод-1 Т-1 Промышленная 4 Пилорама | Промышленная 4 | 600 | 0.032225 | 0.49949
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-УПТК Ввод-1 Т-1 ТОО Джетыгара вв-1 (Уральскаяч, 14) | Жемчужина на Уральской | 630 | 0.0397 | 0.51889
| Ввод-2 Т-2 Спецмонтаж 2 |  | 630 | 0.079012 | 0.48154
ПС-35/6 кВ КЖБИ | КТП-Хозторг-1 Ввод с трансформатора Без названия СИП | Гашека Базовая | 600 | 0.0093707 | 0.5212
ПС-35/6 кВ КЖБИ | КТП-Хозторг-2 Ввод с трансформатора Базовая, 2 |  | 400 | 0.025454 | 0.32922
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-ЦММ Ввод с трансформатора мех цех | Р-н Акцепт терминал | 40 | 0.020356 | 0.016002
ПС 110/35/10 кВ Центральная | ТП-Школа Ввод-1 Т-1 узкоколейная 16/5 | Узкая колея | 100 | 0.086183 | 0.0064761
ПС 110/10 кВ ЗДД | КТП-800 Ввод-1, Т-1 Гагарина 199 вв-1 | Костанай Плаза ул. Гагарина ЖК "АлтынАрман" | 250 | 0.071144 | 0.15329
| Ввод-2, Т-2 ВРУ-2 Гагарина 197 ВРУ-1 вв-2 |  | 250 | 0.057789 | 0.16598
ПС 110/10 кВ ЗДД | КТП-808 Ввод-1, Т-1 Гагарина 205 ВРУ-1 вв-2 | микрорайон Алтын Арман | 630 | 0.22409 | 0.34372
| Ввод-2, Т-2 Вагончик |  | 1000 | 0.003348 | 0.88032
ПС 110/10 кВ Городская | ЦРП Ввод-1, Т-1 обл акимат | Акимат | 1000 | 0.10502 | 0.78373
| Ввод-2, Т-2 музей |  | 1000 | 0.20064 | 0.69289
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | РП-2 Ввод с трансформатора ввод | таксопарк Народный | 400 | 0 | 0.3534
ПС 110/35/10 кВ Южная | РП-3 Ввод-1 Т-1 Алтынсарина 30а ALTEL | Сержантская школа милиции по Хакимжановой | 630 | 0.039573 | 0.51901
| Ввод-2 Т-2 старое РП-3 |  | 630 | 0.063017 | 0.49674
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | РП-4 Ввод-1 Т-1 коттедж ч/с | К.Батыра 22 | 630 | 0.18787 | 0.37813
ПС-35/6 кВ КЖБИ | РП-6 Ввод-1 Т-1 столярный цех | КЖБИ 19 школа | 630 | 0.088908 | 0.47214
| Ввод-2 Т-2 волынова 14 |  | 400 | 0.058162 | 0.29815
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | РП-7 Ввод-1 Т-1 АЗС СИП | Мельница Иволга | 400 | 0.025222 | 0.32944
| Ввод-2 Т-2 Кобланды батыра, 3 Шашлычная |  | 630 | 0.012401 | 0.54482
ПС 35/10 кВ Заводская | РП-8 Ввод-1 T-2 | Большевичка Церковь | 1000 | 0 | 0.8835
ПС 110/10 кВ Городская | РП-9 Ввод-1 Т-1 уч. Корпус |  | 400 | 0.032849 | 0.32219
| Ввод-2 Т-2 фидер 1 |  | 400 | 0.10712 | 0.25164
ПС-110/35/10кВ ЗАПАДНАЯ | РП-10 Ввод-1, Т-1 ДВТ | Р-он Аэропорта | 1000 | 0.49085 | 0.41719
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | РП-11 Ввод-1, Т-1 чкалова 15а | 9 микрорайон | 600 | 0.090001 | 0.4446
| 2 СШ-0,4кВ Ип Гончар вв-2 |  | 630 | 0.15904 | 0.40552
ПС 35/10 кВ Заводская | РП-13 Ввод-1, Т-1 Куйбышева 98 (Козыбаева) | Народный банк | 630 | 0.10983 | 0.45227
| Ввод-2 Т-2 тәуелсіздік 112 |  | 630 | 0.094955 | 0.4664
ПС 110/35/10 кВ Южная | РП-14 Ввод-1 Т-1 мечеть вв№1 | СХИ Детская Областная | 1000 | 0.003601 | 0.88008
| Ввод-2 Т-2, Секция-1, Столовая |  | 1000 | 0.0053568 | 0.87841
ПС 110/35/10 кВ Южная | РП-16 Ввод-1 Т-1 стройплощадка осв.полек.В1 |  | 630 | 0.0038167 | 0.55298
| Ввод-2 Т-2 в. Интерн. 2/1 вв- 2 |  | 630 | 0.037909 | 0.52059
ПС Сортировочная | РП-18 Ввод-2 Т-2 Ветровая | К.Доненбаева | 630 | 0.04729 | 0.51168
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | РП-19 Ввод-1 Т-1 Шевченко 176 киоск | Нефтебаза | 400 | 0.07735 | 0.27992
ПС-110/35/10кВ ЗАПАДНАЯ | РП-20 ввод№2 косплекс | КСК | 630 | 0.076204 | 0.48421
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | РП-21 Ввод-1 Т-1 стройка ИП кожвендиспансер В-1 | Школа №22 | 600 | 0.047067 | 0.48539
| Ввод-2 Т-2 Нурдаулет |  | 630 | 0.1533 | 0.41097
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | РП-22 Ввод-1 Т-1 Цветная аптека | 8 микрорайон | 400 | 0.069544 | 0.28733
| Ввод-2 Т-2 Д 11, 11а |  | 400 | 0.12335 | 0.23621
ПС 110/10 кВ Северная | РП-Абсолют Ввод с трансформатора Океан Өнімдері | Северная Промзона | 400 | 0.059983 | 0.29642