## свободная мощ-ть
Октябрьский УЭС КРЭС
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (июнь 2023 года)
Наименование ПС | Наименование фидера 10кВ, КТП | Наименование населенного пункта | Ном-ная мощность силового транс-ра, кВА | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
ПС -35/10кВ "Октябрьская" | ВЛ-10 кВ Ц/У Железнодорожного | Железнодорожный
| КТП № 082 ф1 |  | 100 | 0.068511 | 0.12575
| КТП 083 ф1 |  | 250 | 0.061457 | 0.14659
| КТП 085 ф1 |  | 160 | 0.038077 | 0.1688
| КТП 087 ф1 |  | 160 | 0.081541 | 0.11602
| КТП 088 ф1 |  | 250 | 0.049172 | 0.16356
| ВЛ-10 кВ Микрорайон | Октябрьское
| КТП 056 ф1 |  | 160 | 0.048091 | 0.15575
| КТП 063 ф1 |  | 100 | 0.019619 | 0.18368
| КТП 064 ф1 |  | 100 | 0.074592 | 0.12086
| КТП 096 ф1 |  | 250 | 0.034542 | 0.17392
| КТП 059 ф1 |  | 60 | 0.047625 | 0.15354
| ВЛ-10 кВ МТМ | Октябрьское
| СТП 074 ф1 |  | 100 | 0.014626 | 0.18224
| КТП 058 ф1 |  | 100 | 0.087819 | 0.11536
| КТП 062 ф1 |  | 160 | 0.021959 | 0.16998
| КТП 070 ф1 |  | 100 | 0.027904 | 0.16521
| КТП 604 ф1 |  | 160 | 0.06522 | 0.13153
| КТП 610 ф1 |  | 100 | 0.059502 | 0.13519
| ВЛ-10 кВ Райцентр | Октябрьское
| КТП 035 ф1 |  | 40 | 0.026935 | 0.1679
| КТП 036 ф1 |  | 250 | 0.038324 | 0.15266
| КТП 040 ф1 |  | 160 | 0.047533 | 0.14833
| КТП 042 ф1 |  | 250 | 0.036153 | 0.15826
| КТП 044 ф1 |  | 100 | 0.027444 | 0.17095
| КТП 045 ф1 |  | 100 | 0.038061 | 0.15556
| КТП 046 ф1 |  | 160 | 0.0060619 | 0.18684
| КТП 047 ф1 |  | 160 | 0.030731 | 0.16518
| ВЛ-10 кВ Животноводство | Железнодорожный
| КТП 071 ф1 |  | 250 | 0.085995 | 0.11267
| КТП 072 ф1 |  | 250 | 0.024423 | 0.17912
| КТП 073 ф1 |  | 160 | 0.067462 | 0.14088
| КТП 077 ф1 |  | 160 | 0.0012085 | 0.19852
| КТП 078 ф1 |  | 160 | 0.062847 | 0.14173
| КТП 094 ф1 |  | 100 | 0.026921 | 0.16614
ПС -220/35/10кВ "Челгаши" | ВЛ-10 кВ Челгаши-Элеватор 2 | Челгаши
| КТП 001 ф1 |  | 160 | 0.024703 | 0.17267
| КТП 003 ф1 |  | 100 | 0.021175 | 0.17514
| КТП 004 ф1 |  | 100 | 0.043209 | 0.16392
| КТП 006 ф1 |  | 100 | 0.025961 | 0.17147
| КТП 007 ф1 |  | 160 | 0.024516 | 0.1755
| КТП 008 ф1 |  | 100 | 0.053524 | 0.14264
| КТП 010 ф1 |  | 100 | 0.0008218 | 0.19889
| КТП 014 ф1 |  | 25 | 0.004805 | 0.19864
| КТП 025 ф1 |  | 160 | 0.035145 | 0.16275
| КТП 030 ф1 |  | 100 | 0.0031283 | 0.19582
| КТП 009 ф1 |  | 160 | 0.00068822 | 0.20255
ВЛ-10 кВ Челгаши-Райцентр
| КТП 065 ф1 | Челгаши | 160 | 0.010637 | 0.19133
| КТП 051 ф1 | Октябрьское | 100 | 0.035958 | 0.15403
| КТП 611 ф1 |  | 63 | 0.0087071 | 0.18963
| КТП 107 ф1 |  | 250 | 0.0024091 | 0.1965
| КТП 108 ф1 |  | 250 | 0.027797 | 0.15559
ПС-35/10кВ "Ишимская" | ВЛ-10 кВ Ишимская-30лет Целины | Прогресс
| КТП 021 ф1 |  | 160 | 0.014943 | 0.18106
| КТП 023 ф1 |  | 250 | 0.013179 | 0.17832
| ВЛ-10 кВ Ц/У Октябрьского | Целинное
| КТП 075 ф1 |  | 100 | 0.04616 | 0.1461
| КТП 115 ф1 |  | 100 | 0.057288 | 0.14613
| КТП 116 ф1 |  | 160 | 0.020057 | 0.16913
| КТП 117 ф1 |  | 100 | 0.04593 | 0.14809
| КТП 120 ф1 |  | 250 | 0.0271 | 0.18188
| КТП 122 ф1 |  | 160 | 0.024089 | 0.17237
| КТП 127 ф1 |  | 160 | 0.0060634 | 0.19744
ПС-35/10кВ "Элеваторная" | ВЛ-10 кВ Элеваторная-РРС | Жаныспай
| КТП 110 ф1 |  | 160 | 0.010035 | 0.176
| КТП 111 ф1 |  | 160 | 0.018136 | 0.16742
| КТП 113 ф1 |  | 63 | 0.0043086 | 0.19911
| КТП 114 ф1 |  | 63 | 0.0055545 | 0.20146
ПС-35/10кВ "Кошевая" | ВЛ-10 кВ Кошевая-Ц/У Кошевого | Кошевое
| КТП 138 ф1 |  | 100 | 0.0051051 | 0.18422
| КТП 139 ф1 |  | 160 | 0.0095062 | 0.18976
| КТП 155 ф1 | Молодежный | 40 | 0.00095399 | 0.19611
| КТП 159 ф1 |  | 60 | 0.0099134 | 0.18142
| КТП 177 ф1 | Кошевое | 250 | 5.8269e-05 | 0.20138
ПС-35/10кВ "Искра" | ВЛ-10 кВ Искра-Ц/У Искра | Степное
| КТП 201 ф1 |  | 160 | 0.015646 | 0.18569
| КТП 205 ф1 |  | 63 | 0.0023536 | 0.20185
| КТП 204 ф1 |  | 160 | 0.016883 | 0.1748
| КТП 206 ф1 |  | 160 | 0.016407 | 0.18408
| ВЛ-10 кВ Искра-Животноводство | Степное
| КТП 202 ф1 |  | 160 | 0.052133 | 0.14573
| КТП 203 ф1 |  | 250 | 0.0020629 | 0.2039
| КТП 192 ф1 |  | 250 | 0.0031892 | 0.18869
| КТП 194 ф1 |  | 250 | 0.0035319 | 0.19985
ПС-35/10кВ "Айдарлинская" | ВЛ-10 кВ Айдарлинская-Ц/У Айдарлинского | Айдарлы
| КТП 231 ф1 |  | 250 | 0.00049509 | 0.20539
| КТП 232 ф1 |  | 160 | 0.032524 | 0.16701
| КТП 233 ф1 |  | 100 | 0.016074 | 0.18528
| КТП 234 ф1 |  | 160 | 0.045354 | 0.15747
| КТП 235 ф1 |  | 63 | 0.040453 | 0.15682
| КТП 237 ф1 |  | 160 | 0.054552 | 0.14785
| ВЛ-10 кВ Айдарлинская-Бригады | Айдарлы
| СТП 217 ф1 |  | 25 | 0.003329 | 0.20446
| КТП 230 ф1 |  | 250 | 0.021915 | 0.1762
ПС-35/10кВ "Герцена" | ВЛ-10 кВ Герцена-Кир. завод | Герцена
| КТП 248 ф1 |  | 100 | 0.043143 | 0.15515
| КТП 249 ф1 |  | 160 | 0.028916 | 0.17132
| КТП 257 ф1 |  | 40 | 0.0020894 | 0.20652
| КТП 263 ф1 |  | 63 | 0.012985 | 0.19175
ПС-220/35/10кВ "Койбагор" | ВЛ-10 кВ Койбагор-Поселок | Койбагор
| КТП 1 ф1 |  | 100 | 0.046241 | 0.15398
| СТП 2 ф1 |  | 40 | 0.031262 | 0.16909
| КТП 3 ф1 |  | 160 | 0.022821 | 0.17799
| КТП 5 ф1 |  | 160 | 0.02288 | 0.17087
| КТП 6 ф1 |  | 160 | 0.034618 | 0.16148
| КТП 9 ф1 |  | 250 | 0.022606 | 0.18261
| КТП 10 ф1 |  | 160 | 0.017393 | 0.17255
| ВЛ-10 кВ Койбагор-КСХТ | Койбагор
| КТП 12 ф1 |  | 160 | 0.0055311 | 0.18912
| КТП 13 ф1 |  | 100 | 0.059602 | 0.13421
| КТП 16 ф1 |  | 160 | 0.027068 | 0.16777
| ВЛ-10 кВ Койбагор-РРС | Койбагор
| КТП 24 ф1 |  | 25 | 0.010237 | 0.19701
ПС "Амангельдинская" | ВЛ-10 кВ Зерноток | Амангельда
| КТП 17 ф1 |  | 630 | 0.00037253 | 0.20904
| КТП 9 ф1 |  | 160 | 0.018497 | 0.17238
| КТП 8 ф1 |  | 160 | 0.025092 | 0.17053
| КТП 3 ф1 |  | 160 | 0.020893 | 0.18424
| КТП 10 ф1 |  | 160 | 0.020545 | 0.17839
| ВЛ-10 кВ Кирзавод | Амангельда
| КТП 11 ф1 |  | 400 | 0.011589 | 0.17894
| ВЛ-10 кВ Поселок | Амангельда
| КТП 2 ф1 |  | 160 | 0.074004 | 0.12053
| ВЛ-10 кВ Целинный | Амангельда
| МТП 4 ф1 |  | 40 | 0.0020629 | 0.2039
| КТП 6 ф1 |  | 250 | 0.0075219 | 0.18811
ПС-35/10кВ "Жекеколь" | ВЛ-10 кВ Жекеколь-Ц/У Жекеколь | Жекеколь
| КТП 304 ф1 |  | 100 | 0.00043655 | 0.19484
| КТП 312 ф1 |  | 63 | 0.013309 | 0.18526
| ВЛ-10 кВ Жекеколь-Ц/У Вильямса | Теректы
| КТП 337 ф1 |  | 160 | 0.0037984 | 0.18458
| КТП 339 ф1 |  | 100 | 0.0016944 | 0.20248
| КТП 343 ф1 |  | 100 | 0.00097721 | 0.19167
ПС -35/10кВ "Братская" | ВЛ-10 кВ Братская-Ц/У Братского | Братский
| КТП 282 ф1 |  | 100 | 0.001251 | 0.20025
| КТП 283 ф1 |  | 100 | 0.00019677 | 0.20125
| КТП 276 ф1 |  | 63 | 0.00037479 | 0.19136