## Аулиеколь
Аулиекольский РЭС
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (август 2023 года)
Наименование ПС | Наименование фидер 10кВ ТП, КТП | Наименование населеного пункта | Ном-ная мощность силового транс-ра, кВА | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
ПС Юльевка | ВЛ 10 кВ Юльевка-Чили | п. Юльевка
| КТП №6627 ф1 |  | 250 | 0.0096381 | 0.21172
| КТП №6632 ф1 |  | 100 | 0.012491 | 0.076484
| КТП №6637 ф1 |  | 160 | 0.022183 | 0.12029
| ВЛ 10 кВ Юльевка-Ц/У | п. Юльевка
| КТП №6601 ф1 |  | 250 | 0.024578 | 0.19753
| КТП №6605 ф1 |  | 100 | 0.024488 | 0.065087
| КТП №6609 ф1 |  | 160 | 0.0094359 | 0.1324
| КТП №6610 ф1 |  | 100 | 0.010331 | 0.078535
ПС Новоселовка | ВЛ 10 кВ Новоселовка -Аккудук | п.Аккудук
| КТП №6924 ф1 |  | 250 | 0.014128 | 0.20745
ПС Новонежинка | ВЛ 10 кВ Новонежинка -Поселок | п. Новонежинка
| КТП №6311 ф1 |  | 100 | 0.035935 | 0.054212
| КТП №6307 ф1 |  | 100 | 0.013903 | 0.075142
| ВЛ 10 кВ Новонежинка -Лесничество | п. Новонежинка
| КТП №6336 ф1 |  | 160 | 0.0094116 | 0.13242
| ВЛ 10 кВ Новонежинка -Миалы | п. Новонежинка
| КТП №6333 ф1 |  | 100 | 0.015401 | 0.073719
| КТП №6328 ф1 |  | 100 | 0.023957 | 0.065591
| ВЛ 10 кВ Новонежинка -Школа | п. Новонежинка
| КТП №6304 ф1 |  | 160 | 0.018609 | 0.12368
| КТП №6305 Ф1 |  | 250 | 0.010695 | 0.21071
| КТП №6306 ф1 |  | 160 | 0.0091977 | 0.13262
| ВЛ 10 кВ Новонежинка -РРС | п. Новонежинка
| КТП №6339 ф1 |  | 160 | 0.012192 | 0.12978
| ВЛ 10 кВ Новонежинка -Ц. Усадьба | п. Новонежинка
| КТП №6302 ф1 |  | 160 | 0.051648 | 0.092295
| КТП №6325 ф1 |  | 160 | 0.029252 | 0.11357
| КТП №6323 ф1 |  | 100 | 0.0098394 | 0.079003
| КТП №6324 ф1 |  | 63 | 0.01754 | 0.038998
| КТП №6326 ф1 |  | 100 | 0.019783 | 0.069556
| КТП №6312 ф1 |  | 63 | 0.0072726 | 0.048752
| КТП №6305 ф1 |  | 250 | 0.010053 | 0.21132
| КТП №6304 ф1 |  | 160 | 0.010053 | 0.13181
| КТП №6308 ф1 |  | 100 | 0.0057307 | 0.082906
| КТП №6328 ф1 |  | 100 | 0.024972 | 0.064626
ПС Первомайская | ВЛ 10кВ Первомайка - Ц. Усадьба | п. Первомайка
| КТП №6202 ф1 |  | 160 | 0.0065021 | 0.13518
| КТП №6224 ф1 |  | 160 | 0.014153 | 0.12791
| КТП №6203 ф1 |  | 100 | 0.0090115 | 0.079789
| КТП №6238 ф1 |  | 100 | 0.0084552 | 0.080318
| КТП №6219 ф1 |  | 250 | 0.015812 | 0.20585
| ВЛ 10 кВ Первомайка - Лаврентьевка | п. Лаврентьевка
| КТП №6231 ф1 |  | 63 | 0.0077912 | 0.048259
ПС Семиозерная | ВЛ 10 кВ Семиозерная -Почта | с. Аулиеколь
| КТП №6117 ф1 |  | 100 | 0.023059 | 0.066444
| КТП №6153 ф1 |  | 100 | 0.037833 | 0.052409
| КТП №6115 ф1 |  | 100 | 0.01632 | 0.072846
| КТП №6120 ф1 |  | 250 | 0.037751 | 0.18501
| КТП №6156 ф1 |  | 160 | 0.028928 | 0.11388
| КТП №6144 ф1 |  | 100 | 0.013561 | 0.075467
| КТП №6112 ф1 |  | 160 | 0.033986 | 0.10907
| КТП №6145 ф1 |  | 100 | 0.015982 | 0.073167
| КТП №6184 ф2 |  | 100 | 0.0080855 | 0.080669
| ВЛ 10 кВ Семиозерная- РЭС | с. Аулиеколь
| КТП №6174 ф1 |  | 63 | 0.040498 | 0.017187
| КТП №6105 ф1 |  | 250 | 0.041432 | 0.18151
| КТП №6103 ф1 |  | 160 | 0.042695 | 0.1008
| КТП №6109 ф1 |  | 250 | 0.035184 | 0.18745
| КТП №6110 ф1 |  | 250 | 0.032493 | 0.19001
| КТП №6111 ф1 |  | 100 | 0.024517 | 0.065059
| КТП №6173 ф1 |  | 100 | 0.004121 | 0.084435
| КТП №6106 ф1 |  | 100 | 0.083086 | 0.0094185
| КТП №6107 ф1 |  | 160 | 0.055496 | 0.088639
| КТП №6165 ф1 |  | 160 | 0.084945 | 0.060663
| КТП №6108 ф1 |  | 100 | 0.029279 | 0.060535
| КТП №6162 ф1 |  | 160 | 0.041975 | 0.10148
| КТП №6101 ф1 |  | 160 | 0.13348 | 0.014556
| ВЛ 10 кВ Семиозерная-ПДУ | с. Аулиеколь
| КТП №6153 ф1 |  | 100 | 0.003508 | 0.085017
| КТП №6145 ф1 |  | 160 | 0.027832 | 0.11492
| РП ДСУ | с. Аулиеколь
| КТП №6183 ф1 |  | 160 | 0.03777 | 0.10548
| КТП №6133 ф1 |  | 250 | 0.03655 | 0.18615
| КТП №6122 ф1 |  | 160 | 0.043047 | 0.10047
| КТП №6123 ф1 |  | 160 | 0.038356 | 0.10492
| КТП №6152 ф1 |  | 160 | 0.045243 | 0.098379
| КТП №6132 ф1 |  | 160 | 0.10303 | 0.043485
| КТП №6132 ф3 |  | 160 | 0.013142 | 0.12887
| КТП №6131 ф1 |  | 100 | 0.0324 | 0.05757
| КТП №6130 ф1 |  | 100 | 0.02018 | 0.069179
| КТП №6124 ф1 |  | 100 | 0.02411 | 0.065446
| КТП №6125 ф1 |  | 250 | 0.051578 | 0.17188
| КТП №6126 ф1 |  | 160 | 0.074946 | 0.070161
| КТП №6127 ф1 |  | 160 | 0.028455 | 0.11433
| КТП №6177 ф1 |  | 63 | 0.012274 | 0.044001
| КТП №6121 ф1 |  | 160 | 0.022674 | 0.11982
ВЛ 10 кВ Семиозерная Аманкарагай
| КТП №6926 ф1 |  | 250 | 0.046251 | 0.17694
| КТП №6927 ф1 |  | 160 | 0.014315 | 0.12776
| КТП №6928 ф1 |  | 100 | 0.039729 | 0.050607
| КТП №6929 ф1 |  | 160 | 0.022542 | 0.11995
| КТП №6930 ф1 |  | 100 | 0.022102 | 0.067353
| КТП №6931 ф1 |  | 160 | 0.030916 | 0.11199
| КТП №6932 ф1 |  | 100 | 0.015155 | 0.073953
| КТП №6933 ф1 |  | 100 | 0.025818 | 0.063823
| КТП №6935 ф1 |  | 250 | 0.066346 | 0.15785
| КТП №6936 ф1 |  | 160 | 0.035045 | 0.10807
| КТП №6937 ф1 |  | 160 | 0.028636 | 0.11416
| КТП №6934 ф1 |  | 160 | 0.026392 | 0.11629
| ВЛ 10 кВ Семиозерная-СХТ | с. Аулиеколь
| КТП №6938 ф1 |  | 160 | 0.0052419 | 0.13638
| ВЛ 10 кВ Семиозерная-Райцентр | с. Аулиеколь
| КТП №6148 ф1 |  | 250 | 0.041005 | 0.18192
| КТП №6147 ф1 |  | 100 | 0.029257 | 0.060556
| КТП №6146 ф1 |  | 250 | 0.041721 | 0.18124
| КТП №6146 ф3 |  | 250 | 0.0071771 | 0.21406
| КТП №6143 ф1 |  | 160 | 0.040801 | 0.1026
| КТП №6149 ф1 |  | 160 | 0.029679 | 0.11316
| ВЛ 10 кВ Семиозерная - Маслозавод | с. Аулиеколь
| КТП №6104 ф1 |  | 160 | 0.030663 | 0.11223
| КТП №6175 ф1 |  | 160 | 0.025185 | 0.11743
| КТП №6176 ф1 |  | 100 | 0.021049 | 0.068353
| ВЛ 10 кВ Семиозерная-Школа | с. Аулиеколь
| КТП №6159 ф1 |  | 160 | 0.01579 | 0.12636
| КТП №6139 ф1 |  | 100 | 0.033383 | 0.056636
| КТП №6136 ф1 |  | 100 | 0.016773 | 0.072415
ПС Новоселовка | ВЛ 10 кВ Новоселовка -Аккудук | п. Новоселовка
| КТП №6906 ф1 |  | 100 | 0.019615 | 0.069716
| КТП №6907 ф1 |  | 100 | 0.024382 | 0.065187
| КТП №6905 ф1 |  | 100 | 0.004524 | 0.084052
ПС Баймагамбетова | ВЛ 10 кВ Баймагамбетова - Кордон | п. Баймагамбетова
| КТП №6912 ф1 |  | 100 | 0.00079143 | 0.087598
| КТП №6942 ф1 |  | 100 | 0.011702 | 0.077233
ПС Аманкарагай | ВЛ 10 кВ Аманкарагай - РП ДСУ | п.Аманкарагай
| КТП №6945 ф1 |  | 250 | 0.040074 | 0.1828
| КТП №6915 ф1 |  | 250 | 0.035444 | 0.1872
| КТП №6916 ф1 |  | 250 | 0.04621 | 0.17698
| КТП №6955 ф1 |  | 160 | 0.035679 | 0.10747
| ВЛ 10 кВ Аманкарагай-Аманкарагай | п.Аманкарагай
| КТП №6947 ф1 |  | 100 | 0.021415 | 0.068006
| КТП №6946 ф1 |  | 100 | 0.040269 | 0.050095
| КТП №6948 ф1 |  | 250 | 0.033755 | 0.18881
| КТП №6951 ф1 |  | 100 | 0.042253 | 0.04821
| КТП №6953 ф1 |  | 160 | 0.034507 | 0.10858
| КТП №6944 ф1 |  | 160 | 0.012927 | 0.12908
ВЛ 10 кВ Аманкарагай - Нефтебаза
| КТП №6957 ф1 |  | 160 | 0.050429 | 0.093453
| КТП №6958 ф1 |  | 63 | 0.01047 | 0.045714
| КТП №6956 ф1 |  | 100 | 0.031705 | 0.05823
ПС Казанбасы | ВЛ 10 кВ Казанбасы -Ц.Усадьба | п. Казанбасы
| КТП №60204 ф1 |  | 250 | 0.013615 | 0.20794
| КТП №60205 ф1 |  | 100 | 0.010516 | 0.078359
| ВЛ 10 кВ Казанбасы -ХПП | п. Казанбасы
| КТП №60208 ф1 |  | 160 | 0.015401 | 0.12673
| КТП №60207 ф1 |  | 100 | 0.01049 | 0.078384
| КТП №60224 ф1 |  | 63 | 0.011583 | 0.044657
| ВЛ 10 кВ Казанбасы-Каракалпак | п. Казанбасы
| КТП №60217 ф1 |  | 100 | 0.0049197 | 0.083676
ПС Черниговка | ВЛ 10 кВ Черниговка -Школа | п. Черниговка
| КТП №6802 ф1 |  | 100 | 0.003738 | 0.084799
| КТП №6803 ф1 |  | 100 | 0.014909 | 0.074187
| КТП №6806 ф1 |  | 160 | 0.0073835 | 0.13435
| КТП №6807 ф1 |  | 100 | 0.0093539 | 0.079464
| КТП №6810 ф1 |  | 160 | 0.032083 | 0.11088
| ВЛ 10 кВ Черниговка - Ц. Усадьба | п. Черниговка
| КТП №6808 ф1 |  | 250 | 0.0039953 | 0.21708
| КТП №6812 ф1 |  | 250 | 0.00019669 | 0.22069
| КТП №6809 ф1 |  | 160 | 0.02944 | 0.11339
| ВЛ 10 кВ Черниговка -ХПП | п. Черниговка
| КТП №6826 ф1 |  | 63 | 0.002524 | 0.053263
| ВЛ 10 кВ Черниговка -Дузбай | п. Дузбай
| КТП №6822 ф1 |  | 100 | 0.0060748 | 0.082579
| ВЛ 10 кВ Черниговка- Харбковка | п. Харбковка
| КТП №6816 ф1 |  | 100 | 0.012064 | 0.076889
| КТП №6850 ф1 |  | 250 | 0.014716 | 0.20689
ПС Овцевод | ВЛ 10 кВ Овцевод -Коктал | п. Коктал
| КТП №60321 ф1 |  | 160 | 0.076892 | 0.068312
| ВЛ 10 кВ Овцевод- Карагансай | п. Карангсай
| КТП №60328 ф1 |  | 160 | 0.0082565 | 0.13352
ПС Диевское | ВЛ 10 кВ Диевка Ц.Усадьба | п. Диевка
| КТП №6535 ф1 |  | 160 | 0.027777 | 0.11497
| КТП №6539 ф1 |  | 100 | 0.02534 | 0.064277
| КТП №6536 ф1 |  | 160 | 0.036285 | 0.10689
| КТП №6534 ф1 |  | 160 | 0.030232 | 0.11264
| КТП №6560 ф1 |  | 160 | 0.030571 | 0.11232
| ВЛ 10 кВ Туругумбаева -Ц.Усадьба | п. Тургумбаева
| КТП №6702 ф1 |  | 160 | 0.0058702 | 0.13578
| КТП №6704 ф1 |  | 160 | 0.0014285 | 0.14
| ВЛ 10 кВ Диевка -Пограничный | п. Пограничный
| КТП №6557 ф1 |  | 160 | 0.014374 | 0.1277
| КТП №6528 ф1 |  | 160 | 0.0021874 | 0.13928
ПС Косогал | ВЛ 10 кВ Косагал - Ц.Усадьба | п. Косагал
| КТП №60109 |  | 160 | 0.0078561 | 0.1339
| КТП №60118 ф1 |  | 160 | 0.0041069 | 0.13746
ПС Тимофеевское | ВЛ 10 кВ Тимофеевка-Лесхоз | п. Тимофеевка
| КТП №6411 ф1 |  | 250 | 0.079853 | 0.14501
| КТП №6412 ф1 |  | 160 | 0.014998 | 0.12711
| КТП №6414 ф1 |  | 160 | 0.024721 | 0.11788
ПС Комплекс | ВЛ 10 кВ Комплекс - Ц.Усадьба | п. Москалеевка
| КТП №60402 ф1 |  | 160 | 0.02594 | 0.11672
| КТП №60405 ф1 |  | 160 | 0.0075079 | 0.13423
| КТП №60408 ф1 |  | 160 | 0.0069151 | 0.13479
| КТП № 60411 ф1 |  | 160 | 0.0028049 | 0.1387
| ВЛ 10 кВ Комплекс - Кокпекты | п. Москалеевка
| КТП №60417 ф1 |  | 160 | 0.019068 | 0.12325
ПС Баганалы | ВЛ 10 кВ Баганалы -Ц.Усадьба | п. Баганалы
| КТП №60214 ф1 |  | 160 | 0.012354 | 0.12962
| КТП №60215 ф1 |  | 160 | 0.024355 | 0.11822
ПС Кожа | ВЛ 10 кВ Кожа -Ц.Усадьба | п. Кожа
| КТП №7807 ф1 |  | 250 | 0.024351 | 0.19774
| КТП №7810 ф1 |  | 160 | 0.012767 | 0.12923
| КТП №7815 ф1 |  | 100 | 0.0090619 | 0.079741
ПС Докучаевка | ВЛ 10 кВ Докучаевка-Киевка | п. Караменды
| КТП №7117 ф1 |  | 100 | 0.010156 | 0.078702
| КТП №7118 ф1 |  | 160 | 0.0234 | 0.11913
| КТП №7122 ф1 |  | 160 | 0.039997 | 0.10336
| КТП №7143 ф1 |  | 250 | 0.042564 | 0.18044
| КТП №7134 ф1 |  | 100 | 0.0041292 | 0.084427
| КТП №7158 ф1 |  | 160 | 0.036806 | 0.10639
| КТП №7106 ф1 |  | 250 | 0.035807 | 0.18686
| КТП №7112 ф1 |  | 160 | 0.017453 | 0.12478
| КТП №7101 ф1 |  | 63 | 0.013749 | 0.042599
| ВЛ 10 кВ Докучаевка-Больница | п. Караменды
| КТП №7105 ф1 |  | 250 | 0.018012 | 0.20376
| КТП №7114 ф1 |  | 250 | 0.052742 | 0.17077
| КТП №7138 |  | 160 | 0.0001116 | 0.14125
| КТП №7102 ф1 |  | 250 | 0.037207 | 0.18553
| КТП №7126 ф1 |  | 100 | 0.0306 | 0.05928
| ВЛ 10 кВ Докучаевка-Аэропорт | п. Караменды
| КТП №7144 ф1 |  | 160 | 0.030213 | 0.11266
| КТП №7163 ф1 |  | 160 | 0.022147 | 0.12032
ПС Раздольная | ВЛ 10 кВ Раздольная - Базы | п. Раздольный
| КТП №7401 ф1 |  | 250 | 0.0002232 | 0.22066
| КТП №7402 ф1 |  | 160 | 0.0003348 | 0.14104
| КТП №7425 ф1 |  | 250 | 0.0074326 | 0.21381
| КТП №7403 ф1 |  | 63 | 0.00082584 | 0.054876
| ВЛ 10 кВ Раздольная -Бригада | п. Раздольный
| КТП №7414 ф1 |  | 100 | 0.00063798 | 0.087744
| КТП №7415 ф1 |  | 160 | 2.2785e-05 | 0.14134
| КТП №7416 ф1 |  | 160 | 0.001276 | 0.14015
| КТП №7417 ф1 |  | 160 | 4.557e-05 | 0.14132
| ВЛ 10 кВ Раздольная - Ц.Усадьба | п. Раздольный
| КТП №7405 ф1 |  | 160 | 0.015088 | 0.12703
| КТП №7407 ф1 |  | 250 | 0.00279 | 0.21822
| КТП №7410 ф1 |  | 160 | 0.004955 | 0.13665
| КТП №7411 Ф1 |  | 250 | 0.006138 | 0.21504
ПС Буревестник | ВЛ 10 кВ Буревестник-МТМ | п. Буревестник
| КТП №7505 ф1 |  | 250 | 0.02598 | 0.19619
| КТП №7506 ф1 |  | 250 | 0.0023659 | 0.21863
| КТП №7512 ф1 |  | 160 | 0.017588 | 0.12465
| КТП №7511 ф1 |  | 250 | 0.018972 | 0.20285
| КТП №7529 ф1 |  | 250 | 0.027989 | 0.19429
| ВЛ 10 кВ Буревестник-Заречное | п. Буревестник
| КТП №7560 ф1 |  | 100 | 0.012691 | 0.076293
| КТП №7536 ф1 |  | 100 | 0.0056279 | 0.083003
| КТП №7508 ф1 |  | 250 | 0.0018684 | 0.2191
| КТП №7556 ф1 |  | 160 | 0.018023 | 0.12424
| КТП №7540 ф1 |  | 25 | 0.011347 | 0.011308
| ВЛ 10 кВ Буревестник-Водозабор | п. Буревестник
| КТП №7513 ф1 |  | 63 | 0.00279 | 0.05301
| КТП №7558 ф1 |  | 100 | 0.0042854 | 0.084279
| КТП №7563 ф1 |  | 400 | 0.0006696 | 0.35276
ПС Шолаксай | ВЛ 10 кВ Шолаксай -Отделение | п. Шолаксай
| КТП №7315 ф1 |  | 160 | 0.014307 | 0.12777
| КТП №7311 ф1 |  | 250 | 0.013704 | 0.20786
| КТП №7313 ф1 |  | 160 | 0.023079 | 0.11944
| КТП №7307 ф1 |  | 160 | 0.021249 | 0.12117
| ВЛ 10 кВ Шолаксай -МТФ-котельная | п. Шолаксай
| КТП №7318 ф1 |  | 160 | 0.0059148 | 0.13574
| КТП №7306 ф1 |  | 100 | 0.0018749 | 0.086569
| КТП №7302 ф1 |  | 160 | 0.055666 | 0.088477
| КТП №7302 ф2 |  | 160 | 0.00029016 | 0.14108
| КТП №7301 ф1 |  | 160 | 8.928e-05 | 0.14128
| КТП №7303 ф1 |  | 250 | 0.065063 | 0.15907
ПС Семилетка | ВЛ 10 кВ Семилетка - Отделение | п. Семилетка
| КТП №7007 ф1 |  | 250 | 0.019508 | 0.20234
| КТП №7001 ф1 |  | 250 | 0.013771 | 0.20779
| КТП №7011 ф1 |  | 250 | 0.0054907 | 0.21566
| КТП №7004 ф1 |  | 250 | 2.232e-05 | 0.22085
| КТП №7004 ф2 |  | 250 | 0.015423 | 0.20622
ПС Дамды | ВЛ 10 кВ Дамды -Шубар | п. Дамды
| КТП №7218 ф1 |  | 250 | 0.02317 | 0.19886
| КТП №7220 ф1 |  | 160 | 0.00837 | 0.13341
| КТП-7203 школа ф1 |  | 250 | 0.027141 | 0.19509
| КТП 7223 ф1 |  | 100 | 0.00082584 | 0.087565
| КТП 7224 ф1 |  | 40 | 0.017343 | 0.018864
| КТП 7225 ф1 |  | 250 | 0.01116 | 0.21027
ПС Кожахмет | ВЛ 10 кВ Кожахмет -Ц.усадьба | п. Кожахмет
| КТП 7236 ф1 |  | 250 | 0.0067406 | 0.21447
ВЛ 10 кВ Кожахмет-Кайга
| КТП 7232 ф1 |  | 63 | 0.0063612 | 0.049617
ПС Ушакова | ВЛ 10 кВ Ушакова -Ц.Усадьба | п. Ушакова
| КТП-369 ф1 |  | 160 | 0.0045533 | 0.13703
| КТП-372 ф1 |  | 100 | 0.0037274 | 0.084809
| КТП-373 ф1 |  | 160 | 0.0017186 | 0.13973
| КТП-374 ф1 |  | 250 | 0.0032364 | 0.2178
ВЛ 10 кВ Ушакова - Заря
| КТП-399 ф1 |  | 250 | 2.232e-05 | 0.22085
| КТП-400 ф1 |  | 160 | 0.002232 | 0.13924
| КТП-401 ф1 |  | 160 | 0.0036382 | 0.1379
| КТП-402 ф1 |  | 160 | 0.0014508 | 0.13998
ПС Панфилова | ВЛ-10 кВ Панфилова МТМ | п. Панфилова
| КТП-379 ф1 |  | 40 | 6.696e-05 | 0.035276
| КТП-390 ф1 |  | 250 | 0.0022543 | 0.21873
| КТП-392 ф1 |  | 100 | 0.0047988 | 0.083791
| КТП-394 ф1 |  | 100 | 0.0001116 | 0.088244
| КТП-396 ф1 |  | 250 | 6.696e-05 | 0.22081