## Житикара
Житикаринский РЭС
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (август 2023 года)
Наименование ПС | Наименование фидер 10кВ ТП, КТП | Наименование населеного пункта | Ном-ная мощность силового транс-ра, кВА | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
ПС Забеловка | ВЛ-10 кВ Забеловка-Промзона
| КТП-101-01 ф1 |  | 400 | 0.0011947 | 0.35227
| КТП-101-02 ф2 |  | 400 | 0.0059762 | 0.34772
ВЛ-10 кВ Забеловка-Полив
| КТП-101-19 ф1 |  | 100 | 0.0076418 | 0.08109
ВЛ-10 кВ Забеловка-Машдвор
| КТП-101-30 ф1 |  | 60 | 6.7518e-06 | 0.053004
ВЛ-10 кВ Забеловка-Забеловка
| КТП-101-36 ф1 |  | 160 | 0.0050391 | 0.13657
| КТП-101-14 ф1 |  | 160 | 0.0054662 | 0.13617
| КТП-101-13 ф1 |  | 100 | 0.0024116 | 0.086059
| КТП-101-12 ф1 |  | 160 | 0.001922 | 0.13953
| КТП-101-11 ф1 |  | 100 | 0.0079909 | 0.080759
| КТП-101-10 ф1 |  | 160 | 0.0078315 | 0.13392
| КТП-101-09 ф1 |  | 100 | 0.0077237 | 0.081012
ВЛ-10 кВ Забеловка-Пригородный
| КТП-101-24 ф1 |  | 160 | 0.0048152 | 0.13679
| КТП-101-05 ф1 |  | 100 | 0.0026152 | 0.085866
ПС Глебовка | ВЛ-10 кВ Глебовка-подхоз Асбест | Ырсай
| КТП-202-01 ф1 |  | 250 | 0.019403 | 0.20244
| КТП-202-03 ф1 |  | 160 | 0.00047058 | 0.14091
| КТП-202-05 ф1 |  | 25 | 0.00019251 | 0.021905
ПС Дзержинская | ВЛ-10 кВ Дзержинская-Ц\У | Аккарга
| КТП-515-17 ф1 |  | 100 | 0.0080082 | 0.080742
| КТП-515-15 ф1 |  | 160 | 0.0042719 | 0.1373
| КТП-515-20 ф1 |  | 40 | 0.0060705 | 0.029573
ВЛ-10 кВ Дзержинская-Отд.1
| КТП-515-07 ф1 |  | 63 | 0.00016963 | 0.055499
ВЛ-10 кВ Дзержинская-Отд.2
| КТП-515-03 ф1 |  | 160 | 2.8049e-05 | 0.14133
ВЛ-10 кВ Дзержинская-Водозабор
| КТП-515-11 ф1 |  | 100 | 0.012386 | 0.076583
| КТП-515-25 ф1 |  | 63 | 0.0077469 | 0.048301
| КТП-515-21 ф1 |  | 160 | 0.0037648 | 0.13778
ПС Прогресс | ВЛ-10 кВ Прогресс-Культбыт | Темирязево
| КТП-208-20 ф1 |  | 100 | 0.012606 | 0.076374
| КТП-208-09 ф1 |  | 25 | 0.0027379 | 0.019486
ВЛ-10 кВ Прогресс-МТМ
| КТП-208-07 ф1 |  | 250 | 0.0015544 | 0.2194
| КТП-208-16 ф1 |  | 400 | 0.0016837 | 0.3518
| КТП-208-21 ф1 |  | 160 | 0.008494 | 0.13329
| КТП-208-06 ф1 |  | 250 | 0.0095398 | 0.21181
| КТП-208-04 ф1 |  | 160 | 0.0018783 | 0.13958
| КТП-208-05 ф1 |  | 160 | 0.00027697 | 0.1411
ПС Тургеневка | ВЛ-10 кВ Тургеневка-Базы | Большевик
| КТП-104-07 ф1 |  | 160 | 0.027721 | 0.11503
| КТП-104-04 ф1 |  | 63 | 0.006126 | 0.049841
| КТП-104-06 ф1 |  | 160 | 0.0082222 | 0.13355
| КТП-104-10 ф1 |  | 100 | 0.0059565 | 0.082691
| КТП-104-02 ф1 |  | 25 | 0.0063446 | 0.01606
ПС Кусакан | ВЛ-10 кВ Кусакан-Кусакан | Кусакан
| КТП-404-30 ф1 |  | 100 | 0.012315 | 0.07665
ПС Тасыбай | ВЛ-10 кВ Тасыбай-Поселок | Тасыбай
| КТП-310-02 |  | 100 | 0.00060692 | 0.087773
ПС Хозрет | ВЛ-10 кВ Хозрет-Ц/У | Хозрет
| КТП-309-01 ф1 |  | 160 | 0.010014 | 0.13185
ВЛ-10 кВ Хозрет-МТМ
| КТП-309-19 ф1 |  | 100 | 0.0035336 | 0.084993
ПС Шевченовко | ВЛ-10 кВ Шевченовка-Культбыт | Шевченовко
| КТП-411-20 ф1 |  | 160 | 0.0037451 | 0.1378
| КТП-411-23 ф1 |  | 160 | 0.0025535 | 0.13893
ВЛ-10 кВ Шевченовка-Промзона
| КТП-411-04 ф1 |  | 160 | 2.5984e-05 | 0.14134
| КТП-411-03 ф1 |  | 400 | 0.0043432 | 0.34927
ВЛ-10 кВ Шевченовка-Водозабор
| КТП-411-28 ф1 |  | 160 | 9.6469e-05 | 0.14127
| КТП-411-05 ф1 |  | 100 | 0.0013252 | 0.087091
ПС Комсомольская | ВЛ-10 кВ Комсомольская-Ц/У | Жалтырколь
| КТП-206-10 ф1 |  | 160 | 0.012479 | 0.1295
| КТП-206-20 ф1 |  | 100 | 0.0005344 | 0.087842
ПС Мюктыколь | ВЛ-10 кВ Мюктыколь-Культбыт | Мюктыколь
| КТП-205-13 ф1 |  | 40 | 0.00027416 | 0.03508
| КТП-205-16 ф1 |  | 160 | 0.013312 | 0.12871
ВЛ-10 кВ Мюктыколь-Торговый Центр
| КТП-205-17 ф1 |  | 40 | 6.8355e-06 | 0.035334
ВЛ-10 кВ Мюктыколь-Скважина
| КТП-205-21 ф1 |  | 100 | 6.6123e-06 | 0.088344
ВЛ-10 кВ Мюктыколь-Комсомольская
| КТП-205-31 ф1 |  | 60 | 0.00053724 | 0.0525
ПС Кундыбай | ВЛ-10 кВ Кундыбай-Кундыбай | Кундыбай
| КТП-205-31 ф1 |  | 60 | 0.00053077 | 0.052506
ПС Чайковская | ВЛ-10 кВ Чайковская-Ц/У | Чайковская
| КТП-102-06 ф1 |  | 100 | 0.00091141 | 0.087484
| КТП-102-08 ф1 |  | 100 | 0.018469 | 0.070804
| КТП-102-10 ф1 |  | 160 | 0.033643 | 0.1094
| КТП-102-23 ф1 |  | 40 | 0.0013618 | 0.034046
ВЛ-10 кВ Чайковская- пром.зона
| КТП-102-04 ф1 |  | 100 | 0.0017486 | 0.086689
ПС Волгоградская | ВЛ-10 кВ Волгоградская-Промзона | Волгоградская
| КТП-207-14 |  | 250 | 0.011302 | 0.21014
| КТП-207-09 |  | 160 | 0.0035472 | 0.13799
ВЛ-10 кВ Волгоградская-Ц/У
| КТП-207-07 ф1 |  | 100 | 0.00081463 | 0.087576
| КТП-207-16 ф1 |  | 40 | 0.005536 | 0.030081
| КТП-207-09 ф1 |  | 160 | 0.0058124 | 0.13584
| КТП-207-10 ф1 |  | 100 | 0.0038607 | 0.084682
| КТП-207-15 ф1 |  | 250 | 0.013661 | 0.2079
ПС Пригородная | ВЛ-10 кВ Пригородная - Жалгас-Агро | Пригородная
| КТП-201-11 ф1 |  | 160 | 0.0025135 | 0.13897
ВЛ-10 кВ Пригородная-Пригородная
| КТП-201-08 ф1 |  | 100 | 0.0035157 | 0.08501
| КТП-201-07 ф1 |  | 160 | 0.003686 | 0.13786
| КТП-201-06 ф1 |  | 160 | 0.0034281 | 0.1381
| КТП-201-03 ф1 |  | 160 | 0.0072992 | 0.13443
| КТП-201-04 ф1 |  | 100 | 0.0044879 | 0.084086
| КТП-201-05 ф1 |  | 100 | 0.014036 | 0.075016
| КТП-201-02 ф1 |  | 400 | 0.044179 | 0.31143
| КТП-201-01 ф1 |  | 400 | 0.052541 | 0.30349
ПС Степная | ВЛ-10 кВ Степная-Ц\У | Степная
| КТП-314-02 ф1 |  | 160 | 0.0015839 | 0.13986
| КТП-314-05 ф1 |  | 100 | 0.010313 | 0.078553
| КТП-314-04 ф1 |  | 100 | 0.0042539 | 0.084309
ВЛ-10 кВ Степная-Промзона
| КТП-314-12 ф1 |  | 250 | 0.0039462 | 0.21713
| КТП-314-02а ф1 |  | 250 | 0.0049084 | 0.21621
| КТП-314-14 ф1 |  | 100 | 0.0085912 | 0.080188
| КТП-314-22 ф1 |  | 250 | 0.0011575 | 0.21978
| КТП-314-11 ф1 |  | 160 | 0.0020941 | 0.13937
ВЛ-10 кВ Степная-Животноводство
| КТП-314-35 ф1 |  | 250 | 0.0069627 | 0.21426
ПС Красноармейское | ВЛ-10 кВ Красноармейская-Ц/У | Приречное
| КТП-513-01 ф1 |  | 250 | 0.0022403 | 0.21875
| КТП-513-05 ф1 |  | 100 | 0.00747 | 0.081253
| КТП-513-03 ф1 |  | 250 | 0.0027202 | 0.21829
| КТП-513-04 ф1 |  | 250 | 0.001758 | 0.2192
ВЛ-10 кВ Красноармейская-Кам.карьер
| КТП-513-22 ф1 |  | 160 | 0.003871 | 0.13768
| КТП-513-24 ф1 |  | 100 | 0.004715 | 0.083871
ВЛ-10 кВ Красноармейская-Отд.1
| КТП-513-06 ф1 |  | 250 | 0.0015624 | 0.21939
ВЛ-10 кВ Красноармейская-Промзона
| КТП-513-12 |  | 400 | 0.028541 | 0.32629
| КТП-513-10 ф1 |  | 250 | 0.014815 | 0.2068
ПС Тохтарово | ВЛ-10 кВ Тохтарово-Ц/У | Тохтарово
| КТП-512-03 ф1 |  | 160 | 0.0047936 | 0.13681
| КТП-512-04 ф1 |  | 100 | 0.025547 | 0.06408
ВЛ-10 кВ Тохтарово-Максимовка
| КТП-512-15 ф1 |  | 25 | 0.0011694 | 0.020977
| КТП-512-01А ф1 |  | 100 | 0.008508 | 0.080267
ВЛ-10 кВ Тохтарова-Зерноток
| КТП-512-47 ф1 |  | 25 | 6.0264e-06 | 0.022082
ПС Милютинка | ВЛ-10 кВ Милютинка-Ц/У | Милютинка
| КТП-103-06 ф1 |  | 40 | 0.0058807 | 0.029753
| КТП-103-05 ф1 |  | 100 | 0.010832 | 0.078059
| КТП-103-10 ф1 |  | 100 | 0.0064558 | 0.082217
| КТП-103-04 ф1 |  | 100 | 0.0080871 | 0.080667
| КТП-103-12 ф1 |  | 100 | 0.011861 | 0.077082
| КТП-103-09 ф1 |  | 100 | 0.016182 | 0.072977
ВЛ-10 кВ Милютинка-Подкачка
| КТП-103-02 ф1 |  | 160 | 0.017286 | 0.12494
| КТП-103-01 ф1 |  | 160 | 0.00024245 | 0.14113
| КТП-103-36 ф1 |  | 160 | 0.025504 | 0.11713
| КТП-103-17 ф1 |  | 100 | 0.0038897 | 0.084655
| КТП-103-19 ф1 |  | 100 | 0.0076204 | 0.081111
| КТП-103-15 ф1 |  | 250 | 0.00026561 | 0.22062
| КТП-103-20 ф1 |  | 100 | 0.0056012 | 0.083029
ВЛ-10 кВ Милютинка-Отд.3
| КТП-103-30 ф1 |  | 250 | 0.0010534 | 0.21987
| КТП-103-03 ф1 |  | 160 | 0.00084109 | 0.14056