## Город
Костанайская ГЭС
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (октябрь 2023 года)
Наименование подстанции | Наименование фидера 10кВ; ТП, КТП № фидера 0,4 кВ | Наименование населенного пункта | Мощность ТП, КТП, РП кВА | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
ПС 110/35/10 кВ Центральная | ТП-015Б Ввод-1 Т-1 Герцена 35 ИП Усманов | Герцена-37 на против К-8 | 250 | 0.058353 | 0.16544
ПС 110/35/10 кВ Центральная | КТП-016 Ввод-0,4 кВ с тран-ра Офис и складские помещения К. Батыра, 29 |  | 100 | 0.0026561 | 0.085827
ПС 110/35/10 кВ Центральная | КТП-043 ввод-0,4 Ф-1 |  | 40 | 0.001023 | 0.034368
ПС 110/35/10 кВ Центральная | КТП-044 Ввод с ВЛ-10кВ РП-1_КТП-045 опора №16 фидер 1 | ул.Совхозная | 160 | 0.029268 | 0.11356
ПС 110/35/10 кВ Центральная | КТП-045 (Арасан) Ввод-0,4 кВ Фидер-1 | Каирбекова Курганская | 100 | 0.013618 | 0.075413
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-046/1 Ввод-1 Т-1 герцена 50 | Герцена-60 | 400 | 0.10228 | 0.25624
| Ввод-2 Т-2 каирбекова 407 |  | 400 | 0.056406 | 0.29981
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-046/2 Ввод-1 Т-1 стройка каирб. 405 | пр.Каирбекова 405 | 630 | 0.13665 | 0.42679
| Ввод-2 Т-2 каирбекова 399 |  | 630 | 0.032841 | 0.52541
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-047 Ввод-1 Т-1 котекс |  | 400 | 0.035785 | 0.3194
| Ввод-2 Т-2 котеджи ч/с |  | 630 | 0.052374 | 0.50685
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-048 Ввод-1 Т-1 Текстильщиков 9Б | пр.Каирбекова 340 | 400 | 0.054958 | 0.30119
| Ввод-2 тектильщиков 3/51 |  | 400 | 0.019407 | 0.33496
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-050 Ввод-1 Т-1 КАИРБЕКОВА 336 кв.1 — 69 |  | 400 | 0.052011 | 0.30399
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-051 Ввод-1 Т-1 каирбекова 389 |  | 630 | 0.021144 | 0.53652
| Ввод-2 Т-2 каирбекова 387/1 |  | 630 | 0.19079 | 0.37535
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-052 Ввод-1 Т-1 герцена 38 а | Герцена 42 за 2 отделом | 400 | 0.073397 | 0.28367
| Ввод-2 Т-2 текстильщиков 23, герцена 42/1 |  | 400 | 0.086344 | 0.27137
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-053 Ввод-1 Т-1 ИП Тэн |  | 400 | 0.083315 | 0.27425
| Ввод-2 Т-2 герцена 28/2 |  | 400 | 0.11186 | 0.24714
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-054 Ввод-1 Т-1 АЗС Стоянка КИЕВСКАЯ,20 |  | 400 | 0.097092 | 0.26116
| Ввод-2 Т-2 каирбекова 367а |  | 400 | 0.070015 | 0.28689
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-055 Ввод-1 Т-1 Элитный магазин |  | 400 | 0.15743 | 0.20384
| Ввод-2 Т-2 маг. Солнечный 2 |  | 400 | 0.0779 | 0.2794
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-056 Ввод-1 Т-1 АЗС Дака |  | 400 | 0.015133 | 0.33902
| Ввод-2 Т-2 Мель ТОО Вескор союз окно |  | 400 | 0.066238 | 0.29047
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-057 Ввод-1 Т-1 Ф-3 |  | 400 | 0.065135 | 0.29152
ПС 110/35/10 кВ Центральная | ТП-058 Ввод-1 Т-1 курганская 4 | ул Курганская-4 «Ева» | 250 | 0.064505 | 0.1596
| Ввод-2 Т-2 Ф-3 Ева |  | 400 | 0.075516 | 0.28166
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-059 Ввод-1 Т-1 текстильщик 3 а |  | 400 | 0.092527 | 0.2655
ПС 110/35/10 кВ Центральная | ТП-060 Ввод-1 Т-1 Ф-1 | Ул.1-я Кустанайская | 400 | 0.17681 | 0.18543
ПС 110/35/10 кВ Центральная | КТП-061 Ввод с ВЛ-10кВ ПС-Центральная_Дачи опора №35 Ф-1 СИП | Ул.Кустанайская | 160 | 0.027979 | 0.11478
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | КТП-062 Ввод с ВЛ-10кВ ПС-Притобольская_РП-1 опора №35 СТО Автомойка | кафе Падишах | 160 | 0.0013225 | 0.1401
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-063 Ввод -1 Ввод-1 Без. Назв |  | 400 | 0.003348 | 0.35022
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | КТП- 066 (ГО) Ввод с ВЛ-10кВ ПС-Кустанайская_МК-27 фидер 1 | Пос.Киевскии ул. Лизы Чайкиной | 400 | 0.14561 | 0.21507
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | КТП-067 Ввод -1 коммерческий учет не подписан Без. Назв | ул Матросова (пенопласт) | 250 | 0.00021669 | 0.22067
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | КТП-068 Ввод с ВЛ-10кВ ПС Кустанайская _МК 27 опора № 68 фидер 1 | Пос.Киевскии ул. 40-лет Октября | 400 | 0.042086 | 0.31342
ПС 110/35/10 кВ Центральная | КТП-069 Ввод с ВЛ-10кВ РП-КСМК _ТП-Школа опора № 29 фидер 1 СИП |  | 160 | 0.083047 | 0.062465
ПС 110/35/10 кВ Центральная | КТП-070 Ввод с ВЛ-10кВ РП-КСМК _ТП-Котельная опора № 14/8 Общежите | Узкая колея, Общежитие Иволги | 160 | 0.012276 | 0.1297
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-0100 Ввод 1 10 эт. Дом подъезд -2 | 4 мкр.Дом-1 | 250 | 0.038734 | 0.18408
| Ввод 2 10 эт. Дом подъезд №1 |  | 400 | 0.0077004 | 0.34608
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-1 Ввод 1 Т-1 Наурыз магазин | Маяковского на против Мечети | 400 | 0.081245 | 0.27622
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-2 Ввод 1 Т-1 маг. Светлый |  | 630 | 0.058012 | 0.50149
| Ввод 2 Т-2 Дом 1 А |  | 630 | 0.026339 | 0.53158
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | КТП-3 СШ-10кВ тр-р Ф-1 СИП | Бородина-Валиханова | 400 | 0.091645 | 0.26634
ПС 35/10 кВ Притобольская | КТП-4 Ввод с ВЛ-10кВ ПС Притобольская_ Казводовод, опора №8 Ф-1 СИП | ул Гольдаде Тепличный комб. | 160 | 0.013534 | 0.1285
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-5 Ввод 1 Т-1 Ф-1 |  | 630 | 0.030816 | 0.52733
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-7 Ввод 1 Т-1 Альтынсарина-122 Пункт быстрого питаня ИП Кудрявцева |  | 400 | 0.14918 | 0.21168
| Ввод 2 Т-2 Ж.Д. Касымканова - Пушкина 9 эт |  | 400 | 0.063347 | 0.29322
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-8 Ввод 1 Т-1 Победы 32 а |  | 400 | 0.084188 | 0.27342
ПС 35/10 кВ ПС Западная | ТП-9 Ввод-1 Т-1 Насосная |  | 400 | 0.077795 | 0.2795
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-11 Ввод-1 Т-1 Ф-1 |  | 400 | 0.091824 | 0.26617
| Ввод-2 Т-2 сьянова 44 ч/с |  | 400 | 0.1182 | 0.24111
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-14 В вод-1 Т-1 гаражи прокуратуры |  | 400 | 0.022097 | 0.33241
| Ввод 2 Т-2 центр занятости |  | 630 | 0.069638 | 0.49045
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-15 вод 1 Т-1 Корпус | Общество Слепых | 250 | 0.044615 | 0.17849
| Ввод-2 Т-2 Ф-2 |  | 250 | 0.012594 | 0.20891
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-16 Ввод 1 Т-1 Дощанова 135 а |  | 400 | 0.091877 | 0.26612
| Ввод-2 Т-2 дощанова 133 б, 135 |  | 400 | 0.098939 | 0.25941
ПС 35/10 кВ Заводская | КТП-17 Ввод 1 Т-1 АТС |  | 400 | 0.087118 | 0.27064
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-19 Ввод 2 Т-2 Жестн | ТОО Лаура и Ко | 400 | 0.022189 | 0.33232
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-20 Ввод 1 Т-1 лермонтова 13 |  | 400 | 0.081022 | 0.27643
| Ввод 2 Т-2 Фидер 3 |  | 400 | 0.11684 | 0.24241
ПС 110/10 кВ Городская | КТП-21 Ввод с трансформатора Гагарина 117 магазин ИП ТЭН СИП | Баймагамбетова-Гагарина | 400 | 0.1291 | 0.23076
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-22 Ввод- 1 Т-1 Павлова 66 |  | 400 | 0.017401 | 0.33687
| Ввод-2 Т-2 Гоголя 85 |  | 400 | 0.046833 | 0.30891
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-26 В вод тр-р Фидер 2 Чехова | Комбинат благоустройств | 400 | 0.07474 | 0.2824
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-27 Ввод-1 Т-1 банк Ввод-1 |  | 630 | 0.074326 | 0.486
| Ввод-2 Т-2 РДЦ - 2 РП-2 |  | 630 | 0.0036661 | 0.55312
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-27 А Ввод-1 Т-1 ЦВВЛ | ЦВВЛ | 400 | 0.03337 | 0.3217
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-29 Ввод-1 Тр-р чп терновой |  | 250 | 0.03531 | 0.18733
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-30 Ввод-1 Т-1 Козыбаева 65 | Толстого 67 | 630 | 0.075191 | 0.48517
| Ввод-2 Т-2 гоголя 98 |  | 400 | 0.049392 | 0.30648
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-31 Ввод-1 Т-1 дом профсоюзов |  | 630 | 0.14292 | 0.42083
| Ввод-2 Т-2 Гостиница МЕДЕО Ввод №2 |  | 630 | 0.068625 | 0.49141
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-33 Ввод с тр-ра АЗС | АЗС Иволга ул. Пригородная | 400 | 0.047404 | 0.30837
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-34 Ввод-1 Т-1 Пушкина 140/1 Ввод №1 |  | 400 | 0.039958 | 0.31544
| Ввод-2 Т-2 общежитие колледжа вв-2 |  | 400 | 0.053545 | 0.30253
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-35 Ввод-1 Т-1 Тәуелсіздік 105, магазин | тәуелсіздік 89 | 630 | 0.1224 | 0.44032
| Ввод-2 Т-2 Бавария вв-2 |  | 400 | 0.1089 | 0.24995
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-37 Ввод -1 Т-1 Абая 166,168 |  | 400 | 0.18038 | 0.18204
| Ввод -2 Т-2 аль-фариби 32, 40кв. Дом |  | 400 | 0.039067 | 0.31629
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-38 Ввод-1 Т-1 библиотека 2 |  | 630 | 0.12698 | 0.43597
| Ввод-2 Т-2 Кочерга |  | 630 | 0.050687 | 0.50845
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-40 Ввод с трансформатора столовая ТОО Костанай жолдары | Костанай Жолдары | 400 | 0.11919 | 0.24017
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-45 Ввод-2 Т-2 школа № 18 ввод-2 |  | 400 | 0.079566 | 0.27781
| ввод-1 дет.сад |  | 400 | 0.0046677 | 0.34897
ПС 35/10 кВ Городская | КТП-46 Ввод-1 Т-1 Ф-2 СИП |  | 400 | 0.19953 | 0.16384
| Ввод-2 Т-2 Каз Торг-1 |  | 400 | 0.061391 | 0.29508
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-47 В вод-1 Т-1 Магазин Иволга |  | 630 | 0.061974 | 0.49773
| Ввод-2 Т-2 Бородина 107 ж/д |  | 630 | 0.1058 | 0.45609
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-49 Ввод с трансформатора фидер 2 ВЛ СИП | Тобольская-Фролова | 400 | 0.11314 | 0.24592
ПС 35/10 кВ Заводская | КТП-51 Ввод с трансформатора фидер 3 | Ул Рудненская .котельная КТЭК | 400 | 0.063091 | 0.29346
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-52 Ввод-1 Т-1 Пищеблок вв-1 |  | 400 | 0.052011 | 0.30399
| Ввод-2 Т-2 ТОО Агний |  | 400 | 0.081042 | 0.27641
ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | ТП-53 Ввод-1, Т-1 строительная 6/1 | Строительная 4 | 250 | 0.11836 | 0.10843
| Ввод-2, Т-2 карбышева 5 вв-2 |  | 400 | 0.15386 | 0.20724
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-54 Ввод-1, Ф-1 |  | 400 | 0.01508 | 0.33907
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-55 Ввод-1, Т-1 фидер 5 |  | 400 | 0.072064 | 0.28494
| Ввод-2, Т-2 фидер 4 |  | 400 | 0.079702 | 0.27768
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | КТП-55А Ввод от трансформатора Ф-1 | Пос.Киевский, ул.Гостело | 250 | 0.038591 | 0.18421
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-56 Ввод-1, Т-1 Повстанческая, 16 |  | 630 | 0.098608 | 0.46293
| Ввод-2, Т-2 Абая 149 |  | 630 | 0.018814 | 0.53873
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-57 Ввод от трансформатора Дощанова ч/с Ф-1 Ф-1 | О.Досжанова- 64 — Алтынсарина | 400 | 0.012139 | 0.34187
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-58 Ввод-1, Т-1 1 СШ гоголя 64 |  | 400 | 0.04955 | 0.30633
| Ввод-2, Т-2 2 СШ птжх |  | 400 | 0.060487 | 0.29594
ПС 35/6 кВ КЖБИ | ТП-59 Ввод-1, Т-1 абая 6 |  | 630 | 0.086482 | 0.47445
| Ввод-2, Т-2 Морозова 8 |  | 630 | 0.044381 | 0.51444
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-60 Ввод-1, Т-1 Ленина, 43 |  | 630 | 0.084615 | 0.47622
| Ввод-2, Т-2 каирбекова 65 |  | 630 | 0.10096 | 0.46069
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-65А Ввод-1, Т-1 Пристройка горисполкома Пушкина, 92 |  | 250 | 0.03158 | 0.19087
| Ввод-2, Т-2 Аманагледы 87, 50 кв ж.д |  | 250 | 0.032127 | 0.19035
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-67 Ввод-1, Т-1 Тауелсіздік 115 |  | 630 | 0.085922 | 0.47498
| Ввод-2, Т-2 альфараби 92,98 |  | 630 | 0.089559 | 0.47152
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-68 Ввод-1 Т-1 Дары леса вв-1 |  | 400 | 0.0057307 | 0.34796
| Ввод-2 Т-2 школа № 2 |  | 400 | 0.0063919 | 0.34733
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-69 Ввод-1 Т-1 Цвет. Павильон ИП Насруллаева |  | 630 | 0.18318 | 0.38258
| Ввод-2 Т-2 Ювенальный суд пушкина 100/1 |  | 400 | 0.18749 | 0.17529
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-73 Ввод-1 Т-1 Дулатова 89 2п |  | 320 | 0.04079 | 0.24397
| Ввод-2 Т-2 Турист вв-1 |  | 400 | 0.058453 | 0.29787
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-75 Ввод-1 Т-1 Киоск Победы |  | 400 | 0.12086 | 0.23858
| Ввод-2 Т-2 Куры гриль |  | 400 | 0.16856 | 0.19327
ПС Сортировочная | КТП-80 Ввод с тр-ра АТС | Костанай-2 | 250 | 0.05822 | 0.16557
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-81 Ввод-1 Т-1 дом 170 а |  | 250 | 0.066886 | 0.15733
| Ввод-2 Т-2 Школа освещение |  | 250 | 0.029714 | 0.19265
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-82 Ввод с трансформатора ул. освещение СИП |  | 400 | 0.098383 | 0.25994
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-83 Ввод-1 Т-1 Рабочая 176 а |  | 400 | 0.20141 | 0.16206
| Ввод-2 Т-2 Шипина 167 |  | 400 | 0.13973 | 0.22066
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-84 Ввод с трансформатора Т-1 эком.плюс |  | 630 | 0.026784 | 0.53116
ПС 110/35/10 кВ Южная | КТП-85 Ввод с трансформатора Фидер 1 |  | 400 | 0.067323 | 0.28944
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-86 Ввод-2 Т-2 | ГорГаз | 160 | 0.00020739 | 0.14116
ПС 110/10 кВ Городская | КТП-88А Ввод-1 Т-1 НЦПК Орлеу СИП |  | 250 | 0.056497 | 0.1672
| Ввод-2 Т-2 лесхоз |  | 250 | 0.11277 | 0.11374
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-90 Ввод-1 Т-1 Женск консульт и Логос |  | 630 | 0.039221 | 0.51935
| Ввод-2 Т-2 род.дом вв-2 |  | 630 | 0.026951 | 0.531
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-91 Ввод-1 Т-1 ТОО Алау ТВ ВП-0,4 |  | 400 | 0.082445 | 0.27508
| Ввод-2 Т-2 цветная аптека |  | 400 | 0.042896 | 0.31265
ПС 110/10 кВ Городская | КТП-92 Ввод с трансформатора Ф-1 | АЗС Гелиос, ул. Краснасельская | 250 | 0.018994 | 0.20283
ПС-35/6 кВ КЖБИ | КТП-93 Ввод с трансформатора Ф-3 | ул. Речная ТаунСай | 100 | 0.032504 | 0.057472
ПС-35/6 кВ КЖБИ | ТП-95 Ввод с трансформатора поселок | Автобаза Иволги | 400 | 0.027444 | 0.32733
ПС-35/6 кВ КЖБИ | КТП-95А Ввод с трансформатора Тр-р | Пром зона Иволги | 160 | 0.00019995 | 0.14117
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-96 Ввод-1 Т-1 Рабочая 139 | Автодорожный техникум | 400 | 0.019296 | 0.33507
| Ввод-2 Т-2 автодорожный колледж вв-2 |  | 400 | 0.0025668 | 0.35096
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-97А Ввод-2 Т-2 Маг. Продтоваров, Чернышевского, 57 | Школа№6 | 400 | 0.048692 | 0.30714
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-98 Ввод-1 Т-1 Ф-2 |  | 400 | 0.092449 | 0.26557
| Ввод-2 Т-2 Ленинградская 40 |  | 400 | 0.057206 | 0.29905
ПС Сортировочная | КТП-99 Ввод с трансформатора ул. освещение |  | 250 | 0.13081 | 0.096604
ПС Сортировочная | КТП-99А Ввод-1 Т-1 Энгельса |  | 400 | 0.091806 | 0.26618
ПС Сортировочная | КТП-99Б Ввод с трансформатора ф-1 | Костанай-2, Белинского- Достык | 250 | 0.030486 | 0.19191
ПС Сортировочная | КТП-99В Ввод с трансформатора ф-1 СИП | Костанай-2, Достык (солнечная) | 100 | 0.047503 | 0.043223
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-100 Ввод-1 Т-1 Операционный переход 3 этаж | Обл. Больница | 400 | 0.029035 | 0.32582
| Ввод-2 Т-2 Гл. корпус |  | 400 | 0.027736 | 0.32705
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-101 Ввод с трансформатора Т-1 1 СШ-0,4 кВ Т-1 | Д/К.Профсоюзы | 400 | 0.017315 | 0.33695
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-102 Ввод с трансформатора ойл центр СИП |  | 400 | 0.049672 | 0.30621
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-103 Ввод с трансформатора ул. 1 мая 90/2 |  | 315 | 0.032051 | 0.24785
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-104 Ввод-1 Т-1 Аль-фараби 85 вв-1 | Байтурсынова 49 | 400 | 0.031215 | 0.32375
| Ввод-2 Т-2 Баймагамбетова 162, 1- 3 подъезд |  | 400 | 0.034384 | 0.32074
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-104 А Ввод-1 Т-1 байтур. 45, гоголя 78 |  | 320 | 0.057425 | 0.22817
| Ввод-2 Т-2 Кафе Голд |  | 250 | 0.014237 | 0.20735
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-105 Ввод-1 Т-1 Гоголя 92 |  | 400 | 0.046805 | 0.30894
| Ввод-2 Т-2 женская консультация вв-2 |  | 400 | 0.016396 | 0.33782
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-106 Ввод-1 Т-1 Кубеева, 21, 2 подъезд |  | 400 | 0.078022 | 0.27928
| Ввод-2 Т-2 Кубеева 17, 3-6 подъезд |  | 630 | 0.082696 | 0.47804
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-107 Ввод-2 Т-2 Павших Борцов, Д 165 |  | 400 | 0.077204 | 0.28006
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-107А Ввод-2 Т-2 Бородина 227 |  | 400 | 0.090842 | 0.2671
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-108 Ввод-1 Т-1 опрн.пункт | Чел.ГУ Шипина - Бородина | 400 | 0.033395 | 0.32167
| Ввод-2 Т-2 СТО ч/с по Шипина |  | 400 | 0.058065 | 0.29824
ПС 110/10 кВ Городская | КТП-109 Ввод-1 Т-1 ф-4 | Картел Абая-Пролитарская | 400 | 0.078111 | 0.27919
| Ввод-2 Т-2 Ф-1 |  | 400 | 0.09201 | 0.26599
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-110 Вввод-1 Т-1 Ф-1 |  | 400 | 0.023462 | 0.33111
| Вввод-2 Т-2 Поликлиника им.Смолина, Бородина, 124а вв-2 |  | 400 | 0.072821 | 0.28422
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-111 Ввод с трансформатора Ф-3 СИП |  | 400 | 0.10114 | 0.25731
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-112 Ввод с трансформатора Остапенко С.Г., Каирбекова 133 | Победы-Съянова | 250 | 0.10781 | 0.11846
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-113 Ввод с трансформатора Каирбекова 220 | Рабочая -Съянова | 250 | 0.11997 | 0.1069
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-115 Ввод-1 Т-1 дом 70 кв, Кубеева, 2а |  | 400 | 0.032941 | 0.32211
| Вввод-2 Т-2 Коттедж гостиница |  | 400 | 0.024532 | 0.3301
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | КТП-115 Вввод-1 Т-1 Ф-1 СИП | Пос. Корейский | 400 | 0.048899 | 0.30695
| Вввод-2 Т-2 Ф-5 СИП |  | 400 | 0.034641 | 0.32049
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | КТП-115 А Ввод с трансформатора красносельская 67а,68а | Онко.Диспансер с Совхозной | 160 | 0.032327 | 0.11065
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-116 Ввод с трансформатора Школа № 4 | Каирбекова 347 | 250 | 0.059061 | 0.16477
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-117 Вввод-1 Т-1 освещ. Подъезда Герцена, 8 вв-2 |  | 400 | 0.044863 | 0.31078
| Вввод-2 Т-2 герцена 8 маг.Бела |  | 400 | 0.03401 | 0.32109
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-118 В ввод-1 Т-1 Мауленова, 21 | За Налоговой | 250 | 0.066157 | 0.15803
| Ввод-2 Т-2 Мауленова, 35 общежитие |  | 400 | 0.058171 | 0.29814
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-119 Вввод-1 Т-1 Кафе надежда |  | 630 | 0.034887 | 0.52346
| Вввод-2 Т-2 Тумар, Банк ЦК |  | 630 | 0.04677 | 0.51217
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-120 Ввод-1 Т-1 Мастерская за рулем |  | 400 | 0.025679 | 0.329
| Ввод-2 Т-2 каирбекова 353 |  | 400 | 0.11335 | 0.24572
ПС-35/6 кВ КЖБИ | ТП-121 Ввод-1 Т-1 глазная больница | Дом престарелых, Гашека-Волынова | 400 | 0.010208 | 0.3437
| Ввод-2 Т-2 волынова 6 |  | 320 | 0.016158 | 0.26737
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-122 Ввод с трансформатора Мастерская В.Интернационалистов рядос с АГИ | VIP.городок Иволга | 400 | 0.015803 | 0.33839
ПС-35/6 кВ КЖБИ | ТП-123 Ввод-1 Т-1 Ворошилова, 52 |  | 630 | 0.18706 | 0.37889
| Ввод-2 Т-2 Ворошилова, 9 |  | 400 | 0.091289 | 0.26668
ПС-35/6 кВ КЖБИ | ТП-124 Ввод-1, Т-1 гараж |  | 320 | 0.039172 | 0.24551
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-125 Ввод с трансформатора Лицей вв-1 | Физ.Мат.Школа | 400 | 0.0012667 | 0.3522
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-126 Ввод-1, Т-1 волынова 8 |  | 630 | 0.15648 | 0.40795
| Ввод-2, Т-2 Маяковского 115, 119 Чкалова 3, 5 |  | 630 | 0.15785 | 0.40665
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-127 Ввод с трансформатора Фидер 2 СИП | Чехова -Валиханова | 250 | 0.055905 | 0.16777
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-128 Ввод с трансформатора Фидер 3 СИП | За Автоб. Парком | 320 | 0.074009 | 0.21241
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-129 Ввод-1, Т-1 Гл.корпус | Ул. Орджоникидзе (АЗС) | 250 | 0.0040641 | 0.21701
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-130 Ввод-2, Т-2 гашека 9 бассейн | Чкалова-Гашека | 400 | 0.015683 | 0.3385
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-131 Ввод-1, Т-1 Маяковского 110 | Школа№20 | 250 | 0.066093 | 0.15809
| Ввод-2, Т-2 магазин № 25 Раузет |  | 250 | 0.13074 | 0.096673
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-132 Ввод-1, Т-1 абая 24 |  | 630 | 0.10514 | 0.45673
| Ввод-2, Т-2 абая 14 |  | 630 | 0.063082 | 0.49668
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-136 Ввод-1, Т-1 40 лет КАЗАХСТАН |  | 630 | 0.063685 | 0.4961
| Ввод-2, Т-2 библиотека |  | 630 | 0.025454 | 0.53242
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-138 Ввод-2, Т-2 Стройка 75 А | Сев.Каз.Геология | 400 | 0.041856 | 0.31364
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-141 Ввод с трансформатора Ф № 2 | КТЭК — контора, Летунова | 400 | 0.056684 | 0.29955
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-150 Ввод-1, Т-1 Башибаев СИП |  | 400 | 0.0010379 | 0.35241
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-151 Ввод-1, Т-1 Офис ангар |  | 400 | 0.086137 | 0.27157
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | КТП-154 Ввод с трансформатора Ф-3 Киевская 21 СИП ИП Туралин К Г | П.Киевский | 400 | 0.03912 | 0.31624
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-157 Ввод-1, Т-1 Фонтан |  | 400 | 0.039339 | 0.31603
| Ввод-2, Т-2 Аль-фараби 72 |  | 400 | 0.073656 | 0.28343
ПС 35/10 кВ Заводская | КТП-161а Ввод с трансформатора Фидер № 1 СИП | Ул.Л.Беды (АЗС) | 250 | 0.050977 | 0.17245
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-162 Ввод-1 Т-1 тәуелсіздік 70 | Дулатова-тәуелсіздік | 400 | 0.0929 | 0.26515
| Ввод-2, Т-2 пушкина 69 |  | 400 | 0.01555 | 0.33863
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-192 Ввод-1 Т-1 свободы 34 | интернат ул.Краснасельская | 400 | 0.032434 | 0.32259
| Ввод-2, Т-2 кафе Блюз СИП |  | 400 | 0.066967 | 0.28978
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-201 Ввод-2 МСЦ |  | 400 | 0.06414 | 0.29247
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-205 Ввод-1 Т-1 Лермонтова 10 | Маг. Сулпак | 400 | 0.051122 | 0.30483
| Ввод-2, Т-2 Алтынсарина 230 |  | 400 | 0.048959 | 0.30689
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-206 Ввод-1 Т-1 Карбышева, 44 маркет | Плодоовощная база | 400 | 0.010982 | 0.34297
ПС 110/10 кВ Городская | КТП-213 Ввод-1 Т-1 Ф-3 | Ул.Красный Кузнец (колесные ряды) | 400 | 0.062929 | 0.29362
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-217 Ввод-1 Т-1 Цент. Гастроном Гоголя, 89 | Каз- Французский центр (ателье Чародейка) | 630 | 0.17036 | 0.39476
| Ввод-2, Т-2 баймагамбетова 156 1-4 подъезд |  | 630 | 0.14608 | 0.41782
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-224 Ввод-1 Т-1 ф № 1 |  | 400 | 0.10888 | 0.24996
| Ввод-2, Т-2 ф № 2 |  | 400 | 0.024269 | 0.33034
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-225 Ввод-1 Т-1 Урожайн 29 , 144 кв. вв-2 |  | 400 | 0.092611 | 0.26542
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-231 Ввод-1 Т-1 ТОО Темир Желкен Уральская, 6 вв-1 | Ул. Уральская (маг.Крайс) | 320 | 0.085203 | 0.20178
| Ввод-2, Т-2 пер. уральский 6 |  | 630 | 0.10942 | 0.45265
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-236 Ввод-1 Т-1 Общежитие дизельного | Ул. Абая (за маг. Емшан) | 630 | 0.046066 | 0.51284
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-247 Ввод-2, Т-2 Маг. Автомобилист" | Карбышева 8 КазАгроКом | 400 | 0.13854 | 0.22179
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-251 Ввод-1 Т-1 Зеленая, 30 | Ул. Штабная,11(военный городок) | 400 | 0.056929 | 0.29932
| Ввод-2 Т-2 10-й дом |  | 400 | 0.053791 | 0.3023
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-252 Ввод-1 Т-1 ЧП Шайкенова | За клубом ФАРАОН | 400 | 0.07605 | 0.28115
| Ввод-2 Т-2 Гвард 17. 70кв дом |  | 400 | 0.13337 | 0.2267
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-253 Ввод-1 Т-1 САДОВАЯ 100 К | Ул. Штабная, 13-16 | 400 | 0.012708 | 0.34133
| Ввод-2 Т-2 САДОВАЯ 100 Е |  | 250 | 0.045876 | 0.17729
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-254 Ввод с трансформатора мансарда |  | 400 | 0.031378 | 0.32359
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-256 Ввод-2 Т-2 Стройка |  | 630 | 0.14441 | 0.41942
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-264 Ввод-1 Т-1 Комарова Ф-2 | Маг. Березка | 400 | 0.066514 | 0.29021
| Ввод-2 Т-2 Алтынсарина, 325 Шаталова Н.С. вв-2 |  | 400 | 0.075845 | 0.28135
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-265 Ввод-1 Т-1 НацЭкс Беды, 23 А | Дет поликлиника | 250 | 0.0081552 | 0.21313
| Ввод-2 Т-2 Саматический корпус фидер № 2 |  | 250 | 0.03646 | 0.18624
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-266 Ввод-1 Т-1 Ифекционный корпус | Дет поликлиника | 250 | 0.015689 | 0.20597
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-270 Ввод-1 Т-1 АБАЯ 33 общежитие | Ул. Абая, 33 (индус. кол.) | 315 | 0.021483 | 0.25789
ПС 110/35/10 кВ Центральная | КТП-300 Ввод с трансформатора Ул. сборка | Гаражи ГЭС | 400 | 0.0039172 | 0.34968
ПС 110/35/10 кВ Центральная | ТП-300А Ввод-2 Т-2 Ф-3 |  | 400 | 0.089767 | 0.26812
ПС 110/35/10 кВ Центральная | КТП-301 Ввод с трансформатора сш-1 контора | КГЭС | 630 | 0.066951 | 0.493
ПС 35/10 кВ Притобольская | КТП-302 Ввод с трансформатора Ф-1 | Тепличный Комбинат Каирбекова, 447 | 630 | 0.054972 | 0.50438
ПС 110/35/10 кВ Центральная | КТП-303 Ввод с трансформатора Котеджи СИП | Цветочное хоз-во | 100 | 0.0094525 | 0.07937
ПС 110/35/10 кВ Центральная | КТП-304 Ввод Контора | КГЭС | 400 | 0.052677 | 0.30336
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-305 Ввод-1 Т-1 Частный жилой дом | Гагарина-Абая | 400 | 0.047066 | 0.30869
| Ввод-2 Т-2 Абая, 237 |  | 400 | 0.037646 | 0.31764
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-306 В вод-1 Т-1 ул Освещение | Д/к Профсоюзов | 400 | 0.023743 | 0.33084
| Ввод-2 Т-2 неподписан |  | 400 | 0.043121 | 0.31243
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-307 Ввод-1 Т-1 пав.борцов 149 | Гагарина- Бородина за Прагой | 400 | 0.067607 | 0.28917
| Ввод-2 Т-2 бородина 144 ввод 2 |  | 400 | 0.04113 | 0.31433
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-310 Ввод-1 Т-1 Абая, 203 Бюро Ангел | Зел.рынок (телеателье) | 400 | 0.041136 | 0.31432
| Ввод-2 Т-2 Т/Д ул. Победы, 55А |  | 400 | 0.029937 | 0.32496
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-311 Ввод-2 Т-2 фидер 2 ВЛ | 9-этажка (большой мост) | 400 | 0.063193 | 0.29337
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-312 Ввод-1 Т-1 Ф-4 Зеркало | ул.Кайрбекова 196 | 250 | 0.038418 | 0.18438
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-315 Ввод-1 Т-1 Алтынсарина, 136, 138 пром.маг | Садик (около тп-310) | 630 | 0.18023 | 0.38539
| Ввод-2 Т-2 ф-1 город |  | 630 | 0.094017 | 0.46729
ПС 35/10 кВ Южная | ТП-321 Ввод-1 Т-1 Баймагамбетова 3 корп3 | Туб.диспансер | 400 | 0.023882 | 0.33071
| Ввод-2 Т-2 силов. Глав. Корпуса |  | 250 | 0.0094135 | 0.21193
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-336 Ввод-1 Т-1 пушкина 29/Тәуелсіздік 32, Фаза А | Гор.отдел | 250 | 0.047876 | 0.17539
| Ввод-2 Т-2 пушкина 33 |  | 250 | 0.0050341 | 0.21609
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-337 Ввод-1 Т-1 Спальный корпус, тәуелсіздік столовая | интернат им. Алтынсарина | 400 | 0.011662 | 0.34232
| Ввод-2 Т-2 ИП Садиков |  | 630 | 0.018155 | 0.53936
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-346 Ввод с трансформатора (пломба) ? | Лермонтова 28А | 250 | 0.011534 | 0.20992
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | КТП-347 Ввод с трансформатора Ф-1 | Угол .Байтурсынова 3, Валиханова | 400 | 0.14411 | 0.21649
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-348 Ввод-1 Т-1 Ф-3 | Угол Козыбаева-Валиханова | 400 | 0.05316 | 0.3029
| Ввод-2 Т-2 Ф-1 |  | 400 | 0.054494 | 0.30163
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-349 Ввод-1 Т-1 Город Ф-2 |  | 400 | 0.062392 | 0.29413
| Ввод-2 Т-2 Опель центр |  | 400 | 0.0010928 | 0.35236
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-360 Ввод-2 Т- 2 не подписан сип |  | 400 | 0.0405 | 0.31493
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-361 Ввод-1 Т-1 тәуелсіздік 118 А |  | 630 | 0.05303 | 0.50623
| Ввод-2 Т-2 Пушкина 135 ИП Досмуханова |  | 400 | 0.066598 | 0.29013
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-363 Ввод-1 Т-1 Ледовая Арена вв-1 |  | 400 | 0.0026598 | 0.35087
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-370 Ввод-1 Т-1 д 167 кв |  | 400 | 0.033419 | 0.32165
| Ввод-2 Т-2 д 167 кв |  | 400 | 0.10178 | 0.25671
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-374 Ввод-1 Т-1 кафе Минутка | Зеленый рынок | 630 | 0.09101 | 0.47015
| Ввод-2 Т-2 киоск-рыба |  | 400 | 0.29408 | 0.074028
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-400 Ввод-1 Т-1 Тишков | Баня самал (стоянка ) | 400 | 0.11986 | 0.23953
| Ввод-2 Т-2 фидер 1 гоголя |  | 630 | 0.025568 | 0.53232
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-401 Ввод-1 Т-1 Производствееный корпус вв-2 | Дом печати | 400 | 0.069423 | 0.28745
| Ввод-2 Т-2 Мауленова, 18 |  | 400 | 0.16122 | 0.20024
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-402 В вод-1 Т-1 издат. Дом.Цех |  | 400 | 0.028895 | 0.32595
| Ввод-2 Т-2 Досжанова, 39 ЕвроАзия |  | 400 | 0.032335 | 0.32268
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-403 В вод-1 Т-1 Маг.-пекарня ул. Чехова-Аль-Фараби | Школа №1 | 400 | 0.057112 | 0.29914
| Ввод-2 Т-2 чехова 100,102 |  | 400 | 0.07754 | 0.27974
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-404 В вод-1 Т-1 Ф-4 чехова 105а | Баня Самал | 250 | 0.035627 | 0.18703
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-405 Ввод-1 Т-1 Челночек | Павлова-Баймагамбетова | 400 | 0.0033201 | 0.35025
| ввод № 2 байм 169 4-6 |  | 630 | 0.060643 | 0.49899
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-406 Ввод-1 Т-1 Баймагамбетова 179 подъезд 11-14 | Муз.школа по ул.Баймагам. | 400 | 0.015829 | 0.33836
| Ввод-2 Т-2 Баймагамбетова 179 подъезд 5-10 |  | 400 | 0.033926 | 0.32117
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-407 Ввод-1 Т-1 Журавлевой, 29 | Чехова Общество слепых | 400 | 0.031853 | 0.32314
| Ввод-2 Т-2 чехова |  | 400 | 0.025028 | 0.32962
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-408 Ввод-1 Т-1 общ. Охотников |  | 400 | 0.022915 | 0.33163
| Ввод-2 Т-2 ТОО Ян-Кост адм. Здание |  | 400 | 0.0086676 | 0.34517
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-409 Ввод-1 Т-1 Урасльская 39 |  | 400 | 0.045094 | 0.31056
| Ввод-2 2СШ-0,4кВ чп Бекпасов |  | 630 | 0.0093298 | 0.54774
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-410 Ввод-1 Т-1 АЗС ПЛЮС гоголя-майлина | Майлина-Гоголя Гаражи обкома | 400 | 0.014117 | 0.33999
| Ввод-2 Т-2 шаруа Шылык вв-2 |  | 400 | 0.033554 | 0.32152
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-411 Ввод-1 Т-1 Дощанова 66а мед центр | Баймагамбетова-Дощанова Школа №12 | 400 | 0.0052898 | 0.34837
| Ввод-2 Т-2 школа |  | 400 | 0.031739 | 0.32325
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-412 Ввод-1 Т-1 Пекарня вв-1 | Центр Дом быта «экспресс» | 630 | 0.01031 | 0.54681
| Ввод-2 Т-2 Толстого, 52 вв-2 |  | 630 | 0.051738 | 0.50745
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-413 Ввод-1 Т-1 павлова 46 | Гоголя Абая Маг.Кооператор | 400 | 0.279 | 0.041
| Ввод-2 Т-2 павлова 42 |  | 400 | 0.287 | 0.033
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-414 Ввод-1 Т-1 толстого 127 |  | 400 | 0.086951 | 0.2708
| Ввод-2 Т-2 Азия экспресс |  | 400 | 0.043771 | 0.31182
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-415 Ввод-1 Т-1 майлина 15 |  | 400 | 0.055473 | 0.3007
| Ввод-2 Т-2 гоголя 144 |  | 315 | 0.017836 | 0.26136
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-416 В вод-1 Т-1 Ф -1 | Салон молодоженов по ул. Абая | 630 | 0.036061 | 0.52235
| Ввод-2 Т-2 Маг. Эдем |  | 630 | 0.054915 | 0.50444
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-417 В вод-1 Т-1 Без названия |  | 320 | 0.041451 | 0.24334
| Ввод-2 Т-2 чехова 94 |  | 400 | 0.050244 | 0.30567
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-418 Ввод-1 Т-1 Школа №24 |  | 400 | 0.06311 | 0.29345
| Ввод-2 Т-2 Алтынсарина, 105 |  | 400 | 0.035254 | 0.31991
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-419 Ввод-1 Т-1 Гоголя 11 Корпус Б вв-1 | Съезд Гоголя Саноторий Дружба | 630 | 0.037081 | 0.52138
| Ввод-2 Т-2 Гоголя 17 |  | 630 | 0.085502 | 0.47538
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-420 Ввод-1 Т-1 строймастер | Старая ГЭС | 400 | 0.0018749 | 0.35162
| Ввод-2 Т-2 мелькомплекс Троянда |  | 250 | 0.071132 | 0.1533
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-421 Ввод-1 Т-1 Планета Электроники вв-1 |  | 630 | 0.060565 | 0.49907
| ввод-2 Т-2 светолод.экр |  | 630 | 0.0042938 | 0.55253
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-429 В вод-1 Т-1 Баймагамбетова 189- 1 вв-1 | За Драм. Театр | 630 | 0.036935 | 0.52152
| Ввод-2 Т-2 аль-фараби 93 |  | 630 | 0.044724 | 0.51412
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-450 В вод-1 Т-1 Тенисный корт вв-1 |  | 250 | 0.021553 | 0.2004
| Ввод-2 Т-2 Тенисный корт вв-2 |  | 250 | 0.0004278 | 0.22047
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-451 1СШ-0,4 кВ Р/к БАМБУК |  | 160 | 0.0067518 | 0.13495
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-452 Ввод-1 Т-1 Тарана 170 |  | 400 | 0.048645 | 0.30719
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-453 Ввод-1 Т-1 Урицкого 60 Коттедж |  | 400 | 0.057747 | 0.29854
ПС 35/10 кВ Южная | ТП-455 Ввод-1 Т-1 Алтынсарина 106 | Угол Алтынсарина-Павлова | 400 | 0.086416 | 0.27131
| Ввод-2 Т-2 Алтынсарина 105 Казахтелеком (2й вв с ТП-418) |  | 630 | 0.013903 | 0.5434
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-455а Ввод-1 Т-1 Майлина, 57а вв-1 офис маг. Мандарин |  | 400 | 0.088566 | 0.26926
| Ввод-2 Т-2 Майлина, 57 вв-2 Блок А |  | 400 | 0.02238 | 0.33214
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-455Б Ввод-1 Т-1 ф-1 частный сектор |  | 400 | 0.082108 | 0.2754
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-456 1СШ-0,4 кВ (Т-1 отсутствует) Урицкого 19/3 | Угол Майлина-Амангельды | 400 | 0.093627 | 0.26445
| Ввод-2 Т-2 Урицкого 15 кондитер цех |  | 400 | 0.015272 | 0.33889
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-457 Ввод с трансформатора дом 9 |  | 400 | 0.084142 | 0.27347
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-458 Ввод с трансформатора Тауелсіздік 184,186,188 |  | 400 | 0.044711 | 0.31092
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-459 Ввод-2 Т-2 Ф-2 |  | 400 | 0.22468 | 0.13995
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-462 Ввод-1 Т-1 Щитовая 3 вв-1 |  | 630 | 0.065453 | 0.49442
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-485 Ввод-1 Т-1 рахат вв-1 |  | 630 | 0.11315 | 0.44911
| Ввод-2 Т-2 абая 62 |  | 630 | 0.14013 | 0.42348
ПС Сортировочная | ТП-502 Ввод-1 Т-1 Авиационная-5А ТОО Тинтоника |  | 250 | 0.066123 | 0.15806
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-518 Ввод-1 Т-1 Абая 104 |  | 400 | 0.059723 | 0.29666
| Ввод-2 Т-2 Ф-6 |  | 400 | 0.064664 | 0.29197
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-523 Ввод-1 Т-1 кафе КУБА СИП | Р-он наримн.рынка За Лимпопо | 400 | 0.06802 | 0.28878
| Ввод-2 Т-2 ТД БУМ |  | 400 | 0.11984 | 0.23956
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-524 Ввод-2 Т-2 Ф-1 |  | 250 | 0.035353 | 0.18729
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-537 Ввод-1 Т-1 Фидер № 2 |  | 400 | 0.051358 | 0.30461
| Ввод-2 Т-2 тарлан ввод 2 |  | 400 | 0.064728 | 0.29191
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-538 Ввод-1 Т-1 оздоров. Комплекс Олимп |  | 400 | 0.066304 | 0.29041
| Ввод-2 Т-2 АЗС |  | 400 | 0.050583 | 0.30535
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-539 Ввод-1 Т-1 Абая 40/1 |  | 400 | 0.047367 | 0.3084
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-540 Ввод-1 Т-1 ф-1 |  | 400 | 0.062764 | 0.29377
ПС 35/10 кВ Западная | ТП-541 Ввод-2 Т-2 Ф-1 ч\с |  | 630 | 0.087167 | 0.4738
ПС 35/10 кВ Западная | ТП-542 Ввод-1 Т-1 Сералина, 34 |  | 400 | 0.090619 | 0.26731
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-543 Ввод-1 Т-1 Ф-2 |  | 400 | 0.053077 | 0.30298
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-544 Ввод-1 Т-1 Гвардейская 9 а |  | 400 | 0.11586 | 0.24333
| Ввод-2 Т-2 СМП — 206 |  | 400 | 0.018609 | 0.33572
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-546 Ввод-1 Т-1 София |  | 400 | 0.047251 | 0.30851
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | КТП-548 Ввод с трансформатора Карбышева, 8 ТОО Айгуль |  | 250 | 0.020227 | 0.20166
ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | ТП-549 Ввод с трансформатора Карбфшева ,2 12 мес |  | 630 | 0.0086304 | 0.54841
ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | ТП-552 Ввод-1 Т-1 гсостиница УЮТ Строительная,2 |  | 400 | 0.036621 | 0.31861
| 2СШ-0,4 кВ Карбышева, 1 ввод № 2 |  | 400 | 0.087109 | 0.27065
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-554 Ввод с трансформатора Фидер-4 |  | 250 | 0.10184 | 0.12413
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-560 Ввод-1 Т-1 2СШ-0,4 кВ Карбышева, 27 магазин |  | 400 | 0.055666 | 0.30052
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-561 Ввод-1 Т-1 Баймагамбетова 147/1 |  | 400 | 0.057654 | 0.29863
| Ввод-2 Т-2 Л. Беды 120 |  | 400 | 0.079214 | 0.27815
ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | ТП-562 ВВОД№1 трикотаж |  | 400 | 0.0056032 | 0.34808
ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | ТП-563 Ввод-1 Т-1 УПР ОХР №1 |  | 400 | 0.066309 | 0.29041
| Ввод-2 Т-2 радио Калкан |  | 400 | 0.033673 | 0.32141
ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | ТП-564 Ввод-1 Т-1 Строительная 9 |  | 400 | 0.012367 | 0.34165
| Ввод-2 Т-2 Строительная 10А |  | 400 | 0.028849 | 0.32599
ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | ТП-565 Ввод-1 Т-1 Аптека Цветная |  | 400 | 0.18334 | 0.17923
| Ввод-2 Т-2 Карбышева 19 с 7-10 под |  | 400 | 0.10202 | 0.25648
ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | ТП-566 Ввод-1 Т-1 Карбышева 7 |  | 400 | 0.15915 | 0.20221
| Ввод-2 Т-2 Строительная, 12 Киоск ЧП-Донилов |  | 400 | 0.1834 | 0.17917
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-567 Ввод-1 Т-1 зерновой пункт |  | 400 | 0.023503 | 0.33107
| Ввод-2 Т-2 Карбышева, 47 |  | 400 | 0.083164 | 0.27439
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-568 Ввод-1 Т-1 Карбышева 43, 45 кондитерский цех |  | 400 | 0.027833 | 0.32696
| 2СШ-0,4 кВ Карбышева 10/1 ИП Папандопуло |  | 400 | 0.039447 | 0.31593
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-569 Ввод-2 Т-2 карбышева 55 |  | 400 | 0.033731 | 0.32136
| 1 СШ-0,4кВ КАРБЫШЕВА 49 |  | 250 | 0.07769 | 0.14707
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | КТП-570 Ввод с трансформатора не подписан вл |  | 250 | 0.04336 | 0.17968
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | КТП-571 Ввод с трансформатора Карбышева 43 Б вв-1 |  | 160 | 0.02941 | 0.11342
ПС 35/10 кВ Южная | ТП-572 Ввод-1 Т-1 Фидер 2 ВЛ |  | 400 | 0.071349 | 0.28562
| Ввод-2 Т-2 Фидер 1 ВЛ |  | 400 | 0.10184 | 0.25665
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-585 Ввод-1 Т-1 маг. СЕЛЕНА Садовая, 69 |  | 400 | 0.099625 | 0.25876
| Ввод-2 Т-2 Садовая 98 |  | 400 | 0.082361 | 0.27516
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | КТП-586 Ввод с трансформатора Карбышева, 8 ТОО «Элеваторщик» контора |  | 160 | 0.0016368 | 0.13981
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-600 Ввод-1 Т-1 5 мкр, дом 11/2 |  | 250 | 0.115 | 0.11163
| Ввод-2 Т-2 5 мкр. Дом 7 под №2 вв-1 |  | 400 | 0.13933 | 0.22103
ПС 35/10 кВ Южная | КТП-602 Ввод с трансформатора Ф-1 СИП |  | 250 | 0.033422 | 0.18912
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-603 Ввод-1 Т-1 3 эт. Дом вв-1 |  | 400 | 0.11165 | 0.24733
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-604 Ввод-2 Т-2 дом 8, корпус Б |  | 400 | 0.024061 | 0.33054
| 1 СШ-0,4кВ дом 9 |  | 250 | 0.033943 | 0.18863
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-605 Ввод-1 Т-1 Арыстанбекова 3/10 |  | 400 | 0.060621 | 0.29581
| Ввод-2 Т-2 Фидер 2 |  | 250 | 0.067824 | 0.15644
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-607 Ввод-1 Т-1 Тайота центр | Школа №23 | 630 | 0.16128 | 0.40339
| Ввод-2 Т-2 ул.в интерн уч.5 |  | 400 | 0.0067174 | 0.34702
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-608 Ввод-2 Т-2 Чкалова, 16 |  | 400 | 0.088789 | 0.26905
| 1 СШ-0,4кВ Цветная аптека |  | 400 | 0.0089224 | 0.34492
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-609 Ввод-2 Т-2 яслисад |  | 400 | 0.0026449 | 0.35089
| 1 СШ-0,4кВ дом 6 КТС |  | 250 | 0.12828 | 0.09901
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-610 Ввод-1 Т-1 котеджи |  | 630 | 0.083667 | 0.47712
| Ввод-2 Т-2 овощной магазин |  | 400 | 0.19079 | 0.17215
ПС 35/10 кВ Южная | ТП-611 Ввод-1 Т-1 Фидер№1 котеджи | Баймагамбетова 3 | 400 | 0.10735 | 0.25142
| Ввод-2 Т-2 баймагамбетова 3б старый корпус |  | 400 | 0.018735 | 0.3356
ПС 35/10 кВ Южная | ТП-612 Ввод-1 Т-1 АЛТЫН НАН |  | 400 | 0.021963 | 0.33254
| Ввод-2 Т-2 Абая, 52 вв-2 |  | 400 | 0.099391 | 0.25898
ПС 35/10 кВ Южная | ТП-613 Ввод-1 Т-1 АБК строительный колледж |  | 630 | 0.08434 | 0.47648
| Ввод-2 Т-2 Баймагамбетова 3В СИП |  | 400 | 0.0093298 | 0.34454
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-614 Ввод-1 Т-1 дом № 15 | ТУ-10 на территории | 630 | 0.091763 | 0.46943
| Ввод-2 Т-2 9 МКР. 8 |  | 400 | 0.039164 | 0.31619
ПС 35/10 кВ Южная | ТП-615 Ввод-1 Т-1 Наурыз 9 | Мкр Наурыз | 400 | 0.14994 | 0.21096
| Ввод-2 Т-2 ВОИН.ИНТЕР.2 |  | 630 | 0.033299 | 0.52497
ПС 35/10 кВ Южная | ТП-616 Ввод-1 Т-1 СХИ гл.кор вв 1 |  | 630 | 0.028696 | 0.52934
| Ввод-2 Т-2 СХИ гл.кор вв 2 |  | 630 | 0.038354 | 0.52017
ПС 35/10 кВ Южная | ТП-616А Ввод-2 Т-2 Абая 28\4, щит №1 общага |  | 630 | 0.034166 | 0.52415
ПС 35/10 кВ Южная | ТП-617 Ввод-1 Т-1 АЗС Бахыт |  | 400 | 0.086423 | 0.2713
| Ввод-2 Т-2 Чкалова 6 ж/д со стороны Быковского |  | 400 | 0.1025 | 0.25603
ПС 35/10 кВ Южная | ТП-618 Ввод-1 Т-1 МАЯКОВСКОГО 108/1 | Пед колледж | 600 | 0.066454 | 0.46697
| Ввод-2 Т-2 быковского 7 ввод 2 |  | 400 | 0.064851 | 0.29179
ПС 35/10 кВ Южная | ТП-619 Ввод-1 Т-1 Маяковского 105\2 Т/Д |  | 400 | 0.08062 | 0.27681
| Ввод-2 Т-2 маг. Грейд угол Чкалова-Маяковского |  | 400 | 0.064184 | 0.29243
ПС 35/10 кВ Южная | ТП-620 Ввод-1 Т-1 Быковского 1 А |  | 630 | 0.12153 | 0.44115
| Ввод-2 Т-2 Быковского 1 ввод 2 |  | 630 | 0.038539 | 0.51999
ПС-35/6 кВ КЖБИ | ТП-621 Ввод-1 Т-1 Абая 9/1 вв-1 |  | 250 | 0.018665 | 0.20314
ПС 110/35/10 кВ Юго-западная | ТП-622 Ввод-1 Т-1 дом 7 |  | 400 | 0.12879 | 0.23105
| Ввод-2 Т-2 дом 10 |  | 400 | 0.10184 | 0.25665
ПС 110/35/10 кВ Юго-западная | ТП-623 Ввод-1 Т-1 Дом 2 вв-2 |  | 630 | 0.035935 | 0.52247
| Ввод-2 Т-2 дом 4 подъезд 3 |  | 400 | 0.1031 | 0.25546
ПС 110/35/10 кВ Юго-западная | ТП-624 Ввод-2 Т-2 Дом 4Б вв-2 |  | 400 | 0.017335 | 0.33693
| 1 СШ-0,4 кВ Дом-3 |  | 100 | 0.068907 | 0.022888
ПС 110/35/10 кВ Южная | КТП-625 Ввод с трансформатора Контора вв-1 |  | 400 | 0.0083421 | 0.34548
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-627 Ввод-1 Т-1 глазная больница |  | 400 | 0.02939 | 0.32548
| Ввод-2 Т-2 гашека 6/1 | Станция переливания крови | 250 | 0.073049 | 0.15148
ПС 110/35/10 кВ Юго-западная | ТП-628 Ввод-1 Т-1 Дом 16 вв-1 |  | 400 | 0.097727 | 0.26056
| Ввод-2 Т-2 дом 16 ввод 2 |  | 630 | 0.18079 | 0.38485
ПС 110/35/10 кВ Юго-западная | ТП-629 Ввод-1 Т-1 Карбышева 81 вв-1 (маг. Народный) |  | 600 | 0.052015 | 0.48069
| Ввод-2 Т-2 Маг. карбышева 81 |  | 630 | 0.083841 | 0.47696
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-631 Ввод-1 Т-1 ТД Солнечный |  | 630 | 0.24333 | 0.32544
| Ввод-2 Т-2 7 мкр дом 4 ввод 2 |  | 400 | 0.052374 | 0.30364
ПС 110/35/10 кВ Юго-западная | ТП-632 Ввод-1 Т-1 жастар 9,11 |  | 600 | 0.049137 | 0.48342
| Ввод-2 Т-2 тог. Комплекс вв-2 | Теплицы по ул.Гашека | 250 | 0.025808 | 0.19636
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-633 Ввод-2 Т-2 ТОО «КГЭС» |  | 400 | 0.0021018 | 0.3514
| 1 СШ-0,4 кВ гашека 4/1 |  | 250 | 0.053386 | 0.17016
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-634 Ввод-1 Т-1 Гашека 12\1 |  | 250 | 0.056577 | 0.16713
| Ввод-2 Т-2 Гашека 12/2 (середина) |  | 250 | 0.048127 | 0.17515
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-635 Ввод-2 Т-2 Детский сад |  | 600 | 0.02729 | 0.50417
| 1 СШ-0,4 кВ гашека 1/1+киоск |  | 400 | 0.016457 | 0.33777
ПС 110/35/10 кВ Юго-западная | ТП-636 Ввод-1 Т-1 7 мкр. д.25 |  | 630 | 0.03092 | 0.52723
| Ввод-2 Т-2 д 21 кв 25-65 |  | 630 | 0.03339 | 0.52488
ПС 110/35/10 кВ Юго-западная | ТП-637 Ввод-1 Т-1 дом 2 |  | 400 | 0.1031 | 0.25546
| Ввод-2 Т-2 дом 4а |  | 400 | 0.035779 | 0.31941
ПС 110/35/10 кВ Юго-западная | ТП-638 Ввод-1 Т-1 Карбышева, 117 | 7 мкр. | 630 | 0.14925 | 0.41482
| Ввод-2 Т-2 Фидер № 3 |  | 400 | 0.24617 | 0.11954
ПС 110/35/10 кВ Юго-западная | ТП-639 Ввод-1 Т-1 стройка по Арыстанбекова СИП |  | 600 | 0.044333 | 0.48798
| Ввод-2 Т-2 фидер № 2 ч/с |  | 300 | 0.038809 | 0.22818
ПС-35/6 кВ КЖБИ | ТП-659 Ввод-2 Т-2 Ворошилова 1А вв-2 |  | 250 | 0.039997 | 0.18288
| Ввод-1 Т-1 Ворошилова 74 |  | 600 | 0.12211 | 0.41409
ПС-35/6 кВ КЖБИ | КТП-660 Ввод с трансформатора нет название |  | 160 | 0.048972 | 0.094837
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-696 Ввод-1 Т-1 котельная |  | 630 | 0.041106 | 0.51755
| Ввод-2 Т-2 ЦРБ |  | 600 | 0.014387 | 0.51643
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | КТП-697 Ввод с трансформатора нет название |  | 630 | 0.006577 | 0.55036
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | КТП-698 Ввод с трансформатора Кафе | П.Амангельды ул Мира-Маркса | 630 | 0.0016517 | 0.55504
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | КТП-701 Ввод с трансформатора Фидер 1 |  | 250 | 0.079357 | 0.14549
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | КТП-702 Ввод с трансформатора Фидер 1 |  | 100 | 0.083923 | 0.008623
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | КТП-703 Ввод с трансформатора ТТС |  | 100 | 0.061603 | 0.029827
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | КТП-704 Ввод с трансформатора Фидер 1 СИП |  | 100 | 0.0073675 | 0.081351
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | КТП-705 Ввод с трансформатора Фидер 1 СИП |  | 250 | 0.060934 | 0.16299
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | КТП-706 Ввод с трансформатора Фидер 1 СИП |  | 160 | 0.049327 | 0.094499
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | КТП-707 Ввод с трансформатора Котельная |  | 160 | 0.013615 | 0.12843
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | КТП-708 Ввод с трансформатора Фидер 2 |  | 250 | 0.059691 | 0.16417
ПС МК-58-Поселок | КТП-709 Ввод с трансформатора Фидер Тазалык 2000 |  | 250 | 0.024703 | 0.19741
ПС МК-58-Поселок | КТП-710 Ввод с трансформатора Теплицы | П.Амангельды ул Речная | 160 | 0.0010928 | 0.14032
ПС МК-58-Поселок | КТП-711 Ввод с трансформатора Фидер -1 СИП |  | 250 | 0.013113 | 0.20842
ПС МК-58-Поселок | КТП-712 Ввод с трансформатора Степная, 1 А |  | 100 | 0.060172 | 0.031187
ПС МК-58-Поселок | КТП-714 Ввод с трансформатора Фидер 1 СИП |  | 400 | 0.14711 | 0.21364
ПС МК-58-Поселок | КТП-713 ввод школа №м1 |  | 315 | 0.014394 | 0.26463
ПС МК-58-Поселок | КТП-715 Ввод с трансформатора Фидер 1 |  | 400 | 0.053789 | 0.3023
ПС МК-58-Поселок | КТП-716 Ввод с трансформатора Энергетиков, 28 |  | 400 | 0.030638 | 0.32429
ПС МК-58-Поселок | КТП-717 Ввод с трансформатора Котельная |  | 100 | 0.031652 | 0.058281
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | КТП-718 Ввод с трансформатора Тепличная 2 Трушков С.В |  | 100 | 0.0080157 | 0.080735
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | КТП-719 Ввод с трансформатора частный дом К.Маркса 47/1 |  | 100 | 0.0063714 | 0.082297
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | КТП-720 Ввод с трансформатора не изв |  | 250 | 0.018609 | 0.2032
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | КТП-721 Ввод с трансформатора | АЦК Костанай рыба | 160 | 0.0098822 | 0.13197
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | КТП-Алта-1 Ввод с трансформатора гаражи |  | 250 | 0.10112 | 0.12481
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | КТП-Алта-2 Ввод с трансформатора гараж |  | 250 | 0.037475 | 0.18527
ПС-110/35/10кВ ЗАПАДНАЯ (новая) | КТП-База комплектации Ввод-1 Т-1 Дизель (насосная) |  | 400 | 0.025339 | 0.32933
| Ввод-2 Т-2 без назв | Р-он Теплиц | 400 | 0.030727 | 0.32421
ПС 35/10 кВ Притобольская | КТП-043 (Баня) Ввод с трансформатора Фидер ч/с СИП | Железнодорожная, ПС-Заводская | 400 | 0.0040548 | 0.34955
ПС 35/10 кВ Заводская | КТП-ГЖС В вод с трансформатора Фидер 1 |  | 250 | 0.044997 | 0.17813
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | КТП-ГЭК-16 Ввод с трансформатора ГЭК-16 |  | 250 | 0.022134 | 0.19985
ПС 35/10 кВ Заводская | КТП-ГЭК-27 Ввод с трансформатора без названии |  | 160 | 0.017544 | 0.12469
ПС 35/10 кВ Заводская | КТП-ГЭС Ввод с трансформатора прачечная №1 |  | 400 | 0.098082 | 0.26022
ПС 35/10 кВ Притобольская | КТП-042 (Детский сад) Ввод с трансформатора Фидер 1 |  | 400 | 0.054782 | 0.30136
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | КТП-Емшан -1 Ввод с трансформатора маг. № 36-44 |  | 160 | 0.044899 | 0.098706
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | КТП-Емшан -2 Ввод с трансформатора Фидер 1 |  | 400 | 0.06939 | 0.28748
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | КТП-Емшан -3 Ввод с трансформатора Складская, 15/2 Бабаев |  | 400 | 0.058902 | 0.29744
ПС-110/35/10кВ ЗАПАДНАЯ (новая) | КТП-ЗНО Ввод с трансформатора уральская 52 |  | 600 | 0.0025668 | 0.52766
ПС Сортировочная | КТП-ЗХВ Ввод с трансформатора Фидер 1 |  | 400 | 0.058782 | 0.29756
ПС-110/35/10кВ ЗАПАДНАЯ (новая) | КТП-Кладбище Ввод с трансформатора кладбище |  | 250 | 0.0013727 | 0.21957
ПС 110/35/10 кВ Центральная | ТП-Котельная Ввод-1 Т-1 Ф-3 Титова |  | 630 | 0.055788 | 0.50361
| Ввод-2 Т-2 Фидер 2 Узкокалейная |  | 630 | 0.035464 | 0.52291
ПС 35/10 кВ Заводская | КТП-КСХТ В вод-1 Т-1 без название | Костанай-2, Солнечная 18 | 630 | 0.15704 | 0.40742
ПС Сортировочная | КТП-КТС Ввод с трансформатора Фидер 1 |  | 250 | 0.06032 | 0.16357
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-КЭМ Ввод-2 Т-2 ТОО ОДАК |  | 400 | 0.03747 | 0.3178
| 1СШ-0,4кВ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ) РП СПМК |  | 250 | 0.090686 | 0.13472
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП - Мелиорация Ввод-1 Т-1 Летунова 111 |  | 160 | 0.019465 | 0.12287
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | КТП-МТМ Ввод с трансформатора Ф-1 СИП |  | 250 | 0.05164 | 0.17182
ПС 110/35/10 кВ Центральная | ТП-Общежитие Ввод-1 Т-1 Узкоколейная, 14 | Пожарное Депо | 250 | 0.016112 | 0.20557
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-ПожДепо Ввод с трансформатора Пождепо | Карбышева 45 | 560 | 0.004955 | 0.49005
ПС-110/35/10кВ ЗАПАДНАЯ (новая) | КТП-СДСУ-43 Ввод с трансформатора Уральская 37 |  | 250 | 0.03807 | 0.18471
ПС Сортировочная | КТП-СМП-687 Ввод с трансформатора Линейная, 10 |  | 400 | 0.12934 | 0.23052
ПС 110/10 кВ ЗДД | ТП-Спецавтобаза Ввод-1 Т-1 промышленная 4 Т |  | 600 | 0.047072 | 0.48538
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-УПТК Ввод-2 Т-2 СПЕЦМОНТАЖ |  | 630 | 0.013783 | 0.54351
| Ввод-1 Т-1 тоо джетыгара |  | 630 | 0.042222 | 0.51649
ПС-35/6 кВ КЖБИ | КТП-Хозторг-1 Ввод с трансформатора Без названия СИП |  | 600 | 0.0021297 | 0.52808
ПС-35/6 кВ КЖБИ | КТП-Хозторг-2 Ввод с трансформатора Базовая, 2 | Р-н Акцепт терминал | 400 | 0.020839 | 0.3336
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-ЦММ Ввод с трансформатора мех цех |  | 400 | 0.043733 | 0.31185
ПС 110/35/10 кВ Центральная | ТП-Школа Ввод-1 Т-1 узкоколейная 16/5 |  | 100 | 0.011113 | 0.077792
| 2СШ-0,4кВ школа вв-1 |  | 400 | 0.051433 | 0.30454
ПС 110/10 кВ ЗДД | КТП-800 Ввод-1, Т-1 Гагарина 199 вв-1 |  | 250 | 0.068611 | 0.15569
| Ввод-2, Т-2 ВРУ-2 Гагарина 197 ВРУ-1 вв-2 | Котельная | 250 | 0.062489 | 0.16151
ПС 110/10 кВ ЗДД | КТП-808 Ввод-1, Т-1 Гагарина 205 ВРУ-2 вв-2 |  | 630 | 0.14862 | 0.41541
| Ввод-2, Т-2 Вагончик |  | 1000 | 0.02882 | 0.85612
ПС 110/10 кВ Городская | ЦРП Ввод-1, Т-1 обл акимат |  | 1000 | 0.091226 | 0.79683
| Ввод-2, Т-2 музей |  | 1000 | 0.178 | 0.7144
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | РП-2 Ввод с трансформатора ввод | Сержантская школа милиции по Хакимжановой | 400 | 0.0040511 | 0.34955
ПС 110/35/10 кВ Южная | РП-3 Ввод-1 Т-1 Алтынсарина 30а ALTEL |  | 630 | 0.035413 | 0.52296
| Ввод-2 Т-2 старое РП-3 |  | 630 | 0.097762 | 0.46373
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | РП-4 Ввод-1 Т-1 коттедж ч/с |  | 630 | 0.064664 | 0.49517
| Ввод-2 Т-2 герцена 22 |  | 630 | 0.10121 | 0.46046
ПС-35/6 кВ КЖБИ | РП-6 Ввод-1 Т-1 столярный цех |  | 630 | 0.08283 | 0.47792
| Ввод-2 Т-2 волынова 14 |  | 400 | 0.041316 | 0.31415
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | РП-7 Ввод-1 Т-1 АЗС СИП |  | 400 | 0.010086 | 0.34382
| Ввод-2 Т-2 Кобланды батыра, 3 Шашлычная |  | 630 | 0.017522 | 0.53996
ПС 35/10 кВ Заводская | РП-8 Ввод-1 T-2 |  | 1000 | 0.14432 | 0.7464
ПС 110/10 кВ Городская | РП-9 Ввод-1 Т-1 уч. Корпус |  | 400 | 0.0083272 | 0.34549
| Ввод-2 Т-2 фидер 1 |  | 400 | 0.083049 | 0.2745
ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | РП-10 Ввод-1, Т-1 ДВТ |  | 1000 | 0.23834 | 0.65708
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | РП-11 Ввод-1, Т-1 чкалова 15а |  | 600 | 0.071119 | 0.46254
| 2 СШ-0,4кВ Ип Гончар вв-2 |  | 630 | 0.15282 | 0.41143
ПС 35/10 кВ Заводская | РП-13 Ввод-1, Т-1 Куйбышева 98 (Козыбаева) |  | 630 | 0.10814 | 0.45387
| Ввод-2 Т-2 тәуелсіздік 112 |  | 630 | 0.13104 | 0.43212
ПС 110/35/10 кВ Южная | РП-14 Ввод-1 Т-1 мех.блок |  | 1000 | 0.00085932 | 0.88268
| Ввод-2 Т-2, Секция-1, Столовая |  | 1000 | 0.0039172 | 0.87978
ПС 110/35/10 кВ Южная | РП-16 Ввод-1 Т-1 стройплощадка осв.полек.В1 |  | 630 | 0.020274 | 0.53734
| Ввод-2 Т-2 в. Интерн. 2/1 вв- 2 |  | 630 | 0.028921 | 0.52913
ПС Сортировочная | РП-18 Ввод-2 Т-2 Высокая 31 А |  | 630 | 0.054712 | 0.50463
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | РП-19 Ввод-1 Т-1 Шевченко 176 киоск |  | 400 | 0.097103 | 0.26115
ПС-110/35/10кВ ЗАПАДНАЯ | РП-20 ввод№2 косплекс |  | 630 | 0.015689 | 0.5417
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | РП-21 Ввод-1 Т-1 стройка ИП кожвендиспансер В-1 |  | 600 | 0.081211 | 0.45295
| Ввод-2 Т-2 Нурдаулет |  | 630 | 0.13989 | 0.42371
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | РП-22 Ввод-1 Т-1 Цветная аптека |  | 400 | 0.062608 | 0.29392
| Ввод-2 Т-2 Д 11, 11а |  | 400 | 0.11398 | 0.24512
ПС 110/10 кВ Северная | РП-Абсолют Ввод с трансформатора Океан Өнімдері |  | 400 | 0.025668 | 0.32902