## Костанайский
Костанайский РЭС
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (октябрь 2023 года)
Наименование ПС | Наименование фидер 10кВ ТП, КТП № фидер 0,4кВ | Наименование населеного пункта | Ном-ная мощность силового транс-ра, кВА | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
ПС Перцевка | ВЛ-10 кВ Перцевка-Быт | с.Перцевка
| КТП 2 ф1 |  | 100 | 0.0051424 | 0.083465
| КТП 3 ф1 |  | 160 | 0.011868 | 0.13009
| ВЛ-10 кВ Перцевка-Производства | с.Перцевка
| КТП 4 ф1 |  | 250 | 0.014549 | 0.20705
| КТП 2 ф1 |  | 100 | 0.0084685 | 0.080305
ПС Ульяновка | ВЛ-10 кВ Ульяновка-Бегежан | с.Бегежан
| КТП 3 ф1 |  | 160 | 0.0026606 | 0.13883
| КТП 4 ф1 |  | 100 | 0.00133 | 0.087087
| КТП 5 ф1 |  | 40 | 0.00044333 | 0.034919
| КТП 6 ф1 |  | 100 | 0.001402 | 0.087018
| КТП 7 ф1 |  | 160 | 0.014184 | 0.12789
| КТП 1 ф1 |  | 250 | 0.00196 | 0.21901
| КТП 2 ф1 |  | 63 | 0.0042231 | 0.051649
| ВЛ-10 кВ Ульяновка-Ц.Усадьба | с.Ульяновка
| КТП 2 ф1 |  | 160 | 0.017909 | 0.12435
| КТП 4 ф1 |  | 63 | 0.020491 | 0.036194
| ВЛ-10 кВ Ульяновка – Зерноток | с.Ульяновка
| КТП 1 ф1 |  | 250 | 0.0062236 | 0.21496
| КТП 2 ф1 |  | 160 | 0.053992 | 0.090068
| КТП 3 ф1 |  | 100 | 2.2041e-05 | 0.088329
| КТП 4 ф1 |  | 250 | 0.016714 | 0.205
ПС Белозерка | ВЛ-10 кВ Белозерка - ДК | с.Белозерка
| КТП 1 ф1 |  | 200 | 0.0046703 | 0.17226
| КТП 2 ф1 |  | 160 | 0.0069983 | 0.13471
| КТП 3 ф1 |  | 160 | 0.0092764 | 0.13255
| КТП 4 ф1 |  | 100 | 0.0018458 | 0.086597
| КТП 5 ф1 |  | 50 | 0.001289 | 0.04295
| ВЛ-10 кВ Белозерка - МТМ | с.Белозерка
| КТП 1 ф1 |  | 200 | 0.0050535 | 0.1719
ПС Константиновка | ВЛ-10 кВ Константиновка-Балыкта | с.Сергеевка
| КТП 1 ф1 |  | 100 | 0.011843 | 0.0771
| КТП 3 ф1 |  | 160 | 0.012857 | 0.12915
| КТП 2 ф1 |  | 160 | 0.0078778 | 0.13388
| ВЛ-10 кВ Константиновка-Перцевка | с.Константиновка
| КТП 1 ф1 |  | 63 | 0.00035731 | 0.055321
| КТП 3 ф1 |  | 400 | 0.0022265 | 0.35128
| КТП 2 ф1 |  | 400 | 2.1018e-05 | 0.35338
| КТП 4 ф1 |  | 160 | 0.00088536 | 0.14052
| ВЛ-10 кВ Константиновка-Конст-ка | с.Константиновка
| КТП 1 ф1 |  | 40 | 1.9344e-05 | 0.035322
| КТП 4 ф1 |  | 160 | 0.0060204 | 0.13564
| КТП 5 ф1 |  | 50 | 0.0091564 | 0.035476
| КТП 6 ф1 |  | 100 | 0.020209 | 0.069152
| КТП 3 ф1 |  | 50 | 0.0059667 | 0.038507
| КТП 2 ф1 |  | 160 | 0.0069584 | 0.13475
| ВЛ-10 кВ Константиновка – МТМ | с.Константиновка
| КТП 1 ф1 |  | 100 | 0.006978 | 0.081721
| ВЛ-10 кВ Константиновка-УВС | с.Балыкты
| КТП 4 ф1 |  | 250 | 0.011537 | 0.20991
| КТП 5 ф1 |  | 40 | 0.024212 | 0.012339
| КТП 6 ф1 |  | 60 | 0.00076493 | 0.052283
ПС Садчиковка | ВЛ-10 кВ Садчиковка-Семилетка | с.Семилетка
| КТП 1 ф1 |  | 160 | 0.0033402 | 0.13819
| ВЛ-10 кВ Садчиковка-Ц.Усадьба | с.Садчиковка
| КТП 1 ф1 |  | 100 | 0.035992 | 0.054158
| КТП 2 ф1 |  | 160 | 0.032917 | 0.11009
| КТП 3 ф1 |  | 250 | 0.028576 | 0.19373
| КТП 4 ф1 |  | 100 | 0.024661 | 0.064922
| КТП 5 ф1 |  | 315 | 0.021547 | 0.25783
| КТП 6 ф1 |  | 160 | 0.019273 | 0.12305
| КТП 7 ф1 |  | 100 | 0.029477 | 0.060347
| ВЛ-10 кВ Садчиковка-Зерноток | с.Садчиковка
| КТП 1 ф1 |  | 100 | 0.029752 | 0.060086
| КТП 2 ф1 |  | 100 | 0.0022054 | 0.086255
| КТП 3 ф1 |  | 400 | 0.012664 | 0.34137
| КТП 4 ф1 |  | 100 | 0.015162 | 0.073946
| КТП 5 ф1 |  | 400 | 0.017239 | 0.33702
| КТП 6 ф1 |  | 400 | 0.030712 | 0.32422
| ВЛ-10 кВ Садчиковка-Полив | с.Садчиковка
| КТП 1 ф1 |  | 250 | 0.00039199 | 0.2205
| ТП 11 ф1 |  | 400 | 0.021589 | 0.33289
| КТП 7 ф1 |  | 250 | 0.020855 | 0.20106
| КТП 8 ф1 |  | 400 | 0.015468 | 0.33871
| КТП 6 ф1 |  | 250 | 0.036228 | 0.18646
ВЛ-10 кВ " Садчиковка-Комплекс"
| КТП 3 ф1 |  | 630 | 0.0012675 | 0.5554
| КТП 4 ф1 |  | 630 | 0.050619 | 0.50852
| КТП 5 ф1 |  | 630 | 0.017239 | 0.54023
ПС Владимировка | ВЛ-10 кВ Владимировка- Архиповка | с. Сормовка
| КТП 1 ф1 |  | 40 | 0.0099883 | 0.025851
| КТП 3 ф1 |  | 100 | 0.017626 | 0.071605
| ВЛ-10 кВ Влад.-Новостройка | с.Владимировка
| КТП 2 ф1 |  | 100 | 0.030439 | 0.059433
| КТП 1 ф1 |  | 100 | 0.018524 | 0.070752
| КТП 3 ф1 |  | 25 | 0.0077696 | 0.014706
| КТП 4 ф1 |  | 100 | 2.232e-05 | 0.088329
| ВЛ-10 кВ Владимировка-Полив | с.Владимировка
| КТП 1 ф1 |  | 160 | 0.023868 | 0.11868
| КТП 2 ф1 |  | 100 | 0.0047627 | 0.083825
| КТП 3 ф1 |  | 160 | 0.0015337 | 0.1399
| ВЛ-10 кВ Владимировка- РРС | с. Нечаевка
| КТП 1 ф1 |  | 100 | 0.0068788 | 0.081815
| КТП 2 ф1 |  | 100 | 0.012289 | 0.076676
| КТП 3 ф1 |  | 100 | 0.01691 | 0.072286
| КТП 4 ф1 |  | 100 | 0.017515 | 0.071711
| КТП 5 ф1 |  | 100 | 0.011435 | 0.077486
| КТП 7 ф1 |  | 100 | 0.01347 | 0.075554
| КТП 8 ф1 |  | 160 | 0.0030668 | 0.13845
| ВЛ-10 кВ Владимировка- Молзавод | с.Владимировка
| КТП 3 ф1 |  | 160 | 0.045071 | 0.098542
| КТП 5 ф1 |  | 250 | 0.020713 | 0.2012
| КТП 2 ф1 |  | 100 | 0.027347 | 0.06237
| ВЛ-10 кВ Владимировка-Быт | с.Владимировка
| КТП 3 ф1 |  | 100 | 0.026029 | 0.063622
| КТП 1 ф1 |  | 40 | 0.011371 | 0.024538
| КТП 5 ф1 |  | 160 | 0.027551 | 0.11519
| КТП 4 ф1 |  | 160 | 0.025352 | 0.11728
| КТП 7 ф1 |  | 63 | 0.011988 | 0.044272
| КТП 8 ф1 |  | 63 | 0.016155 | 0.040313
| КТП 10 ф1 |  | 100 | 0.021106 | 0.0683
| КТП 9 ф1 |  | 100 | 0.016631 | 0.072551
| КТП 6 ф1 |  | 100 | 0.021316 | 0.0681
| ВЛ-10 кВ Владимировка-Кормоцех | с.Владимировка
| КТП 2 ф1 |  | 160 | 0.0013388 | 0.14009
| КТП 1 ф1 |  | 160 | 0.015147 | 0.12697
ПС Янушевка | ВЛ-10 кВ Янушевка-Сатай | с. Садчиковка
| КТП 1 ф1 |  | 25 | 0.0042877 | 0.018014
ПС Садчиковка | ВЛ-10 кВ Садчиковка-Рыспай | с. Семеновка
| КТП 1 ф1 |  | 160 | 0.023213 | 0.11931
| КТП 2 ф1 |  | 100 | 0.015856 | 0.073287
| КТП 3 ф1 |  | 400 | 0.0026784 | 0.35086
ПС Глазуновка | ВЛ-10 кВ Глазуновка- Семеновка | с.Глазуновка
| КТП 1 ф1 |  | 160 | 0.0039965 | 0.13756
| КТП 2 ф1 |  | 250 | 0.040894 | 0.18203
| КТП 3 ф1 |  | 160 | 0.013377 | 0.12865
| КТП 4 ф1 |  | 160 | 0.019893 | 0.12246
| КТП 5 ф1 |  | 160 | 0.0044863 | 0.1371
| ВЛ-10 кВ Глазуновка-РРС | с.Глазуновка
| КТП 2 потреб |  | 63 | 0.003348 | 0.05248
| ВЛ-10 кВ Глазуновка-Ц.усадьба | с.Глазуновка
| КТП 1 ф1 |  | 250 | 0.042903 | 0.18012
| КТП 2 ф1 |  | 100 | 0.019997 | 0.069353
| КТП 3 ф1 |  | 100 | 0.014852 | 0.074241
| КТП 4 ф1 |  | 250 | 0.011365 | 0.21008
| КТП 5 ф1 |  | 250 | 0.011458 | 0.20999
| ВЛ-10 кВ Глазуновка-Ст.участок | с.Глазуновка
| КТП 2 ф1 |  | 250 | 0.002962 | 0.21806
| ВЛ-10 кВ Глазуновка-Фермы | с.Глазуновка
| КТП 1 ф1 |  | 160 | 0.00066123 | 0.14073
| ВЛ-10 кВ Глазуновка-Талапкер | с. Талапкер
| КТП 1 ф1 |  | 100 | 0.0095976 | 0.079232
| КТП 2 ф1 |  | 250 | 0.010881 | 0.21054
| КТП 3 ф1 |  | 400 | 0.0017856 | 0.3517
| ВЛ-10 кВ Глазуновка-Степной | с. Степное
| КТП 1 ф1 |  | 25 | 0.0095381 | 0.013026
ПС Организатор | ВЛ-10 кВ Организатор-Жаксалык | с. Половниковка
| МТП 1 ф1 |  | 40 | 0.001328 | 0.034078
| ВЛ-10 кВ Организатор-Школа | с. Половниковка
| КТП 1 ф1 |  | 250 | 0.0088843 | 0.21243
| КТП 2 ф1 |  | 250 | 0.0059632 | 0.21521
| КТП 3 ф1 |  | 100 | 0.010034 | 0.078818
| МТП 4 ф1 |  | 25 | 0.0019586 | 0.020227
| КТП 5 ф1 |  | 160 | 0.014521 | 0.12757
| ВЛ-10 кВ Организатор-З.ток | с. Половниковка
| КТП 1 ф1 |  | 100 | 0.00087048 | 0.087523
| КТП 4 ф1 |  | 160 | 0.0002232 | 0.14115
| КТП 5 ф1 |  | 160 | 0.0008928 | 0.14051
ПС Александровка | ВЛ-10 кВ Александровка-Жуковка | с.Жуковка
| КТП 1 ф1 |  | 63 | 0.0040173 | 0.051844
| КТП 2 ф1 |  | 100 | 0.025136 | 0.064471
| КТП 3 ф1 |  | 100 | 0.0070208 | 0.08168
| КТП 6 ф1 |  | 160 | 8.4816e-05 | 0.14128
| КТП 4 ф1 |  | 100 | 0.034844 | 0.055248
| КТП 5 ф1 |  | 160 | 0.038132 | 0.10513
ПС Джамбул | ВЛ-10 кВ Джамбул-Кр.Хозяйство | с. Алтын Дала
| КТП 5 ф1 |  | 160 | 0.12496 | 0.022652
| КТП 1 ф1 |  | 160 | 0.00019669 | 0.14117
| КТП 3 ф1 |  | 250 | 0.044242 | 0.17884
| ВЛ-10 кВ Джамбул-Поселок | жм. Жамбыл
| КТП 2 ф1 |  | 100 | 0.094339 | -0.0012722
| КТП 3 ф1 |  | 400 | 0.05915 | 0.29721
| КТП 4 ф1 |  | 400 | 0.042799 | 0.31274
| КТП 1 ф1 |  | 63 | 0.008808 | 0.047293
| ВЛ-10 кВ Джамбул-Крест. Хоз | жм. Жамбыл
| КТП 1 ф1 |  | 160 | 0.00019669 | 0.14117
| КТП 2 ф1 |  | 160 | 0.0072122 | 0.13451
| КТП 3 ф1 |  | 250 | 0.044242 | 0.17884
| КТП 5 ф1 |  | 160 | 0.10516 | 0.041455
| ВЛ-10 кВ Джамбул-Полив | жм. Жамбыл
| КТП 11 ф1 |  | 100 | 0.00043524 | 0.087937
| КТП 1 ф1 |  | 250 | 0.00043524 | 0.22046
| ВЛ-10 кВ Джамбул-Комплекс | жм. Жамбыл
| КТП 1 ф1 |  | 250 | 0.0077934 | 0.21347
| КТП 6 ф1 |  | 400 | 0.018412 | 0.33591
| КТП 7 ф1 |  | 630 | 0.010714 | 0.54643
| КТП 8 ф1 |  | 400 | 0.038351 | 0.31697
| ВЛ-10 кВ Джамбул-Быт | жм. Жамбыл
| КТП 1 ф1 |  | 250 | 0.064588 | 0.15952
| КТП 2 ф1 |  | 100 | 0.039579 | 0.05075
| КТП 3 ф1 |  | 400 | 0.048747 | 0.30709
| ВЛ-10 кВ Джамбул-Фермы | жм. Жамбыл
| КТП 5 ф1 |  | 25 | 0.028525 | -0.0050112
| КТП 1 ф1 |  | 400 | 0.0023836 | 0.35114
| КТП 2 ф1 |  | 100 | 0.0021576 | 0.0863
| КТП 3 ф1 |  | 400 | 0.0091512 | 0.34471
ПС Казахстанец | ВЛ-10 кВ Казахстанец-Октярьский | с. Октярьский
| КТП 1 ф1 |  | 250 | 0.040759 | 0.18215
| КТП 2 ф1 |  | 250 | 0.051224 | 0.17221
| КТП 3 ф1 |  | 250 | 0.012404 | 0.20909
| КТП 4 ф1 |  | 250 | 0.025767 | 0.1964
| ВЛ-10 кВ Казахстанец-Рыбный | п.Рыбный
| КТП 1 ф1 |  | 250 | 0.018514 | 0.20329
| КТП 4 ф1 |  | 160 | 0.0091226 | 0.13269
| ВЛ-10 кВ Казахстанец-Лиманный | с. Лиманный
| КТП 1 ф1 |  | 250 | 0.021397 | 0.20055
| ВЛ-10 кВ Казахстанец-Пригородное лесничество | с. Октярьский
| КТП 4 ф1 |  | 63 | 0.011628 | 0.044614
| КТП 3 ф1 |  | 63 | 0.00015168 | 0.055516
| КТП 5 ф1 |  | 250 | 0.012192 | 0.20929
| КТП 6 ф1 |  | 160 | 0.0018422 | 0.13961
| КТП 7 ф1 |  | 250 | 0.0013593 | 0.21958
ПС Каражары | ВЛ-10 кВ Каражары-Школа | с.Садовое
| КТП 1 ф1 |  | 250 | 0.098497 | 0.1273
| ВЛ-10 кВ Каражары-Садовый | с. Осиновка
| КТП 1 ф1 |  | 160 | 0.023315 | 0.11921
| КТП 2 ф1 |  | 250 | 0.032159 | 0.19032
| КТП 3 ф1 |  | 400 | 0.0002232 | 0.35319
| КТП 4 ф1 | с.Абай | 63 | 0.00021855 | 0.055453
| КТП 5 ф1 |  | 250 | 0.025082 | 0.19705
| КТП 8 ф1 |  | 400 | 0.00069257 | 0.35274
| КТП 9 ф1 | с.Новоселовка | 63 | 0.010695 | 0.0455
| КТП 10 ф1 |  | 400 | 0.00086025 | 0.35258
| КТП 17 ф1 |  | 100 | 0.009101 | 0.079704
| ВЛ-10 кВ Каражары-Гостиница | с.Алтынсарино
| КТП 1 ф1 |  | 250 | 0.0090229 | 0.2123
| ВЛ-10 кВ Каражары-Винзавод | с.Садовое
| КТП 4 ф1 |  | 100 | 0.00021483 | 0.088146
| ВЛ-10 кВ Каражары-Насосная | с.Садовое
| КТП 1 ф1 |  | 63 | 0.0038502 | 0.052003
ПС Мичурина | ВЛ-10 кВ Мичурина-Гостиница | с. Мичурина
| КТП 5 ф1 |  | 160 | 0.066728 | 0.077969
| КТП 6 ф1 |  | 63 | 1.5233e-05 | 0.055646
| КТП 1 ф1 |  | 160 | 0.022032 | 0.12043
| КТП 2 ф1 |  | 250 | 0.029714 | 0.19265
| КТП 4 ф1 |  | 160 | 0.031154 | 0.11176
| ТП 1 ф1 |  | 63 | 0.01661 | 0.039881
| КТП 3 ф1 |  | 160 | 0.024362 | 0.11822
ПС ОПХ | ВЛ-10 кВ ОПХ-Молокановка | с. Заречное
| КТП 1 ф1 |  | 160 | 0.037067 | 0.10615
| ВЛ-10 кВ ОПХ-Фермы | с. Заречное
| КТП 7 ф1 |  | 160 | 0.042782 | 0.10072
| КТП 5 ф1 |  | 250 | 0.022606 | 0.1994
| КТП 6 ф1 |  | 250 | 0.061131 | 0.1628
| КТП 4 ф1 |  | 250 | 0.038788 | 0.18403
| КТП 3 ф1 |  | 100 | 0.0016954 | 0.086739
| КТП 8 ф1 |  | 63 | 0.01284 | 0.043463
| КТП 9 ф1 |  | 160 | 0.015142 | 0.12697
| ВЛ-10 кВ ОПХ-Скважина | с. Заречное
| КТП 1 ф1 |  | 100 | 0.00043896 | 0.087933
| КТП 2 ф1 |  | 250 | 0.0034075 | 0.21764
| КТП 3 ф1 |  | 400 | 0.0029686 | 0.35058
| КТП 4 ф1 |  | 250 | 0.00043152 | 0.22047
| ВЛ-10 кВ ОПХ-РУС | г.Тобыл
| КТП 1 ф1 |  | 250 | 0.0088462 | 0.21247
| КТП 2 ф1 |  | 100 | 0.00837 | 0.080398
| ТП 15 ф1 |  | 400 | 0.0056098 | 0.34807
| ВЛ-10 кВ ОПХ-Котельная | с. Заречное
| КТП 1 ф1 |  | 250 | 2.1204e-05 | 0.22085
| ВЛ-10 кВ ОПХ-ДК | с. Заречное
| КТП 1 ф1 |  | 400 | 0.15998 | 0.20142
| КТП 2 ф1 |  | 160 | 0.035935 | 0.10722
| ТП 3 ф1 |  | 250 | 0.020598 | 0.20131
| ВЛ-10 кВ ОПХ-Модуль | с. Заречное
| ТП 1 ф1 |  | 400 | 0.008098 | 0.34571
| ВЛ-10 кВ ОПХ-ГПС | г. Тобыл
| ТП 11 ф1 |  | 100 | 0.036149 | 0.054008
| КТП 19 ф1 |  | 250 | 0.0032192 | 0.21782
| КТП 6 ф1 |  | 250 | 0.031792 | 0.19067
| КТП 9 ф1 |  | 160 | 0.013777 | 0.12827
| КТП 12 ф1 |  | 160 | 0.03358 | 0.10946
| КТП 23 ф1 |  | 160 | 0.025137 | 0.11748
| КТП 20 ф1 |  | 250 | 0.00019902 | 0.22069
| КТП 21 ф1 |  | 160 | 0.047853 | 0.0959
| КТП 26 ф1 |  | 100 | 0.00021762 | 0.088143
| КТП 35 ф1 |  | 100 | 0.00021204 | 0.088149
| ТП 14 ф1 |  | 400 | 0.082668 | 0.27487
| ВЛ-10 кВ ОПХ-Затобольская | с. Заречное
| КТП 25 ф1 |  | 250 | 0.088757 | 0.13656
| КТП 26 ф1 |  | 250 | 0.070373 | 0.15402
| КТП 28 ф1 |  | 100 | 0.021084 | 0.06832
| КТП 27 ф1 |  | 250 | 0.068316 | 0.15597
| КТП 29 ф1 |  | 250 | 0.051559 | 0.17189
| КТП 23 ф1 |  | 250 | 0.12592 | 0.10125
| КТП 2 ф1 |  | 160 | 0.0025668 | 0.13892
| КТП 31 ф1 |  | 160 | 0.078173 | 0.067096
| КТП 35 ф1 |  | 160 | 0.015524 | 0.12661
| КТП 34 ф1 |  | 100 | 0.010223 | 0.078639
| КТП 36 ф1 |  | 160 | 0.051797 | 0.092153
ПС Затобольская | ВЛ-10 кВ Затобольская-В.часть | г. Тобыл
| КТП 18 ф1 |  | 250 | 0.066741 | 0.15747
| КТП 26 ф1 |  | 250 | 0.060243 | 0.16364
| КТП 25 ф1 |  | 400 | 0.067094 | 0.28966
| КТП 1 ф1 |  | 160 | 0.012404 | 0.12958
| КТП 4 ф1 |  | 250 | 0.012284 | 0.2092
| ТП 7 ф1 |  | 160 | 0.03258 | 0.11041
| КТП 19 ф1 |  | 100 | 0.023748 | 0.065789
| КТП 10 ф1 |  | 250 | 0.044699 | 0.17841
| ТП 11 ф1 |  | 400 | 0.10403 | 0.25457
| КТП 22 ф1 |  | 250 | 0.091986 | 0.13349
| КТП 17 ф1 |  | 100 | 0.030196 | 0.059664
| КТП 20 ф1 |  | 250 | 0.089002 | 0.13632
| КТП 15 ф1 |  | 160 | 0.021185 | 0.12123
| КТП 23 ф1 |  | 630 | 0.11623 | 0.44619
| КТП 2 ф1 |  | 160 | 0.013161 | 0.12886
| КТП 3 ф1 |  | 100 | 0.012537 | 0.07644
| КТП 12 ф1 |  | 250 | 0.12699 | 0.10023
| КТП 28 ф1 |  | 63 | 0.0057986 | 0.050152
| КТП 13 ф1 |  | 100 | 0.0021297 | 0.086327
| ВЛ-10 кВ Затобольская- Связьстрой | г. Тобыл
| КТП 2 ф1 |  | 100 | 0.044316 | 0.046249
| КТП 3 ф1 |  | 100 | 0.04112 | 0.049286
| КТП 4 ф1 |  | 100 | 0.088093 | 0.0046613
| КТП 5 ф1 |  | 400 | 0.12049 | 0.23893
| КТП 1 ф1 |  | 160 | 0.04302 | 0.10049
| ТП 8 ф1 |  | 400 | 0.14276 | 0.21777
| КТП 10 ф1 |  | 160 | 0.036895 | 0.10631
| КТП 11 ф1 |  | 160 | 0.023603 | 0.11894
| ВЛ-10 кВ Затобольская-ОПХ | г. Тобыл
| КТП 1 ф1 |  | 250 | 0.10219 | 0.1238
| КТП 2 ф1 |  | 160 | 0.049395 | 0.094435
| КТП 9 ф1 |  | 160 | 0.085996 | 0.059664
| КТП 4 ф1 |  | 250 | 0.070165 | 0.15422
| КТП 5 ф1 |  | 160 | 0.03819 | 0.10508
| КТП 6 ф1 |  | 100 | 0.056773 | 0.034416
| КТП 7 ф1 |  | 250 | 0.064527 | 0.15957
| КТП 10 ф1 |  | 315 | 0.10853 | 0.1752
| КТП 14 ф1 |  | 100 | 0.049312 | 0.041503
| КТП 15 ф1 |  | 250 | 0.084416 | 0.14068
| КТП 16 ф1 |  | 100 | 0.05662 | 0.034561
| ВЛ-10 кВ Затобольская-Лесхоз | г. Тобыл
| КТП 1 ф1 |  | 100 | 0.017599 | 0.071631
| КТП 2 ф1 |  | 250 | 0.021483 | 0.20047
| КТП 3 ф1 |  | 160 | 0.013417 | 0.12861
| ВЛ-10 кВ Затобольская- Райцентр | г. Тобыл
| ТП 1 ф1 |  | 400 | 0.087902 | 0.26989
| ТП 4 ф1 |  | 250 | 0.083749 | 0.14131
| ТП 7 ф1 |  | 400 | 0.076479 | 0.28074
| ТП 12 ф1 |  | 250 | 0.035944 | 0.18673
| КТП 10 ф1 |  | 160 | 0.031605 | 0.11134
| КТП 11 ф1 |  | 63 | 0.016822 | 0.03968
| КТП 13 ф1 |  | 250 | 0.063692 | 0.16037
| ТП 15 ф1 |  | 630 | 0.14059 | 0.42304
| КТП 14 ф1 |  | 160 | 0.042871 | 0.10063
| ТП 16 ф1 |  | 400 | 0.11849 | 0.24084
| ТП 19 ф1 |  | 400 | 0.034953 | 0.32019
| КТП 17 ф1 |  | 250 | 0.058511 | 0.16529
ПС Мичурина | ВЛ-10 кВ Мичурина-Ц.усадьба | с. Мичурина
| КТП 8 ф1 |  | 160 | 0.0062301 | 0.13544
| КТП 3 ф1 |  | 250 | 0.1125 | 0.114
| КТП 5 ф1 |  | 250 | 0.022775 | 0.19924
| КТП 9 ф1 |  | 250 | 0.012135 | 0.20935
| КТП 1 ф1 |  | 160 | 0.0095176 | 0.13232
| ВЛ-10 кВ Мичурина-Пивзавод | г. Тобыл-с. Мичурина
| КТП 1 ф1 |  | 250 | 0.068095 | 0.15619
| КТП 2 ф1 |  | 160 | 0.048658 | 0.095135
| КТП 9 ф1 |  | 100 | 0.013458 | 0.075565
| КТП 20 ф1 |  | 160 | 0.020719 | 0.12168
| КТП 12 ф1 |  | 250 | 0.068207 | 0.15608
| КТП 13 ф1 |  | 400 | 0.064625 | 0.29201
| КТП 15 ф1 |  | 250 | 0.03201 | 0.19047
| КТП 21 ф1 |  | 100 | 0.04012 | 0.050236
| КТП 29 ф1 |  | 400 | 0.025664 | 0.32902
| КТП 26 ф1 |  | 400 | 0.01183 | 0.34216
| ВЛ-10 кВ Мичурина-Психбольница | с. Мичурина
| КТП 9 ф1 |  | 160 | 0.032643 | 0.11035
| КТП 11 ф1 |  | 160 | 0.0047672 | 0.13683
| КТП 16 ф1 |  | 400 | 0.023051 | 0.3315
| КТП 21 ф1 |  | 160 | 0.00088164 | 0.14052
| КТП 27 ф1 |  | 160 | 0.0039172 | 0.13764
| ВЛ-10 кВ Мичурина-Полив | с. Мичурина
| КТП 1 ф1 |  | 100 | 0.001634 | 0.086798
| КТП 3 ф1 |  | 100 | 0.00022227 | 0.088139
| КТП 14 ф1 |  | 160 | 0.00067239 | 0.14072
ПС Кр. Партизан | ВЛ-10 кВ Кр.Партизан-Кунай | жм. Кунай
| КТП 8 ф1 |  | 160 | 0.009379 | 0.13245
| КТП 9 ф1 |  | 160 | 0.037214 | 0.10601
| КТП 10 ф1 |  | 160 | 0.027907 | 0.11485
| КТП 11 ф1 |  | 160 | 0.018972 | 0.12334
| КТП 12 ф1 |  | 100 | 0.016738 | 0.072449
| ВЛ-10 кВ Кр.Партизан-Ударник | с. Ударник
| КТП 1 ф1 |  | 250 | 0.040203 | 0.18268
| КТП 3 ф1 |  | 100 | 0.0038335 | 0.084708
| ВЛ-10 кВ Кр.Партизан-Чапаева | дачи Чапаева
| КТП 1 ф1 |  | 250 | 0.0037154 | 0.21735
| КТП 2 ф1 |  | 100 | 0.00043338 | 0.087938
ПС Ждановка | ВЛ-10 кВ Ждановка-Ак-Кабак | с. Ак-Кабак
| КТП 1 ф1 |  | 100 | 0.00031248 | 0.088053
| ВЛ-10 кВ Ждановка-Ждановка | с. Ждановка
| КТП 3 ф1 |  | 160 | 0.017964 | 0.12429
| КТП 4 ф1 |  | 100 | 0.015687 | 0.073447
| ВЛ-10 кВ Ждановка-Васильевка | с. Васильевка
| КТП 10 ф1 |  | 160 | 0.0045114 | 0.13707
| КТП 3 ф1 |  | 160 | 0.0083756 | 0.1334
| КТП 12 ф1 |  | 160 | 0.0042594 | 0.13731
ПС Шеминовка | ВЛ-10 кВ Шеминовка-поселок | с.Шеминовка
| КТП 1 ф1 |  | 100 | 0.01122 | 0.077691
| КТП 2 ф1 |  | 250 | 0.019891 | 0.20198
| КТП 3 ф1 |  | 100 | 0.021744 | 0.067693
| КТП 4 ф1 |  | 250 | 0.014297 | 0.20729
| ВЛ-10 кВ Шеминовка-Рязановка | с.Шеминовка, с.Арман
| КТП 1 ф1 |  | 400 | 0.017858 | 0.33644
| КТП 2 ф1 |  | 400 | 0.019634 | 0.33475
| КТП 7 ф1 |  | 160 | 0.025244 | 0.11738
| КТП 8 ф1 |  | 63 | 0.0010881 | 0.054627
| КТП 5 ф1 |  | 160 | 0.065382 | 0.079247
| КТП 4 ф1 |  | 630 | 0.089584 | 0.4715
| КТП 3 ф1 |  | 63 | 0.0046188 | 0.051273
ПС Рязановка | ВЛ-10 кВ Рязановка-поселок | с. Рязановка
| КТП 1 ф1 |  | 160 | 0.0094116 | 0.13242
| КТП 2 ф1 |  | 160 | 0.008503 | 0.13328
ПС Майколь | ВЛ-10 кВ Майколь- ц. Усадьба. | с. Майколь
| КТП 1 ф1 |  | 100 | 0.020358 | 0.06901
| КТП 2 ф1 |  | 400 | 0.015287 | 0.33888
| КТП 3 ф1 |  | 400 | 0.037677 | 0.31761
| КТП 4 ф1 |  | 160 | 0.036733 | 0.10646
| ВЛ-10 кВ Майколь- Мехток | с. Майколь
| КТП 3 ф1 |  | 250 | 0.0002139 | 0.22067
| КТП 4 ф1 |  | 100 | 0.00021297 | 0.088148
| КТП 2 ф1 |  | 250 | 0.0004278 | 0.22047
ПС Павловка | ВЛ-10 кВ Павловка-Поселок | с. Надеждинка
| КТП 1 ф1 |  | 40 | 0.0064003 | 0.02926
| КТП 2 ф1 |  | 250 | 0.014103 | 0.20748
| КТП 3 ф1 |  | 100 | 0.031248 | 0.058664
| КТП 4 ф1 |  | 100 | 0.026819 | 0.062872
| КТП 5 ф1 |  | 160 | 0.010462 | 0.13142
| КТП 6 ф1 |  | 100 | 0.013066 | 0.075938
| КТП 7 ф1 |  | 60 | 0.014832 | 0.038919
| КТП 8 ф1 |  | 100 | 0.015624 | 0.073507
| ВЛ-10 кВ Павловка-З.Ток | с. Надеждинка
| КТП 1 ф1 |  | 100 | 0.001674 | 0.08676
| КТП 3 ф1 |  | 400 | 2.0739e-05 | 0.35338
| ВЛ-10 кВ Павловка-Мастерские | с. Надеждинка
| КТП 1 ф1 |  | 100 | 0.0080929 | 0.080662
| КТП 2 ф1 |  | 400 | 0.0031248 | 0.35043
| КТП 3 ф1 |  | 250 | 0.02354 | 0.19851
| КТП 7 ф1 |  | 100 | 0.014832 | 0.074259
| ВЛ-10 кВ Павловка-Машдвор | с. Надеждинка
| КТП 1 ф1 |  | 100 | 0.0074995 | 0.081225
| КТП 2 ф1 |  | 250 | 0.0016591 | 0.2193
| ВЛ-10 кВ Павловка-Стройучасток | с. Надеждинка
| КТП 1 ф1 |  | 100 | 0.00043747 | 0.087934
| КТП 2 ф1 |  | 250 | 0.00024998 | 0.22064
| КТП 3 ф1 |  | 60 | 0.001674 | 0.05142
| ВЛ-10 кВ Павловка-Май-Алап | с. Май-Алап
| КТП 1 ф1 |  | 40 | 0.0056617 | 0.029961
ПС Б.Романовка | ВЛ-10 кВ Б. Романовка-Поселок | с. Б. Романовка
| КТП 1 ф1 |  | 100 | 0.015683 | 0.073452
| КТП 3 ф1 |  | 250 | 0.011662 | 0.2098
| КТП 5 ф1 |  | 250 | 0.01177 | 0.20969
| КТП 6 ф1 |  | 63 | 0.012464 | 0.04382
| ВЛ-10 кВ Б.Романовка-З. ток | с. Б. Романовка
| КТП 2 ф1 |  | 160 | 0.013541 | 0.1285
| КТП 4 ф1 |  | 400 | 0.009791 | 0.3441
ПС Воскресеновка | ВЛ-10 кВ Воскресеновка- Поселок | с. Воскресеновка
| КТП 1 ф1 |  | 250 | 0.01854 | 0.20326
| КТП 2 ф1 |  | 160 | 0.015133 | 0.12698
| КТП 3 ф1 |  | 400 | 0.02495 | 0.3297
| ВЛ-10 кВ Воскресеновка-З.ток | с. Воскресеновка
| КТП 1 ф1 |  | 160 | 0.012352 | 0.12963
| КТП 2 ф1 |  | 100 | 0.0097538 | 0.079084
| КТП 3 ф1 |  | 250 | 0.0031946 | 0.21784
| КТП 4 ф1 |  | 250 | 0.014438 | 0.20716
| КТП 5 ф1 |  | 160 | 0.0033331 | 0.13819
| ВЛ-10 кВ Воскресеновка-Кормоцех | с. Воскресеновка
| КТП 1 ф1 |  | 160 | 0.0043943 | 0.13719
ПС Александровка | ВЛ -10 кВ Александровка-Александровка | с. Александровка
| КТП 1 ф1 |  | 100 | 0.0078808 | 0.080863
| КТП 2 ф1 |  | 160 | 0.01934 | 0.12299
| КТП 3 ф1 |  | 63 | 0.01427 | 0.042104
| КТП 4 ф1 |  | 100 | 0.013031 | 0.07597
| КТП 5 ф1 |  | 100 | 0.018535 | 0.070741
| ВЛ-10 кВ Александровка-УВС | с. Александровка
| КТП 7 ф1 |  | 100 | 0.010999 | 0.077901
| КТП 9 ф1 |  | 160 | 0.019449 | 0.12288
| КТП 12 ф1 |  | 250 | 0.024969 | 0.19715
| ВЛ-10 кВ Александровка-Фермы | с. Александровка
| КТП 1 ф1 |  | 250 | 0.0029425 | 0.21808
| КТП 4 ф1 |  | 100 | 0.0046035 | 0.083977
| КТП 7 ф1 |  | 250 | 0.00083328 | 0.22008
ПС Озёрная | ВЛ-10 кВ Озёрная-Школа | ст. Озерная
| КТП 2 ф1 |  | 400 | 0.026246 | 0.32847
| КТП 6 ф1 |  | 160 | 0.00592 | 0.13574
| ВЛ-10кВ Озерная - Св.Жарколь | св.Жарколь
| КТП 1 ф1 |  | 100 | 0.0010742 | 0.08733
| КТП 2 ф1 |  | 60 | 0.0013783 | 0.051701
| КТП 3 ф1 |  | 160 | 0.0073142 | 0.13441
| ВЛ-10 кВ Озерная - Московский | п.Московский
| КТП 1 ф1 |  | 160 | 0.023917 | 0.11864
| КТП 3 ф1 |  | 160 | 0.018374 | 0.1239
| ТП 7 ф1 |  | 250 | 0.041569 | 0.18138
| ВЛ-10 кВ Озерная - Фермы | ст. Озерная
| КТП 3 ф1 |  | 100 | 0.0012806 | 0.087133
| КТП 4 ф1 |  | 250 | 0.0043226 | 0.21677
| ВЛ-10 кВ Озерная - ЛМУ | ст. Озерная
| КТП 1 ф1 |  | 160 | 0.015069 | 0.12704
| ВЛ-10 кВ Озерная - К. Маркса | К.Маркса
| КТП 2 ф1 |  | 160 | 0.020807 | 0.12159
| КТП 3 ф1 |  | 250 | 0.027789 | 0.19448
| КТП 4 ф1 |  | 250 | 0.059328 | 0.16451
| КТП 5 ф1 |  | 250 | 0.024091 | 0.19799
| КТП 6 ф1 |  | 100 | 0.041091 | 0.049314
| КТП 8 ф1 |  | 100 | 0.013471 | 0.075553
| КТП 9 ф1 |  | 160 | 0.034708 | 0.10839
| ВЛ-10 кВ Озерная - Жив-во | п.Озерное
| КТП 1 ф1 |  | 250 | 0.0004278 | 0.22047
| КТП 2 ф1 |  | 630 | 0.061286 | 0.49838
| КТП 3 ф1 |  | 630 | 0.0047286 | 0.55211
| КТП 4 ф1 |  | 400 | 2.1111e-05 | 0.35338
| КТП 5 ф1 |  | 250 | 2.1297e-05 | 0.22085
| КТП 7 ф1 |  | 400 | 0.16473 | 0.19691
| КТП 12 ф1 |  | 250 | 0.049409 | 0.17394
| КТП 11 ф1 |  | 100 | 0.0008463 | 0.087546
ПС Шишенка | ВЛ-10 кВ Шишенка- Школа | п.Шишенка
| КТП 1 ф1 |  | 100 | 0.014878 | 0.074216
| ВЛ-10 кВ Шишенка- Фермы | п.Шишенка
| КТП 2 ф1 |  | 250 | 8.37e-05 | 0.2208
| КТП 3 ф1 |  | 100 | 0.0002578 | 0.088105
| ВЛ-10 кВ Шишинка-Суриковка | с.Суриковка
| КТП 1 ф1 |  | 160 | 0.0014207 | 0.14001
| КТП 4 ф1 |  | 250 | 0.011164 | 0.21027
| КТП 5 ф1 |  | 160 | 0.002524 | 0.13896
| КТП 2 ф1 |  | 160 | 0.0022129 | 0.13926
| ВЛ-10 кВ Шишенка-Ц.Усадьба | п.Шишенка
| КТП 1 ф1 |  | 100 | 0.024038 | 0.065514
| КТП 2 ф1 |  | 100 | 0.010603 | 0.078278
ПС Щербакова | ВЛ-10 кВ Щербаково-С.Бор | с. Щербакова
| КТП 3 ф1 |  | 160 | 0.017382 | 0.12485
| КТП 5 ф1 |  | 160 | 0.01022 | 0.13165
| КТП 6 ф1 |  | 40 | 0.0087318 | 0.027045
| КТП 4 ф1 |  | 160 | 0.021543 | 0.12089
| КТП 7 ф1 |  | 160 | 0.018766 | 0.12353
| КТП 8 ф1 |  | 160 | 0.035361 | 0.10777
| КТП 9 ф1 |  | 160 | 0.014305 | 0.12777
| КТП 10 ф1 |  | 100 | 0.014571 | 0.074508
| КТП 11 ф1 |  | 160 | 0.017582 | 0.12466
| КТП 12 ф1 |  | 100 | 0.0062273 | 0.082434
| КТП 13 ф1 |  | 100 | 0.0012946 | 0.08712
| ВЛ-10 кВ Щербаково- Кирзавод | с. Щербакова
| КТП 4 ф1 |  | 160 | 0.010645 | 0.13125
| КТП 5 ф1 |  | 250 | 0.017332 | 0.20441
| КТП 1 ф1 |  | 250 | 0.0027481 | 0.21826
| КТП 2 ф1 |  | 160 | 0.0006311 | 0.14076
| КТП 3 ф1 |  | 250 | 0.00067174 | 0.22024
| ВЛ-10 кВ Щербаково-Водозабор | с.Щербаково
| КТП 2 ф1 |  | 100 | 0.014504 | 0.074572
| КТП 3 ф1 |  | 100 | 0.0076633 | 0.08107
ПС С.Бор | ВЛ-10 кВ Сос.Бор-Кр.Кордон | с.Кр. Кардон
| КТП 2 ф1 |  | 250 | 0.018688 | 0.20312
| КТП 7 ф1 |  | 160 | 0.025596 | 0.11704
| КТП 9 ф1 |  | 160 | 0.010091 | 0.13177
| КТП 8 ф1 |  | 250 | 0.05173 | 0.17173
| КТП 10 ф1 |  | 100 | 0.026952 | 0.062745
| ВЛ-10 кВ С.Бор-Щербаково | с.Щербаково
| КТП 3 ф1 |  | 250 | 0.016675 | 0.20503
| КТП 2 ф1 |  | 60 | 0.00058274 | 0.052456
ПС Маяковская | ВЛ-10 кВ Маяковская-Клуб | с. Первомайский
| КТП 1 ф1 |  | 100 | 0.028243 | 0.061519
| КТП 4 ф1 |  | 100 | 0.0058134 | 0.082827
| КТП 6 ф1 |  | 100 | 0.0014581 | 0.086965
| КТП 5 ф1 |  | 160 | 0.011984 | 0.12998
| КТП 3 ф1 |  | 160 | 0.012985 | 0.12902
| ВЛ-10 кВ Маяковская- Кызыл-Агаш | с. К.Агаш
| КТП 1 ф1 |  | 160 | 0.0087429 | 0.13305
| КТП 2 ф1 |  | 40 | 0.00036307 | 0.034995
Н.Алексеевка | ВЛ-10 кВ Н.Алексеевка- Ц.усадьба | с. Н. Алексеевка
| КТП 1 ф1 |  | 100 | 0.023194 | 0.066316
| КТП 2 ф1 |  | 160 | 0.0085593 | 0.13323
| КТП 3 ф1 |  | 160 | 0.0096477 | 0.13219
| КТП 4 ф1 |  | 100 | 0.0016612 | 0.086772
| КТП 6 ф1 |  | 160 | 0.011643 | 0.1303
| КТП 7 ф1 |  | 160 | 0.0097308 | 0.13212
| КТП 8 ф1 |  | 160 | 0.016154 | 0.12601
| ВЛ-10 кВ Н.Алексеевка-Мастерские | с.Н.Алексеевка
| КТП 1 ф1 |  | 250 | 0.005356 | 0.21579
| ВЛ-10 кВ Н.Алексеевка-Анновка | с.Анновка
| КТП 1 ф1 |  | 160 | 0.00021948 | 0.14115
ПС Б. Чураковка | ВЛ-10 кВ Чураковка-Ц.усадьба | с. Б. Чураковка
| КТП 1 ф1 |  | 250 | 0.043256 | 0.17978
| КТП 3 ф1 |  | 160 | 0.020457 | 0.12193
| КТП 4 ф1 |  | 100 | 0.016517 | 0.072659
| КТП 5 ф1 |  | 100 | 0.052135 | 0.038822
| КТП 7 ф1 |  | 100 | 0.027541 | 0.062186
| КТП 8 ф1 |  | 160 | 0.017896 | 0.12436
| ВЛ-10 кВ Б.Чураковка-Райцентр | с. Убаган
| ТП 4 ф1 |  | 100 | 0.020336 | 0.069031
| КТП 6 ф1 |  | 160 | 0.017358 | 0.12487
| КТП 8 ф1 |  | 250 | 0.029953 | 0.19242
| КТП 10 ф1 |  | 100 | 0.015125 | 0.073981
| КТП 15 ф1 |  | 160 | 0.030989 | 0.11192
| КТП 16 ф1 |  | 160 | 0.0015689 | 0.13987
| КТП 1 ф1 |  | 250 | 0.013809 | 0.20776
| ТП 11 ф1 |  | 400 | 0.012948 | 0.3411
| ВЛ-10 кВ Чураковка-Осиповка | с.Осиповка
| КТП 1 ф1 |  | 250 | 0.002232 | 0.21875
| ВЛ-10 кВ Чураковка-Н.Николаевка | с.Н.Николаевка
| КТП 34 ф1 |  | 160 | 0.0048066 | 0.13679
| КТП 35 ф1 |  | 250 | 0.00040511 | 0.22049
ПС Силантьевка | ВЛ-10 кВ Силантьевка- Ц.усадьба | с.Силантьевка
| КТП 1 ф1 |  | 160 | 0.025289 | 0.11734
| КТП 2 ф1 |  | 250 | 0.043626 | 0.17943
| КТП 3 ф1 |  | 160 | 0.059215 | 0.085106
| КТП 5 ф1 |  | 160 | 0.024002 | 0.11856
| ВЛ-10 кВ Силантьевка-Райцентр | с.Силантьевка
| КТП 2 ф1 |  | 400 | 0.072486 | 0.28454
| КТП 1 ф1 |  | 250 | 0.038126 | 0.18465
| КТП 3 ф1 |  | 160 | 0.031242 | 0.11168
| КТП 4 ф1 |  | 160 | 0.029666 | 0.11318
| ВЛ-10 кВ Силантьевка Ретранслятор | с.Силантьевка
| КТП 1 ф1 |  | 160 | 0.041013 | 0.1024
| КТП 2 ф1 |  | 160 | 0.029647 | 0.1132
| ВЛ-10 кВ Силантьевка-З/ток | с.Силантьевка
| КТП 1 ф1 |  | 630 | 0.015954 | 0.54145
| КТП 2 ф1 |  | 630 | 0.0046894 | 0.55215
| КТП 3 ф1 |  | 250 | 0.0011993 | 0.21974
| ВЛ-10 кВ Силантьевка-Бирюковка | с.Бирюковка
| КТП 3 ф1 |  | 160 | 0.0075218 | 0.13421
| ВЛ-10 кВ Силантьевка-Кормоцех | с. М.Чураковка
| КТП 2 ф1 |  | 160 | 0.0095627 | 0.13228
| КТП 1 ф1 |  | 100 | 0.027972 | 0.061777
| КТП 3 ф1 |  | 100 | 0.0289 | 0.060895
ПС Свердловка | ВЛ-10 кВ Свердловка-Зуевка | с. Зуевка
| КТП 4 ф1 |  | 100 | 0.0067671 | 0.081921
| КТП 3 ф1 |  | 250 | 0.0096153 | 0.21174
| КТП 5 ф1 |  | 160 | 0.018809 | 0.12349
| КТП 6 ф1 |  | 160 | 0.00046481 | 0.14092
| КТП 1 ф1 |  | 250 | 0.0023363 | 0.21866
| ВЛ-10 кВСвердловка-Зерноток | с Свердловка
| КТП 2 ф1 |  | 250 | 0.032963 | 0.18956
| КТП 3 ф1 |  | 100 | 0.0074644 | 0.081259
| ВЛ-10 кВСвердловка-ДК | с Свердловка
| КТП 2 ф1 |  | 320 | 0.028235 | 0.2559
| КТП 1 ф1 |  | 100 | 0.00070829 | 0.087677
| ВЛ-10 кВ Свердловка-К/завод | с.Свердловка
| КТП 1 ф1 |  | 250 | 0.013115 | 0.20842
| КТП 2 ф1 |  | 100 | 8.2212e-05 | 0.088272
ПС Янушевка | ВЛ-10 кВ Янушевка-Воробьёвка | с. Воробьевка
| КТП 3 ф1 |  | 160 | 0.01388 | 0.12817
| КТП 2 ф1 |  | 100 | 0.0015903 | 0.086839
| ВЛ-10 кВ Янушевка-Сатай | п.Янушевка, п.Сатай
| КТП 1 ф1 |  | 100 | 0.018782 | 0.070507
| КТП 2 ф1 |  | 100 | 0.013888 | 0.075157
ПС Димитрова | ВЛ-10 кВ Димитрово-Ц.Усадьба | с. Димитрова
| КТП 4 ф1 |  | 250 | 0.0089926 | 0.21233
| КТП 5 ф1 |  | 160 | 0.020592 | 0.1218
| КТП 1 ф1 |  | 160 | 0.013248 | 0.12877
| КТП 6 ф1 |  | 100 | 0.0077013 | 0.081034
| ВЛ-10 кВ Димитрово-з/ток | с.Димитрово
| КТП 1 ф1 |  | 400 | 0.00929 | 0.34457
| КТП 3 ф1 |  | 100 | 0.00035656 | 0.088011
ПС Степная | ВЛ-10 кВ Степная -Ц.усадьба | с. Лермонтова
| КТП 1 ф1 |  | 160 | 0.016058 | 0.1261
| КТП 2 ф1 |  | 100 | 0.012498 | 0.076477
| КТП 4 ф1 |  | 160 | 0.022808 | 0.11969
| КТП 6 ф1 |  | 160 | 0.0059118 | 0.13574
ПС Докучаева | ВЛ-10 кВ Докучаево- Карагайлы | с. Карагайлы
| КТП 1 ф1 |  | 160 | 0.012743 | 0.12925
| КТП 3 ф1 |  | 250 | 0.015126 | 0.20651
| ВЛ-10 кВ Докучаево- Беляевка | с. Докучаево
| КТП 1 ф1 |  | 160 | 0.014329 | 0.12775
| ВЛ-10 кВ Докучаева-Ц.Усадьба | с. Докучаево
| КТП 1 ф1 |  | 180 | 0.017845 | 0.14208
| КТП 2 ф1 |  | 160 | 0.014995 | 0.12711
| КТП 3 ф1 |  | 160 | 0.0020802 | 0.13938
| КТП 4 ф1 |  | 160 | 0.0070082 | 0.1347
| КТП 5 ф1 |  | 160 | 0.019832 | 0.12252
| КТП 6 ф1 |  | 250 | 0.00046091 | 0.22044
ПС Лермонтова | ВЛ-10 кВ Лермонтово-УВС | с. Лермонтова
| КТП 1 ф1 |  | 250 | 0.034693 | 0.18792
| КТП 6 ф1 |  | 160 | 0.011674 | 0.13027
| КТП 4 ф1 |  | 100 | 0.011927 | 0.077019
| КТП 8 ф1 |  | 100 | 0.01198 | 0.076969
| КТП 9 ф1 |  | 100 | 0.01219 | 0.076769
| ВЛ-10 кВ Лермонтово- Кызыл-Аскер | с. Жанасу
| КТП 1 ф1 |  | 100 | 0.012984 | 0.076015
| КТП 2 ф1 |  | 40 | 0.00029816 | 0.035057
ПС Приозерная | ВЛ-10 кВ Приозерная-Ц.Усадьба | с. Приозерный
| КТП 4 ф1 |  | 100 | 0.0057887 | 0.082851
| КТП 1 ф1 |  | 160 | 0.0027907 | 0.13871
| КТП 2 ф1 |  | 160 | 0.0017559 | 0.13969
| ВЛ-10 кВ Приозерная-Базы | с. Приозерный
| КТП 1 ф1 |  | 160 | 0.0091526 | 0.13267
| ВЛ-10 кВ Приозерная-Лесная | 27 км.тр.Алматы-Екатеринберг
| КТП 3 ф1 |  | 400 | 0.0014424 | 0.35203
| ВЛ-10 кВ Приозерное-Школа | с. Приозерный
| КТП 2 ф1 |  | 250 | 0.013257 | 0.20828
| КТП 3 ф1 |  | 160 | 0.010294 | 0.13158
| ВЛ-10 кВ Приозерная-Кубековка | с. Кубековка
| КТП 1 ф1 |  | 160 | 0.010745 | 0.13115
| КТП 3 ф1 |  | 160 | 2.139e-05 | 0.14134
| ВЛ-10 кВ Пионерская Шок-Карагай | с.Шок-Карагай
| КТП 3 ф1 |  | 160 | 0.011455 | 0.13048
| ТП 4 ф1 |  | 160 | 0.0086127 | 0.13318
| КТП 6 ф1 |  | 50 | 0.0004849 | 0.043714