## Костанайский
Костанайский РЭС
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (ноябрь 2023 года)
Наименование ПС | Наименование фидер 10кВ ТП, КТП № фидер 0,4кВ | Наименование населеного пункта | Ном-ная мощность силового транс-ра, кВА | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
ПС Перцевка | ВЛ-10 кВ Перцевка-Быт | с.Перцевка
| КТП 2 ф1 |  | 100 | 0.0017631 | 0.086675
| КТП 3 ф1 |  | 160 | 0.011868 | 0.13009
| ВЛ-10 кВ Перцевка-Производства | с.Перцевка
| КТП 4 ф1 |  | 250 | 0.034019 | 0.18856
| КТП 2 ф1 |  | 100 | 0.0008556 | 0.087537
ПС Ульяновка | ВЛ-10 кВ Ульяновка-Бегежан | с.Бегежан
| КТП 3 ф1 |  | 160 | 0.0026606 | 0.13883
| КТП 4 ф1 |  | 100 | 0.003322 | 0.085194
| КТП 5 ф1 |  | 40 | 0.0016112 | 0.033809
| КТП 6 ф1 |  | 100 | 0.0027992 | 0.085691
| КТП 7 ф1 |  | 160 | 0.0045362 | 0.13705
| КТП 1 ф1 |  | 250 | 0.00196 | 0.21901
| КТП 2 ф1 |  | 63 | 0.0042231 | 0.051649
| ВЛ-10 кВ Ульяновка-Ц.Усадьба | с.Ульяновка
| КТП 2 ф1 |  | 160 | 0.019759 | 0.12259
| КТП 4 ф1 |  | 63 | 0.018747 | 0.037851
| ВЛ-10 кВ Ульяновка – Зерноток | с.Ульяновка
| КТП 1 ф1 |  | 250 | 0.0015936 | 0.21936
| КТП 2 ф1 |  | 160 | 0.0008928 | 0.14051
| КТП 3 ф1 |  | 100 | 0.003646 | 0.084886
| КТП 4 ф1 |  | 250 | 0.0044302 | 0.21667
ПС Белозерка | ВЛ-10 кВ Белозерка - ДК | с.Белозерка
| КТП 1 ф1 |  | 200 | 0.0071963 | 0.16986
| КТП 2 ф1 |  | 160 | 0.014537 | 0.12755
| КТП 3 ф1 |  | 160 | 0.012966 | 0.12904
| КТП 4 ф1 |  | 100 | 0.0049372 | 0.08366
| КТП 5 ф1 |  | 50 | 0.001289 | 0.04295
| ВЛ-10 кВ Белозерка - МТМ | с.Белозерка
| КТП 1 ф1 |  | 200 | 0.0055427 | 0.17143
ПС Константиновка | ВЛ-10 кВ Константиновка-Балыкта | с.Сергеевка
| КТП 1 ф1 |  | 100 | 0.010688 | 0.078196
| КТП 3 ф1 |  | 160 | 0.013693 | 0.12835
| КТП 2 ф1 |  | 160 | 0.0078778 | 0.13388
| ВЛ-10 кВ Константиновка-Перцевка | с.Константиновка
| КТП 1 ф1 |  | 63 | 0.0014973 | 0.054238
| КТП 3 ф1 |  | 400 | 0.016836 | 0.33741
| КТП 2 ф1 |  | 400 | 2.0274e-05 | 0.35338
| КТП 4 ф1 |  | 160 | 0.00088536 | 0.14052
| ВЛ-10 кВ Константиновка-Конст-ка | с.Константиновка
| КТП 1 ф1 |  | 40 | 1.9344e-05 | 0.035322
| КТП 4 ф1 |  | 160 | 0.0042966 | 0.13728
| КТП 5 ф1 |  | 50 | 0.011651 | 0.033107
| КТП 6 ф1 |  | 100 | 0.022167 | 0.067291
| КТП 3 ф1 |  | 50 | 0.0055372 | 0.038915
| КТП 2 ф1 |  | 160 | 0.0042966 | 0.13728
| ВЛ-10 кВ Константиновка – МТМ | с.Константиновка
| КТП 1 ф1 |  | 100 | 0.00059008 | 0.087789
| ВЛ-10 кВ Константиновка-УВС | с.Балыкты
| КТП 4 ф1 |  | 250 | 0.016185 | 0.2055
| КТП 5 ф1 |  | 40 | 0.00016814 | 0.03518
| КТП 6 ф1 |  | 60 | 0.00076493 | 0.052283
ПС Садчиковка | ВЛ-10 кВ Садчиковка-Семилетка | с.Семилетка
| КТП 1 ф1 |  | 160 | 0.0051764 | 0.13644
| ВЛ-10 кВ Садчиковка-Ц.Усадьба | с.Садчиковка
| КТП 1 ф1 |  | 100 | 0.047609 | 0.043122
| КТП 2 ф1 |  | 160 | 0.029985 | 0.11287
| КТП 3 ф1 |  | 250 | 0.034203 | 0.18838
| КТП 4 ф1 |  | 100 | 0.029403 | 0.060417
| КТП 5 ф1 |  | 315 | 0.0096344 | 0.26915
| КТП 6 ф1 |  | 160 | 0.027007 | 0.1157
| КТП 7 ф1 |  | 100 | 0.029477 | 0.060347
| ВЛ-10 кВ Садчиковка-Зерноток | с.Садчиковка
| КТП 1 ф1 |  | 100 | 0.0025233 | 0.085953
| КТП 2 ф1 |  | 100 | 0.0010758 | 0.087328
| КТП 3 ф1 |  | 400 | 0.012664 | 0.34137
| КТП 4 ф1 |  | 100 | 0 | 0.08835
| КТП 5 ф1 |  | 400 | 0.005155 | 0.3485
| ВЛ-10 кВ Садчиковка-Полив | с.Садчиковка
| КТП 1 ф1 |  | 250 | 0.033728 | 0.18883
| ТП 11 ф1 |  | 400 | 0.021589 | 0.33289
| КТП 7 ф1 |  | 250 | 0.020855 | 0.20106
| КТП 8 ф1 |  | 400 | 0.015468 | 0.33871
| КТП 6 ф1 |  | 250 | 0.036228 | 0.18646
ВЛ-10 кВ " Садчиковка-Комплекс"
| КТП 3 ф1 |  | 630 | 0.037005 | 0.52145
| КТП 4 ф1 |  | 630 | 0.0554 | 0.50397
| КТП 5 ф1 |  | 630 | 0.013476 | 0.5438
ПС Владимировка | ВЛ-10 кВ Владимировка- Архиповка | с. Сормовка
| КТП 1 ф1 |  | 40 | 0.011032 | 0.02486
| КТП 3 ф1 |  | 100 | 0.020338 | 0.069029
| ВЛ-10 кВ Влад.-Новостройка | с.Владимировка
| КТП 2 ф1 |  | 100 | 0.032004 | 0.057947
| КТП 1 ф1 |  | 100 | 0.01938 | 0.069939
| МТП 3 ф1 |  | 25 | 0.0083402 | 0.014164
| КТП 4 ф1 |  | 100 | 0 | 0.08835
| ВЛ-10 кВ Владимировка-Полив | с.Владимировка
| КТП 1 ф1 |  | 160 | 0.043415 | 0.10012
| КТП 2 ф1 |  | 100 | 0.008867 | 0.079926
| КТП 3 ф1 |  | 160 | 0.020894 | 0.12151
| ВЛ-10 кВ Владимировка- РРС | с. Нечаевка
| КТП 1 ф1 |  | 100 | 0.0033257 | 0.085191
| КТП 2 ф1 |  | 100 | 0.014151 | 0.074907
| КТП 3 ф1 |  | 100 | 0.019042 | 0.07026
| КТП 4 ф1 |  | 100 | 0.020939 | 0.068458
| КТП 5 ф1 |  | 100 | 0.011478 | 0.077445
| КТП 7 ф1 |  | 100 | 0.013188 | 0.075822
| КТП 8 ф1 |  | 160 | 0.0044063 | 0.13717
| ВЛ-10 кВ Владимировка- Молзавод | с.Владимировка
| КТП 3 ф1 |  | 160 | 0.045878 | 0.097776
| КТП 5 ф1 |  | 250 | 0.035967 | 0.18671
| КТП 2 ф1 |  | 100 | 0.029081 | 0.060723
| ВЛ-10 кВ Владимировка-Быт | с.Владимировка
| КТП 3 ф1 |  | 100 | 0.024499 | 0.065076
| СТП 1 ф1 |  | 40 | 0.0115 | 0.024415
| КТП 5 ф1 |  | 160 | 0.027188 | 0.11553
| КТП 4 ф1 |  | 160 | 0.026172 | 0.1165
| КТП 7 ф1 |  | 63 | 0.01448 | 0.041905
| КТП 8 ф1 |  | 63 | 0.016278 | 0.040197
| КТП 10 ф1 |  | 100 | 0.020131 | 0.069226
| КТП 9 ф1 |  | 100 | 0.018492 | 0.070782
| КТП 6 ф1 |  | 100 | 0.02076 | 0.068628
| ВЛ-10 кВ Владимировка-Кормоцех | с.Владимировка
| КТП 2 ф1 |  | 160 | 0.052675 | 0.091319
| КТП 1 ф1 |  | 160 | 0.016074 | 0.12609
ПС Янушевка | ВЛ-10 кВ Янушевка-Сатай | с. Садчиковка
| КТП 1 ф1 |  | 25 | 0.0039514 | 0.018334
ПС Садчиковка | ВЛ-10 кВ Садчиковка-Рыспай | с. Семеновка
| КТП 1 ф1 |  | 160 | 0.019642 | 0.1227
| КТП 2 ф1 |  | 100 | 0.012053 | 0.0769
| КТП 3 ф1 |  | 400 | 0.0006696 | 0.35276
ПС Глазуновка | ВЛ-10 кВ Глазуновка- Семеновка | с.Глазуновка
| КТП 1 ф1 |  | 160 | 0.0042408 | 0.13733
| КТП 2 ф1 |  | 250 | 0.024343 | 0.19775
| КТП 3 ф1 |  | 160 | 0.01116 | 0.13076
| КТП 4 ф1 |  | 160 | 0.0091791 | 0.13264
| КТП 5 ф1 |  | 160 | 0.0013392 | 0.14009
| ВЛ-10 кВ Глазуновка-РРС | с.Глазуновка
| КТП 2 потреб |  | 63 | 0.002232 | 0.05354
| ВЛ-10 кВ Глазуновка-Ц.усадьба | с.Глазуновка
| КТП 1 ф1 |  | 250 | 0.031248 | 0.19119
| КТП 2 ф1 |  | 100 | 0.0093744 | 0.079444
| КТП 3 ф1 |  | 100 | 0.010044 | 0.078808
| КТП 4 ф1 |  | 250 | 0.010937 | 0.21049
| КТП 5 ф1 |  | 250 | 0.0062496 | 0.21494
| ВЛ-10 кВ Глазуновка-Ст.участок | с.Глазуновка
| КТП 2 ф1 |  | 250 | 0.004464 | 0.21663
| ВЛ-10 кВ Глазуновка-Фермы | с.Глазуновка
| КТП 1 ф1 |  | 160 | 0.0002232 | 0.14115
| ВЛ-10 кВ Глазуновка-Талапкер | с. Талапкер
| КТП 1 ф1 |  | 100 | 0.0046872 | 0.083897
| КТП 2 ф1 |  | 250 | 0.008928 | 0.21239
| КТП 3 ф1 |  | 400 | 0.0024552 | 0.35107
| ВЛ-10 кВ Глазуновка-Степной | с. Степное
| КТП 1 ф1 |  | 25 | 0.0040176 | 0.018271
ПС Организатор | ВЛ-10 кВ Организатор-Жаксалык | с. Половниковка
| МТП 1 ф1 |  | 40 | 0.0017856 | 0.033644
| ВЛ-10 кВ Организатор-Школа | с. Половниковка
| КТП 1 ф1 |  | 250 | 0.017317 | 0.20442
| КТП 2 ф1 |  | 250 | 0.01116 | 0.21027
| КТП 3 ф1 |  | 100 | 0.023469 | 0.066055
| МТП 4 ф1 |  | 25 | 0.0095697 | 0.012996
| КТП 5 ф1 |  | 160 | 0.0009114 | 0.14049
| ВЛ-10 кВ Организатор-З.ток | с. Половниковка
| КТП 1 ф1 |  | 100 | 0.0025064 | 0.085969
| КТП 4 ф1 |  | 160 | 0.00022785 | 0.14114
| КТП 5 ф1 |  | 160 | 0.0004557 | 0.14093
ПС Александровка | ВЛ-10 кВ Александровка-Жуковка | с.Жуковка
| КТП 1 ф1 |  | 63 | 0.014136 | 0.042231
| КТП 2 ф1 |  | 100 | 0.025136 | 0.064471
| КТП 3 ф1 |  | 100 | 0.0074266 | 0.081295
| КТП 6 ф1 |  | 160 | 0.010341 | 0.13154
| КТП 4 ф1 |  | 100 | 0.03019 | 0.059669
| КТП 5 ф1 |  | 160 | 0.02395 | 0.11861
ПС Джамбул | ВЛ-10 кВ Джамбул-Кр.Хозяйство | с. Алтын Дала
| КТП 5 ф1 |  | 160 | 0.033123 | 0.10989
| КТП 1 ф1 |  | 160 | 0.032127 | 0.11084
| КТП 3 ф1 |  | 250 | 0.035706 | 0.18695
| ВЛ-10 кВ Джамбул-Поселок | жм. Жамбыл
| КТП 2 ф1 |  | 100 | 0.073876 | 0.018168
| КТП 3 ф1 |  | 400 | 0.021981 | 0.33252
| КТП 4 ф1 |  | 400 | 0.043491 | 0.31208
| КТП 1 ф1 |  | 63 | 0.0051559 | 0.050762
| ВЛ-10 кВ Джамбул-Крест. Хоз | жм. Жамбыл
| КТП 1 ф1 |  | 160 | 0.0072735 | 0.13445
| КТП 2 ф1 |  | 160 | 0.0071201 | 0.1346
| КТП 3 ф1 |  | 250 | 0.035706 | 0.18695
| КТП 5 ф1 |  | 160 | 0.033341 | 0.10969
| ВЛ-10 кВ Джамбул-Полив | жм. Жамбыл
| КТП 11 ф1 |  | 100 | 0.00043524 | 0.087937
| КТП 1 ф1 |  | 250 | 0.00043524 | 0.22046
| ВЛ-10 кВ Джамбул-Комплекс | жм. Жамбыл
| КТП 1 ф1 |  | 250 | 0.028249 | 0.19404
| КТП 6 ф1 |  | 400 | 0.017706 | 0.33658
| КТП 7 ф1 |  | 630 | 0.0026114 | 0.55412
| КТП 8 ф1 |  | 400 | 0.042731 | 0.31281
| ВЛ-10 кВ Джамбул-Быт | жм. Жамбыл
| КТП 1 ф1 |  | 250 | 0.05724 | 0.1665
| КТП 2 ф1 |  | 100 | 0.029137 | 0.06067
| КТП 3 ф1 |  | 400 | 0.028302 | 0.32651
| ВЛ-10 кВ Джамбул-Фермы | жм. Жамбыл
| КТП 5 ф1 |  | 25 | 0.011383 | 0.011273
| КТП 1 ф1 |  | 400 | 0.022482 | 0.33204
| КТП 2 ф1 |  | 100 | 0.0032782 | 0.085236
| КТП 3 ф1 |  | 400 | 0.013672 | 0.34041
ПС Казахстанец | ВЛ-10 кВ Казахстанец-Октярьский | с. Октярьский
| КТП 1 ф1 |  | 250 | 0.047672 | 0.17559
| КТП 2 ф1 |  | 250 | 0.048965 | 0.17436
| КТП 3 ф1 |  | 250 | 0.011822 | 0.20964
| КТП 4 ф1 |  | 250 | 0.012821 | 0.2087
| ВЛ-10 кВ Казахстанец-Рыбный | п.Рыбный
| КТП 1 ф1 |  | 250 | 0.015535 | 0.20612
| КТП 4 ф1 |  | 160 | 0.023135 | 0.11938
| ВЛ-10 кВ Казахстанец-Лиманный | с. Лиманный
| КТП 1 ф1 |  | 250 | 0.02184 | 0.20013
| ВЛ-10 кВ Казахстанец-Пригородное лесничество | с. Октярьский
| КТП 4 ф1 |  | 63 | 0.0055614 | 0.050377
| КТП 3 ф1 |  | 63 | 0.00042594 | 0.055256
| КТП 5 ф1 |  | 250 | 0.014923 | 0.2067
| КТП 6 ф1 |  | 160 | 0.0038335 | 0.13772
| КТП 7 ф1 |  | 250 | 0.00014456 | 0.22074
ПС Каражары | ВЛ-10 кВ Каражары-Школа | с.Садовое
| КТП 1 ф1 |  | 250 | 0.049193 | 0.17414
| ВЛ-10 кВ Каражары-Садовый | с. Осиновка
| КТП 1 ф1 |  | 160 | 0.01668 | 0.12551
| КТП 2 ф1 |  | 250 | 0.034588 | 0.18802
| КТП 3 ф1 |  | 400 | 0.0087048 | 0.34513
| КТП 4 ф1 | с.Абай | 63 | 0.002312 | 0.053464
| КТП 5 ф1 |  | 250 | 0.01321 | 0.20833
| КТП 8 ф1 |  | 400 | 0.0021483 | 0.35136
| КТП 9 ф1 | с.Новоселовка | 63 | 0.0073563 | 0.048672
| КТП 10 ф1 |  | 400 | 0.0087048 | 0.34513
| КТП 17 ф1 |  | 100 | 0.0094906 | 0.079334
| ВЛ-10 кВ Каражары-Гостиница | с.Алтынсарино
| КТП 1 ф1 |  | 250 | 5.1782e-06 | 0.22087
| ВЛ-10 кВ Каражары-Винзавод | с.Садовое
| КТП 1 ф1 |  | 100 | 0.019764 | 0.069574
| КТП 4 ф1 |  | 100 | 0.00042594 | 0.087945
| ВЛ-10 кВ Каражары-Насосная | с.Садовое
| КТП 1 ф1 |  | 63 | 0.0038502 | 0.052003
| КТП 2 ф1 | откл | 250 | 8.6304e-06 | 0.22087
| КТП 3 ф1 | откл | 250 | 1.0788e-05 | 0.22086
ПС Мичурина | ВЛ-10 кВ Мичурина-Гостиница | с. Мичурина
| КТП 5 ф1 |  | 160 | 0.0371 | 0.10612
| КТП 6 ф1 |  | 63 | 1.5233e-05 | 0.055646
| КТП 1 ф1 |  | 160 | 0.02341 | 0.11912
| КТП 2 ф1 |  | 250 | 0.0015401 | 0.21941
| КТП 4 ф1 |  | 160 | 0.049266 | 0.094557
| ТП 1 ф1 |  | 63 | 0.02341 | 0.033421
| КТП 3 ф1 |  | 160 | 0.037507 | 0.10573
ПС ОПХ | ВЛ-10 кВ ОПХ-Молокановка | с. Заречное
| МТП 1 ф1 |  | 160 | 0.041549 | 0.10189
| ВЛ-10 кВ ОПХ-Фермы | с. Заречное
| КТП 7 ф1 |  | 160 | 0.05631 | 0.087866
| КТП 5 ф1 |  | 250 | 0.024794 | 0.19732
| КТП 6 ф1 |  | 250 | 0.037366 | 0.18538
| КТП 4 ф1 |  | 250 | 0.044038 | 0.17904
| КТП 3 ф1 |  | 100 | 0.00021483 | 0.088146
| КТП 8 ф1 |  | 63 | 0.019349 | 0.037279
| КТП 9 ф1 |  | 160 | 0.024094 | 0.11847
| ВЛ-10 кВ ОПХ-Скважина | с. Заречное
| КТП 1 ф1 |  | 100 | 0.00043896 | 0.087933
| КТП 2 ф1 |  | 250 | 0.0035889 | 0.21747
| КТП 3 ф1 |  | 400 | 0.0021111 | 0.35139
| КТП 4 ф1 |  | 250 | 0.00065565 | 0.22025
| ВЛ-10 кВ ОПХ-РУС | г.Тобыл
| КТП 1 ф1 |  | 250 | 0.00044268 | 0.22045
| КТП 2 ф1 |  | 100 | 0.0021576 | 0.0863
| ТП 15 ф1 |  | 400 | 0.020568 | 0.33386
| ВЛ-10 кВ ОПХ-Котельная | с. Заречное
| КТП 1 ф1 |  | 250 | 0 | 0.22087
| ВЛ-10 кВ ОПХ-ДК | с. Заречное
| ТП 1 ф1 |  | 400 | 0.13592 | 0.22428
| КТП 2 ф1 |  | 160 | 0.033997 | 0.10906
| ТП 3 ф1 |  | 250 | 0.020598 | 0.20131
| ВЛ-10 кВ ОПХ-Модуль | с. Заречное
| ТП 1 ф1 |  | 400 | 0.04121 | 0.31425
| ВЛ-10 кВ ОПХ-ГПС | г. Тобыл
| ТП 11 ф1 |  | 100 | 0.034438 | 0.055634
| КТП 19 ф1 |  | 250 | 0.0030132 | 0.21801
| КТП 6 ф1 |  | 250 | 0.030026 | 0.19235
| КТП 9 ф1 |  | 160 | 0.012667 | 0.12933
| КТП 12 ф1 |  | 160 | 0.03641 | 0.10677
| КТП 23 ф1 |  | 160 | 0.02372 | 0.11883
| КТП 20 ф1 |  | 250 | 0.00019995 | 0.22069
| КТП 21 ф1 |  | 160 | 0.0034838 | 0.13805
| КТП 26 ф1 |  | 100 | 0.0038065 | 0.084734
| КТП 35 ф1 |  | 100 | 0.00021204 | 0.088149
| ТП 14 ф1 |  | 400 | 0.082668 | 0.27487
| ВЛ-10 кВ ОПХ-Затобольская | с. Заречное
| КТП 25 ф1 |  | 250 | 0.0563 | 0.16739
| КТП 26 ф1 |  | 250 | 0.049802 | 0.17356
| КТП 28 ф1 |  | 100 | 0.017154 | 0.072054
| КТП 27 ф1 |  | 250 | 0.10865 | 0.11766
| КТП 29 ф1 |  | 250 | 0.041405 | 0.18154
| КТП 23 ф1 |  | 250 | 0.11445 | 0.11215
| КТП 2 ф1 |  | 160 | 0.0025668 | 0.13892
| КТП 31 ф1 |  | 160 | 0.057641 | 0.086601
| КТП 35 ф1 |  | 160 | 0.015524 | 0.12661
| КТП 34 ф1 |  | 100 | 0.0075804 | 0.081149
| КТП 36 ф1 |  | 160 | 0.048755 | 0.095043
ПС Затобольская | ВЛ-10 кВ Затобольская-В.часть | г. Тобыл
| КТП 18 ф1 |  | 250 | 0.050053 | 0.17333
| КТП 26 ф1 |  | 250 | 0.062359 | 0.16163
| КТП 25 ф1 |  | 400 | 0.059268 | 0.2971
| КТП 1 ф1 |  | 160 | 0.017628 | 0.12461
| КТП 4 ф1 |  | 250 | 0.054587 | 0.16902
| ТП 7 ф1 |  | 160 | 0.03258 | 0.11041
| КТП 19 ф1 |  | 100 | 0.026315 | 0.06335
| КТП 10 ф1 |  | 250 | 0.04663 | 0.17658
| ТП 11 ф1 |  | 400 | 0.08803 | 0.26977
| КТП 22 ф1 |  | 250 | 0.055355 | 0.16829
| КТП 17 ф1 |  | 100 | 0.016777 | 0.072412
| ТП 20 ф1 |  | 250 | 0.10011 | 0.12577
| КТП 15 ф1 |  | 160 | 0.022978 | 0.11953
| КТП 23 ф1 |  | 630 | 0.12352 | 0.43926
| КТП 2 ф1 |  | 160 | 0.012695 | 0.1293
| КТП 3 ф1 |  | 100 | 0.0030556 | 0.085447
| КТП 12 ф1 |  | 250 | 0.042905 | 0.18012
| КТП 28 ф1 |  | 63 | 0.0045421 | 0.051345
| ВЛ-10 кВ Затобольская- Связьстрой | г. Тобыл
| КТП 2 ф1 |  | 100 | 0.041677 | 0.048757
| КТП 3 ф1 |  | 100 | 0.047964 | 0.042784
| КТП 4 ф1 |  | 100 | 0.082684 | 0.0097998
| КТП 5 ф1 |  | 400 | 0.1198 | 0.23959
| КТП 1 ф1 |  | 160 | 0.050694 | 0.0932
| ТП 8 ф1 |  | 400 | 0.13397 | 0.22613
| КТП 9 ф1 |  | 400 | 0.040369 | 0.31505
| КТП 10 ф1 |  | 160 | 0.024466 | 0.11812
| КТП 11 ф1 |  | 160 | 0.037185 | 0.10603
| ВЛ-10 кВ Затобольская-ОПХ | г. Тобыл
| КТП 1 ф1 |  | 250 | 0.064512 | 0.15959
| КТП 2 ф1 |  | 160 | 0.041471 | 0.10196
| КТП 9 ф1 |  | 160 | 0.065288 | 0.079336
| КТП 4 ф1 |  | 250 | 0.053493 | 0.17006
| КТП 5 ф1 |  | 160 | 0.044638 | 0.098954
| КТП 6 ф1 |  | 100 | 0.03317 | 0.056839
| КТП 7 ф1 |  | 250 | 0.059508 | 0.16434
| КТП 10 ф1 |  | 315 | 0.1227 | 0.16174
| КТП 14 ф1 |  | 100 | 0.043587 | 0.046943
| КТП 15 ф1 |  | 250 | 0.087531 | 0.13772
| КТП 16 ф1 |  | 100 | 0.025568 | 0.064061
| ВЛ-10 кВ Затобольская-Лесхоз | г. Тобыл
| КТП 1 ф1 |  | 100 | 0.015803 | 0.073338
| КТП 2 ф1 |  | 250 | 0.019232 | 0.2026
| КТП 3 ф1 |  | 160 | 0.025026 | 0.11759
| ВЛ-10 кВ Затобольская- Райцентр | г. Тобыл
| ТП 1 ф1 |  | 400 | 0.042905 | 0.31264
| ТП 4 ф1 |  | 250 | 0.068333 | 0.15596
| ТП 7 ф1 |  | 400 | 0.041255 | 0.31421
| ТП 12 ф1 |  | 250 | 0.034452 | 0.18815
| КТП 10 ф1 |  | 160 | 0.064956 | 0.079652
| КТП 11 ф1 |  | 63 | 0.010446 | 0.045737
| КТП 13 ф1 |  | 250 | 0.1036 | 0.12246
| ТП 15 ф1 |  | 630 | 0.051344 | 0.50783
| КТП 14 ф1 |  | 160 | 0.0083784 | 0.1334
| ТП 16 ф1 |  | 400 | 0.11787 | 0.24142
| ТП 19 ф1 |  | 400 | 0.020716 | 0.33372
| КТП 17 ф1 |  | 250 | 0.052868 | 0.17065
| КТП 17 ф1 |  | 250 | 0.049617 | 0.17374
ПС Мичурина | ВЛ-10 кВ Мичурина-Ц.усадьба | с. Мичурина
| КТП 3 ф1 |  | 250 | 0.091874 | 0.13359
| КТП 5 ф1 |  | 250 | 0.013231 | 0.20831
| КТП 9 ф1 |  | 250 | 0.0073238 | 0.21392
| КТП 1 ф1 |  | 160 | 0.0052522 | 0.13637
| ВЛ-10 кВ Мичурина-Пивзавод | г. Тобыл-с. Мичурина
| ТП 1 ф1 |  | 250 | 0.093485 | 0.13206
| КТП 2 ф1 |  | 160 | 0.029755 | 0.11309
| КТП 9 ф1 |  | 100 | 0.012722 | 0.076264
| КТП 20 ф1 |  | 160 | 0.023518 | 0.11902
| КТП 12 ф1 |  | 250 | 0.1115 | 0.11495
| КТП 13 ф1 |  | 400 | 0.098147 | 0.26016
| КТП 15 ф1 |  | 250 | 0.029937 | 0.19244
| КТП 21 ф1 |  | 100 | 0.017015 | 0.072185
| КТП 29 ф1 |  | 400 | 0.025664 | 0.32902
| КТП 26 ф1 |  | 400 | 0.017997 | 0.3363
| ВЛ-10 кВ Мичурина-Психбольница | с. Мичурина
| КТП 9 ф1 |  | 160 | 0.032643 | 0.11035
| КТП 11 ф1 |  | 160 | 0.0047672 | 0.13683
| КТП 16 ф1 |  | 400 | 0.02285 | 0.33169
| КТП 21 ф1 |  | 160 | 0.00088164 | 0.14052
| КТП 27 ф1 |  | 160 | 0.0039172 | 0.13764
| ВЛ-10 кВ Мичурина-Полив | с. Мичурина
| КТП 1 ф1 |  | 100 | 0.0073888 | 0.081331
| КТП 3 ф1 |  | 100 | 0 | 0.08835
| КТП 14 ф1 |  | 160 | 0.002333 | 0.13914
ПС Кр. Партизан | ВЛ-10 кВ Кр.Партизан-Кунай | жм. Кунай
| КТП 8 ф1 |  | 160 | 0.01047 | 0.13141
| КТП 9 ф1 |  | 160 | 0.017522 | 0.12471
| КТП 10 ф1 |  | 160 | 0.026995 | 0.11571
| КТП 11 ф1 |  | 160 | 0.0093977 | 0.13243
| КТП 12 ф1 |  | 100 | 0.02044 | 0.068932
| ВЛ-10 кВ Кр.Партизан-Ударник | с. Ударник
| КТП 1 ф1 |  | 250 | 0.033839 | 0.18873
| КТП 3 ф1 |  | 100 | 0.0038335 | 0.084708
| ВЛ-10 кВ Кр.Партизан-Чапаева | дачи Чапаева
| КТП 1 ф1 |  | 250 | 0.0012778 | 0.21966
| КТП 2 ф1 |  | 100 | 0.0019502 | 0.086497
ПС Ждановка | ВЛ-10 кВ Ждановка-Ак-Кабак | с. Ак-Кабак
| КТП 1 ф1 |  | 100 | 0.00037665 | 0.087992
| ВЛ-10 кВ Ждановка-Ждановка | с. Ждановка
| КТП 3 ф1 |  | 160 | 0.023223 | 0.1193
| КТП 4 ф1 |  | 100 | 0.003207 | 0.085303
| ВЛ-10 кВ Ждановка-Васильевка | с. Васильевка
| КТП 10 ф1 |  | 160 | 0.00032364 | 0.14105
| КТП 3 ф1 |  | 160 | 0.0071033 | 0.13461
| КТП 12 ф1 |  | 160 | 0.0048769 | 0.13673
ПС Шеминовка | ВЛ-10 кВ Шеминовка-поселок | с.Шеминовка
| КТП 1 ф1 |  | 100 | 0.0048081 | 0.083782
| КТП 2 ф1 |  | 250 | 0.016301 | 0.20539
| КТП 3 ф1 |  | 100 | 0.01795 | 0.071298
| КТП 4 ф1 |  | 250 | 0.0094795 | 0.21187
| ВЛ-10 кВ Шеминовка-Рязановка | с.Шеминовка, с.Арман
| КТП 1 ф1 |  | 400 | 0.017858 | 0.33644
| КТП 2 ф1 |  | 400 | 0.026605 | 0.32812
| КТП 7 ф1 |  | 160 | 0.030458 | 0.11242
| КТП 8 ф1 |  | 63 | 0.0022134 | 0.053558
| КТП 5 ф1 |  | 160 | 0.075478 | 0.069656
| КТП 4 ф1 |  | 630 | 0.030229 | 0.52789
| КТП 3 ф1 |  | 63 | 0.0085681 | 0.047521
ПС Рязановка | ВЛ-10 кВ Рязановка-поселок | с. Рязановка
| КТП 1 ф1 |  | 160 | 0.0094525 | 0.13238
| КТП 2 ф1 |  | 160 | 0.0098041 | 0.13205
ПС Майколь | ВЛ-10 кВ Майколь- ц. Усадьба. | с. Майколь
| КТП 1 ф1 |  | 100 | 0.012841 | 0.076151
| КТП 2 ф1 |  | 400 | 0.029323 | 0.32554
| КТП 3 ф1 |  | 400 | 0.029603 | 0.32528
| КТП 4 ф1 |  | 160 | 0.021483 | 0.12095
| ВЛ-10 кВ Майколь- Мехток | с. Майколь
| КТП 3 ф1 |  | 250 | 0.0014973 | 0.21945
| КТП 4 ф1 |  | 100 | 0.0006417 | 0.08774
| КТП 2 ф1 |  | 250 | 0.0004278 | 0.22047
ПС Павловка | ВЛ-10 кВ Павловка-Поселок | с. Надеждинка
| МТП 1 ф1 |  | 40 | 0.0062775 | 0.029376
| КТП 2 ф1 |  | 250 | 0.023495 | 0.19855
| КТП 3 ф1 |  | 160 | 0.032599 | 0.11039
| КТП 4 ф1 |  | 100 | 0.022075 | 0.067379
| КТП 5 ф1 |  | 160 | 0.0067287 | 0.13497
| КТП 6 ф1 |  | 100 | 0.026407 | 0.063263
| КТП 8 ф1 |  | 100 | 0.015327 | 0.07379
| ВЛ-10 кВ Павловка-З.Ток | с. Надеждинка
| КТП 1 ф1 |  | 100 | 0.0001741 | 0.088185
| КТП 3 ф1 |  | 400 | 0 | 0.3534
| ВЛ-10 кВ Павловка-Мастерские | с. Надеждинка
| КТП 2 ф1 |  | 400 | 0.00010742 | 0.3533
| КТП 3 ф1 |  | 250 | 0.027538 | 0.19471
| КТП 7 ф1 |  | 100 | 0.010742 | 0.078146
| ВЛ-10 кВ Павловка-Машдвор | с. Надеждинка
| КТП 1 ф1 |  | 100 | 0.00069666 | 0.087688
| МТП 2 ф1 |  | 40 | 8.6304e-05 | 0.035258
| ВЛ-10 кВ Павловка-Стройучасток | с. Надеждинка
| КТП 1 ф1 |  | 100 | 0.00060152 | 0.087779
| МТП 2 ф1 |  | 40 | 0.00025891 | 0.035094
| КТП 3 ф1 |  | 60 | 0.00038669 | 0.052643
| ВЛ-10 кВ Павловка-Май-Алап | с. Май-Алап
| МТП 1 |  | 40 | 0.00089838 | 0.034487
ПС Б.Романовка | ВЛ-10 кВ Б. Романовка-Поселок | с. Б. Романовка
| КТП 1 ф1 |  | 100 | 0.0114 | 0.07752
| КТП 3 ф1 |  | 250 | 0.017336 | 0.20441
| КТП 5 ф1 |  | 250 | 0.0114 | 0.21005
| КТП 6 ф1 |  | 63 | 0.008187 | 0.047883
| ВЛ-10 кВ Б.Романовка-З. ток | с. Б. Романовка
| КТП 2 ф1 |  | 160 | 0.0031456 | 0.13837
| КТП 3 ф1 |  | 250 | 8.37e-05 | 0.2208
| КТП 4 ф1 |  | 400 | 0.0060413 | 0.34766
ПС Воскресеновка | ВЛ-10 кВ Воскресеновка- Поселок | с. Воскресеновка
| КТП 1 ф1 |  | 250 | 0.0089447 | 0.21238
| КТП 2 ф1 |  | 160 | 0.020925 | 0.12148
| КТП 3 ф1 |  | 400 | 0.020996 | 0.33345
| ВЛ-10 кВ Воскресеновка-З.ток | с. Воскресеновка
| КТП 1 ф1 |  | 160 | 0.00016889 | 0.1412
| КТП 2 ф1 |  | 100 | 0.0069359 | 0.081761
| КТП 3 ф1 |  | 250 | 0.0071889 | 0.21405
| КТП 4 ф1 |  | 250 | 0.00017112 | 0.22071
| КТП 5 ф1 |  | 160 | 0.0021204 | 0.13935
| ВЛ-10 кВ Воскресеновка-Кормоцех | с. Воскресеновка
| КТП 1 ф1 |  | 160 | 0.0046861 | 0.13691
ПС Александровка | ВЛ -10 кВ Александровка-Александровка | с. Александровка
| КТП 1 ф1 |  | 100 | 0.0062984 | 0.082366
| КТП 2 ф1 |  | 160 | 0.018944 | 0.12336
| КТП 3 ф1 |  | 63 | 0.0088341 | 0.047268
| КТП 4 ф1 |  | 100 | 0.0038331 | 0.084709
| КТП 5 ф1 |  | 100 | 0.012914 | 0.076081
| ВЛ-10 кВ Александровка-УВС | с. Александровка
| КТП 7 ф1 |  | 100 | 0.010355 | 0.078513
| КТП 9 ф1 |  | 160 | 0.01547 | 0.12666
| КТП 12 ф1 |  | 250 | 0.015278 | 0.20636
| ВЛ-10 кВ Александровка-Фермы | с. Александровка
| КТП 1 ф1 |  | 250 | 0.0037498 | 0.21731
| КТП 4 ф1 |  | 100 | 0.00070513 | 0.08768
| КТП 7 ф1 |  | 250 | 0.0010577 | 0.21987
ПС Озёрная | ВЛ-10 кВ Озёрная-Школа | ст. Озерная
| КТП 2 ф1 |  | 400 | 0.02801 | 0.32679
| КТП 6 ф1 |  | 160 | 0.0071461 | 0.13457
| ВЛ-10кВ Озерная - Св.Жарколь | св.Жарколь
| КТП 1 ф1 |  | 100 | 0.0010742 | 0.08733
| КТП 2 ф1 |  | 60 | 0.0019251 | 0.051181
| КТП 3 ф1 |  | 160 | 0.0053931 | 0.13624
| ВЛ-10 кВ Озерная - Московский | п.Московский
| КТП 1 ф1 |  | 160 | 0.036521 | 0.10666
| КТП 3 ф1 |  | 160 | 0.031083 | 0.11183
| ТП 7 ф1 |  | 250 | 0.032779 | 0.18974
| ВЛ-10 кВ Озерная - Фермы | ст. Озерная
| КТП 3 ф1 |  | 100 | 0.0012806 | 0.087133
| КТП 4 ф1 |  | 250 | 0.0038948 | 0.21717
| ВЛ-10 кВ Озерная - ЛМУ | ст. Озерная
| КТП 1 ф1 |  | 160 | 0.022654 | 0.11984
| ВЛ-10 кВ Озерная - К. Маркса | К.Маркса
| КТП 2 ф1 |  | 160 | 0.033516 | 0.10952
| КТП 3 ф1 |  | 250 | 0.017822 | 0.20394
| КТП 4 ф1 |  | 250 | 0.071472 | 0.15298
| КТП 5 ф1 |  | 250 | 0.028017 | 0.19426
| КТП 6 ф1 |  | 100 | 0.018416 | 0.070855
| КТП 8 ф1 |  | 100 | 0.020275 | 0.069089
| КТП 9 ф1 |  | 160 | 0.044245 | 0.099327
| ВЛ-10 кВ Озерная - Жив-во | п.Озерное
| КТП 1 ф1 |  | 250 | 0.032621 | 0.18989
| КТП 2 ф1 |  | 630 | 0.083772 | 0.47702
| КТП 3 ф1 |  | 630 | 0.052228 | 0.50699
| КТП 4 ф1 |  | 400 | 4.2594e-05 | 0.35336
| КТП 5 ф1 |  | 250 | 4.3896e-05 | 0.22083
| КТП 7 ф1 |  | 400 | 0.10335 | 0.25522
| КТП 12 ф1 |  | 250 | 0.014925 | 0.2067
| КТП 11 ф1 |  | 100 | 0.026557 | 0.063121
ПС Шишенка | ВЛ-10 кВ Шишенка- Школа | п.Шишенка
| КТП 1 ф1 |  | 100 | 0.017661 | 0.071572
| ВЛ-10 кВ Шишенка- Фермы | п.Шишенка
| КТП 2 ф1 |  | 250 | 8.37e-05 | 0.2208
| КТП 3 ф1 |  | 100 | 0.0002578 | 0.088105
| КТП 4 ф1 | откл сезонное | 100 | 0 | 0.08835
| ВЛ-10 кВ Шишенка-Суриковка | с.Суриковка
| КТП 1 ф1 |  | 160 | 2.1204e-05 | 0.14134
| КТП 4 ф1 |  | 250 | 0.001289 | 0.21965
| КТП 5 ф1 |  | 160 | 0.00052313 | 0.14086
| КТП 2 ф1 |  | 160 | 0.00022711 | 0.14114
| ВЛ-10 кВ Шишенка-Ц.Усадьба | п.Шишенка
| КТП 1 ф1 |  | 100 | 0.00023762 | 0.088124
| КТП 2 ф1 |  | 100 | 0.0086193 | 0.080162
ПС Щербакова | ВЛ-10 кВ Щербаково-С.Бор | с. Щербакова
| КТП 3 ф1 |  | 160 | 0.017382 | 0.12485
| КТП 5 ф1 |  | 160 | 0.01022 | 0.13165
| КТП 6 ф1 |  | 40 | 0.0087318 | 0.027045
| КТП 4 ф1 |  | 160 | 0.021543 | 0.12089
| КТП 7 ф1 |  | 160 | 0.018766 | 0.12353
| КТП 8 ф1 |  | 160 | 0.035361 | 0.10777
| КТП 9 ф1 |  | 160 | 0.014305 | 0.12777
| КТП 10 ф1 |  | 100 | 0.014571 | 0.074508
| КТП 11 ф1 |  | 160 | 0.017582 | 0.12466
| КТП 12 ф1 |  | 100 | 0.0055577 | 0.08307
| КТП 13 ф1 |  | 100 | 0.0012946 | 0.08712
| ВЛ-10 кВ Щербаково- Кирзавод | с. Щербакова
| КТП 4 ф1 |  | 160 | 0.010645 | 0.13125
| КТП 5 ф1 |  | 250 | 0.017332 | 0.20441
| КТП 1 ф1 |  | 250 | 0.0027481 | 0.21826
| КТП 2 ф1 |  | 160 | 0.0006311 | 0.14076
| КТП 3 ф1 |  | 250 | 0.00067174 | 0.22024
| ВЛ-10 кВ Щербаково-Водозабор | с.Щербаково
| КТП 2 ф1 |  | 100 | 0.014504 | 0.074572
| КТП 3 ф1 |  | 100 | 0.0076633 | 0.08107
ПС С.Бор | ВЛ-10 кВ Сос.Бор-Кр.Кордон | с.Кр. Кардон
| КТП 2 ф1 |  | 250 | 0.017877 | 0.20389
| КТП 7 ф1 |  | 160 | 0.025596 | 0.11704
| КТП 9 ф1 |  | 160 | 0.010091 | 0.13177
| КТП 8 ф1 |  | 250 | 0.05173 | 0.17173
| КТП 10 ф1 |  | 100 | 0.026952 | 0.062745
| ВЛ-10 кВ С.Бор-Щербаково | с.Щербаково
| КТП 3 ф1 |  | 250 | 0.016675 | 0.20503
| КТП 2 ф1 |  | 60 | 0.00058274 | 0.052456
ПС Маяковская | ВЛ-10 кВ Маяковская-Клуб | с. Первомайский
| КТП 1 ф1 |  | 100 | 0.028243 | 0.061519
| КТП 4 ф1 |  | 100 | 0.0058134 | 0.082827
| КТП 6 ф1 |  | 100 | 0.0067161 | 0.08197
| КТП 5 ф1 |  | 160 | 0.018253 | 0.12402
| КТП 3 ф1 |  | 160 | 0.0014581 | 0.13997
| ВЛ-10 кВ Маяковская- Кызыл-Агаш | с. К.Агаш
| КТП 1 ф1 |  | 160 | 0.0087429 | 0.13305
| КТП 2 ф1 |  | 40 | 0.00036307 | 0.034995
Н.Алексеевка | ВЛ-10 кВ Н.Алексеевка- Ц.усадьба | с. Н. Алексеевка
| КТП 1 ф1 |  | 100 | 0.023194 | 0.066316
| КТП 2 ф1 |  | 160 | 0.0085593 | 0.13323
| КТП 3 ф1 |  | 160 | 0.0096477 | 0.13219
| КТП 4 ф1 |  | 100 | 0.0016612 | 0.086772
| КТП 6 ф1 |  | 160 | 0.011643 | 0.1303
| КТП 7 ф1 |  | 160 | 0.008803 | 0.133
| КТП 8 ф1 |  | 160 | 0.016154 | 0.12601
| ВЛ-10 кВ Н.Алексеевка-Мастерские | с.Н.Алексеевка
| КТП 1 ф1 |  | 250 | 0.005356 | 0.21579
| ВЛ-10 кВ Н.Алексеевка-Анновка | с.Анновка
| КТП 1 ф1 |  | 160 | 0.00021948 | 0.14115
ПС Б. Чураковка | ВЛ-10 кВ Чураковка-Ц.усадьба | с. Б. Чураковка
| КТП 1 ф1 |  | 250 | 0.043256 | 0.17978
| КТП 3 ф1 |  | 160 | 0.020457 | 0.12193
| КТП 4 ф1 |  | 100 | 0.016517 | 0.072659
| КТП 5 ф1 |  | 100 | 0.052135 | 0.038822
| КТП 7 ф1 |  | 100 | 0.027541 | 0.062186
| КТП 8 ф1 |  | 160 | 0.017896 | 0.12436
| ВЛ-10 кВ Б.Чураковка-Райцентр | с. Убаган
| ТП 4 ф1 |  | 100 | 0.020336 | 0.069031
| КТП 6 ф1 |  | 160 | 0.017358 | 0.12487
| КТП 8 ф1 |  | 250 | 0.029953 | 0.19242
| КТП 10 ф1 |  | 100 | 0.015125 | 0.073981
| КТП 15 ф1 |  | 160 | 0.030989 | 0.11192
| КТП 16 ф1 |  | 160 | 0.0015689 | 0.13987
| КТП 1 ф1 |  | 250 | 0.013809 | 0.20776
| ТП 11 ф1 |  | 400 | 0.012948 | 0.3411
| ВЛ-10 кВ Чураковка-Осиповка | с.Осиповка
| КТП 1 ф1 |  | 250 | 0.002232 | 0.21875
| ВЛ-10 кВ Чураковка-Н.Николаевка | с.Н.Николаевка
| КТП 34 ф1 |  | 160 | 0.0048066 | 0.13679
| КТП 35 ф1 |  | 250 | 0.00040511 | 0.22049
ПС Силантьевка | ВЛ-10 кВ Силантьевка- Ц.усадьба | с.Силантьевка
| КТП 1 ф1 |  | 160 | 0.025289 | 0.11734
| КТП 2 ф1 |  | 250 | 0.043626 | 0.17943
| КТП 3 ф1 |  | 160 | 0.059215 | 0.085106
| КТП 5 ф1 |  | 160 | 0.024002 | 0.11856
| ВЛ-10 кВ Силантьевка-Райцентр | с.Силантьевка
| КТП 2 ф1 |  | 400 | 0.072486 | 0.28454
| КТП 1 ф1 |  | 250 | 0.038126 | 0.18465
| КТП 3 ф1 |  | 160 | 0.031242 | 0.11168
| КТП 4 ф1 |  | 160 | 0.029666 | 0.11318
| ВЛ-10 кВ Силантьевка Ретранслятор | с.Силантьевка
| КТП 1 ф1 |  | 160 | 0.041013 | 0.1024
| КТП 2 ф1 |  | 160 | 0.029647 | 0.1132
| ВЛ-10 кВ Силантьевка-З/ток | с.Силантьевка
| КТП 1 ф1 |  | 630 | 0.015954 | 0.54145
| КТП 2 ф1 |  | 630 | 0.0046894 | 0.55215
| КТП 3 ф1 |  | 250 | 0.0011993 | 0.21974
| ВЛ-10 кВ Силантьевка-Бирюковка | с.Бирюковка
| КТП 3 ф1 |  | 160 | 0.0075218 | 0.13421
| ВЛ-10 кВ Силантьевка-Кормоцех | с. М.Чураковка
| КТП 2 ф1 |  | 160 | 0.0095627 | 0.13228
| КТП 1 ф1 |  | 100 | 0.027972 | 0.061777
| КТП 3 ф1 |  | 100 | 0.0289 | 0.060895
ПС Свердловка | ВЛ-10 кВ Свердловка-Зуевка | с. Зуевка
| КТП 4 ф1 |  | 100 | 0.0067671 | 0.081921
| КТП 3 ф1 |  | 250 | 0.0096153 | 0.21174
| КТП 5 ф1 |  | 160 | 0.018809 | 0.12349
| КТП 6 ф1 |  | 160 | 0.0023363 | 0.13914
| КТП 1 ф1 |  | 250 | 0.00046481 | 0.22043
| ВЛ-10 кВСвердловка-Зерноток | с Свердловка
| КТП 2 ф1 |  | 250 | 0.032963 | 0.18956
| КТП 3 ф1 |  | 100 | 0.0074644 | 0.081259
| ВЛ-10 кВСвердловка-ДК | с Свердловка
| КТП 2 ф1 |  | 320 | 0.028235 | 0.2559
| КТП 1 ф1 |  | 100 | 0.00070829 | 0.087677
| ВЛ-10 кВ Свердловка-К/завод | с.Свердловка
| КТП 1 ф1 |  | 250 | 0.013115 | 0.20842
| КТП 2 ф1 |  | 100 | 8.2212e-05 | 0.088272
ПС Янушевка | ВЛ-10 кВ Янушевка-Воробьёвка | с. Воробьевка
| КТП 1 ф1 |  | 400 | 0 | 0.3534
| КТП 4 ф1 |  | 100 | 0 | 0.08835
| КТП 3 ф1 |  | 160 | 0.01388 | 0.12817
| КТП 2 ф1 |  | 100 | 0.0015903 | 0.086839
| ВЛ-10 кВ Янушевка-Сатай | п.Янушевка, п.Сатай
| КТП 1 ф1 |  | 100 | 0.018782 | 0.070507
| КТП 2 ф1 |  | 100 | 0.013888 | 0.075157
ПС Димитрова | ВЛ-10 кВ Димитрово-Ц.Усадьба | с. Димитрова
| КТП 4 ф1 |  | 250 | 0.0089926 | 0.21233
| КТП 5 ф1 |  | 160 | 0.020592 | 0.1218
| КТП 1 ф1 |  | 160 | 0.013248 | 0.12877
| КТП 6 ф1 |  | 100 | 0.0077013 | 0.081034
| ВЛ-10 кВ Димитрово-з/ток | с.Димитрово
| КТП 1 ф1 |  | 400 | 0.00929 | 0.34457
| КТП 3 ф1 |  | 100 | 0.00035656 | 0.088011
ПС Степная | ВЛ-10 кВ Степная -Ц.усадьба | с. Лермонтова
| КТП 1 ф1 |  | 160 | 0.016058 | 0.1261
| КТП 2 ф1 |  | 100 | 0.012498 | 0.076477
| КТП 4 ф1 |  | 160 | 0.022808 | 0.11969
| КТП 6 ф1 |  | 160 | 0.0059118 | 0.13574
ПС Докучаева | ВЛ-10 кВ Докучаево- Карагайлы | с. Карагайлы
| КТП 1 ф1 |  | 160 | 0.012743 | 0.12925
| КТП 3 ф1 |  | 250 | 0.015126 | 0.20651
| ВЛ-10 кВ Докучаево- Беляевка | с. Докучаево
| КТП 1 ф1 |  | 160 | 0.014329 | 0.12775
| ВЛ-10 кВ Докучаева-Ц.Усадьба | с. Докучаево
| КТП 1 ф1 |  | 180 | 0.017845 | 0.14208
| КТП 2 ф1 |  | 160 | 0.014995 | 0.12711
| КТП 3 ф1 |  | 160 | 0.0020802 | 0.13938
| КТП 4 ф1 |  | 160 | 0.0070082 | 0.1347
| КТП 5 ф1 |  | 160 | 0.019832 | 0.12252
| КТП 6 ф1 |  | 250 | 0.00046091 | 0.22044
ПС Лермонтова | ВЛ-10 кВ Лермонтово-УВС | с. Лермонтова
| КТП 1 ф1 |  | 250 | 0.034693 | 0.18792
| КТП 6 ф1 |  | 160 | 0.011674 | 0.13027
| КТП 4 ф1 |  | 100 | 0.011927 | 0.077019
| КТП 8 ф1 |  | 100 | 0.01198 | 0.076969
| КТП 9 ф1 |  | 100 | 0.01219 | 0.076769
| ВЛ-10 кВ Лермонтово- Кызыл-Аскер | с. Жанасу
| КТП 1 ф1 |  | 100 | 0.012984 | 0.076015
| КТП 2 ф1 |  | 40 | 0.00029816 | 0.035057
ПС Приозерная | ВЛ-10 кВ Приозерная-Ц.Усадьба | с. Приозерный
| КТП 4 ф1 |  | 100 | 0.0057887 | 0.082851
| КТП 1 ф1 |  | 160 | 0.0027907 | 0.13871
| КТП 2 ф1 |  | 160 | 0.0017559 | 0.13969
| ВЛ-10 кВ Приозерная-Базы | с. Приозерный
| КТП 1 ф1 |  | 160 | 0.0091526 | 0.13267
| ВЛ-10 кВ Приозерная-Лесная | 27 км.тр.Алматы-Екатеринберг
| КТП 3 ф1 |  | 400 | 0.0014424 | 0.35203
| ВЛ-10 кВ Приозерное-Школа | с. Приозерный
| КТП 2 ф1 |  | 250 | 0.013257 | 0.20828
| КТП 3 ф1 |  | 160 | 0.010294 | 0.13158
| ВЛ-10 кВ Приозерная-Кубековка | с. Кубековка
| КТП 1 ф1 |  | 160 | 0.010745 | 0.13115
| КТП 3 ф1 |  | 160 | 2.139e-05 | 0.14134
| ВЛ-10 кВ Пионерская Шок-Карагай | с.Шок-Карагай
| КТП 3 ф1 |  | 160 | 0.011455 | 0.13048
| ТП 4 ф1 |  | 160 | 0.0086127 | 0.13318
| КТП 6 ф1 |  | 50 | 0.0004849 | 0.043714