## Аулиеколь
Аулиекольский РЭС
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (декабрь 2023 года)
Наименование ПС | Наименование фидер 10кВ ТП, КТП | Наименование населеного пункта | Ном-ная мощность силового транс-ра, кВА | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
ПС Юльевка | ВЛ 10 кВ Юльевка-Чили | п. Юльевка
| КТП №6627 ф1 |  | 250 | 0.0083574 | 0.21294
| КТП №6632 ф1 |  | 100 | 0.011118 | 0.077788
| КТП №6637 ф1 |  | 160 | 0.019738 | 0.12261
| ВЛ 10 кВ Юльевка-Ц/У | п. Юльевка
| КТП №6601 ф1 |  | 250 | 0.022617 | 0.19939
| КТП №6605 ф1 |  | 100 | 0.014467 | 0.074607
| КТП №6609 ф1 |  | 160 | 0.008861 | 0.13294
| КТП №6610 ф1 |  | 100 | 0.010284 | 0.07858
ПС Новонежинка | ВЛ 10 кВ Новонежинка -Поселок | п. Новонежинка
| КТП №6311 ф1 |  | 100 | 0.044181 | 0.046378
| КТП №6307 ф1 |  | 100 | 0.0026118 | 0.085869
| ВЛ 10 кВ Новонежинка -Лесничество | п. Новонежинка
| КТП №6336 ф1 |  | 160 | 0.00081691 | 0.14058
| ВЛ 10 кВ Новонежинка -Миалы | п. Новонежинка
| КТП №6333 ф1 |  | 100 | 0.0096255 | 0.079206
| КТП №6328 ф1 |  | 100 | 0.0097494 | 0.079088
| ВЛ 10 кВ Новонежинка -Школа | п. Новонежинка
| КТП №6304 ф1 |  | 160 | 0.017271 | 0.12495
| КТП №6305 ф1 |  | 250 | 0.0080519 | 0.21323
| КТП №6306 ф1 |  | 160 | 0.0018168 | 0.13963
| ВЛ 10 кВ Новонежинка -РРС | п. Новонежинка
| КТП №6339 ф1 |  | 160 | 0.0010086 | 0.1404
| ВЛ 10 кВ Новонежинка -Ц. Усадьба | п. Новонежинка
| КТП №6302 ф1 |  | 160 | 0.028947 | 0.11386
| КТП №6325 ф1 |  | 160 | 0.023682 | 0.11886
| КТП №6323 ф1 |  | 100 | 0.011607 | 0.077323
| КТП №6324 ф1 |  | 63 | 0.017019 | 0.039492
| КТП №6326 ф1 |  | 100 | 0.0094099 | 0.079411
| КТП №6312 ф1 |  | 63 | 0.005647 | 0.050296
| КТП №6308 ф1 |  | 100 | 0.011294 | 0.077621
ПС Первомайская | ВЛ 10кВ Первомайка - Ц. Усадьба | п. Первомайка
| КТП №6202 ф1 |  | 160 | 0.0070922 | 0.13462
| КТП №6224 ф1 |  | 160 | 0.016158 | 0.12601
| КТП №6203 ф1 |  | 100 | 0.010002 | 0.078848
| КТП №6238 ф1 |  | 100 | 0.0088927 | 0.079902
| КТП №6219 ф1 |  | 250 | 0.018235 | 0.20355
| ВЛ 10 кВ Первомайка - Лаврентьевка | п. Лаврентьевка
| КТП №6231 ф1 |  | 63 | 0.008861 | 0.047243
ПС Семиозерная | ВЛ 10 кВ Семиозерная -Почта | с. Аулиеколь
| КТП №6117 ф1 |  | 100 | 0.019971 | 0.069377
| КТП №6153 ф1 |  | 100 | 0.028899 | 0.060896
| КТП №6115 ф1 |  | 100 | 0.015735 | 0.073402
| КТП №6120 ф1 |  | 250 | 0.068649 | 0.15566
| КТП №6156 ф1 |  | 160 | 0.021837 | 0.12061
| КТП №6144 ф1 |  | 100 | 0.071634 | 0.020297
| КТП №6112 ф1 |  | 160 | 0.031086 | 0.11183
| КТП №6145 ф1 |  | 100 | 0.01598 | 0.073169
| КТП №6184 ф2 |  | 100 | 0.0060673 | 0.082586
| ВЛ 10 кВ Семиозерная- РЭС | с. Аулиеколь
| КТП №6174 ф1 |  | 63 | 0.040498 | 0.017187
| КТП №6105 ф1 |  | 250 | 0.041432 | 0.18151
| КТП №6103 ф1 |  | 160 | 0.011815 | 0.13014
| КТП №6109 ф1 |  | 250 | 0.020141 | 0.20174
| КТП №6110 ф1 |  | 250 | 0.042742 | 0.18027
| КТП №6111 ф1 |  | 100 | 0.015539 | 0.073588
| КТП №6173 ф1 |  | 100 | 0.005955 | 0.082693
| КТП №6106 ф1 |  | 100 | 0.0065969 | 0.082083
| КТП №6107 ф1 |  | 160 | 0.032408 | 0.11057
| КТП №6165 ф1 |  | 160 | 0.014931 | 0.12718
| КТП №6108 ф1 |  | 100 | 0.01251 | 0.076465
| КТП №6162 ф1 |  | 160 | 0.025418 | 0.11721
| КТП №6101 ф1 |  | 160 | 0.13348 | 0.014556
| ВЛ 10 кВ Семиозерная-ПДУ | с. Аулиеколь
| КТП №6153 ф1 |  | 100 | 0.003508 | 0.085017
| КТП №6145 ф1 |  | 160 | 0.027832 | 0.11492
| РП ДСУ | с. Аулиеколь
| КТП №6183 ф1 |  | 160 | 0.040575 | 0.10281
| КТП №6133 ф1 |  | 250 | 0.037355 | 0.18539
| КТП №6122 ф1 |  | 160 | 0.065829 | 0.078822
| КТП №6123 ф1 |  | 160 | 0.040913 | 0.10249
| КТП №6152 ф1 |  | 160 | 0.042501 | 0.10098
| КТП №6132 ф1 |  | 160 | 0.024181 | 0.11839
| КТП №6182 ф1 |  | 160 | 0.011071 | 0.13084
| КТП №6131 ф1 |  | 100 | 0.031813 | 0.058127
| КТП №6130 ф1 |  | 100 | 0.011886 | 0.077058
| КТП №6124 ф1 |  | 100 | 0.015155 | 0.073953
| КТП №6125 ф1 |  | 250 | 0.051884 | 0.17159
| КТП №6126 ф1 |  | 160 | 0.075361 | 0.069767
| КТП №6127 ф1 |  | 160 | 0.02108 | 0.12133
| КТП №6177 ф1 |  | 63 | 0.017518 | 0.039018
| КТП №6121 ф1 |  | 160 | 0.031372 | 0.11156
ВЛ 10 кВ Семиозерная Аманкарагай
| КТП №6926 ф1 |  | 250 | 0.058605 | 0.1652
| КТП №6927 ф1 |  | 160 | 0.012967 | 0.12904
| КТП №6928 ф1 |  | 100 | 0.016293 | 0.072872
| КТП №6929 ф1 |  | 160 | 0.031607 | 0.11133
| КТП №6930 ф1 |  | 100 | 0.018825 | 0.070466
| КТП №6931 ф1 |  | 160 | 0.021043 | 0.12137
| КТП №6932 ф1 |  | 100 | 0.018678 | 0.070606
| КТП №6933 ф1 |  | 100 | 0.023129 | 0.066377
| КТП №6935 ф1 |  | 250 | 0.047051 | 0.17618
| КТП №6936 ф1 |  | 160 | 0.017644 | 0.1246
| КТП №6937 ф1 |  | 160 | 0.013179 | 0.12884
| КТП №6934 ф1 |  | 160 | 0.01455 | 0.12754
| ВЛ 10 кВ Семиозерная-СХТ | с. Аулиеколь
| КТП №6938 ф1 |  | 160 | 0.01945 | 0.12288
| ВЛ 10 кВ Семиозерная-Райцентр | с. Аулиеколь
| КТП №6148 ф1 |  | 250 | 0.020894 | 0.20103
| КТП №6147 ф1 |  | 100 | 0.013498 | 0.075527
| КТП №6146 ф1 |  | 250 | 0.016413 | 0.20528
| КТП №6143 ф1 |  | 160 | 0.018347 | 0.12393
| КТП №6149 ф1 |  | 160 | 0.023319 | 0.11921
| ВЛ 10 кВ Семиозерная - Маслозавод | с. Аулиеколь
| КТП №6104 ф1 |  | 160 | 0.02769 | 0.11505
| КТП №6175 ф1 |  | 160 | 0.019876 | 0.12248
| КТП №6176 ф1 |  | 100 | 0.014821 | 0.07427
| ВЛ 10 кВ Семиозерная-Школа | с. Аулиеколь
| КТП №6159 ф1 |  | 160 | 0.0031795 | 0.13834
| КТП №6139 ф1 |  | 100 | 0.027896 | 0.061849
| КТП №6136 ф1 |  | 100 | 0.016399 | 0.072771
ПС Новоселовка | ВЛ 10 кВ Новоселовка -Аккудук | п. Новоселовка
| КТП №6906 ф1 |  | 100 | 0.01774 | 0.071497
| КТП №6907 ф1 |  | 100 | 0.034317 | 0.055749
| КТП №6905 ф1 |  | 100 | 0.0061715 | 0.082487
| КТП №6924 ф1 |  | 250 | 0.0083574 | 0.21294
ПС Баймагамбетова | ВЛ 10 кВ Баймагамбетова - Кордон | п. Баймагамбетова
| КТП №6912 ф1 |  | 100 | 0.0022557 | 0.086207
| КТП №6942 ф1 |  | 100 | 0.011702 | 0.077233
ПС Аманкарагай | ВЛ 10 кВ Аманкарагай - РП ДСУ | п.Аманкарагай
| КТП №6945 ф1 |  | 250 | 0.022945 | 0.19908
| КТП №6915 ф1 |  | 250 | 0.028673 | 0.19364
| КТП №6916 ф1 |  | 250 | 0.02606 | 0.19612
| КТП №6961 ф1 |  | 160 | 0.0073891 | 0.13434
| КТП №6955 ф1 |  | 160 | 0.019024 | 0.12329
| ВЛ 10 кВ Аманкарагай-Аманкарагай | п.Аманкарагай
| КТП №6947 ф1 |  | 100 | 0.013139 | 0.075868
| КТП №6946 ф1 |  | 100 | 0.017131 | 0.072075
| КТП №6948 ф1 |  | 250 | 0.033596 | 0.18896
| КТП №6951 ф1 |  | 100 | 0.02424 | 0.065322
| КТП №6953 ф1 |  | 160 | 0.015054 | 0.12706
| КТП №6944 ф1 |  | 160 | 0.024475 | 0.11811
ВЛ 10 кВ Аманкарагай - Нефтебаза
| КТП №6957 ф1 |  | 160 | 0.01381 | 0.12824
| КТП №6958 ф1 |  | 63 | 0.0044746 | 0.05141
| КТП №6956 ф1 |  | 100 | 0.0091908 | 0.079619
ПС Казанбасы | ВЛ 10 кВ Казанбасы -Ц.Усадьба | п. Казанбасы
| КТП №60204 ф1 |  | 250 | 0.017802 | 0.20396
| КТП №60205 ф1 |  | 100 | 0.0079638 | 0.080784
| ВЛ 10 кВ Казанбасы -ХПП | п. Казанбасы
| КТП №60208 ф1 |  | 160 | 0.013797 | 0.12825
| КТП №60207 ф1 |  | 100 | 0.017143 | 0.072064
| ВЛ 10 кВ Казанбасы-Каракалпак | п. Казанбасы
| КТП №60224 ф1 |  | 63 | 0.0069877 | 0.049022
| ВЛ 10 кВ Казанбасы-Дангербай | п. Казанбасы
| КТП №60217 ф1 |  | 100 | 0.00075907 | 0.087629
ПС Черниговка | ВЛ 10 кВ Черниговка -Школа | п. Черниговка
| КТП №6802 ф1 |  | 100 | 0.0057887 | 0.082851
| КТП №6803 ф1 |  | 100 | 0.014118 | 0.074938
| КТП №6806 ф1 |  | 160 | 0.014417 | 0.12766
| КТП №6807 ф1 |  | 100 | 0.01828 | 0.070984
| КТП №6810 ф1 |  | 160 | 0.022004 | 0.12046
| ВЛ 10 кВ Черниговка - Ц. Усадьба | п. Черниговка
| КТП №6808 ф1 |  | 250 | 0.0039953 | 0.21708
| КТП №6812 ф1 |  | 250 | 0.00019669 | 0.22069
| КТП №6809 ф1 |  | 160 | 0.02944 | 0.11339
| ВЛ 10 кВ Черниговка -ХПП | п. Черниговка
| КТП №6826 ф1 |  | 63 | 0.00069769 | 0.054998
| ВЛ 10 кВ Черниговка -Дузбай | п. Дузбай
| КТП №6822 ф1 |  | 100 | 0.0015401 | 0.086887
| ВЛ 10 кВ Черниговка- Харбковка | п. Харбковка
| КТП №6816 ф1 |  | 100 | 0.0071349 | 0.081572
| КТП №6850 ф1 |  | 250 | 0.003569 | 0.21748
ПС Овцевод | ВЛ 10 кВ Овцевод -Коктал | п. Коктал
| КТП №60321 ф1 |  | 160 | 0.055711 | 0.088435
| ВЛ 10 кВ Овцевод- Карагансай | п. Карангсай
| КТП №60328 ф1 |  | 160 | 0.0020278 | 0.13943
ПС Диевское | ВЛ 10 кВ Диевка Ц.Усадьба | п. Диевка
| КТП №6535 ф1 |  | 160 | 0.027777 | 0.11497
| КТП №6539 ф1 |  | 100 | 0.02534 | 0.064277
| КТП №6536 ф1 |  | 160 | 0.036285 | 0.10689
| КТП №6534 ф1 |  | 160 | 0.030232 | 0.11264
| КТП №6560 ф1 |  | 160 | 0.030758 | 0.11214
| ВЛ 10 кВ Туругумбаева -Ц.Усадьба | п. Тургумбаева
| КТП №6702 ф1 |  | 160 | 0.0058702 | 0.13578
| КТП №6704 ф1 |  | 160 | 0.0014285 | 0.14
| ВЛ 10 кВ Диевка -Пограничный | п. Пограничный
| КТП №6557 ф1 |  | 160 | 0.014374 | 0.1277
| КТП №6528 ф1 |  | 160 | 0.0021874 | 0.13928
ПС Косогал | ВЛ 10 кВ Косагал - Ц.Усадьба | п. Косагал
| КТП №60109 ф1 |  | 160 | 0.0078561 | 0.1339
| КТП №60118 ф1 |  | 160 | 0.0041069 | 0.13746
ПС Тимофеевское | ВЛ 10 кВ Тимофеевка-Лесхоз | п. Тимофеевка
| КТП №6411 ф1 |  | 250 | 0.03813 | 0.18465
| КТП №6405 ф1 |  | 250 | 0.015856 | 0.20581
| КТП №6413 ф1 |  | 63 | 0.002438 | 0.053344
| КТП №6412 ф1 |  | 160 | 0.012782 | 0.12922
| КТП №6414 ф1 |  | 160 | 0.025697 | 0.11695
ПС Комплекс | Комплекс Ц.Усадьба | п. Москалеевка
| КТП №60402 ф1 |  | 100 | 0.0055019 | 0.083123
| КТП №60405 ф1 |  | 100 | 0.0052504 | 0.083362
| КТП №60408 ф1 |  | 250 | 0.0077075 | 0.21355
| КТП №60411 ф1 |  | 100 | 0.0042289 | 0.084333
| Комплекс - Кокпекты | п. Москалеевка
| КТП №60417 ф1 |  | 160 | 0.015291 | 0.12683
ПС Баганалы | ВЛ 10 кВ Баганалы -Ц.Усадьба | п.Баганалы
| КТП №60214 ф1 |  | 160 | 0.016694 | 0.1255
| КТП №60215 ф1 |  | 160 | 0.015102 | 0.12701
ПС Кожа | ВЛ 10 кВ Кожа -Ц.Усадьба | п. Кожа
| КТП №7807 ф1 |  | 250 | 0.014687 | 0.20692
| КТП №7810 ф1 |  | 160 | 0.006696 | 0.135
| КТП №7815 ф1 |  | 100 | 0.0021427 | 0.086314
ПС Докучаевка | ВЛ 10 кВ Докучаевка-Киевка 2 | п. Караменды
| КТП №7140 ф1 |  | 100 | 0.0028123 | 0.085678
| КТП №7117 ф1 |  | 100 | 0.016492 | 0.072683
| КТП №7118 ф1 |  | 160 | 0.013882 | 0.12817
| КТП №7122 ф1 |  | 160 | 0.025646 | 0.117
| КТП №7143 ф1 |  | 250 | 0.016986 | 0.20474
| КТП №7134 ф1 |  | 100 | 0.0020088 | 0.086442
| ВЛ 10 кВ Докучаевка-Быт комбинат | п. Караменды
| КТП №7158 ф1 |  | 160 | 0.01328 | 0.12874
| КТП №7106 ф1 |  | 250 | 0.01014 | 0.21124
| КТП №7112 ф1 |  | 160 | 0.010527 | 0.13136
ВЛ 10 кВ Докучаевка-Джамбул
| КТП №7101 ф1 |  | 63 | 0.012626 | 0.043666
| ВЛ 10 кВ Докучаевка-Больница | п. Караменды
| КТП №7105 ф1 |  | 250 | 0.003973 | 0.2171
| КТП №7149 Школа ф1 |  | 250 | 0.027229 | 0.19501
| КТП №7107 ф1 |  | 160 | 0.012789 | 0.12921
| КТП №7152 ф1 |  | 160 | 0.0093074 | 0.13252
| КТП №7114 ф1 |  | 250 | 0.016316 | 0.20537
| КТП №7138 ф1 |  | 160 | 0.00024552 | 0.14113
| КТП №7102 ф1 |  | 250 | 0.011004 | 0.21042
ВЛ 10 кВ Докучаевка-РЭС
| КТП №7116 ф1 |  | 160 | 0.0070493 | 0.13466
| ВЛ 10 кВ Докучаевка-Аэропорт | п. Караменды
| КТП №7144 ф1 |  | 160 | 0.0081082 | 0.13366
| КТП №7172 ф1 |  | 250 | 0.012894 | 0.20863
| КТП №7126 ф1 |  | 100 | 0.0087201 | 0.080066
| КТП №7163 ф1 |  | 160 | 0.0057874 | 0.13586
ПС Раздольная | ВЛ 10 кВ Раздольная - Базы | п. Раздольный
| КТП №7401 ф1 |  | 250 | 0.0003348 | 0.22056
| КТП №7402 ф1 |  | 160 | 0.000558 | 0.14083
| КТП №7425 ф1 |  | 250 | 0.005513 | 0.21564
| КТП №7403 ф1 |  | 63 | 2.232e-05 | 0.055639
| ВЛ 10 кВ Раздольная -Бригада | п. Раздольный
| КТП №7414 ф1 |  | 100 | 0.00063798 | 0.087744
| КТП №7415 ф1 |  | 160 | 2.2785e-05 | 0.14134
| КТП №7416 ф1 |  | 160 | 0.001276 | 0.14015
| КТП №7417 ф1 |  | 160 | 4.557e-05 | 0.14132
| ВЛ 10 кВ Раздольная - Ц.Усадьба | п. Раздольный
| КТП №7405 ф1 |  | 160 | 0.010178 | 0.13169
| КТП №7407 ф1 |  | 250 | 0.005501 | 0.21565
| КТП №7410 ф1 |  | 160 | 0.01058 | 0.13131
| КТП №7411 Ф1 |  | 250 | 0.0046509 | 0.21646
ПС Сосновка | ВЛ 10 кВ Сосновка-Ц.Усадьба | п.Сосновка
| КТП №7704 ф1 |  | 250 | 0.011567 | 0.20989
| КТП №7729 ф1 |  | 100 | 0.0056297 | 0.083002
| КТП №7717 ф1 |  | 250 | 6.417e-05 | 0.22081
| КТП №7707 ф1 |  | 250 | 4.371e-05 | 0.22083
ПС Буревестник | ВЛ 10 кВ Буревестник-МТМ | п. Буревестник
| КТП №7505 ф1 |  | 250 | 0.028547 | 0.19376
| КТП №7506 ф1 |  | 100 | 0.0017186 | 0.086717
| КТП №7512 ф1 |  | 160 | 0.017789 | 0.12446
| КТП №7513 ф1 |  | 40 | 0.0013048 | 0.0341
| КТП №7511 ф1 |  | 250 | 0.018325 | 0.20347
| КТП №7529 ф1 |  | 250 | 0.02877 | 0.19354
| ВЛ 10 кВ Буревестник-Заречное | п. Буревестник
| КТП №7560 ф1 |  | 100 | 0.011629 | 0.077303
| КТП №7536 ф1 |  | 100 | 0.0053345 | 0.083282
| КТП №7508 ф1 |  | 250 | 0.0018972 | 0.21907
| КТП №7556 ф1 |  | 160 | 0.007254 | 0.13447
| КТП №7540 ф1 |  | 25 | 0.01174 | 0.010934
| ВЛ 10 кВ Буревестник-Водозабор | п. Буревестник
| КТП №7513 ф1 |  | 63 | 0.0074549 | 0.048578
| КТП №7901 ф1 |  | 100 | 0.00072094 | 0.087665
| КТП №7558 ф1 |  | 100 | 0.0031471 | 0.08536
| КТП №7563 ф1 |  | 400 | 0.001674 | 0.35181
ПС Шолаксай | ВЛ 10 кВ Шолаксай -Отделение | п. Шолаксай
| КТП №7315 ф1 |  | 160 | 0.0085262 | 0.13326
| КТП №7311 ф1 |  | 250 | 0.010468 | 0.21093
| КТП №7313 ф1 |  | 160 | 0.012321 | 0.12966
| КТП №7307 ф1 |  | 160 | 0.01587 | 0.12628
| ВЛ 10 кВ Шолаксай -МТФ-котельная | п. Шолаксай
| КТП №7318 ф1 |  | 160 | 0.0003348 | 0.14104
| КТП №7306 ф1 |  | 100 | 0.0018749 | 0.086569
| КТП №7302 ф1 |  | 160 | 0.055956 | 0.088202
| КТП №7301 ф1 |  | 160 | 0.00046872 | 0.14091
| КТП №7303 ф1 |  | 250 | 0.011763 | 0.2097
ПС Семилетка | ВЛ 10 кВ Семилетка - Отделение | п. Семилетка
| КТП №7007 ф1 |  | 250 | 0.012655 | 0.20885
| КТП №7001 ф1 |  | 250 | 0.014977 | 0.20665
| КТП №7011 ф1 |  | 250 | 0.00031248 | 0.22058
| КТП №7004 ф1 |  | 250 | 0.003281 | 0.21776
ПС Дамды | ВЛ 10 кВ Дамды -Шубар | п. Дамды
| КТП №7218 ф1 |  | 250 | 0.010803 | 0.21061
| КТП №7220 ф1 |  | 160 | 0.0054238 | 0.13621
ВЛ 10 кВ Дамды-Ц.Усадьба
| КТП №7203 школа ф1 |  | 250 | 0.014039 | 0.20754
| КТП №7223 ф1 |  | 100 | 6.696e-05 | 0.088286
ВЛ 10 кВ Дамды- Буйректал
| КТП №7224 ф1 |  | 40 | 0.007254 | 0.028449
| КТП №7225 ф1 |  | 250 | 0.0086378 | 0.21267
ПС Кожахмет | ВЛ 10 кВ Кожахмет -Ц.усадьба | п. Кожахмет
| КТП №7236 ф1 |  | 250 | 0.0085039 | 0.2128
ВЛ 10 кВ Кожахмет-Кайга
| КТП 7232 ф1 |  | 63 | 0.0019418 | 0.053816
ПС Ушакова | ВЛ 10 кВ Ушакова -Ц.Усадьба | п. Ушакова
| КТП-369 ф1 |  | 160 | 0.00069192 | 0.1407
| КТП-372 ф1 |  | 100 | 0.00026784 | 0.088096
| КТП-373 ф1 |  | 160 | 0.00080352 | 0.1406
| КТП-374 ф1 |  | 250 | 0.0023882 | 0.21861
ВЛ 10 кВ Ушакова - Заря
| КТП-399 ф1 |  | 250 | 6.696e-05 | 0.22081
| КТП-400 ф1 |  | 160 | 0.0019865 | 0.13947
| КТП-401 ф1 |  | 160 | 0.0037051 | 0.13784
| КТП-402 ф1 |  | 160 | 0.00075888 | 0.14064
ПС Панфилова | ВЛ-10 кВ Панфилова МТМ | п. Панфилова
| КТП-379 ф1 |  | 40 | 6.696e-05 | 0.035276
| КТП-390 ф1 |  | 250 | 0.0041962 | 0.21689
| КТП-392 ф1 |  | 100 | 0.0033034 | 0.085212
| КТП-394 ф1 |  | 100 | 6.696e-05 | 0.088286
| КТП-396 ф1 |  | 250 | 6.696e-05 | 0.22081