## Город
Костанайская ГЭС
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (январь 2024 года)
Наименование подстанции | Наименование фидера 10кВ; ТП, КТП № фидера 0,4 кВ | Наименование населенного пункта | Мощность ТП, КТП, РП кВА | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт |  | Свободная мощность, МВт
ПС 110/35/10 кВ Центральная | ТП-015Б Ввод-1 Т-1 Герцена 35 ИП Усманов | Герцена-37 на против К-8 | 250 | 0.058353 | 0.16544 | 10% | 0.1489
ПС 110/35/10 кВ Центральная | КТП-016 Ввод-0,4 кВ с тран-ра Офис и складские помещения К. Батыра, 29 |  | 100 | 0.0026561 | 0.085827 | 10% | 0.077244
ПС 110/35/10 кВ Центральная | КТП-043 ввод-0,4 Ф-1 |  | 40 | 0.001023 | 0.034368 | 10% | 0.030931
ПС 110/35/10 кВ Центральная | КТП-044 Ввод с ВЛ-10кВ РП-1_КТП-045 опора №16 фидер 1 | ул.Совхозная | 160 | 0.029268 | 0.11356 | 10% | 0.1022
ПС 110/35/10 кВ Центральная | КТП-045 (Арасан) Ввод-0,4 кВ Фидер-1 | Каирбекова Курганская | 100 | 0.013618 | 0.075413 | 10% | 0.067872
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-046/1 Ввод-1 Т-1 герцена 50 | Герцена-60 | 400 | 0.10228 | 0.25624 | 10% | 0.23061
| Ввод-2 Т-2 каирбекова 407 |  | 400 | 0.056406 | 0.29981 | 10% | 0.26983
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-046/2 Ввод-1 Т-1 стройка каирб. 405 | пр.Каирбекова 405 | 630 | 0.13665 | 0.42679 | 10% | 0.38411
| Ввод-2 Т-2 каирбекова 399 |  | 630 | 0.032841 | 0.52541 | 10% | 0.47287
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-047 Ввод-1 Т-1 котекс |  | 400 | 0.035785 | 0.3194 | 10% | 0.28746
| Ввод-2 Т-2 котеджи ч/с |  | 630 | 0.052374 | 0.50685 | 10% | 0.45616
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-048 Ввод-1 Т-1 Текстильщиков 9Б | пр.Каирбекова 340 | 400 | 0.054958 | 0.30119 | 10% | 0.27107
| Ввод-2 тектильщиков 3/51 |  | 400 | 0.019407 | 0.33496 | 10% | 0.30147
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-050 Ввод-1 Т-1 КАИРБЕКОВА 336 кв.1 — 69 |  | 400 | 0.052011 | 0.30399 | 10% | 0.27359
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-051 Ввод-1 Т-1 каирбекова 389 |  | 630 | 0.021144 | 0.53652 | 10% | 0.48287
| Ввод-2 Т-2 каирбекова 387/1 |  | 630 | 0.19079 | 0.37535 | 10% | 0.33782
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-052 Ввод-1 Т-1 герцена 38 а | Герцена 42 за 2 отделом | 400 | 0.073397 | 0.28367 | 10% | 0.25531
| Ввод-2 Т-2 текстильщиков 23, герцена 42/1 |  | 400 | 0.086344 | 0.27137 | 10% | 0.24424
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-053 Ввод-1 Т-1 ИП Тэн |  | 400 | 0.083315 | 0.27425 | 10% | 0.24683
| Ввод-2 Т-2 герцена 28/2 |  | 400 | 0.11186 | 0.24714 | 10% | 0.22242
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-054 Ввод-1 Т-1 АЗС Стоянка КИЕВСКАЯ,20 |  | 400 | 0.097092 | 0.26116 | 10% | 0.23505
| Ввод-2 Т-2 каирбекова 367а |  | 400 | 0.070015 | 0.28689 | 10% | 0.2582
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-055 Ввод-1 Т-1 Элитный магазин |  | 400 | 0.15743 | 0.20384 | 10% | 0.18346
| Ввод-2 Т-2 маг. Солнечный 2 |  | 400 | 0.0779 | 0.2794 | 10% | 0.25146
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-056 Ввод-1 Т-1 АЗС Дака |  | 400 | 0.015133 | 0.33902 | 10% | 0.30512
| Ввод-2 Т-2 Мель ТОО Вескор союз окно |  | 400 | 0.066238 | 0.29047 | 10% | 0.26143
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-057 Ввод-1 Т-1 Ф-3 |  | 400 | 0.065135 | 0.29152 | 10% | 0.26237
ПС 110/35/10 кВ Центральная | ТП-058 Ввод-1 Т-1 курганская 4 | ул Курганская-4 «Ева» | 250 | 0.064505 | 0.1596 | 10% | 0.14364
| Ввод-2 Т-2 Ф-3 Ева |  | 400 | 0.075516 | 0.28166 | 10% | 0.25349
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-059 Ввод-1 Т-1 текстильщик 3 а |  | 400 | 0.092527 | 0.2655 | 10% | 0.23895
ПС 110/35/10 кВ Центральная | ТП-060 Ввод-1 Т-1 Ф-1 | Ул.1-я Кустанайская | 400 | 0.17681 | 0.18543 | 10% | 0.16689
ПС 110/35/10 кВ Центральная | КТП-061 Ввод с ВЛ-10кВ ПС-Центральная_Дачи опора №35 Ф-1 СИП | Ул.Кустанайская | 160 | 0.027979 | 0.11478 | 10% | 0.1033
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | КТП-062 Ввод с ВЛ-10кВ ПС-Притобольская_РП-1 опора №35 СТО Автомойка | кафе Падишах | 160 | 0.0013225 | 0.1401 | 10% | 0.12609
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-063 Ввод -1 Ввод-1 Без. Назв |  | 400 | 0.003348 | 0.35022 | 10% | 0.3152
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | КТП- 066 (ГО) Ввод с ВЛ-10кВ ПС-Кустанайская_МК-27 фидер 1 | Пос.Киевскии ул. Лизы Чайкиной | 400 | 0.14561 | 0.21507 | 10% | 0.19356
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | КТП-067 Ввод -1 коммерческий учет не подписан Без. Назв | ул Матросова (пенопласт) | 250 | 0.00021669 | 0.22067 | 10% | 0.1986
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | КТП-068 Ввод с ВЛ-10кВ ПС Кустанайская _МК 27 опора № 68 фидер 1 | Пос.Киевскии ул. 40-лет Октября | 400 | 0.042086 | 0.31342 | 10% | 0.28208
ПС 110/35/10 кВ Центральная | КТП-069 Ввод с ВЛ-10кВ РП-КСМК _ТП-Школа опора № 29 фидер 1 СИП |  | 160 | 0.083047 | 0.062465 | 10% | 0.056219
ПС 110/35/10 кВ Центральная | КТП-070 Ввод с ВЛ-10кВ РП-КСМК _ТП-Котельная опора № 14/8 Общежите | Узкая колея, Общежитие Иволги | 160 | 0.012276 | 0.1297 | 10% | 0.11673
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-0100 Ввод 1 10 эт. Дом подъезд -2 | 4 мкр.Дом-1 | 250 | 0.038734 | 0.18408 | 10% | 0.16567
| Ввод 2 10 эт. Дом подъезд №1 |  | 400 | 0.0077004 | 0.34608 | 10% | 0.31148
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-1 Ввод 1 Т-1 Наурыз магазин | Маяковского на против Мечети | 400 | 0.081245 | 0.27622 | 10% | 0.2486
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-2 Ввод 1 Т-1 маг. Светлый |  | 630 | 0.058012 | 0.50149 | 10% | 0.45134
| Ввод 2 Т-2 Дом 1 А |  | 630 | 0.026339 | 0.53158 | 10% | 0.47842
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | КТП-3 СШ-10кВ тр-р Ф-1 СИП | Бородина-Валиханова | 400 | 0.091645 | 0.26634 | 10% | 0.2397
ПС 35/10 кВ Притобольская | КТП-4 Ввод с ВЛ-10кВ ПС Притобольская_ Казводовод, опора №8 Ф-1 СИП | ул Гольдаде Тепличный комб. | 160 | 0.013534 | 0.1285 | 10% | 0.11565
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-5 Ввод 1 Т-1 Ф-1 |  | 630 | 0.030816 | 0.52733 | 10% | 0.4746
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-7 Ввод 1 Т-1 Альтынсарина-122 Пункт быстрого питаня ИП Кудрявцева |  | 400 | 0.14918 | 0.21168 | 10% | 0.19051
| Ввод 2 Т-2 Ж.Д. Касымканова - Пушкина 9 эт |  | 400 | 0.063347 | 0.29322 | 10% | 0.2639
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-8 Ввод 1 Т-1 Победы 32 а |  | 400 | 0.084188 | 0.27342 | 10% | 0.24608
ПС 35/10 кВ ПС Западная | ТП-9 Ввод-1 Т-1 Насосная |  | 400 | 0.077795 | 0.2795 | 10% | 0.25155
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-11 Ввод-1 Т-1 Ф-1 |  | 400 | 0.091824 | 0.26617 | 10% | 0.23955
| Ввод-2 Т-2 сьянова 44 ч/с |  | 400 | 0.1182 | 0.24111 | 10% | 0.217
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-14 В вод-1 Т-1 гаражи прокуратуры |  | 400 | 0.022097 | 0.33241 | 10% | 0.29917
| Ввод 2 Т-2 центр занятости |  | 630 | 0.069638 | 0.49045 | 10% | 0.4414
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-15 вод 1 Т-1 Корпус | Общество Слепых | 250 | 0.044615 | 0.17849 | 10% | 0.16064
| Ввод-2 Т-2 Ф-2 |  | 250 | 0.012594 | 0.20891 | 10% | 0.18802
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-16 Ввод 1 Т-1 Дощанова 135 а |  | 400 | 0.091877 | 0.26612 | 10% | 0.23951
| Ввод-2 Т-2 дощанова 133 б, 135 |  | 400 | 0.098939 | 0.25941 | 10% | 0.23347
ПС 35/10 кВ Заводская | КТП-17 Ввод 1 Т-1 АТС |  | 400 | 0.087118 | 0.27064 | 10% | 0.24357
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-19 Ввод 2 Т-2 Жестн | ТОО Лаура и Ко | 400 | 0.022189 | 0.33232 | 10% | 0.29909
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-20 Ввод 1 Т-1 лермонтова 13 |  | 400 | 0.081022 | 0.27643 | 10% | 0.24879
| Ввод 2 Т-2 Фидер 3 |  | 400 | 0.11684 | 0.24241 | 10% | 0.21817
ПС 110/10 кВ Городская | КТП-21 Ввод с трансформатора Гагарина 117 магазин ИП ТЭН СИП | Баймагамбетова-Гагарина | 400 | 0.1291 | 0.23076 | 10% | 0.20768
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-22 Ввод- 1 Т-1 Павлова 66 |  | 400 | 0.017401 | 0.33687 | 10% | 0.30318
| Ввод-2 Т-2 Гоголя 85 |  | 400 | 0.046833 | 0.30891 | 10% | 0.27802
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-26 В вод тр-р Фидер 2 Чехова | Комбинат благоустройств | 400 | 0.07474 | 0.2824 | 10% | 0.25416
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-27 Ввод-1 Т-1 банк Ввод-1 |  | 630 | 0.074326 | 0.486 | 10% | 0.4374
| Ввод-2 Т-2 РДЦ - 2 РП-2 |  | 630 | 0.0036661 | 0.55312 | 10% | 0.49781
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-27 А Ввод-1 Т-1 ЦВВЛ | ЦВВЛ | 400 | 0.03337 | 0.3217 | 10% | 0.28953
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-29 Ввод-1 Тр-р чп терновой |  | 250 | 0.03531 | 0.18733 | 10% | 0.1686
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-30 Ввод-1 Т-1 Козыбаева 65 | Толстого 67 | 630 | 0.075191 | 0.48517 | 10% | 0.43666
| Ввод-2 Т-2 гоголя 98 |  | 400 | 0.049392 | 0.30648 | 10% | 0.27583
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-31 Ввод-1 Т-1 дом профсоюзов |  | 630 | 0.14292 | 0.42083 | 10% | 0.37875
| Ввод-2 Т-2 Гостиница МЕДЕО Ввод №2 |  | 630 | 0.068625 | 0.49141 | 10% | 0.44227
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-33 Ввод с тр-ра АЗС | АЗС Иволга ул. Пригородная | 400 | 0.047404 | 0.30837 | 10% | 0.27753
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-34 Ввод-1 Т-1 Пушкина 140/1 Ввод №1 |  | 400 | 0.039958 | 0.31544 | 10% | 0.2839
| Ввод-2 Т-2 общежитие колледжа вв-2 |  | 400 | 0.053545 | 0.30253 | 10% | 0.27228
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-35 Ввод-1 Т-1 Тәуелсіздік 105, магазин | тәуелсіздік 89 | 630 | 0.1224 | 0.44032 | 10% | 0.39629
| Ввод-2 Т-2 Бавария вв-2 |  | 400 | 0.1089 | 0.24995 | 10% | 0.22495
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-37 Ввод -1 Т-1 Абая 166,168 |  | 400 | 0.18038 | 0.18204 | 10% | 0.16383
| Ввод -2 Т-2 аль-фариби 32, 40кв. Дом |  | 400 | 0.039067 | 0.31629 | 10% | 0.28466
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-38 Ввод-1 Т-1 библиотека 2 |  | 630 | 0.12698 | 0.43597 | 10% | 0.39238
| Ввод-2 Т-2 Кочерга |  | 630 | 0.050687 | 0.50845 | 10% | 0.45761
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-40 Ввод с трансформатора столовая ТОО Костанай жолдары | Костанай Жолдары | 400 | 0.11919 | 0.24017 | 10% | 0.21615
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-45 Ввод-2 Т-2 школа № 18 ввод-2 |  | 400 | 0.079566 | 0.27781 | 10% | 0.25003
| ввод-1 дет.сад |  | 400 | 0.0046677 | 0.34897 | 10% | 0.31407
ПС 35/10 кВ Городская | КТП-46 Ввод-1 Т-1 Ф-2 СИП |  | 400 | 0.19953 | 0.16384 | 10% | 0.14746
| Ввод-2 Т-2 Каз Торг-1 |  | 400 | 0.061391 | 0.29508 | 10% | 0.26557
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-47 В вод-1 Т-1 Магазин Иволга |  | 630 | 0.061974 | 0.49773 | 10% | 0.44796
| Ввод-2 Т-2 Бородина 107 ж/д |  | 630 | 0.1058 | 0.45609 | 10% | 0.41049
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-49 Ввод с трансформатора фидер 2 ВЛ СИП | Тобольская-Фролова | 400 | 0.11314 | 0.24592 | 10% | 0.22133
ПС 35/10 кВ Заводская | КТП-51 Ввод с трансформатора фидер 3 | Ул Рудненская .котельная КТЭК | 400 | 0.063091 | 0.29346 | 10% | 0.26412
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-52 Ввод-1 Т-1 Пищеблок вв-1 |  | 400 | 0.052011 | 0.30399 | 10% | 0.27359
| Ввод-2 Т-2 ТОО Агний |  | 400 | 0.081042 | 0.27641 | 10% | 0.24877
ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | ТП-53 Ввод-1, Т-1 строительная 6/1 | Строительная 4 | 250 | 0.11836 | 0.10843 | 10% | 0.09759
| Ввод-2, Т-2 карбышева 5 вв-2 |  | 400 | 0.15386 | 0.20724 | 10% | 0.18651
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-54 Ввод-1, Ф-1 |  | 400 | 0.01508 | 0.33907 | 10% | 0.30517
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-55 Ввод-1, Т-1 фидер 5 |  | 400 | 0.072064 | 0.28494 | 10% | 0.25645
| Ввод-2, Т-2 фидер 4 |  | 400 | 0.079702 | 0.27768 | 10% | 0.24991
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | КТП-55А Ввод от трансформатора Ф-1 | Пос.Киевский, ул.Гостело | 250 | 0.038591 | 0.18421 | 10% | 0.16579
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-56 Ввод-1, Т-1 Повстанческая, 16 |  | 630 | 0.098608 | 0.46293 | 10% | 0.41663
| Ввод-2, Т-2 Абая 149 |  | 630 | 0.018814 | 0.53873 | 10% | 0.48486
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-57 Ввод от трансформатора Дощанова ч/с Ф-1 Ф-1 | О.Досжанова- 64 — Алтынсарина | 400 | 0.012139 | 0.34187 | 10% | 0.30768
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-58 Ввод-1, Т-1 1 СШ гоголя 64 |  | 400 | 0.04955 | 0.30633 | 10% | 0.27569
| Ввод-2, Т-2 2 СШ птжх |  | 400 | 0.060487 | 0.29594 | 10% | 0.26634
ПС 35/6 кВ КЖБИ | ТП-59 Ввод-1, Т-1 абая 6 |  | 630 | 0.086482 | 0.47445 | 10% | 0.427
| Ввод-2, Т-2 Морозова 8 |  | 630 | 0.044381 | 0.51444 | 10% | 0.463
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-60 Ввод-1, Т-1 Ленина, 43 |  | 630 | 0.084615 | 0.47622 | 10% | 0.4286
| Ввод-2, Т-2 каирбекова 65 |  | 630 | 0.10096 | 0.46069 | 10% | 0.41462
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-65А Ввод-1, Т-1 Пристройка горисполкома Пушкина, 92 |  | 250 | 0.03158 | 0.19087 | 10% | 0.17179
| Ввод-2, Т-2 Аманагледы 87, 50 кв ж.д |  | 250 | 0.032127 | 0.19035 | 10% | 0.17132
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-67 Ввод-1, Т-1 Тауелсіздік 115 |  | 630 | 0.085922 | 0.47498 | 10% | 0.42748
| Ввод-2, Т-2 альфараби 92,98 |  | 630 | 0.089559 | 0.47152 | 10% | 0.42437
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-68 Ввод-1 Т-1 Дары леса вв-1 |  | 400 | 0.0057307 | 0.34796 | 10% | 0.31316
| Ввод-2 Т-2 школа № 2 |  | 400 | 0.0063919 | 0.34733 | 10% | 0.31259
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-69 Ввод-1 Т-1 Цвет. Павильон ИП Насруллаева |  | 630 | 0.18318 | 0.38258 | 10% | 0.34433
| Ввод-2 Т-2 Ювенальный суд пушкина 100/1 |  | 400 | 0.18749 | 0.17529 | 10% | 0.15776
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-73 Ввод-1 Т-1 Дулатова 89 2п |  | 320 | 0.04079 | 0.24397 | 10% | 0.21957
| Ввод-2 Т-2 Турист вв-1 |  | 400 | 0.058453 | 0.29787 | 10% | 0.26808
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-75 Ввод-1 Т-1 Киоск Победы |  | 400 | 0.12086 | 0.23858 | 10% | 0.21473
| Ввод-2 Т-2 Куры гриль |  | 400 | 0.16856 | 0.19327 | 10% | 0.17394
ПС Сортировочная | КТП-80 Ввод с тр-ра АТС | Костанай-2 | 250 | 0.05822 | 0.16557 | 10% | 0.14901
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-81 Ввод-1 Т-1 дом 170 а |  | 250 | 0.066886 | 0.15733 | 10% | 0.1416
| Ввод-2 Т-2 Школа освещение |  | 250 | 0.029714 | 0.19265 | 10% | 0.17338
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-82 Ввод с трансформатора ул. освещение СИП |  | 400 | 0.098383 | 0.25994 | 10% | 0.23394
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-83 Ввод-1 Т-1 Рабочая 176 а |  | 400 | 0.20141 | 0.16206 | 10% | 0.14586
| Ввод-2 Т-2 Шипина 167 |  | 400 | 0.13973 | 0.22066 | 10% | 0.19859
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-84 Ввод с трансформатора Т-1 эком.плюс |  | 630 | 0.026784 | 0.53116 | 10% | 0.47804
ПС 110/35/10 кВ Южная | КТП-85 Ввод с трансформатора Фидер 1 |  | 400 | 0.067323 | 0.28944 | 10% | 0.2605
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-86 Ввод-2 Т-2 | ГорГаз | 160 | 0.00020739 | 0.14116 | 10% | 0.12705
ПС 110/10 кВ Городская | КТП-88А Ввод-1 Т-1 НЦПК Орлеу СИП |  | 250 | 0.056497 | 0.1672 | 10% | 0.15048
| Ввод-2 Т-2 лесхоз |  | 250 | 0.11277 | 0.11374 | 10% | 0.10237
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-90 Ввод-1 Т-1 Женск консульт и Логос |  | 630 | 0.039221 | 0.51935 | 10% | 0.46741
| Ввод-2 Т-2 род.дом вв-2 |  | 630 | 0.026951 | 0.531 | 10% | 0.4779
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-91 Ввод-1 Т-1 ТОО Алау ТВ ВП-0,4 |  | 400 | 0.082445 | 0.27508 | 10% | 0.24757
| Ввод-2 Т-2 цветная аптека |  | 400 | 0.042896 | 0.31265 | 10% | 0.28138
ПС 110/10 кВ Городская | КТП-92 Ввод с трансформатора Ф-1 | АЗС Гелиос, ул. Краснасельская | 250 | 0.018994 | 0.20283 | 10% | 0.18255
ПС-35/6 кВ КЖБИ | КТП-93 Ввод с трансформатора Ф-3 | ул. Речная ТаунСай | 100 | 0.032504 | 0.057472 | 10% | 0.051725
ПС-35/6 кВ КЖБИ | ТП-95 Ввод с трансформатора поселок | Автобаза Иволги | 400 | 0.027444 | 0.32733 | 10% | 0.2946
ПС-35/6 кВ КЖБИ | КТП-95А Ввод с трансформатора Тр-р | Пром зона Иволги | 160 | 0.00019995 | 0.14117 | 10% | 0.12705
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-96 Ввод-1 Т-1 Рабочая 139 | Автодорожный техникум | 400 | 0.019296 | 0.33507 | 10% | 0.30156
| Ввод-2 Т-2 автодорожный колледж вв-2 |  | 400 | 0.0025668 | 0.35096 | 10% | 0.31587
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-97А Ввод-2 Т-2 Маг. Продтоваров, Чернышевского, 57 | Школа№6 | 400 | 0.048692 | 0.30714 | 10% | 0.27643
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-98 Ввод-1 Т-1 Ф-2 |  | 400 | 0.092449 | 0.26557 | 10% | 0.23902
| Ввод-2 Т-2 Ленинградская 40 |  | 400 | 0.057206 | 0.29905 | 10% | 0.26915
ПС Сортировочная | КТП-99 Ввод с трансформатора ул. освещение |  | 250 | 0.13081 | 0.096604 | 10% | 0.086943
ПС Сортировочная | КТП-99А Ввод-1 Т-1 Энгельса |  | 400 | 0.091806 | 0.26618 | 10% | 0.23957
ПС Сортировочная | КТП-99Б Ввод с трансформатора ф-1 | Костанай-2, Белинского- Достык | 250 | 0.030486 | 0.19191 | 10% | 0.17272
ПС Сортировочная | КТП-99В Ввод с трансформатора ф-1 СИП | Костанай-2, Достык (солнечная) | 100 | 0.047503 | 0.043223 | 10% | 0.0389
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-100 Ввод-1 Т-1 Операционный переход 3 этаж | Обл. Больница | 400 | 0.029035 | 0.32582 | 10% | 0.29324
| Ввод-2 Т-2 Гл. корпус |  | 400 | 0.027736 | 0.32705 | 10% | 0.29435
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-101 Ввод с трансформатора Т-1 1 СШ-0,4 кВ Т-1 | Д/К.Профсоюзы | 400 | 0.017315 | 0.33695 | 10% | 0.30326
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-102 Ввод с трансформатора ойл центр СИП |  | 400 | 0.049672 | 0.30621 | 10% | 0.27559
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-103 Ввод с трансформатора ул. 1 мая 90/2 |  | 315 | 0.032051 | 0.24785 | 10% | 0.22307
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-104 Ввод-1 Т-1 Аль-фараби 85 вв-1 | Байтурсынова 49 | 400 | 0.031215 | 0.32375 | 10% | 0.29137
| Ввод-2 Т-2 Баймагамбетова 162, 1- 3 подъезд |  | 400 | 0.034384 | 0.32074 | 10% | 0.28866
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-104 А Ввод-1 Т-1 байтур. 45, гоголя 78 |  | 320 | 0.057425 | 0.22817 | 10% | 0.20535
| Ввод-2 Т-2 Кафе Голд |  | 250 | 0.014237 | 0.20735 | 10% | 0.18661
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-105 Ввод-1 Т-1 Гоголя 92 |  | 400 | 0.046805 | 0.30894 | 10% | 0.27804
| Ввод-2 Т-2 женская консультация вв-2 |  | 400 | 0.016396 | 0.33782 | 10% | 0.30404
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-106 Ввод-1 Т-1 Кубеева, 21, 2 подъезд |  | 400 | 0.078022 | 0.27928 | 10% | 0.25135
| Ввод-2 Т-2 Кубеева 17, 3-6 подъезд |  | 630 | 0.082696 | 0.47804 | 10% | 0.43024
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-107 Ввод-2 Т-2 Павших Борцов, Д 165 |  | 400 | 0.077204 | 0.28006 | 10% | 0.25205
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-107А Ввод-2 Т-2 Бородина 227 |  | 400 | 0.090842 | 0.2671 | 10% | 0.24039
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-108 Ввод-1 Т-1 опрн.пункт | Чел.ГУ Шипина - Бородина | 400 | 0.033395 | 0.32167 | 10% | 0.28951
| Ввод-2 Т-2 СТО ч/с по Шипина |  | 400 | 0.058065 | 0.29824 | 10% | 0.26841
ПС 110/10 кВ Городская | КТП-109 Ввод-1 Т-1 ф-4 | Картел Абая-Пролитарская | 400 | 0.078111 | 0.27919 | 10% | 0.25128
| Ввод-2 Т-2 Ф-1 |  | 400 | 0.09201 | 0.26599 | 10% | 0.23939
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-110 Вввод-1 Т-1 Ф-1 |  | 400 | 0.023462 | 0.33111 | 10% | 0.298
| Вввод-2 Т-2 Поликлиника им.Смолина, Бородина, 124а вв-2 |  | 400 | 0.072821 | 0.28422 | 10% | 0.2558
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-111 Ввод с трансформатора Ф-3 СИП |  | 400 | 0.10114 | 0.25731 | 10% | 0.23158
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-112 Ввод с трансформатора Остапенко С.Г., Каирбекова 133 | Победы-Съянова | 250 | 0.10781 | 0.11846 | 10% | 0.10661
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-113 Ввод с трансформатора Каирбекова 220 | Рабочая -Съянова | 250 | 0.11997 | 0.1069 | 10% | 0.096213
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-115 Ввод-1 Т-1 дом 70 кв, Кубеева, 2а |  | 400 | 0.032941 | 0.32211 | 10% | 0.2899
| Вввод-2 Т-2 Коттедж гостиница |  | 400 | 0.024532 | 0.3301 | 10% | 0.29709
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | КТП-115 Вввод-1 Т-1 Ф-1 СИП | Пос. Корейский | 400 | 0.048899 | 0.30695 | 10% | 0.27625
| Вввод-2 Т-2 Ф-5 СИП |  | 400 | 0.034641 | 0.32049 | 10% | 0.28844
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | КТП-115 А Ввод с трансформатора красносельская 67а,68а | Онко.Диспансер с Совхозной | 160 | 0.032327 | 0.11065 | 10% | 0.099585
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-116 Ввод с трансформатора Школа № 4 | Каирбекова 347 | 250 | 0.059061 | 0.16477 | 10% | 0.14829
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-117 Вввод-1 Т-1 освещ. Подъезда Герцена, 8 вв-2 |  | 400 | 0.044863 | 0.31078 | 10% | 0.2797
| Вввод-2 Т-2 герцена 8 маг.Бела |  | 400 | 0.03401 | 0.32109 | 10% | 0.28898
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-118 В ввод-1 Т-1 Мауленова, 21 | За Налоговой | 250 | 0.066157 | 0.15803 | 10% | 0.14222
| Ввод-2 Т-2 Мауленова, 35 общежитие |  | 400 | 0.058171 | 0.29814 | 10% | 0.26832
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-119 Вввод-1 Т-1 Кафе надежда |  | 630 | 0.034887 | 0.52346 | 10% | 0.47112
| Вввод-2 Т-2 Тумар, Банк ЦК |  | 630 | 0.04677 | 0.51217 | 10% | 0.46096
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-120 Ввод-1 Т-1 Мастерская за рулем |  | 400 | 0.025679 | 0.329 | 10% | 0.2961
| Ввод-2 Т-2 каирбекова 353 |  | 400 | 0.11335 | 0.24572 | 10% | 0.22115
ПС-35/6 кВ КЖБИ | ТП-121 Ввод-1 Т-1 глазная больница | Дом престарелых, Гашека-Волынова | 400 | 0.010208 | 0.3437 | 10% | 0.30933
| Ввод-2 Т-2 волынова 6 |  | 320 | 0.016158 | 0.26737 | 10% | 0.24063
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-122 Ввод с трансформатора Мастерская В.Интернационалистов рядос с АГИ | VIP.городок Иволга | 400 | 0.015803 | 0.33839 | 10% | 0.30455
ПС-35/6 кВ КЖБИ | ТП-123 Ввод-1 Т-1 Ворошилова, 52 |  | 630 | 0.18706 | 0.37889 | 10% | 0.341
| Ввод-2 Т-2 Ворошилова, 9 |  | 400 | 0.091289 | 0.26668 | 10% | 0.24001
ПС-35/6 кВ КЖБИ | ТП-124 Ввод-1, Т-1 гараж |  | 320 | 0.039172 | 0.24551 | 10% | 0.22096
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-125 Ввод с трансформатора Лицей вв-1 | Физ.Мат.Школа | 400 | 0.0012667 | 0.3522 | 10% | 0.31698
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-126 Ввод-1, Т-1 волынова 8 |  | 630 | 0.15648 | 0.40795 | 10% | 0.36716
| Ввод-2, Т-2 Маяковского 115, 119 Чкалова 3, 5 |  | 630 | 0.15785 | 0.40665 | 10% | 0.36599
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-127 Ввод с трансформатора Фидер 2 СИП | Чехова -Валиханова | 250 | 0.055905 | 0.16777 | 10% | 0.15099
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-128 Ввод с трансформатора Фидер 3 СИП | За Автоб. Парком | 320 | 0.074009 | 0.21241 | 10% | 0.19117
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-129 Ввод-1, Т-1 Гл.корпус | Ул. Орджоникидзе (АЗС) | 250 | 0.0040641 | 0.21701 | 10% | 0.19531
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-130 Ввод-2, Т-2 гашека 9 бассейн | Чкалова-Гашека | 400 | 0.015683 | 0.3385 | 10% | 0.30465
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-131 Ввод-1, Т-1 Маяковского 110 | Школа№20 | 250 | 0.066093 | 0.15809 | 10% | 0.14228
| Ввод-2, Т-2 магазин № 25 Раузет |  | 250 | 0.13074 | 0.096673 | 10% | 0.087005
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-132 Ввод-1, Т-1 абая 24 |  | 630 | 0.10514 | 0.45673 | 10% | 0.41105
| Ввод-2, Т-2 абая 14 |  | 630 | 0.063082 | 0.49668 | 10% | 0.44701
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-136 Ввод-1, Т-1 40 лет КАЗАХСТАН |  | 630 | 0.063685 | 0.4961 | 10% | 0.44649
| Ввод-2, Т-2 библиотека |  | 630 | 0.025454 | 0.53242 | 10% | 0.47918
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-138 Ввод-2, Т-2 Стройка 75 А | Сев.Каз.Геология | 400 | 0.041856 | 0.31364 | 10% | 0.28227
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-141 Ввод с трансформатора Ф № 2 | КТЭК — контора, Летунова | 400 | 0.056684 | 0.29955 | 10% | 0.2696
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-150 Ввод-1, Т-1 Башибаев СИП |  | 400 | 0.0010379 | 0.35241 | 10% | 0.31717
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-151 Ввод-1, Т-1 Офис ангар |  | 400 | 0.086137 | 0.27157 | 10% | 0.24441
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | КТП-154 Ввод с трансформатора Ф-3 Киевская 21 СИП ИП Туралин К Г | П.Киевский | 400 | 0.03912 | 0.31624 | 10% | 0.28461
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-157 Ввод-1, Т-1 Фонтан |  | 400 | 0.039339 | 0.31603 | 10% | 0.28443
| Ввод-2, Т-2 Аль-фараби 72 |  | 400 | 0.073656 | 0.28343 | 10% | 0.25508
ПС 35/10 кВ Заводская | КТП-161а Ввод с трансформатора Фидер № 1 СИП | Ул.Л.Беды (АЗС) | 250 | 0.050977 | 0.17245 | 10% | 0.1552
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-162 Ввод-1 Т-1 тәуелсіздік 70 | Дулатова-тәуелсіздік | 400 | 0.0929 | 0.26515 | 10% | 0.23863
| Ввод-2, Т-2 пушкина 69 |  | 400 | 0.01555 | 0.33863 | 10% | 0.30477
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-192 Ввод-1 Т-1 свободы 34 | интернат ул.Краснасельская | 400 | 0.032434 | 0.32259 | 10% | 0.29033
| Ввод-2, Т-2 кафе Блюз СИП |  | 400 | 0.066967 | 0.28978 | 10% | 0.2608
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-201 Ввод-2 МСЦ |  | 400 | 0.06414 | 0.29247 | 10% | 0.26322
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-205 Ввод-1 Т-1 Лермонтова 10 | Маг. Сулпак | 400 | 0.051122 | 0.30483 | 10% | 0.27435
| Ввод-2, Т-2 Алтынсарина 230 |  | 400 | 0.048959 | 0.30689 | 10% | 0.2762
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-206 Ввод-1 Т-1 Карбышева, 44 маркет | Плодоовощная база | 400 | 0.010982 | 0.34297 | 10% | 0.30867
ПС 110/10 кВ Городская | КТП-213 Ввод-1 Т-1 Ф-3 | Ул.Красный Кузнец (колесные ряды) | 400 | 0.062929 | 0.29362 | 10% | 0.26426
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-217 Ввод-1 Т-1 Цент. Гастроном Гоголя, 89 | Каз- Французский центр (ателье Чародейка) | 630 | 0.17036 | 0.39476 | 10% | 0.35529
| Ввод-2, Т-2 баймагамбетова 156 1-4 подъезд |  | 630 | 0.14608 | 0.41782 | 10% | 0.37604
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-224 Ввод-1 Т-1 ф № 1 |  | 400 | 0.10888 | 0.24996 | 10% | 0.22497
| Ввод-2, Т-2 ф № 2 |  | 400 | 0.024269 | 0.33034 | 10% | 0.29731
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-225 Ввод-1 Т-1 Урожайн 29 , 144 кв. вв-2 |  | 400 | 0.092611 | 0.26542 | 10% | 0.23888
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-231 Ввод-1 Т-1 ТОО Темир Желкен Уральская, 6 вв-1 | Ул. Уральская (маг.Крайс) | 320 | 0.085203 | 0.20178 | 10% | 0.1816
| Ввод-2, Т-2 пер. уральский 6 |  | 630 | 0.10942 | 0.45265 | 10% | 0.40739
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-236 Ввод-1 Т-1 Общежитие дизельного | Ул. Абая (за маг. Емшан) | 630 | 0.046066 | 0.51284 | 10% | 0.46156
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-247 Ввод-2, Т-2 Маг. Автомобилист" | Карбышева 8 КазАгроКом | 400 | 0.13854 | 0.22179 | 10% | 0.19961
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-251 Ввод-1 Т-1 Зеленая, 30 | Ул. Штабная,11(военный городок) | 400 | 0.056929 | 0.29932 | 10% | 0.26939
| Ввод-2 Т-2 10-й дом |  | 400 | 0.053791 | 0.3023 | 10% | 0.27207
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-252 Ввод-1 Т-1 ЧП Шайкенова | За клубом ФАРАОН | 400 | 0.07605 | 0.28115 | 10% | 0.25304
| Ввод-2 Т-2 Гвард 17. 70кв дом |  | 400 | 0.13337 | 0.2267 | 10% | 0.20403
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-253 Ввод-1 Т-1 САДОВАЯ 100 К | Ул. Штабная, 13-16 | 400 | 0.012708 | 0.34133 | 10% | 0.3072
| Ввод-2 Т-2 САДОВАЯ 100 Е |  | 250 | 0.045876 | 0.17729 | 10% | 0.15956
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-254 Ввод с трансформатора мансарда |  | 400 | 0.031378 | 0.32359 | 10% | 0.29123
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-256 Ввод-2 Т-2 Стройка |  | 630 | 0.14441 | 0.41942 | 10% | 0.37747
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-264 Ввод-1 Т-1 Комарова Ф-2 | Маг. Березка | 400 | 0.066514 | 0.29021 | 10% | 0.26119
| Ввод-2 Т-2 Алтынсарина, 325 Шаталова Н.С. вв-2 |  | 400 | 0.075845 | 0.28135 | 10% | 0.25321
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-265 Ввод-1 Т-1 НацЭкс Беды, 23 А | Дет поликлиника | 250 | 0.0081552 | 0.21313 | 10% | 0.19181
| Ввод-2 Т-2 Саматический корпус фидер № 2 |  | 250 | 0.03646 | 0.18624 | 10% | 0.16761
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-266 Ввод-1 Т-1 Ифекционный корпус | Дет поликлиника | 250 | 0.015689 | 0.20597 | 10% | 0.18537
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-270 Ввод-1 Т-1 АБАЯ 33 общежитие | Ул. Абая, 33 (индус. кол.) | 315 | 0.021483 | 0.25789 | 10% | 0.2321
ПС 110/35/10 кВ Центральная | КТП-300 Ввод с трансформатора Ул. сборка | Гаражи ГЭС | 400 | 0.0039172 | 0.34968 | 10% | 0.31471
ПС 110/35/10 кВ Центральная | ТП-300А Ввод-2 Т-2 Ф-3 |  | 400 | 0.089767 | 0.26812 | 10% | 0.24131
ПС 110/35/10 кВ Центральная | КТП-301 Ввод с трансформатора сш-1 контора | КГЭС | 630 | 0.066951 | 0.493 | 10% | 0.4437
ПС 35/10 кВ Притобольская | КТП-302 Ввод с трансформатора Ф-1 | Тепличный Комбинат Каирбекова, 447 | 630 | 0.054972 | 0.50438 | 10% | 0.45394
ПС 110/35/10 кВ Центральная | КТП-303 Ввод с трансформатора Котеджи СИП | Цветочное хоз-во | 100 | 0.0094525 | 0.07937 | 10% | 0.071433
ПС 110/35/10 кВ Центральная | КТП-304 Ввод Контора | КГЭС | 400 | 0.052677 | 0.30336 | 10% | 0.27302
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-305 Ввод-1 Т-1 Частный жилой дом | Гагарина-Абая | 400 | 0.047066 | 0.30869 | 10% | 0.27782
| Ввод-2 Т-2 Абая, 237 |  | 400 | 0.037646 | 0.31764 | 10% | 0.28587
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-306 В вод-1 Т-1 ул Освещение | Д/к Профсоюзов | 400 | 0.023743 | 0.33084 | 10% | 0.29776
| Ввод-2 Т-2 неподписан |  | 400 | 0.043121 | 0.31243 | 10% | 0.28119
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-307 Ввод-1 Т-1 пав.борцов 149 | Гагарина- Бородина за Прагой | 400 | 0.067607 | 0.28917 | 10% | 0.26026
| Ввод-2 Т-2 бородина 144 ввод 2 |  | 400 | 0.04113 | 0.31433 | 10% | 0.28289
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-310 Ввод-1 Т-1 Абая, 203 Бюро Ангел | Зел.рынок (телеателье) | 400 | 0.041136 | 0.31432 | 10% | 0.28289
| Ввод-2 Т-2 Т/Д ул. Победы, 55А |  | 400 | 0.029937 | 0.32496 | 10% | 0.29246
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-311 Ввод-2 Т-2 фидер 2 ВЛ | 9-этажка (большой мост) | 400 | 0.063193 | 0.29337 | 10% | 0.26403
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-312 Ввод-1 Т-1 Ф-4 Зеркало | ул.Кайрбекова 196 | 250 | 0.038418 | 0.18438 | 10% | 0.16594
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-315 Ввод-1 Т-1 Алтынсарина, 136, 138 пром.маг | Садик (около тп-310) | 630 | 0.18023 | 0.38539 | 10% | 0.34685
| Ввод-2 Т-2 ф-1 город |  | 630 | 0.094017 | 0.46729 | 10% | 0.42056
ПС 35/10 кВ Южная | ТП-321 Ввод-1 Т-1 Баймагамбетова 3 корп3 | Туб.диспансер | 400 | 0.023882 | 0.33071 | 10% | 0.29764
| Ввод-2 Т-2 силов. Глав. Корпуса |  | 250 | 0.0094135 | 0.21193 | 10% | 0.19074
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-336 Ввод-1 Т-1 пушкина 29/Тәуелсіздік 32, Фаза А | Гор.отдел | 250 | 0.047876 | 0.17539 | 10% | 0.15785
| Ввод-2 Т-2 пушкина 33 |  | 250 | 0.0050341 | 0.21609 | 10% | 0.19448
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-337 Ввод-1 Т-1 Спальный корпус, тәуелсіздік столовая | интернат им. Алтынсарина | 400 | 0.011662 | 0.34232 | 10% | 0.30809
| Ввод-2 Т-2 ИП Садиков |  | 630 | 0.018155 | 0.53936 | 10% | 0.48542
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-346 Ввод с трансформатора (пломба) ? | Лермонтова 28А | 250 | 0.011534 | 0.20992 | 10% | 0.18893
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | КТП-347 Ввод с трансформатора Ф-1 | Угол .Байтурсынова 3, Валиханова | 400 | 0.14411 | 0.21649 | 10% | 0.19484
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-348 Ввод-1 Т-1 Ф-3 | Угол Козыбаева-Валиханова | 400 | 0.05316 | 0.3029 | 10% | 0.27261
| Ввод-2 Т-2 Ф-1 |  | 400 | 0.054494 | 0.30163 | 10% | 0.27147
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-349 Ввод-1 Т-1 Город Ф-2 |  | 400 | 0.062392 | 0.29413 | 10% | 0.26471
| Ввод-2 Т-2 Опель центр |  | 400 | 0.0010928 | 0.35236 | 10% | 0.31713
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-360 Ввод-2 Т- 2 не подписан сип |  | 400 | 0.0405 | 0.31493 | 10% | 0.28343
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-361 Ввод-1 Т-1 тәуелсіздік 118 А |  | 630 | 0.05303 | 0.50623 | 10% | 0.4556
| Ввод-2 Т-2 Пушкина 135 ИП Досмуханова |  | 400 | 0.066598 | 0.29013 | 10% | 0.26112
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-363 Ввод-1 Т-1 Ледовая Арена вв-1 |  | 400 | 0.0026598 | 0.35087 | 10% | 0.31579
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-370 Ввод-1 Т-1 д 167 кв |  | 400 | 0.033419 | 0.32165 | 10% | 0.28949
| Ввод-2 Т-2 д 167 кв |  | 400 | 0.10178 | 0.25671 | 10% | 0.23104
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-374 Ввод-1 Т-1 кафе Минутка | Зеленый рынок | 630 | 0.09101 | 0.47015 | 10% | 0.42313
| Ввод-2 Т-2 киоск-рыба |  | 400 | 0.29408 | 0.074028 | 10% | 0.066625
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-400 Ввод-1 Т-1 Тишков | Баня самал (стоянка ) | 400 | 0.11986 | 0.23953 | 10% | 0.21558
| Ввод-2 Т-2 фидер 1 гоголя |  | 630 | 0.025568 | 0.53232 | 10% | 0.47908
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-401 Ввод-1 Т-1 Производствееный корпус вв-2 | Дом печати | 400 | 0.069423 | 0.28745 | 10% | 0.2587
| Ввод-2 Т-2 Мауленова, 18 |  | 400 | 0.16122 | 0.20024 | 10% | 0.18021
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-402 В вод-1 Т-1 издат. Дом.Цех |  | 400 | 0.028895 | 0.32595 | 10% | 0.29335
| Ввод-2 Т-2 Досжанова, 39 ЕвроАзия |  | 400 | 0.032335 | 0.32268 | 10% | 0.29041
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-403 В вод-1 Т-1 Маг.-пекарня ул. Чехова-Аль-Фараби | Школа №1 | 400 | 0.057112 | 0.29914 | 10% | 0.26923
| Ввод-2 Т-2 чехова 100,102 |  | 400 | 0.07754 | 0.27974 | 10% | 0.25176
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-404 В вод-1 Т-1 Ф-4 чехова 105а | Баня Самал | 250 | 0.035627 | 0.18703 | 10% | 0.16833
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-405 Ввод-1 Т-1 Челночек | Павлова-Баймагамбетова | 400 | 0.0033201 | 0.35025 | 10% | 0.31522
| ввод № 2 байм 169 4-6 |  | 630 | 0.060643 | 0.49899 | 10% | 0.44909
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-406 Ввод-1 Т-1 Баймагамбетова 179 подъезд 11-14 | Муз.школа по ул.Баймагам. | 400 | 0.015829 | 0.33836 | 10% | 0.30453
| Ввод-2 Т-2 Баймагамбетова 179 подъезд 5-10 |  | 400 | 0.033926 | 0.32117 | 10% | 0.28905
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-407 Ввод-1 Т-1 Журавлевой, 29 | Чехова Общество слепых | 400 | 0.031853 | 0.32314 | 10% | 0.29083
| Ввод-2 Т-2 чехова |  | 400 | 0.025028 | 0.32962 | 10% | 0.29666
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-408 Ввод-1 Т-1 общ. Охотников |  | 400 | 0.022915 | 0.33163 | 10% | 0.29847
| Ввод-2 Т-2 ТОО Ян-Кост адм. Здание |  | 400 | 0.0086676 | 0.34517 | 10% | 0.31065
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-409 Ввод-1 Т-1 Урасльская 39 |  | 400 | 0.045094 | 0.31056 | 10% | 0.2795
| Ввод-2 2СШ-0,4кВ чп Бекпасов |  | 630 | 0.0093298 | 0.54774 | 10% | 0.49297
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-410 Ввод-1 Т-1 АЗС ПЛЮС гоголя-майлина | Майлина-Гоголя Гаражи обкома | 400 | 0.014117 | 0.33999 | 10% | 0.30599
| Ввод-2 Т-2 шаруа Шылык вв-2 |  | 400 | 0.033554 | 0.32152 | 10% | 0.28937
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-411 Ввод-1 Т-1 Дощанова 66а мед центр | Баймагамбетова-Дощанова Школа №12 | 400 | 0.0052898 | 0.34837 | 10% | 0.31354
| Ввод-2 Т-2 школа |  | 400 | 0.031739 | 0.32325 | 10% | 0.29092
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-412 Ввод-1 Т-1 Пекарня вв-1 | Центр Дом быта «экспресс» | 630 | 0.01031 | 0.54681 | 10% | 0.49213
| Ввод-2 Т-2 Толстого, 52 вв-2 |  | 630 | 0.051738 | 0.50745 | 10% | 0.45671
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-413 Ввод-1 Т-1 павлова 46 | Гоголя Абая Маг.Кооператор | 400 | 0.28 | 0.04 | 10% | 0.036
| Ввод-2 Т-2 павлова 42 |  | 400 | 0.3 | 0.02 | 10% | 0.018
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-414 Ввод-1 Т-1 толстого 127 |  | 400 | 0.086951 | 0.2708 | 10% | 0.24372
| Ввод-2 Т-2 Азия экспресс |  | 400 | 0.043771 | 0.31182 | 10% | 0.28064
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-415 Ввод-1 Т-1 майлина 15 |  | 400 | 0.055473 | 0.3007 | 10% | 0.27063
| Ввод-2 Т-2 гоголя 144 |  | 315 | 0.017836 | 0.26136 | 10% | 0.23522
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-416 В вод-1 Т-1 Ф -1 | Салон молодоженов по ул. Абая | 630 | 0.036061 | 0.52235 | 10% | 0.47011
| Ввод-2 Т-2 Маг. Эдем |  | 630 | 0.054915 | 0.50444 | 10% | 0.45399
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-417 В вод-1 Т-1 Без названия |  | 320 | 0.041451 | 0.24334 | 10% | 0.21901
| Ввод-2 Т-2 чехова 94 |  | 400 | 0.050244 | 0.30567 | 10% | 0.2751
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-418 Ввод-1 Т-1 Школа №24 |  | 400 | 0.06311 | 0.29345 | 10% | 0.2641
| Ввод-2 Т-2 Алтынсарина, 105 |  | 400 | 0.035254 | 0.31991 | 10% | 0.28792
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-419 Ввод-1 Т-1 Гоголя 11 Корпус Б вв-1 | Съезд Гоголя Саноторий Дружба | 630 | 0.037081 | 0.52138 | 10% | 0.46924
| Ввод-2 Т-2 Гоголя 17 |  | 630 | 0.085502 | 0.47538 | 10% | 0.42784
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-420 Ввод-1 Т-1 строймастер | Старая ГЭС | 400 | 0.0018749 | 0.35162 | 10% | 0.31646
| Ввод-2 Т-2 мелькомплекс Троянда |  | 250 | 0.071132 | 0.1533 | 10% | 0.13797
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-421 Ввод-1 Т-1 Планета Электроники вв-1 |  | 630 | 0.060565 | 0.49907 | 10% | 0.44916
| ввод-2 Т-2 светолод.экр |  | 630 | 0.0042938 | 0.55253 | 10% | 0.49727
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-429 В вод-1 Т-1 Баймагамбетова 189- 1 вв-1 | За Драм. Театр | 630 | 0.036935 | 0.52152 | 10% | 0.46937
| Ввод-2 Т-2 аль-фараби 93 |  | 630 | 0.044724 | 0.51412 | 10% | 0.46271
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-450 В вод-1 Т-1 Тенисный корт вв-1 |  | 250 | 0.021553 | 0.2004 | 10% | 0.18036
| Ввод-2 Т-2 Тенисный корт вв-2 |  | 250 | 0.0004278 | 0.22047 | 10% | 0.19842
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-451 1СШ-0,4 кВ Р/к БАМБУК |  | 160 | 0.0067518 | 0.13495 | 10% | 0.12145
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-452 Ввод-1 Т-1 Тарана 170 |  | 400 | 0.048645 | 0.30719 | 10% | 0.27647
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-453 Ввод-1 Т-1 Урицкого 60 Коттедж |  | 400 | 0.057747 | 0.29854 | 10% | 0.26869
ПС 35/10 кВ Южная | ТП-455 Ввод-1 Т-1 Алтынсарина 106 | Угол Алтынсарина-Павлова | 400 | 0.086416 | 0.27131 | 10% | 0.24417
| Ввод-2 Т-2 Алтынсарина 105 Казахтелеком (2й вв с ТП-418) |  | 630 | 0.013903 | 0.5434 | 10% | 0.48906
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-455а Ввод-1 Т-1 Майлина, 57а вв-1 офис маг. Мандарин |  | 400 | 0.088566 | 0.26926 | 10% | 0.24234
| Ввод-2 Т-2 Майлина, 57 вв-2 Блок А |  | 400 | 0.02238 | 0.33214 | 10% | 0.29893
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-455Б Ввод-1 Т-1 ф-1 частный сектор |  | 400 | 0.082108 | 0.2754 | 10% | 0.24786
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-456 1СШ-0,4 кВ (Т-1 отсутствует) Урицкого 19/3 | Угол Майлина-Амангельды | 400 | 0.093627 | 0.26445 | 10% | 0.23801
| Ввод-2 Т-2 Урицкого 15 кондитер цех |  | 400 | 0.015272 | 0.33889 | 10% | 0.305
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-457 Ввод с трансформатора дом 9 |  | 400 | 0.084142 | 0.27347 | 10% | 0.24612
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-458 Ввод с трансформатора Тауелсіздік 184,186,188 |  | 400 | 0.044711 | 0.31092 | 10% | 0.27983
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-459 Ввод-2 Т-2 Ф-2 |  | 400 | 0.22468 | 0.13995 | 10% | 0.12596
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-462 Ввод-1 Т-1 Щитовая 3 вв-1 |  | 630 | 0.065453 | 0.49442 | 10% | 0.44498
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-485 Ввод-1 Т-1 рахат вв-1 |  | 630 | 0.11315 | 0.44911 | 10% | 0.4042
| Ввод-2 Т-2 абая 62 |  | 630 | 0.14013 | 0.42348 | 10% | 0.38113
ПС Сортировочная | ТП-502 Ввод-1 Т-1 Авиационная-5А ТОО Тинтоника |  | 250 | 0.066123 | 0.15806 | 10% | 0.14225
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-518 Ввод-1 Т-1 Абая 104 |  | 400 | 0.059723 | 0.29666 | 10% | 0.267
| Ввод-2 Т-2 Ф-6 |  | 400 | 0.064664 | 0.29197 | 10% | 0.26277
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-523 Ввод-1 Т-1 кафе КУБА СИП | Р-он наримн.рынка За Лимпопо | 400 | 0.06802 | 0.28878 | 10% | 0.2599
| Ввод-2 Т-2 ТД БУМ |  | 400 | 0.11984 | 0.23956 | 10% | 0.2156
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-524 Ввод-2 Т-2 Ф-1 |  | 250 | 0.035353 | 0.18729 | 10% | 0.16856
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-537 Ввод-1 Т-1 Фидер № 2 |  | 400 | 0.051358 | 0.30461 | 10% | 0.27415
| Ввод-2 Т-2 тарлан ввод 2 |  | 400 | 0.064728 | 0.29191 | 10% | 0.26272
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-538 Ввод-1 Т-1 оздоров. Комплекс Олимп |  | 400 | 0.066304 | 0.29041 | 10% | 0.26137
| Ввод-2 Т-2 АЗС |  | 400 | 0.050583 | 0.30535 | 10% | 0.27481
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-539 Ввод-1 Т-1 Абая 40/1 |  | 400 | 0.047367 | 0.3084 | 10% | 0.27756
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-540 Ввод-1 Т-1 ф-1 |  | 400 | 0.062764 | 0.29377 | 10% | 0.2644
ПС 35/10 кВ Западная | ТП-541 Ввод-2 Т-2 Ф-1 ч\с |  | 630 | 0.087167 | 0.4738 | 10% | 0.42642
ПС 35/10 кВ Западная | ТП-542 Ввод-1 Т-1 Сералина, 34 |  | 400 | 0.090619 | 0.26731 | 10% | 0.24058
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-543 Ввод-1 Т-1 Ф-2 |  | 400 | 0.053077 | 0.30298 | 10% | 0.27268
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-544 Ввод-1 Т-1 Гвардейская 9 а |  | 400 | 0.11586 | 0.24333 | 10% | 0.219
| Ввод-2 Т-2 СМП — 206 |  | 400 | 0.018609 | 0.33572 | 10% | 0.30215
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-546 Ввод-1 Т-1 София |  | 400 | 0.047251 | 0.30851 | 10% | 0.27766
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | КТП-548 Ввод с трансформатора Карбышева, 8 ТОО Айгуль |  | 250 | 0.020227 | 0.20166 | 10% | 0.18149
ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | ТП-549 Ввод с трансформатора Карбфшева ,2 12 мес |  | 630 | 0.0086304 | 0.54841 | 10% | 0.49357
ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | ТП-552 Ввод-1 Т-1 гсостиница УЮТ Строительная,2 |  | 400 | 0.036621 | 0.31861 | 10% | 0.28675
| 2СШ-0,4 кВ Карбышева, 1 ввод № 2 |  | 400 | 0.087109 | 0.27065 | 10% | 0.24358
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-554 Ввод с трансформатора Фидер-4 |  | 250 | 0.10184 | 0.12413 | 10% | 0.11172
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-560 Ввод-1 Т-1 2СШ-0,4 кВ Карбышева, 27 магазин |  | 400 | 0.055666 | 0.30052 | 10% | 0.27047
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-561 Ввод-1 Т-1 Баймагамбетова 147/1 |  | 400 | 0.057654 | 0.29863 | 10% | 0.26877
| Ввод-2 Т-2 Л. Беды 120 |  | 400 | 0.079214 | 0.27815 | 10% | 0.25033
ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | ТП-562 ВВОД№1 трикотаж |  | 400 | 0.0056032 | 0.34808 | 10% | 0.31327
ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | ТП-563 Ввод-1 Т-1 УПР ОХР №1 |  | 400 | 0.066309 | 0.29041 | 10% | 0.26137
| Ввод-2 Т-2 радио Калкан |  | 400 | 0.033673 | 0.32141 | 10% | 0.28927
ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | ТП-564 Ввод-1 Т-1 Строительная 9 |  | 400 | 0.012367 | 0.34165 | 10% | 0.30749
| Ввод-2 Т-2 Строительная 10А |  | 400 | 0.028849 | 0.32599 | 10% | 0.29339
ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | ТП-565 Ввод-1 Т-1 Аптека Цветная |  | 400 | 0.18334 | 0.17923 | 10% | 0.16131
| Ввод-2 Т-2 Карбышева 19 с 7-10 под |  | 400 | 0.10202 | 0.25648 | 10% | 0.23083
ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | ТП-566 Ввод-1 Т-1 Карбышева 7 |  | 400 | 0.15915 | 0.20221 | 10% | 0.18199
| Ввод-2 Т-2 Строительная, 12 Киоск ЧП-Донилов |  | 400 | 0.1834 | 0.17917 | 10% | 0.16125
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-567 Ввод-1 Т-1 зерновой пункт |  | 400 | 0.023503 | 0.33107 | 10% | 0.29796
| Ввод-2 Т-2 Карбышева, 47 |  | 400 | 0.083164 | 0.27439 | 10% | 0.24695
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-568 Ввод-1 Т-1 Карбышева 43, 45 кондитерский цех |  | 400 | 0.027833 | 0.32696 | 10% | 0.29426
| 2СШ-0,4 кВ Карбышева 10/1 ИП Папандопуло |  | 400 | 0.039447 | 0.31593 | 10% | 0.28433
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-569 Ввод-2 Т-2 карбышева 55 |  | 400 | 0.033731 | 0.32136 | 10% | 0.28922
| 1 СШ-0,4кВ КАРБЫШЕВА 49 |  | 250 | 0.07769 | 0.14707 | 10% | 0.13236
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | КТП-570 Ввод с трансформатора не подписан вл |  | 250 | 0.04336 | 0.17968 | 10% | 0.16171
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | КТП-571 Ввод с трансформатора Карбышева 43 Б вв-1 |  | 160 | 0.02941 | 0.11342 | 10% | 0.10208
ПС 35/10 кВ Южная | ТП-572 Ввод-1 Т-1 Фидер 2 ВЛ |  | 400 | 0.071349 | 0.28562 | 10% | 0.25706
| Ввод-2 Т-2 Фидер 1 ВЛ |  | 400 | 0.10184 | 0.25665 | 10% | 0.23099
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-585 Ввод-1 Т-1 маг. СЕЛЕНА Садовая, 69 |  | 400 | 0.099625 | 0.25876 | 10% | 0.23288
| Ввод-2 Т-2 Садовая 98 |  | 400 | 0.082361 | 0.27516 | 10% | 0.24764
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | КТП-586 Ввод с трансформатора Карбышева, 8 ТОО «Элеваторщик» контора |  | 160 | 0.0016368 | 0.13981 | 10% | 0.12582
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-600 Ввод-1 Т-1 5 мкр, дом 11/2 |  | 250 | 0.115 | 0.11163 | 10% | 0.10046
| Ввод-2 Т-2 5 мкр. Дом 7 под №2 вв-1 |  | 400 | 0.13933 | 0.22103 | 10% | 0.19893
ПС 35/10 кВ Южная | КТП-602 Ввод с трансформатора Ф-1 СИП |  | 250 | 0.033422 | 0.18912 | 10% | 0.17021
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-603 Ввод-1 Т-1 3 эт. Дом вв-1 |  | 400 | 0.11165 | 0.24733 | 10% | 0.2226
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-604 Ввод-2 Т-2 дом 8, корпус Б |  | 400 | 0.024061 | 0.33054 | 10% | 0.29749
| 1 СШ-0,4кВ дом 9 |  | 250 | 0.033943 | 0.18863 | 10% | 0.16977
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-605 Ввод-1 Т-1 Арыстанбекова 3/10 |  | 400 | 0.060621 | 0.29581 | 10% | 0.26623
| Ввод-2 Т-2 Фидер 2 |  | 250 | 0.067824 | 0.15644 | 10% | 0.1408
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-607 Ввод-1 Т-1 Тайота центр | Школа №23 | 630 | 0.16128 | 0.40339 | 10% | 0.36305
| Ввод-2 Т-2 ул.в интерн уч.5 |  | 400 | 0.0067174 | 0.34702 | 10% | 0.31232
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-608 Ввод-2 Т-2 Чкалова, 16 |  | 400 | 0.088789 | 0.26905 | 10% | 0.24215
| 1 СШ-0,4кВ Цветная аптека |  | 400 | 0.0089224 | 0.34492 | 10% | 0.31043
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-609 Ввод-2 Т-2 яслисад |  | 400 | 0.0026449 | 0.35089 | 10% | 0.3158
| 1 СШ-0,4кВ дом 6 КТС |  | 250 | 0.12828 | 0.09901 | 10% | 0.089109
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-610 Ввод-1 Т-1 котеджи |  | 630 | 0.083667 | 0.47712 | 10% | 0.42941
| Ввод-2 Т-2 овощной магазин |  | 400 | 0.19079 | 0.17215 | 10% | 0.15493
ПС 35/10 кВ Южная | ТП-611 Ввод-1 Т-1 Фидер№1 котеджи | Баймагамбетова 3 | 400 | 0.10735 | 0.25142 | 10% | 0.22628
| Ввод-2 Т-2 баймагамбетова 3б старый корпус |  | 400 | 0.018735 | 0.3356 | 10% | 0.30204
ПС 35/10 кВ Южная | ТП-612 Ввод-1 Т-1 АЛТЫН НАН |  | 400 | 0.021963 | 0.33254 | 10% | 0.29928
| Ввод-2 Т-2 Абая, 52 вв-2 |  | 400 | 0.099391 | 0.25898 | 10% | 0.23308
ПС 35/10 кВ Южная | ТП-613 Ввод-1 Т-1 АБК строительный колледж |  | 630 | 0.08434 | 0.47648 | 10% | 0.42883
| Ввод-2 Т-2 Баймагамбетова 3В СИП |  | 400 | 0.0093298 | 0.34454 | 10% | 0.31008
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-614 Ввод-1 Т-1 дом № 15 | ТУ-10 на территории | 630 | 0.091763 | 0.46943 | 10% | 0.42249
| Ввод-2 Т-2 9 МКР. 8 |  | 400 | 0.039164 | 0.31619 | 10% | 0.28457
ПС 35/10 кВ Южная | ТП-615 Ввод-1 Т-1 Наурыз 9 | Мкр Наурыз | 400 | 0.14994 | 0.21096 | 10% | 0.18986
| Ввод-2 Т-2 ВОИН.ИНТЕР.2 |  | 630 | 0.033299 | 0.52497 | 10% | 0.47247
ПС 35/10 кВ Южная | ТП-616 Ввод-1 Т-1 СХИ гл.кор вв 1 |  | 630 | 0.028696 | 0.52934 | 10% | 0.47641
| Ввод-2 Т-2 СХИ гл.кор вв 2 |  | 630 | 0.038354 | 0.52017 | 10% | 0.46815
ПС 35/10 кВ Южная | ТП-616А Ввод-2 Т-2 Абая 28\4, щит №1 общага |  | 630 | 0.034166 | 0.52415 | 10% | 0.47173
ПС 35/10 кВ Южная | ТП-617 Ввод-1 Т-1 АЗС Бахыт |  | 400 | 0.086423 | 0.2713 | 10% | 0.24417
| Ввод-2 Т-2 Чкалова 6 ж/д со стороны Быковского |  | 400 | 0.1025 | 0.25603 | 10% | 0.23042
ПС 35/10 кВ Южная | ТП-618 Ввод-1 Т-1 МАЯКОВСКОГО 108/1 | Пед колледж | 600 | 0.066454 | 0.46697 | 10% | 0.42027
| Ввод-2 Т-2 быковского 7 ввод 2 |  | 400 | 0.064851 | 0.29179 | 10% | 0.26261
ПС 35/10 кВ Южная | ТП-619 Ввод-1 Т-1 Маяковского 105\2 Т/Д |  | 400 | 0.08062 | 0.27681 | 10% | 0.24913
| Ввод-2 Т-2 маг. Грейд угол Чкалова-Маяковского |  | 400 | 0.064184 | 0.29243 | 10% | 0.26318
ПС 35/10 кВ Южная | ТП-620 Ввод-1 Т-1 Быковского 1 А |  | 630 | 0.12153 | 0.44115 | 10% | 0.39703
| Ввод-2 Т-2 Быковского 1 ввод 2 |  | 630 | 0.038539 | 0.51999 | 10% | 0.46799
ПС-35/6 кВ КЖБИ | ТП-621 Ввод-1 Т-1 Абая 9/1 вв-1 |  | 250 | 0.018665 | 0.20314 | 10% | 0.18283
ПС 110/35/10 кВ Юго-западная | ТП-622 Ввод-1 Т-1 дом 7 |  | 400 | 0.12879 | 0.23105 | 10% | 0.20795
| Ввод-2 Т-2 дом 10 |  | 400 | 0.10184 | 0.25665 | 10% | 0.23098
ПС 110/35/10 кВ Юго-западная | ТП-623 Ввод-1 Т-1 Дом 2 вв-2 |  | 630 | 0.035935 | 0.52247 | 10% | 0.47022
| Ввод-2 Т-2 дом 4 подъезд 3 |  | 400 | 0.1031 | 0.25546 | 10% | 0.22991
ПС 110/35/10 кВ Юго-западная | ТП-624 Ввод-2 Т-2 Дом 4Б вв-2 |  | 400 | 0.017335 | 0.33693 | 10% | 0.30324
| 1 СШ-0,4 кВ Дом-3 |  | 100 | 0.068907 | 0.022888 | 10% | 0.020599
ПС 110/35/10 кВ Южная | КТП-625 Ввод с трансформатора Контора вв-1 |  | 400 | 0.0083421 | 0.34548 | 10% | 0.31093
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-627 Ввод-1 Т-1 глазная больница |  | 400 | 0.02939 | 0.32548 | 10% | 0.29293
| Ввод-2 Т-2 гашека 6/1 | Станция переливания крови | 250 | 0.073049 | 0.15148 | 10% | 0.13633
ПС 110/35/10 кВ Юго-западная | ТП-628 Ввод-1 Т-1 Дом 16 вв-1 |  | 400 | 0.097727 | 0.26056 | 10% | 0.2345
| Ввод-2 Т-2 дом 16 ввод 2 |  | 630 | 0.18079 | 0.38485 | 10% | 0.34637
ПС 110/35/10 кВ Юго-западная | ТП-629 Ввод-1 Т-1 Карбышева 81 вв-1 (маг. Народный) |  | 600 | 0.052015 | 0.48069 | 10% | 0.43262
| Ввод-2 Т-2 Маг. карбышева 81 |  | 630 | 0.083841 | 0.47696 | 10% | 0.42926
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-631 Ввод-1 Т-1 ТД Солнечный |  | 630 | 0.24333 | 0.32544 | 10% | 0.2929
| Ввод-2 Т-2 7 мкр дом 4 ввод 2 |  | 400 | 0.052374 | 0.30364 | 10% | 0.27328
ПС 110/35/10 кВ Юго-западная | ТП-632 Ввод-1 Т-1 жастар 9,11 |  | 600 | 0.049137 | 0.48342 | 10% | 0.43508
| Ввод-2 Т-2 тог. Комплекс вв-2 | Теплицы по ул.Гашека | 250 | 0.025808 | 0.19636 | 10% | 0.17672
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-633 Ввод-2 Т-2 ТОО «КГЭС» |  | 400 | 0.0021018 | 0.3514 | 10% | 0.31626
| 1 СШ-0,4 кВ гашека 4/1 |  | 250 | 0.053386 | 0.17016 | 10% | 0.15314
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-634 Ввод-1 Т-1 Гашека 12\1 |  | 250 | 0.056577 | 0.16713 | 10% | 0.15041
| Ввод-2 Т-2 Гашека 12/2 (середина) |  | 250 | 0.048127 | 0.17515 | 10% | 0.15764
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-635 Ввод-2 Т-2 Детский сад |  | 600 | 0.02729 | 0.50417 | 10% | 0.45376
| 1 СШ-0,4 кВ гашека 1/1+киоск |  | 400 | 0.016457 | 0.33777 | 10% | 0.30399
ПС 110/35/10 кВ Юго-западная | ТП-636 Ввод-1 Т-1 7 мкр. д.25 |  | 630 | 0.03092 | 0.52723 | 10% | 0.47451
| Ввод-2 Т-2 д 21 кв 25-65 |  | 630 | 0.03339 | 0.52488 | 10% | 0.4724
ПС 110/35/10 кВ Юго-западная | ТП-637 Ввод-1 Т-1 дом 2 |  | 400 | 0.1031 | 0.25546 | 10% | 0.22991
| Ввод-2 Т-2 дом 4а |  | 400 | 0.035779 | 0.31941 | 10% | 0.28747
ПС 110/35/10 кВ Юго-западная | ТП-638 Ввод-1 Т-1 Карбышева, 117 | 7 мкр. | 630 | 0.14925 | 0.41482 | 10% | 0.37334
| Ввод-2 Т-2 Фидер № 3 |  | 400 | 0.24617 | 0.11954 | 10% | 0.10758
ПС 110/35/10 кВ Юго-западная | ТП-639 Ввод-1 Т-1 стройка по Арыстанбекова СИП |  | 600 | 0.044333 | 0.48798 | 10% | 0.43919
| Ввод-2 Т-2 фидер № 2 ч/с |  | 300 | 0.038809 | 0.22818 | 10% | 0.20536
ПС-35/6 кВ КЖБИ | ТП-659 Ввод-2 Т-2 Ворошилова 1А вв-2 |  | 250 | 0.039997 | 0.18288 | 10% | 0.16459
| Ввод-1 Т-1 Ворошилова 74 |  | 600 | 0.12211 | 0.41409 | 10% | 0.37268
ПС-35/6 кВ КЖБИ | КТП-660 Ввод с трансформатора нет название |  | 160 | 0.048972 | 0.094837 | 10% | 0.085353
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-696 Ввод-1 Т-1 котельная |  | 630 | 0.041106 | 0.51755 | 10% | 0.4658
| Ввод-2 Т-2 ЦРБ |  | 600 | 0.014387 | 0.51643 | 10% | 0.46479
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | КТП-697 Ввод с трансформатора нет название |  | 630 | 0.006577 | 0.55036 | 10% | 0.49532
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | КТП-698 Ввод с трансформатора Кафе | П.Амангельды ул Мира-Маркса | 630 | 0.0016517 | 0.55504 | 10% | 0.49953
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | КТП-701 Ввод с трансформатора Фидер 1 |  | 250 | 0.079357 | 0.14549 | 10% | 0.13094
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | КТП-702 Ввод с трансформатора Фидер 1 |  | 100 | 0.083923 | 0.008623 | 10% | 0.0077607
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | КТП-703 Ввод с трансформатора ТТС |  | 100 | 0.061603 | 0.029827 | 10% | 0.026844
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | КТП-704 Ввод с трансформатора Фидер 1 СИП |  | 100 | 0.0073675 | 0.081351 | 10% | 0.073216
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | КТП-705 Ввод с трансформатора Фидер 1 СИП |  | 250 | 0.060934 | 0.16299 | 10% | 0.14669
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | КТП-706 Ввод с трансформатора Фидер 1 СИП |  | 160 | 0.049327 | 0.094499 | 10% | 0.085049
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | КТП-707 Ввод с трансформатора Котельная |  | 160 | 0.013615 | 0.12843 | 10% | 0.11558
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | КТП-708 Ввод с трансформатора Фидер 2 |  | 250 | 0.059691 | 0.16417 | 10% | 0.14775
ПС МК-58-Поселок | КТП-709 Ввод с трансформатора Фидер Тазалык 2000 |  | 250 | 0.024703 | 0.19741 | 10% | 0.17767
ПС МК-58-Поселок | КТП-710 Ввод с трансформатора Теплицы | П.Амангельды ул Речная | 160 | 0.0010928 | 0.14032 | 10% | 0.12629
ПС МК-58-Поселок | КТП-711 Ввод с трансформатора Фидер -1 СИП |  | 250 | 0.013113 | 0.20842 | 10% | 0.18758
ПС МК-58-Поселок | КТП-712 Ввод с трансформатора Степная, 1 А |  | 100 | 0.060172 | 0.031187 | 10% | 0.028068
ПС МК-58-Поселок | КТП-714 Ввод с трансформатора Фидер 1 СИП |  | 400 | 0.14711 | 0.21364 | 10% | 0.19228
ПС МК-58-Поселок | КТП-713 ввод школа №м1 |  | 315 | 0.014394 | 0.26463 | 10% | 0.23817
ПС МК-58-Поселок | КТП-715 Ввод с трансформатора Фидер 1 |  | 400 | 0.053789 | 0.3023 | 10% | 0.27207
ПС МК-58-Поселок | КТП-716 Ввод с трансформатора Энергетиков, 28 |  | 400 | 0.030638 | 0.32429 | 10% | 0.29186
ПС МК-58-Поселок | КТП-717 Ввод с трансформатора Котельная |  | 100 | 0.031652 | 0.058281 | 10% | 0.052453
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | КТП-718 Ввод с трансформатора Тепличная 2 Трушков С.В |  | 100 | 0.0080157 | 0.080735 | 10% | 0.072662
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | КТП-719 Ввод с трансформатора частный дом К.Маркса 47/1 |  | 100 | 0.0063714 | 0.082297 | 10% | 0.074067
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | КТП-720 Ввод с трансформатора не изв |  | 250 | 0.018609 | 0.2032 | 10% | 0.18288
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | КТП-721 Ввод с трансформатора | АЦК Костанай рыба | 160 | 0.0098822 | 0.13197 | 10% | 0.11877
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | КТП-Алта-1 Ввод с трансформатора гаражи |  | 250 | 0.10112 | 0.12481 | 10% | 0.11233
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | КТП-Алта-2 Ввод с трансформатора гараж |  | 250 | 0.037475 | 0.18527 | 10% | 0.16675
ПС-110/35/10кВ ЗАПАДНАЯ (новая) | КТП-База комплектации Ввод-1 Т-1 Дизель (насосная) |  | 400 | 0.025339 | 0.32933 | 10% | 0.2964
| Ввод-2 Т-2 без назв | Р-он Теплиц | 400 | 0.030727 | 0.32421 | 10% | 0.29179
ПС 35/10 кВ Притобольская | КТП-043 (Баня) Ввод с трансформатора Фидер ч/с СИП | Железнодорожная, ПС-Заводская | 400 | 0.0040548 | 0.34955 | 10% | 0.31459
ПС 35/10 кВ Заводская | КТП-ГЖС В вод с трансформатора Фидер 1 |  | 250 | 0.044997 | 0.17813 | 10% | 0.16031
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | КТП-ГЭК-16 Ввод с трансформатора ГЭК-16 |  | 250 | 0.022134 | 0.19985 | 10% | 0.17986
ПС 35/10 кВ Заводская | КТП-ГЭК-27 Ввод с трансформатора без названии |  | 160 | 0.017544 | 0.12469 | 10% | 0.11222
ПС 35/10 кВ Заводская | КТП-ГЭС Ввод с трансформатора прачечная №1 |  | 400 | 0.098082 | 0.26022 | 10% | 0.2342
ПС 35/10 кВ Притобольская | КТП-042 (Детский сад) Ввод с трансформатора Фидер 1 |  | 400 | 0.054782 | 0.30136 | 10% | 0.27122
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | КТП-Емшан -1 Ввод с трансформатора маг. № 36-44 |  | 160 | 0.044899 | 0.098706 | 10% | 0.088835
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | КТП-Емшан -2 Ввод с трансформатора Фидер 1 |  | 400 | 0.06939 | 0.28748 | 10% | 0.25873
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | КТП-Емшан -3 Ввод с трансформатора Складская, 15/2 Бабаев |  | 400 | 0.058902 | 0.29744 | 10% | 0.2677
ПС-110/35/10кВ ЗАПАДНАЯ (новая) | КТП-ЗНО Ввод с трансформатора уральская 52 |  | 600 | 0.0025668 | 0.52766 | 10% | 0.4749
ПС Сортировочная | КТП-ЗХВ Ввод с трансформатора Фидер 1 |  | 400 | 0.058782 | 0.29756 | 10% | 0.2678
ПС-110/35/10кВ ЗАПАДНАЯ (новая) | КТП-Кладбище Ввод с трансформатора кладбище |  | 250 | 0.0013727 | 0.21957 | 10% | 0.19761
ПС 110/35/10 кВ Центральная | ТП-Котельная Ввод-1 Т-1 Ф-3 Титова |  | 630 | 0.055788 | 0.50361 | 10% | 0.45325
| Ввод-2 Т-2 Фидер 2 Узкокалейная |  | 630 | 0.035464 | 0.52291 | 10% | 0.47062
ПС 35/10 кВ Заводская | КТП-КСХТ В вод-1 Т-1 без название | Костанай-2, Солнечная 18 | 630 | 0.15704 | 0.40742 | 10% | 0.36667
ПС Сортировочная | КТП-КТС Ввод с трансформатора Фидер 1 |  | 250 | 0.06032 | 0.16357 | 10% | 0.14721
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-КЭМ Ввод-2 Т-2 ТОО ОДАК |  | 400 | 0.03747 | 0.3178 | 10% | 0.28602
| 1СШ-0,4кВ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ) РП СПМК |  | 250 | 0.090686 | 0.13472 | 10% | 0.12125
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП - Мелиорация Ввод-1 Т-1 Летунова 111 |  | 160 | 0.019465 | 0.12287 | 10% | 0.11058
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | КТП-МТМ Ввод с трансформатора Ф-1 СИП |  | 250 | 0.05164 | 0.17182 | 10% | 0.15464
ПС 110/35/10 кВ Центральная | ТП-Общежитие Ввод-1 Т-1 Узкоколейная, 14 | Пожарное Депо | 250 | 0.016112 | 0.20557 | 10% | 0.18501
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-ПожДепо Ввод с трансформатора Пождепо | Карбышева 45 | 560 | 0.004955 | 0.49005 | 10% | 0.44105
ПС-110/35/10кВ ЗАПАДНАЯ (новая) | КТП-СДСУ-43 Ввод с трансформатора Уральская 37 |  | 250 | 0.03807 | 0.18471 | 10% | 0.16624
ПС Сортировочная | КТП-СМП-687 Ввод с трансформатора Линейная, 10 |  | 400 | 0.12934 | 0.23052 | 10% | 0.20747
ПС 110/10 кВ ЗДД | ТП-Спецавтобаза Ввод-1 Т-1 промышленная 4 Т |  | 600 | 0.047072 | 0.48538 | 10% | 0.43684
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-УПТК Ввод-2 Т-2 СПЕЦМОНТАЖ |  | 630 | 0.013783 | 0.54351 | 10% | 0.48916
| Ввод-1 Т-1 тоо джетыгара |  | 630 | 0.042222 | 0.51649 | 10% | 0.46484
ПС-35/6 кВ КЖБИ | КТП-Хозторг-1 Ввод с трансформатора Без названия СИП |  | 600 | 0.0021297 | 0.52808 | 10% | 0.47527
ПС-35/6 кВ КЖБИ | КТП-Хозторг-2 Ввод с трансформатора Базовая, 2 | Р-н Акцепт терминал | 400 | 0.020839 | 0.3336 | 10% | 0.30024
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-ЦММ Ввод с трансформатора мех цех |  | 400 | 0.043733 | 0.31185 | 10% | 0.28067
ПС 110/35/10 кВ Центральная | ТП-Школа Ввод-1 Т-1 узкоколейная 16/5 |  | 100 | 0.011113 | 0.077792 | 10% | 0.070013
| 2СШ-0,4кВ школа вв-1 |  | 400 | 0.051433 | 0.30454 | 10% | 0.27409
ПС 110/10 кВ ЗДД | КТП-800 Ввод-1, Т-1 Гагарина 199 вв-1 |  | 250 | 0.068611 | 0.15569 | 10% | 0.14013
| Ввод-2, Т-2 ВРУ-2 Гагарина 197 ВРУ-1 вв-2 | Котельная | 250 | 0.062489 | 0.16151 | 10% | 0.14536
ПС 110/10 кВ ЗДД | КТП-808 Ввод-1, Т-1 Гагарина 205 ВРУ-2 вв-2 |  | 630 | 0.14862 | 0.41541 | 10% | 0.37387
| Ввод-2, Т-2 Вагончик |  | 1000 | 0.02882 | 0.85612 | 10% | 0.77051
ПС 110/10 кВ Городская | ЦРП Ввод-1, Т-1 обл акимат |  | 1000 | 0.091226 | 0.79683 | 10% | 0.71715
| Ввод-2, Т-2 музей |  | 1000 | 0.178 | 0.7144 | 10% | 0.64296
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | РП-2 Ввод с трансформатора ввод | Сержантская школа милиции по Хакимжановой | 400 | 0.0040511 | 0.34955 | 10% | 0.3146
ПС 110/35/10 кВ Южная | РП-3 Ввод-1 Т-1 Алтынсарина 30а ALTEL |  | 630 | 0.035413 | 0.52296 | 10% | 0.47067
| Ввод-2 Т-2 старое РП-3 |  | 630 | 0.097762 | 0.46373 | 10% | 0.41736
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | РП-4 Ввод-1 Т-1 коттедж ч/с |  | 630 | 0.064664 | 0.49517 | 10% | 0.44566
| Ввод-2 Т-2 герцена 22 |  | 630 | 0.10121 | 0.46046 | 10% | 0.41441
ПС-35/6 кВ КЖБИ | РП-6 Ввод-1 Т-1 столярный цех |  | 630 | 0.08283 | 0.47792 | 10% | 0.43012
| Ввод-2 Т-2 волынова 14 |  | 400 | 0.041316 | 0.31415 | 10% | 0.28273
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | РП-7 Ввод-1 Т-1 АЗС СИП |  | 400 | 0.010086 | 0.34382 | 10% | 0.30944
| Ввод-2 Т-2 Кобланды батыра, 3 Шашлычная |  | 630 | 0.017522 | 0.53996 | 10% | 0.48596
ПС 35/10 кВ Заводская | РП-8 Ввод-1 T-2 |  | 1000 | 0.14432 | 0.7464 | 10% | 0.67176
ПС 110/10 кВ Городская | РП-9 Ввод-1 Т-1 уч. Корпус |  | 400 | 0.0083272 | 0.34549 | 10% | 0.31094
| Ввод-2 Т-2 фидер 1 |  | 400 | 0.083049 | 0.2745 | 10% | 0.24705
ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | РП-10 Ввод-1, Т-1 ДВТ |  | 1000 | 0.23834 | 0.65708 | 10% | 0.59137
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | РП-11 Ввод-1, Т-1 чкалова 15а |  | 600 | 0.071119 | 0.46254 | 10% | 0.41628
| 2 СШ-0,4кВ Ип Гончар вв-2 |  | 630 | 0.15282 | 0.41143 | 10% | 0.37029
ПС 35/10 кВ Заводская | РП-13 Ввод-1, Т-1 Куйбышева 98 (Козыбаева) |  | 630 | 0.10814 | 0.45387 | 10% | 0.40848
| Ввод-2 Т-2 тәуелсіздік 112 |  | 630 | 0.13104 | 0.43212 | 10% | 0.3889
ПС 110/35/10 кВ Южная | РП-14 Ввод-1 Т-1 мех.блок |  | 1000 | 0.00085932 | 0.88268 | 10% | 0.79442
| Ввод-2 Т-2, Секция-1, Столовая |  | 1000 | 0.0039172 | 0.87978 | 10% | 0.7918
ПС 110/35/10 кВ Южная | РП-16 Ввод-1 Т-1 стройплощадка осв.полек.В1 |  | 630 | 0.020274 | 0.53734 | 10% | 0.48361
| Ввод-2 Т-2 в. Интерн. 2/1 вв- 2 |  | 630 | 0.028921 | 0.52913 | 10% | 0.47622
ПС Сортировочная | РП-18 Ввод-2 Т-2 Высокая 31 А |  | 630 | 0.054712 | 0.50463 | 10% | 0.45417
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | РП-19 Ввод-1 Т-1 Шевченко 176 киоск |  | 400 | 0.097103 | 0.26115 | 10% | 0.23504
ПС-110/35/10кВ ЗАПАДНАЯ | РП-20 ввод№2 косплекс |  | 630 | 0.015689 | 0.5417 | 10% | 0.48753
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | РП-21 Ввод-1 Т-1 стройка ИП кожвендиспансер В-1 |  | 600 | 0.081211 | 0.45295 | 10% | 0.40765
| Ввод-2 Т-2 Нурдаулет |  | 630 | 0.13989 | 0.42371 | 10% | 0.38134
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | РП-22 Ввод-1 Т-1 Цветная аптека |  | 400 | 0.062608 | 0.29392 | 10% | 0.26453
| Ввод-2 Т-2 Д 11, 11а |  | 400 | 0.11398 | 0.24512 | 10% | 0.22061
ПС 110/10 кВ Северная | РП-Абсолют Ввод с трансформатора Океан Өнімдері |  | 400 | 0.025668 | 0.32902 | 10% | 0.29611