## Октябрьский
Октябрьский УЭС КРЭС
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (январь 2024 года)
Наименование ПС | Наименование фидера 10кВ, КТП | Наименование населенного пункта | Ном-ная мощность силового транс-ра, кВА | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт |  | Свободная мощность, МВт
ПС -35/10кВ "Октябрьская" | ВЛ-10 кВ Ц/У Железнодорожного | Железнодорожный
| КТП № 082 ф1 |  | 100 | 0.022945 | 0.066552 | 10% | 0.059897
| КТП 083 ф1 |  | 250 | 0.047865 | 0.1754 | 10% | 0.15786
| КТП 085 ф1 |  | 160 | 0.02339 | 0.11914 | 10% | 0.10723
| КТП 087 ф1 |  | 160 | 0.039509 | 0.10383 | 10% | 0.093444
| КТП 088 ф1 |  | 250 | 0.078231 | 0.14656 | 10% | 0.1319
| ВЛ-10 кВ Микрорайон | Октябрьское |  |  |  | 10% | 0
| КТП 056 ф1 |  | 160 | 0.017251 | 0.12497 | 10% | 0.11247
| КТП 063 ф1 |  | 100 | 0.016294 | 0.07287 | 10% | 0.065583
| КТП 064 ф1 |  | 100 | 0.028783 | 0.061006 | 10% | 0.054906
| КТП 096 ф1 |  | 250 | 0.036353 | 0.18634 | 10% | 0.16771
| КТП 059 ф1 |  | 60 | 0.013178 | 0.040491 | 10% | 0.036442
| ВЛ-10 кВ МТМ | Октябрьское |  |  |  | 10% | 0
| СТП 074 ф1 |  | 100 | 0.0051796 | 0.083429 | 10% | 0.075086
| КТП 058 ф1 |  | 100 | 0.016883 | 0.072311 | 10% | 0.06508
| КТП 062 ф1 |  | 160 | 0.00031666 | 0.14106 | 10% | 0.12695
| КТП 070 ф1 |  | 100 | 0.023032 | 0.066469 | 10% | 0.059822
| КТП 604 ф1 |  | 160 | 0.021588 | 0.12085 | 10% | 0.10877
| КТП 610 ф1 |  | 100 | 0.010848 | 0.078045 | 10% | 0.07024
| ВЛ-10 кВ Райцентр | Октябрьское |  |  |  | 10% | 0
| КТП 035 ф1 |  | 40 | 0.0003601 | 0.034998 | 10% | 0.031498
| КТП 036 ф1 |  | 250 | 0.029281 | 0.19306 | 10% | 0.17375
| КТП 040 ф1 |  | 160 | 0.029864 | 0.11299 | 10% | 0.10169
| КТП 042 ф1 |  | 250 | 0.025244 | 0.19689 | 10% | 0.1772
| КТП 044 ф1 |  | 100 | 0.0056715 | 0.082962 | 10% | 0.074666
| КТП 045 ф1 |  | 100 | 0.012195 | 0.076765 | 10% | 0.069088
| КТП 046 ф1 |  | 160 | 0.0139 | 0.12816 | 10% | 0.11534
| КТП 047 ф1 |  | 160 | 0.020177 | 0.12219 | 10% | 0.10997
| ВЛ-10 кВ Животноводство | Железнодорожный |  |  |  | 10% | 0
| КТП 071 ф1 |  | 250 | 0.023108 | 0.19892 | 10% | 0.17903
| КТП 072 ф1 |  | 250 | 0.064911 | 0.15921 | 10% | 0.14329
| КТП 073 ф1 |  | 160 | 0.022836 | 0.11967 | 10% | 0.1077
| КТП 077 ф1 |  | 160 | 0.00019837 | 0.14117 | 10% | 0.12705
| КТП 078 ф1 |  | 160 | 0.022672 | 0.11982 | 10% | 0.10784
| КТП 094 ф1 |  | 100 | 0.007516 | 0.08121 | 10% | 0.073089
ПС -220/35/10кВ "Челгаши" | ВЛ-10 кВ Челгаши-Элеватор 2 | Челгаши |  |  |  | 10% | 0
| КТП 001 ф1 |  | 160 | 0.020174 | 0.1222 | 10% | 0.10998
| КТП 003 ф1 |  | 100 | 0.012 | 0.07695 | 10% | 0.069255
| КТП 004 ф1 |  | 100 | 0.017331 | 0.071886 | 10% | 0.064697
| КТП 006 ф1 |  | 100 | 0.0070858 | 0.081619 | 10% | 0.073457
| КТП 007 ф1 |  | 160 | 0.016614 | 0.12558 | 10% | 0.11302
| КТП 008 ф1 |  | 100 | 0.011621 | 0.07731 | 10% | 0.069579
| КТП 010 ф1 |  | 100 | 0.00012499 | 0.088231 | 10% | 0.079408
| КТП 014 ф1 |  | 25 | 0.00023938 | 0.02186 | 10% | 0.019674
| КТП 025 ф1 |  | 160 | 0.016556 | 0.12563 | 10% | 0.11307
| КТП 030 ф1 |  | 100 | 0.00021948 | 0.088141 | 10% | 0.079327
| КТП 009 ф1 |  | 160 | 0.00013392 | 0.14123 | 10% | 0.12711
| ВЛ-10 кВ Челгаши-Райцентр |  |  |  |  | 10% | 0
| КТП 065 ф1 | Челгаши | 160 | 0.009205 | 0.13262 | 10% | 0.11935
| КТП 051 ф1 | Октябрьское | 100 | 0.011811 | 0.07713 | 10% | 0.069417
| КТП 611 ф1 |  | 63 | 0.0022097 | 0.053561 | 10% | 0.048205
| КТП 107 ф1 |  | 250 | 0.001049 | 0.21988 | 10% | 0.19789
| КТП 108 ф1 |  | 250 | 0.02445 | 0.19765 | 10% | 0.17788
ПС-35/10кВ "Ишимская" | ВЛ-10 кВ Ишимская-30лет Целины | Прогресс |  |  |  | 10% | 0
| КТП 021 ф1 |  | 160 | 0.01241 | 0.12957 | 10% | 0.11661
| КТП 023 ф1 |  | 250 | 0.0099101 | 0.21146 | 10% | 0.19031
| ВЛ-10 кВ Ц/У Октябрьского | Целинное |  |  |  | 10% | 0
| КТП 075 ф1 |  | 100 | 0.028221 | 0.06154 | 10% | 0.055386
| КТП 115 ф1 |  | 100 | 0.02768 | 0.062054 | 10% | 0.055849
| КТП 116 ф1 |  | 160 | 0.009584 | 0.13226 | 10% | 0.11903
| КТП 117 ф1 |  | 100 | 0.024962 | 0.064636 | 10% | 0.058172
| КТП 120 ф1 |  | 250 | 0.019084 | 0.20274 | 10% | 0.18247
| КТП 122 ф1 |  | 160 | 0.028661 | 0.11413 | 10% | 0.10272
| КТП 127 ф1 |  | 160 | 0.012639 | 0.12935 | 10% | 0.11642
ПС-35/10кВ "Элеваторная" | ВЛ-10 кВ Элеваторная-РРС | Жаныспай |  |  |  | 10% | 0
| КТП 110 ф1 |  | 160 | 0.001402 | 0.14003 | 10% | 0.12603
| КТП 111 ф1 |  | 160 | 0.012008 | 0.12995 | 10% | 0.11696
| КТП 113 ф1 |  | 63 | 6.696e-05 | 0.055597 | 10% | 0.050037
| КТП 114 ф1 |  | 63 | 0.00053568 | 0.055152 | 10% | 0.049636
ПС-35/10кВ "Кошевая" | ВЛ-10 кВ Кошевая-Ц/У Кошевого | Кошевое |  |  |  | 10% | 0
| КТП 138 ф1 |  | 100 | 0.010757 | 0.078131 | 10% | 0.070318
| КТП 139 ф1 |  | 160 | 0.010961 | 0.13095 | 10% | 0.11785
| КТП 155 ф1 | Молодежный | 40 | 0.00024757 | 0.035105 | 10% | 0.031594
| КТП 159 ф1 |  | 60 | 0.0075029 | 0.045882 | 10% | 0.041294
| КТП 177 ф1 | Кошевое | 250 | 0.00015754 | 0.22073 | 10% | 0.19865
ПС-35/10кВ "Искра" | ВЛ-10 кВ Искра-Ц/У Искра | Степное |  |  |  | 10% | 0
| КТП 201 ф1 |  | 160 | 0.0089089 | 0.1329 | 10% | 0.11961
| КТП 205 ф1 |  | 63 | 0.00045384 | 0.055229 | 10% | 0.049706
| КТП 204 ф1 |  | 160 | 0.010334 | 0.13154 | 10% | 0.11839
| КТП 206 ф1 |  | 160 | 0.009584 | 0.13226 | 10% | 0.11903
| ВЛ-10 кВ Искра-Животноводство | Степное |  |  |  | 10% | 0
| КТП 202 ф1 |  | 160 | 0.034855 | 0.10825 | 10% | 0.097423
| КТП 203 ф1 |  | 250 | 0.0081237 | 0.21316 | 10% | 0.19184
| КТП 192 ф1 |  | 250 | 0.0018302 | 0.21914 | 10% | 0.19722
| КТП 194 ф1 |  | 250 | 0.0034164 | 0.21763 | 10% | 0.19587
ПС-35/10кВ "Айдарлинская" | ВЛ-10 кВ Айдарлинская-Ц/У Айдарлинского | Айдарлы |  |  |  | 10% | 0
| КТП 231 ф1 |  | 250 | 0.00062496 | 0.22028 | 10% | 0.19825
| КТП 232 ф1 |  | 160 | 0.020096 | 0.12227 | 10% | 0.11004
| КТП 233 ф1 |  | 100 | 0.0056916 | 0.082943 | 10% | 0.074649
| КТП 234 ф1 |  | 160 | 0.019914 | 0.12244 | 10% | 0.1102
| КТП 235 ф1 |  | 63 | 0.009977 | 0.046182 | 10% | 0.041564
| КТП 237 ф1 |  | 160 | 0.028761 | 0.11404 | 10% | 0.10263
| ВЛ-10 кВ Айдарлинская-Бригады | Айдарлы |  |  |  | 10% | 0
| СТП 217 ф1 |  | 25 | 6.6402e-05 | 0.022024 | 10% | 0.019822
| КТП 230 ф1 |  | 250 | 0.018548 | 0.20325 | 10% | 0.18293
ПС-35/10кВ "Герцена" | ВЛ-10 кВ Герцена-Кир. завод | Герцена |  |  |  | 10% | 0
| КТП 248 ф1 |  | 100 | 0.011731 | 0.077206 | 10% | 0.069485
| КТП 249 ф1 |  | 160 | 0.010624 | 0.13127 | 10% | 0.11814
| КТП 257 ф1 |  | 40 | 6.6402e-05 | 0.035277 | 10% | 0.031749
| КТП 263 ф1 |  | 63 | 0.0066623 | 0.049331 | 10% | 0.044398
ПС-220/35/10кВ "Койбагор" | ВЛ-10 кВ Койбагор-Поселок | Койбагор |  |  |  | 10% | 0
| КТП 1 ф1 |  | 100 | 0.017768 | 0.071471 | 10% | 0.064324
| СТП 2 ф1 |  | 40 | 0.0021381 | 0.033309 | 10% | 0.029978
| КТП 3 ф1 |  | 160 | 0.0085444 | 0.13324 | 10% | 0.11992
| КТП 5 ф1 |  | 160 | 0.014195 | 0.12787 | 10% | 0.11509
| КТП 6 ф1 |  | 160 | 0.019195 | 0.12312 | 10% | 0.11081
| КТП 9 ф1 |  | 250 | 0.014591 | 0.20701 | 10% | 0.18631
| КТП 10 ф1 |  | 160 | 0.0099618 | 0.1319 | 10% | 0.11871
| ВЛ-10 кВ Койбагор-КСХТ | Койбагор |  |  |  | 10% | 0
| КТП 12 ф1 |  | 160 | 0.0013392 | 0.14009 | 10% | 0.12608
| КТП 13 ф1 |  | 100 | 0.020244 | 0.069118 | 10% | 0.062206
| КТП 16 ф1 |  | 160 | 0.012432 | 0.12955 | 10% | 0.11659
| ВЛ-10 кВ Койбагор-РРС | Койбагор |  |  |  | 10% | 0
| КТП 24 ф1 |  | 25 | 0.0014582 | 0.020702 | 10% | 0.018632
ПС "Амангельдинская" | ВЛ-10 кВ Зерноток | Амангельды |  |  |  | 10% | 0
| КТП 17 ф1 |  | 630 | 0.0054915 | 0.55139 | 10% | 0.49625
| КТП 9 ф1 |  | 160 | 0.0091698 | 0.13265 | 10% | 0.11938
| КТП 8 ф1 |  | 160 | 0.015583 | 0.12656 | 10% | 0.1139
| КТП 3 ф1 |  | 160 | 0.0069994 | 0.13471 | 10% | 0.12124
| КТП 10 ф1 |  | 160 | 0.0099824 | 0.13188 | 10% | 0.11869
| ВЛ-10 кВ Кирзавод | Амангельды |  |  |  | 10% | 0
| КТП 11 ф1 |  | 400 | 0.019731 | 0.33466 | 10% | 0.30119
| ВЛ-10 кВ Поселок | Амангельды |  |  |  | 10% | 0
| КТП 2 ф1 |  | 160 | 0.045297 | 0.098328 | 10% | 0.088495
| ВЛ-10 кВ Целинный | Амангельды |  |  |  | 10% | 0
| КТП 6 ф1 |  | 250 | 0.0046746 | 0.21643 | 10% | 0.19479
ПС-35/10кВ "Жекеколь" | ВЛ-10 кВ Жекеколь-Ц/У Жекеколь | Жекеколь |  |  |  | 10% | 0
| КТП 304 ф1 |  | 100 | 0.0010753 | 0.087328 | 10% | 0.078596
| КТП 312 ф1 |  | 63 | 0.0043697 | 0.051509 | 10% | 0.046358
| ВЛ-10 кВ Жекеколь-Ц/У Вильямса | Теректы |  |  |  | 10% | 0
| КТП 337 ф1 |  | 160 | 0.010635 | 0.13126 | 10% | 0.11813
| КТП 339 ф1 |  | 100 | 0.0023659 | 0.086102 | 10% | 0.077492
| КТП 343 ф1 |  | 100 | 0.0013665 | 0.087052 | 10% | 0.078347
ПС -35/10кВ "Братская" | ВЛ-10 кВ Братская-Ц/У Братского | Братский |  |  |  | 10% | 0
| КТП 282 ф1 |  | 100 | 0.0023659 | 0.086102 | 10% | 0.077492
| КТП 283 ф1 |  | 100 | 0.0003348 | 0.088032 | 10% | 0.079229
| КТП 276 ф1 |  | 63 | 8.9652e-05 | 0.055575 | 10% | 0.050018