## Аулиеколь
Аулиекольский РЭС
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (февраль 2024 года)
Наименование ПС | Наименование фидер 10кВ ТП, КТП | Наименование населеного пункта | Ном-ная мощность силового транс-ра, кВА | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт |  | Свободная мощность, МВт
ПС Юльевка | ВЛ 10 кВ Юльевка-Чили | п. Юльевка
| КТП №6627 ф1 |  | 250 | 0.0083574 | 0.21294 | 10% | 0.19164
| КТП №6632 ф1 |  | 100 | 0.011118 | 0.077788 | 10% | 0.070009
| КТП №6637 ф1 |  | 160 | 0.019738 | 0.12261 | 10% | 0.11035
| ВЛ 10 кВ Юльевка-Ц/У | п. Юльевка |  |  |  | 10%
| КТП №6601 ф1 |  | 250 | 0.022617 | 0.19939 | 10% | 0.17945
| КТП №6605 ф1 |  | 100 | 0.014467 | 0.074607 | 10% | 0.067146
| КТП №6609 ф1 |  | 160 | 0.008861 | 0.13294 | 10% | 0.11965
| КТП №6610 ф1 |  | 100 | 0.010284 | 0.07858 | 10% | 0.070722
ПС Новонежинка | ВЛ 10 кВ Новонежинка -Поселок | п. Новонежинка |  |  |  | 10%
| КТП №6311 ф1 |  | 100 | 0.044181 | 0.046378 | 10% | 0.04174
| КТП №6307 ф1 |  | 100 | 0.0026118 | 0.085869 | 10% | 0.077282
| ВЛ 10 кВ Новонежинка -Лесничество | п. Новонежинка |  |  |  | 10% | 0
| КТП №6336 ф1 |  | 160 | 0.00081691 | 0.14058 | 10% | 0.12653
| ВЛ 10 кВ Новонежинка -Миалы | п. Новонежинка |  |  |  | 10%
| КТП №6333 ф1 |  | 100 | 0.0096255 | 0.079206 | 10% | 0.071285
| КТП №6328 ф1 |  | 100 | 0.0097494 | 0.079088 | 10% | 0.071179
| ВЛ 10 кВ Новонежинка -Школа | п. Новонежинка |  |  |  | 10%
| КТП №6304 ф1 |  | 160 | 0.017271 | 0.12495 | 10% | 0.11246
| КТП №6305 ф1 |  | 250 | 0.0080519 | 0.21323 | 10% | 0.1919
| КТП №6306 ф1 |  | 160 | 0.0018168 | 0.13963 | 10% | 0.12567
| ВЛ 10 кВ Новонежинка -РРС | п. Новонежинка |  |  |  | 10%
| КТП №6339 ф1 |  | 160 | 0.0010086 | 0.1404 | 10% | 0.12636
| ВЛ 10 кВ Новонежинка -Ц. Усадьба | п. Новонежинка |  |  |  | 10%
| КТП №6302 ф1 |  | 160 | 0.028947 | 0.11386 | 10% | 0.10247
| КТП №6325 ф1 |  | 160 | 0.023682 | 0.11886 | 10% | 0.10698
| КТП №6323 ф1 |  | 100 | 0.011607 | 0.077323 | 10% | 0.069591
| КТП №6324 ф1 |  | 63 | 0.017019 | 0.039492 | 10% | 0.035543
| КТП №6326 ф1 |  | 100 | 0.0094099 | 0.079411 | 10% | 0.07147
| КТП №6312 ф1 |  | 63 | 0.005647 | 0.050296 | 10% | 0.045266
| КТП №6308 ф1 |  | 100 | 0.011294 | 0.077621 | 10% | 0.069859
ПС Первомайская | ВЛ 10кВ Первомайка - Ц. Усадьба | п. Первомайка |  |  |  | 10%
| КТП №6202 ф1 |  | 160 | 0.0070922 | 0.13462 | 10% | 0.12116
| КТП №6224 ф1 |  | 160 | 0.016158 | 0.12601 | 10% | 0.11341
| КТП №6203 ф1 |  | 100 | 0.010002 | 0.078848 | 10% | 0.070963
| КТП №6238 ф1 |  | 100 | 0.0088927 | 0.079902 | 10% | 0.071912
| КТП №6219 ф1 |  | 250 | 0.018235 | 0.20355 | 10% | 0.1832
| ВЛ 10 кВ Первомайка - Лаврентьевка | п. Лаврентьевка |  |  |  | 10%
| КТП №6231 ф1 |  | 63 | 0.008861 | 0.047243 | 10% | 0.042518
ПС Семиозерная | ВЛ 10 кВ Семиозерная -Почта | с. Аулиеколь |  |  |  | 10%
| КТП №6117 ф1 |  | 100 | 0.019971 | 0.069377 | 10% | 0.062439
| КТП №6153 ф1 |  | 100 | 0.028899 | 0.060896 | 10% | 0.054807
| КТП №6115 ф1 |  | 100 | 0.015735 | 0.073402 | 10% | 0.066061
| КТП №6120 ф1 |  | 250 | 0.068649 | 0.15566 | 10% | 0.14009
| КТП №6156 ф1 |  | 160 | 0.021837 | 0.12061 | 10% | 0.10855
| КТП №6144 ф1 |  | 100 | 0.071634 | 0.020297 | 10% | 0.018268
| КТП №6112 ф1 |  | 160 | 0.031086 | 0.11183 | 10% | 0.10065
| КТП №6145 ф1 |  | 100 | 0.01598 | 0.073169 | 10% | 0.065852
| КТП №6184 ф2 |  | 100 | 0.0060673 | 0.082586 | 10% | 0.074327
| ВЛ 10 кВ Семиозерная- РЭС | с. Аулиеколь |  |  |  | 10%
| КТП №6174 ф1 |  | 63 | 0.040498 | 0.017187 | 10% | 0.015469
| КТП №6105 ф1 |  | 250 | 0.041432 | 0.18151 | 10% | 0.16336
| КТП №6103 ф1 |  | 160 | 0.011815 | 0.13014 | 10% | 0.11712
| КТП №6109 ф1 |  | 250 | 0.020141 | 0.20174 | 10% | 0.18157
| КТП №6110 ф1 |  | 250 | 0.042742 | 0.18027 | 10% | 0.16224
| КТП №6111 ф1 |  | 100 | 0.015539 | 0.073588 | 10% | 0.066229
| КТП №6173 ф1 |  | 100 | 0.005955 | 0.082693 | 10% | 0.074423
| КТП №6106 ф1 |  | 100 | 0.0065969 | 0.082083 | 10% | 0.073875
| КТП №6107 ф1 |  | 160 | 0.032408 | 0.11057 | 10% | 0.099515
| КТП №6165 ф1 |  | 160 | 0.014931 | 0.12718 | 10% | 0.11446
| КТП №6108 ф1 |  | 100 | 0.01251 | 0.076465 | 10% | 0.068819
| КТП №6162 ф1 |  | 160 | 0.025418 | 0.11721 | 10% | 0.10549
| КТП №6101 ф1 |  | 160 | 0.13348 | 0.014556 | 10% | 0.013101
| ВЛ 10 кВ Семиозерная-ПДУ | с. Аулиеколь |  |  |  | 10%
| КТП №6153 ф1 |  | 100 | 0.003508 | 0.085017 | 10% | 0.076516
| КТП №6145 ф1 |  | 160 | 0.027832 | 0.11492 | 10% | 0.10343
| РП ДСУ | с. Аулиеколь |  |  |  | 10%
| КТП №6183 ф1 |  | 160 | 0.040575 | 0.10281 | 10% | 0.092533
| КТП №6133 ф1 |  | 250 | 0.037355 | 0.18539 | 10% | 0.16685
| КТП №6122 ф1 |  | 160 | 0.065829 | 0.078822 | 10% | 0.07094
| КТП №6123 ф1 |  | 160 | 0.040913 | 0.10249 | 10% | 0.092244
| КТП №6152 ф1 |  | 160 | 0.042501 | 0.10098 | 10% | 0.090885
| КТП №6132 ф1 |  | 160 | 0.024181 | 0.11839 | 10% | 0.10655
| КТП №6182 ф1 |  | 160 | 0.011071 | 0.13084 | 10% | 0.11776
| КТП №6131 ф1 |  | 100 | 0.031813 | 0.058127 | 10% | 0.052315
| КТП №6130 ф1 |  | 100 | 0.011886 | 0.077058 | 10% | 0.069353
| КТП №6124 ф1 |  | 100 | 0.015155 | 0.073953 | 10% | 0.066557
| КТП №6125 ф1 |  | 250 | 0.051884 | 0.17159 | 10% | 0.15443
| КТП №6126 ф1 |  | 160 | 0.075361 | 0.069767 | 10% | 0.06279
| КТП №6127 ф1 |  | 160 | 0.02108 | 0.12133 | 10% | 0.1092
| КТП №6177 ф1 |  | 63 | 0.017518 | 0.039018 | 10% | 0.035116
| КТП №6121 ф1 |  | 160 | 0.031372 | 0.11156 | 10% | 0.1004
| ВЛ 10 кВ Семиозерная Аманкарагай |  |  |  |  | 10%
| КТП №6926 ф1 |  | 250 | 0.058605 | 0.1652 | 10% | 0.14868
| КТП №6927 ф1 |  | 160 | 0.012967 | 0.12904 | 10% | 0.11614
| КТП №6928 ф1 |  | 100 | 0.016293 | 0.072872 | 10% | 0.065585
| КТП №6929 ф1 |  | 160 | 0.031607 | 0.11133 | 10% | 0.1002
| КТП №6930 ф1 |  | 100 | 0.018825 | 0.070466 | 10% | 0.06342
| КТП №6931 ф1 |  | 160 | 0.021043 | 0.12137 | 10% | 0.10923
| КТП №6932 ф1 |  | 100 | 0.018678 | 0.070606 | 10% | 0.063546
| КТП №6933 ф1 |  | 100 | 0.023129 | 0.066377 | 10% | 0.059739
| КТП №6935 ф1 |  | 250 | 0.047051 | 0.17618 | 10% | 0.15856
| КТП №6936 ф1 |  | 160 | 0.017644 | 0.1246 | 10% | 0.11214
| КТП №6937 ф1 |  | 160 | 0.013179 | 0.12884 | 10% | 0.11596
| КТП №6934 ф1 |  | 160 | 0.01455 | 0.12754 | 10% | 0.11478
| ВЛ 10 кВ Семиозерная-СХТ | с. Аулиеколь |  |  |  | 10%
| КТП №6938 ф1 |  | 160 | 0.01945 | 0.12288 | 10% | 0.11059
| ВЛ 10 кВ Семиозерная-Райцентр | с. Аулиеколь |  |  |  | 10%
| КТП №6148 ф1 |  | 250 | 0.020894 | 0.20103 | 10% | 0.18092
| КТП №6147 ф1 |  | 100 | 0.013498 | 0.075527 | 10% | 0.067974
| КТП №6146 ф1 |  | 250 | 0.016413 | 0.20528 | 10% | 0.18475
| КТП №6143 ф1 |  | 160 | 0.018347 | 0.12393 | 10% | 0.11154
| КТП №6149 ф1 |  | 160 | 0.023319 | 0.11921 | 10% | 0.10729
| ВЛ 10 кВ Семиозерная - Маслозавод | с. Аулиеколь |  |  |  | 10%
| КТП №6104 ф1 |  | 160 | 0.02769 | 0.11505 | 10% | 0.10355
| КТП №6175 ф1 |  | 160 | 0.019876 | 0.12248 | 10% | 0.11023
| КТП №6176 ф1 |  | 100 | 0.014821 | 0.07427 | 10% | 0.066843
| ВЛ 10 кВ Семиозерная-Школа | с. Аулиеколь |  |  |  | 10%
| КТП №6159 ф1 |  | 160 | 0.0031795 | 0.13834 | 10% | 0.12451
| КТП №6139 ф1 |  | 100 | 0.027896 | 0.061849 | 10% | 0.055664
| КТП №6136 ф1 |  | 100 | 0.016399 | 0.072771 | 10% | 0.065494
ПС Новоселовка | ВЛ 10 кВ Новоселовка -Аккудук | п. Новоселовка |  |  |  | 10%
| КТП №6906 ф1 |  | 100 | 0.01774 | 0.071497 | 10% | 0.064347
| КТП №6907 ф1 |  | 100 | 0.034317 | 0.055749 | 10% | 0.050174
| КТП №6905 ф1 |  | 100 | 0.0061715 | 0.082487 | 10% | 0.074238
| КТП №6924 ф1 |  | 250 | 0.0083574 | 0.21294 | 10% | 0.19164
ПС Баймагамбетова | ВЛ 10 кВ Баймагамбетова - Кордон | п. Баймагамбетова |  |  |  | 10%
| КТП №6912 ф1 |  | 100 | 0.0022557 | 0.086207 | 10% | 0.077586
| КТП №6942 ф1 |  | 100 | 0.011702 | 0.077233 | 10% | 0.06951
ПС Аманкарагай | ВЛ 10 кВ Аманкарагай - РП ДСУ | п.Аманкарагай |  |  |  | 10%
| КТП №6945 ф1 |  | 250 | 0.022945 | 0.19908 | 10% | 0.17917
| КТП №6915 ф1 |  | 250 | 0.028673 | 0.19364 | 10% | 0.17427
| КТП №6916 ф1 |  | 250 | 0.02606 | 0.19612 | 10% | 0.17651
| КТП №6961 ф1 |  | 160 | 0.0073891 | 0.13434 | 10% | 0.12091
| КТП №6955 ф1 |  | 160 | 0.019024 | 0.12329 | 10% | 0.11096
| ВЛ 10 кВ Аманкарагай-Аманкарагай | п.Аманкарагай |  |  |  | 10%
| КТП №6947 ф1 |  | 100 | 0.013139 | 0.075868 | 10% | 0.068281
| КТП №6946 ф1 |  | 100 | 0.017131 | 0.072075 | 10% | 0.064868
| КТП №6948 ф1 |  | 250 | 0.033596 | 0.18896 | 10% | 0.17006
| КТП №6951 ф1 |  | 100 | 0.02424 | 0.065322 | 10% | 0.05879
| КТП №6953 ф1 |  | 160 | 0.015054 | 0.12706 | 10% | 0.11435
| КТП №6944 ф1 |  | 160 | 0.024475 | 0.11811 | 10% | 0.1063
| ВЛ 10 кВ Аманкарагай - Нефтебаза |  |  |  |  | 10%
| КТП №6957 ф1 |  | 160 | 0.01381 | 0.12824 | 10% | 0.11542
| КТП №6958 ф1 |  | 63 | 0.0044746 | 0.05141 | 10% | 0.046269
| КТП №6956 ф1 |  | 100 | 0.0091908 | 0.079619 | 10% | 0.071657
ПС Казанбасы | ВЛ 10 кВ Казанбасы -Ц.Усадьба | п. Казанбасы |  |  |  | 10%
| КТП №60204 ф1 |  | 250 | 0.017802 | 0.20396 | 10% | 0.18357
| КТП №60205 ф1 |  | 100 | 0.0079638 | 0.080784 | 10% | 0.072706
| ВЛ 10 кВ Казанбасы -ХПП | п. Казанбасы |  |  |  | 10%
| КТП №60208 ф1 |  | 160 | 0.013797 | 0.12825 | 10% | 0.11543
| КТП №60207 ф1 |  | 100 | 0.017143 | 0.072064 | 10% | 0.064858
| ВЛ 10 кВ Казанбасы-Каракалпак | п. Казанбасы |  |  |  | 10%
| КТП №60224 ф1 |  | 63 | 0.0069877 | 0.049022 | 10% | 0.04412
| ВЛ 10 кВ Казанбасы-Дангербай | п. Казанбасы |  |  |  | 10% | 0
| КТП №60217 ф1 |  | 100 | 0.00075907 | 0.087629 | 10% | 0.078866
ПС Черниговка | ВЛ 10 кВ Черниговка -Школа | п. Черниговка |  |  |  | 10%
| КТП №6802 ф1 |  | 100 | 0.0057887 | 0.082851 | 10% | 0.074566
| КТП №6803 ф1 |  | 100 | 0.014118 | 0.074938 | 10% | 0.067444
| КТП №6806 ф1 |  | 160 | 0.014417 | 0.12766 | 10% | 0.1149
| КТП №6807 ф1 |  | 100 | 0.01828 | 0.070984 | 10% | 0.063886
| КТП №6810 ф1 |  | 160 | 0.022004 | 0.12046 | 10% | 0.10841
| ВЛ 10 кВ Черниговка - Ц. Усадьба | п. Черниговка |  |  |  | 10%
| КТП №6808 ф1 |  | 250 | 0.0039953 | 0.21708 | 10% | 0.19537
| КТП №6812 ф1 |  | 250 | 0.00019669 | 0.22069 | 10% | 0.19862
| КТП №6809 ф1 |  | 160 | 0.02944 | 0.11339 | 10% | 0.10205
| ВЛ 10 кВ Черниговка -ХПП | п. Черниговка |  |  |  | 10%
| КТП №6826 ф1 |  | 63 | 0.00069769 | 0.054998 | 10% | 0.049498
| ВЛ 10 кВ Черниговка -Дузбай | п. Дузбай |  |  |  | 10%
| КТП №6822 ф1 |  | 100 | 0.0015401 | 0.086887 | 10% | 0.078198
| ВЛ 10 кВ Черниговка- Харбковка | п. Харбковка |  |  |  | 10%
| КТП №6816 ф1 |  | 100 | 0.0071349 | 0.081572 | 10% | 0.073415
| КТП №6850 ф1 |  | 250 | 0.003569 | 0.21748 | 10% | 0.19574
ПС Овцевод | ВЛ 10 кВ Овцевод -Коктал | п. Коктал |  |  |  | 10%
| КТП №60321 ф1 |  | 160 | 0.055711 | 0.088435 | 10% | 0.079591
| ВЛ 10 кВ Овцевод- Карагансай | п. Карангсай |  |  |  | 10%
| КТП №60328 ф1 |  | 160 | 0.0020278 | 0.13943 | 10% | 0.12549
ПС Диевское | ВЛ 10 кВ Диевка Ц.Усадьба | п. Диевка |  |  |  | 10%
| КТП №6535 ф1 |  | 160 | 0.027777 | 0.11497 | 10% | 0.10347
| КТП №6539 ф1 |  | 100 | 0.02534 | 0.064277 | 10% | 0.057849
| КТП №6536 ф1 |  | 160 | 0.036285 | 0.10689 | 10% | 0.096201
| КТП №6534 ф1 |  | 160 | 0.030232 | 0.11264 | 10% | 0.10138
| КТП №6560 ф1 |  | 160 | 0.030758 | 0.11214 | 10% | 0.10093
| ВЛ 10 кВ Туругумбаева -Ц.Усадьба | п. Тургумбаева |  |  |  | 10%
| КТП №6702 ф1 |  | 160 | 0.0058702 | 0.13578 | 10% | 0.12221
| КТП №6704 ф1 |  | 160 | 0.0014285 | 0.14 | 10% | 0.126
| ВЛ 10 кВ Диевка -Пограничный | п. Пограничный |  |  |  | 10%
| КТП №6557 ф1 |  | 160 | 0.014374 | 0.1277 | 10% | 0.11493
| КТП №6528 ф1 |  | 160 | 0.0021874 | 0.13928 | 10% | 0.12535
ПС Косогал | ВЛ 10 кВ Косагал - Ц.Усадьба | п. Косагал |  |  |  | 10%
| КТП №60109 ф1 |  | 160 | 0.0078561 | 0.1339 | 10% | 0.12051
| КТП №60118 ф1 |  | 160 | 0.0041069 | 0.13746 | 10% | 0.12371
ПС Тимофеевское | ВЛ 10 кВ Тимофеевка-Лесхоз | п. Тимофеевка |  |  |  | 10%
| КТП №6411 ф1 |  | 250 | 0.03813 | 0.18465 | 10% | 0.16619
| КТП №6405 ф1 |  | 250 | 0.015856 | 0.20581 | 10% | 0.18523
| КТП №6413 ф1 |  | 63 | 0.002438 | 0.053344 | 10% | 0.04801
| КТП №6412 ф1 |  | 160 | 0.012782 | 0.12922 | 10% | 0.1163
| КТП №6414 ф1 |  | 160 | 0.025697 | 0.11695 | 10% | 0.10525
ПС Комплекс | Комплекс Ц.Усадьба | п. Москалеевка |  |  |  | 10%
| КТП №60402 ф1 |  | 100 | 0.0055019 | 0.083123 | 10% | 0.074811
| КТП №60405 ф1 |  | 100 | 0.0052504 | 0.083362 | 10% | 0.075026
| КТП №60408 ф1 |  | 250 | 0.0077075 | 0.21355 | 10% | 0.1922
| КТП №60411 ф1 |  | 100 | 0.0042289 | 0.084333 | 10% | 0.075899
| Комплекс - Кокпекты | п. Москалеевка |  |  |  | 10%
| КТП №60417 ф1 |  | 160 | 0.015291 | 0.12683 | 10% | 0.11415
ПС Баганалы | ВЛ 10 кВ Баганалы -Ц.Усадьба | п.Баганалы |  |  |  | 10%
| КТП №60214 ф1 |  | 160 | 0.016694 | 0.1255 | 10% | 0.11295
| КТП №60215 ф1 |  | 160 | 0.015102 | 0.12701 | 10% | 0.11431
ПС Кожа | ВЛ 10 кВ Кожа -Ц.Усадьба | п. Кожа |  |  |  | 10%
| КТП №7807 ф1 |  | 250 | 0.014687 | 0.20692 | 10% | 0.18623
| КТП №7810 ф1 |  | 160 | 0.006696 | 0.135 | 10% | 0.1215
| КТП №7815 ф1 |  | 100 | 0.0021427 | 0.086314 | 10% | 0.077683
ПС Докучаевка | ВЛ 10 кВ Докучаевка-Киевка 2 | п. Караменды |  |  |  | 10%
| КТП №7140 ф1 |  | 100 | 0.0028123 | 0.085678 | 10% | 0.07711
| КТП №7117 ф1 |  | 100 | 0.016492 | 0.072683 | 10% | 0.065415
| КТП №7118 ф1 |  | 160 | 0.013882 | 0.12817 | 10% | 0.11535
| КТП №7122 ф1 |  | 160 | 0.025646 | 0.117 | 10% | 0.1053
| КТП №7143 ф1 |  | 250 | 0.016986 | 0.20474 | 10% | 0.18426
| КТП №7134 ф1 |  | 100 | 0.0020088 | 0.086442 | 10% | 0.077797
| ВЛ 10 кВ Докучаевка-Быт комбинат | п. Караменды |  |  |  | 10%
| КТП №7158 ф1 |  | 160 | 0.01328 | 0.12874 | 10% | 0.11587
| КТП №7106 ф1 |  | 250 | 0.01014 | 0.21124 | 10% | 0.19012
| КТП №7112 ф1 |  | 160 | 0.010527 | 0.13136 | 10% | 0.11822
| ВЛ 10 кВ Докучаевка-Джамбул |  |  |  |  | 10%
| КТП №7101 ф1 |  | 63 | 0.012626 | 0.043666 | 10% | 0.039299
| ВЛ 10 кВ Докучаевка-Больница | п. Караменды |  |  |  | 10%
| КТП №7105 ф1 |  | 250 | 0.003973 | 0.2171 | 10% | 0.19539
| КТП №7149 Школа ф1 |  | 250 | 0.027229 | 0.19501 | 10% | 0.17551
| КТП №7107 ф1 |  | 160 | 0.012789 | 0.12921 | 10% | 0.11629
| КТП №7152 ф1 |  | 160 | 0.0093074 | 0.13252 | 10% | 0.11927
| КТП №7114 ф1 |  | 250 | 0.016316 | 0.20537 | 10% | 0.18484
| КТП №7138 ф1 |  | 160 | 0.00024552 | 0.14113 | 10% | 0.12701
| КТП №7102 ф1 |  | 250 | 0.011004 | 0.21042 | 10% | 0.18938
| ВЛ 10 кВ Докучаевка-РЭС |  |  |  |  | 10%
| КТП №7116 ф1 |  | 160 | 0.0070493 | 0.13466 | 10% | 0.1212
| ВЛ 10 кВ Докучаевка-Аэропорт | п. Караменды |  |  |  | 10%
| КТП №7144 ф1 |  | 160 | 0.0081082 | 0.13366 | 10% | 0.12029
| КТП №7172 ф1 |  | 250 | 0.012894 | 0.20863 | 10% | 0.18776
| КТП №7126 ф1 |  | 100 | 0.0087201 | 0.080066 | 10% | 0.072059
| КТП №7163 ф1 |  | 160 | 0.0057874 | 0.13586 | 10% | 0.12228
ПС Раздольная | ВЛ 10 кВ Раздольная - Базы | п. Раздольный |  |  |  | 10%
| КТП №7401 ф1 |  | 250 | 0.0003348 | 0.22056 | 10% | 0.1985
| КТП №7402 ф1 |  | 160 | 0.000558 | 0.14083 | 10% | 0.12675
| КТП №7425 ф1 |  | 250 | 0.005513 | 0.21564 | 10% | 0.19407
| КТП №7403 ф1 |  | 63 | 2.232e-05 | 0.055639 | 10% | 0.050075
| ВЛ 10 кВ Раздольная -Бригада | п. Раздольный |  |  |  | 10%
| КТП №7414 ф1 |  | 100 | 0.00063798 | 0.087744 | 10% | 0.07897
| КТП №7415 ф1 |  | 160 | 2.2785e-05 | 0.14134 | 10% | 0.1272
| КТП №7416 ф1 |  | 160 | 0.001276 | 0.14015 | 10% | 0.12613
| КТП №7417 ф1 |  | 160 | 4.557e-05 | 0.14132 | 10% | 0.12719
| ВЛ 10 кВ Раздольная - Ц.Усадьба | п. Раздольный |  |  |  | 10%
| КТП №7405 ф1 |  | 160 | 0.010178 | 0.13169 | 10% | 0.11852
| КТП №7407 ф1 |  | 250 | 0.005501 | 0.21565 | 10% | 0.19408
| КТП №7410 ф1 |  | 160 | 0.01058 | 0.13131 | 10% | 0.11818
| КТП №7411 Ф1 |  | 250 | 0.0046509 | 0.21646 | 10% | 0.19481
ПС Сосновка | ВЛ 10 кВ Сосновка-Ц.Усадьба | п.Сосновка |  |  |  | 10%
| КТП №7704 ф1 |  | 250 | 0.011567 | 0.20989 | 10% | 0.1889
| КТП №7729 ф1 |  | 100 | 0.0056297 | 0.083002 | 10% | 0.074702
| КТП №7717 ф1 |  | 250 | 6.417e-05 | 0.22081 | 10% | 0.19873
| КТП №7707 ф1 |  | 250 | 4.371e-05 | 0.22083 | 10% | 0.19875
ПС Буревестник | ВЛ 10 кВ Буревестник-МТМ | п. Буревестник |  |  |  | 10% | 0
| КТП №7505 ф1 |  | 250 | 0.028547 | 0.19376 | 10% | 0.17438
| КТП №7506 ф1 |  | 100 | 0.0017186 | 0.086717 | 10% | 0.078046
| КТП №7512 ф1 |  | 160 | 0.017789 | 0.12446 | 10% | 0.11201
| КТП №7513 ф1 |  | 40 | 0.0013048 | 0.0341 | 10% | 0.03069
| КТП №7511 ф1 |  | 250 | 0.018325 | 0.20347 | 10% | 0.18312
| КТП №7529 ф1 |  | 250 | 0.02877 | 0.19354 | 10% | 0.17419
| ВЛ 10 кВ Буревестник-Заречное | п. Буревестник |  |  |  | 10% | 0
| КТП №7560 ф1 |  | 100 | 0.011629 | 0.077303 | 10% | 0.069572
| КТП №7536 ф1 |  | 100 | 0.0053345 | 0.083282 | 10% | 0.074954
| КТП №7508 ф1 |  | 250 | 0.0018972 | 0.21907 | 10% | 0.19717
| КТП №7556 ф1 |  | 160 | 0.007254 | 0.13447 | 10% | 0.12102
| КТП №7540 ф1 |  | 25 | 0.01174 | 0.010934 | 10% | 0.0098408
| ВЛ 10 кВ Буревестник-Водозабор | п. Буревестник |  |  |  | 10% | 0
| КТП №7513 ф1 |  | 63 | 0.0074549 | 0.048578 | 10% | 0.043721
| КТП №7901 ф1 |  | 100 | 0.00072094 | 0.087665 | 10% | 0.078899
| КТП №7558 ф1 |  | 100 | 0.0031471 | 0.08536 | 10% | 0.076824
| КТП №7563 ф1 |  | 400 | 0.001674 | 0.35181 | 10% | 0.31663
ПС Шолаксай | ВЛ 10 кВ Шолаксай -Отделение | п. Шолаксай |  |  |  | 10%
| КТП №7315 ф1 |  | 160 | 0.0085262 | 0.13326 | 10% | 0.11993
| КТП №7311 ф1 |  | 250 | 0.010468 | 0.21093 | 10% | 0.18984
| КТП №7313 ф1 |  | 160 | 0.012321 | 0.12966 | 10% | 0.11669
| КТП №7307 ф1 |  | 160 | 0.01587 | 0.12628 | 10% | 0.11366
| ВЛ 10 кВ Шолаксай -МТФ-котельная | п. Шолаксай |  |  |  | 10%
| КТП №7318 ф1 |  | 160 | 0.0003348 | 0.14104 | 10% | 0.12694
| КТП №7306 ф1 |  | 100 | 0.0018749 | 0.086569 | 10% | 0.077912
| КТП №7302 ф1 |  | 160 | 0.055956 | 0.088202 | 10% | 0.079381
| КТП №7301 ф1 |  | 160 | 0.00046872 | 0.14091 | 10% | 0.12682
| КТП №7303 ф1 |  | 250 | 0.011763 | 0.2097 | 10% | 0.18873
ПС Семилетка | ВЛ 10 кВ Семилетка - Отделение | п. Семилетка |  |  |  | 10%
| КТП №7007 ф1 |  | 250 | 0.012655 | 0.20885 | 10% | 0.18797
| КТП №7001 ф1 |  | 250 | 0.014977 | 0.20665 | 10% | 0.18598
| КТП №7011 ф1 |  | 250 | 0.00031248 | 0.22058 | 10% | 0.19852
| КТП №7004 ф1 |  | 250 | 0.003281 | 0.21776 | 10% | 0.19598
ПС Дамды | ВЛ 10 кВ Дамды -Шубар | п. Дамды |  |  |  | 10%
| КТП №7218 ф1 |  | 250 | 0.010803 | 0.21061 | 10% | 0.18955
| КТП №7220 ф1 |  | 160 | 0.0054238 | 0.13621 | 10% | 0.12259
| ВЛ 10 кВ Дамды-Ц.Усадьба |  |  |  |  | 10%
| КТП №7203 школа ф1 |  | 250 | 0.014039 | 0.20754 | 10% | 0.18678
| КТП №7223 ф1 |  | 100 | 6.696e-05 | 0.088286 | 10% | 0.079458
| ВЛ 10 кВ Дамды- Буйректал |  |  |  |  | 10%
| КТП №7224 ф1 |  | 40 | 0.007254 | 0.028449 | 10% | 0.025604
| КТП №7225 ф1 |  | 250 | 0.0086378 | 0.21267 | 10% | 0.1914
ПС Кожахмет | ВЛ 10 кВ Кожахмет -Ц.усадьба | п. Кожахмет |  |  |  | 10%
| КТП №7236 ф1 |  | 250 | 0.0085039 | 0.2128 | 10% | 0.19152
| ВЛ 10 кВ Кожахмет-Кайга |  |  |  |  | 10%
| КТП 7232 ф1 |  | 63 | 0.0019418 | 0.053816 | 10% | 0.048434
ПС Ушакова | ВЛ 10 кВ Ушакова -Ц.Усадьба | п. Ушакова |  |  |  | 10%
| КТП-369 ф1 |  | 160 | 0.00069192 | 0.1407 | 10% | 0.12663
| КТП-372 ф1 |  | 100 | 0.00026784 | 0.088096 | 10% | 0.079286
| КТП-373 ф1 |  | 160 | 0.00080352 | 0.1406 | 10% | 0.12654
| КТП-374 ф1 |  | 250 | 0.0023882 | 0.21861 | 10% | 0.19675
| ВЛ 10 кВ Ушакова - Заря |  |  |  |  | 10%
| КТП-399 ф1 |  | 250 | 6.696e-05 | 0.22081 | 10% | 0.19873
| КТП-400 ф1 |  | 160 | 0.0019865 | 0.13947 | 10% | 0.12553
| КТП-401 ф1 |  | 160 | 0.0037051 | 0.13784 | 10% | 0.12406
| КТП-402 ф1 |  | 160 | 0.00075888 | 0.14064 | 10% | 0.12658
ПС Панфилова | ВЛ-10 кВ Панфилова МТМ | п. Панфилова |  |  |  | 10%
| КТП-379 ф1 |  | 40 | 6.696e-05 | 0.035276 | 10% | 0.031749
| КТП-390 ф1 |  | 250 | 0.0041962 | 0.21689 | 10% | 0.1952
| КТП-392 ф1 |  | 100 | 0.0033034 | 0.085212 | 10% | 0.076691
| КТП-394 ф1 |  | 100 | 6.696e-05 | 0.088286 | 10% | 0.079458
| КТП-396 ф1 |  | 250 | 6.696e-05 | 0.22081 | 10% | 0.19873