## Костанайский
Костанайский РЭС
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (февраль 2024 года)
Наименование ПС | Наименование фидер 10кВ ТП, КТП № фидер 0,4кВ | Наименование населеного пункта | Ном-ная мощность силового транс-ра, кВА | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт |  | Свободная мощность, МВт
ПС Перцевка | ВЛ-10 кВ Перцевка-Быт | с.Перцевка
| КТП 2 |  | 100 | 0.0017631 | 0.086675 | 10% | 0.078008
| КТП 3 |  | 160 | 0.011868 | 0.13009 | 10% | 0.11708
| ВЛ-10 кВ Перцевка-Производства | с.Перцевка |  |  |  | 10% | 0
| КТП 4 |  | 250 | 0.034019 | 0.18856 | 10% | 0.1697
| КТП 2 |  | 100 | 0.0008556 | 0.087537 | 10% | 0.078783
ПС Ульяновка | ВЛ-10 кВ Ульяновка-Бегежан | с.Бегежан |  |  |  | 10% | 0
| КТП 3 |  | 160 | 0.0026606 | 0.13883 | 10% | 0.12495
| КТП 4 |  | 100 | 0.003322 | 0.085194 | 10% | 0.076675
| КТП 5 |  | 40 | 0.0016112 | 0.033809 | 10% | 0.030428
| КТП 6 |  | 100 | 0.0027992 | 0.085691 | 10% | 0.077122
| КТП 7 |  | 160 | 0.0045362 | 0.13705 | 10% | 0.12335
| КТП 1 |  | 250 | 0.00196 | 0.21901 | 10% | 0.19711
| КТП 2 |  | 63 | 0.0042231 | 0.051649 | 10% | 0.046484
| ВЛ-10 кВ Ульяновка-Ц.Усадьба | с.Ульяновка |  |  |  | 10% | 0
| КТП 2 |  | 160 | 0.019759 | 0.12259 | 10% | 0.11033
| КТП 4 |  | 63 | 0.018747 | 0.037851 | 10% | 0.034066
| ВЛ-10 кВ Ульяновка – Зерноток | с.Ульяновка |  |  |  | 10% | 0
| КТП 1 |  | 250 | 0.0015936 | 0.21936 | 10% | 0.19742
| КТП 2 |  | 160 | 0.0008928 | 0.14051 | 10% | 0.12646
| КТП 3 |  | 100 | 0.003646 | 0.084886 | 10% | 0.076398
| КТП 4 |  | 250 | 0.0044302 | 0.21667 | 10% | 0.195
ПС Белозерка | ВЛ-10 кВ Белозерка - ДК | с.Белозерка |  |  |  | 10% | 0
| КТП 1 |  | 200 | 0.0071963 | 0.16986 | 10% | 0.15288
| КТП 2 |  | 160 | 0.014537 | 0.12755 | 10% | 0.11479
| КТП 3 |  | 160 | 0.012966 | 0.12904 | 10% | 0.11614
| КТП 4 |  | 100 | 0.0049372 | 0.08366 | 10% | 0.075294
| КТП 5 |  | 50 | 0.001289 | 0.04295 | 10% | 0.038655
| ВЛ-10 кВ Белозерка - МТМ | с.Белозерка |  |  |  | 10% | 0
| КТП 1 |  | 200 | 0.0055427 | 0.17143 | 10% | 0.15429
ПС Константиновка | ВЛ-10 кВ Константиновка-Балыкта | с.Сергеевка |  |  |  | 10% | 0
| КТП 1 |  | 100 | 0.010688 | 0.078196 | 10% | 0.070377
| КТП 3 |  | 160 | 0.013693 | 0.12835 | 10% | 0.11552
| КТП 2 |  | 160 | 0.0078778 | 0.13388 | 10% | 0.12049
| ВЛ-10 кВ Константиновка-Перцевка | с.Константиновка |  |  |  | 10% | 0
| КТП 1 |  | 63 | 0.0014973 | 0.054238 | 10% | 0.048814
| КТП 3 |  | 400 | 0.016836 | 0.33741 | 10% | 0.30367
| КТП 2 |  | 400 | 2.0274e-05 | 0.35338 | 10% | 0.31804
| КТП 4 |  | 160 | 0.00088536 | 0.14052 | 10% | 0.12647
| ВЛ-10 кВ Константиновка-Конст-ка | с.Константиновка |  |  |  | 10% | 0
| КТП 1 |  | 40 | 1.9344e-05 | 0.035322 | 10% | 0.031789
| КТП 4 |  | 160 | 0.0042966 | 0.13728 | 10% | 0.12355
| КТП 5 |  | 50 | 0.011651 | 0.033107 | 10% | 0.029796
| КТП 6 |  | 100 | 0.022167 | 0.067291 | 10% | 0.060562
| КТП 3 |  | 50 | 0.0055372 | 0.038915 | 10% | 0.035023
| КТП 2 |  | 160 | 0.0042966 | 0.13728 | 10% | 0.12355
| ВЛ-10 кВ Константиновка – МТМ | с.Константиновка |  |  |  | 10% | 0
| КТП 1 |  | 100 | 0.00059008 | 0.087789 | 10% | 0.07901
| ВЛ-10 кВ Константиновка-УВС | с.Балыкты |  |  |  | 10% | 0
| КТП 4 |  | 250 | 0.016185 | 0.2055 | 10% | 0.18495
| КТП 5 |  | 40 | 0.00016814 | 0.03518 | 10% | 0.031662
| КТП 6 |  | 60 | 0.00076493 | 0.052283 | 10% | 0.047055
ПС Садчиковка | ВЛ-10 кВ Садчиковка-Семилетка | с.Семилетка |  |  |  | 10% | 0
| КТП 1 |  | 160 | 0.0051764 | 0.13644 | 10% | 0.1228
| ВЛ-10 кВ Садчиковка-Ц.Усадьба | с.Садчиковка |  |  |  | 10% | 0
| КТП 1 |  | 100 | 0.047609 | 0.043122 | 10% | 0.03881
| КТП 2 |  | 160 | 0.029985 | 0.11287 | 10% | 0.10159
| КТП 3 |  | 250 | 0.034203 | 0.18838 | 10% | 0.16954
| КТП 4 |  | 100 | 0.029403 | 0.060417 | 10% | 0.054376
| КТП 5 |  | 315 | 0.0096344 | 0.26915 | 10% | 0.24223
| КТП 6 |  | 160 | 0.027007 | 0.1157 | 10% | 0.10413
| КТП 7 |  | 100 | 0.029477 | 0.060347 | 10% | 0.054312
| ВЛ-10 кВ Садчиковка-Зерноток | с.Садчиковка |  |  |  | 10% | 0
| КТП 1 |  | 100 | 0.0025233 | 0.085953 | 10% | 0.077358
| КТП 2 |  | 100 | 0.0010758 | 0.087328 | 10% | 0.078595
| КТП 3 |  | 400 | 0.012664 | 0.34137 | 10% | 0.30723
| КТП 4 |  | 100 | 0 | 0.08835 | 10% | 0.079515
| КТП 5 |  | 400 | 0.005155 | 0.3485 | 10% | 0.31365
| ВЛ-10 кВ Садчиковка-Полив | с.Садчиковка |  |  |  | 10% | 0
| КТП 1 |  | 250 | 0.033728 | 0.18883 | 10% | 0.16995
| ТП 11 |  | 400 | 0.021589 | 0.33289 | 10% | 0.2996
| КТП 7 |  | 250 | 0.020855 | 0.20106 | 10% | 0.18096
| КТП 8 |  | 400 | 0.015468 | 0.33871 | 10% | 0.30484
| КТП 6 |  | 250 | 0.036228 | 0.18646 | 10% | 0.16781
| ВЛ-10 кВ " Садчиковка-Комплекс" |  |  |  |  | 10% | 0
| КТП 3 |  | 630 | 0.037005 | 0.52145 | 10% | 0.46931
| КТП 4 |  | 630 | 0.0554 | 0.50397 | 10% | 0.45358
| КТП 5 |  | 630 | 0.013476 | 0.5438 | 10% | 0.48942
ПС Владимировка | ВЛ-10 кВ Владимировка- Архиповка | с. Сормовка |  |  |  | 10% | 0
| КТП 1 |  | 40 | 0.011032 | 0.02486 | 10% | 0.022374
| КТП 3 |  | 100 | 0.020338 | 0.069029 | 10% | 0.062126
| ВЛ-10 кВ Влад.-Новостройка | с.Владимировка |  |  |  | 10% | 0
| КТП 2 |  | 100 | 0.032004 | 0.057947 | 10% | 0.052152
| КТП 1 |  | 100 | 0.01938 | 0.069939 | 10% | 0.062945
| МТП 3 |  | 25 | 0.0083402 | 0.014164 | 10% | 0.012748
| КТП 4 |  | 100 | 0 | 0.08835 | 10% | 0.079515
| ВЛ-10 кВ Владимировка-Полив | с.Владимировка |  |  |  | 10% | 0
| КТП 1 |  | 160 | 0.043415 | 0.10012 | 10% | 0.090104
| КТП 2 |  | 100 | 0.008867 | 0.079926 | 10% | 0.071934
| КТП 3 |  | 160 | 0.020894 | 0.12151 | 10% | 0.10936
| ВЛ-10 кВ Владимировка- РРС | с. Нечаевка |  |  |  | 10% | 0
| КТП 1 |  | 100 | 0.0033257 | 0.085191 | 10% | 0.076672
| КТП 2 |  | 100 | 0.014151 | 0.074907 | 10% | 0.067416
| КТП 3 |  | 100 | 0.019042 | 0.07026 | 10% | 0.063234
| КТП 4 |  | 100 | 0.020939 | 0.068458 | 10% | 0.061612
| КТП 5 |  | 100 | 0.011478 | 0.077445 | 10% | 0.069701
| КТП 7 |  | 100 | 0.013188 | 0.075822 | 10% | 0.068239
| КТП 8 |  | 160 | 0.0044063 | 0.13717 | 10% | 0.12346
| ВЛ-10 кВ Владимировка- Молзавод | с.Владимировка |  |  |  | 10% | 0
| КТП 3 |  | 160 | 0.045878 | 0.097776 | 10% | 0.087998
| КТП 5 |  | 250 | 0.035967 | 0.18671 | 10% | 0.16804
| КТП 2 |  | 100 | 0.029081 | 0.060723 | 10% | 0.054651
| ВЛ-10 кВ Владимировка-Быт | с.Владимировка |  |  |  | 10% | 0
| КТП 3 |  | 100 | 0.024499 | 0.065076 | 10% | 0.058568
| СТП 1 |  | 40 | 0.0115 | 0.024415 | 10% | 0.021973
| КТП 5 |  | 160 | 0.027188 | 0.11553 | 10% | 0.10398
| КТП 4 |  | 160 | 0.026172 | 0.1165 | 10% | 0.10485
| КТП 7 |  | 63 | 0.01448 | 0.041905 | 10% | 0.037714
| КТП 8 |  | 63 | 0.016278 | 0.040197 | 10% | 0.036177
| КТП 10 |  | 100 | 0.020131 | 0.069226 | 10% | 0.062303
| КТП 9 |  | 100 | 0.018492 | 0.070782 | 10% | 0.063704
| КТП 6 |  | 100 | 0.02076 | 0.068628 | 10% | 0.061765
| ВЛ-10 кВ Владимировка-Кормоцех | с.Владимировка |  |  |  | 10% | 0
| КТП 2 |  | 160 | 0.052675 | 0.091319 | 10% | 0.082187
| КТП 1 |  | 160 | 0.016074 | 0.12609 | 10% | 0.11348
ПС Янушевка | ВЛ-10 кВ Янушевка-Сатай | с. Садчиковка |  |  |  | 10% | 0
| КТП 1 |  | 25 | 0.0039514 | 0.018334 | 10% | 0.0165
ПС Садчиковка | ВЛ-10 кВ Садчиковка-Рыспай | с. Семеновка |  |  |  | 10% | 0
| КТП 1 |  | 160 | 0.019642 | 0.1227 | 10% | 0.11043
| КТП 2 |  | 100 | 0.012053 | 0.0769 | 10% | 0.06921
| КТП 3 |  | 400 | 0.0006696 | 0.35276 | 10% | 0.31749
ПС Глазуновка | ВЛ-10 кВ Глазуновка- Семеновка | с.Глазуновка |  |  |  | 10% | 0
| КТП 1 |  | 160 | 0.0042408 | 0.13733 | 10% | 0.1236
| КТП 2 |  | 250 | 0.024343 | 0.19775 | 10% | 0.17797
| КТП 3 |  | 160 | 0.01116 | 0.13076 | 10% | 0.11768
| КТП 4 |  | 160 | 0.0091791 | 0.13264 | 10% | 0.11938
| КТП 5 |  | 160 | 0.0013392 | 0.14009 | 10% | 0.12608
| ВЛ-10 кВ Глазуновка-РРС | с.Глазуновка |  |  |  | 10% | 0
| КТП 2 потреб |  | 63 | 0.002232 | 0.05354 | 10% | 0.048186
| ВЛ-10 кВ Глазуновка-Ц.усадьба | с.Глазуновка |  |  |  | 10% | 0
| КТП 1 |  | 250 | 0.031248 | 0.19119 | 10% | 0.17207
| КТП 2 |  | 100 | 0.0093744 | 0.079444 | 10% | 0.0715
| КТП 3 |  | 100 | 0.010044 | 0.078808 | 10% | 0.070927
| КТП 4 |  | 250 | 0.010937 | 0.21049 | 10% | 0.18944
| КТП 5 |  | 250 | 0.0062496 | 0.21494 | 10% | 0.19344
| ВЛ-10 кВ Глазуновка-Ст.участок | с.Глазуновка |  |  |  | 10% | 0
| КТП 2 |  | 250 | 0.004464 | 0.21663 | 10% | 0.19497
| ВЛ-10 кВ Глазуновка-Фермы | с.Глазуновка |  |  |  | 10% | 0
| КТП 1 |  | 160 | 0.0002232 | 0.14115 | 10% | 0.12703
| ВЛ-10 кВ Глазуновка-Талапкер | с. Талапкер |  |  |  | 10% | 0
| КТП 1 |  | 100 | 0.0046872 | 0.083897 | 10% | 0.075507
| КТП 2 |  | 250 | 0.008928 | 0.21239 | 10% | 0.19115
| КТП 3 |  | 400 | 0.0024552 | 0.35107 | 10% | 0.31596
| ВЛ-10 кВ Глазуновка-Степной | с. Степное |  |  |  | 10% | 0
| КТП 1 |  | 25 | 0.0040176 | 0.018271 | 10% | 0.016444
ПС Организатор | ВЛ-10 кВ Организатор-Жаксалык | с. Половниковка |  |  |  | 10% | 0
| МТП 1 |  | 40 | 0.0017856 | 0.033644 | 10% | 0.030279
| ВЛ-10 кВ Организатор-Школа | с. Половниковка |  |  |  | 10% | 0
| КТП 1 |  | 250 | 0.017317 | 0.20442 | 10% | 0.18398
| КТП 2 |  | 250 | 0.01116 | 0.21027 | 10% | 0.18925
| КТП 3 |  | 100 | 0.023469 | 0.066055 | 10% | 0.059449
| МТП 4 |  | 25 | 0.0095697 | 0.012996 | 10% | 0.011697
| КТП 5 |  | 160 | 0.0009114 | 0.14049 | 10% | 0.12644
| ВЛ-10 кВ Организатор-З.ток | с. Половниковка |  |  |  | 10% | 0
| КТП 1 |  | 100 | 0.0025064 | 0.085969 | 10% | 0.077372
| КТП 4 |  | 160 | 0.00022785 | 0.14114 | 10% | 0.12703
| КТП 5 |  | 160 | 0.0004557 | 0.14093 | 10% | 0.12683
ПС Александровка | ВЛ-10 кВ Александровка-Жуковка | с.Жуковка |  |  |  | 10% | 0
| КТП 1 |  | 63 | 0.014136 | 0.042231 | 10% | 0.038008
| КТП 2 |  | 100 | 0.025136 | 0.064471 | 10% | 0.058024
| КТП 3 |  | 100 | 0.0074266 | 0.081295 | 10% | 0.073165
| КТП 6 |  | 160 | 0.010341 | 0.13154 | 10% | 0.11838
| КТП 4 |  | 100 | 0.03019 | 0.059669 | 10% | 0.053702
| КТП 5 |  | 160 | 0.02395 | 0.11861 | 10% | 0.10675
ПС Джамбул | ВЛ-10 кВ Джамбул-Кр.Хозяйство | с. Алтын Дала |  |  |  | 10% | 0
| КТП 5 |  | 160 | 0.033123 | 0.10989 | 10% | 0.098904
| КТП 1 |  | 160 | 0.032127 | 0.11084 | 10% | 0.099756
| КТП 3 |  | 250 | 0.035706 | 0.18695 | 10% | 0.16826
| ВЛ-10 кВ Джамбул-Поселок | жм. Жамбыл |  |  |  | 10% | 0
| КТП 2 |  | 100 | 0.073876 | 0.018168 | 10% | 0.016351
| КТП 3 |  | 400 | 0.021981 | 0.33252 | 10% | 0.29927
| КТП 4 |  | 400 | 0.043491 | 0.31208 | 10% | 0.28087
| КТП 1 |  | 63 | 0.0051559 | 0.050762 | 10% | 0.045686
| ВЛ-10 кВ Джамбул-Крест. Хоз | жм. Жамбыл |  |  |  | 10% | 0
| КТП 1 |  | 160 | 0.0072735 | 0.13445 | 10% | 0.12101
| КТП 2 |  | 160 | 0.0071201 | 0.1346 | 10% | 0.12114
| КТП 3 |  | 250 | 0.035706 | 0.18695 | 10% | 0.16826
| КТП 5 |  | 160 | 0.033341 | 0.10969 | 10% | 0.098718
| ВЛ-10 кВ Джамбул-Полив | жм. Жамбыл |  |  |  | 10% | 0
| КТП 11 |  | 100 | 0.00043524 | 0.087937 | 10% | 0.079143
| КТП 1 |  | 250 | 0.00043524 | 0.22046 | 10% | 0.19842
| ВЛ-10 кВ Джамбул-Комплекс | жм. Жамбыл |  |  |  | 10% | 0
| КТП 1 |  | 250 | 0.028249 | 0.19404 | 10% | 0.17463
| КТП 6 |  | 400 | 0.017706 | 0.33658 | 10% | 0.30292
| КТП 7 |  | 630 | 0.0026114 | 0.55412 | 10% | 0.49871
| КТП 8 |  | 400 | 0.042731 | 0.31281 | 10% | 0.28153
| ВЛ-10 кВ Джамбул-Быт | жм. Жамбыл |  |  |  | 10% | 0
| КТП 1 |  | 250 | 0.05724 | 0.1665 | 10% | 0.14985
| КТП 2 |  | 100 | 0.029137 | 0.06067 | 10% | 0.054603
| КТП 3 |  | 400 | 0.028302 | 0.32651 | 10% | 0.29386
| ВЛ-10 кВ Джамбул-Фермы | жм. Жамбыл |  |  |  | 10% | 0
| КТП 5 |  | 25 | 0.011383 | 0.011273 | 10% | 0.010146
| КТП 1 |  | 400 | 0.022482 | 0.33204 | 10% | 0.29884
| КТП 2 |  | 100 | 0.0032782 | 0.085236 | 10% | 0.076712
| КТП 3 |  | 400 | 0.013672 | 0.34041 | 10% | 0.30637
ПС Казахстанец | ВЛ-10 кВ Казахстанец-Октярьский | с. Октярьский |  |  |  | 10% | 0
| КТП 1 |  | 250 | 0.047672 | 0.17559 | 10% | 0.15803
| КТП 2 |  | 250 | 0.048965 | 0.17436 | 10% | 0.15692
| КТП 3 |  | 250 | 0.011822 | 0.20964 | 10% | 0.18868
| КТП 4 |  | 250 | 0.012821 | 0.2087 | 10% | 0.18783
| ВЛ-10 кВ Казахстанец-Рыбный | п.Рыбный |  |  |  | 10% | 0
| КТП 1 |  | 250 | 0.015535 | 0.20612 | 10% | 0.18551
| КТП 4 |  | 160 | 0.023135 | 0.11938 | 10% | 0.10744
| ВЛ-10 кВ Казахстанец-Лиманный | с. Лиманный |  |  |  | 10% | 0
| КТП 1 |  | 250 | 0.02184 | 0.20013 | 10% | 0.18011
| ВЛ-10 кВ Казахстанец-Пригородное лесничество | с. Октярьский |  |  |  | 10% | 0
| КТП 4 |  | 63 | 0.0055614 | 0.050377 | 10% | 0.045339
| КТП 3 |  | 63 | 0.00042594 | 0.055256 | 10% | 0.04973
| КТП 5 |  | 250 | 0.014923 | 0.2067 | 10% | 0.18603
| КТП 6 |  | 160 | 0.0038335 | 0.13772 | 10% | 0.12395
| КТП 7 |  | 250 | 0.00014456 | 0.22074 | 10% | 0.19866
ПС Каражары | ВЛ-10 кВ Каражары-Школа | с.Садовое |  |  |  | 10% | 0
| КТП 1 |  | 250 | 0.049193 | 0.17414 | 10% | 0.15673
| ВЛ-10 кВ Каражары-Садовый | с. Осиновка |  |  |  | 10% | 0
| КТП 1 |  | 160 | 0.01668 | 0.12551 | 10% | 0.11296
| КТП 2 |  | 250 | 0.034588 | 0.18802 | 10% | 0.16922
| КТП 3 |  | 400 | 0.0087048 | 0.34513 | 10% | 0.31062
| КТП 4 | с.Абай | 63 | 0.002312 | 0.053464 | 10% | 0.048118
| КТП 5 |  | 250 | 0.01321 | 0.20833 | 10% | 0.18749
| КТП 8 |  | 400 | 0.0021483 | 0.35136 | 10% | 0.31622
| КТП 9 | с.Новоселовка | 63 | 0.0073563 | 0.048672 | 10% | 0.043805
| КТП 10 |  | 400 | 0.0087048 | 0.34513 | 10% | 0.31062
| КТП 17 |  | 100 | 0.0094906 | 0.079334 | 10% | 0.0714
| ВЛ-10 кВ Каражары-Гостиница | с.Алтынсарино |  |  |  | 10% | 0
| КТП 1 |  | 250 | 5.1782e-06 | 0.22087 | 10% | 0.19878
| ВЛ-10 кВ Каражары-Винзавод | с.Садовое |  |  |  | 10% | 0
| КТП 1 |  | 100 | 0.019764 | 0.069574 | 10% | 0.062616
| КТП 4 |  | 100 | 0.00042594 | 0.087945 | 10% | 0.079151
| ВЛ-10 кВ Каражары-Насосная | с.Садовое |  |  |  | 10% | 0
| КТП 1 |  | 63 | 0.0038502 | 0.052003 | 10% | 0.046803
| КТП 2 | откл | 250 | 8.6304e-06 | 0.22087 | 10% | 0.19878
| КТП 3 | откл | 250 | 1.0788e-05 | 0.22086 | 10% | 0.19878
ПС Мичурина | ВЛ-10 кВ Мичурина-Гостиница | с. Мичурина |  |  |  | 10% | 0
| КТП 5 |  | 160 | 0.0371 | 0.10612 | 10% | 0.095504
| КТП 6 |  | 63 | 1.5233e-05 | 0.055646 | 10% | 0.050081
| КТП 1 |  | 160 | 0.02341 | 0.11912 | 10% | 0.10721
| КТП 2 |  | 250 | 0.0015401 | 0.21941 | 10% | 0.19747
| КТП 4 |  | 160 | 0.049266 | 0.094557 | 10% | 0.085102
| ТП 1 |  | 63 | 0.02341 | 0.033421 | 10% | 0.030079
| КТП 3 |  | 160 | 0.037507 | 0.10573 | 10% | 0.095156
ПС ОПХ | ВЛ-10 кВ ОПХ-Молокановка | с. Заречное |  |  |  | 10% | 0
| МТП 1 |  | 160 | 0.041549 | 0.10189 | 10% | 0.0917
| ВЛ-10 кВ ОПХ-Фермы | с. Заречное |  |  |  | 10% | 0
| КТП 7 |  | 160 | 0.05631 | 0.087866 | 10% | 0.079079
| КТП 5 |  | 250 | 0.024794 | 0.19732 | 10% | 0.17759
| КТП 6 |  | 250 | 0.037366 | 0.18538 | 10% | 0.16684
| КТП 4 |  | 250 | 0.044038 | 0.17904 | 10% | 0.16113
| КТП 3 |  | 100 | 0.00021483 | 0.088146 | 10% | 0.079331
| КТП 8 |  | 63 | 0.019349 | 0.037279 | 10% | 0.033551
| КТП 9 |  | 160 | 0.024094 | 0.11847 | 10% | 0.10662
| ВЛ-10 кВ ОПХ-Скважина | с. Заречное |  |  |  | 10% | 0
| КТП 1 |  | 100 | 0.00043896 | 0.087933 | 10% | 0.07914
| КТП 2 |  | 250 | 0.0035889 | 0.21747 | 10% | 0.19572
| КТП 3 |  | 400 | 0.0021111 | 0.35139 | 10% | 0.31626
| КТП 4 |  | 250 | 0.00065565 | 0.22025 | 10% | 0.19823
| ВЛ-10 кВ ОПХ-РУС | г.Тобыл |  |  |  | 10% | 0
| КТП 1 |  | 250 | 0.00044268 | 0.22045 | 10% | 0.19841
| КТП 2 |  | 100 | 0.0021576 | 0.0863 | 10% | 0.07767
| ТП 15 |  | 400 | 0.020568 | 0.33386 | 10% | 0.30047
| ВЛ-10 кВ ОПХ-Котельная | с. Заречное |  |  |  | 10% | 0
| КТП 1 |  | 250 | 0 | 0.22087 | 10% | 0.19879
| ВЛ-10 кВ ОПХ-ДК | с. Заречное |  |  |  | 10% | 0
| ТП 1 |  | 400 | 0.13592 | 0.22428 | 10% | 0.20185
| КТП 2 |  | 160 | 0.033997 | 0.10906 | 10% | 0.098156
| ТП 3 |  | 250 | 0.020598 | 0.20131 | 10% | 0.18118
| ВЛ-10 кВ ОПХ-Модуль | с. Заречное |  |  |  | 10% | 0
| ТП 1 |  | 400 | 0.04121 | 0.31425 | 10% | 0.28283
| ВЛ-10 кВ ОПХ-ГПС | г. Тобыл |  |  |  | 10% | 0
| ТП 11 |  | 100 | 0.034438 | 0.055634 | 10% | 0.050071
| КТП 19 |  | 250 | 0.0030132 | 0.21801 | 10% | 0.19621
| КТП 6 |  | 250 | 0.030026 | 0.19235 | 10% | 0.17312
| КТП 9 |  | 160 | 0.012667 | 0.12933 | 10% | 0.11639
| КТП 12 |  | 160 | 0.03641 | 0.10677 | 10% | 0.096094
| КТП 23 |  | 160 | 0.02372 | 0.11883 | 10% | 0.10694
| КТП 20 |  | 250 | 0.00019995 | 0.22069 | 10% | 0.19862
| КТП 21 |  | 160 | 0.0034838 | 0.13805 | 10% | 0.12425
| КТП 26 |  | 100 | 0.0038065 | 0.084734 | 10% | 0.07626
| КТП 35 |  | 100 | 0.00021204 | 0.088149 | 10% | 0.079334
| ТП 14 |  | 400 | 0.082668 | 0.27487 | 10% | 0.24738
| ВЛ-10 кВ ОПХ-Затобольская | с. Заречное |  |  |  | 10% | 0
| КТП 25 |  | 250 | 0.0563 | 0.16739 | 10% | 0.15065
| КТП 26 |  | 250 | 0.049802 | 0.17356 | 10% | 0.15621
| КТП 28 |  | 100 | 0.017154 | 0.072054 | 10% | 0.064848
| КТП 27 |  | 250 | 0.10865 | 0.11766 | 10% | 0.10589
| КТП 29 |  | 250 | 0.041405 | 0.18154 | 10% | 0.16339
| КТП 23 |  | 250 | 0.11445 | 0.11215 | 10% | 0.10093
| КТП 2 |  | 160 | 0.0025668 | 0.13892 | 10% | 0.12503
| КТП 31 |  | 160 | 0.057641 | 0.086601 | 10% | 0.077941
| КТП 35 |  | 160 | 0.015524 | 0.12661 | 10% | 0.11395
| КТП 34 |  | 100 | 0.0075804 | 0.081149 | 10% | 0.073034
| КТП 36 |  | 160 | 0.048755 | 0.095043 | 10% | 0.085538
ПС Затобольская | ВЛ-10 кВ Затобольская-В.часть | г. Тобыл |  |  |  | 10% | 0
| КТП 18 |  | 250 | 0.050053 | 0.17333 | 10% | 0.15599
| КТП 26 |  | 250 | 0.062359 | 0.16163 | 10% | 0.14547
| КТП 25 |  | 400 | 0.059268 | 0.2971 | 10% | 0.26739
| КТП 1 |  | 160 | 0.017628 | 0.12461 | 10% | 0.11215
| КТП 4 |  | 250 | 0.054587 | 0.16902 | 10% | 0.15212
| ТП 7 |  | 160 | 0.03258 | 0.11041 | 10% | 0.099368
| КТП 19 |  | 100 | 0.026315 | 0.06335 | 10% | 0.057015
| КТП 10 |  | 250 | 0.04663 | 0.17658 | 10% | 0.15892
| ТП 11 |  | 400 | 0.08803 | 0.26977 | 10% | 0.24279
| КТП 22 |  | 250 | 0.055355 | 0.16829 | 10% | 0.15146
| КТП 17 |  | 100 | 0.016777 | 0.072412 | 10% | 0.06517
| ТП 20 |  | 250 | 0.10011 | 0.12577 | 10% | 0.11319
| КТП 15 |  | 160 | 0.022978 | 0.11953 | 10% | 0.10758
| КТП 23 |  | 630 | 0.12352 | 0.43926 | 10% | 0.39533
| КТП 2 |  | 160 | 0.012695 | 0.1293 | 10% | 0.11637
| КТП 3 |  | 100 | 0.0030556 | 0.085447 | 10% | 0.076902
| КТП 12 |  | 250 | 0.042905 | 0.18012 | 10% | 0.1621
| КТП 28 |  | 63 | 0.0045421 | 0.051345 | 10% | 0.046211
| ВЛ-10 кВ Затобольская- Связьстрой | г. Тобыл |  |  |  | 10% | 0
| КТП 2 |  | 100 | 0.041677 | 0.048757 | 10% | 0.043881
| КТП 3 |  | 100 | 0.047964 | 0.042784 | 10% | 0.038506
| КТП 4 |  | 100 | 0.082684 | 0.0097998 | 10% | 0.0088198
| КТП 5 |  | 400 | 0.1198 | 0.23959 | 10% | 0.21563
| КТП 1 |  | 160 | 0.050694 | 0.0932 | 10% | 0.08388
| ТП 8 |  | 400 | 0.13397 | 0.22613 | 10% | 0.20351
| КТП 9 |  | 400 | 0.040369 | 0.31505 | 10% | 0.28354
| КТП 10 |  | 160 | 0.024466 | 0.11812 | 10% | 0.10631
| КТП 11 |  | 160 | 0.037185 | 0.10603 | 10% | 0.095431
| ВЛ-10 кВ Затобольская-ОПХ | г. Тобыл |  |  |  | 10% | 0
| КТП 1 |  | 250 | 0.064512 | 0.15959 | 10% | 0.14363
| КТП 2 |  | 160 | 0.041471 | 0.10196 | 10% | 0.091766
| КТП 9 |  | 160 | 0.065288 | 0.079336 | 10% | 0.071403
| КТП 4 |  | 250 | 0.053493 | 0.17006 | 10% | 0.15305
| КТП 5 |  | 160 | 0.044638 | 0.098954 | 10% | 0.089058
| КТП 6 |  | 100 | 0.03317 | 0.056839 | 10% | 0.051155
| КТП 7 |  | 250 | 0.059508 | 0.16434 | 10% | 0.14791
| КТП 10 |  | 315 | 0.1227 | 0.16174 | 10% | 0.14556
| КТП 14 |  | 100 | 0.043587 | 0.046943 | 10% | 0.042248
| КТП 15 |  | 250 | 0.087531 | 0.13772 | 10% | 0.12395
| КТП 16 |  | 100 | 0.025568 | 0.064061 | 10% | 0.057655
| ВЛ-10 кВ Затобольская-Лесхоз | г. Тобыл |  |  |  | 10% | 0
| КТП 1 |  | 100 | 0.015803 | 0.073338 | 10% | 0.066004
| КТП 2 |  | 250 | 0.019232 | 0.2026 | 10% | 0.18234
| КТП 3 |  | 160 | 0.025026 | 0.11759 | 10% | 0.10583
| ВЛ-10 кВ Затобольская- Райцентр | г. Тобыл |  |  |  | 10% | 0
| ТП 1 |  | 400 | 0.042905 | 0.31264 | 10% | 0.28138
| ТП 4 |  | 250 | 0.068333 | 0.15596 | 10% | 0.14036
| ТП 7 |  | 400 | 0.041255 | 0.31421 | 10% | 0.28279
| ТП 12 |  | 250 | 0.034452 | 0.18815 | 10% | 0.16933
| КТП 10 |  | 160 | 0.064956 | 0.079652 | 10% | 0.071687
| КТП 11 |  | 63 | 0.010446 | 0.045737 | 10% | 0.041163
| КТП 13 |  | 250 | 0.1036 | 0.12246 | 10% | 0.11021
| ТП 15 |  | 630 | 0.051344 | 0.50783 | 10% | 0.45705
| КТП 14 |  | 160 | 0.0083784 | 0.1334 | 10% | 0.12006
| ТП 16 |  | 400 | 0.11787 | 0.24142 | 10% | 0.21728
| ТП 19 |  | 400 | 0.020716 | 0.33372 | 10% | 0.30035
| КТП 17 |  | 250 | 0.052868 | 0.17065 | 10% | 0.15359
| КТП 17 |  | 250 | 0.049617 | 0.17374 | 10% | 0.15636
ПС Мичурина | ВЛ-10 кВ Мичурина-Ц.усадьба | с. Мичурина |  |  |  | 10% | 0
| КТП 3 |  | 250 | 0.091874 | 0.13359 | 10% | 0.12024
| КТП 5 |  | 250 | 0.013231 | 0.20831 | 10% | 0.18747
| КТП 9 |  | 250 | 0.0073238 | 0.21392 | 10% | 0.19253
| КТП 1 |  | 160 | 0.0052522 | 0.13637 | 10% | 0.12273
| ВЛ-10 кВ Мичурина-Пивзавод | г. Тобыл-с. Мичурина |  |  |  | 10% | 0
| ТП 1 |  | 250 | 0.093485 | 0.13206 | 10% | 0.11886
| КТП 2 |  | 160 | 0.029755 | 0.11309 | 10% | 0.10178
| КТП 9 |  | 100 | 0.012722 | 0.076264 | 10% | 0.068637
| КТП 20 |  | 160 | 0.023518 | 0.11902 | 10% | 0.10712
| КТП 12 |  | 250 | 0.1115 | 0.11495 | 10% | 0.10345
| КТП 13 |  | 400 | 0.098147 | 0.26016 | 10% | 0.23414
| КТП 15 |  | 250 | 0.029937 | 0.19244 | 10% | 0.17319
| КТП 21 |  | 100 | 0.017015 | 0.072185 | 10% | 0.064967
| КТП 29 |  | 400 | 0.025664 | 0.32902 | 10% | 0.29612
| КТП 26 |  | 400 | 0.017997 | 0.3363 | 10% | 0.30267
| ВЛ-10 кВ Мичурина-Психбольница | с. Мичурина |  |  |  | 10% | 0
| КТП 9 |  | 160 | 0.032643 | 0.11035 | 10% | 0.099314
| КТП 11 |  | 160 | 0.0047672 | 0.13683 | 10% | 0.12315
| КТП 16 |  | 400 | 0.02285 | 0.33169 | 10% | 0.29852
| КТП 21 |  | 160 | 0.00088164 | 0.14052 | 10% | 0.12647
| КТП 27 |  | 160 | 0.0039172 | 0.13764 | 10% | 0.12387
| ВЛ-10 кВ Мичурина-Полив | с. Мичурина |  |  |  | 10% | 0
| КТП 1 |  | 100 | 0.0073888 | 0.081331 | 10% | 0.073198
| КТП 3 |  | 100 | 0 | 0.08835 | 10% | 0.079515
| КТП 14 |  | 160 | 0.002333 | 0.13914 | 10% | 0.12523
ПС Кр. Партизан | ВЛ-10 кВ Кр.Партизан-Кунай | жм. Кунай |  |  |  | 10% | 0
| КТП 8 |  | 160 | 0.01047 | 0.13141 | 10% | 0.11827
| КТП 9 |  | 160 | 0.017522 | 0.12471 | 10% | 0.11224
| КТП 10 |  | 160 | 0.026995 | 0.11571 | 10% | 0.10414
| КТП 11 |  | 160 | 0.0093977 | 0.13243 | 10% | 0.11919
| КТП 12 |  | 100 | 0.02044 | 0.068932 | 10% | 0.062039
| ВЛ-10 кВ Кр.Партизан-Ударник | с. Ударник |  |  |  | 10% | 0
| КТП 1 |  | 250 | 0.033839 | 0.18873 | 10% | 0.16986
| КТП 3 |  | 100 | 0.0038335 | 0.084708 | 10% | 0.076237
| ВЛ-10 кВ Кр.Партизан-Чапаева | дачи Чапаева |  |  |  | 10% | 0
| КТП 1 |  | 250 | 0.0012778 | 0.21966 | 10% | 0.19769
| КТП 2 |  | 100 | 0.0019502 | 0.086497 | 10% | 0.077848
ПС Ждановка | ВЛ-10 кВ Ждановка-Ак-Кабак | с. Ак-Кабак |  |  |  | 10% | 0
| КТП 1 |  | 100 | 0.00037665 | 0.087992 | 10% | 0.079193
| ВЛ-10 кВ Ждановка-Ждановка | с. Ждановка |  |  |  | 10% | 0
| КТП 3 |  | 160 | 0.023223 | 0.1193 | 10% | 0.10737
| КТП 4 |  | 100 | 0.003207 | 0.085303 | 10% | 0.076773
| ВЛ-10 кВ Ждановка-Васильевка | с. Васильевка |  |  |  | 10% | 0
| КТП 10 |  | 160 | 0.00032364 | 0.14105 | 10% | 0.12695
| КТП 3 |  | 160 | 0.0071033 | 0.13461 | 10% | 0.12115
| КТП 12 |  | 160 | 0.0048769 | 0.13673 | 10% | 0.12305
ПС Шеминовка | ВЛ-10 кВ Шеминовка-поселок | с.Шеминовка |  |  |  | 10% | 0
| КТП 1 |  | 100 | 0.0048081 | 0.083782 | 10% | 0.075404
| КТП 2 |  | 250 | 0.016301 | 0.20539 | 10% | 0.18485
| КТП 3 |  | 100 | 0.01795 | 0.071298 | 10% | 0.064168
| КТП 4 |  | 250 | 0.0094795 | 0.21187 | 10% | 0.19068
| ВЛ-10 кВ Шеминовка-Рязановка | с.Шеминовка, с.Арман |  |  |  | 10% | 0
| КТП 1 |  | 400 | 0.017858 | 0.33644 | 10% | 0.30279
| КТП 2 |  | 400 | 0.026605 | 0.32812 | 10% | 0.29531
| КТП 7 |  | 160 | 0.030458 | 0.11242 | 10% | 0.10118
| КТП 8 |  | 63 | 0.0022134 | 0.053558 | 10% | 0.048202
| КТП 5 |  | 160 | 0.075478 | 0.069656 | 10% | 0.06269
| КТП 4 |  | 630 | 0.030229 | 0.52789 | 10% | 0.4751
| КТП 3 |  | 63 | 0.0085681 | 0.047521 | 10% | 0.042769
ПС Рязановка | ВЛ-10 кВ Рязановка-поселок | с. Рязановка |  |  |  | 10% | 0
| КТП 1 |  | 160 | 0.0094525 | 0.13238 | 10% | 0.11914
| КТП 2 |  | 160 | 0.0098041 | 0.13205 | 10% | 0.11884
ПС Майколь | ВЛ-10 кВ Майколь- ц. Усадьба. | с. Майколь |  |  |  | 10% | 0
| КТП 1 |  | 100 | 0.012841 | 0.076151 | 10% | 0.068536
| КТП 2 |  | 400 | 0.029323 | 0.32554 | 10% | 0.29299
| КТП 3 |  | 400 | 0.029603 | 0.32528 | 10% | 0.29275
| КТП 4 |  | 160 | 0.021483 | 0.12095 | 10% | 0.10886
| ВЛ-10 кВ Майколь- Мехток | с. Майколь |  |  |  | 10% | 0
| КТП 3 |  | 250 | 0.0014973 | 0.21945 | 10% | 0.19751
| КТП 4 |  | 100 | 0.0006417 | 0.08774 | 10% | 0.078966
| КТП 2 |  | 250 | 0.0004278 | 0.22047 | 10% | 0.19842
ПС Павловка | ВЛ-10 кВ Павловка-Поселок | с. Надеждинка |  |  |  | 10% | 0
| МТП 1 |  | 40 | 0.0062775 | 0.029376 | 10% | 0.026439
| КТП 2 |  | 250 | 0.023495 | 0.19855 | 10% | 0.1787
| КТП 3 |  | 160 | 0.032599 | 0.11039 | 10% | 0.099352
| КТП 4 |  | 100 | 0.022075 | 0.067379 | 10% | 0.060641
| КТП 5 |  | 160 | 0.0067287 | 0.13497 | 10% | 0.12147
| КТП 6 |  | 100 | 0.026407 | 0.063263 | 10% | 0.056937
| КТП 8 |  | 100 | 0.015327 | 0.07379 | 10% | 0.066411
| ВЛ-10 кВ Павловка-З.Ток | с. Надеждинка |  |  |  | 10% | 0
| КТП 1 |  | 100 | 0.0001741 | 0.088185 | 10% | 0.079366
| КТП 3 |  | 400 | 0 | 0.3534 | 10% | 0.31806
| ВЛ-10 кВ Павловка-Мастерские | с. Надеждинка |  |  |  | 10% | 0
| КТП 2 |  | 400 | 0.00010742 | 0.3533 | 10% | 0.31797
| КТП 3 |  | 250 | 0.027538 | 0.19471 | 10% | 0.17524
| КТП 7 |  | 100 | 0.010742 | 0.078146 | 10% | 0.070331
| ВЛ-10 кВ Павловка-Машдвор | с. Надеждинка |  |  |  | 10% | 0
| КТП 1 |  | 100 | 0.00069666 | 0.087688 | 10% | 0.078919
| МТП 2 |  | 40 | 8.6304e-05 | 0.035258 | 10% | 0.031732
| ВЛ-10 кВ Павловка-Стройучасток | с. Надеждинка |  |  |  | 10% | 0
| КТП 1 |  | 100 | 0.00060152 | 0.087779 | 10% | 0.079001
| МТП 2 |  | 40 | 0.00025891 | 0.035094 | 10% | 0.031585
| КТП 3 |  | 60 | 0.00038669 | 0.052643 | 10% | 0.047378
| ВЛ-10 кВ Павловка-Май-Алап | с. Май-Алап |  |  |  | 10% | 0
| МТП 1 |  | 40 | 0.00089838 | 0.034487 | 10% | 0.031038
ПС Б.Романовка | ВЛ-10 кВ Б. Романовка-Поселок | с. Б. Романовка |  |  |  | 10% | 0
| КТП 1 |  | 100 | 0.0114 | 0.07752 | 10% | 0.069768
| КТП 3 |  | 250 | 0.017336 | 0.20441 | 10% | 0.18397
| КТП 5 |  | 250 | 0.0114 | 0.21005 | 10% | 0.18904
| КТП 6 |  | 63 | 0.008187 | 0.047883 | 10% | 0.043095
| ВЛ-10 кВ Б.Романовка-З. ток | с. Б. Романовка |  |  |  | 10% | 0
| КТП 2 |  | 160 | 0.0031456 | 0.13837 | 10% | 0.12453
| КТП 3 |  | 250 | 8.37e-05 | 0.2208 | 10% | 0.19872
| КТП 4 |  | 400 | 0.0060413 | 0.34766 | 10% | 0.31289
ПС Воскресеновка | ВЛ-10 кВ Воскресеновка- Поселок | с. Воскресеновка |  |  |  | 10% | 0
| КТП 1 |  | 250 | 0.0089447 | 0.21238 | 10% | 0.19114
| КТП 2 |  | 160 | 0.020925 | 0.12148 | 10% | 0.10933
| КТП 3 |  | 400 | 0.020996 | 0.33345 | 10% | 0.30011
| ВЛ-10 кВ Воскресеновка-З.ток | с. Воскресеновка |  |  |  | 10% | 0
| КТП 1 |  | 160 | 0.00016889 | 0.1412 | 10% | 0.12708
| КТП 2 |  | 100 | 0.0069359 | 0.081761 | 10% | 0.073585
| КТП 3 |  | 250 | 0.0071889 | 0.21405 | 10% | 0.19264
| КТП 4 |  | 250 | 0.00017112 | 0.22071 | 10% | 0.19864
| КТП 5 |  | 160 | 0.0021204 | 0.13935 | 10% | 0.12541
| ВЛ-10 кВ Воскресеновка-Кормоцех | с. Воскресеновка |  |  |  | 10% | 0
| КТП 1 |  | 160 | 0.0046861 | 0.13691 | 10% | 0.12322
ПС Александровка | ВЛ -10 кВ Александровка-Александровка | с. Александровка |  |  |  | 10% | 0
| КТП 1 |  | 100 | 0.0062984 | 0.082366 | 10% | 0.07413
| КТП 2 |  | 160 | 0.018944 | 0.12336 | 10% | 0.11103
| КТП 3 |  | 63 | 0.0088341 | 0.047268 | 10% | 0.042541
| КТП 4 |  | 100 | 0.0038331 | 0.084709 | 10% | 0.076238
| КТП 5 |  | 100 | 0.012914 | 0.076081 | 10% | 0.068473
| ВЛ-10 кВ Александровка-УВС | с. Александровка |  |  |  | 10% | 0
| КТП 7 |  | 100 | 0.010355 | 0.078513 | 10% | 0.070661
| КТП 9 |  | 160 | 0.01547 | 0.12666 | 10% | 0.114
| КТП 12 |  | 250 | 0.015278 | 0.20636 | 10% | 0.18572
| ВЛ-10 кВ Александровка-Фермы | с. Александровка |  |  |  | 10% | 0
| КТП 1 |  | 250 | 0.0037498 | 0.21731 | 10% | 0.19558
| КТП 4 |  | 100 | 0.00070513 | 0.08768 | 10% | 0.078912
| КТП 7 |  | 250 | 0.0010577 | 0.21987 | 10% | 0.19788
ПС Озёрная | ВЛ-10 кВ Озёрная-Школа | ст. Озерная |  |  |  | 10% | 0
| КТП 2 |  | 400 | 0.02801 | 0.32679 | 10% | 0.29411
| КТП 6 |  | 160 | 0.0071461 | 0.13457 | 10% | 0.12111
| ВЛ-10кВ Озерная - Св.Жарколь | св.Жарколь |  |  |  | 10% | 0
| КТП 1 |  | 100 | 0.0010742 | 0.08733 | 10% | 0.078597
| КТП 2 |  | 60 | 0.0019251 | 0.051181 | 10% | 0.046063
| КТП 3 |  | 160 | 0.0053931 | 0.13624 | 10% | 0.12261
| ВЛ-10 кВ Озерная - Московский | п.Московский |  |  |  | 10% | 0
| КТП 1 |  | 160 | 0.036521 | 0.10666 | 10% | 0.095998
| КТП 3 |  | 160 | 0.031083 | 0.11183 | 10% | 0.10065
| ТП 7 |  | 250 | 0.032779 | 0.18974 | 10% | 0.17076
| ВЛ-10 кВ Озерная - Фермы | ст. Озерная |  |  |  | 10% | 0
| КТП 3 |  | 100 | 0.0012806 | 0.087133 | 10% | 0.07842
| КТП 4 |  | 250 | 0.0038948 | 0.21717 | 10% | 0.19546
| ВЛ-10 кВ Озерная - ЛМУ | ст. Озерная |  |  |  | 10% | 0
| КТП 1 |  | 160 | 0.022654 | 0.11984 | 10% | 0.10785
| ВЛ-10 кВ Озерная - К. Маркса | К.Маркса |  |  |  | 10% | 0
| КТП 2 |  | 160 | 0.033516 | 0.10952 | 10% | 0.098568
| КТП 3 |  | 250 | 0.017822 | 0.20394 | 10% | 0.18355
| КТП 4 |  | 250 | 0.071472 | 0.15298 | 10% | 0.13768
| КТП 5 |  | 250 | 0.028017 | 0.19426 | 10% | 0.17483
| КТП 6 |  | 100 | 0.018416 | 0.070855 | 10% | 0.063769
| КТП 8 |  | 100 | 0.020275 | 0.069089 | 10% | 0.06218
| КТП 9 |  | 160 | 0.044245 | 0.099327 | 10% | 0.089395
| ВЛ-10 кВ Озерная - Жив-во | п.Озерное |  |  |  | 10% | 0
| КТП 1 |  | 250 | 0.032621 | 0.18989 | 10% | 0.1709
| КТП 2 |  | 630 | 0.083772 | 0.47702 | 10% | 0.42932
| КТП 3 |  | 630 | 0.052228 | 0.50699 | 10% | 0.45629
| КТП 4 |  | 400 | 4.2594e-05 | 0.35336 | 10% | 0.31802
| КТП 5 |  | 250 | 4.3896e-05 | 0.22083 | 10% | 0.19875
| КТП 7 |  | 400 | 0.10335 | 0.25522 | 10% | 0.2297
| КТП 12 |  | 250 | 0.014925 | 0.2067 | 10% | 0.18603
| КТП 11 |  | 100 | 0.026557 | 0.063121 | 10% | 0.056809
ПС Шишенка | ВЛ-10 кВ Шишенка- Школа | п.Шишенка |  |  |  | 10% | 0
| КТП 1 |  | 100 | 0.017661 | 0.071572 | 10% | 0.064415
| ВЛ-10 кВ Шишенка- Фермы | п.Шишенка |  |  |  | 10% | 0
| КТП 2 |  | 250 | 8.37e-05 | 0.2208 | 10% | 0.19872
| КТП 3 |  | 100 | 0.0002578 | 0.088105 | 10% | 0.079295
| КТП 4 | откл сезонное | 100 | 0 | 0.08835 | 10% | 0.079515
| ВЛ-10 кВ Шишенка-Суриковка | с.Суриковка |  |  |  | 10% | 0
| КТП 1 |  | 160 | 2.1204e-05 | 0.14134 | 10% | 0.12721
| КТП 4 |  | 250 | 0.001289 | 0.21965 | 10% | 0.19769
| КТП 5 |  | 160 | 0.00052313 | 0.14086 | 10% | 0.12678
| КТП 2 |  | 160 | 0.00022711 | 0.14114 | 10% | 0.12703
| ВЛ-10 кВ Шишенка-Ц.Усадьба | п.Шишенка |  |  |  | 10% | 0
| КТП 1 |  | 100 | 0.00023762 | 0.088124 | 10% | 0.079312
| КТП 2 |  | 100 | 0.0086193 | 0.080162 | 10% | 0.072145
ПС Щербакова | ВЛ-10 кВ Щербаково-С.Бор | с. Щербакова |  |  |  | 10% | 0
| КТП 3 |  | 160 | 0.017382 | 0.12485 | 10% | 0.11236
| КТП 5 |  | 160 | 0.01022 | 0.13165 | 10% | 0.11849
| КТП 6 |  | 40 | 0.0087318 | 0.027045 | 10% | 0.02434
| КТП 4 |  | 160 | 0.021543 | 0.12089 | 10% | 0.1088
| КТП 7 |  | 160 | 0.018766 | 0.12353 | 10% | 0.11118
| КТП 8 |  | 160 | 0.035361 | 0.10777 | 10% | 0.09699
| КТП 9 |  | 160 | 0.014305 | 0.12777 | 10% | 0.11499
| КТП 10 |  | 100 | 0.014571 | 0.074508 | 10% | 0.067057
| КТП 11 |  | 160 | 0.017582 | 0.12466 | 10% | 0.11219
| КТП 12 |  | 100 | 0.0055577 | 0.08307 | 10% | 0.074763
| КТП 13 |  | 100 | 0.0012946 | 0.08712 | 10% | 0.078408
| ВЛ-10 кВ Щербаково- Кирзавод | с. Щербакова |  |  |  | 10% | 0
| КТП 4 |  | 160 | 0.010645 | 0.13125 | 10% | 0.11812
| КТП 5 |  | 250 | 0.017332 | 0.20441 | 10% | 0.18397
| КТП 1 |  | 250 | 0.0027481 | 0.21826 | 10% | 0.19644
| КТП 2 |  | 160 | 0.0006311 | 0.14076 | 10% | 0.12668
| КТП 3 |  | 250 | 0.00067174 | 0.22024 | 10% | 0.19821
| ВЛ-10 кВ Щербаково-Водозабор | с.Щербаково |  |  |  | 10% | 0
| КТП 2 |  | 100 | 0.014504 | 0.074572 | 10% | 0.067114
| КТП 3 |  | 100 | 0.0076633 | 0.08107 | 10% | 0.072963
ПС С.Бор | ВЛ-10 кВ Сос.Бор-Кр.Кордон | с.Кр. Кардон |  |  |  | 10% | 0
| КТП 2 |  | 250 | 0.017877 | 0.20389 | 10% | 0.1835
| КТП 7 |  | 160 | 0.025596 | 0.11704 | 10% | 0.10534
| КТП 9 |  | 160 | 0.010091 | 0.13177 | 10% | 0.1186
| КТП 8 |  | 250 | 0.05173 | 0.17173 | 10% | 0.15456
| КТП 10 |  | 100 | 0.026952 | 0.062745 | 10% | 0.056471
| ВЛ-10 кВ С.Бор-Щербаково | с.Щербаково |  |  |  | 10% | 0
| КТП 3 |  | 250 | 0.016675 | 0.20503 | 10% | 0.18453
| КТП 2 |  | 60 | 0.00058274 | 0.052456 | 10% | 0.047211
ПС Маяковская | ВЛ-10 кВ Маяковская-Клуб | с. Первомайский |  |  |  | 10% | 0
| КТП 1 |  | 100 | 0.028243 | 0.061519 | 10% | 0.055367
| КТП 4 |  | 100 | 0.0058134 | 0.082827 | 10% | 0.074545
| КТП 6 |  | 100 | 0.0067161 | 0.08197 | 10% | 0.073773
| КТП 5 |  | 160 | 0.018253 | 0.12402 | 10% | 0.11162
| КТП 3 |  | 160 | 0.0014581 | 0.13997 | 10% | 0.12598
| ВЛ-10 кВ Маяковская- Кызыл-Агаш | с. К.Агаш |  |  |  | 10% | 0
| КТП 1 |  | 160 | 0.0087429 | 0.13305 | 10% | 0.11975
| КТП 2 |  | 40 | 0.00036307 | 0.034995 | 10% | 0.031496
Н.Алексеевка | ВЛ-10 кВ Н.Алексеевка- Ц.усадьба | с. Н. Алексеевка |  |  |  | 10% | 0
| КТП 1 |  | 100 | 0.023194 | 0.066316 | 10% | 0.059684
| КТП 2 |  | 160 | 0.0085593 | 0.13323 | 10% | 0.11991
| КТП 3 |  | 160 | 0.0096477 | 0.13219 | 10% | 0.11898
| КТП 4 |  | 100 | 0.0016612 | 0.086772 | 10% | 0.078095
| КТП 6 |  | 160 | 0.011643 | 0.1303 | 10% | 0.11727
| КТП 7 |  | 160 | 0.008803 | 0.133 | 10% | 0.1197
| КТП 8 |  | 160 | 0.016154 | 0.12601 | 10% | 0.11341
| ВЛ-10 кВ Н.Алексеевка-Мастерские | с.Н.Алексеевка |  |  |  | 10% | 0
| КТП 1 |  | 250 | 0.005356 | 0.21579 | 10% | 0.19421
| ВЛ-10 кВ Н.Алексеевка-Анновка | с.Анновка |  |  |  | 10% | 0
| КТП 1 |  | 160 | 0.00021948 | 0.14115 | 10% | 0.12704
ПС Б. Чураковка | ВЛ-10 кВ Чураковка-Ц.усадьба | с. Б. Чураковка |  |  |  | 10% | 0
| КТП 1 |  | 250 | 0.043256 | 0.17978 | 10% | 0.1618
| КТП 3 |  | 160 | 0.020457 | 0.12193 | 10% | 0.10973
| КТП 4 |  | 100 | 0.016517 | 0.072659 | 10% | 0.065393
| КТП 5 |  | 100 | 0.052135 | 0.038822 | 10% | 0.03494
| КТП 7 |  | 100 | 0.027541 | 0.062186 | 10% | 0.055967
| КТП 8 |  | 160 | 0.017896 | 0.12436 | 10% | 0.11192
| ВЛ-10 кВ Б.Чураковка-Райцентр | с. Убаган |  |  |  | 10% | 0
| ТП 4 |  | 100 | 0.020336 | 0.069031 | 10% | 0.062127
| КТП 6 |  | 160 | 0.017358 | 0.12487 | 10% | 0.11238
| КТП 8 |  | 250 | 0.029953 | 0.19242 | 10% | 0.17318
| КТП 10 |  | 100 | 0.015125 | 0.073981 | 10% | 0.066583
| КТП 15 |  | 160 | 0.030989 | 0.11192 | 10% | 0.10073
| КТП 16 |  | 160 | 0.0015689 | 0.13987 | 10% | 0.12588
| КТП 1 |  | 250 | 0.013809 | 0.20776 | 10% | 0.18698
| ТП 11 |  | 400 | 0.012948 | 0.3411 | 10% | 0.30699
| ВЛ-10 кВ Чураковка-Осиповка | с.Осиповка |  |  |  | 10% | 0
| КТП 1 |  | 250 | 0.002232 | 0.21875 | 10% | 0.19688
| ВЛ-10 кВ Чураковка-Н.Николаевка | с.Н.Николаевка |  |  |  | 10% | 0
| КТП 34 |  | 160 | 0.0048066 | 0.13679 | 10% | 0.12311
| КТП 35 |  | 250 | 0.00040511 | 0.22049 | 10% | 0.19844
ПС Силантьевка | ВЛ-10 кВ Силантьевка- Ц.усадьба | с.Силантьевка |  |  |  | 10% | 0
| КТП 1 |  | 160 | 0.025289 | 0.11734 | 10% | 0.1056
| КТП 2 |  | 250 | 0.043626 | 0.17943 | 10% | 0.16149
| КТП 3 |  | 160 | 0.059215 | 0.085106 | 10% | 0.076595
| КТП 5 |  | 160 | 0.024002 | 0.11856 | 10% | 0.1067
| ВЛ-10 кВ Силантьевка-Райцентр | с.Силантьевка |  |  |  | 10% | 0
| КТП 2 |  | 400 | 0.072486 | 0.28454 | 10% | 0.25608
| КТП 1 |  | 250 | 0.038126 | 0.18465 | 10% | 0.16619
| КТП 3 |  | 160 | 0.031242 | 0.11168 | 10% | 0.10051
| КТП 4 |  | 160 | 0.029666 | 0.11318 | 10% | 0.10186
| ВЛ-10 кВ Силантьевка Ретранслятор | с.Силантьевка |  |  |  | 10% | 0
| КТП 1 |  | 160 | 0.041013 | 0.1024 | 10% | 0.092158
| КТП 2 |  | 160 | 0.029647 | 0.1132 | 10% | 0.10188
| ВЛ-10 кВ Силантьевка-З/ток | с.Силантьевка |  |  |  | 10% | 0
| КТП 1 |  | 630 | 0.015954 | 0.54145 | 10% | 0.4873
| КТП 2 |  | 630 | 0.0046894 | 0.55215 | 10% | 0.49694
| КТП 3 |  | 250 | 0.0011993 | 0.21974 | 10% | 0.19776
| ВЛ-10 кВ Силантьевка-Бирюковка | с.Бирюковка |  |  |  | 10% | 0
| КТП 3 |  | 160 | 0.0075218 | 0.13421 | 10% | 0.12079
| ВЛ-10 кВ Силантьевка-Кормоцех | с. М.Чураковка |  |  |  | 10% | 0
| КТП 2 |  | 160 | 0.0095627 | 0.13228 | 10% | 0.11905
| КТП 1 |  | 100 | 0.027972 | 0.061777 | 10% | 0.055599
| КТП 3 |  | 100 | 0.0289 | 0.060895 | 10% | 0.054806
ПС Свердловка | ВЛ-10 кВ Свердловка-Зуевка | с. Зуевка |  |  |  | 10% | 0
| КТП 4 |  | 100 | 0.0067671 | 0.081921 | 10% | 0.073729
| КТП 3 |  | 250 | 0.0096153 | 0.21174 | 10% | 0.19057
| КТП 5 |  | 160 | 0.018809 | 0.12349 | 10% | 0.11114
| КТП 6 |  | 160 | 0.0023363 | 0.13914 | 10% | 0.12523
| КТП 1 |  | 250 | 0.00046481 | 0.22043 | 10% | 0.19839
| ВЛ-10 кВСвердловка-Зерноток | с Свердловка |  |  |  | 10% | 0
| КТП 2 |  | 250 | 0.032963 | 0.18956 | 10% | 0.1706
| КТП 3 |  | 100 | 0.0074644 | 0.081259 | 10% | 0.073133
| ВЛ-10 кВСвердловка-ДК | с Свердловка |  |  |  | 10% | 0
| КТП 2 |  | 320 | 0.028235 | 0.2559 | 10% | 0.23031
| КТП 1 |  | 100 | 0.00070829 | 0.087677 | 10% | 0.078909
| ВЛ-10 кВ Свердловка-К/завод | с.Свердловка |  |  |  | 10% | 0
| КТП 1 |  | 250 | 0.013115 | 0.20842 | 10% | 0.18757
| КТП 2 |  | 100 | 8.2212e-05 | 0.088272 | 10% | 0.079445
ПС Янушевка | ВЛ-10 кВ Янушевка-Воробьёвка | с. Воробьевка |  |  |  | 10% | 0
| КТП 1 |  | 400 | 0 | 0.3534 | 10% | 0.31806
| КТП 4 |  | 100 | 0 | 0.08835 | 10% | 0.079515
| КТП 3 |  | 160 | 0.01388 | 0.12817 | 10% | 0.11536
| КТП 2 |  | 100 | 0.0015903 | 0.086839 | 10% | 0.078155
| ВЛ-10 кВ Янушевка-Сатай | п.Янушевка, п.Сатай |  |  |  | 10% | 0
| КТП 1 |  | 100 | 0.018782 | 0.070507 | 10% | 0.063456
| КТП 2 |  | 100 | 0.013888 | 0.075157 | 10% | 0.067641
ПС Димитрова | ВЛ-10 кВ Димитрово-Ц.Усадьба | с. Димитрова |  |  |  | 10% | 0
| КТП 4 |  | 250 | 0.0089926 | 0.21233 | 10% | 0.1911
| КТП 5 |  | 160 | 0.020592 | 0.1218 | 10% | 0.10962
| КТП 1 |  | 160 | 0.013248 | 0.12877 | 10% | 0.1159
| КТП 6 |  | 100 | 0.0077013 | 0.081034 | 10% | 0.07293
| ВЛ-10 кВ Димитрово-з/ток | с.Димитрово |  |  |  | 10% | 0
| КТП 1 |  | 400 | 0.00929 | 0.34457 | 10% | 0.31012
| КТП 3 |  | 100 | 0.00035656 | 0.088011 | 10% | 0.07921
ПС Степная | ВЛ-10 кВ Степная -Ц.усадьба | с. Лермонтова |  |  |  | 10% | 0
| КТП 1 |  | 160 | 0.016058 | 0.1261 | 10% | 0.11349
| КТП 2 |  | 100 | 0.012498 | 0.076477 | 10% | 0.068829
| КТП 4 |  | 160 | 0.022808 | 0.11969 | 10% | 0.10772
| КТП 6 |  | 160 | 0.0059118 | 0.13574 | 10% | 0.12217
ПС Докучаева | ВЛ-10 кВ Докучаево- Карагайлы | с. Карагайлы |  |  |  | 10% | 0
| КТП 1 |  | 160 | 0.012743 | 0.12925 | 10% | 0.11633
| КТП 3 |  | 250 | 0.015126 | 0.20651 | 10% | 0.18585
| ВЛ-10 кВ Докучаево- Беляевка | с. Докучаево |  |  |  | 10% | 0
| КТП 1 |  | 160 | 0.014329 | 0.12775 | 10% | 0.11497
| ВЛ-10 кВ Докучаева-Ц.Усадьба | с. Докучаево |  |  |  | 10% | 0
| КТП 1 |  | 180 | 0.017845 | 0.14208 | 10% | 0.12787
| КТП 2 |  | 160 | 0.014995 | 0.12711 | 10% | 0.1144
| КТП 3 |  | 160 | 0.0020802 | 0.13938 | 10% | 0.12545
| КТП 4 |  | 160 | 0.0070082 | 0.1347 | 10% | 0.12123
| КТП 5 |  | 160 | 0.019832 | 0.12252 | 10% | 0.11027
| КТП 6 |  | 250 | 0.00046091 | 0.22044 | 10% | 0.19839
ПС Лермонтова | ВЛ-10 кВ Лермонтово-УВС | с. Лермонтова |  |  |  | 10% | 0
| КТП 1 |  | 250 | 0.034693 | 0.18792 | 10% | 0.16912
| КТП 6 |  | 160 | 0.011674 | 0.13027 | 10% | 0.11724
| КТП 4 |  | 100 | 0.011927 | 0.077019 | 10% | 0.069317
| КТП 8 |  | 100 | 0.01198 | 0.076969 | 10% | 0.069272
| КТП 9 |  | 100 | 0.01219 | 0.076769 | 10% | 0.069092
| ВЛ-10 кВ Лермонтово- Кызыл-Аскер | с. Жанасу |  |  |  | 10% | 0
| КТП 1 |  | 100 | 0.012984 | 0.076015 | 10% | 0.068414
| КТП 2 |  | 40 | 0.00029816 | 0.035057 | 10% | 0.031551
ПС Приозерная | ВЛ-10 кВ Приозерная-Ц.Усадьба | с. Приозерный |  |  |  | 10% | 0
| КТП 4 |  | 100 | 0.0057887 | 0.082851 | 10% | 0.074566
| КТП 1 |  | 160 | 0.0027907 | 0.13871 | 10% | 0.12484
| КТП 2 |  | 160 | 0.0017559 | 0.13969 | 10% | 0.12572
| ВЛ-10 кВ Приозерная-Базы | с. Приозерный |  |  |  | 10% | 0
| КТП 1 |  | 160 | 0.0091526 | 0.13267 | 10% | 0.1194
| ВЛ-10 кВ Приозерная-Лесная | 27 км.тр.Алматы-Екатеринберг |  |  |  | 10% | 0
| КТП 3 |  | 400 | 0.0014424 | 0.35203 | 10% | 0.31683
| ВЛ-10 кВ Приозерное-Школа | с. Приозерный |  |  |  | 10% | 0
| КТП 2 |  | 250 | 0.013257 | 0.20828 | 10% | 0.18745
| КТП 3 |  | 160 | 0.010294 | 0.13158 | 10% | 0.11842
| ВЛ-10 кВ Приозерная-Кубековка | с. Кубековка |  |  |  | 10% | 0
| КТП 1 |  | 160 | 0.010745 | 0.13115 | 10% | 0.11804
| КТП 3 |  | 160 | 2.139e-05 | 0.14134 | 10% | 0.12721
| ВЛ-10 кВ Пионерская Шок-Карагай | с.Шок-Карагай |  |  |  | 10% | 0
| КТП 3 |  | 160 | 0.011455 | 0.13048 | 10% | 0.11743
| ТП 4 |  | 160 | 0.0086127 | 0.13318 | 10% | 0.11986
| КТП 6 |  | 50 | 0.0004849 | 0.043714 | 10% | 0.039343