## Аулиеколь
Аулиекольский РЭС
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (март 2024 года)
Наименование ПС | Наименование фидер 10кВ ТП, КТП | Наименование населеного пункта | Ном-ная мощность силового транс-ра, кВА | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
ПС Юльевка | ВЛ 10 кВ Юльевка-Чили | п. Юльевка
| КТП №6627 ф1 |  | 250 | 0.0083574 | 0.19164
| КТП №6632 ф1 |  | 100 | 0.011118 | 0.068882
| КТП №6637 ф1 |  | 160 | 0.019738 | 0.10826
| ВЛ 10 кВ Юльевка-Ц/У | п. Юльевка |  |  | 0
| КТП №6601 ф1 |  | 250 | 0.022617 | 0.17738
| КТП №6605 ф1 |  | 100 | 0.014467 | 0.065533
| КТП №6609 ф1 |  | 160 | 0.008861 | 0.11914
| КТП №6610 ф1 |  | 100 | 0.010284 | 0.069716
ПС Новонежинка | ВЛ 10 кВ Новонежинка -Поселок | п. Новонежинка |  |  | 0
| КТП №6311 ф1 |  | 100 | 0.044181 | 0.035819
| КТП №6307 ф1 |  | 100 | 0.0026118 | 0.077388
| ВЛ 10 кВ Новонежинка -Лесничество | п. Новонежинка |  |  | 0
| КТП №6336 ф1 |  | 160 | 0.00081691 | 0.12718
| ВЛ 10 кВ Новонежинка -Миалы | п. Новонежинка |  |  | 0
| КТП №6333 ф1 |  | 100 | 0.0096255 | 0.070375
| КТП №6328 ф1 |  | 100 | 0.0097494 | 0.070251
| ВЛ 10 кВ Новонежинка -Школа | п. Новонежинка |  |  | 0
| КТП №6304 ф1 |  | 160 | 0.017271 | 0.11073
| КТП №6305 ф1 |  | 250 | 0.0080519 | 0.19195
| КТП №6306 ф1 |  | 160 | 0.0018168 | 0.12618
| ВЛ 10 кВ Новонежинка -РРС | п. Новонежинка |  |  | 0
| КТП №6339 ф1 |  | 160 | 0.0010086 | 0.12699
| ВЛ 10 кВ Новонежинка -Ц. Усадьба | п. Новонежинка |  |  | 0
| КТП №6302 ф1 |  | 160 | 0.028947 | 0.099053
| КТП №6325 ф1 |  | 160 | 0.023682 | 0.10432
| КТП №6323 ф1 |  | 100 | 0.011607 | 0.068393
| КТП №6324 ф1 |  | 63 | 0.017019 | 0.033381
| КТП №6326 ф1 |  | 100 | 0.0094099 | 0.07059
| КТП №6312 ф1 |  | 63 | 0.005647 | 0.044753
| КТП №6308 ф1 |  | 100 | 0.011294 | 0.068706
ПС Первомайская | ВЛ 10кВ Первомайка - Ц. Усадьба | п. Первомайка |  |  | 0
| КТП №6202 ф1 |  | 160 | 0.0070922 | 0.12091
| КТП №6224 ф1 |  | 160 | 0.016158 | 0.11184
| КТП №6203 ф1 |  | 100 | 0.010002 | 0.069998
| КТП №6238 ф1 |  | 100 | 0.0088927 | 0.071107
| КТП №6219 ф1 |  | 250 | 0.018235 | 0.18177
| ВЛ 10 кВ Первомайка - Лаврентьевка | п. Лаврентьевка |  |  | 0
| КТП №6231 ф1 |  | 63 | 0.008861 | 0.041539
ПС Семиозерная | ВЛ 10 кВ Семиозерная -Почта | с. Аулиеколь |  |  | 0
| КТП №6117 ф1 |  | 100 | 0.019971 | 0.060029
| КТП №6153 ф1 |  | 100 | 0.028899 | 0.051101
| КТП №6115 ф1 |  | 100 | 0.015735 | 0.064265
| КТП №6120 ф1 |  | 250 | 0.068649 | 0.13135
| КТП №6156 ф1 |  | 160 | 0.021837 | 0.10616
| КТП №6144 ф1 |  | 100 | 0.071634 | 0.0083656
| КТП №6112 ф1 |  | 160 | 0.031086 | 0.096914
| КТП №6145 ф1 |  | 100 | 0.01598 | 0.06402
| КТП №6184 ф2 |  | 100 | 0.0060673 | 0.073933
| ВЛ 10 кВ Семиозерная- РЭС | с. Аулиеколь |  |  | 0
| КТП №6174 ф1 |  | 63 | 0.040498 | 0.0099018
| КТП №6105 ф1 |  | 250 | 0.041432 | 0.15857
| КТП №6103 ф1 |  | 160 | 0.011815 | 0.11618
| КТП №6109 ф1 |  | 250 | 0.020141 | 0.17986
| КТП №6110 ф1 |  | 250 | 0.042742 | 0.15726
| КТП №6111 ф1 |  | 100 | 0.015539 | 0.064461
| КТП №6173 ф1 |  | 100 | 0.005955 | 0.074045
| КТП №6106 ф1 |  | 100 | 0.0065969 | 0.073403
| КТП №6107 ф1 |  | 160 | 0.032408 | 0.095592
| КТП №6165 ф1 |  | 160 | 0.014931 | 0.11307
| КТП №6108 ф1 |  | 100 | 0.01251 | 0.06749
| КТП №6162 ф1 |  | 160 | 0.025418 | 0.10258
| КТП №6101 ф1 |  | 160 | 0.13348 | -0.0054774
| ВЛ 10 кВ Семиозерная-ПДУ | с. Аулиеколь |  |  | 0
| КТП №6153 ф1 |  | 100 | 0.003508 | 0.076492
| КТП №6145 ф1 |  | 160 | 0.027832 | 0.10017
| РП ДСУ | с. Аулиеколь |  |  | 0
| КТП №6183 ф1 |  | 160 | 0.040575 | 0.087425
| КТП №6133 ф1 |  | 250 | 0.037355 | 0.16264
| КТП №6122 ф1 |  | 160 | 0.065829 | 0.062171
| КТП №6123 ф1 |  | 160 | 0.040913 | 0.087087
| КТП №6152 ф1 |  | 160 | 0.042501 | 0.085499
| КТП №6132 ф1 |  | 160 | 0.024181 | 0.10382
| КТП №6182 ф1 |  | 160 | 0.011071 | 0.11693
| КТП №6131 ф1 |  | 100 | 0.031813 | 0.048187
| КТП №6130 ф1 |  | 100 | 0.011886 | 0.068114
| КТП №6124 ф1 |  | 100 | 0.015155 | 0.064845
| КТП №6125 ф1 |  | 250 | 0.051884 | 0.14812
| КТП №6126 ф1 |  | 160 | 0.075361 | 0.052639
| КТП №6127 ф1 |  | 160 | 0.02108 | 0.10692
| КТП №6177 ф1 |  | 63 | 0.017518 | 0.032882
| КТП №6121 ф1 |  | 160 | 0.031372 | 0.096628
| ВЛ 10 кВ Семиозерная Аманкарагай |  |  |  | 0
| КТП №6926 ф1 |  | 250 | 0.058605 | 0.1414
| КТП №6927 ф1 |  | 160 | 0.012967 | 0.11503
| КТП №6928 ф1 |  | 100 | 0.016293 | 0.063707
| КТП №6929 ф1 |  | 160 | 0.031607 | 0.096393
| КТП №6930 ф1 |  | 100 | 0.018825 | 0.061175
| КТП №6931 ф1 |  | 160 | 0.021043 | 0.10696
| КТП №6932 ф1 |  | 100 | 0.018678 | 0.061322
| КТП №6933 ф1 |  | 100 | 0.023129 | 0.056871
| КТП №6935 ф1 |  | 250 | 0.047051 | 0.15295
| КТП №6936 ф1 |  | 160 | 0.017644 | 0.11036
| КТП №6937 ф1 |  | 160 | 0.013179 | 0.11482
| КТП №6934 ф1 |  | 160 | 0.01455 | 0.11345
| ВЛ 10 кВ Семиозерная-СХТ | с. Аулиеколь |  |  | 0
| КТП №6938 ф1 |  | 160 | 0.01945 | 0.10855
| ВЛ 10 кВ Семиозерная-Райцентр | с. Аулиеколь |  |  | 0
| КТП №6148 ф1 |  | 250 | 0.020894 | 0.17911
| КТП №6147 ф1 |  | 100 | 0.013498 | 0.066502
| КТП №6146 ф1 |  | 250 | 0.016413 | 0.18359
| КТП №6143 ф1 |  | 160 | 0.018347 | 0.10965
| КТП №6149 ф1 |  | 160 | 0.023319 | 0.10468
| ВЛ 10 кВ Семиозерная - Маслозавод | с. Аулиеколь |  |  | 0
| КТП №6104 ф1 |  | 160 | 0.02769 | 0.10031
| КТП №6175 ф1 |  | 160 | 0.019876 | 0.10812
| КТП №6176 ф1 |  | 100 | 0.014821 | 0.065179
| ВЛ 10 кВ Семиозерная-Школа | с. Аулиеколь |  |  | 0
| КТП №6159 ф1 |  | 160 | 0.0031795 | 0.12482
| КТП №6139 ф1 |  | 100 | 0.027896 | 0.052104
| КТП №6136 ф1 |  | 100 | 0.016399 | 0.063601
ПС Новоселовка | ВЛ 10 кВ Новоселовка -Аккудук | п. Новоселовка |  |  | 0
| КТП №6906 ф1 |  | 100 | 0.01774 | 0.06226
| КТП №6907 ф1 |  | 100 | 0.034317 | 0.045683
| КТП №6905 ф1 |  | 100 | 0.0061715 | 0.073829
| КТП №6924 ф1 |  | 250 | 0.0083574 | 0.19164
ПС Баймагамбетова | ВЛ 10 кВ Баймагамбетова - Кордон | п. Баймагамбетова |  |  | 0
| КТП №6912 ф1 |  | 100 | 0.0022557 | 0.077744
| КТП №6942 ф1 |  | 100 | 0.011702 | 0.068298
ПС Аманкарагай | ВЛ 10 кВ Аманкарагай - РП ДСУ | п.Аманкарагай |  |  | 0
| КТП №6945 ф1 |  | 250 | 0.022945 | 0.17706
| КТП №6915 ф1 |  | 250 | 0.028673 | 0.17133
| КТП №6916 ф1 |  | 250 | 0.02606 | 0.17394
| КТП №6961 ф1 |  | 160 | 0.0073891 | 0.12061
| КТП №6955 ф1 |  | 160 | 0.019024 | 0.10898
| ВЛ 10 кВ Аманкарагай-Аманкарагай | п.Аманкарагай |  |  | 0
| КТП №6947 ф1 |  | 100 | 0.013139 | 0.066861
| КТП №6946 ф1 |  | 100 | 0.017131 | 0.062869
| КТП №6948 ф1 |  | 250 | 0.033596 | 0.1664
| КТП №6951 ф1 |  | 100 | 0.02424 | 0.05576
| КТП №6953 ф1 |  | 160 | 0.015054 | 0.11295
| КТП №6944 ф1 |  | 160 | 0.024475 | 0.10353
| ВЛ 10 кВ Аманкарагай - Нефтебаза |  |  |  | 0
| КТП №6957 ф1 |  | 160 | 0.01381 | 0.11419
| КТП №6958 ф1 |  | 63 | 0.0044746 | 0.045925
| КТП №6956 ф1 |  | 100 | 0.0091908 | 0.070809
ПС Казанбасы | ВЛ 10 кВ Казанбасы -Ц.Усадьба | п. Казанбасы |  |  | 0
| КТП №60204 ф1 |  | 250 | 0.017802 | 0.1822
| КТП №60205 ф1 |  | 100 | 0.0079638 | 0.072036
| ВЛ 10 кВ Казанбасы -ХПП | п. Казанбасы |  |  | 0
| КТП №60208 ф1 |  | 160 | 0.013797 | 0.1142
| КТП №60207 ф1 |  | 100 | 0.017143 | 0.062857
| ВЛ 10 кВ Казанбасы-Каракалпак | п. Казанбасы |  |  | 0
| КТП №60224 ф1 |  | 63 | 0.0069877 | 0.043412
| ВЛ 10 кВ Казанбасы-Дангербай | п. Казанбасы |  |  | 0
| КТП №60217 ф1 |  | 100 | 0.00075907 | 0.079241
ПС Черниговка | ВЛ 10 кВ Черниговка -Школа | п. Черниговка |  |  | 0
| КТП №6802 ф1 |  | 100 | 0.0057887 | 0.074211
| КТП №6803 ф1 |  | 100 | 0.014118 | 0.065882
| КТП №6806 ф1 |  | 160 | 0.014417 | 0.11358
| КТП №6807 ф1 |  | 100 | 0.01828 | 0.06172
| КТП №6810 ф1 |  | 160 | 0.022004 | 0.106
| ВЛ 10 кВ Черниговка - Ц. Усадьба | п. Черниговка |  |  | 0
| КТП №6808 ф1 |  | 250 | 0.0039953 | 0.196
| КТП №6812 ф1 |  | 250 | 0.00019669 | 0.1998
| КТП №6809 ф1 |  | 160 | 0.02944 | 0.09856
| ВЛ 10 кВ Черниговка -ХПП | п. Черниговка |  |  | 0
| КТП №6826 ф1 |  | 63 | 0.00069769 | 0.049702
| ВЛ 10 кВ Черниговка -Дузбай | п. Дузбай |  |  | 0
| КТП №6822 ф1 |  | 100 | 0.0015401 | 0.07846
| ВЛ 10 кВ Черниговка- Харбковка | п. Харбковка |  |  | 0
| КТП №6816 ф1 |  | 100 | 0.0071349 | 0.072865
| КТП №6850 ф1 |  | 250 | 0.003569 | 0.19643
ПС Овцевод | ВЛ 10 кВ Овцевод -Коктал | п. Коктал |  |  | 0
| КТП №60321 ф1 |  | 160 | 0.055711 | 0.072289
| ВЛ 10 кВ Овцевод- Карагансай | п. Карангсай |  |  | 0
| КТП №60328 ф1 |  | 160 | 0.0020278 | 0.12597
ПС Диевское | ВЛ 10 кВ Диевка Ц.Усадьба | п. Диевка |  |  | 0
| КТП №6535 ф1 |  | 160 | 0.027777 | 0.10022
| КТП №6539 ф1 |  | 100 | 0.02534 | 0.05466
| КТП №6536 ф1 |  | 160 | 0.036285 | 0.091715
| КТП №6534 ф1 |  | 160 | 0.030232 | 0.097768
| КТП №6560 ф1 |  | 160 | 0.030758 | 0.097242
| ВЛ 10 кВ Туругумбаева -Ц.Усадьба | п. Тургумбаева |  |  | 0
| КТП №6702 ф1 |  | 160 | 0.0058702 | 0.12213
| КТП №6704 ф1 |  | 160 | 0.0014285 | 0.12657
| ВЛ 10 кВ Диевка -Пограничный | п. Пограничный |  |  | 0
| КТП №6557 ф1 |  | 160 | 0.014374 | 0.11363
| КТП №6528 ф1 |  | 160 | 0.0021874 | 0.12581
ПС Косогал | ВЛ 10 кВ Косагал - Ц.Усадьба | п. Косагал |  |  | 0
| КТП №60109 ф1 |  | 160 | 0.0078561 | 0.12014
| КТП №60118 ф1 |  | 160 | 0.0041069 | 0.12389
ПС Тимофеевское | ВЛ 10 кВ Тимофеевка-Лесхоз | п. Тимофеевка |  |  | 0
| КТП №6411 ф1 |  | 250 | 0.03813 | 0.16187
| КТП №6405 ф1 |  | 250 | 0.015856 | 0.18414
| КТП №6413 ф1 |  | 63 | 0.002438 | 0.047962
| КТП №6412 ф1 |  | 160 | 0.012782 | 0.11522
| КТП №6414 ф1 |  | 160 | 0.025697 | 0.1023
ПС Комплекс | Комплекс Ц.Усадьба | п. Москалеевка |  |  | 0
| КТП №60402 ф1 |  | 100 | 0.0055019 | 0.074498
| КТП №60405 ф1 |  | 100 | 0.0052504 | 0.07475
| КТП №60408 ф1 |  | 250 | 0.0077075 | 0.19229
| КТП №60411 ф1 |  | 100 | 0.0042289 | 0.075771
| Комплекс - Кокпекты | п. Москалеевка |  |  | 0
| КТП №60417 ф1 |  | 160 | 0.015291 | 0.11271
ПС Баганалы | ВЛ 10 кВ Баганалы -Ц.Усадьба | п.Баганалы |  |  | 0
| КТП №60214 ф1 |  | 160 | 0.016694 | 0.11131
| КТП №60215 ф1 |  | 160 | 0.015102 | 0.1129
ПС Кожа | ВЛ 10 кВ Кожа -Ц.Усадьба | п. Кожа |  |  | 0
| КТП №7807 ф1 |  | 250 | 0.014687 | 0.18531
| КТП №7810 ф1 |  | 160 | 0.006696 | 0.1213
| КТП №7815 ф1 |  | 100 | 0.0021427 | 0.077857
ПС Докучаевка | ВЛ 10 кВ Докучаевка-Киевка 2 | п. Караменды |  |  | 0
| КТП №7140 ф1 |  | 100 | 0.0028123 | 0.077188
| КТП №7117 ф1 |  | 100 | 0.016492 | 0.063508
| КТП №7118 ф1 |  | 160 | 0.013882 | 0.11412
| КТП №7122 ф1 |  | 160 | 0.025646 | 0.10235
| КТП №7143 ф1 |  | 250 | 0.016986 | 0.18301
| КТП №7134 ф1 |  | 100 | 0.0020088 | 0.077991
| ВЛ 10 кВ Докучаевка-Быт комбинат | п. Караменды |  |  | 0
| КТП №7158 ф1 |  | 160 | 0.01328 | 0.11472
| КТП №7106 ф1 |  | 250 | 0.01014 | 0.18986
| КТП №7112 ф1 |  | 160 | 0.010527 | 0.11747
| ВЛ 10 кВ Докучаевка-Джамбул |  |  |  | 0
| КТП №7101 ф1 |  | 63 | 0.012626 | 0.037774
| ВЛ 10 кВ Докучаевка-Больница | п. Караменды |  |  | 0
| КТП №7105 ф1 |  | 250 | 0.003973 | 0.19603
| КТП №7149 Школа ф1 |  | 250 | 0.027229 | 0.17277
| КТП №7107 ф1 |  | 160 | 0.012789 | 0.11521
| КТП №7152 ф1 |  | 160 | 0.0093074 | 0.11869
| КТП №7114 ф1 |  | 250 | 0.016316 | 0.18368
| КТП №7138 ф1 |  | 160 | 0.00024552 | 0.12775
| КТП №7102 ф1 |  | 250 | 0.011004 | 0.189
| ВЛ 10 кВ Докучаевка-РЭС |  |  |  | 0
| КТП №7116 ф1 |  | 160 | 0.0070493 | 0.12095
| ВЛ 10 кВ Докучаевка-Аэропорт | п. Караменды |  |  | 0
| КТП №7144 ф1 |  | 160 | 0.0081082 | 0.11989
| КТП №7172 ф1 |  | 250 | 0.012894 | 0.18711
| КТП №7126 ф1 |  | 100 | 0.0087201 | 0.07128
| КТП №7163 ф1 |  | 160 | 0.0057874 | 0.12221
ПС Раздольная | ВЛ 10 кВ Раздольная - Базы | п. Раздольный |  |  | 0
| КТП №7401 ф1 |  | 250 | 0.0003348 | 0.19967
| КТП №7402 ф1 |  | 160 | 0.000558 | 0.12744
| КТП №7425 ф1 |  | 250 | 0.005513 | 0.19449
| КТП №7403 ф1 |  | 63 | 2.232e-05 | 0.050378
| ВЛ 10 кВ Раздольная -Бригада | п. Раздольный |  |  | 0
| КТП №7414 ф1 |  | 100 | 0.00063798 | 0.079362
| КТП №7415 ф1 |  | 160 | 2.2785e-05 | 0.12798
| КТП №7416 ф1 |  | 160 | 0.001276 | 0.12672
| КТП №7417 ф1 |  | 160 | 4.557e-05 | 0.12795
| ВЛ 10 кВ Раздольная - Ц.Усадьба | п. Раздольный |  |  | 0
| КТП №7405 ф1 |  | 160 | 0.010178 | 0.11782
| КТП №7407 ф1 |  | 250 | 0.005501 | 0.1945
| КТП №7410 ф1 |  | 160 | 0.01058 | 0.11742
| КТП №7411 Ф1 |  | 250 | 0.0046509 | 0.19535
ПС Сосновка | ВЛ 10 кВ Сосновка-Ц.Усадьба | п.Сосновка |  |  | 0
| КТП №7704 ф1 |  | 250 | 0.011567 | 0.18843
| КТП №7729 ф1 |  | 100 | 0.0056297 | 0.07437
| КТП №7717 ф1 |  | 250 | 6.417e-05 | 0.19994
| КТП №7707 ф1 |  | 250 | 4.371e-05 | 0.19996
ПС Буревестник | ВЛ 10 кВ Буревестник-МТМ | п. Буревестник |  |  | 0
| КТП №7505 ф1 |  | 250 | 0.028547 | 0.17145
| КТП №7506 ф1 |  | 100 | 0.0017186 | 0.078281
| КТП №7512 ф1 |  | 160 | 0.017789 | 0.11021
| КТП №7513 ф1 |  | 40 | 0.0013048 | 0.030695
| КТП №7511 ф1 |  | 250 | 0.018325 | 0.18168
| КТП №7529 ф1 |  | 250 | 0.02877 | 0.17123
| ВЛ 10 кВ Буревестник-Заречное | п. Буревестник |  |  | 0
| КТП №7560 ф1 |  | 100 | 0.011629 | 0.068371
| КТП №7536 ф1 |  | 100 | 0.0053345 | 0.074666
| КТП №7508 ф1 |  | 250 | 0.0018972 | 0.1981
| КТП №7556 ф1 |  | 160 | 0.007254 | 0.12075
| КТП №7540 ф1 |  | 25 | 0.01174 | 0.0082597
| ВЛ 10 кВ Буревестник-Водозабор | п. Буревестник |  |  | 0
| КТП №7513 ф1 |  | 63 | 0.0074549 | 0.042945
| КТП №7901 ф1 |  | 100 | 0.00072094 | 0.079279
| КТП №7558 ф1 |  | 100 | 0.0031471 | 0.076853
| КТП №7563 ф1 |  | 400 | 0.001674 | 0.31833
ПС Шолаксай | ВЛ 10 кВ Шолаксай -Отделение | п. Шолаксай |  |  | 0
| КТП №7315 ф1 |  | 160 | 0.0085262 | 0.11947
| КТП №7311 ф1 |  | 250 | 0.010468 | 0.18953
| КТП №7313 ф1 |  | 160 | 0.012321 | 0.11568
| КТП №7307 ф1 |  | 160 | 0.01587 | 0.11213
| ВЛ 10 кВ Шолаксай -МТФ-котельная | п. Шолаксай |  |  | 0
| КТП №7318 ф1 |  | 160 | 0.0003348 | 0.12767
| КТП №7306 ф1 |  | 100 | 0.0018749 | 0.078125
| КТП №7302 ф1 |  | 160 | 0.055956 | 0.072044
| КТП №7301 ф1 |  | 160 | 0.00046872 | 0.12753
| КТП №7303 ф1 |  | 250 | 0.011763 | 0.18824
ПС Семилетка | ВЛ 10 кВ Семилетка - Отделение | п. Семилетка |  |  | 0
| КТП №7007 ф1 |  | 250 | 0.012655 | 0.18734
| КТП №7001 ф1 |  | 250 | 0.014977 | 0.18502
| КТП №7011 ф1 |  | 250 | 0.00031248 | 0.19969
| КТП №7004 ф1 |  | 250 | 0.003281 | 0.19672
ПС Дамды | ВЛ 10 кВ Дамды -Шубар | п. Дамды |  |  | 0
| КТП №7218 ф1 |  | 250 | 0.010803 | 0.1892
| КТП №7220 ф1 |  | 160 | 0.0054238 | 0.12258
| ВЛ 10 кВ Дамды-Ц.Усадьба |  |  |  | 0
| КТП №7203 школа ф1 |  | 250 | 0.014039 | 0.18596
| КТП №7223 ф1 |  | 100 | 6.696e-05 | 0.079933
| ВЛ 10 кВ Дамды- Буйректал |  |  |  | 0
| КТП №7224 ф1 |  | 40 | 0.007254 | 0.024746
| КТП №7225 ф1 |  | 250 | 0.0086378 | 0.19136
ПС Кожахмет | ВЛ 10 кВ Кожахмет -Ц.усадьба | п. Кожахмет |  |  | 0
| КТП №7236 ф1 |  | 250 | 0.0085039 | 0.1915
| ВЛ 10 кВ Кожахмет-Кайга |  |  |  | 0
| КТП 7232 ф1 |  | 63 | 0.0019418 | 0.048458
ПС Ушакова | ВЛ 10 кВ Ушакова -Ц.Усадьба | п. Ушакова |  |  | 0
| КТП-369 ф1 |  | 160 | 0.00069192 | 0.12731
| КТП-372 ф1 |  | 100 | 0.00026784 | 0.079732
| КТП-373 ф1 |  | 160 | 0.00080352 | 0.1272
| КТП-374 ф1 |  | 250 | 0.0023882 | 0.19761
| ВЛ 10 кВ Ушакова - Заря |  |  |  | 0
| КТП-399 ф1 |  | 250 | 6.696e-05 | 0.19993
| КТП-400 ф1 |  | 160 | 0.0019865 | 0.12601
| КТП-401 ф1 |  | 160 | 0.0037051 | 0.12429
| КТП-402 ф1 |  | 160 | 0.00075888 | 0.12724
ПС Панфилова | ВЛ-10 кВ Панфилова МТМ | п. Панфилова |  |  | 0
| КТП-379 ф1 |  | 40 | 6.696e-05 | 0.031933
| КТП-390 ф1 |  | 250 | 0.0041962 | 0.1958
| КТП-392 ф1 |  | 100 | 0.0033034 | 0.076697
| КТП-394 ф1 |  | 100 | 6.696e-05 | 0.079933
| КТП-396 ф1 |  | 250 | 6.696e-05 | 0.19993