## Федоровка
Федоровский РЭС
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (март 2024 года)
Наименование ПС | Наименование фидера 10 кВ; ТП, КТП | Наименование населенного пункта | Мощность КТП (кВА) | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
Байгара | ВЛ 10 кВ Байгара - Ц.Усадьба | п.Ленино
| КТП 2481 ф1 |  | 100 | 0.0041125 | 0.075888
| КТП 2482 ф1 |  | 250 | 0.01711 | 0.18289
| КТП 2483 ф1 |  | 100 | 0.0018046 | 0.078195
| КТП 2484 ф1 |  | 60 | 0.0087318 | 0.039268
| КТП 2485 ф1 |  | 250 | 0.01088 | 0.18912
| КТП 2486 ф2 |  | 100 | 0.00047914 | 0.079521
| КТП 2490 ф1 |  | 250 | 0.017482 | 0.18252
| КТП 2492 ф1 |  | 160 | 0.0052731 | 0.12273
| КТП 2449 ф1 |  | 160 | 0.0081635 | 0.11984
| ВЛ 10 кВ Байгара - МТМ |  |  |  | 0
| КТП 2494 ф1 |  | 250 | 0.0088583 | 0.19114
| ВЛ 10 кВ Байгара - Заозерное | п.Заозерное |  |  | 0
| КТП 2454 ф1 |  | 250 | 0.0020759 | 0.19792
| КТП 2447 ф1 |  | 250 | 0.0079917 | 0.19201
| ВЛ 10 кВ Байгара - Жанахай | п.Жанахай |  |  | 0
| КТП 2461 ф1 |  | 160 | 0.0055869 | 0.12241
| КТП 2460 ф1 |  | 250 | 0.0087318 | 0.19127
Вишневое | ВЛ 10 кВ Вишневое- Отделение 4 |  |  |  | 0
| КТП 2438 ф1 |  | 250 | 0.015757 | 0.18424
| ВЛ 10 кВ Вишневое- Уйский |  |  |  | 0
| КТП 2408 ф1 | п.Уйское | 160 | 0.0053493 | 0.12265
| КТП 2401 ф1 | п.Белояровка | 160 | 0.0085374 | 0.11946
| КТП 2402 ф1 |  | 100 | 0.0093718 | 0.070628
| КТП 2403 ф1 |  | 250 | 0.001348 | 0.19865
| КТП 2 ф1 | п.Каменка | 100 | 0.0053278 | 0.074672
| КТП 2422 ф1 | п.Усаковка | 250 | 0.0059254 | 0.19407
| ВЛ 10 кВ Вишневое- Ц. Усадьба |  |  |  | 0
| КТП 2430 ф1 | п.Вишневое | 160 | 2.1576e-05 | 0.12798
| КТП 2431 ф1 |  | 160 | 0.0061704 | 0.12183
| КТП 2432 ф1 |  | 250 | 0.013266 | 0.18673
| КТП 2440 ф1 |  | 250 | 0.012209 | 0.18779
| КТП 2419 ф1 |  | 250 | 0.0099863 | 0.19001
| КТП 2418 ф1 |  | 160 | 2.1762e-05 | 0.12798
| КТП 2417 ф1 |  | 250 | 4.185e-05 | 0.19996
| ВЛ 10 кВ Вишневое- МТМ |  |  |  | 0
| КТП 2426 ф1 |  | 250 | 0.0081488 | 0.19185
Владыкинка | ВЛ 10 кВ Владыкинка- Водозабор |  |  |  | 0
| КТП 2609 ф1 | п.Владыкинка | 100 | 0.00063919 | 0.079361
| ВЛ 10 кВ Владыкинка- Животноводство |  |  |  | 0
| КТП 2610 ф1 | п.Владыкинка | 100 | 0.0011952 | 0.078805
| КТП 2658 ф1 |  | 315 | 0.00050694 | 0.25149
| ВЛ 10 кВ Владыкинка- Владыкинка |  |  |  | 0
| КТП 2690 ф1 | п.Владыкинка | 250 | 0.010628 | 0.18937
| КТП 2605 ф1 |  | 160 | 0.011488 | 0.11651
| КТП 2671 ф1 |  | 160 | 0.0063037 | 0.1217
| ВЛ 10 кВ Владыкинка- Целиннный | п.Целинное |  |  | 0
| КТП 2611 ф1 |  | 100 | 0.0038409 | 0.076159
| КТП 2652 ф1 |  | 160 | 0.00074939 | 0.12725
| КТП 2614 ф1 |  | 160 | 0.004849 | 0.12315
Джаркуль | ВЛ 10 кВ Джаркуль-Детсад |  |  |  | 0
| КТП 2157 ф1 | п.Федоровка | 100 | 0.0051135 | 0.074886
| КТП 2105 ф1 |  | 250 | 0.033361 | 0.16664
| КТП 2139 ф1 |  | 100 | 0.029667 | 0.050333
| КТП 2103 ф1 |  | 100 | 0.017401 | 0.062599
| КТП 2126 ф1 |  | 250 | 0.015168 | 0.18483
| КТП 2137 ф1 |  | 160 | 0.01311 | 0.11489
| ВЛ 10 кВ Джаркуль-Котельная |  |  |  | 0
| КТП 2123 ф1 | п.Федоровка | 63 | 0.0024696 | 0.04793
| КТП 2116 ф1 |  | 250 | 0.030182 | 0.16982
| КТП 2117 ф1 |  | 250 | 0.0040797 | 0.19592
| КТП 2121 ф1 |  | 160 | 0.038054 | 0.089946
| КТП 2149 ф1 |  | 250 | 0.017573 | 0.18243
| КТП 2120 ф1 |  | 250 | 0.038236 | 0.16176
| КТП 2128 ф1 |  | 160 | 0.021135 | 0.10686
| КТП 2145 ф1 |  | 160 | 0.018063 | 0.10994
| ВЛ 10 кВ Джаркуль-Госбанк |  |  |  | 0
| КТП 2111 ф2 | п.Федоровка | 40 | 0.0040568 | 0.027943
| КТП 2107 ф1 |  | 250 | 0.018328 | 0.18167
| КТП 2131 ф1 |  | 250 | 0.012353 | 0.18765
| КТП 2108 ф1 |  | 160 | 0.03553 | 0.09247
| КТП 2110 ф1 |  | 250 | 0.040939 | 0.15906
| ВЛ 10 кВ Джаркуль-Хлебозавод |  |  |  | 0
| КТП 2161 ф2 | п.Федоровка | 160 | 0.018042 | 0.10996
| ВЛ 10 кВ Джаркуль-Больница |  |  |  | 0
| КТП 2127 ф1 | п.Федоровка | 160 | 0.022306 | 0.10569
| КТП 2134 ф1 |  | 60 | 0.011918 | 0.036082
| КТП 2135 ф1 |  | 100 | 0.014331 | 0.065669
| КТП 2130 ф1 |  | 100 | 0.022864 | 0.057136
| КТП 2152 ф1 |  | 160 | 0.021339 | 0.10666
| КТП 2109 ф1 |  | 160 | 0.027899 | 0.1001
| КТП 2146 ф1 |  | 250 | 0.021231 | 0.17877
| КТП 2140 ф1 |  | 100 | 0.00096674 | 0.079033
| ВЛ 10 кВ Джаркуль- Федоровка 2 |  |  |  | 0
| КТП 2156 ф1 | п.Федоровка | 160 | 0.00013057 | 0.12787
| ВЛ 10 кВ Джаркуль- Александрополь |  |  |  | 0
| КТП 2628 ф1 | п.Затышенка | 100 | 0.0038615 | 0.076139
| КТП 2631 ф1 |  | 250 | 0.00010927 | 0.19989
| КТП 2627 ф1 | п.Копыченка | 160 | 0.00077144 | 0.12723
| КТП 2625 ф1 |  | 250 | 0.016743 | 0.18326
| КТП 2672 ф1 | п.Александрополь | 160 | 0.0077025 | 0.1203
| КТП 2619 ф1 |  | 160 | 0.019116 | 0.10888
| КТП 2620 ф1 |  | 250 | 0.0010994 | 0.1989
| ВЛ 10 кВ Джаркуль-Жарколь | п.Жарколь |  |  | 0
| КТП 2695 ф1 |  | 250 | 0.0017318 | 0.19827
| КТП 26109 ф1 |  | 160 | 0.0067395 | 0.12126
| КТП 26106 ф1 |  | 160 | 0.014001 | 0.114
| КТП 26105 ф1 |  | 160 | 0.0117 | 0.1163
| КТП 26100 ф1 |  | 250 | 0.016666 | 0.18333
| КТП 2694 ф1 |  | 160 | 0.018041 | 0.10996
Кенерал | ВЛ 10 кВ Кенаралькая- Ц. усадьба |  |  |  | 0
| КТП 2035 ф1 | п.Кенерал | 250 | 0.041344 | 0.15866
| КТП 2033 ф1 |  | 250 | 0.042569 | 0.15743
| КТП 2031 ф1 |  | 250 | 0.025848 | 0.17415
| КТП 2018 ф1 Ф№1 |  | 160 | 0.013362 | 0.11464
| КТП 2028 ф1 |  | 40 | 0.0036778 | 0.028322
| ВЛ 10 кВ Кенаралькая- Больница | п.Кенерал |  |  | 0
| КТП 2022 ф1 |  | 250 | 0.048907 | 0.15109
| ВЛ 10 кВ Кенаралькая- Заря | п.Заря |  |  | 0
| КТП 2014 ф1 |  | 40 | 0.001122 | 0.030878
| КТП 2013 ф1 |  | 160 | 0.00023734 | 0.12776
| КТП 2041 ф1 |  | 160 | 0.00097092 | 0.12703
| ВЛ 10 кВ Кенаралькая- Торагаш | п.Торагаш |  |  | 0
| КТП 2008 ф1 |  | 160 | 0.0045918 | 0.12341
| ВЛ 10 кВ Кенаралькая- Байкина | п.Байкино |  |  | 0
| КТП 2477 ф1 |  | 40 | 0.00050267 | 0.031497
Коржунколь | ВЛ 10 кВ Коржунколь- Березевка | п.Березовка |  |  | 0
| КТП 2903 ф1 |  | 160 | 0.0056042 | 0.1224
| КТП 2905 ф2 |  | 250 | 0.00017112 | 0.19983
| ВЛ 10 кВ Коржунколь- Больница | п.Березовка |  |  | 0
| КТП 2930 ф1 | п.Лесное | 63 | 0.0037433 | 0.046657
| КТП 2918 ф1 |  | 250 | 0.01585 | 0.18415
| ВЛ 10 кВ Коржунколь- Зерноток |  |  |  | 0
| КТП 2917 ф1 |  | 160 | 0.00087699 | 0.12712
| КТП 2919 ф1 |  | 250 | 0.0092833 | 0.19072
| ВЛ 10 кВ Коржунколь- Костычевка |  |  |  | 0
| КТП 2924 ф1 | п.Озерное | 40 | 0.0006417 | 0.031358
| КТП 2937 ф1 | п.Костычевка | 100 | 0.00077004 | 0.07923
Костряковка | ВЛ 10 кВ Костряковка- Волковка |  |  |  | 0
| КТП 20114 ф1Ивангородка | п.Волковка | 160 | 0.0072157 | 0.12078
| КТП 20116 ф1Ивангородка |  | 250 | 0.0019764 | 0.19802
| ВЛ 10 кВ Костряковка- Ц. усадьба | п.Костряковка |  |  | 0
| КТП 20105 ф1 |  | 400 | 0.01191 | 0.30809
| КТП 20104 ф1 |  | 160 | 0.012622 | 0.11538
| КТП 20103 ф1 |  | 160 | 0.022435 | 0.10556
| КТП 20145 ф1 |  | 100 | 0.0048769 | 0.075123
| КТП 20123 ф1 |  | 160 | 0.0045775 | 0.12342
| ВЛ 10 кВ Костряковка- МТМ | п.Костряковка |  |  | 0
| КТП 20108 ф1 |  | 250 | 0.012075 | 0.18792
| КТП 20109 ф1 |  | 250 | 0.010708 | 0.18929
| КТП 20121 ф1 |  | 250 | 0.0027185 | 0.19728
| КТП 20122 ф1 |  | 250 | 0.0094516 | 0.19055
| ВЛ 10 кВ Костряковка- отд. 1 | п.Костряковка |  |  | 0
| КТП 20111 ф1 |  | 100 | 0.0022056 | 0.077794
| КТП 20113 ф1 |  | 400 | 0.0017856 | 0.31821
Курское | ВЛ 10 кВ Курское- Запасный | п.Запасное |  |  | 0
| КТП 20134 ф2 |  | 250 | 0.0015847 | 0.19842
| КТП 20136 ф1 |  | 250 | 0.00072428 | 0.19928
| КТП 20139 ф1 |  | 160 | 0.0072094 | 0.12079
| ВЛ 10 кВ Курское- Курское | п.Запасное |  |  | 0
| КТП 20128 ф1Курское |  | 160 | 0.009027 | 0.11897
| КТП 20129 ф1Курское |  | 160 | 0.0066475 | 0.12135
| ВЛ 10 кВ Курское- Грачевка | п.Запасное |  |  | 0
| КТП 20141 ф1Ивангородка |  | 160 | 0.0010267 | 0.12697
| КТП 20131 ф1Грачевка |  | 160 | 0.00037944 | 0.12762
| ВЛ 10 кВ Курское- Комплекс | п.Курское |  |  | 0
| КТП 20124 ф2 |  | 250 | 0.00035712 | 0.19964
Малороссийка | ВЛ 10 кВ Малоросийка- Маслозавод | п.Украинка |  |  | 0
| КТП 2818 ф1 |  | 100 | 0.0059892 | 0.074011
| КТП 2807 ф1 |  | 100 | 2.139e-05 | 0.079979
| КТП 2810 ф1 |  | 100 | 2.139e-05 | 0.079979
| КТП 2849 ф1 |  | 100 | 0.0045989 | 0.075401
| ВЛ 10 кВ Малоросийка- Дубравка | п.Дмитриевка |  |  | 0
| КТП 2845 ф1 |  | 63 | 2.139e-05 | 0.050379
| КТП 2820 ф1 | п.Думбарка | 25 | 0.0010909 | 0.018909
| КТП 2836 ф1 |  | 100 | 0.00040641 | 0.079594
| КТП 2848 ф1 |  | 100 | 0.0035294 | 0.076471
Мирное | ВЛ 10 кВ Мирная - Ц.Усадьба | п.Мирное |  |  | 0
| КТП 2341 ф1 |  | 160 | 0.0074214 | 0.12058
| КТП 2340 ф1 |  | 100 | 0.0077222 | 0.072278
| КТП 2338 ф1 |  | 100 | 0.0025882 | 0.077412
| КТП 2339 ф1 |  | 160 | 0.002723 | 0.12528
| КТП 2364 ф1 |  | 100 | 0.00057502 | 0.079425
| КТП 2324 ф1 |  | 160 | 2.2692e-05 | 0.12798
| КТП 2365 ф1 |  | 160 | 0.0033271 | 0.12467
| КТП 2323 ф1 |  | 160 | 0.0094637 | 0.11854
| ВЛ 10 кВ Мирная - Зерноток | п.Мирное |  |  | 0
| КТП 2330 ф1 |  | 250 | 0.00015233 | 0.19985
| КТП 2331 ф1 |  | 250 | 0.01347 | 0.18653
| ВЛ 10 кВ Мирная - Крамское | п.Крамское |  |  | 0
| КТП 2329 ф1 |  | 250 | 0.0033803 | 0.19662
| КТП 2337 ф1 |  | 160 | 2.1855e-05 | 0.12798
| КТП 2370 ф1 |  | 100 | 0.0025994 | 0.077401
| КТП 2334 ф2 |  | 160 | 0.00013504 | 0.12786
Новошумное | ВЛ 10 кВ Новошумное- Ц.усадьба | п.Новошумное |  |  | 0
| КТП 2701 ф1 |  | 160 | 0.012085 | 0.11591
| КТП 2703 ф1 |  | 250 | 0.012009 | 0.18799
| КТП 2718 ф1 |  | 100 | 0.0064503 | 0.07355
| КТП 2704 ф1 |  | 160 | 0.0037706 | 0.12423
| КТП 2705 ф1 |  | 250 | 0.0079463 | 0.19205
| КТП 2709 ф1 |  | 250 | 0.0074547 | 0.19255
| КТП 2702 ф1 |  | 250 | 0.006802 | 0.1932
| ВЛ 10 кВ Новошумное- Стройчасть | п.Новошумное |  |  | 0
| КТП 2722 ф1 |  | 100 | 0.002299 | 0.077701
| КТП 2717 ф2 |  | 60 | 0.0031229 | 0.044877
| КТП 2719 ф1 |  | 250 | 0.001754 | 0.19825
| ВЛ 10 кВ Новошумное- Отд. 1 | п.Новошумное |  |  | 0
| КТП 2723 ф1 |  | 250 | 0.020153 | 0.17985
| ВЛ 10 кВ Новошумное- МТМ | п.Новошумное |  |  | 0
| КТП 2713 ф1 |  | 160 | 0.001607 | 0.12639
| КТП 2707 ф1 |  | 250 | 0.00089838 | 0.1991
Пешковка | ВЛ 10 кВ Пешковка- Комплекс | п.Пешковка |  |  | 0
| КТП 2201 ф1 |  | 250 | 0.010808 | 0.18919
| КТП 2230 ф1 |  | 100 | 0.0022167 | 0.077783
| КТП 2235 ф1 |  | 63 | 0.0011764 | 0.049224
| КТП 2234 ф1 |  | 100 | 0.0075034 | 0.072497
| КТП 2226 ф1 |  | 160 | 0.008777 | 0.11922
| КТП 2231 ф1 |  | 100 | 0.0031501 | 0.07685
| КТП 2210 ф1 |  | 160 | 0.0060319 | 0.12197
| КТП 2212 ф1 |  | 160 | 0.021097 | 0.1069
| КТП 2229 ф1 |  | 100 | 0.0067781 | 0.073222
| КТП 2293 ф1 |  | 100 | 0.0017929 | 0.078207
| КТП 2209 ф1 |  | 160 | 0.0098477 | 0.11815
| ВЛ 10 кВ Пешковка - ЛМУ | п.Пешковка |  |  | 0
| КТП 2214 ф1 |  | 160 | 6.2496e-05 | 0.12794
| ВЛ 10 кВ Пешковка - Маслозавод | п.Пешковка |  |  | 0
| КТП 2217 ф1 |  | 100 | 0.014629 | 0.065371
| КТП 2246 ф1 |  | 100 | 0.012545 | 0.067455
| КТП 2245 ф1 |  | 160 | 0.014514 | 0.11349
| КТП 2237 ф1 |  | 160 | 0.03312 | 0.09488
| КТП 2247 ф1 |  | 100 | 0.028232 | 0.051768
| КТП 2249 ф1 |  | 100 | 0.01616 | 0.06384
| КТП 2236 ф1 |  | 160 | 0.021314 | 0.10669
| КТП 2294 ф1 |  | 100 | 0.011829 | 0.068171
| КТП 2240 ф1 |  | 315 | 0.028236 | 0.22376
| КТП 2245 ф1 |  | 100 | 0.025286 | 0.054714
| КТП 2238 ф1 |  | 160 | 0.016689 | 0.11131
| ВЛ 10 кВ Пешковка - МТМ | п.Пешковка |  |  | 0
| КТП 2218 ф1 |  | 250 | 0.0042138 | 0.19579
| КТП 2248 ф1 |  | 160 | 0.00509 | 0.12291
| КТП 2239 ф1 |  | 100 | 0.006343 | 0.073657
| КТП 2207 ф2 |  | 100 | 0.0010974 | 0.078903
| КТП 2232 ф1 |  | 100 | 0.0023659 | 0.077634
| ВЛ 10 кВ Пешковка - Кравцова | п.Калиновка |  |  | 0
| КТП 2290 ф1 |  | 100 | 0.008817 | 0.071183
| КТП 2258 ф1 |  | 250 | 0.017965 | 0.18203
| КТП 2256 ф1 |  | 100 | 0.011073 | 0.068927
| КТП 2250 ф2 | п.Кравцово | 160 | 0.00053122 | 0.12747
| КТП 2252 ф2 |  | 250 | 2.1762e-05 | 0.19998
| КТП 2263 ф1 |  | 250 | 0.043006 | 0.15699
| ВЛ 10 кВ Пешковка - Новоборисовка |  |  |  | 0
| КТП 2287 ф1 | с. Большевик | 160 | 0.0029647 | 0.12504
| КТП 2285 ф1 | п.Новоборисовка | 100 | 0.002546 | 0.077454
| КТП 2292 ф1 | с. Большевик | 160 | 0.017902 | 0.1101
Смирновка | ВЛ 10 кВ Смирновка-Полтавка | п.Полтавка |  |  | 0
| КТП 2278 ф1 |  | 160 | 0.0020762 | 0.12592
| КТП 2281 ф1 |  | 160 | 0.0031733 | 0.12483
| КТП 2279 ф1 |  | 160 | 0.0036343 | 0.12437
Улькен-Барак | ВЛ 10 кВ Улькен Барак - Ц. усадьба | п.Первомайка |  |  | 0
| КТП 2503 ф1 |  | 100 | 0.0093047 | 0.070695
| КТП 2504 ф1 |  | 160 | 0.0059795 | 0.12202
| КТП 2505 ф1 |  | 100 | 0.010902 | 0.069098
| КТП 2517 ф1 |  | 160 | 0.011217 | 0.11678
| КТП 2524 ф1 |  | 100 | 0.0060219 | 0.073978
| КТП 2530 ф1 |  | 160 | 0.01673 | 0.11127
| ТМГ ф1 |  | 25 | 0.0023324 | 0.017668
| ВЛ 10 кВ Улькен Барак - Школа |  |  |  | 0
| КТП 2537 ф1 |  | 60 | 0.0063538 | 0.041646
| КТП 2539 ф1 |  | 100 | 0.024962 | 0.055038
| КТП 2526 ф1 |  | 160 | 0.002631 | 0.12537
| КТП 2529 ф1 | п.Трактовое | 100 | 0.012744 | 0.067256
| КТП 2533 ф1 |  | 100 | 0.0016539 | 0.078346
| ВЛ 10 кВ Улькен Барак - Дружба | п.Дружба |  |  | 0
| КТП 2541 ф1 |  | 100 | 0.00031806 | 0.079682
Успеновка | ВЛ 10 кВ Успеновка - Успеновка | п.Успеновка |  |  | 0
| КТП 2646 ф1 |  | 100 | 0.0089878 | 0.071012
| КТП 2643 ф1 |  | 160 | 0.01645 | 0.11155
| КТП 2647 ф1 |  | 160 | 0.0097799 | 0.11822
| КТП 2665 ф1 |  | 160 | 0.0040231 | 0.12398
| КТП 2696 ф1 |  | 40 | 0.00095976 | 0.03104
| ВЛ 10 кВ Успеновка - Воронежский | п.Воронежский |  |  | 0
| КТП 2641 ф1 |  | 100 | 0.026563 | 0.053437
| КТП 2693 ф1 |  | 100 | 0.014181 | 0.065819
| КТП 2637 ф1 |  | 160 | 0.0083043 | 0.1197
| КТП 2664 ф1 |  | 250 | 0.021494 | 0.17851
| КТП 2634 ф1 |  | 100 | 0.020889 | 0.059111
| КТП 2692 ф1 |  | 160 | 0.018868 | 0.10913
| КТП 26108 ф1 |  | 160 | 0.016759 | 0.11124
| КТП 2661 ф1 |  | 160 | 0.0020504 | 0.12595
Федоровка | ВЛ 10 кВ Федоровка - Город 2 | п.Федоровка |  |  | 0
| КТП 2119 ф1 |  | 60 | 0.0091523 | 0.038848
| КТП 2155 ф1 |  | 100 | 0.020363 | 0.059637
| КТП 2115 ф1 |  | 160 | 0.023435 | 0.10456
| КТП 2104 ф1 |  | 250 | 0.078598 | 0.1214
| КТП 2148 ф1 |  | 250 | 0.018476 | 0.18152
| ВЛ 10 кВ Федоровка - Город 1 | п.Федоровка |  |  | 0
| КТП 2101 ф1 |  | 160 | 0.014251 | 0.11375
| КТП 2102 ф1 |  | 100 | 0.029039 | 0.050961
| КТП 2129 ф1 |  | 250 | 0.0419 | 0.1581
| КТП 2125 ф2 |  | 400 | 0.057987 | 0.26201
| КТП 2159 ф1 |  | 160 | 0.029664 | 0.098336
| ВЛ 10 кВ Федоровка - Телецентр | п.Федоровка |  |  | 0
| КТП 2114 ф1 |  | 250 | 0.032834 | 0.16717
| КТП 2113 ф1 |  | 60 | 0.0060897 | 0.04191
| КТП 2602 ф1 |  | 100 | 0.0023743 | 0.077626
| КТП 2153 ф1 |  | 160 | 0.0025679 | 0.12543
| КТП 2150 ф1 |  | 160 | 0.0035846 | 0.12442
| КТП 2676 ф1 |  | 100 | 0.00032438 | 0.079676
| КТП 2185 ф1 |  | 160 | 0.042693 | 0.085307
| КТП 2112 ф1 |  | 160 | 0.0080352 | 0.11996
| КТП 2162 ф1 |  | 160 | 0.012439 | 0.11556
Ч.Чандак | ВЛ 10 кВ Ч. Чандак- Ц. усадьба | п.Ч.Чандак |  |  | 0
| КТП 2301 ф1 |  | 100 | 0.0065074 | 0.073493
| КТП 2302 ф1 |  | 100 | 0.011968 | 0.068032
| КТП 2303 ф1 |  | 100 | 0.011505 | 0.068495
| КТП 2305 ф1 |  | 160 | 0.017619 | 0.11038
| КТП 2373 ф1 |  | 100 | 0.0043825 | 0.075617
| ВЛ 10 кВ Ч. Чандак- Северное | п.Ч.Чандак |  |  | 0
| КТП 2317 ф1 |  | 160 | 0.0011632 | 0.12684
| КТП 2318 ф1 | п.Северное | 250 | 0.0088231 | 0.19118
| КТП 2357 ф1 |  | 100 | 0.005573 | 0.074427
| КТП 2389 ф1 |  | 100 | 0.0005048 | 0.079495
| ВЛ 10 кВ Ч. Чандак- ЛМУ |  |  |  | 0
| КТП 2360 ф2 |  | 60 | 0.0014047 | 0.046595
| ВЛ 10 кВ Ч. Чандак- Камышное | п.Камышное |  |  | 0
| КТП 2313 ф1 |  | 400 | 0.0011632 | 0.31884
| КТП 2358 ф1 |  | 250 | 0.015729 | 0.18427
Чеховка | ВЛ 10 кВ Чеховка- Комплекс | п.Банновка |  |  | 0
| КТП 20250 ф1 |  | 160 | 0.00081356 | 0.12719
| КТП 20251 ф1 |  | 250 | 0.0023822 | 0.19762
| КТП 20234 ф1 |  | 250 | 0.0008038 | 0.1992
| КТП 20210 ф1 |  | 100 | 0.00071433 | 0.079286
| КТП 20247 ф1 |  | 400 | 0.0050424 | 0.31496
| КТП 20207 ф1 |  | 100 | 0.00017856 | 0.079821
| КТП 20208 ф1 |  | 250 | 0.00033396 | 0.19967
| ВЛ 10 кВ Чеховка- Животноводство | п.Каракопа |  |  | 0
| КТП 20219 ф1 |  | 160 | 0.015431 | 0.11257
| ВЛ 10 кВ Чеховка- Больница | п.Каракопа |  |  | 0
| КТП 20202 ф1 |  | 100 | 0.018679 | 0.061321
| КТП 20203 ф1 |  | 100 | 0.0097354 | 0.070265
| КТП 20217 ф1 |  | 100 | 0.01812 | 0.06188
| КТП 20204 ф1 |  | 100 | 0.018273 | 0.061727
| ВЛ 10 кВ Чеховка- Банновка | п.Каракопа |  |  | 0
| КТП 20253 ф1 |  | 100 | 0.011638 | 0.068362
| КТП 20212 ф1 |  | 100 | 0.015481 | 0.064519
| КТП 20248 ф1 |  | 160 | 0.022625 | 0.10538
| КТП 20245 ф1 |  | 60 | 0.00024347 | 0.047757
| КТП 20243 ф1 | п.Чеховка | 160 | 0.017156 | 0.11084
| КТП 20249 ф1 |  | 100 | 0.027835 | 0.052165
| КТП 20255 ф1 |  | 100 | 0.025845 | 0.054155
| КТП 20252 ф1 |  | 160 | 0.01879 | 0.10921
| КТП 20254 ф1 |  | 160 | 0.017602 | 0.1104
| ВЛ 10 кВ Чеховка- Мехдойка | п.Чеховка |  |  | 0
| КТП 20230 ф1 |  | 100 | 0.01808 | 0.06192
| КТП 20277 ф1 |  | 40 | 0.0017175 | 0.030282
| ВЛ 10 кВ Чеховка- Цабелевка | п.Цабелевка |  |  | 0
| КТП 20241 ф2 |  | 250 | 0.0015462 | 0.19845
| КТП 20240 ф1 |  | 60 | 0.0090247 | 0.038975
| КТП 20238 ф1 |  | 250 | 0.022945 | 0.17705