## Костанайский
Костанайский РЭС
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (март 2024 года)
Наименование ПС | Наименование фидер 10кВ ТП, КТП № фидер 0,4кВ | Наименование населеного пункта | Ном-ная мощность силового транс-ра, кВА | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
ПС Перцевка | ВЛ-10 кВ Перцевка-Быт | с.Перцевка
| КТП 2 ф1 |  | 100 | 0.0017631 | 0.078237
| КТП 3 ф1 |  | 160 | 0.011868 | 0.11613
| ВЛ-10 кВ Перцевка-Производства | с.Перцевка |  |  | 0
| КТП 4 ф1 |  | 250 | 0.034019 | 0.16598
| КТП 2 ф1 |  | 100 | 0.0008556 | 0.079144
ПС Ульяновка | ВЛ-10 кВ Ульяновка-Бегежан | с.Бегежан |  |  | 0
| КТП 3 ф1 |  | 160 | 0.0026606 | 0.12534
| КТП 4 ф1 |  | 100 | 0.003322 | 0.076678
| КТП 5 ф1 |  | 40 | 0.0016112 | 0.030389
| КТП 6 ф1 |  | 100 | 0.0027992 | 0.077201
| КТП 7 ф1 |  | 160 | 0.0045362 | 0.12346
| КТП 1 ф1 |  | 250 | 0.00196 | 0.19804
| КТП 2 ф1 |  | 63 | 0.0042231 | 0.046177
| ВЛ-10 кВ Ульяновка-Ц.Усадьба | с.Ульяновка |  |  | 0
| КТП 2 ф1 |  | 160 | 0.019759 | 0.10824
| КТП 4 ф1 |  | 63 | 0.018747 | 0.031653
| ВЛ-10 кВ Ульяновка – Зерноток | с.Ульяновка |  |  | 0
| КТП 1 ф1 |  | 250 | 0.0015936 | 0.19841
| КТП 2 ф1 |  | 160 | 0.0008928 | 0.12711
| КТП 3 ф1 |  | 100 | 0.003646 | 0.076354
| КТП 4 ф1 |  | 250 | 0.0044302 | 0.19557
ПС Белозерка | ВЛ-10 кВ Белозерка - ДК | с.Белозерка |  |  | 0
| КТП 1 ф1 |  | 200 | 0.0071963 | 0.1528
| КТП 2 ф1 |  | 160 | 0.014537 | 0.11346
| КТП 3 ф1 |  | 160 | 0.012966 | 0.11503
| КТП 4 ф1 |  | 100 | 0.0049372 | 0.075063
| КТП 5 ф1 |  | 50 | 0.001289 | 0.038711
| ВЛ-10 кВ Белозерка - МТМ | с.Белозерка |  |  | 0
| КТП 1 ф1 |  | 200 | 0.0055427 | 0.15446
ПС Константиновка | ВЛ-10 кВ Константиновка-Балыкта | с.Сергеевка |  |  | 0
| КТП 1 ф1 |  | 100 | 0.010688 | 0.069312
| КТП 3 ф1 |  | 160 | 0.013693 | 0.11431
| КТП 2 ф1 |  | 160 | 0.0078778 | 0.12012
| ВЛ-10 кВ Константиновка-Перцевка | с.Константиновка |  |  | 0
| КТП 1 ф1 |  | 63 | 0.0014973 | 0.048903
| КТП 3 ф1 |  | 400 | 0.016836 | 0.30316
| КТП 2 ф1 |  | 400 | 2.0274e-05 | 0.31998
| КТП 4 ф1 |  | 160 | 0.00088536 | 0.12711
| ВЛ-10 кВ Константиновка-Конст-ка | с.Константиновка |  |  | 0
| КТП 1 ф1 |  | 40 | 1.9344e-05 | 0.031981
| КТП 4 ф1 |  | 160 | 0.0042966 | 0.1237
| КТП 5 ф1 |  | 50 | 0.011651 | 0.028349
| КТП 6 ф1 |  | 100 | 0.022167 | 0.057833
| КТП 3 ф1 |  | 50 | 0.0055372 | 0.034463
| КТП 2 ф1 |  | 160 | 0.0042966 | 0.1237
| ВЛ-10 кВ Константиновка – МТМ | с.Константиновка |  |  | 0
| КТП 1 ф1 |  | 100 | 0.00059008 | 0.07941
| ВЛ-10 кВ Константиновка-УВС | с.Балыкты |  |  | 0
| КТП 4 ф1 |  | 250 | 0.016185 | 0.18381
| КТП 5 ф1 |  | 40 | 0.00016814 | 0.031832
| КТП 6 ф1 |  | 60 | 0.00076493 | 0.047235
ПС Садчиковка | ВЛ-10 кВ Садчиковка-Семилетка | с.Семилетка |  |  | 0
| КТП 1 ф1 |  | 160 | 0.0051764 | 0.12282
| ВЛ-10 кВ Садчиковка-Ц.Усадьба | с.Садчиковка |  |  | 0
| КТП 1 ф1 |  | 100 | 0.047609 | 0.032391
| КТП 2 ф1 |  | 160 | 0.029985 | 0.098015
| КТП 3 ф1 |  | 250 | 0.034203 | 0.1658
| КТП 4 ф1 |  | 100 | 0.029403 | 0.050597
| КТП 5 ф1 |  | 315 | 0.0096344 | 0.24237
| КТП 6 ф1 |  | 160 | 0.027007 | 0.10099
| КТП 7 ф1 |  | 100 | 0.029477 | 0.050523
| ВЛ-10 кВ Садчиковка-Зерноток | с.Садчиковка |  |  | 0
| КТП 1 ф1 |  | 100 | 0.0025233 | 0.077477
| КТП 2 ф1 |  | 100 | 0.0010758 | 0.078924
| КТП 3 ф1 |  | 400 | 0.012664 | 0.30734
| КТП 4 ф1 |  | 100 | 0 | 0.08
| КТП 5 ф1 |  | 400 | 0.005155 | 0.31485
| ВЛ-10 кВ Садчиковка-Полив | с.Садчиковка |  |  | 0
| КТП 1 ф1 |  | 250 | 0.033728 | 0.16627
| ТП 11 ф1 |  | 400 | 0.021589 | 0.29841
| КТП 7 ф1 |  | 250 | 0.020855 | 0.17914
| КТП 8 ф1 |  | 400 | 0.015468 | 0.30453
| КТП 6 ф1 |  | 250 | 0.036228 | 0.16377
| ВЛ-10 кВ " Садчиковка-Комплекс" |  |  |  | 0
| КТП 3 ф1 |  | 630 | 0.037005 | 0.467
| КТП 4 ф1 |  | 630 | 0.0554 | 0.4486
| КТП 5 ф1 |  | 630 | 0.013476 | 0.49052
ПС Владимировка | ВЛ-10 кВ Владимировка- Архиповка | с. Сормовка |  |  | 0
| КТП 1 ф1 |  | 40 | 0.011032 | 0.020968
| КТП 3 ф1 |  | 100 | 0.020338 | 0.059662
| ВЛ-10 кВ Влад.-Новостройка | с.Владимировка |  |  | 0
| КТП 2 ф1 |  | 100 | 0.032004 | 0.047996
| КТП 1 ф1 |  | 100 | 0.01938 | 0.06062
| МТП 3 ф1 |  | 25 | 0.0083402 | 0.01166
| КТП 4 ф1 |  | 100 | 0 | 0.08
| ВЛ-10 кВ Владимировка-Полив | с.Владимировка |  |  | 0
| КТП 1 ф1 |  | 160 | 0.043415 | 0.084585
| КТП 2 ф1 |  | 100 | 0.008867 | 0.071133
| КТП 3 ф1 |  | 160 | 0.020894 | 0.10711
| ВЛ-10 кВ Владимировка- РРС | с. Нечаевка |  |  | 0
| КТП 1 ф1 |  | 100 | 0.0033257 | 0.076674
| КТП 2 ф1 |  | 100 | 0.014151 | 0.065849
| КТП 3 ф1 |  | 100 | 0.019042 | 0.060958
| КТП 4 ф1 |  | 100 | 0.020939 | 0.059061
| КТП 5 ф1 |  | 100 | 0.011478 | 0.068522
| КТП 7 ф1 |  | 100 | 0.013188 | 0.066812
| КТП 8 ф1 |  | 160 | 0.0044063 | 0.12359
| ВЛ-10 кВ Владимировка- Молзавод | с.Владимировка |  |  | 0
| КТП 3 ф1 |  | 160 | 0.045878 | 0.082122
| КТП 5 ф1 |  | 250 | 0.035967 | 0.16403
| КТП 2 ф1 |  | 100 | 0.029081 | 0.050919
| ВЛ-10 кВ Владимировка-Быт | с.Владимировка |  |  | 0
| КТП 3 ф1 |  | 100 | 0.024499 | 0.055501
| СТП 1 ф1 |  | 40 | 0.0115 | 0.0205
| КТП 5 ф1 |  | 160 | 0.027188 | 0.10081
| КТП 4 ф1 |  | 160 | 0.026172 | 0.10183
| КТП 7 ф1 |  | 63 | 0.01448 | 0.03592
| КТП 8 ф1 |  | 63 | 0.016278 | 0.034122
| КТП 10 ф1 |  | 100 | 0.020131 | 0.059869
| КТП 9 ф1 |  | 100 | 0.018492 | 0.061508
| КТП 6 ф1 |  | 100 | 0.02076 | 0.05924
| ВЛ-10 кВ Владимировка-Кормоцех | с.Владимировка |  |  | 0
| КТП 2 ф1 |  | 160 | 0.052675 | 0.075325
| КТП 1 ф1 |  | 160 | 0.016074 | 0.11193
ПС Янушевка | ВЛ-10 кВ Янушевка-Сатай | с. Садчиковка |  |  | 0
| КТП 1 ф1 |  | 25 | 0.0039514 | 0.016049
ПС Садчиковка | ВЛ-10 кВ Садчиковка-Рыспай | с. Семеновка |  |  | 0
| КТП 1 ф1 |  | 160 | 0.019642 | 0.10836
| КТП 2 ф1 |  | 100 | 0.012053 | 0.067947
| КТП 3 ф1 |  | 400 | 0.0006696 | 0.31933
ПС Глазуновка | ВЛ-10 кВ Глазуновка- Семеновка | с.Глазуновка |  |  | 0
| КТП 1 ф1 |  | 160 | 0.0042408 | 0.12376
| КТП 2 ф1 |  | 250 | 0.024343 | 0.17566
| КТП 3 ф1 |  | 160 | 0.01116 | 0.11684
| КТП 4 ф1 |  | 160 | 0.0091791 | 0.11882
| КТП 5 ф1 |  | 160 | 0.0013392 | 0.12666
| ВЛ-10 кВ Глазуновка-РРС | с.Глазуновка |  |  | 0
| КТП 2 потреб |  | 63 | 0.002232 | 0.048168
| ВЛ-10 кВ Глазуновка-Ц.усадьба | с.Глазуновка |  |  | 0
| КТП 1 ф1 |  | 250 | 0.031248 | 0.16875
| КТП 2 ф1 |  | 100 | 0.0093744 | 0.070626
| КТП 3 ф1 |  | 100 | 0.010044 | 0.069956
| КТП 4 ф1 |  | 250 | 0.010937 | 0.18906
| КТП 5 ф1 |  | 250 | 0.0062496 | 0.19375
| ВЛ-10 кВ Глазуновка-Ст.участок | с.Глазуновка |  |  | 0
| КТП 2 ф1 |  | 250 | 0.004464 | 0.19554
| ВЛ-10 кВ Глазуновка-Фермы | с.Глазуновка |  |  | 0
| КТП 1 ф1 |  | 160 | 0.0002232 | 0.12778
| ВЛ-10 кВ Глазуновка-Талапкер | с. Талапкер |  |  | 0
| КТП 1 ф1 |  | 100 | 0.0046872 | 0.075313
| КТП 2 ф1 |  | 250 | 0.008928 | 0.19107
| КТП 3 ф1 |  | 400 | 0.0024552 | 0.31754
| ВЛ-10 кВ Глазуновка-Степной | с. Степное |  |  | 0
| КТП 1 ф1 |  | 25 | 0.0040176 | 0.015982
ПС Организатор | ВЛ-10 кВ Организатор-Жаксалык | с. Половниковка |  |  | 0
| МТП 1 ф1 |  | 40 | 0.0017856 | 0.030214
| ВЛ-10 кВ Организатор-Школа | с. Половниковка |  |  | 0
| КТП 1 ф1 |  | 250 | 0.017317 | 0.18268
| КТП 2 ф1 |  | 250 | 0.01116 | 0.18884
| КТП 3 ф1 |  | 100 | 0.023469 | 0.056531
| МТП 4 ф1 |  | 25 | 0.0095697 | 0.01043
| КТП 5 ф1 |  | 160 | 0.0009114 | 0.12709
| ВЛ-10 кВ Организатор-З.ток | с. Половниковка |  |  | 0
| КТП 1 ф1 |  | 100 | 0.0025064 | 0.077494
| КТП 4 ф1 |  | 160 | 0.00022785 | 0.12777
| КТП 5 ф1 |  | 160 | 0.0004557 | 0.12754
ПС Александровка | ВЛ-10 кВ Александровка-Жуковка | с.Жуковка |  |  | 0
| КТП 1 ф1 |  | 63 | 0.014136 | 0.036264
| КТП 2 ф1 |  | 100 | 0.025136 | 0.054864
| КТП 3 ф1 |  | 100 | 0.0074266 | 0.072573
| КТП 6 ф1 |  | 160 | 0.010341 | 0.11766
| КТП 4 ф1 |  | 100 | 0.03019 | 0.04981
| КТП 5 ф1 |  | 160 | 0.02395 | 0.10405
ПС Джамбул | ВЛ-10 кВ Джамбул-Кр.Хозяйство | с. Алтын Дала |  |  | 0
| КТП 5 ф1 |  | 160 | 0.033123 | 0.094877
| КТП 1 ф1 |  | 160 | 0.032127 | 0.095873
| КТП 3 ф1 |  | 250 | 0.035706 | 0.16429
| ВЛ-10 кВ Джамбул-Поселок | жм. Жамбыл |  |  | 0
| КТП 2 ф1 |  | 100 | 0.073876 | 0.0061239
| КТП 3 ф1 |  | 400 | 0.021981 | 0.29802
| КТП 4 ф1 |  | 400 | 0.043491 | 0.27651
| КТП 1 ф1 |  | 63 | 0.0051559 | 0.045244
| ВЛ-10 кВ Джамбул-Крест. Хоз | жм. Жамбыл |  |  | 0
| КТП 1 ф1 |  | 160 | 0.0072735 | 0.12073
| КТП 2 ф1 |  | 160 | 0.0071201 | 0.12088
| КТП 3 ф1 |  | 250 | 0.035706 | 0.16429
| КТП 5 ф1 |  | 160 | 0.033341 | 0.09466
| ВЛ-10 кВ Джамбул-Полив | жм. Жамбыл |  |  | 0
| КТП 11 ф1 |  | 100 | 0.00043524 | 0.079565
| КТП 1 ф1 |  | 250 | 0.00043524 | 0.19956
| ВЛ-10 кВ Джамбул-Комплекс | жм. Жамбыл |  |  | 0
| КТП 1 ф1 |  | 250 | 0.028249 | 0.17175
| КТП 6 ф1 |  | 400 | 0.017706 | 0.30229
| КТП 7 ф1 |  | 630 | 0.0026114 | 0.50139
| КТП 8 ф1 |  | 400 | 0.042731 | 0.27727
| ВЛ-10 кВ Джамбул-Быт | жм. Жамбыл |  |  | 0
| КТП 1 ф1 |  | 250 | 0.05724 | 0.14276
| КТП 2 ф1 |  | 100 | 0.029137 | 0.050863
| КТП 3 ф1 |  | 400 | 0.028302 | 0.2917
| ВЛ-10 кВ Джамбул-Фермы | жм. Жамбыл |  |  | 0
| КТП 5 ф1 |  | 25 | 0.011383 | 0.0086168
| КТП 1 ф1 |  | 400 | 0.022482 | 0.29752
| КТП 2 ф1 |  | 100 | 0.0032782 | 0.076722
| КТП 3 ф1 |  | 400 | 0.013672 | 0.30633
ПС Казахстанец | ВЛ-10 кВ Казахстанец-Октярьский | с. Октярьский |  |  | 0
| КТП 1 ф1 |  | 250 | 0.047672 | 0.15233
| КТП 2 ф1 |  | 250 | 0.048965 | 0.15104
| КТП 3 ф1 |  | 250 | 0.011822 | 0.18818
| КТП 4 ф1 |  | 250 | 0.012821 | 0.18718
| ВЛ-10 кВ Казахстанец-Рыбный | п.Рыбный |  |  | 0
| КТП 1 ф1 |  | 250 | 0.015535 | 0.18447
| КТП 4 ф1 |  | 160 | 0.023135 | 0.10487
| ВЛ-10 кВ Казахстанец-Лиманный | с. Лиманный |  |  | 0
| КТП 1 ф1 |  | 250 | 0.02184 | 0.17816
| ВЛ-10 кВ Казахстанец-Пригородное лесничество | с. Октярьский |  |  | 0
| КТП 4 ф1 |  | 63 | 0.0055614 | 0.044839
| КТП 3 ф1 |  | 63 | 0.00042594 | 0.049974
| КТП 5 ф1 |  | 250 | 0.014923 | 0.18508
| КТП 6 ф1 |  | 160 | 0.0038335 | 0.12417
| КТП 7 ф1 |  | 250 | 0.00014456 | 0.19986
ПС Каражары | ВЛ-10 кВ Каражары-Школа | с.Садовое |  |  | 0
| КТП 1 ф1 |  | 250 | 0.049193 | 0.15081
| ВЛ-10 кВ Каражары-Садовый | с. Осиновка |  |  | 0
| КТП 1 ф1 |  | 160 | 0.01668 | 0.11132
| КТП 2 ф1 |  | 250 | 0.034588 | 0.16541
| КТП 3 ф1 |  | 400 | 0.0087048 | 0.3113
| КТП 4 ф1 | с.Абай | 63 | 0.002312 | 0.048088
| КТП 5 ф1 |  | 250 | 0.01321 | 0.18679
| КТП 8 ф1 |  | 400 | 0.0021483 | 0.31785
| КТП 9 ф1 | с.Новоселовка | 63 | 0.0073563 | 0.043044
| КТП 10 ф1 |  | 400 | 0.0087048 | 0.3113
| КТП 17 ф1 |  | 100 | 0.0094906 | 0.070509
| ВЛ-10 кВ Каражары-Гостиница | с.Алтынсарино |  |  | 0
| КТП 1 ф1 |  | 250 | 5.1782e-06 | 0.19999
| ВЛ-10 кВ Каражары-Винзавод | с.Садовое |  |  | 0
| КТП 1 ф1 |  | 100 | 0.019764 | 0.060236
| КТП 4 ф1 |  | 100 | 0.00042594 | 0.079574
| ВЛ-10 кВ Каражары-Насосная | с.Садовое |  |  | 0
| КТП 1 ф1 |  | 63 | 0.0038502 | 0.04655
| КТП 2 ф1 | откл | 250 | 8.6304e-06 | 0.19999
| КТП 3 ф1 | откл | 250 | 1.0788e-05 | 0.19999
ПС Мичурина | ВЛ-10 кВ Мичурина-Гостиница | с. Мичурина |  |  | 0
| КТП 5 ф1 |  | 160 | 0.0371 | 0.0909
| КТП 6 ф1 |  | 63 | 1.5233e-05 | 0.050385
| КТП 1 ф1 |  | 160 | 0.02341 | 0.10459
| КТП 2 ф1 |  | 250 | 0.0015401 | 0.19846
| КТП 4 ф1 |  | 160 | 0.049266 | 0.078734
| ТП 1 ф1 |  | 63 | 0.02341 | 0.02699
| КТП 3 ф1 |  | 160 | 0.037507 | 0.090493
ПС ОПХ | ВЛ-10 кВ ОПХ-Молокановка | с. Заречное |  |  | 0
| МТП 1 ф1 |  | 160 | 0.041549 | 0.086451
| ВЛ-10 кВ ОПХ-Фермы | с. Заречное |  |  | 0
| КТП 7 ф1 |  | 160 | 0.05631 | 0.07169
| КТП 5 ф1 |  | 250 | 0.024794 | 0.17521
| КТП 6 ф1 |  | 250 | 0.037366 | 0.16263
| КТП 4 ф1 |  | 250 | 0.044038 | 0.15596
| КТП 3 ф1 |  | 100 | 0.00021483 | 0.079785
| КТП 8 ф1 |  | 63 | 0.019349 | 0.031051
| КТП 9 ф1 |  | 160 | 0.024094 | 0.10391
| ВЛ-10 кВ ОПХ-Скважина | с. Заречное |  |  | 0
| КТП 1 ф1 |  | 100 | 0.00043896 | 0.079561
| КТП 2 ф1 |  | 250 | 0.0035889 | 0.19641
| КТП 3 ф1 |  | 400 | 0.0021111 | 0.31789
| КТП 4 ф1 |  | 250 | 0.00065565 | 0.19934
| ВЛ-10 кВ ОПХ-РУС | г.Тобыл |  |  | 0
| КТП 1 ф1 |  | 250 | 0.00044268 | 0.19956
| КТП 2 ф1 |  | 100 | 0.0021576 | 0.077842
| ТП 15 ф1 |  | 400 | 0.020568 | 0.29943
| ВЛ-10 кВ ОПХ-Котельная | с. Заречное |  |  | 0
| КТП 1 ф1 |  | 250 | 0 | 0.2
| ВЛ-10 кВ ОПХ-ДК | с. Заречное |  |  | 0
| ТП 1 ф1 |  | 400 | 0.13592 | 0.18408
| КТП 2 ф1 |  | 160 | 0.033997 | 0.094003
| ТП 3 ф1 |  | 250 | 0.020598 | 0.1794
| ВЛ-10 кВ ОПХ-Модуль | с. Заречное |  |  | 0
| ТП 1 ф1 |  | 400 | 0.04121 | 0.27879
| ВЛ-10 кВ ОПХ-ГПС | г. Тобыл |  |  | 0
| ТП 11 ф1 |  | 100 | 0.034438 | 0.045562
| КТП 19 ф1 |  | 250 | 0.0030132 | 0.19699
| КТП 6 ф1 |  | 250 | 0.030026 | 0.16997
| КТП 9 ф1 |  | 160 | 0.012667 | 0.11533
| КТП 12 ф1 |  | 160 | 0.03641 | 0.09159
| КТП 23 ф1 |  | 160 | 0.02372 | 0.10428
| КТП 20 ф1 |  | 250 | 0.00019995 | 0.1998
| КТП 21 ф1 |  | 160 | 0.0034838 | 0.12452
| КТП 26 ф1 |  | 100 | 0.0038065 | 0.076194
| КТП 35 ф1 |  | 100 | 0.00021204 | 0.079788
| ТП 14 ф1 |  | 400 | 0.082668 | 0.23733
| ВЛ-10 кВ ОПХ-Затобольская | с. Заречное |  |  | 0
| КТП 25 ф1 |  | 250 | 0.0563 | 0.1437
| КТП 26 ф1 |  | 250 | 0.049802 | 0.1502
| КТП 28 ф1 |  | 100 | 0.017154 | 0.062846
| КТП 27 ф1 |  | 250 | 0.10865 | 0.09135
| КТП 29 ф1 |  | 250 | 0.041405 | 0.15859
| КТП 23 ф1 |  | 250 | 0.11445 | 0.085549
| КТП 2 ф1 |  | 160 | 0.0025668 | 0.12543
| КТП 31 ф1 |  | 160 | 0.057641 | 0.070359
| КТП 35 ф1 |  | 160 | 0.015524 | 0.11248
| КТП 34 ф1 |  | 100 | 0.0075804 | 0.07242
| КТП 36 ф1 |  | 160 | 0.048755 | 0.079245
ПС Затобольская | ВЛ-10 кВ Затобольская-В.часть | г. Тобыл |  |  | 0
| КТП 18 ф1 |  | 250 | 0.050053 | 0.14995
| КТП 26 ф1 |  | 250 | 0.062359 | 0.13764
| КТП 25 ф1 |  | 400 | 0.059268 | 0.26073
| КТП 1 ф1 |  | 160 | 0.017628 | 0.11037
| КТП 4 ф1 |  | 250 | 0.054587 | 0.14541
| ТП 7 ф1 |  | 160 | 0.03258 | 0.09542
| КТП 19 ф1 |  | 100 | 0.026315 | 0.053685
| КТП 10 ф1 |  | 250 | 0.04663 | 0.15337
| ТП 11 ф1 |  | 400 | 0.08803 | 0.23197
| КТП 22 ф1 |  | 250 | 0.055355 | 0.14464
| КТП 17 ф1 |  | 100 | 0.016777 | 0.063223
| ТП 20 ф1 |  | 250 | 0.10011 | 0.099889
| КТП 15 ф1 |  | 160 | 0.022978 | 0.10502
| КТП 23 ф1 |  | 630 | 0.12352 | 0.38048
| КТП 2 ф1 |  | 160 | 0.012695 | 0.1153
| КТП 3 ф1 |  | 100 | 0.0030556 | 0.076944
| КТП 12 ф1 |  | 250 | 0.042905 | 0.1571
| КТП 28 ф1 |  | 63 | 0.0045421 | 0.045858
| ВЛ-10 кВ Затобольская- Связьстрой | г. Тобыл |  |  | 0
| КТП 2 ф1 |  | 100 | 0.041677 | 0.038323
| КТП 3 ф1 |  | 100 | 0.047964 | 0.032036
| КТП 4 ф1 |  | 100 | 0.082684 | -0.0026844
| КТП 5 ф1 |  | 400 | 0.1198 | 0.2002
| КТП 1 ф1 |  | 160 | 0.050694 | 0.077306
| ТП 8 ф1 |  | 400 | 0.13397 | 0.18603
| КТП 9 ф1 |  | 400 | 0.040369 | 0.27963
| КТП 10 ф1 |  | 160 | 0.024466 | 0.10353
| КТП 11 ф1 |  | 160 | 0.037185 | 0.090815
| ВЛ-10 кВ Затобольская-ОПХ | г. Тобыл |  |  | 0
| КТП 1 ф1 |  | 250 | 0.064512 | 0.13549
| КТП 2 ф1 |  | 160 | 0.041471 | 0.086529
| КТП 9 ф1 |  | 160 | 0.065288 | 0.062712
| КТП 4 ф1 |  | 250 | 0.053493 | 0.14651
| КТП 5 ф1 |  | 160 | 0.044638 | 0.083362
| КТП 6 ф1 |  | 100 | 0.03317 | 0.04683
| КТП 7 ф1 |  | 250 | 0.059508 | 0.14049
| КТП 10 ф1 |  | 315 | 0.1227 | 0.1293
| КТП 14 ф1 |  | 100 | 0.043587 | 0.036413
| КТП 15 ф1 |  | 250 | 0.087531 | 0.11247
| КТП 16 ф1 |  | 100 | 0.025568 | 0.054432
| ВЛ-10 кВ Затобольская-Лесхоз | г. Тобыл |  |  | 0
| КТП 1 ф1 |  | 100 | 0.015803 | 0.064197
| КТП 2 ф1 |  | 250 | 0.019232 | 0.18077
| КТП 3 ф1 |  | 160 | 0.025026 | 0.10297
| ВЛ-10 кВ Затобольская- Райцентр | г. Тобыл |  |  | 0
| ТП 1 ф1 |  | 400 | 0.042905 | 0.2771
| ТП 4 ф1 |  | 250 | 0.068333 | 0.13167
| ТП 7 ф1 |  | 400 | 0.041255 | 0.27875
| ТП 12 ф1 |  | 250 | 0.034452 | 0.16555
| КТП 10 ф1 |  | 160 | 0.064956 | 0.063044
| КТП 11 ф1 |  | 63 | 0.010446 | 0.039954
| КТП 13 ф1 |  | 250 | 0.1036 | 0.096403
| ТП 15 ф1 |  | 630 | 0.051344 | 0.45266
| КТП 14 ф1 |  | 160 | 0.0083784 | 0.11962
| ТП 16 ф1 |  | 400 | 0.11787 | 0.20213
| ТП 19 ф1 |  | 400 | 0.020716 | 0.29928
| КТП 17 ф1 |  | 250 | 0.052868 | 0.14713
| КТП 17 ф1 |  | 250 | 0.049617 | 0.15038
ПС Мичурина | ВЛ-10 кВ Мичурина-Ц.усадьба | с. Мичурина |  |  | 0
| КТП 3 ф1 |  | 250 | 0.091874 | 0.10813
| КТП 5 ф1 |  | 250 | 0.013231 | 0.18677
| КТП 9 ф1 |  | 250 | 0.0073238 | 0.19268
| КТП 1 ф1 |  | 160 | 0.0052522 | 0.12275
| ВЛ-10 кВ Мичурина-Пивзавод | г. Тобыл-с. Мичурина |  |  | 0
| ТП 1 ф1 |  | 250 | 0.093485 | 0.10651
| КТП 2 ф1 |  | 160 | 0.029755 | 0.098245
| КТП 9 ф1 |  | 100 | 0.012722 | 0.067278
| КТП 20 ф1 |  | 160 | 0.023518 | 0.10448
| КТП 12 ф1 |  | 250 | 0.1115 | 0.088499
| КТП 13 ф1 |  | 400 | 0.098147 | 0.22185
| КТП 15 ф1 |  | 250 | 0.029937 | 0.17006
| КТП 21 ф1 |  | 100 | 0.017015 | 0.062985
| КТП 29 ф1 |  | 400 | 0.025664 | 0.29434
| КТП 26 ф1 |  | 400 | 0.017997 | 0.302
| ВЛ-10 кВ Мичурина-Психбольница | с. Мичурина |  |  | 0
| КТП 9 ф1 |  | 160 | 0.032643 | 0.095357
| КТП 11 ф1 |  | 160 | 0.0047672 | 0.12323
| КТП 16 ф1 |  | 400 | 0.02285 | 0.29715
| КТП 21 ф1 |  | 160 | 0.00088164 | 0.12712
| КТП 27 ф1 |  | 160 | 0.0039172 | 0.12408
| ВЛ-10 кВ Мичурина-Полив | с. Мичурина |  |  | 0
| КТП 1 ф1 |  | 100 | 0.0073888 | 0.072611
| КТП 3 ф1 |  | 100 | 0 | 0.08
| КТП 14 ф1 |  | 160 | 0.002333 | 0.12567
ПС Кр. Партизан | ВЛ-10 кВ Кр.Партизан-Кунай | жм. Кунай |  |  | 0
| КТП 8 ф1 |  | 160 | 0.01047 | 0.11753
| КТП 9 ф1 |  | 160 | 0.017522 | 0.11048
| КТП 10 ф1 |  | 160 | 0.026995 | 0.101
| КТП 11 ф1 |  | 160 | 0.0093977 | 0.1186
| КТП 12 ф1 |  | 100 | 0.02044 | 0.05956
| ВЛ-10 кВ Кр.Партизан-Ударник | с. Ударник |  |  | 0
| КТП 1 ф1 |  | 250 | 0.033839 | 0.16616
| КТП 3 ф1 |  | 100 | 0.0038335 | 0.076167
| ВЛ-10 кВ Кр.Партизан-Чапаева | дачи Чапаева |  |  | 0
| КТП 1 ф1 |  | 250 | 0.0012778 | 0.19872
| КТП 2 ф1 |  | 100 | 0.0019502 | 0.07805
ПС Ждановка | ВЛ-10 кВ Ждановка-Ак-Кабак | с. Ак-Кабак |  |  | 0
| КТП 1 ф1 |  | 100 | 0.00037665 | 0.079623
| ВЛ-10 кВ Ждановка-Ждановка | с. Ждановка |  |  | 0
| КТП 3 ф1 |  | 160 | 0.023223 | 0.10478
| КТП 4 ф1 |  | 100 | 0.003207 | 0.076793
| ВЛ-10 кВ Ждановка-Васильевка | с. Васильевка |  |  | 0
| КТП 10 ф1 |  | 160 | 0.00032364 | 0.12768
| КТП 3 ф1 |  | 160 | 0.0071033 | 0.1209
| КТП 12 ф1 |  | 160 | 0.0048769 | 0.12312
ПС Шеминовка | ВЛ-10 кВ Шеминовка-поселок | с.Шеминовка |  |  | 0
| КТП 1 ф1 |  | 100 | 0.0048081 | 0.075192
| КТП 2 ф1 |  | 250 | 0.016301 | 0.1837
| КТП 3 ф1 |  | 100 | 0.01795 | 0.06205
| КТП 4 ф1 |  | 250 | 0.0094795 | 0.19052
| ВЛ-10 кВ Шеминовка-Рязановка | с.Шеминовка, с.Арман |  |  | 0
| КТП 1 ф1 |  | 400 | 0.017858 | 0.30214
| КТП 2 ф1 |  | 400 | 0.026605 | 0.29339
| КТП 7 ф1 |  | 160 | 0.030458 | 0.097542
| КТП 8 ф1 |  | 63 | 0.0022134 | 0.048187
| КТП 5 ф1 |  | 160 | 0.075478 | 0.052522
| КТП 4 ф1 |  | 630 | 0.030229 | 0.47377
| КТП 3 ф1 |  | 63 | 0.0085681 | 0.041832
ПС Рязановка | ВЛ-10 кВ Рязановка-поселок | с. Рязановка |  |  | 0
| КТП 1 ф1 |  | 160 | 0.0094525 | 0.11855
| КТП 2 ф1 |  | 160 | 0.0098041 | 0.1182
ПС Майколь | ВЛ-10 кВ Майколь- ц. Усадьба. | с. Майколь |  |  | 0
| КТП 1 ф1 |  | 100 | 0.012841 | 0.067159
| КТП 2 ф1 |  | 400 | 0.029323 | 0.29068
| КТП 3 ф1 |  | 400 | 0.029603 | 0.2904
| КТП 4 ф1 |  | 160 | 0.021483 | 0.10652
| ВЛ-10 кВ Майколь- Мехток | с. Майколь |  |  | 0
| КТП 3 ф1 |  | 250 | 0.0014973 | 0.1985
| КТП 4 ф1 |  | 100 | 0.0006417 | 0.079358
| КТП 2 ф1 |  | 250 | 0.0004278 | 0.19957
ПС Павловка | ВЛ-10 кВ Павловка-Поселок | с. Надеждинка |  |  | 0
| МТП 1 ф1 |  | 40 | 0.0062775 | 0.025723
| КТП 2 ф1 |  | 250 | 0.023495 | 0.1765
| КТП 3 ф1 |  | 160 | 0.032599 | 0.095401
| КТП 4 ф1 |  | 100 | 0.022075 | 0.057925
| КТП 5 ф1 |  | 160 | 0.0067287 | 0.12127
| КТП 6 ф1 |  | 100 | 0.026407 | 0.053593
| КТП 8 ф1 |  | 100 | 0.015327 | 0.064673
| ВЛ-10 кВ Павловка-З.Ток | с. Надеждинка |  |  | 0
| КТП 1 ф1 |  | 100 | 0.0001741 | 0.079826
| КТП 3 ф1 |  | 400 | 0 | 0.32
| ВЛ-10 кВ Павловка-Мастерские | с. Надеждинка |  |  | 0
| КТП 2 ф1 |  | 400 | 0.00010742 | 0.31989
| КТП 3 ф1 |  | 250 | 0.027538 | 0.17246
| КТП 7 ф1 |  | 100 | 0.010742 | 0.069259
| ВЛ-10 кВ Павловка-Машдвор | с. Надеждинка |  |  | 0
| КТП 1 ф1 |  | 100 | 0.00069666 | 0.079303
| МТП 2 ф1 |  | 40 | 8.6304e-05 | 0.031914
| ВЛ-10 кВ Павловка-Стройучасток | с. Надеждинка |  |  | 0
| КТП 1 ф1 |  | 100 | 0.00060152 | 0.079398
| МТП 2 ф1 |  | 40 | 0.00025891 | 0.031741
| КТП 3 ф1 |  | 60 | 0.00038669 | 0.047613
| ВЛ-10 кВ Павловка-Май-Алап | с. Май-Алап |  |  | 0
| МТП 1 |  | 40 | 0.00089838 | 0.031102
ПС Б.Романовка | ВЛ-10 кВ Б. Романовка-Поселок | с. Б. Романовка |  |  | 0
| КТП 1 ф1 |  | 100 | 0.0114 | 0.0686
| КТП 3 ф1 |  | 250 | 0.017336 | 0.18266
| КТП 5 ф1 |  | 250 | 0.0114 | 0.1886
| КТП 6 ф1 |  | 63 | 0.008187 | 0.042213
| ВЛ-10 кВ Б.Романовка-З. ток | с. Б. Романовка |  |  | 0
| КТП 2 ф1 |  | 160 | 0.0031456 | 0.12485
| КТП 3 ф1 |  | 250 | 8.37e-05 | 0.19992
| КТП 4 ф1 |  | 400 | 0.0060413 | 0.31396
ПС Воскресеновка | ВЛ-10 кВ Воскресеновка- Поселок | с. Воскресеновка |  |  | 0
| КТП 1 ф1 |  | 250 | 0.0089447 | 0.19106
| КТП 2 ф1 |  | 160 | 0.020925 | 0.10708
| КТП 3 ф1 |  | 400 | 0.020996 | 0.299
| ВЛ-10 кВ Воскресеновка-З.ток | с. Воскресеновка |  |  | 0
| КТП 1 ф1 |  | 160 | 0.00016889 | 0.12783
| КТП 2 ф1 |  | 100 | 0.0069359 | 0.073064
| КТП 3 ф1 |  | 250 | 0.0071889 | 0.19281
| КТП 4 ф1 |  | 250 | 0.00017112 | 0.19983
| КТП 5 ф1 |  | 160 | 0.0021204 | 0.12588
| ВЛ-10 кВ Воскресеновка-Кормоцех | с. Воскресеновка |  |  | 0
| КТП 1 ф1 |  | 160 | 0.0046861 | 0.12331
ПС Александровка | ВЛ -10 кВ Александровка-Александровка | с. Александровка |  |  | 0
| КТП 1 ф1 |  | 100 | 0.0062984 | 0.073702
| КТП 2 ф1 |  | 160 | 0.018944 | 0.10906
| КТП 3 ф1 |  | 63 | 0.0088341 | 0.041566
| КТП 4 ф1 |  | 100 | 0.0038331 | 0.076167
| КТП 5 ф1 |  | 100 | 0.012914 | 0.067086
| ВЛ-10 кВ Александровка-УВС | с. Александровка |  |  | 0
| КТП 7 ф1 |  | 100 | 0.010355 | 0.069645
| КТП 9 ф1 |  | 160 | 0.01547 | 0.11253
| КТП 12 ф1 |  | 250 | 0.015278 | 0.18472
| ВЛ-10 кВ Александровка-Фермы | с. Александровка |  |  | 0
| КТП 1 ф1 |  | 250 | 0.0037498 | 0.19625
| КТП 4 ф1 |  | 100 | 0.00070513 | 0.079295
| КТП 7 ф1 |  | 250 | 0.0010577 | 0.19894
ПС Озёрная | ВЛ-10 кВ Озёрная-Школа | ст. Озерная |  |  | 0
| КТП 2 ф1 |  | 400 | 0.02801 | 0.29199
| КТП 6 ф1 |  | 160 | 0.0071461 | 0.12085
| ВЛ-10кВ Озерная - Св.Жарколь | св.Жарколь |  |  | 0
| КТП 1 ф1 |  | 100 | 0.0010742 | 0.078926
| КТП 2 ф1 |  | 60 | 0.0019251 | 0.046075
| КТП 3 ф1 |  | 160 | 0.0053931 | 0.12261
| ВЛ-10 кВ Озерная - Московский | п.Московский |  |  | 0
| КТП 1 ф1 |  | 160 | 0.036521 | 0.091479
| КТП 3 ф1 |  | 160 | 0.031083 | 0.096917
| ТП 7 ф1 |  | 250 | 0.032779 | 0.16722
| ВЛ-10 кВ Озерная - Фермы | ст. Озерная |  |  | 0
| КТП 3 ф1 |  | 100 | 0.0012806 | 0.078719
| КТП 4 ф1 |  | 250 | 0.0038948 | 0.19611
| ВЛ-10 кВ Озерная - ЛМУ | ст. Озерная |  |  | 0
| КТП 1 ф1 |  | 160 | 0.022654 | 0.10535
| ВЛ-10 кВ Озерная - К. Маркса | К.Маркса |  |  | 0
| КТП 2 ф1 |  | 160 | 0.033516 | 0.094484
| КТП 3 ф1 |  | 250 | 0.017822 | 0.18218
| КТП 4 ф1 |  | 250 | 0.071472 | 0.12853
| КТП 5 ф1 |  | 250 | 0.028017 | 0.17198
| КТП 6 ф1 |  | 100 | 0.018416 | 0.061584
| КТП 8 ф1 |  | 100 | 0.020275 | 0.059725
| КТП 9 ф1 |  | 160 | 0.044245 | 0.083755
| ВЛ-10 кВ Озерная - Жив-во | п.Озерное |  |  | 0
| КТП 1 ф1 |  | 250 | 0.032621 | 0.16738
| КТП 2 ф1 |  | 630 | 0.083772 | 0.42023
| КТП 3 ф1 |  | 630 | 0.052228 | 0.45177
| КТП 4 ф1 |  | 400 | 4.2594e-05 | 0.31996
| КТП 5 ф1 |  | 250 | 4.3896e-05 | 0.19996
| КТП 7 ф1 |  | 400 | 0.10335 | 0.21665
| КТП 12 ф1 |  | 250 | 0.014925 | 0.18508
| КТП 11 ф1 |  | 100 | 0.026557 | 0.053443
ПС Шишенка | ВЛ-10 кВ Шишенка- Школа | п.Шишенка |  |  | 0
| КТП 1 ф1 |  | 100 | 0.017661 | 0.062339
| ВЛ-10 кВ Шишенка- Фермы | п.Шишенка |  |  | 0
| КТП 2 ф1 |  | 250 | 8.37e-05 | 0.19992
| КТП 3 ф1 |  | 100 | 0.0002578 | 0.079742
| КТП 4 ф1 | откл сезонное | 100 | 0 | 0.08
| ВЛ-10 кВ Шишенка-Суриковка | с.Суриковка |  |  | 0
| КТП 1 ф1 |  | 160 | 2.1204e-05 | 0.12798
| КТП 4 ф1 |  | 250 | 0.001289 | 0.19871
| КТП 5 ф1 |  | 160 | 0.00052313 | 0.12748
| КТП 2 ф1 |  | 160 | 0.00022711 | 0.12777
| ВЛ-10 кВ Шишенка-Ц.Усадьба | п.Шишенка |  |  | 0
| КТП 1 ф1 |  | 100 | 0.00023762 | 0.079762
| КТП 2 ф1 |  | 100 | 0.0086193 | 0.071381
ПС Щербакова | ВЛ-10 кВ Щербаково-С.Бор | с. Щербакова |  |  | 0
| КТП 3 ф1 |  | 160 | 0.017382 | 0.11062
| КТП 5 ф1 |  | 160 | 0.01022 | 0.11778
| КТП 6 ф1 |  | 40 | 0.0087318 | 0.023268
| КТП 4 ф1 |  | 160 | 0.021543 | 0.10646
| КТП 7 ф1 |  | 160 | 0.018766 | 0.10923
| КТП 8 ф1 |  | 160 | 0.035361 | 0.092639
| КТП 9 ф1 |  | 160 | 0.014305 | 0.1137
| КТП 10 ф1 |  | 100 | 0.014571 | 0.065429
| КТП 11 ф1 |  | 160 | 0.017582 | 0.11042
| КТП 12 ф1 |  | 100 | 0.0055577 | 0.074442
| КТП 13 ф1 |  | 100 | 0.0012946 | 0.078705
| ВЛ-10 кВ Щербаково- Кирзавод | с. Щербакова |  |  | 0
| КТП 4 ф1 |  | 160 | 0.010645 | 0.11735
| КТП 5 ф1 |  | 250 | 0.017332 | 0.18267
| КТП 1 ф1 |  | 250 | 0.0027481 | 0.19725
| КТП 2 ф1 |  | 160 | 0.0006311 | 0.12737
| КТП 3 ф1 |  | 250 | 0.00067174 | 0.19933
| ВЛ-10 кВ Щербаково-Водозабор | с.Щербаково |  |  | 0
| КТП 2 ф1 |  | 100 | 0.014504 | 0.065496
| КТП 3 ф1 |  | 100 | 0.0076633 | 0.072337
ПС С.Бор | ВЛ-10 кВ Сос.Бор-Кр.Кордон | с.Кр. Кардон |  |  | 0
| КТП 2 ф1 |  | 250 | 0.017877 | 0.18212
| КТП 7 ф1 |  | 160 | 0.025596 | 0.1024
| КТП 9 ф1 |  | 160 | 0.010091 | 0.11791
| КТП 8 ф1 |  | 250 | 0.05173 | 0.14827
| КТП 10 ф1 |  | 100 | 0.026952 | 0.053048
| ВЛ-10 кВ С.Бор-Щербаково | с.Щербаково |  |  | 0
| КТП 3 ф1 |  | 250 | 0.016675 | 0.18332
| КТП 2 ф1 |  | 60 | 0.00058274 | 0.047417
ПС Маяковская | ВЛ-10 кВ Маяковская-Клуб | с. Первомайский |  |  | 0
| КТП 1 ф1 |  | 100 | 0.028243 | 0.051757
| КТП 4 ф1 |  | 100 | 0.0058134 | 0.074187
| КТП 6 ф1 |  | 100 | 0.0067161 | 0.073284
| КТП 5 ф1 |  | 160 | 0.018253 | 0.10975
| КТП 3 ф1 |  | 160 | 0.0014581 | 0.12654
| ВЛ-10 кВ Маяковская- Кызыл-Агаш | с. К.Агаш |  |  | 0
| КТП 1 ф1 |  | 160 | 0.0087429 | 0.11926
| КТП 2 ф1 |  | 40 | 0.00036307 | 0.031637
Н.Алексеевка | ВЛ-10 кВ Н.Алексеевка- Ц.усадьба | с. Н. Алексеевка |  |  | 0
| КТП 1 ф1 |  | 100 | 0.023194 | 0.056806
| КТП 2 ф1 |  | 160 | 0.0085593 | 0.11944
| КТП 3 ф1 |  | 160 | 0.0096477 | 0.11835
| КТП 4 ф1 |  | 100 | 0.0016612 | 0.078339
| КТП 6 ф1 |  | 160 | 0.011643 | 0.11636
| КТП 7 ф1 |  | 160 | 0.008803 | 0.1192
| КТП 8 ф1 |  | 160 | 0.016154 | 0.11185
| ВЛ-10 кВ Н.Алексеевка-Мастерские | с.Н.Алексеевка |  |  | 0
| КТП 1 ф1 |  | 250 | 0.005356 | 0.19464
| ВЛ-10 кВ Н.Алексеевка-Анновка | с.Анновка |  |  | 0
| КТП 1 ф1 |  | 160 | 0.00021948 | 0.12778
ПС Б. Чураковка | ВЛ-10 кВ Чураковка-Ц.усадьба | с. Б. Чураковка |  |  | 0
| КТП 1 ф1 |  | 250 | 0.043256 | 0.15674
| КТП 3 ф1 |  | 160 | 0.020457 | 0.10754
| КТП 4 ф1 |  | 100 | 0.016517 | 0.063483
| КТП 5 ф1 |  | 100 | 0.052135 | 0.027865
| КТП 7 ф1 |  | 100 | 0.027541 | 0.052459
| КТП 8 ф1 |  | 160 | 0.017896 | 0.1101
| ВЛ-10 кВ Б.Чураковка-Райцентр | с. Убаган |  |  | 0
| ТП 4 ф1 |  | 100 | 0.020336 | 0.059664
| КТП 6 ф1 |  | 160 | 0.017358 | 0.11064
| КТП 8 ф1 |  | 250 | 0.029953 | 0.17005
| КТП 10 ф1 |  | 100 | 0.015125 | 0.064875
| КТП 15 ф1 |  | 160 | 0.030989 | 0.097011
| КТП 16 ф1 |  | 160 | 0.0015689 | 0.12643
| КТП 1 ф1 |  | 250 | 0.013809 | 0.18619
| ТП 11 ф1 |  | 400 | 0.012948 | 0.30705
| ВЛ-10 кВ Чураковка-Осиповка | с.Осиповка |  |  | 0
| КТП 1 ф1 |  | 250 | 0.002232 | 0.19777
| ВЛ-10 кВ Чураковка-Н.Николаевка | с.Н.Николаевка |  |  | 0
| КТП 34 ф1 |  | 160 | 0.0048066 | 0.12319
| КТП 35 ф1 |  | 250 | 0.00040511 | 0.19959
ПС Силантьевка | ВЛ-10 кВ Силантьевка- Ц.усадьба | с.Силантьевка |  |  | 0
| КТП 1 ф1 |  | 160 | 0.025289 | 0.10271
| КТП 2 ф1 |  | 250 | 0.043626 | 0.15637
| КТП 3 ф1 |  | 160 | 0.059215 | 0.068785
| КТП 5 ф1 |  | 160 | 0.024002 | 0.104
| ВЛ-10 кВ Силантьевка-Райцентр | с.Силантьевка |  |  | 0
| КТП 2 ф1 |  | 400 | 0.072486 | 0.24751
| КТП 1 ф1 |  | 250 | 0.038126 | 0.16187
| КТП 3 ф1 |  | 160 | 0.031242 | 0.096758
| КТП 4 ф1 |  | 160 | 0.029666 | 0.098334
| ВЛ-10 кВ Силантьевка Ретранслятор | с.Силантьевка |  |  | 0
| КТП 1 ф1 |  | 160 | 0.041013 | 0.086987
| КТП 2 ф1 |  | 160 | 0.029647 | 0.098353
| ВЛ-10 кВ Силантьевка-З/ток | с.Силантьевка |  |  | 0
| КТП 1 ф1 |  | 630 | 0.015954 | 0.48805
| КТП 2 ф1 |  | 630 | 0.0046894 | 0.49931
| КТП 3 ф1 |  | 250 | 0.0011993 | 0.1988
| ВЛ-10 кВ Силантьевка-Бирюковка | с.Бирюковка |  |  | 0
| КТП 3 ф1 |  | 160 | 0.0075218 | 0.12048
| ВЛ-10 кВ Силантьевка-Кормоцех | с. М.Чураковка |  |  | 0
| КТП 2 ф1 |  | 160 | 0.0095627 | 0.11844
| КТП 1 ф1 |  | 100 | 0.027972 | 0.052028
| КТП 3 ф1 |  | 100 | 0.0289 | 0.0511
ПС Свердловка | ВЛ-10 кВ Свердловка-Зуевка | с. Зуевка |  |  | 0
| КТП 4 ф1 |  | 100 | 0.0067671 | 0.073233
| КТП 3 ф1 |  | 250 | 0.0096153 | 0.19038
| КТП 5 ф1 |  | 160 | 0.018809 | 0.10919
| КТП 6 ф1 |  | 160 | 0.0023363 | 0.12566
| КТП 1 ф1 |  | 250 | 0.00046481 | 0.19954
| ВЛ-10 кВСвердловка-Зерноток | с Свердловка |  |  | 0
| КТП 2 ф1 |  | 250 | 0.032963 | 0.16704
| КТП 3 ф1 |  | 100 | 0.0074644 | 0.072536
| ВЛ-10 кВСвердловка-ДК | с Свердловка |  |  | 0
| КТП 2 ф1 |  | 320 | 0.028235 | 0.22777
| КТП 1 ф1 |  | 100 | 0.00070829 | 0.079292
| ВЛ-10 кВ Свердловка-К/завод | с.Свердловка |  |  | 0
| КТП 1 ф1 |  | 250 | 0.013115 | 0.18689
| КТП 2 ф1 |  | 100 | 8.2212e-05 | 0.079918
ПС Янушевка | ВЛ-10 кВ Янушевка-Воробьёвка | с. Воробьевка |  |  | 0
| КТП 1 ф1 |  | 400 | 0 | 0.32
| КТП 4 ф1 |  | 100 | 0 | 0.08
| КТП 3 ф1 |  | 160 | 0.01388 | 0.11412
| КТП 2 ф1 |  | 100 | 0.0015903 | 0.07841
| ВЛ-10 кВ Янушевка-Сатай | п.Янушевка, п.Сатай |  |  | 0
| КТП 1 ф1 |  | 100 | 0.018782 | 0.061218
| КТП 2 ф1 |  | 100 | 0.013888 | 0.066112
ПС Димитрова | ВЛ-10 кВ Димитрово-Ц.Усадьба | с. Димитрова |  |  | 0
| КТП 4 ф1 |  | 250 | 0.0089926 | 0.19101
| КТП 5 ф1 |  | 160 | 0.020592 | 0.10741
| КТП 1 ф1 |  | 160 | 0.013248 | 0.11475
| КТП 6 ф1 |  | 100 | 0.0077013 | 0.072299
| ВЛ-10 кВ Димитрово-з/ток | с.Димитрово |  |  | 0
| КТП 1 ф1 |  | 400 | 0.00929 | 0.31071
| КТП 3 ф1 |  | 100 | 0.00035656 | 0.079643
ПС Степная | ВЛ-10 кВ Степная -Ц.усадьба | с. Лермонтова |  |  | 0
| КТП 1 ф1 |  | 160 | 0.016058 | 0.11194
| КТП 2 ф1 |  | 100 | 0.012498 | 0.067502
| КТП 4 ф1 |  | 160 | 0.022808 | 0.10519
| КТП 6 ф1 |  | 160 | 0.0059118 | 0.12209
ПС Докучаева | ВЛ-10 кВ Докучаево- Карагайлы | с. Карагайлы |  |  | 0
| КТП 1 ф1 |  | 160 | 0.012743 | 0.11526
| КТП 3 ф1 |  | 250 | 0.015126 | 0.18487
| ВЛ-10 кВ Докучаево- Беляевка | с. Докучаево |  |  | 0
| КТП 1 ф1 |  | 160 | 0.014329 | 0.11367
| ВЛ-10 кВ Докучаева-Ц.Усадьба | с. Докучаево |  |  | 0
| КТП 1 ф1 |  | 180 | 0.017845 | 0.12616
| КТП 2 ф1 |  | 160 | 0.014995 | 0.11301
| КТП 3 ф1 |  | 160 | 0.0020802 | 0.12592
| КТП 4 ф1 |  | 160 | 0.0070082 | 0.12099
| КТП 5 ф1 |  | 160 | 0.019832 | 0.10817
| КТП 6 ф1 |  | 250 | 0.00046091 | 0.19954
ПС Лермонтова | ВЛ-10 кВ Лермонтово-УВС | с. Лермонтова |  |  | 0
| КТП 1 ф1 |  | 250 | 0.034693 | 0.16531
| КТП 6 ф1 |  | 160 | 0.011674 | 0.11633
| КТП 4 ф1 |  | 100 | 0.011927 | 0.068073
| КТП 8 ф1 |  | 100 | 0.01198 | 0.06802
| КТП 9 ф1 |  | 100 | 0.01219 | 0.06781
| ВЛ-10 кВ Лермонтово- Кызыл-Аскер | с. Жанасу |  |  | 0
| КТП 1 ф1 |  | 100 | 0.012984 | 0.067016
| КТП 2 ф1 |  | 40 | 0.00029816 | 0.031702
ПС Приозерная | ВЛ-10 кВ Приозерная-Ц.Усадьба | с. Приозерный |  |  | 0
| КТП 4 ф1 |  | 100 | 0.0057887 | 0.074211
| КТП 1 ф1 |  | 160 | 0.0027907 | 0.12521
| КТП 2 ф1 |  | 160 | 0.0017559 | 0.12624
| ВЛ-10 кВ Приозерная-Базы | с. Приозерный |  |  | 0
| КТП 1 ф1 |  | 160 | 0.0091526 | 0.11885
| ВЛ-10 кВ Приозерная-Лесная | 27 км.тр.Алматы-Екатеринберг |  |  | 0
| КТП 3 ф1 |  | 400 | 0.0014424 | 0.31856
| ВЛ-10 кВ Приозерное-Школа | с. Приозерный |  |  | 0
| КТП 2 ф1 |  | 250 | 0.013257 | 0.18674
| КТП 3 ф1 |  | 160 | 0.010294 | 0.11771
| ВЛ-10 кВ Приозерная-Кубековка | с. Кубековка |  |  | 0
| КТП 1 ф1 |  | 160 | 0.010745 | 0.11725
| КТП 3 ф1 |  | 160 | 2.139e-05 | 0.12798
| ВЛ-10 кВ Пионерская Шок-Карагай | с.Шок-Карагай |  |  | 0
| КТП 3 ф1 |  | 160 | 0.011455 | 0.11655
| ТП 4 ф1 |  | 160 | 0.0086127 | 0.11939
| КТП 6 ф1 |  | 50 | 0.0004849 | 0.039515