## Октябрьский
Октябрьский УЭС КРЭС
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (март 2024 года)
Наименование ПС | Наименование фидера 10кВ, КТП | Наименование населенного пункта | Ном-ная мощность силового транс-ра, кВА | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
ПС -35/10кВ "Октябрьская" | ВЛ-10 кВ Ц/У Железнодорожного | Железнодорожный
| КТП № 082 ф1 |  | 100 | 0.022945 | 0.057055
| КТП 083 ф1 |  | 250 | 0.047865 | 0.15214
| КТП 085 ф1 |  | 160 | 0.02339 | 0.10461
| КТП 087 ф1 |  | 160 | 0.039509 | 0.088491
| КТП 088 ф1 |  | 250 | 0.078231 | 0.12177
| ВЛ-10 кВ Микрорайон | Октябрьское |  |  | 0
| КТП 056 ф1 |  | 160 | 0.017251 | 0.11075
| КТП 063 ф1 |  | 100 | 0.016294 | 0.063706
| КТП 064 ф1 |  | 100 | 0.028783 | 0.051217
| КТП 096 ф1 |  | 250 | 0.036353 | 0.16365
| КТП 059 ф1 |  | 60 | 0.013178 | 0.034822
| ВЛ-10 кВ МТМ | Октябрьское
| СТП 074 ф1 |  | 100 | 0.0051796 | 0.07482
| КТП 058 ф1 |  | 100 | 0.016883 | 0.063117
| КТП 062 ф1 |  | 160 | 0.00031666 | 0.12768
| КТП 070 ф1 |  | 100 | 0.023032 | 0.056968
| КТП 604 ф1 |  | 160 | 0.021588 | 0.10641
| КТП 610 ф1 |  | 100 | 0.010848 | 0.069152
| ВЛ-10 кВ Райцентр | Октябрьское
| КТП 035 ф1 |  | 40 | 0.0003601 | 0.03164
| КТП 036 ф1 |  | 250 | 0.029281 | 0.17072
| КТП 040 ф1 |  | 160 | 0.029864 | 0.098136
| КТП 042 ф1 |  | 250 | 0.025244 | 0.17476
| КТП 044 ф1 |  | 100 | 0.0056715 | 0.074328
| КТП 045 ф1 |  | 100 | 0.012195 | 0.067805
| КТП 046 ф1 |  | 160 | 0.0139 | 0.1141
| КТП 047 ф1 |  | 160 | 0.020177 | 0.10782
| ВЛ-10 кВ Животноводство | Железнодорожный
| КТП 071 ф1 |  | 250 | 0.023108 | 0.17689
| КТП 072 ф1 |  | 250 | 0.064911 | 0.13509
| КТП 073 ф1 |  | 160 | 0.022836 | 0.10516
| КТП 077 ф1 |  | 160 | 0.00019837 | 0.1278
| КТП 078 ф1 |  | 160 | 0.022672 | 0.10533
| КТП 094 ф1 |  | 100 | 0.007516 | 0.072484
ПС -220/35/10кВ "Челгаши" | ВЛ-10 кВ Челгаши-Элеватор 2 | Челгаши |  |  | 0
| КТП 001 ф1 |  | 160 | 0.020174 | 0.10783
| КТП 003 ф1 |  | 100 | 0.012 | 0.068
| КТП 004 ф1 |  | 100 | 0.017331 | 0.062669
| КТП 006 ф1 |  | 100 | 0.0070858 | 0.072914
| КТП 007 ф1 |  | 160 | 0.016614 | 0.11139
| КТП 008 ф1 |  | 100 | 0.011621 | 0.068379
| КТП 010 ф1 |  | 100 | 0.00012499 | 0.079875
| КТП 014 ф1 |  | 25 | 0.00023938 | 0.019761
| КТП 025 ф1 |  | 160 | 0.016556 | 0.11144
| КТП 030 ф1 |  | 100 | 0.00021948 | 0.079781
| КТП 009 ф1 |  | 160 | 0.00013392 | 0.12787
| ВЛ-10 кВ Челгаши-Райцентр |  |  |  | 0
| КТП 065 ф1 | Челгаши | 160 | 0.009205 | 0.1188
| КТП 051 ф1 | Октябрьское | 100 | 0.011811 | 0.068189
| КТП 611 ф1 |  | 63 | 0.0022097 | 0.04819
| КТП 107 ф1 |  | 250 | 0.001049 | 0.19895
| КТП 108 ф1 |  | 250 | 0.02445 | 0.17555
ПС-35/10кВ "Ишимская" | ВЛ-10 кВ Ишимская-30лет Целины | Прогресс |  |  | 0
| КТП 021 ф1 |  | 160 | 0.01241 | 0.11559
| КТП 023 ф1 |  | 250 | 0.0099101 | 0.19009
| ВЛ-10 кВ Ц/У Октябрьского | Целинное |  |  | 0
| КТП 075 ф1 |  | 100 | 0.028221 | 0.051779
| КТП 115 ф1 |  | 100 | 0.02768 | 0.05232
| КТП 116 ф1 |  | 160 | 0.009584 | 0.11842
| КТП 117 ф1 |  | 100 | 0.024962 | 0.055038
| КТП 120 ф1 |  | 250 | 0.019084 | 0.18092
| КТП 122 ф1 |  | 160 | 0.028661 | 0.099339
| КТП 127 ф1 |  | 160 | 0.012639 | 0.11536
ПС-35/10кВ "Элеваторная" | ВЛ-10 кВ Элеваторная-РРС | Жаныспай |  |  | 0
| КТП 110 ф1 |  | 160 | 0.001402 | 0.1266
| КТП 111 ф1 |  | 160 | 0.012008 | 0.11599
| КТП 113 ф1 |  | 63 | 6.696e-05 | 0.050333
| КТП 114 ф1 |  | 63 | 0.00053568 | 0.049864
ПС-35/10кВ "Кошевая" | ВЛ-10 кВ Кошевая-Ц/У Кошевого | Кошевое |  |  | 0
| КТП 138 ф1 |  | 100 | 0.010757 | 0.069243
| КТП 139 ф1 |  | 160 | 0.010961 | 0.11704
| КТП 155 ф1 | Молодежный | 40 | 0.00024757 | 0.031752
| КТП 159 ф1 |  | 60 | 0.0075029 | 0.040497
| КТП 177 ф1 | Кошевое | 250 | 0.00015754 | 0.19984
ПС-35/10кВ "Искра" | ВЛ-10 кВ Искра-Ц/У Искра | Степное |  |  | 0
| КТП 201 ф1 |  | 160 | 0.0089089 | 0.11909
| КТП 205 ф1 |  | 63 | 0.00045384 | 0.049946
| КТП 204 ф1 |  | 160 | 0.010334 | 0.11767
| КТП 206 ф1 |  | 160 | 0.009584 | 0.11842
| ВЛ-10 кВ Искра-Животноводство | Степное |  |  | 0
| КТП 202 ф1 |  | 160 | 0.034855 | 0.093145
| КТП 203 ф1 |  | 250 | 0.0081237 | 0.19188
| КТП 192 ф1 |  | 250 | 0.0018302 | 0.19817
| КТП 194 ф1 |  | 250 | 0.0034164 | 0.19658
ПС-35/10кВ "Айдарлинская" | ВЛ-10 кВ Айдарлинская-Ц/У Айдарлинского | Айдарлы |  |  | 0
| КТП 231 ф1 |  | 250 | 0.00062496 | 0.19938
| КТП 232 ф1 |  | 160 | 0.020096 | 0.1079
| КТП 233 ф1 |  | 100 | 0.0056916 | 0.074308
| КТП 234 ф1 |  | 160 | 0.019914 | 0.10809
| КТП 235 ф1 |  | 63 | 0.009977 | 0.040423
| КТП 237 ф1 |  | 160 | 0.028761 | 0.099239
| ВЛ-10 кВ Айдарлинская-Бригады | Айдарлы |  |  | 0
| СТП 217 ф1 |  | 25 | 6.6402e-05 | 0.019934
| КТП 230 ф1 |  | 250 | 0.018548 | 0.18145
ПС-35/10кВ "Герцена" | ВЛ-10 кВ Герцена-Кир. завод | Герцена |  |  | 0
| КТП 248 ф1 |  | 100 | 0.011731 | 0.068269
| КТП 249 ф1 |  | 160 | 0.010624 | 0.11738
| КТП 257 ф1 |  | 40 | 6.6402e-05 | 0.031934
| КТП 263 ф1 |  | 63 | 0.0066623 | 0.043738
ПС-220/35/10кВ "Койбагор" | ВЛ-10 кВ Койбагор-Поселок | Койбагор |  |  | 0
| КТП 1 ф1 |  | 100 | 0.017768 | 0.062232
| СТП 2 ф1 |  | 40 | 0.0021381 | 0.029862
| КТП 3 ф1 |  | 160 | 0.0085444 | 0.11946
| КТП 5 ф1 |  | 160 | 0.014195 | 0.1138
| КТП 6 ф1 |  | 160 | 0.019195 | 0.1088
| КТП 9 ф1 |  | 250 | 0.014591 | 0.18541
| КТП 10 ф1 |  | 160 | 0.0099618 | 0.11804
| ВЛ-10 кВ Койбагор-КСХТ | Койбагор |  |  | 0
| КТП 12 ф1 |  | 160 | 0.0013392 | 0.12666
| КТП 13 ф1 |  | 100 | 0.020244 | 0.059756
| КТП 16 ф1 |  | 160 | 0.012432 | 0.11557
| ВЛ-10 кВ Койбагор-РРС | Койбагор |  |  | 0
| КТП 24 ф1 |  | 25 | 0.0014582 | 0.018542
ПС "Амангельдинская" | ВЛ-10 кВ Зерноток | Амангельды |  |  | 0
| КТП 17 ф1 |  | 630 | 0.0054915 | 0.49851
| КТП 9 ф1 |  | 160 | 0.0091698 | 0.11883
| КТП 8 ф1 |  | 160 | 0.015583 | 0.11242
| КТП 3 ф1 |  | 160 | 0.0069994 | 0.121
| КТП 10 ф1 |  | 160 | 0.0099824 | 0.11802
| ВЛ-10 кВ Кирзавод | Амангельды |  |  | 0
| КТП 11 ф1 |  | 400 | 0.019731 | 0.30027
| ВЛ-10 кВ Поселок | Амангельды |  |  | 0
| КТП 2 ф1 |  | 160 | 0.045297 | 0.082703
| ВЛ-10 кВ Целинный | Амангельды |  |  | 0
| КТП 6 ф1 |  | 250 | 0.0046746 | 0.19533
ПС-35/10кВ "Жекеколь" | ВЛ-10 кВ Жекеколь-Ц/У Жекеколь | Жекеколь |  |  | 0
| КТП 304 ф1 |  | 100 | 0.0010753 | 0.078925
| КТП 312 ф1 |  | 63 | 0.0043697 | 0.04603
| ВЛ-10 кВ Жекеколь-Ц/У Вильямса | Теректы |  |  | 0
| КТП 337 ф1 |  | 160 | 0.010635 | 0.11736
| КТП 339 ф1 |  | 100 | 0.0023659 | 0.077634
| КТП 343 ф1 |  | 100 | 0.0013665 | 0.078633
ПС -35/10кВ "Братская" | ВЛ-10 кВ Братская-Ц/У Братского | Братский |  |  | 0
| КТП 282 ф1 |  | 100 | 0.0023659 | 0.077634
| КТП 283 ф1 |  | 100 | 0.0003348 | 0.079665
| КТП 276 ф1 |  | 63 | 8.9652e-05 | 0.05031