## Камысты
Камыстинский РЭС
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (апрель 2024 года)
Наименование ПС | Наименование ВЛ-10кВ ,ТП, КТП | Наименование населенного пункта | Ном-ная мощность силового транс-ра, кВА | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
ПС 35/10кВ Красный Октябрь | ВЛ 10кВ Кр.Октябрь-Комплекс | Арка
| КТП№306-20 |  | 160 | 0.0046444 | 0.12336
| КТП№ 306-12 |  | 400 | 0.03346 | 0.28654
| ВЛ 10кВ Кр.Октябрь-Ц.Усадьба | Арка |  |  | 0
| КТП №306-17 |  | 40 | 0.004479 | 0.027521
| КТП №306-07 |  | 63 | 0.00010453 | 0.050295
| КТП №306-18 |  | 160 | 0.007357 | 0.12064
| КТП №306-38 |  | 100 | 0.014978 | 0.065022
| КТП №306-01 |  | 160 | 0.01961 | 0.10839
| КТП №306-03 |  | 250 | 0.024018 | 0.17598
| КТП №306-04 |  | 160 | 0.0092733 | 0.11873
| КТП №306-05 |  | 250 | 0.024257 | 0.17574
| КТП №306-06 |  | 250 | 0.026603 | 0.1734
ПС 110/35/10кВ Камышное | ВЛ-10кВ Камышное- РЦ-1 | Камысты |  |  | 0
| КТП № 101-75 |  | 160 | 0.016765 | 0.11124
| КТП № 101-60 |  | 100 | 0.018371 | 0.061629
| КТП № 101-76 |  | 250 | 0.015647 | 0.18435
| КТП № 101-61 |  | 250 | 0.028148 | 0.17185
| КТП № 101-62 |  | 63 | 0.020322 | 0.030078
| ВЛ-10кВ Камышное- РЦ-2 | Камысты |  |  | 0
| КТП № 101-48 |  | 250 | 0.03881 | 0.16119
| КТП № 101-64 |  | 160 | 0.012991 | 0.11501
| КТП № 101-49 |  | 160 | 0.017314 | 0.11069
| КТП № 101-53 |  | 63 | 0.0093368 | 0.041063
| КТП № 101-41 |  | 100 | 0.022592 | 0.057408
| КТП № 101-42 |  | 100 | 0.013091 | 0.066909
| КТП № 101-46 |  | 160 | 0.025432 | 0.10257
| ВЛ-10кВ Камышное- РЦ-3 | Камысты |  |  | 0
| КТП № 101-10 |  | 250 | 0.023211 | 0.17679
| КТП № 101-06 |  | 250 | 0.05375 | 0.14625
| КТП № 101-08 |  | 250 | 0.037788 | 0.16221
| ВЛ-10кВ Камышное- РЦ-4 | Камысты |  |  | 0
| КТП № 101-16 |  | 250 | 0.021371 | 0.17863
| КТП № 101-17 |  | 160 | 0.010774 | 0.11723
| КТП № 101-18 |  | 160 | 0.015712 | 0.11229
| ВЛ-10кВ Камышное-Производство | Камысты |  |  | 0
| КТП № 101-25 |  | 250 | 0.016197 | 0.1838
| КТП № 102-29 |  | 160 | 0.023864 | 0.10414
| КТП № 101-33 |  | 160 | 0.013498 | 0.1145
| ТП № 101-54 |  | 250 | 0.057246 | 0.14275
| ТП № 101-32 |  | 250 | 0.13566 | 0.064339
| КТП № 101-28 |  | 250 | 4.0734e-05 | 0.19996
| КТП № 101-44 ,2 |  | 160 | 0.040783 | 0.087217
| ТП № 101-55 |  | 400 | 0.10341 | 0.21659
| КТП № 101-56 |  | 160 | 0.05868 | 0.06932
| ВЛ-10кВ Камышное-Водозабор | Камысты |  |  | 0
| КТП № 102-99 |  | 63 | 0.033043 | 0.017357
| ВЛ-10кВ Камышное-ХПП | Камысты |  |  | 0
| КТП № 101-59 |  | 250 | 0.012202 | 0.1878
| ВЛ-10кВ Камышное-АЗС-Маяк | Камысты |  |  | 0
| КТП № 101-81 |  | 100 | 0.0055753 | 0.074425
| КТП № 101-82 |  | 100 | 0.015257 | 0.064743
| СТП № 102-94 |  | 40 | 0.01336 | 0.01864
| КТП № 102-74 |  | 100 | 0.010387 | 0.069613
| СТП № 101-65 |  | 40 | 0.0015197 | 0.03048
| ВЛ-10кВ Камышное-Кр. Армейка | Мечетное |  |  | 0
| КТП № 102-117 | инвест. программа | 40 | 0.0011325 | 0.030868
| КТП № 102-125 |  | 160 | 2.046e-05 | 0.12798
| КТП № 102-110 | инвест. программа | 40 | 0.00074326 | 0.031257
| КТП № 102-115 |  | 160 | 2.0739e-05 | 0.12798
ПС 35/10кВ Ливановка | ВЛ-10кВ Ливановка- Ц.У. | Ливановка |  |  | 0
| КТП № 317-06 |  | 160 | 0.017365 | 0.11063
| КТП № 317-02 |  | 100 | 0.0078216 | 0.072178
| КТП № 317-05 |  | 100 | 0.0044168 | 0.075583
| ВЛ-10кВ Ливановка- Зерно- ток | Ливановка |  |  | 0
| КТП № 317-13 |  | 63 | 0.0018773 | 0.048523
ПС 35/10кВ Ворошиловка | ВЛ-10кВ Ворошиловка- Базы | Карабатыр |  |  | 0
| КТП № 307-06 |  | 160 | 0.0028726 | 0.12513
| КТП № 307-15 |  | 160 | 0.024805 | 0.10319
| КТП № 307-21 |  | 250 | 0.015221 | 0.18478
| ВЛ-10кВ Ворошиловка- Ц.У. | Карабатыр |  |  | 0
| КТП № 307-05 |  | 63 | 0.014906 | 0.035494
| СТП №307-03 |  | 40 | 0.007294 | 0.024706
| СТП №307-07 |  | 40 | 0.0038422 | 0.028158
| КТП №307-08 |  | 160 | 0.015508 | 0.11249
| КТП №307-13 |  | 100 | 0.016332 | 0.063668
| КТП №307-04 |  | 160 | 0.019124 | 0.10888
| ВЛ-10кВ Ворошиловка-МТМ. | Карабатыр |  |  | 0
| КТП №307-14 |  | 100 | 4.2408e-05 | 0.079958
| КТП №307-02 |  | 400 | 0.055144 | 0.26486
| ВЛ-10кВ Ворошиловка-Водозабор. | Карабатыр |  |  | 0
| КТП №307-25 |  | 100 | 0.045868 | 0.034132
| СТП №307-23 |  | 63 | 0.0013571 | 0.049043
| КТП №307-24 |  | 100 | 0.0003826 | 0.079617
ПС 35/10кВ Бестобе | ВЛ-10кВ Бестобе- Ц У. | Бестобе |  |  | 0
| КТП № 716-14 |  | 160 | 0.0094256 | 0.11857
| КТП № 716-13 |  | 160 | 0.0031486 | 0.12485
| КТП № 716-10 |  | 160 | 0.011894 | 0.11611
| КТП № 716-07 |  | 160 | 0.0071219 | 0.12088
| ВЛ-10кВ Бестобе- Базы | Бестобе |  |  | 0
| КТП № 716-26 |  | 160 | 0.00044138 | 0.12756
| ВЛ-10кВ Бестобе- Посёлок | Бестобе |  |  | 0
| КТП № 716-23 |  | 160 | 0.0082544 | 0.11975
| КТП № 716-18 |  | 160 | 0.00718 | 0.12082
| ВЛ-10кВ Бестобе- Производство | Бестобе |  |  | 0
| КТП № 716-21 |  | 100 | 0.002973 | 0.077027
| КТП № 716-34 |  | 160 | 4.2408e-05 | 0.12796
ПС 35/10кВ Талдыколь | ВЛ-10кВ Талдыколь- Ц.У. | Талдыколь |  |  | 0
| КТП № 410-08 |  | 250 | 0.018141 | 0.18186
| КТП № 410-10 |  | 100 | 0.0080713 | 0.071929
| КТП № 410-24 |  | 160 | 0.0073595 | 0.12064
ПС 35/10кВ Островская | ВЛ-10кВ Островская Ц.У. | Островский |  |  | 0
| КТП № 409-17 |  | 100 | 0.0025789 | 0.077421
| КТП № 409-24 |  | 100 | 0.0018398 | 0.07816
| ВЛ-10кВ Островская-Зерно Ток | Островский |  |  | 0
| КТП № 409-09 |  | 160 | 2.0739e-05 | 0.12798
ПС 110/35кВ Жаильма | ВЛ-10кВ Жаильма Ц.У. | Жаильма |  |  | 0
| СТП № 408-07 |  | 40 | 0.007155 | 0.024845
| СТП № 408-03 |  | 40 | 0.0041043 | 0.027896
| КТП № 408-09 |  | 160 | 0.0064801 | 0.12152
| ВЛ-10кВ Жаильма-Островская | Жаильма |  |  | 0
| КТП № 408-14 |  | 63 | 0.00108 | 0.04932
| ВЛ-10кВ Жаильма-Водозабор | Жаильма |  |  | 0
| КТП № 409-12 |  | 63 | 0.0019948 | 0.048405
| СТП № 408-11 |  | 25 | 0.0012722 | 0.018728
| ВЛ-10кВ Жаильма-Туфановка | Жаильма |  |  | 0
| СТП № 408-19 |  | 40 | 0.00039841 | 0.031602
ПС 35/10кВ Сахаровка | ВЛ-10кВ Сахаровка-Поселок | Сахаровка |  |  | 0
| СТП № 408-26 |  | 40 | 0.0065625 | 0.025438
ПС 35/10кВ Клочково | ВЛ-10кВ Клочково- Ц.У. | Клочково |  |  | 0
| КТП № 205-01 |  | 250 | 0.0069936 | 0.19301
| КТП № 205-02 |  | 250 | 0.0054358 | 0.19456
| КТП № 205-03 |  | 63 | 0.007062 | 0.043338
| КТП № 205-05 |  | 250 | 0.0064257 | 0.19357
| КТП № 205-07 |  | 250 | 0.0011558 | 0.19884
| ВЛ-10кВ Клочково- Школа | Клочково |  |  | 0
| КТП № 205-08 |  | 100 | 0.017712 | 0.062288
| КТП № 205-13 | инвест. программа | 25 | 0.001262 | 0.018738
| ВЛ-10кВ Клочково- МТМ | Клочково |  |  | 0
| КТП № 205-09 |  | 100 | 0.011047 | 0.068953
| КТП № 205-11 | К.Р. | 250 | 0.0011413 | 0.19886
ПС 35/10кВ Свободный | ВЛ-10кВ Свободный — Ц.У. | Свободный |  |  | 0
| КТП № 512-08 |  | 100 | 0.00028774 | 0.079712
| КТП № 512-09 |  | 160 | 0.005906 | 0.12209
| ВЛ-10кВ Свободный - Живот-во | Свободный |  |  | 0
| КТП № 512-14 |  | 100 | 2.2134e-05 | 0.079978
| ВЛ-10кВ Свободный — Мамырколь | Мамырколь |  |  | 0
| КТП № 716-22 |  | 160 | 2.232e-05 | 0.12798
| КТП № 307-23 |  | 250 | 0.003736 | 0.19626
ПС 35/10 кВ Алтынсарино | ВЛ-10кВ Алтынсарино - Ц.У. | Алтынсарино |  |  | 0
| КТП № 511-01 |  | 100 | 0.0040497 | 0.07595
| КТП № 511-02 |  | 160 | 0.011986 | 0.11601
| КТП № 511-03 |  | 100 | 0.018527 | 0.061473
| КТП № 511-04 |  | 250 | 0.027229 | 0.17277
| КТП № 511-05 |  | 160 | 0.02081 | 0.10719
| КТП № 511-06 |  | 160 | 0.041213 | 0.086787
| КТП № 511-07 |  | 160 | 0.0042687 | 0.12373
| КТП № 511-09 |  | 160 | 0.0088094 | 0.11919
| ВЛ-10кВ Алтынсарино - Базы | Алтынсарино |  |  | 0
| КТП № 511-10 |  | 400 | 0.013329 | 0.30667
| КТП № 511-11 |  | 100 | 0.0063593 | 0.073641
| КТП № 511-14 |  | 100 | 0.013847 | 0.066153
| КТП № 511-15 |  | 250 | 0.046829 | 0.15317
| КТП № 511-17 |  | 160 | 0.024088 | 0.10391
| ВЛ-10кВ Алтынсарино — Копланды | Алтынсарино |  |  | 0
| КТП № 511-22 |  | 250 | 0.0060829 | 0.19392
| ВЛ-10кВ Алтынсарино — 3 отд | Алтынсарино |  |  | 0
| КТП № 511-19 |  | 250 | 0.00013392 | 0.19987
| КТП № 511-08 |  | 100 | 0.0074577 | 0.072542
| ВЛ-10кВ Алтынсарино-Филиповка | Алтынсарино |  |  | 0
| СТП № 511-27 |  | 25 | 0.0001102 | 0.01989
ПС 110/35/10кВ Фрунзе | ВЛ-10кВ Фрунзе-Ц.У. | Фрунзе |  |  | 0
| КТП № 103-01 |  | 160 | 0.0032006 | 0.1248
| КТП № 103-07 |  | 25 | 0.0039484 | 0.016052
| КТП № 103-29 |  | 100 | 0.0049892 | 0.075011
| КТП № 103-20 |  | 100 | 0.0023194 | 0.077681
| ВЛ-10кВ Фрунзе-МТМ | Фрунзе |  |  | 0
| КТП № 103-15 |  | 250 | 0.002119 | 0.19788
| КТП № 103-18 |  | 100 | 0.00049606 | 0.079504
| КТП № 103-32 |  | 100 | 2.1669e-05 | 0.079978
| ВЛ-10кВ Фрунзе-Водозабор | Фрунзе |  |  | 0
| КТП № 103-16 |  | 160 | 0.0024885 | 0.12551
| ВЛ-10кВ Фрунзе - Богдановка | Богдановка |  |  | 0
| КТП № 103-26 |  | 100 | 0.0012245 | 0.078775
ПС 35/10кВ Адаевка | ВЛ-10кВ Адаевка-Ц.У. | Адаевка |  |  | 0
| КТП № 204-13 |  | 160 | 0.0078607 | 0.12014
| КТП № 204-06 |  | 160 | 0.010424 | 0.11758
| КТП № 204-04 |  | 100 | 0.006556 | 0.073444
| КТП № 204-10 |  | 160 | 0.018652 | 0.10935
| КТП № 204-05 |  | 100 | 0.027722 | 0.052278
| КТП № 204-01 |  | 100 | 0.0024374 | 0.077563
| ВЛ-10кВ Адаевка-Базы | Адаевка |  |  | 0
| КТП № 204-11 |  | 160 | 0.010765 | 0.11723
| КТП № 204-21 |  | 100 | 0.0068746 | 0.073125
| КТП № 204-03 |  | 100 | 0.00039934 | 0.079601
| КТП № 204-09 |  | 100 | 4.2594e-05 | 0.079957
| КТП № 204-02 |  | 250 | 0.026646 | 0.17335
| ВЛ-10 кВ Адаевка-Целинная | Адаевка |  |  | 0
| КТП № 204-07 |  | 100 | 0.0009925 | 0.079008
| КТП № 204-20 |  | 160 | 0.0015334 | 0.12647
ПС 110/35/10кВ Дружба | ВЛ-10 кВ Дружба- Ц.У. | Дружба |  |  | 0
| КТП № 513-11 |  | 250 | 0.031192 | 0.16881
| КТП № 513-12 |  | 160 | 0.0076055 | 0.12039
| ВЛ-10 кВ Дружба- Отделение 1 | Дружба |  |  | 0
| КТП № 513-24 |  | 100 | 2.1576e-05 | 0.079978
| КТП № 513-04 |  | 250 | 0.0027402 | 0.19726
| ВЛ-10 кВ Дружба- Каймаколь | Дружба |  |  | 0
| КТП № 513-16 |  | 400 | 0.0031166 | 0.31688
| КТП № 513-17 |  | 160 | 4.3989e-05 | 0.12796
| ВЛ-10 кВ Дружба- Машдвор | Дружба |  |  | 0
| КТП № 513-18 |  | 160 | 0.017987 | 0.11001
| КТП № 513-20 |  | 100 | 2.1855e-05 | 0.079978
| ВЛ-10 кВ Дружба-Бестау-Поселок | Бестау |  |  | 0
| КТП № 615-08 |  | 160 | 0.0025696 | 0.12543
| КТП № 615-09 |  | 63 | 0.0024482 | 0.047952
ПС 35/10кВ Уркаш | ВЛ-10 кВ Уркаш-Ц.У. | Уркаш |  |  | 0
| КТП № 614-03 |  | 100 | 0.012207 | 0.067793