## Город
Костанайская ГЭС
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (апрель 2024 года)
Наименование подстанции | Наименование фидера 10кВ; ТП, КТП № фидера 0,4 кВ | Наименование населенного пункта | Мощность ТП, КТП, РП кВА | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
ПС 110/35/10 кВ Центральная | ТП-015Б Ввод-1 Т-1 Герцена 35 ИП Усманов | Герцена-37 на против К-8 | 250 | 0.058353 | 0.14165
ПС 110/35/10 кВ Центральная | КТП-016 Ввод-0,4 кВ с тран-ра Офис и складские помещения К. Батыра, 29 |  | 100 | 0.0026561 | 0.077344
ПС 110/35/10 кВ Центральная | КТП-043 ввод-0,4 Ф-1 |  | 40 | 0.001023 | 0.030977
ПС 110/35/10 кВ Центральная | КТП-044 Ввод с ВЛ-10кВ РП-1_КТП-045 опора №16 фидер 1 | ул.Совхозная | 160 | 0.029268 | 0.098732
ПС 110/35/10 кВ Центральная | КТП-045 (Арасан) Ввод-0,4 кВ Фидер-1 | Каирбекова Курганская | 100 | 0.013618 | 0.066382
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-046/1 Ввод-1 Т-1 герцена 50 | Герцена-60 | 400 | 0.10228 | 0.21772
| Ввод-2 Т-2 каирбекова 407 |  | 400 | 0.056406 | 0.26359
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-046/2 Ввод-1 Т-1 стройка каирб. 405 | пр.Каирбекова 405 | 630 | 0.13665 | 0.36735
| Ввод-2 Т-2 каирбекова 399 |  | 630 | 0.032841 | 0.47116
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-047 Ввод-1 Т-1 котекс |  | 400 | 0.035785 | 0.28421
| Ввод-2 Т-2 котеджи ч/с |  | 630 | 0.052374 | 0.45163
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-048 Ввод-1 Т-1 Текстильщиков 9Б | пр.Каирбекова 340 | 400 | 0.054958 | 0.26504
| Ввод-2 тектильщиков 3/51 |  | 400 | 0.019407 | 0.30059
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-050 Ввод-1 Т-1 КАИРБЕКОВА 336 кв.1 — 69 |  | 400 | 0.052011 | 0.26799
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-051 Ввод-1 Т-1 каирбекова 389 |  | 630 | 0.021144 | 0.48286
| Ввод-2 Т-2 каирбекова 387/1 |  | 630 | 0.19079 | 0.31321
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-052 Ввод-1 Т-1 герцена 38 а | Герцена 42 за 2 отделом | 400 | 0.073397 | 0.2466
| Ввод-2 Т-2 текстильщиков 23, герцена 42/1 |  | 400 | 0.086344 | 0.23366
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-053 Ввод-1 Т-1 ИП Тэн |  | 400 | 0.083315 | 0.23669
| Ввод-2 Т-2 герцена 28/2 |  | 400 | 0.11186 | 0.20814
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-054 Ввод-1 Т-1 АЗС Стоянка КИЕВСКАЯ,20 |  | 400 | 0.097092 | 0.22291
| Ввод-2 Т-2 каирбекова 367а |  | 400 | 0.070015 | 0.24998
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-055 Ввод-1 Т-1 Элитный магазин |  | 400 | 0.15743 | 0.16257
| Ввод-2 Т-2 маг. Солнечный 2 |  | 400 | 0.0779 | 0.2421
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-056 Ввод-1 Т-1 АЗС Дака |  | 400 | 0.015133 | 0.30487
| Ввод-2 Т-2 Мель ТОО Вескор союз окно |  | 400 | 0.066238 | 0.25376
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-057 Ввод-1 Т-1 Ф-3 |  | 400 | 0.065135 | 0.25486
ПС 110/35/10 кВ Центральная | ТП-058 Ввод-1 Т-1 курганская 4 | ул Курганская-4 «Ева» | 250 | 0.064505 | 0.1355
| Ввод-2 Т-2 Ф-3 Ева |  | 400 | 0.075516 | 0.24448
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-059 Ввод-1 Т-1 текстильщик 3 а |  | 400 | 0.092527 | 0.22747
ПС 110/35/10 кВ Центральная | ТП-060 Ввод-1 Т-1 Ф-1 | Ул.1-я Кустанайская | 400 | 0.17681 | 0.14319
ПС 110/35/10 кВ Центральная | КТП-061 Ввод с ВЛ-10кВ ПС-Центральная_Дачи опора №35 Ф-1 СИП | Ул.Кустанайская | 160 | 0.027979 | 0.10002
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | КТП-062 Ввод с ВЛ-10кВ ПС-Притобольская_РП-1 опора №35 СТО Автомойка | кафе Падишах | 160 | 0.0013225 | 0.12668
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-063 Ввод -1 Ввод-1 Без. Назв |  | 400 | 0.003348 | 0.31665
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | КТП- 066 (ГО) Ввод с ВЛ-10кВ ПС-Кустанайская_МК-27 фидер 1 | Пос.Киевскии ул. Лизы Чайкиной | 400 | 0.14561 | 0.17439
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | КТП-067 Ввод -1 коммерческий учет не подписан Без. Назв | ул Матросова (пенопласт) | 250 | 0.00021669 | 0.19978
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | КТП-068 Ввод с ВЛ-10кВ ПС Кустанайская _МК 27 опора № 68 фидер 1 | Пос.Киевскии ул. 40-лет Октября | 400 | 0.042086 | 0.27791
ПС 110/35/10 кВ Центральная | КТП-069 Ввод с ВЛ-10кВ РП-КСМК _ТП-Школа опора № 29 фидер 1 СИП |  | 160 | 0.083047 | 0.044953
ПС 110/35/10 кВ Центральная | КТП-070 Ввод с ВЛ-10кВ РП-КСМК _ТП-Котельная опора № 14/8 Общежите | Узкая колея, Общежитие Иволги | 160 | 0.012276 | 0.11572
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-0100 Ввод 1 10 эт. Дом подъезд -2 | 4 мкр.Дом-1 | 250 | 0.038734 | 0.16127
| Ввод 2 10 эт. Дом подъезд №1 |  | 400 | 0.0077004 | 0.3123
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-1 Ввод 1 Т-1 Наурыз магазин | Маяковского на против Мечети | 400 | 0.081245 | 0.23876
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-2 Ввод 1 Т-1 маг. Светлый |  | 630 | 0.058012 | 0.44599
| Ввод 2 Т-2 Дом 1 А |  | 630 | 0.026339 | 0.47766
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | КТП-3 СШ-10кВ тр-р Ф-1 СИП | Бородина-Валиханова | 400 | 0.091645 | 0.22836
ПС 35/10 кВ Притобольская | КТП-4 Ввод с ВЛ-10кВ ПС Притобольская_ Казводовод, опора №8 Ф-1 СИП | ул Гольдаде Тепличный комб. | 160 | 0.013534 | 0.11447
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-5 Ввод 1 Т-1 Ф-1 |  | 630 | 0.030816 | 0.47318
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-7 Ввод 1 Т-1 Альтынсарина-122 Пункт быстрого питаня ИП Кудрявцева |  | 400 | 0.14918 | 0.17082
| Ввод 2 Т-2 Ж.Д. Касымканова - Пушкина 9 эт |  | 400 | 0.063347 | 0.25665
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-8 Ввод 1 Т-1 Победы 32 а |  | 400 | 0.084188 | 0.23581
ПС 35/10 кВ ПС Западная | ТП-9 Ввод-1 Т-1 Насосная |  | 400 | 0.077795 | 0.24221
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-11 Ввод-1 Т-1 Ф-1 |  | 400 | 0.091824 | 0.22818
| Ввод-2 Т-2 сьянова 44 ч/с |  | 400 | 0.1182 | 0.2018
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-14 В вод-1 Т-1 гаражи прокуратуры |  | 400 | 0.022097 | 0.2979
| Ввод 2 Т-2 центр занятости |  | 630 | 0.069638 | 0.43436
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-15 вод 1 Т-1 Корпус | Общество Слепых | 250 | 0.044615 | 0.15539
| Ввод-2 Т-2 Ф-2 |  | 250 | 0.012594 | 0.18741
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-16 Ввод 1 Т-1 Дощанова 135 а |  | 400 | 0.091877 | 0.22812
| Ввод-2 Т-2 дощанова 133 б, 135 |  | 400 | 0.098939 | 0.22106
ПС 35/10 кВ Заводская | КТП-17 Ввод 1 Т-1 АТС |  | 400 | 0.087118 | 0.23288
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-19 Ввод 2 Т-2 Жестн | ТОО Лаура и Ко | 400 | 0.022189 | 0.29781
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-20 Ввод 1 Т-1 лермонтова 13 |  | 400 | 0.081022 | 0.23898
| Ввод 2 Т-2 Фидер 3 |  | 400 | 0.11684 | 0.20316
ПС 110/10 кВ Городская | КТП-21 Ввод с трансформатора Гагарина 117 магазин ИП ТЭН СИП | Баймагамбетова-Гагарина | 400 | 0.1291 | 0.1909
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-22 Ввод- 1 Т-1 Павлова 66 |  | 400 | 0.017401 | 0.3026
| Ввод-2 Т-2 Гоголя 85 |  | 400 | 0.046833 | 0.27317
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-26 В вод тр-р Фидер 2 Чехова | Комбинат благоустройств | 400 | 0.07474 | 0.24526
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-27 Ввод-1 Т-1 банк Ввод-1 |  | 630 | 0.074326 | 0.42967
| Ввод-2 Т-2 РДЦ - 2 РП-2 |  | 630 | 0.0036661 | 0.50033
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-27 А Ввод-1 Т-1 ЦВВЛ | ЦВВЛ | 400 | 0.03337 | 0.28663
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-29 Ввод-1 Тр-р чп терновой |  | 250 | 0.03531 | 0.16469
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-30 Ввод-1 Т-1 Козыбаева 65 | Толстого 67 | 630 | 0.075191 | 0.42881
| Ввод-2 Т-2 гоголя 98 |  | 400 | 0.049392 | 0.27061
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-31 Ввод-1 Т-1 дом профсоюзов |  | 630 | 0.14292 | 0.36108
| Ввод-2 Т-2 Гостиница МЕДЕО Ввод №2 |  | 630 | 0.068625 | 0.43538
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-33 Ввод с тр-ра АЗС | АЗС Иволга ул. Пригородная | 400 | 0.047404 | 0.2726
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-34 Ввод-1 Т-1 Пушкина 140/1 Ввод №1 |  | 400 | 0.039958 | 0.28004
| Ввод-2 Т-2 общежитие колледжа вв-2 |  | 400 | 0.053545 | 0.26646
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-35 Ввод-1 Т-1 Тәуелсіздік 105, магазин | тәуелсіздік 89 | 630 | 0.1224 | 0.3816
| Ввод-2 Т-2 Бавария вв-2 |  | 400 | 0.1089 | 0.2111
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-37 Ввод -1 Т-1 Абая 166,168 |  | 400 | 0.18038 | 0.13962
| Ввод -2 Т-2 аль-фариби 32, 40кв. Дом |  | 400 | 0.039067 | 0.28093
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-38 Ввод-1 Т-1 библиотека 2 |  | 630 | 0.12698 | 0.37702
| Ввод-2 Т-2 Кочерга |  | 630 | 0.050687 | 0.45331
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-40 Ввод с трансформатора столовая ТОО Костанай жолдары | Костанай Жолдары | 400 | 0.11919 | 0.20081
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-45 Ввод-2 Т-2 школа № 18 ввод-2 |  | 400 | 0.079566 | 0.24043
| ввод-1 дет.сад |  | 400 | 0.0046677 | 0.31533
ПС 35/10 кВ Городская | КТП-46 Ввод-1 Т-1 Ф-2 СИП |  | 400 | 0.19953 | 0.12047
| Ввод-2 Т-2 Каз Торг-1 |  | 400 | 0.061391 | 0.25861
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-47 В вод-1 Т-1 Магазин Иволга |  | 630 | 0.061974 | 0.44203
| Ввод-2 Т-2 Бородина 107 ж/д |  | 630 | 0.1058 | 0.3982
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-49 Ввод с трансформатора фидер 2 ВЛ СИП | Тобольская-Фролова | 400 | 0.11314 | 0.20686
ПС 35/10 кВ Заводская | КТП-51 Ввод с трансформатора фидер 3 | Ул Рудненская .котельная КТЭК | 400 | 0.063091 | 0.25691
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-52 Ввод-1 Т-1 Пищеблок вв-1 |  | 400 | 0.052011 | 0.26799
| Ввод-2 Т-2 ТОО Агний |  | 400 | 0.081042 | 0.23896
ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | ТП-53 Ввод-1, Т-1 строительная 6/1 | Строительная 4 | 250 | 0.11836 | 0.08164
| Ввод-2, Т-2 карбышева 5 вв-2 |  | 400 | 0.15386 | 0.16614
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-54 Ввод-1, Ф-1 |  | 400 | 0.01508 | 0.30492
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-55 Ввод-1, Т-1 фидер 5 |  | 400 | 0.072064 | 0.24794
| Ввод-2, Т-2 фидер 4 |  | 400 | 0.079702 | 0.2403
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | КТП-55А Ввод от трансформатора Ф-1 | Пос.Киевский, ул.Гостело | 250 | 0.038591 | 0.16141
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-56 Ввод-1, Т-1 Повстанческая, 16 |  | 630 | 0.098608 | 0.40539
| Ввод-2, Т-2 Абая 149 |  | 630 | 0.018814 | 0.48519
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-57 Ввод от трансформатора Дощанова ч/с Ф-1 Ф-1 | О.Досжанова- 64 — Алтынсарина | 400 | 0.012139 | 0.30786
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-58 Ввод-1, Т-1 1 СШ гоголя 64 |  | 400 | 0.04955 | 0.27045
| Ввод-2, Т-2 2 СШ птжх |  | 400 | 0.060487 | 0.25951
ПС 35/6 кВ КЖБИ | ТП-59 Ввод-1, Т-1 абая 6 |  | 630 | 0.086482 | 0.41752
| Ввод-2, Т-2 Морозова 8 |  | 630 | 0.044381 | 0.45962
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-60 Ввод-1, Т-1 Ленина, 43 |  | 630 | 0.084615 | 0.41938
| Ввод-2, Т-2 каирбекова 65 |  | 630 | 0.10096 | 0.40304
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-65А Ввод-1, Т-1 Пристройка горисполкома Пушкина, 92 |  | 250 | 0.03158 | 0.16842
| Ввод-2, Т-2 Аманагледы 87, 50 кв ж.д |  | 250 | 0.032127 | 0.16787
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-67 Ввод-1, Т-1 Тауелсіздік 115 |  | 630 | 0.085922 | 0.41808
| Ввод-2, Т-2 альфараби 92,98 |  | 630 | 0.089559 | 0.41444
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-68 Ввод-1 Т-1 Дары леса вв-1 |  | 400 | 0.0057307 | 0.31427
| Ввод-2 Т-2 школа № 2 |  | 400 | 0.0063919 | 0.31361
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-69 Ввод-1 Т-1 Цвет. Павильон ИП Насруллаева |  | 630 | 0.18318 | 0.32082
| Ввод-2 Т-2 Ювенальный суд пушкина 100/1 |  | 400 | 0.18749 | 0.13251
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-73 Ввод-1 Т-1 Дулатова 89 2п |  | 320 | 0.04079 | 0.21521
| Ввод-2 Т-2 Турист вв-1 |  | 400 | 0.058453 | 0.26155
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-75 Ввод-1 Т-1 Киоск Победы |  | 400 | 0.12086 | 0.19914
| Ввод-2 Т-2 Куры гриль |  | 400 | 0.16856 | 0.15144
ПС Сортировочная | КТП-80 Ввод с тр-ра АТС | Костанай-2 | 250 | 0.05822 | 0.14178
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-81 Ввод-1 Т-1 дом 170 а |  | 250 | 0.066886 | 0.13311
| Ввод-2 Т-2 Школа освещение |  | 250 | 0.029714 | 0.17029
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-82 Ввод с трансформатора ул. освещение СИП |  | 400 | 0.098383 | 0.22162
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-83 Ввод-1 Т-1 Рабочая 176 а |  | 400 | 0.20141 | 0.11859
| Ввод-2 Т-2 Шипина 167 |  | 400 | 0.13973 | 0.18027
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-84 Ввод с трансформатора Т-1 эком.плюс |  | 630 | 0.026784 | 0.47722
ПС 110/35/10 кВ Южная | КТП-85 Ввод с трансформатора Фидер 1 |  | 400 | 0.067323 | 0.25268
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-86 Ввод-2 Т-2 | ГорГаз | 160 | 0.00020739 | 0.12779
ПС 110/10 кВ Городская | КТП-88А Ввод-1 Т-1 НЦПК Орлеу СИП |  | 250 | 0.056497 | 0.1435
| Ввод-2 Т-2 лесхоз |  | 250 | 0.11277 | 0.087228
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-90 Ввод-1 Т-1 Женск консульт и Логос |  | 630 | 0.039221 | 0.46478
| Ввод-2 Т-2 род.дом вв-2 |  | 630 | 0.026951 | 0.47705
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-91 Ввод-1 Т-1 ТОО Алау ТВ ВП-0,4 |  | 400 | 0.082445 | 0.23756
| Ввод-2 Т-2 цветная аптека |  | 400 | 0.042896 | 0.2771
ПС 110/10 кВ Городская | КТП-92 Ввод с трансформатора Ф-1 | АЗС Гелиос, ул. Краснасельская | 250 | 0.018994 | 0.18101
ПС-35/6 кВ КЖБИ | КТП-93 Ввод с трансформатора Ф-3 | ул. Речная ТаунСай | 100 | 0.032504 | 0.047496
ПС-35/6 кВ КЖБИ | ТП-95 Ввод с трансформатора поселок | Автобаза Иволги | 400 | 0.027444 | 0.29256
ПС-35/6 кВ КЖБИ | КТП-95А Ввод с трансформатора Тр-р | Пром зона Иволги | 160 | 0.00019995 | 0.1278
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-96 Ввод-1 Т-1 Рабочая 139 | Автодорожный техникум | 400 | 0.019296 | 0.3007
| Ввод-2 Т-2 автодорожный колледж вв-2 |  | 400 | 0.0025668 | 0.31743
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-97А Ввод-2 Т-2 Маг. Продтоваров, Чернышевского, 57 | Школа№6 | 400 | 0.048692 | 0.27131
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-98 Ввод-1 Т-1 Ф-2 |  | 400 | 0.092449 | 0.22755
| Ввод-2 Т-2 Ленинградская 40 |  | 400 | 0.057206 | 0.26279
ПС Сортировочная | КТП-99 Ввод с трансформатора ул. освещение |  | 250 | 0.13081 | 0.069188
ПС Сортировочная | КТП-99А Ввод-1 Т-1 Энгельса |  | 400 | 0.091806 | 0.22819
ПС Сортировочная | КТП-99Б Ввод с трансформатора ф-1 | Костанай-2, Белинского- Достык | 250 | 0.030486 | 0.16951
ПС Сортировочная | КТП-99В Ввод с трансформатора ф-1 СИП | Костанай-2, Достык (солнечная) | 100 | 0.047503 | 0.032497
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-100 Ввод-1 Т-1 Операционный переход 3 этаж | Обл. Больница | 400 | 0.029035 | 0.29097
| Ввод-2 Т-2 Гл. корпус |  | 400 | 0.027736 | 0.29226
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-101 Ввод с трансформатора Т-1 1 СШ-0,4 кВ Т-1 | Д/К.Профсоюзы | 400 | 0.017315 | 0.30269
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-102 Ввод с трансформатора ойл центр СИП |  | 400 | 0.049672 | 0.27033
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-103 Ввод с трансформатора ул. 1 мая 90/2 |  | 315 | 0.032051 | 0.21995
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-104 Ввод-1 Т-1 Аль-фараби 85 вв-1 | Байтурсынова 49 | 400 | 0.031215 | 0.28878
| Ввод-2 Т-2 Баймагамбетова 162, 1- 3 подъезд |  | 400 | 0.034384 | 0.28562
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-104 А Ввод-1 Т-1 байтур. 45, гоголя 78 |  | 320 | 0.057425 | 0.19858
| Ввод-2 Т-2 Кафе Голд |  | 250 | 0.014237 | 0.18576
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-105 Ввод-1 Т-1 Гоголя 92 |  | 400 | 0.046805 | 0.27319
| Ввод-2 Т-2 женская консультация вв-2 |  | 400 | 0.016396 | 0.3036
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-106 Ввод-1 Т-1 Кубеева, 21, 2 подъезд |  | 400 | 0.078022 | 0.24198
| Ввод-2 Т-2 Кубеева 17, 3-6 подъезд |  | 630 | 0.082696 | 0.4213
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-107 Ввод-2 Т-2 Павших Борцов, Д 165 |  | 400 | 0.077204 | 0.2428
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-107А Ввод-2 Т-2 Бородина 227 |  | 400 | 0.090842 | 0.22916
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-108 Ввод-1 Т-1 опрн.пункт | Чел.ГУ Шипина - Бородина | 400 | 0.033395 | 0.2866
| Ввод-2 Т-2 СТО ч/с по Шипина |  | 400 | 0.058065 | 0.26193
ПС 110/10 кВ Городская | КТП-109 Ввод-1 Т-1 ф-4 | Картел Абая-Пролитарская | 400 | 0.078111 | 0.24189
| Ввод-2 Т-2 Ф-1 |  | 400 | 0.09201 | 0.22799
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-110 Вввод-1 Т-1 Ф-1 |  | 400 | 0.023462 | 0.29654
| Вввод-2 Т-2 Поликлиника им.Смолина, Бородина, 124а вв-2 |  | 400 | 0.072821 | 0.24718
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-111 Ввод с трансформатора Ф-3 СИП |  | 400 | 0.10114 | 0.21886
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-112 Ввод с трансформатора Остапенко С.Г., Каирбекова 133 | Победы-Съянова | 250 | 0.10781 | 0.092194
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-113 Ввод с трансформатора Каирбекова 220 | Рабочая -Съянова | 250 | 0.11997 | 0.08003
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-115 Ввод-1 Т-1 дом 70 кв, Кубеева, 2а |  | 400 | 0.032941 | 0.28706
| Вввод-2 Т-2 Коттедж гостиница |  | 400 | 0.024532 | 0.29547
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | КТП-115 Вввод-1 Т-1 Ф-1 СИП | Пос. Корейский | 400 | 0.048899 | 0.2711
| Вввод-2 Т-2 Ф-5 СИП |  | 400 | 0.034641 | 0.28536
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | КТП-115 А Ввод с трансформатора красносельская 67а,68а | Онко.Диспансер с Совхозной | 160 | 0.032327 | 0.095673
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-116 Ввод с трансформатора Школа № 4 | Каирбекова 347 | 250 | 0.059061 | 0.14094
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-117 Вввод-1 Т-1 освещ. Подъезда Герцена, 8 вв-2 |  | 400 | 0.044863 | 0.27514
| Вввод-2 Т-2 герцена 8 маг.Бела |  | 400 | 0.03401 | 0.28599
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-118 В ввод-1 Т-1 Мауленова, 21 | За Налоговой | 250 | 0.066157 | 0.13384
| Ввод-2 Т-2 Мауленова, 35 общежитие |  | 400 | 0.058171 | 0.26183
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-119 Вввод-1 Т-1 Кафе надежда |  | 630 | 0.034887 | 0.46911
| Вввод-2 Т-2 Тумар, Банк ЦК |  | 630 | 0.04677 | 0.45723
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-120 Ввод-1 Т-1 Мастерская за рулем |  | 400 | 0.025679 | 0.29432
| Ввод-2 Т-2 каирбекова 353 |  | 400 | 0.11335 | 0.20665
ПС-35/6 кВ КЖБИ | ТП-121 Ввод-1 Т-1 глазная больница | Дом престарелых, Гашека-Волынова | 400 | 0.010208 | 0.30979
| Ввод-2 Т-2 волынова 6 |  | 320 | 0.016158 | 0.23984
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-122 Ввод с трансформатора Мастерская В.Интернационалистов рядос с АГИ | VIP.городок Иволга | 400 | 0.015803 | 0.3042
ПС-35/6 кВ КЖБИ | ТП-123 Ввод-1 Т-1 Ворошилова, 52 |  | 630 | 0.18706 | 0.31694
| Ввод-2 Т-2 Ворошилова, 9 |  | 400 | 0.091289 | 0.22871
ПС-35/6 кВ КЖБИ | ТП-124 Ввод-1, Т-1 гараж |  | 320 | 0.039172 | 0.21683
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-125 Ввод с трансформатора Лицей вв-1 | Физ.Мат.Школа | 400 | 0.0012667 | 0.31873
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-126 Ввод-1, Т-1 волынова 8 |  | 630 | 0.15648 | 0.34752
| Ввод-2, Т-2 Маяковского 115, 119 Чкалова 3, 5 |  | 630 | 0.15785 | 0.34615
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-127 Ввод с трансформатора Фидер 2 СИП | Чехова -Валиханова | 250 | 0.055905 | 0.14409
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-128 Ввод с трансформатора Фидер 3 СИП | За Автоб. Парком | 320 | 0.074009 | 0.18199
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-129 Ввод-1, Т-1 Гл.корпус | Ул. Орджоникидзе (АЗС) | 250 | 0.0040641 | 0.19594
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-130 Ввод-2, Т-2 гашека 9 бассейн | Чкалова-Гашека | 400 | 0.015683 | 0.30432
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-131 Ввод-1, Т-1 Маяковского 110 | Школа№20 | 250 | 0.066093 | 0.13391
| Ввод-2, Т-2 магазин № 25 Раузет |  | 250 | 0.13074 | 0.069261
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-132 Ввод-1, Т-1 абая 24 |  | 630 | 0.10514 | 0.39886
| Ввод-2, Т-2 абая 14 |  | 630 | 0.063082 | 0.44092
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-136 Ввод-1, Т-1 40 лет КАЗАХСТАН |  | 630 | 0.063685 | 0.44032
| Ввод-2, Т-2 библиотека |  | 630 | 0.025454 | 0.47855
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-138 Ввод-2, Т-2 Стройка 75 А | Сев.Каз.Геология | 400 | 0.041856 | 0.27814
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-141 Ввод с трансформатора Ф № 2 | КТЭК — контора, Летунова | 400 | 0.056684 | 0.26332
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-150 Ввод-1, Т-1 Башибаев СИП |  | 400 | 0.0010379 | 0.31896
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-151 Ввод-1, Т-1 Офис ангар |  | 400 | 0.086137 | 0.23386
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | КТП-154 Ввод с трансформатора Ф-3 Киевская 21 СИП ИП Туралин К Г | П.Киевский | 400 | 0.03912 | 0.28088
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-157 Ввод-1, Т-1 Фонтан |  | 400 | 0.039339 | 0.28066
| Ввод-2, Т-2 Аль-фараби 72 |  | 400 | 0.073656 | 0.24634
ПС 35/10 кВ Заводская | КТП-161а Ввод с трансформатора Фидер № 1 СИП | Ул.Л.Беды (АЗС) | 250 | 0.050977 | 0.14902
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-162 Ввод-1 Т-1 тәуелсіздік 70 | Дулатова-тәуелсіздік | 400 | 0.0929 | 0.2271
| Ввод-2, Т-2 пушкина 69 |  | 400 | 0.01555 | 0.30445
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-192 Ввод-1 Т-1 свободы 34 | интернат ул.Краснасельская | 400 | 0.032434 | 0.28757
| Ввод-2, Т-2 кафе Блюз СИП |  | 400 | 0.066967 | 0.25303
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-201 Ввод-2 МСЦ |  | 400 | 0.06414 | 0.25586
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-205 Ввод-1 Т-1 Лермонтова 10 | Маг. Сулпак | 400 | 0.051122 | 0.26888
| Ввод-2, Т-2 Алтынсарина 230 |  | 400 | 0.048959 | 0.27104
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-206 Ввод-1 Т-1 Карбышева, 44 маркет | Плодоовощная база | 400 | 0.010982 | 0.30902
ПС 110/10 кВ Городская | КТП-213 Ввод-1 Т-1 Ф-3 | Ул.Красный Кузнец (колесные ряды) | 400 | 0.062929 | 0.25707
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-217 Ввод-1 Т-1 Цент. Гастроном Гоголя, 89 | Каз- Французский центр (ателье Чародейка) | 630 | 0.17036 | 0.33364
| Ввод-2, Т-2 баймагамбетова 156 1-4 подъезд |  | 630 | 0.14608 | 0.35792
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-224 Ввод-1 Т-1 ф № 1 |  | 400 | 0.10888 | 0.21112
| Ввод-2, Т-2 ф № 2 |  | 400 | 0.024269 | 0.29573
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-225 Ввод-1 Т-1 Урожайн 29 , 144 кв. вв-2 |  | 400 | 0.092611 | 0.22739
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-231 Ввод-1 Т-1 ТОО Темир Желкен Уральская, 6 вв-1 | Ул. Уральская (маг.Крайс) | 320 | 0.085203 | 0.1708
| Ввод-2, Т-2 пер. уральский 6 |  | 630 | 0.10942 | 0.39458
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-236 Ввод-1 Т-1 Общежитие дизельного | Ул. Абая (за маг. Емшан) | 630 | 0.046066 | 0.45793
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-247 Ввод-2, Т-2 Маг. Автомобилист" | Карбышева 8 КазАгроКом | 400 | 0.13854 | 0.18146
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-251 Ввод-1 Т-1 Зеленая, 30 | Ул. Штабная,11(военный городок) | 400 | 0.056929 | 0.26307
| Ввод-2 Т-2 10-й дом |  | 400 | 0.053791 | 0.26621
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-252 Ввод-1 Т-1 ЧП Шайкенова | За клубом ФАРАОН | 400 | 0.07605 | 0.24395
| Ввод-2 Т-2 Гвард 17. 70кв дом |  | 400 | 0.13337 | 0.18663
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-253 Ввод-1 Т-1 САДОВАЯ 100 К | Ул. Штабная, 13-16 | 400 | 0.012708 | 0.30729
| Ввод-2 Т-2 САДОВАЯ 100 Е |  | 250 | 0.045876 | 0.15412
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-254 Ввод с трансформатора мансарда |  | 400 | 0.031378 | 0.28862
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-256 Ввод-2 Т-2 Стройка |  | 630 | 0.14441 | 0.35959
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-264 Ввод-1 Т-1 Комарова Ф-2 | Маг. Березка | 400 | 0.066514 | 0.25349
| Ввод-2 Т-2 Алтынсарина, 325 Шаталова Н.С. вв-2 |  | 400 | 0.075845 | 0.24415
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-265 Ввод-1 Т-1 НацЭкс Беды, 23 А | Дет поликлиника | 250 | 0.0081552 | 0.19184
| Ввод-2 Т-2 Саматический корпус фидер № 2 |  | 250 | 0.03646 | 0.16354
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-266 Ввод-1 Т-1 Ифекционный корпус | Дет поликлиника | 250 | 0.015689 | 0.18431
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-270 Ввод-1 Т-1 АБАЯ 33 общежитие | Ул. Абая, 33 (индус. кол.) | 315 | 0.021483 | 0.23052
ПС 110/35/10 кВ Центральная | КТП-300 Ввод с трансформатора Ул. сборка | Гаражи ГЭС | 400 | 0.0039172 | 0.31608
ПС 110/35/10 кВ Центральная | ТП-300А Ввод-2 Т-2 Ф-3 |  | 400 | 0.089767 | 0.23023
ПС 110/35/10 кВ Центральная | КТП-301 Ввод с трансформатора сш-1 контора | КГЭС | 630 | 0.066951 | 0.43705
ПС 35/10 кВ Притобольская | КТП-302 Ввод с трансформатора Ф-1 | Тепличный Комбинат Каирбекова, 447 | 630 | 0.054972 | 0.44903
ПС 110/35/10 кВ Центральная | КТП-303 Ввод с трансформатора Котеджи СИП | Цветочное хоз-во | 100 | 0.0094525 | 0.070547
ПС 110/35/10 кВ Центральная | КТП-304 Ввод Контора | КГЭС | 400 | 0.052677 | 0.26732
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-305 Ввод-1 Т-1 Частный жилой дом | Гагарина-Абая | 400 | 0.047066 | 0.27293
| Ввод-2 Т-2 Абая, 237 |  | 400 | 0.037646 | 0.28235
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-306 В вод-1 Т-1 ул Освещение | Д/к Профсоюзов | 400 | 0.023743 | 0.29626
| Ввод-2 Т-2 неподписан |  | 400 | 0.043121 | 0.27688
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-307 Ввод-1 Т-1 пав.борцов 149 | Гагарина- Бородина за Прагой | 400 | 0.067607 | 0.25239
| Ввод-2 Т-2 бородина 144 ввод 2 |  | 400 | 0.04113 | 0.27887
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-310 Ввод-1 Т-1 Абая, 203 Бюро Ангел | Зел.рынок (телеателье) | 400 | 0.041136 | 0.27886
| Ввод-2 Т-2 Т/Д ул. Победы, 55А |  | 400 | 0.029937 | 0.29006
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-311 Ввод-2 Т-2 фидер 2 ВЛ | 9-этажка (большой мост) | 400 | 0.063193 | 0.25681
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-312 Ввод-1 Т-1 Ф-4 Зеркало | ул.Кайрбекова 196 | 250 | 0.038418 | 0.16158
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-315 Ввод-1 Т-1 Алтынсарина, 136, 138 пром.маг | Садик (около тп-310) | 630 | 0.18023 | 0.32377
| Ввод-2 Т-2 ф-1 город |  | 630 | 0.094017 | 0.40998
ПС 35/10 кВ Южная | ТП-321 Ввод-1 Т-1 Баймагамбетова 3 корп3 | Туб.диспансер | 400 | 0.023882 | 0.29612
| Ввод-2 Т-2 силов. Глав. Корпуса |  | 250 | 0.0094135 | 0.19059
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-336 Ввод-1 Т-1 пушкина 29/Тәуелсіздік 32, Фаза А | Гор.отдел | 250 | 0.047876 | 0.15212
| Ввод-2 Т-2 пушкина 33 |  | 250 | 0.0050341 | 0.19497
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-337 Ввод-1 Т-1 Спальный корпус, тәуелсіздік столовая | интернат им. Алтынсарина | 400 | 0.011662 | 0.30834
| Ввод-2 Т-2 ИП Садиков |  | 630 | 0.018155 | 0.48584
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-346 Ввод с трансформатора (пломба) ? | Лермонтова 28А | 250 | 0.011534 | 0.18847
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | КТП-347 Ввод с трансформатора Ф-1 | Угол .Байтурсынова 3, Валиханова | 400 | 0.14411 | 0.17589
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-348 Ввод-1 Т-1 Ф-3 | Угол Козыбаева-Валиханова | 400 | 0.05316 | 0.26684
| Ввод-2 Т-2 Ф-1 |  | 400 | 0.054494 | 0.26551
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-349 Ввод-1 Т-1 Город Ф-2 |  | 400 | 0.062392 | 0.25761
| Ввод-2 Т-2 Опель центр |  | 400 | 0.0010928 | 0.31891
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-360 Ввод-2 Т- 2 не подписан сип |  | 400 | 0.0405 | 0.2795
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-361 Ввод-1 Т-1 тәуелсіздік 118 А |  | 630 | 0.05303 | 0.45097
| Ввод-2 Т-2 Пушкина 135 ИП Досмуханова |  | 400 | 0.066598 | 0.2534
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-363 Ввод-1 Т-1 Ледовая Арена вв-1 |  | 400 | 0.0026598 | 0.31734
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-370 Ввод-1 Т-1 д 167 кв |  | 400 | 0.033419 | 0.28658
| Ввод-2 Т-2 д 167 кв |  | 400 | 0.10178 | 0.21822
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-374 Ввод-1 Т-1 кафе Минутка | Зеленый рынок | 630 | 0.09101 | 0.41299
| Ввод-2 Т-2 киоск-рыба |  | 400 | 0.29408 | 0.025924
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-400 Ввод-1 Т-1 Тишков | Баня самал (стоянка ) | 400 | 0.11986 | 0.20014
| Ввод-2 Т-2 фидер 1 гоголя |  | 630 | 0.025568 | 0.47843
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-401 Ввод-1 Т-1 Производствееный корпус вв-2 | Дом печати | 400 | 0.069423 | 0.25058
| Ввод-2 Т-2 Мауленова, 18 |  | 400 | 0.16122 | 0.15878
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-402 В вод-1 Т-1 издат. Дом.Цех |  | 400 | 0.028895 | 0.2911
| Ввод-2 Т-2 Досжанова, 39 ЕвроАзия |  | 400 | 0.032335 | 0.28766
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-403 В вод-1 Т-1 Маг.-пекарня ул. Чехова-Аль-Фараби | Школа №1 | 400 | 0.057112 | 0.26289
| Ввод-2 Т-2 чехова 100,102 |  | 400 | 0.07754 | 0.24246
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-404 В вод-1 Т-1 Ф-4 чехова 105а | Баня Самал | 250 | 0.035627 | 0.16437
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-405 Ввод-1 Т-1 Челночек | Павлова-Баймагамбетова | 400 | 0.0033201 | 0.31668
| ввод № 2 байм 169 4-6 |  | 630 | 0.060643 | 0.44336
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-406 Ввод-1 Т-1 Баймагамбетова 179 подъезд 11-14 | Муз.школа по ул.Баймагам. | 400 | 0.015829 | 0.30417
| Ввод-2 Т-2 Баймагамбетова 179 подъезд 5-10 |  | 400 | 0.033926 | 0.28607
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-407 Ввод-1 Т-1 Журавлевой, 29 | Чехова Общество слепых | 400 | 0.031853 | 0.28815
| Ввод-2 Т-2 чехова |  | 400 | 0.025028 | 0.29497
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-408 Ввод-1 Т-1 общ. Охотников |  | 400 | 0.022915 | 0.29708
| Ввод-2 Т-2 ТОО Ян-Кост адм. Здание |  | 400 | 0.0086676 | 0.31133
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-409 Ввод-1 Т-1 Урасльская 39 |  | 400 | 0.045094 | 0.27491
| Ввод-2 2СШ-0,4кВ чп Бекпасов |  | 630 | 0.0093298 | 0.49467
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-410 Ввод-1 Т-1 АЗС ПЛЮС гоголя-майлина | Майлина-Гоголя Гаражи обкома | 400 | 0.014117 | 0.30588
| Ввод-2 Т-2 шаруа Шылык вв-2 |  | 400 | 0.033554 | 0.28645
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-411 Ввод-1 Т-1 Дощанова 66а мед центр | Баймагамбетова-Дощанова Школа №12 | 400 | 0.0052898 | 0.31471
| Ввод-2 Т-2 школа |  | 400 | 0.031739 | 0.28826
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-412 Ввод-1 Т-1 Пекарня вв-1 | Центр Дом быта «экспресс» | 630 | 0.01031 | 0.49369
| Ввод-2 Т-2 Толстого, 52 вв-2 |  | 630 | 0.051738 | 0.45226
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-413 Ввод-1 Т-1 павлова 46 | Гоголя Абая Маг.Кооператор | 400 | 0.28 | 0.04
| Ввод-2 Т-2 павлова 42 |  | 400 | 0.3 | 0.02
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-414 Ввод-1 Т-1 толстого 127 |  | 400 | 0.086951 | 0.23305
| Ввод-2 Т-2 Азия экспресс |  | 400 | 0.043771 | 0.27623
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-415 Ввод-1 Т-1 майлина 15 |  | 400 | 0.055473 | 0.26453
| Ввод-2 Т-2 гоголя 144 |  | 315 | 0.017836 | 0.23416
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-416 В вод-1 Т-1 Ф -1 | Салон молодоженов по ул. Абая | 630 | 0.036061 | 0.46794
| Ввод-2 Т-2 Маг. Эдем |  | 630 | 0.054915 | 0.44909
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-417 В вод-1 Т-1 Без названия |  | 320 | 0.041451 | 0.21455
| Ввод-2 Т-2 чехова 94 |  | 400 | 0.050244 | 0.26976
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-418 Ввод-1 Т-1 Школа №24 |  | 400 | 0.06311 | 0.25689
| Ввод-2 Т-2 Алтынсарина, 105 |  | 400 | 0.035254 | 0.28475
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-419 Ввод-1 Т-1 Гоголя 11 Корпус Б вв-1 | Съезд Гоголя Саноторий Дружба | 630 | 0.037081 | 0.46692
| Ввод-2 Т-2 Гоголя 17 |  | 630 | 0.085502 | 0.4185
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-420 Ввод-1 Т-1 строймастер | Старая ГЭС | 400 | 0.0018749 | 0.31813
| Ввод-2 Т-2 мелькомплекс Троянда |  | 250 | 0.071132 | 0.12887
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-421 Ввод-1 Т-1 Планета Электроники вв-1 |  | 630 | 0.060565 | 0.44343
| ввод-2 Т-2 светолод.экр |  | 630 | 0.0042938 | 0.49971
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-429 В вод-1 Т-1 Баймагамбетова 189- 1 вв-1 | За Драм. Театр | 630 | 0.036935 | 0.46707
| Ввод-2 Т-2 аль-фараби 93 |  | 630 | 0.044724 | 0.45928
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-450 В вод-1 Т-1 Тенисный корт вв-1 |  | 250 | 0.021553 | 0.17845
| Ввод-2 Т-2 Тенисный корт вв-2 |  | 250 | 0.0004278 | 0.19957
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-451 1СШ-0,4 кВ Р/к БАМБУК |  | 160 | 0.0067518 | 0.12125
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-452 Ввод-1 Т-1 Тарана 170 |  | 400 | 0.048645 | 0.27136
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-453 Ввод-1 Т-1 Урицкого 60 Коттедж |  | 400 | 0.057747 | 0.26225
ПС 35/10 кВ Южная | ТП-455 Ввод-1 Т-1 Алтынсарина 106 | Угол Алтынсарина-Павлова | 400 | 0.086416 | 0.23358
| Ввод-2 Т-2 Алтынсарина 105 Казахтелеком (2й вв с ТП-418) |  | 630 | 0.013903 | 0.4901
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-455а Ввод-1 Т-1 Майлина, 57а вв-1 офис маг. Мандарин |  | 400 | 0.088566 | 0.23143
| Ввод-2 Т-2 Майлина, 57 вв-2 Блок А |  | 400 | 0.02238 | 0.29762
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-455Б Ввод-1 Т-1 ф-1 частный сектор |  | 400 | 0.082108 | 0.23789
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-456 1СШ-0,4 кВ (Т-1 отсутствует) Урицкого 19/3 | Угол Майлина-Амангельды | 400 | 0.093627 | 0.22637
| Ввод-2 Т-2 Урицкого 15 кондитер цех |  | 400 | 0.015272 | 0.30473
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-457 Ввод с трансформатора дом 9 |  | 400 | 0.084142 | 0.23586
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-458 Ввод с трансформатора Тауелсіздік 184,186,188 |  | 400 | 0.044711 | 0.27529
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-459 Ввод-2 Т-2 Ф-2 |  | 400 | 0.22468 | 0.095318
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-462 Ввод-1 Т-1 Щитовая 3 вв-1 |  | 630 | 0.065453 | 0.43855
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-485 Ввод-1 Т-1 рахат вв-1 |  | 630 | 0.11315 | 0.39085
| Ввод-2 Т-2 абая 62 |  | 630 | 0.14013 | 0.36387
ПС Сортировочная | ТП-502 Ввод-1 Т-1 Авиационная-5А ТОО Тинтоника |  | 250 | 0.066123 | 0.13388
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-518 Ввод-1 Т-1 Абая 104 |  | 400 | 0.059723 | 0.26028
| Ввод-2 Т-2 Ф-6 |  | 400 | 0.064664 | 0.25534
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-523 Ввод-1 Т-1 кафе КУБА СИП | Р-он наримн.рынка За Лимпопо | 400 | 0.06802 | 0.25198
| Ввод-2 Т-2 ТД БУМ |  | 400 | 0.11984 | 0.20016
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-524 Ввод-2 Т-2 Ф-1 |  | 250 | 0.035353 | 0.16465
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-537 Ввод-1 Т-1 Фидер № 2 |  | 400 | 0.051358 | 0.26864
| Ввод-2 Т-2 тарлан ввод 2 |  | 400 | 0.064728 | 0.25527
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-538 Ввод-1 Т-1 оздоров. Комплекс Олимп |  | 400 | 0.066304 | 0.2537
| Ввод-2 Т-2 АЗС |  | 400 | 0.050583 | 0.26942
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-539 Ввод-1 Т-1 Абая 40/1 |  | 400 | 0.047367 | 0.27263
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-540 Ввод-1 Т-1 ф-1 |  | 400 | 0.062764 | 0.25724
ПС 35/10 кВ Западная | ТП-541 Ввод-2 Т-2 Ф-1 ч\с |  | 630 | 0.087167 | 0.41683
ПС 35/10 кВ Западная | ТП-542 Ввод-1 Т-1 Сералина, 34 |  | 400 | 0.090619 | 0.22938
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-543 Ввод-1 Т-1 Ф-2 |  | 400 | 0.053077 | 0.26692
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-544 Ввод-1 Т-1 Гвардейская 9 а |  | 400 | 0.11586 | 0.20414
| Ввод-2 Т-2 СМП — 206 |  | 400 | 0.018609 | 0.30139
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-546 Ввод-1 Т-1 София |  | 400 | 0.047251 | 0.27275
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | КТП-548 Ввод с трансформатора Карбышева, 8 ТОО Айгуль |  | 250 | 0.020227 | 0.17977
ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | ТП-549 Ввод с трансформатора Карбфшева ,2 12 мес |  | 630 | 0.0086304 | 0.49537
ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | ТП-552 Ввод-1 Т-1 гсостиница УЮТ Строительная,2 |  | 400 | 0.036621 | 0.28338
| 2СШ-0,4 кВ Карбышева, 1 ввод № 2 |  | 400 | 0.087109 | 0.23289
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-554 Ввод с трансформатора Фидер-4 |  | 250 | 0.10184 | 0.098161
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-560 Ввод-1 Т-1 2СШ-0,4 кВ Карбышева, 27 магазин |  | 400 | 0.055666 | 0.26433
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-561 Ввод-1 Т-1 Баймагамбетова 147/1 |  | 400 | 0.057654 | 0.26235
| Ввод-2 Т-2 Л. Беды 120 |  | 400 | 0.079214 | 0.24079
ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | ТП-562 ВВОД№1 трикотаж |  | 400 | 0.0056032 | 0.3144
ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | ТП-563 Ввод-1 Т-1 УПР ОХР №1 |  | 400 | 0.066309 | 0.25369
| Ввод-2 Т-2 радио Калкан |  | 400 | 0.033673 | 0.28633
ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | ТП-564 Ввод-1 Т-1 Строительная 9 |  | 400 | 0.012367 | 0.30763
| Ввод-2 Т-2 Строительная 10А |  | 400 | 0.028849 | 0.29115
ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | ТП-565 Ввод-1 Т-1 Аптека Цветная |  | 400 | 0.18334 | 0.13666
| Ввод-2 Т-2 Карбышева 19 с 7-10 под |  | 400 | 0.10202 | 0.21798
ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | ТП-566 Ввод-1 Т-1 Карбышева 7 |  | 400 | 0.15915 | 0.16085
| Ввод-2 Т-2 Строительная, 12 Киоск ЧП-Донилов |  | 400 | 0.1834 | 0.1366
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-567 Ввод-1 Т-1 зерновой пункт |  | 400 | 0.023503 | 0.2965
| Ввод-2 Т-2 Карбышева, 47 |  | 400 | 0.083164 | 0.23684
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-568 Ввод-1 Т-1 Карбышева 43, 45 кондитерский цех |  | 400 | 0.027833 | 0.29217
| 2СШ-0,4 кВ Карбышева 10/1 ИП Папандопуло |  | 400 | 0.039447 | 0.28055
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-569 Ввод-2 Т-2 карбышева 55 |  | 400 | 0.033731 | 0.28627
| 1 СШ-0,4кВ КАРБЫШЕВА 49 |  | 250 | 0.07769 | 0.12231
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | КТП-570 Ввод с трансформатора не подписан вл |  | 250 | 0.04336 | 0.15664
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | КТП-571 Ввод с трансформатора Карбышева 43 Б вв-1 |  | 160 | 0.02941 | 0.09859
ПС 35/10 кВ Южная | ТП-572 Ввод-1 Т-1 Фидер 2 ВЛ |  | 400 | 0.071349 | 0.24865
| Ввод-2 Т-2 Фидер 1 ВЛ |  | 400 | 0.10184 | 0.21816
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-585 Ввод-1 Т-1 маг. СЕЛЕНА Садовая, 69 |  | 400 | 0.099625 | 0.22037
| Ввод-2 Т-2 Садовая 98 |  | 400 | 0.082361 | 0.23764
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | КТП-586 Ввод с трансформатора Карбышева, 8 ТОО «Элеваторщик» контора |  | 160 | 0.0016368 | 0.12636
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-600 Ввод-1 Т-1 5 мкр, дом 11/2 |  | 250 | 0.115 | 0.085002
| Ввод-2 Т-2 5 мкр. Дом 7 под №2 вв-1 |  | 400 | 0.13933 | 0.18067
ПС 35/10 кВ Южная | КТП-602 Ввод с трансформатора Ф-1 СИП |  | 250 | 0.033422 | 0.16658
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-603 Ввод-1 Т-1 3 эт. Дом вв-1 |  | 400 | 0.11165 | 0.20835
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-604 Ввод-2 Т-2 дом 8, корпус Б |  | 400 | 0.024061 | 0.29594
| 1 СШ-0,4кВ дом 9 |  | 250 | 0.033943 | 0.16606
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-605 Ввод-1 Т-1 Арыстанбекова 3/10 |  | 400 | 0.060621 | 0.25938
| Ввод-2 Т-2 Фидер 2 |  | 250 | 0.067824 | 0.13218
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-607 Ввод-1 Т-1 Тайота центр | Школа №23 | 630 | 0.16128 | 0.34272
| Ввод-2 Т-2 ул.в интерн уч.5 |  | 400 | 0.0067174 | 0.31328
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-608 Ввод-2 Т-2 Чкалова, 16 |  | 400 | 0.088789 | 0.23121
| 1 СШ-0,4кВ Цветная аптека |  | 400 | 0.0089224 | 0.31108
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-609 Ввод-2 Т-2 яслисад |  | 400 | 0.0026449 | 0.31736
| 1 СШ-0,4кВ дом 6 КТС |  | 250 | 0.12828 | 0.071721
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-610 Ввод-1 Т-1 котеджи |  | 630 | 0.083667 | 0.42033
| Ввод-2 Т-2 овощной магазин |  | 400 | 0.19079 | 0.12921
ПС 35/10 кВ Южная | ТП-611 Ввод-1 Т-1 Фидер№1 котеджи | Баймагамбетова 3 | 400 | 0.10735 | 0.21265
| Ввод-2 Т-2 баймагамбетова 3б старый корпус |  | 400 | 0.018735 | 0.30127
ПС 35/10 кВ Южная | ТП-612 Ввод-1 Т-1 АЛТЫН НАН |  | 400 | 0.021963 | 0.29804
| Ввод-2 Т-2 Абая, 52 вв-2 |  | 400 | 0.099391 | 0.22061
ПС 35/10 кВ Южная | ТП-613 Ввод-1 Т-1 АБК строительный колледж |  | 630 | 0.08434 | 0.41966
| Ввод-2 Т-2 Баймагамбетова 3В СИП |  | 400 | 0.0093298 | 0.31067
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-614 Ввод-1 Т-1 дом № 15 | ТУ-10 на территории | 630 | 0.091763 | 0.41224
| Ввод-2 Т-2 9 МКР. 8 |  | 400 | 0.039164 | 0.28084
ПС 35/10 кВ Южная | ТП-615 Ввод-1 Т-1 Наурыз 9 | Мкр Наурыз | 400 | 0.14994 | 0.17006
| Ввод-2 Т-2 ВОИН.ИНТЕР.2 |  | 630 | 0.033299 | 0.4707
ПС 35/10 кВ Южная | ТП-616 Ввод-1 Т-1 СХИ гл.кор вв 1 |  | 630 | 0.028696 | 0.4753
| Ввод-2 Т-2 СХИ гл.кор вв 2 |  | 630 | 0.038354 | 0.46565
ПС 35/10 кВ Южная | ТП-616А Ввод-2 Т-2 Абая 28\4, щит №1 общага |  | 630 | 0.034166 | 0.46983
ПС 35/10 кВ Южная | ТП-617 Ввод-1 Т-1 АЗС Бахыт |  | 400 | 0.086423 | 0.23358
| Ввод-2 Т-2 Чкалова 6 ж/д со стороны Быковского |  | 400 | 0.1025 | 0.2175
ПС 35/10 кВ Южная | ТП-618 Ввод-1 Т-1 МАЯКОВСКОГО 108/1 | Пед колледж | 600 | 0.066454 | 0.41355
| Ввод-2 Т-2 быковского 7 ввод 2 |  | 400 | 0.064851 | 0.25515
ПС 35/10 кВ Южная | ТП-619 Ввод-1 Т-1 Маяковского 105\2 Т/Д |  | 400 | 0.08062 | 0.23938
| Ввод-2 Т-2 маг. Грейд угол Чкалова-Маяковского |  | 400 | 0.064184 | 0.25582
ПС 35/10 кВ Южная | ТП-620 Ввод-1 Т-1 Быковского 1 А |  | 630 | 0.12153 | 0.38247
| Ввод-2 Т-2 Быковского 1 ввод 2 |  | 630 | 0.038539 | 0.46546
ПС-35/6 кВ КЖБИ | ТП-621 Ввод-1 Т-1 Абая 9/1 вв-1 |  | 250 | 0.018665 | 0.18133
ПС 110/35/10 кВ Юго-западная | ТП-622 Ввод-1 Т-1 дом 7 |  | 400 | 0.12879 | 0.19121
| Ввод-2 Т-2 дом 10 |  | 400 | 0.10184 | 0.21816
ПС 110/35/10 кВ Юго-западная | ТП-623 Ввод-1 Т-1 Дом 2 вв-2 |  | 630 | 0.035935 | 0.46806
| Ввод-2 Т-2 дом 4 подъезд 3 |  | 400 | 0.1031 | 0.2169
ПС 110/35/10 кВ Юго-западная | ТП-624 Ввод-2 Т-2 Дом 4Б вв-2 |  | 400 | 0.017335 | 0.30266
| 1 СШ-0,4 кВ Дом-3 |  | 100 | 0.068907 | 0.011093
ПС 110/35/10 кВ Южная | КТП-625 Ввод с трансформатора Контора вв-1 |  | 400 | 0.0083421 | 0.31166
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-627 Ввод-1 Т-1 глазная больница |  | 400 | 0.02939 | 0.29061
| Ввод-2 Т-2 гашека 6/1 | Станция переливания крови | 250 | 0.073049 | 0.12695
ПС 110/35/10 кВ Юго-западная | ТП-628 Ввод-1 Т-1 Дом 16 вв-1 |  | 400 | 0.097727 | 0.22227
| Ввод-2 Т-2 дом 16 ввод 2 |  | 630 | 0.18079 | 0.32321
ПС 110/35/10 кВ Юго-западная | ТП-629 Ввод-1 Т-1 Карбышева 81 вв-1 (маг. Народный) |  | 600 | 0.052015 | 0.42799
| Ввод-2 Т-2 Маг. карбышева 81 |  | 630 | 0.083841 | 0.42016
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-631 Ввод-1 Т-1 ТД Солнечный |  | 630 | 0.24333 | 0.26067
| Ввод-2 Т-2 7 мкр дом 4 ввод 2 |  | 400 | 0.052374 | 0.26763
ПС 110/35/10 кВ Юго-западная | ТП-632 Ввод-1 Т-1 жастар 9,11 |  | 600 | 0.049137 | 0.43086
| Ввод-2 Т-2 тог. Комплекс вв-2 | Теплицы по ул.Гашека | 250 | 0.025808 | 0.17419
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-633 Ввод-2 Т-2 ТОО «КГЭС» |  | 400 | 0.0021018 | 0.3179
| 1 СШ-0,4 кВ гашека 4/1 |  | 250 | 0.053386 | 0.14661
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-634 Ввод-1 Т-1 Гашека 12\1 |  | 250 | 0.056577 | 0.14342
| Ввод-2 Т-2 Гашека 12/2 (середина) |  | 250 | 0.048127 | 0.15187
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-635 Ввод-2 Т-2 Детский сад |  | 600 | 0.02729 | 0.45271
| 1 СШ-0,4 кВ гашека 1/1+киоск |  | 400 | 0.016457 | 0.30354
ПС 110/35/10 кВ Юго-западная | ТП-636 Ввод-1 Т-1 7 мкр. д.25 |  | 630 | 0.03092 | 0.47308
| Ввод-2 Т-2 д 21 кв 25-65 |  | 630 | 0.03339 | 0.47061
ПС 110/35/10 кВ Юго-западная | ТП-637 Ввод-1 Т-1 дом 2 |  | 400 | 0.1031 | 0.2169
| Ввод-2 Т-2 дом 4а |  | 400 | 0.035779 | 0.28422
ПС 110/35/10 кВ Юго-западная | ТП-638 Ввод-1 Т-1 Карбышева, 117 | 7 мкр. | 630 | 0.14925 | 0.35475
| Ввод-2 Т-2 Фидер № 3 |  | 400 | 0.24617 | 0.073828
ПС 110/35/10 кВ Юго-западная | ТП-639 Ввод-1 Т-1 стройка по Арыстанбекова СИП |  | 600 | 0.044333 | 0.43567
| Ввод-2 Т-2 фидер № 2 ч/с |  | 300 | 0.038809 | 0.20119
ПС-35/6 кВ КЖБИ | ТП-659 Ввод-2 Т-2 Ворошилова 1А вв-2 |  | 250 | 0.039997 | 0.16
| Ввод-1 Т-1 Ворошилова 74 |  | 600 | 0.12211 | 0.35789
ПС-35/6 кВ КЖБИ | КТП-660 Ввод с трансформатора нет название |  | 160 | 0.048972 | 0.079028
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-696 Ввод-1 Т-1 котельная |  | 630 | 0.041106 | 0.46289
| Ввод-2 Т-2 ЦРБ |  | 630 | 0.014387 | 0.49
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | КТП-697 Ввод с трансформатора нет название |  | 630 | 0.006577 | 0.49742
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | КТП-698 Ввод с трансформатора Кафе | П.Амангельды ул Мира-Маркса | 630 | 0.0016517 | 0.50235
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | КТП-701 Ввод с трансформатора Фидер 1 |  | 250 | 0.079357 | 0.12064
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | КТП-702 Ввод с трансформатора Фидер 1 |  | 100 | 0.083923 | -0.0039232
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | КТП-703 Ввод с трансформатора ТТС |  | 100 | 0.061603 | 0.018397
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | КТП-704 Ввод с трансформатора Фидер 1 СИП |  | 100 | 0.0073675 | 0.072633
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | КТП-705 Ввод с трансформатора Фидер 1 СИП |  | 250 | 0.060934 | 0.13907
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | КТП-706 Ввод с трансформатора Фидер 1 СИП |  | 160 | 0.049327 | 0.078673
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | КТП-707 Ввод с трансформатора Котельная |  | 160 | 0.013615 | 0.11438
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | КТП-708 Ввод с трансформатора Фидер 2 |  | 250 | 0.059691 | 0.14031
ПС МК-58-Поселок | КТП-709 Ввод с трансформатора Фидер Тазалык 2000 |  | 250 | 0.024703 | 0.1753
ПС МК-58-Поселок | КТП-710 Ввод с трансформатора Теплицы | П.Амангельды ул Речная | 160 | 0.0010928 | 0.12691
ПС МК-58-Поселок | КТП-711 Ввод с трансформатора Фидер -1 СИП |  | 250 | 0.013113 | 0.18689
ПС МК-58-Поселок | КТП-712 Ввод с трансформатора Степная, 1 А |  | 100 | 0.060172 | 0.019828
ПС МК-58-Поселок | КТП-714 Ввод с трансформатора Фидер 1 СИП |  | 400 | 0.14711 | 0.17289
ПС МК-58-Поселок | КТП-713 ввод школа №м1 |  | 315 | 0.014394 | 0.23761
ПС МК-58-Поселок | КТП-715 Ввод с трансформатора Фидер 1 |  | 400 | 0.053789 | 0.26621
ПС МК-58-Поселок | КТП-716 Ввод с трансформатора Энергетиков, 28 |  | 400 | 0.030638 | 0.28936
ПС МК-58-Поселок | КТП-717 Ввод с трансформатора Котельная |  | 100 | 0.031652 | 0.048348
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | КТП-718 Ввод с трансформатора Тепличная 2 Трушков С.В |  | 100 | 0.0080157 | 0.071984
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | КТП-719 Ввод с трансформатора частный дом К.Маркса 47/1 |  | 100 | 0.0063714 | 0.073629
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | КТП-720 Ввод с трансформатора не изв |  | 250 | 0.018609 | 0.18139
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | КТП-721 Ввод с трансформатора | АЦК Костанай рыба | 160 | 0.0098822 | 0.11812
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | КТП-Алта-1 Ввод с трансформатора гаражи |  | 250 | 0.10112 | 0.098879
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | КТП-Алта-2 Ввод с трансформатора гараж |  | 250 | 0.037475 | 0.16252
ПС-110/35/10кВ ЗАПАДНАЯ (новая) | КТП-База комплектации Ввод-1 Т-1 Дизель (насосная) |  | 400 | 0.025339 | 0.29466
| Ввод-2 Т-2 без назв | Р-он Теплиц | 400 | 0.030727 | 0.28927
ПС 35/10 кВ Притобольская | КТП-043 (Баня) Ввод с трансформатора Фидер ч/с СИП | Железнодорожная, ПС-Заводская | 400 | 0.0040548 | 0.31595
ПС 35/10 кВ Заводская | КТП-ГЖС В вод с трансформатора Фидер 1 |  | 250 | 0.044997 | 0.155
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | КТП-ГЭК-16 Ввод с трансформатора ГЭК-16 |  | 250 | 0.022134 | 0.17787
ПС 35/10 кВ Заводская | КТП-ГЭК-27 Ввод с трансформатора без названии |  | 160 | 0.017544 | 0.11046
ПС 35/10 кВ Заводская | КТП-ГЭС Ввод с трансформатора прачечная №1 |  | 400 | 0.098082 | 0.22192
ПС 35/10 кВ Притобольская | КТП-042 (Детский сад) Ввод с трансформатора Фидер 1 |  | 400 | 0.054782 | 0.26522
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | КТП-Емшан -1 Ввод с трансформатора маг. № 36-44 |  | 160 | 0.044899 | 0.083101
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | КТП-Емшан -2 Ввод с трансформатора Фидер 1 |  | 400 | 0.06939 | 0.25061
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | КТП-Емшан -3 Ввод с трансформатора Складская, 15/2 Бабаев |  | 400 | 0.058902 | 0.2611
ПС-110/35/10кВ ЗАПАДНАЯ (новая) | КТП-ЗНО Ввод с трансформатора уральская 52 |  | 600 | 0.0025668 | 0.47743
ПС Сортировочная | КТП-ЗХВ Ввод с трансформатора Фидер 1 |  | 400 | 0.058782 | 0.26122
ПС-110/35/10кВ ЗАПАДНАЯ (новая) | КТП-Кладбище Ввод с трансформатора кладбище |  | 250 | 0.0013727 | 0.19863
ПС 110/35/10 кВ Центральная | ТП-Котельная Ввод-1 Т-1 Ф-3 Титова |  | 630 | 0.055788 | 0.44821
| Ввод-2 Т-2 Фидер 2 Узкокалейная |  | 630 | 0.035464 | 0.46854
ПС 35/10 кВ Заводская | КТП-КСХТ В вод-1 Т-1 без название | Костанай-2, Солнечная 18 | 630 | 0.15704 | 0.34696
ПС Сортировочная | КТП-КТС Ввод с трансформатора Фидер 1 |  | 250 | 0.06032 | 0.13968
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-КЭМ Ввод-2 Т-2 ТОО ОДАК |  | 400 | 0.03747 | 0.28253
| 1СШ-0,4кВ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ) РП СПМК |  | 250 | 0.090686 | 0.10931
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП - Мелиорация Ввод-1 Т-1 Летунова 111 |  | 160 | 0.019465 | 0.10854
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | КТП-МТМ Ввод с трансформатора Ф-1 СИП |  | 250 | 0.05164 | 0.14836
ПС 110/35/10 кВ Центральная | ТП-Общежитие Ввод-1 Т-1 Узкоколейная, 14 | Пожарное Депо | 250 | 0.016112 | 0.18389
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-ПожДепо Ввод с трансформатора Пождепо | Карбышева 45 | 560 | 0.004955 | 0.44304
ПС-110/35/10кВ ЗАПАДНАЯ (новая) | КТП-СДСУ-43 Ввод с трансформатора Уральская 37 |  | 250 | 0.03807 | 0.16193
ПС Сортировочная | КТП-СМП-687 Ввод с трансформатора Линейная, 10 |  | 400 | 0.12934 | 0.19066
ПС 110/10 кВ ЗДД | ТП-Спецавтобаза Ввод-1 Т-1 промышленная 4 Т |  | 600 | 0.047072 | 0.43293
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-УПТК Ввод-2 Т-2 СПЕЦМОНТАЖ |  | 630 | 0.013783 | 0.49022
| Ввод-1 Т-1 тоо джетыгара |  | 630 | 0.042222 | 0.46178
ПС-35/6 кВ КЖБИ | КТП-Хозторг-1 Ввод с трансформатора Без названия СИП |  | 600 | 0.0021297 | 0.47787
ПС-35/6 кВ КЖБИ | КТП-Хозторг-2 Ввод с трансформатора Базовая, 2 | Р-н Акцепт терминал | 400 | 0.020839 | 0.29916
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-ЦММ Ввод с трансформатора мех цех |  | 400 | 0.043733 | 0.27627
ПС 110/35/10 кВ Центральная | ТП-Школа Ввод-1 Т-1 узкоколейная 16/5 |  | 100 | 0.011113 | 0.068887
| 2СШ-0,4кВ школа вв-1 |  | 400 | 0.051433 | 0.26857
ПС 110/10 кВ ЗДД | КТП-800 Ввод-1, Т-1 Гагарина 199 вв-1 |  | 250 | 0.068611 | 0.13139
| Ввод-2, Т-2 ВРУ-2 Гагарина 197 ВРУ-1 вв-2 | Котельная | 250 | 0.062489 | 0.13751
ПС 110/10 кВ ЗДД | КТП-808 Ввод-1, Т-1 Гагарина 205 ВРУ-2 вв-2 |  | 630 | 0.14862 | 0.35538
| Ввод-2, Т-2 Вагончик |  | 1000 | 0.02882 | 0.77118
ПС 110/10 кВ Городская | ЦРП Ввод-1, Т-1 обл акимат |  | 1000 | 0.091226 | 0.70877
| Ввод-2, Т-2 музей |  | 1000 | 0.178 | 0.622
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | РП-2 Ввод с трансформатора ввод | Сержантская школа милиции по Хакимжановой | 400 | 0.0040511 | 0.31595
ПС 110/35/10 кВ Южная | РП-3 Ввод-1 Т-1 Алтынсарина 30а ALTEL |  | 630 | 0.035413 | 0.46859
| Ввод-2 Т-2 старое РП-3 |  | 630 | 0.097762 | 0.40624
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | РП-4 Ввод-1 Т-1 коттедж ч/с |  | 630 | 0.064664 | 0.43934
| Ввод-2 Т-2 герцена 22 |  | 630 | 0.10121 | 0.40279
ПС-35/6 кВ КЖБИ | РП-6 Ввод-1 Т-1 столярный цех |  | 630 | 0.08283 | 0.42117
| Ввод-2 Т-2 волынова 14 |  | 400 | 0.041316 | 0.27868
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | РП-7 Ввод-1 Т-1 АЗС СИП |  | 400 | 0.010086 | 0.30991
| Ввод-2 Т-2 Кобланды батыра, 3 Шашлычная |  | 630 | 0.017522 | 0.48648
ПС 35/10 кВ Заводская | РП-8 Ввод-1 T-2 |  | 1000 | 0.14432 | 0.65568
ПС 110/10 кВ Городская | РП-9 Ввод-1 Т-1 уч. Корпус |  | 400 | 0.0083272 | 0.31167
| Ввод-2 Т-2 фидер 1 |  | 400 | 0.083049 | 0.23695
ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | РП-10 Ввод-1, Т-1 ДВТ |  | 1000 | 0.23834 | 0.56166
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | РП-11 Ввод-1, Т-1 чкалова 15а |  | 600 | 0.071119 | 0.40888
| 2 СШ-0,4кВ Ип Гончар вв-2 |  | 630 | 0.15282 | 0.35118
ПС 35/10 кВ Заводская | РП-13 Ввод-1, Т-1 Куйбышева 98 (Козыбаева) |  | 630 | 0.10814 | 0.39586
| Ввод-2 Т-2 тәуелсіздік 112 |  | 630 | 0.13104 | 0.37296
ПС 110/35/10 кВ Южная | РП-14 Ввод-1 Т-1 мех.блок |  | 1000 | 0.00085932 | 0.79914
| Ввод-2 Т-2, Секция-1, Столовая |  | 1000 | 0.0039172 | 0.79608
ПС 110/35/10 кВ Южная | РП-16 Ввод-1 Т-1 стройплощадка осв.полек.В1 |  | 630 | 0.020274 | 0.48373
| Ввод-2 Т-2 в. Интерн. 2/1 вв- 2 |  | 630 | 0.028921 | 0.47508
ПС Сортировочная | РП-18 Ввод-2 Т-2 Высокая 31 А |  | 630 | 0.054712 | 0.44929
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | РП-19 Ввод-1 Т-1 Шевченко 176 киоск |  | 400 | 0.097103 | 0.2229
ПС-110/35/10кВ ЗАПАДНАЯ | РП-20 ввод№2 косплекс |  | 630 | 0.015689 | 0.48831
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | РП-21 Ввод-1 Т-1 стройка ИП кожвендиспансер В-1 |  | 600 | 0.081211 | 0.39879
| Ввод-2 Т-2 Нурдаулет |  | 630 | 0.13989 | 0.36411
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | РП-22 Ввод-1 Т-1 Цветная аптека |  | 400 | 0.062608 | 0.25739
| Ввод-2 Т-2 Д 11, 11а |  | 400 | 0.11398 | 0.20602
ПС 110/10 кВ Северная | РП-Абсолют Ввод с трансформатора Океан Өнімдері |  | 400 | 0.025668 | 0.29433