## КГЭС
Костанайская ГЭС
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (май 2024 года)
Наименование подстанции | Наименование фидера 10кВ; ТП, КТП, № фидера 0,4 кВ | Наименование населенного пункта | Мощность ТП, КТП, РП кВА | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
ПС 110/35/10 кВ Центральная | ТП-015Б Ввод-1 Т-1 Герцена 35 ИП Усманов | Герцена-37 на против К-8 | 250 | 0.064681 | 0.13532
ПС 110/35/10 кВ Центральная | КТП-043 ввод-0,4 Ф-1 |  | 40 | 0.0014843 | 0.030516
ПС 110/35/10 кВ Центральная | КТП-044 Ввод с ВЛ-10кВ РП-1_КТП-045 опора №16 фидер 1 | ул.Совхозная | 160 | 0.059319 | 0.068681
ПС 110/35/10 кВ Центральная | КТП-045 (Арасан) Ввод-0,4 кВ Фидер-1 | Каирбекова Курганская | 100 | 0.034169 | 0.045831
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-046/1 Ввод-1 Т-1 герцена 50 | Герцена-60 | 400 | 0.19428 | 0.12572
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-046/2 Ввод-1 Т-1 стройка каирб. 405 | пр.Каирбекова 405 | 630 | 0.18738 | 0.31662
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-047 Ввод-1 Т-1 котекс |  | 400 | 0.11965 | 0.20035
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-048 Ввод-1 Т-1 Текстильщиков 95 маг | пр.Каирбекова 340 | 400 | 0.080428 | 0.23957
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-050 Ввод-1 Т-1 КАИРБЕКОВА 336 кв.1 — 69 |  | 400 | 0.078459 | 0.24154
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-051 Ввод-1 Т-1 каирбекова 389 |  | 630 | 0.24077 | 0.26323
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-052 Ввод-1 Т-1 герцена 38 а | Герцена 42 за 2 отделом | 400 | 0.15033 | 0.16967
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-053 Ввод-1 Т-1 ИП Тэн |  | 400 | 0.17054 | 0.14946
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-054 Ввод-1 Т-1 АЗС Стоянка КИЕВСКАЯ,20 |  | 400 | 0.20712 | 0.11288
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-055 Ввод-1 Т-1 Элитный магазин |  | 400 | 0.27044 | 0.049561
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-056 Ввод-1 Т-1 АЗС Дака |  | 400 | 0.040589 | 0.27941
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-057 Ввод-1 Т-1 Ф-3 |  | 400 | 0.10708 | 0.21292
ПС 110/35/10 кВ Центральная | ТП-058 Ввод-1 Т-1 курганская 4 | ул Курганская-4 «Ева» | 250 | 0.074238 | 0.12576
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-059 Ввод-1 Т-1 текстильщик 3 а |  | 400 | 0.15664 | 0.16336
ПС 110/35/10 кВ Центральная | ТП-060 Ввод-1 Т-1 Ф-1 | Ул.1-я Кустанайская | 400 | 0.093484 | 0.22652
ПС 110/35/10 кВ Центральная | КТП-061 Ввод с ВЛ-10кВ ПС-Центральная_Дачи опора №35 Ф-1 СИП | Ул.Кустанайская | 160 | 0.023051 | 0.10495
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | КТП-062 Ввод с ВЛ-10кВ ПС-Притобольская_РП-1 опора №35 СТО Автомойка | кафе Падишах | 160 | 0.010714 | 0.11729
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-063 Ввод -1 Ввод-1 Без. Назв |  | 400 | 0.10952 | 0.21048
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | КТП- 066 (ГО) Ввод с ВЛ-10кВ ПС-Кустанайская_МК-27 фидер 1 | Пос.Киевскии ул. Лизы Чайкиной | 400 | 0.15125 | 0.16875
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | КТП-068 Ввод с ВЛ-10кВ ПС Кустанайская _МК 27 опора № 68 фидер 1 | Пос.Киевскии ул. 40-лет Октября | 400 | 0.036808 | 0.28319
ПС 110/35/10 кВ Центральная | КТП-069 Ввод с ВЛ-10кВ РП-КСМК _ТП-Школа опора № 29 фидер 1 СИП |  | 160 | 0.075084 | 0.052916
ПС 110/35/10 кВ Центральная | КТП-070 Ввод с ВЛ-10кВ РП-КСМК _ТП-Котельная опора № 14/8 Общежите | Узкая колея, Общежитие Иволги | 160 | 0.0017335 | 0.12627
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-0100 Ввод 1 10 эт. Дом подъезд -2 | 4 мкр.Дом-1 | 250 | 0.090908 | 0.10909
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-1 Ввод 1 Т-1 Наурыз магазин | Маяковского на против Мечети | 400 | 0.044302 | 0.2757
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-2 Ввод 1 Т-1 Наурыз Дом 3 а |  | 630 | 0.11718 | 0.38682
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | КТП-3 СШ-10кВ тр-р Ф-1 СИП | Бородина-Валиханова | 400 | 0.089349 | 0.23065
ПС 35/10 кВ Притобольская | КТП-4 Ввод с ВЛ-10кВ ПС Притобольская_ Казводовод, опора №8 Ф-1 СИП | ул Гольдаде Тепличный комб. | 160 | 0.022482 | 0.10552
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-5 Ввод 1 Т-1 Алтынсарина Ф-1 |  | 630 | 0.060357 | 0.44364
ПС 110//10 кВ ПС Городская | ТП-7 Ввод 1 Т-1 Альтынсарина-122 Пункт быстрого питаня ИП Кудрявцева |  | 400 | 0.067857 | 0.25214
ПС 110/10 кВ ПС Городская | ТП-8 Ввод 1 Т-1 Победы 32 а |  | 400 | 0.093245 | 0.22676
ПС 35/10 кВ ПС Западная | ТП-9 Ввод-1 Т-1 Насосная |  | 400 | 0.069638 | 0.25036
ПС 110/10 кВ ПС Городская | ТП-11 Ввод-1 Т-1 Ф-3 |  | 400 | 0.13195 | 0.18805
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-14 В вод-1 Т-1 гаражи прокуратуры |  | 400 | 0.080709 | 0.23929
ПС 35/10 кВ Южная | ТП-15 вод 1 Т-1 Корпус | Общество Слепых | 250 | 0.057987 | 0.14201
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-16 Ввод 1 Т-1 Дощанова 135 а |  | 400 | 0.12889 | 0.19111
ПС 35/10 кВ Заводская | КТП-17 Ввод 1 Т-1 АТС |  | 400 | 0.083486 | 0.23651
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-19 Ввод 2 Т-2 Жестн | ТОО Лаура и Ко | 400 | 0.022097 | 0.2979
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-20 Ввод 1 Т-1 лермонтова 13 |  | 400 | 0.23829 | 0.081714
ПС 110/10 кВ Городская | КТП-21 Ввод с трансформатора Гагарина 117 магазин ИП ТЭН СИП | Баймагамбетова-Гагарина | 400 | 0.11119 | 0.20881
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-22 Ввод- 1 Т-1 Павлова 66 |  | 400 | 0.062154 | 0.25785
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-26 В вод тр-р Фидер 2 Чехова | Комбинат благоустройств | 400 | 0.078574 | 0.24143
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-27 Ввод-1 Т-1 банк Ввод-1 |  | 630 | 0.10345 | 0.40055
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-27 А Ввод-1 Т-1 ЦВВЛ | ЦВВЛ | 400 | 0.033154 | 0.28685
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-29 Ввод-1 Тр-р чп терновой |  | 250 | 0.034773 | 0.16523
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-30 Ввод-1 Т-1 Козыбаева 65 | Толстого 67 | 630 | 0.10082 | 0.40318
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-31 Ввод-1 Т-1 дом профсоюзов |  | 630 | 0.13823 | 0.36577
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-33 Ввод с тр-ра АЗС | АЗС Иволга ул. Пригородная | 400 | 0.09147 | 0.22853
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-34 Ввод-1 Т-1 Пушкина 140/1 Ввод №1 |  | 400 | 0.11599 | 0.20401
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-35 Ввод-1 Т-1 Тәуелсіздік 105, магазин | тәуелсіздік 89 | 630 | 0.11994 | 0.38406
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-37 Ввод -1 Т-1 Абая 166,168 |  | 400 | 0.23218 | 0.087821
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-38 Ввод-1 Т-1 библиотека 2 |  | 630 | 0.15751 | 0.34649
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-40 Ввод с трансформатора столовая ТОО Костанай жолдары | Костанай Жолдары | 400 | 0.098038 | 0.22196
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-45 Ввод-2 Т-2 школа № 18 ввод-2 |  | 400 | 0.092242 | 0.22776
ПС 35/10 кВ Городская | КТП-46 Ввод-1 Т-1 Ф-2 СИП |  | 400 | 0.18091 | 0.13909
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-47 В вод-1 Т-1 Магазин Иволга |  | 630 | 0.10892 | 0.39508
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-49 Ввод с трансформатора фидер 2 ВЛ СИП | Тобольская-Фролова | 400 | 0.14162 | 0.17838
ПС 35/10 кВ Заводская | КТП-51 Ввод с трансформатора фидер 3 | Ул Рудненская .котельная КТЭК | 400 | 0.12987 | 0.19013
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-52 Ввод-1 Т-1 Пищеблок вв-1 |  | 400 | 0.12291 | 0.19709
ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | ТП-53 Ввод-1, Т-1 строительная 6/1 | Строительная 4 | 250 | 0.16897 | 0.031028
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-54 Ввод-1, Ф-1 |  | 400 | 0.013435 | 0.30657
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-55 Ввод-1, Т-1 фидер 5 |  | 400 | 0.10169 | 0.21831
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | КТП-55А Ввод от трансформатора Ф-1 | Пос.Киевский, ул.Гостело | 250 | 0.038246 | 0.16175
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-56 Ввод-1, Т-1 Повстанческая, 16 |  | 630 | 0.15181 | 0.35219
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-57 Ввод от трансформатора ЧП Остриков Ф-1 | О.Досжанова- 64 — Алтынсарина | 400 | 0.013964 | 0.30604
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-58 Ввод-1, Т-1 1 СШ гоголя 64 |  | 400 | 0.13828 | 0.18172
ПС 35/6 кВ КЖБИ | ТП-59 Ввод-1, Т-1 абая 6 |  | 630 | 0.20827 | 0.29573
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-60 Ввод-1, Т-1 Ленина, 43 |  | 630 | 0.094229 | 0.40977
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-65А Ввод-1, Т-1 Пристройка горисполкома Пушкина, 92 |  | 250 | 0.070987 | 0.12901
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-67 Ввод-1, Т-1 Тауелсіздік 115 |  | 630 | 0.21015 | 0.29385
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-68 Ввод-1 Т-1 Дары леса вв-1 |  | 400 | 0.06414 | 0.25586
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-69 Ввод-1 Т-1 Цвет. Павильон ИП Насруллаева |  | 630 | 0.091698 | 0.4123
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-73 Ввод-1 Т-1 Дулатова 89 2п |  | 320 | 0.10123 | 0.15477
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-75 Ввод-1 Т-1 Киоск Победы |  | 400 | 0.2678 | 0.052197
ПС Сортировочная | КТП-80 Ввод с тр-ра АТС | Костанай-2 | 250 | 0.06763 | 0.13237
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-81 Ввод-1 Т-1 дом 170 а |  | 250 | 0.11608 | 0.083919
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-82 Ввод с трансформатора ул. освещение СИП |  | 400 | 0.054239 | 0.26576
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-83 Ввод-1 Т-1 Рабочая 176 а |  | 400 | 0.19243 | 0.12757
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-84 Ввод с трансформатора Т-1 эком.плюс |  | 630 | 0.024538 | 0.47946
ПС 110/35/10 кВ Южная | КТП-85 Ввод с трансформатора Фидер 1 |  | 400 | 0.079785 | 0.24022
ПС 110/10 кВ Городская | КТП-88 Ввод-1 Т-1 Фидер 5 |  | 400 | 0.12946 | 0.19054
ПС 110/10 кВ Городская | КТП-88А Ввод-1 Т-1 НЦПК Орлеу СИП |  | 250 | 0.098718 | 0.10128
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-90 Ввод-1 Т-1 Женск консульт и Логос |  | 630 | 0.044269 | 0.45973
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-91 Ввод-1 Т-1 ТОО Алау ТВ ВП-0,4 |  | 400 | 0.14007 | 0.17993
ПС 110/10 кВ Городская | КТП-92 Ввод с трансформатора Ф-1 | АЗС Гелиос, ул. Краснасельская | 250 | 0.03012 | 0.16988
ПС-35/6 кВ КЖБИ | ТП-95 Ввод с трансформатора поселок | Автобаза Иволги | 400 | 0.019035 | 0.30096
ПС-35/6 кВ КЖБИ | КТП-95А Ввод с трансформатора Тр-р | Пром зона Иволги | 160 | 0.0042055 | 0.12379
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-96 Ввод-1 Т-1 Рабочая 139 | Автодорожный техникум | 400 | 0.12555 | 0.19445
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-97А Ввод-2 Т-2 Маг. Продтоваров, Чернышевского, 57 | Школа№6 | 400 | 0.073656 | 0.24634
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-98 Ввод-1 Т-1 Ф-2 |  | 400 | 0.17104 | 0.14896
ПС Сортировочная | КТП-99 Ввод с трансформатора ул. освещение |  | 250 | 0.17339 | 0.026606
ПС Сортировочная | КТП-99А Ввод-1 Т-1 Энгельса |  | 400 | 0.13504 | 0.18496
ПС Сортировочная | КТП-99Б Ввод с трансформатора ф-1 | Костанай-2, Белинского- Достык | 250 | 0.049327 | 0.15067
ПС Сортировочная | КТП-99В Ввод с трансформатора ф-1 СИП | Костанай-2, Достык (солнечная) | 100 | 0.078645 | 0.0013555
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-100 Ввод-1 Т-1 Операционный переход 3 этаж | Обл. Больница | 400 | 0.05755 | 0.26245
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-102 Ввод с трансформатора ойл центр СИП |  | 400 | 0.056187 | 0.26381
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-103 Ввод с трансформатора ул. 1 мая 90/2 |  | 315 | 0.021741 | 0.23026
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-104 Ввод-1 Т-1 Аль-фараби 85 вв-1 | Байтурсынова 49 | 400 | 0.091666 | 0.22833
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-104 А Ввод-1 Т-1 байтур. 45, гоголя 78 |  | 320 | 0.092507 | 0.16349
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-105 Ввод-1 Т-1 Гоголя 92 |  | 400 | 0.061028 | 0.25897
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-106 Ввод-1 Т-1 Кубеева, 21, 2 подъезд |  | 400 | 0.11856 | 0.20144
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-107 Ввод-2 Т-2 Павших Борцов, Д 165 |  | 400 | 0.064458 | 0.25554
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-107А Ввод-2 Т-2 Бородина 227 |  | 400 | 0.089773 | 0.23023
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-108 Ввод-1 Т-1 опрн.пункт | Чел.ГУ Шипина - Бородина | 400 | 0.046209 | 0.27379
ПС 110/10 кВ Городская | КТП-109 Ввод-1 Т-1 ф-4 | Картел Абая-Пролитарская | 400 | 0.1911 | 0.1289
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-110 Вввод-1 Т-1 Ф-1 |  | 400 | 0.089748 | 0.23025
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-111 Ввод с трансформатора Ф-3 СИП |  | 400 | 0.10344 | 0.21656
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-112 Ввод с трансформатора Остапенко С.Г., Каирбекова 133 | Победы-Съянова | 250 | 0.081096 | 0.1189
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-113 Ввод с трансформатора Каирбекова 220 | Рабочая -Съянова | 250 | 0.12997 | 0.070032
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-115 Ввод-1 Т-1 дом 70 кв, Кубеева, 2а |  | 400 | 0.055012 | 0.26499
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | КТП-115 Вввод-1 Т-1 Ф-1 СИП | Пос. Корейский | 400 | 0.095053 | 0.22495
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | КТП-115 А Ввод с трансформатора красносельская 67а,68а | Онко.Диспансер с Совхозной | 160 | 0.029016 | 0.098984
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-116 Ввод с трансформатора Школа № 4 | Каирбекова 347 | 250 | 0.052015 | 0.14799
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-117 Вввод-1 Т-1 освещ. Подъезда Герцена, 8 вв-2 |  | 400 | 0.077222 | 0.24278
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-118 В ввод-1 Т-1 Мауленова, 21 Налоговая иститут геологов | За Налоговой | 250 | 0.11519 | 0.084806
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-119 Вввод-1 Т-1 Кафе надежда |  | 630 | 0.16284 | 0.34116
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-120 Ввод-1 Т-1 Мастерская за рулем |  | 400 | 0.11224 | 0.20776
ПС-35/6 кВ КЖБИ | ТП-121 Ввод-1 Т-1 глазная больница | Дом престарелых, Гашека-Волынова | 400 | 0.021367 | 0.29863
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-122 Ввод с трансформатора Мастерская В.Интернационалистов рядос с АГИ | VIP.городок Иволга | 400 | 0.011852 | 0.30815
ПС-35/6 кВ КЖБИ | ТП-123 Ввод-1 Т-1 Ворошилова, 52 |  | 630 | 0.20546 | 0.29854
ПС-35/6 кВ КЖБИ | ТП-124 Ввод-1, Т-1 гараж |  | 320 | 0.047907 | 0.20809
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-125 Ввод с трансформатора Лицей вв-1 | Физ.Мат.Школа | 400 | 0.0014647 | 0.31854
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-126 Ввод-1, Т-1 волынова 8 |  | 630 | 0.18067 | 0.32333
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-127 Ввод с трансформатора Фидер 2 СИП | Чехова -Валиханова | 250 | 0.076737 | 0.12326
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-128 Ввод с трансформатора Фидер 3 СИП | За Автоб. Парком | 320 | 0.073433 | 0.18257
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-129 Ввод-1, Т-1 Гл.корпус | Ул. Орджоникидзе (АЗС) | 250 | 0.0099547 | 0.19005
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-130 Ввод-2, Т-2 гашека 9 бассейн | Чкалова-Гашека | 400 | 0.012785 | 0.30722
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-131 Ввод-1, Т-1 Маяковского 110 | Школа№20 | 250 | 0.1347 | 0.065299
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-132 Ввод-1, Т-1 абая 24 |  | 630 | 0.23213 | 0.27187
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-136 Ввод-1, Т-1 40 лет КАЗАХСТАН |  | 630 | 0.039612 | 0.46439
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-138 Ввод-2, Т-2 Стройка 75 А | Сев.Каз.Геология | 400 | 0.035995 | 0.28401
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-141 Ввод с трансформатора Ф № 2 | КТЭК — контора, Летунова | 400 | 0.065224 | 0.25478
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-150 Ввод-1, Т-1 Башибаев СИП |  | 400 | 0.011918 | 0.30808
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | КТП-154 Ввод с трансформатора Ф-3 Киевская 21 СИП ИП Туралин К Г | П.Киевский | 400 | 0.035341 | 0.28466
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-157 Ввод-1, Т-1 Фонтан |  | 400 | 0.20802 | 0.11198
ПС 35/10 кВ Заводская | КТП-161а Ввод с трансформатора Фидер № 1 СИП | Ул.Л.Беды (АЗС) | 250 | 0.065286 | 0.13471
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-162 Ввод-1 Т-1 тәуелсіздік 70 | Дулатова-тәуелсіздік | 400 | 0.091289 | 0.22871
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-192 Ввод-1 Т-1 свободы 34 | интернат ул.Краснасельская | 400 | 0.09474 | 0.22526
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-201 Ввод-2 Склад |  | 400 | 0.044589 | 0.27541
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-205 Ввод-1 Т-1 Лермонтова 10 | Маг. Сулпак | 400 | 0.11092 | 0.20908
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-206 Ввод-1 Т-1 Карбышева, 44 маркет | Плодоовощная база | 400 | 0.0077795 | 0.31222
ПС 110/10 кВ Городская | КТП-213 Ввод-1 Т-1 Ф-3 | Ул.Красный Кузнец (колесные ряды) | 400 | 0.069722 | 0.25028
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-217 Ввод-1 Т-1 Цент. Гастроном Гоголя, 89 | Каз- Французский центр (ателье Чародейка) | 630 | 0.18959 | 0.31441
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-224 Ввод-1 Т-1 Бизнес центр Урожайная, 16 |  | 400 | 0.095678 | 0.22432
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-225 Ввод-1 Т-1 Урожайн 29 , 144 кв. вв-2 |  | 400 | 0.12404 | 0.19596
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-231 Ввод-1 Т-1 Уральская, 6 вв-1 | Ул. Уральская (маг.Крайс) | 320 | 0.19863 | 0.057371
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-236 Ввод-1 Т-1 Общежитие дизельного | Ул. Абая (за маг. Емшан) | 630 | 0.038848 | 0.46515
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-247 Ввод-2, Т-2 Маг. Автомобилист" | Карбышева 8 КазАгроКом | 400 | 0.14585 | 0.17415
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-251 Ввод-1 Т-1 Зеленая, 30 | Ул. Штабная,11(военный городок) | 400 | 0.18066 | 0.13934
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-252 Ввод-1 Т-1 ЧП Шайкенова | За клубом ФАРАОН | 400 | 0.12449 | 0.19551
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-253 Ввод-1 Т-1 САДОВАЯ 100 К | Ул. Штабная, 13-16 | 400 | 0.12885 | 0.19115
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-254 Ввод с трансформатора мансарда |  | 400 | 0.041524 | 0.27848
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-256 Ввод-2 Т-2 Стройка |  | 630 | 0.080025 | 0.42398
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-264 Ввод-1 Т-1 Комарова Ф-2 | Маг. Березка | 400 | 0.1431 | 0.1769
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-265 Ввод-1 Т-1 НацЭкс Беды, 23 А | Дет поликлиника | 250 | 0.026754 | 0.17325
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-266 Ввод-1 Т-1 Ифекционный корпус | Дет поликлиника | 250 | 0.019251 | 0.18075
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-270 Ввод-1 Т-1 АБАЯ 33 общежитие | Ул. Абая, 33 (индус. кол.) | 315 | 0.020239 | 0.23176
ПС 110/35/10 кВ Центральная | КТП-300 Ввод с трансформатора Ул. сборка | Гаражи ГЭС | 400 | 0.011802 | 0.3082
ПС 110/35/10 кВ Центральная | ТП-300А Ввод-2 Т-2 Ф-3 |  | 400 | 0.092808 | 0.22719
ПС 110/35/10 кВ Центральная | КТП-301 Ввод с трансформатора сш-1 контора | КГЭС | 630 | 0.026338 | 0.47766
ПС 35/10 кВ Притобольская | КТП-302 Ввод с трансформатора Ф-1 | Тепличный Комбинат Каирбекова, 447 | 630 | 0.0494 | 0.4546
ПС 110/35/10 кВ Центральная | КТП-303 Ввод с трансформатора Котеджи СИП | Цветочное хоз-во | 100 | 0.012514 | 0.067486
ПС 110/35/10 кВ Центральная | КТП-304 Ввод Контора | КГЭС | 400 | 0.050705 | 0.26929
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-305 Ввод-1 Т-1 Частный жилой дом | Гагарина-Абая | 400 | 0.12953 | 0.19047
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-306 В вод-1 Т-1 ул Освещение | Д/к Профсоюзов | 400 | 0.096498 | 0.2235
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-307 Ввод-1 Т-1 пав.борцов 149 | Гагарина- Бородина за Прагой | 400 | 0.11593 | 0.20407
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-310 Ввод-1 Т-1 Абая, 203 Бюро Ангел | Зель.рынок (телеателье) | 400 | 0.090953 | 0.22905
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-311 Ввод-2 Т-2 фидер 2 ВЛ | 9-этажка (большой мост) | 400 | 0.061276 | 0.25872
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-312 Ввод-1 Т-1 Ф-4 Зеркало | ул.Кайрбекова 196 | 250 | 0.052456 | 0.14754
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-315 Ввод-1 Т-1 Алтынсарина, 136, 138 пром.маг | Садик (около тп-310) | 630 | 0.17608 | 0.32792
ПС 35/10 кВ Южная | ТП-321 Ввод-1 Т-1 ЧП Мамедов | Туб.диспансер | 400 | 0.0409 | 0.2791
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-336 Ввод-1 Т-1 пушкина 29/Тәуелсіздік 32, Фаза А | Гор.отдел | 250 | 0.059496 | 0.1405
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-337 Ввод-1 Т-1 Спальный корпус, тәуелсіздік столовая | интернат им. Алтынсарина | 400 | 0.2344 | 0.085601
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-346 Ввод с трансформатора (пломба) ? | Лермонтова 28А | 250 | 0.002578 | 0.19742
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | КТП-347 Ввод с трансформатора Ф-1 | Угол .Байтурсынова 3, Валиханова | 400 | 0.14581 | 0.17419
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-348 Ввод-1 Т-1 Ф-3 | Угол Козыбаева-Валиханова | 400 | 0.095474 | 0.22453
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-349 Ввод-1 Т-1 Город Ф-2 |  | 400 | 0.053921 | 0.26608
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-360 Ввод-2 Т- 2 не подписан сип |  | 400 | 0.0494 | 0.2706
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-361 Ввод-1 Т-1 тәуелсіздік 118 |  | 630 | 0.16392 | 0.34008
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-363 Ввод-1 Т-1 Ледовая Арена вв-1 |  | 400 | 0.065504 | 0.2545
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-370 Ввод-1 Т-1 д 166 кв |  | 400 | 0.10184 | 0.21816
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-374 Ввод-1 Т-1 кафе Минутка | Зеленый рынок | 630 | 0.38502 | 0.11898
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-400 Ввод-1 Т-1 Тишков | Баня самал (стоянка ) | 400 | 0.15361 | 0.16639
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-401 Ввод-1 Т-1 Производствееный корпус вв-2 | Дом печати | 400 | 0.10886 | 0.21114
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-402 В вод-1 Т-1 издат. Дом.Цех |  | 400 | 0.16069 | 0.15931
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-403 В вод-1 Т-1 Маг.-пекарня ул. Чехова-Аль-Фараби | Школа №1 | 400 | 0.16872 | 0.15128
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-404 В вод-1 Т-1 Ф-4 чехова 105а | Баня Самал | 250 | 0.061194 | 0.13881
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-405 Ввод-1 Т-1 Челночек | Павлова-Баймагамбетова | 400 | 0.047609 | 0.27239
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-406 Ввод-1 Т-1 Баймагамбетова 179 подъезд 11-14 | Муз.школа по ул.Баймагам. | 400 | 0.04958 | 0.27042
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-407 Ввод-1 Т-1 Журавлевой, 29 | Чехова Общество слепых | 400 | 0.098964 | 0.22104
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-408 Ввод-1 Т-1 общ. Охотников |  | 400 | 0.068394 | 0.25161
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-409 Ввод-1 Т-1 Урасльская 39 |  | 400 | 0.048066 | 0.27193
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-410 Ввод-1 Т-1 АЗС плюс Досжанова, 184/1 | Майлина-Гоголя Гаражи обкома | 400 | 0.096188 | 0.22381
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-411 Ввод-1 Т-1 Дощанова 66а мед центр | Баймагамбетова-Дощанова Школа №12 | 400 | 0.066784 | 0.25322
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-412 Ввод-1 Т-1 Пекарня вв-1 | Центр Дом быта «экспресс» | 630 | 0.1049 | 0.3991
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-413 Ввод-1 Т-1 павлова 46 | Гоголя Абая Маг.Кооператор | 400 | 0.12872 | 0.19128
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-414 Ввод-1 Т-1 толстого 127 |  | 400 | 0.11294 | 0.20706
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-415 Ввод-1 Т-1 майлина 15 |  | 400 | 0.074116 | 0.24588
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-416 В вод-1 Т-1 Ф -1 | Салон молодоженов по ул. Абая | 630 | 0.1073 | 0.3967
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-417 В вод-1 Т-1 Без названия |  | 320 | 0.098568 | 0.15743
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-418 Ввод-1 Т-1 Школа №24 |  | 400 | 0.08935 | 0.23065
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-419 Ввод-1 Т-1 Гоголя 11 Корпус Б вв-1 | Съезд Гоголя Саноторий Дружба | 630 | 0.11834 | 0.38566
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-420 Ввод-1 Т-1 строймастер | Старая ГЭС | 400 | 0.19469 | 0.12531
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-421 Ввод-1 Т-1 Планета Электроники вв-1 |  | 630 | 0.10606 | 0.39794
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-429 В вод-1 Т-1 Баймагамбетова 189- 1 вв-1 |  | 630 | 0.011028 | 0.49297
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-450 В вод-1 Т-1 Тенисный корт вв-1 | Пляж | 250 | 0.043054 | 0.15695
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-451 1СШ-0,4 кВ Р/к БАМБУК |  | 160 | 0.032169 | 0.095831
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-452 Ввод-1 Т-1 Урицкого 134 | Пушкина Универсам | 400 | 0.072317 | 0.24768
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-453 Ввод-1 Т-1 Урицкого 60 Коттедж | Урицкого-Пушкина Школа №8 | 400 | 0.054907 | 0.26509
ПС 35/10 кВ Южная | ТП-455 Ввод-1 Т-1 Алтынсарина 106 |  | 1000 | 0.050466 | 0.74953
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-455а Ввод-1 Т-1 Майлина, 57а вв-1 офис маг. Мандарин | Нефтебаза маг.Орбита | 400 | 0.096421 | 0.22358
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-455Б Ввод-1 Т-1 ф-1 частный сектор | Победы-Майлина Маг. Даулет | 400 | 0.08649 | 0.23351
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-456 1СШ-0,4 кВ (Т-1 отсутствует) Урицкого 19/3 |  | 400 | 0.10152 | 0.21848
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-457 Ввод с трансформатора дом 9 |  | 400 | 0.07437 | 0.24563
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-458 Ввод с трансформатора Тауелсіздік 184,186,188 | Угол Майлина-тәуелсіздік | 400 | 0.045957 | 0.27404
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-459 Ввод-2 Т-2 Ф-2 | Д/к Химик | 400 | 0.28855 | 0.031449
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-462 Ввод-1 Т-1 Щитовая 3 вв-1 | Пед.институт | 630 | 0.090952 | 0.41305
ПС 110/10 кВ Городская | ТП-485 Ввод-1 Т-1 кафе Сеул | Маг. Рахат | 630 | 0.17324 | 0.33076
ПС Сортировочная | ТП-502 Ввод-1 Т-1 Авиационная-5А ТОО Тинтоника | Район Острова | 250 | 0.053099 | 0.1469
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-518 Ввод-1 Т-1 Абая 104 | Жемчужина | 400 | 0.19449 | 0.12551
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-523 Ввод-1 Т-1 кафе КУБА СИП |  | 400 | 0.18308 | 0.13692
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-524 Ввод-2 Т-2 Ф-1 | Автобаза газа | 250 | 0.03727 | 0.16273
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-537 Ввод-1 Т-1 Фидер № 2 | Абая Харимжанова Тарлан авто | 400 | 0.072094 | 0.24791
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-538 Ввод-1 Т-1 оздоров. Комплекс Олимп | Баймагамбетова 4Дом малютки Дельфин | 400 | 0.126 | 0.194
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-539 Ввод-1 Т-1 Абая 40/1 |  | 400 | 0.049327 | 0.27067
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-540 Ввод-1 Т-1 ф-1 | 5 декабря Школа №18 | 400 | 0.062423 | 0.25758
ПС 35/10 кВ Западная | ТП-541 Ввод-2 Т-2 Ф-1 ч\с | Садовая-Хакимжанова Маг. Горячий хлеб | 630 | 0.10376 | 0.40024
ПС 35/10 кВ Западная | ТП-542 Ввод-1 Т-1 Сералина, 34 | Маг. Достык | 400 | 0.17965 | 0.14035
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-543 Ввод-1 Т-1 Ф-2 | ГАИ | 400 | 0.046333 | 0.27367
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-544 Ввод-1 Т-1 Гвардейская 9 а | Угол Садовая-Сибирская | 400 | 0.17155 | 0.14845
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-546 Ввод-1 Т-1 София | 10этажка по Баймагамбетова ост.Басеиная | 400 | 0.079309 | 0.24069
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | КТП-548 Ввод с трансформатора Карбышева, 8 ТОО Айгуль | Около Гор.газа ул.Карбыш. | 250 | 0.047263 | 0.15274
ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | ТП-549 Ввод с трансформатора Карбфшева ,2 12 мес | Карбышева, 2Д | 630 | 0.012406 | 0.49159
ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | ТП-552 Ввод-1 Т-1 гсостиница УЮТ Строительная,2 | Уют Гостиница | 400 | 0.011021 | 0.30898
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-554 Ввод с трансформатора Фидер-4 | Коморова-Элеваторная | 250 | 0.15649 | 0.043514
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-560 Ввод-1 Т-1 2СШ-0,4 кВ Карбышева, 27 магазин | Карбышева 27 | 400 | 0.10425 | 0.21575
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-561 Ввод-1 Т-1 Баймагамбетова 147/1 | Школа №21 | 400 | 0.1438 | 0.1762
ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | ТП-562 ВВОД№1 трикотаж |  | 400 | 0.0048983 | 0.3151
ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | ТП-563 Ввод-1 Т-1 УПР ОХР №1 | Чернышевского Карбышева Автобаза связи | 400 | 0.026777 | 0.29322
ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | ТП-564 Ввод-1 Т-1 Строительная 10 | Школа №17 | 400 | 0.012401 | 0.3076
ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | ТП-565 Ввод-1 Т-1 Аптека Цветная | Западный | 400 | 0.093758 | 0.22624
ПС-35/10кВ ЗАПАДНАЯ | ТП-566 Ввод-1 Т-1 Карбышева 7 | Карбышева 9 | 400 | 0.23758 | 0.082423
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-567 Ввод-1 Т-1 зерновой пункт | Карбышева Лесоторговая база | 400 | 0.13019 | 0.18981
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-568 Ввод-1 Т-1 Карбышева 43, 45 кондитерский цех | ПМКЗ Карбышева-Челябинская | 400 | 0.082684 | 0.23732
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-569 Ввод-2 Т-2 карбышева 55 | Карбышева 47, 49 | 400 | 0.12491 | 0.19509
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | КТП-570 Ввод с трансформатора не подписан вл | Ганжа, За АЗС Мунай | 250 | 0.11541 | 0.084589
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | КТП-571 Ввод с трансформатора Карбышева 43 Б вв-1 |  | 160 | 0.029273 | 0.098727
ПС 35/10 кВ Южная | ТП-572 Ввод-1 Т-1 Фидер 2 ВЛ | Ул. 5-декабря-Наримановская | 400 | 0.19032 | 0.12968
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-585 Ввод-1 Т-1 маг. СЕЛЕНА Садовая, 69 | Садовая Д/сад военный городок | 630 | 0.26929 | 0.23471
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | КТП-586 Ввод с трансформатора Карбышева, 8 ТОО «Элеваторщик» контора | Карбышева 9 | 160 | 0.0078343 | 0.12017
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-600 Ввод-1 Т-1 5 мкр, дом 11/2 | Абая 3,5 Р-он Автовакзала | 630 | 0.31427 | 0.18973
ПС 35/10 кВ Южная | КТП-602 Ввод с трансформатора Ф-1 СИП | Садовое общество «Мичуринец» | 630 | 0.0053568 | 0.49864
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-603 Ввод-1 Т-1 3 эт. Дом вв-1 | 5мкр 16 Р-он автовакзала во дворах | 400 | 0.15376 | 0.16624
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-604 Ввод-2 Т-2 дом 8, корпус Б | Р-он Автовакзала Байтурсынова | 400 | 0.088011 | 0.23199
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-605 Ввод-1 Т-1 Арыстанбекова 3/10 | Р-он Жастар (Жастар5) | 400 | 0.11529 | 0.20471
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-607 Ввод-1 Т-1 Тайота центр |  | 630 | 0.090429 | 0.41357
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-608 Ввод-2 Т-2 Чкалова, 16 | ТУ-10 Абая 21 | 400 | 0.068683 | 0.25132
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-609 Ввод-2 Т-2 яслисад |  | 400 | 0.07598 | 0.24402
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-610 Ввод-1 Т-1 котеджи | Ул. Садовая 79 | 630 | 0.23387 | 0.27013
ПС 35/10 кВ Южная | ТП-611 Ввод-1 Т-1 Фидер№1 котеджи |  | 400 | 0.13437 | 0.18563
ПС 35/10 кВ Южная | ТП-612 Ввод-1 Т-1 АЛТЫН НАН | П/с Южная во дворах | 400 | 0.15061 | 0.16939
ПС 35/10 кВ Южная | ТП-613 Ввод-1 Т-1 АБК строительный колледж | На территории строительного колледжа | 630 | 0.18084 | 0.32316
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-614 Ввод-1 Т-1 дом № 15 |  | 630 | 0.11708 | 0.38692
ПС 35/10 кВ Южная | ТП-615 Ввод-1 Т-1 Наурыз 9 |  | 400 | 0.093355 | 0.22664
ПС 35/10 кВ Южная | ТП-616 Ввод-1 Т-1 СХИ гл.кор вв 1 | СХИ | 630 | 0.074566 | 0.42943
ПС 35/10 кВ Южная | ТП-616А Ввод-2 Т-2 Абая 28\4, щит №1 общага | СХИ (библиотека) | 630 | 0.028538 | 0.47546
ПС 35/10 кВ Южная | ТП-617 Ввод-1 Т-1 АЗС Бахыт | Пед.училище р-н КЖБИ | 400 | 0.21048 | 0.10952
ПС 35/10 кВ Южная | ТП-618 Ввод-1 Т-1 МАЯКОВСКОГО 108/1 |  | 600 | 0.13101 | 0.34899
ПС 35/10 кВ Южная | ТП-619 Ввод-1 Т-1 Маяковского 105\2 Т/Д | Маяковского 109 (за ДВТ) | 400 | 0.10983 | 0.21017
ПС 35/10 кВ Южная | ТП-620 Ввод-1 Т-1 Быковского 1 А | Школа АБС по Быковского | 630 | 0.13053 | 0.37347
ПС-35/6 кВ КЖБИ | ТП-621 Ввод-1 Т-1 Абая 9/1 вв-1 | Арыстанбекова Школа милиции | 250 | 0.05854 | 0.14146
ПС 110/35/10 кВ Юго-западная | ТП-622 Ввод-1 Т-1 дом 7 | За маг.№15 | 400 | 0.18633 | 0.13367
ПС 110/35/10 кВ Юго-западная | ТП-623 Ввод-1 Т-1 Дом 2 вв-2 | 8 мкр. Дом №4 | 630 | 0.14468 | 0.35932
ПС 110/35/10 кВ Юго-западная | ТП-624 Ввод-2 Т-2 Дом 4Б вв-2 | Школа №7 | 400 | 0.094838 | 0.22516
ПС 110/35/10 кВ Южная | КТП-625 Ввод с трансформатора Контора вв-1 | ПС-Южная | 400 | 0.019805 | 0.30019
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-627 Ввод-1 Т-1 глазная больница |  | 400 | 0.083933 | 0.23607
ПС 110/35/10 кВ Юго-западная | ТП-628 Ввод-1 Т-1 Дом 16 вв-1 | 8 мкр. Дом №17 | 400 | 0.37763 | -0.057627
ПС 110/35/10 кВ Юго-западная | ТП-629 Ввод-1 Т-1 Карбышева 81 вв-1 (маг. Народный) | 10 эт..В.-интернац-в 9 мкр. | 600 | 0.18732 | 0.29268
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-631 Ввод-1 Т-1 ТД Солнечный | 7 мкр. Дом 12 | 630 | 0.088586 | 0.41541
ПС 110/35/10 кВ Юго-западная | ТП-632 Ввод-1 Т-1 жастар 9,11 | За маг. Березка | 600 | 0.067047 | 0.41295
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-633 Ввод-2 Т-2 ТОО «КГЭС» | Теплицы по ул.Гашека | 400 | 0.038466 | 0.28153
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-634 Ввод-1 Т-1 Гашека 12\1 | Гашека 14 Маг.№23 | 250 | 0.11597 | 0.084033
ПС 110/35/10 кВ Южная | ТП-635 Ввод-2 Т-2 Детский сад | ул.Гашека, 1 «В» | 600 | 0.044164 | 0.43584
ПС 110/35/10 кВ Юго-западная | ТП-636 Ввод-1 Т-1 7 мкр. д.25 | Школа№10 | 630 | 0.090223 | 0.41378
ПС 110/35/10 кВ Юго-западная | ТП-637 Ввод-1 Т-1 дом 2 | 7 мкр. Дом 6 | 400 | 0.042948 | 0.27705
ПС 110/35/10 кВ Юго-западная | ТП-638 Ввод-1 Т-1 Карбышева, 117 |  | 630 | 0.20346 | 0.30054
ПС 110/35/10 кВ Юго-западная | ТП-639 Ввод-1 Т-1 стройка по Арыстанбекова СИП | Жастар 6мкр. | 600 | 0.19129 | 0.28871
ПС-35/6 кВ КЖБИ | ТП-659 Ввод-2 Т-2 Ворошилова 1А вв-2 | Абая 2 А | 250 | 0.15242 | 0.04758
ПС-35/6 кВ КЖБИ | КТП-660 Ввод с трансформатора нет название | Р-он 55 маг. | 160 | 0.023295 | 0.10471
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | ТП-696 Ввод-1 Т-1 Котельная |  | 630 | 0.10624 | 0.39776
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | КТП-697 Ввод с трансформатора нет название | Авторынок | 630 | 0.024961 | 0.47904
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | КТП-698 Ввод с трансформатора Кафе |  | 630 | 0.00066681 | 0.50333
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | КТП-701 Ввод с трансформатора Фидер 1 | П.Амангельды ул Мира-Маркса | 250 | 0.056581 | 0.14342
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | КТП-702 Ввод с трансформатора Фидер 1 |  | 100 | 0.081557 | -0.0015573
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | КТП-703 Ввод с трансформатора ТТС | МТМ П.Амангельды ул Тепличная | 100 | 0.033458 | 0.046542
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | КТП-704 Ввод с трансформатора Фидер 1 СИП | ул.Ленина | 100 | 0.0495 | 0.0305
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | КТП-705 Ввод с трансформатора Фидер 1 СИП | П.Амангельды ул Ленина-Парковая | 250 | 0.052395 | 0.1476
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | КТП-706 Ввод с трансформатора Фидер 1 СИП | П.Амангельды ул Набережная | 160 | 0.035057 | 0.092943
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | КТП-707 Ввод с трансформатора Котельная | П.Амангельды ул Геологическая Котельная | 160 | 0.099743 | 0.028257
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | КТП-708 Ввод с трансформатора Фидер 2 | П.Амангельды ул Энергетиков | 250 | 0.1114 | 0.088602
ПС МК-58-Поселок | КТП-709 Ввод с трансформатора Фидер Тазалык 2000 | П.Амангельды ул Речная | 250 | 0.039919 | 0.16008
ПС МК-58-Поселок | КТП-710 Ввод с трансформатора Теплицы | П.Амангельды КостДорПроэкт | 160 | 0.023124 | 0.10488
ПС МК-58-Поселок | КТП-711 Ввод с трансформатора Фидер -1 СИП | П.Амангельды ул Речная | 250 | 0.020025 | 0.17998
ПС МК-58-Поселок | КТП-712 Ввод с трансформатора Степная, 1 А | П.Амангельды ул Абая | 100 | 0.064747 | 0.015253
ПС МК-58-Поселок | КТП-714 Ввод с трансформатора Фидер 1 СИП | П.Амангельды Котельная | 400 | 0.13425 | 0.18575
ПС МК-58-Поселок | КТП-713 ввод школа №м1 | П.Амангельды Школа-30 | 315 | 0.032922 | 0.21908
ПС МК-58-Поселок | КТП-715 Ввод с трансформатора Фидер 1 | П.Амангельды ул Тухачевского | 400 | 0.032654 | 0.28735
ПС МК-58-Поселок | КТП-716 Ввод с трансформатора Энергетиков, 28 | П.Амангельды ул Кравцова | 400 | 0.027756 | 0.29224
ПС МК-58-Поселок | КТП-717 Ввод с трансформатора Котельная | П.Амангельды Котельная Энергетиков | 100 | 0.0072428 | 0.072757
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | КТП-718 Ввод с трансформатора Тепличная 2 Трушков С.В | Красный Партизан | 100 | 0.0011532 | 0.078847
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | КТП-719 Ввод с трансформатора частный дом К.Маркса 47/1 | Кольцо и Дружба | 100 | 0.001037 | 0.078963
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | КТП-720 Ввод с трансформатора не изв | Кольцо и Дружба | 250 | 0.022766 | 0.17723
ПС Красный партизан-Мехколонна 58 | КТП-721 Ввод с трансформатора | РСУ(бывшая) кольцо | 160 | 0.0065007 | 0.1215
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | КТП-Алта-1 Ввод с трансформатора гаражи | АЦК Костанай рыба | 250 | 0.029596 | 0.1704
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | КТП-Алта-2 Ввод с трансформатора Контора | АЦК Костанай рыба | 250 | 0.015233 | 0.18477
ПС-110/35/10кВ ЗАПАДНАЯ (новая) | КТП-База комплектации Ввод-1 Т-1 Дизель (насосная) | Аэропорт | 400 | 0.044796 | 0.2752
ПС 35/10 кВ Притобольская | КТП-043 (Баня) Ввод с трансформатора Фидер ч/с СИП | Р-он Теплиц | 400 | 0.0021204 | 0.31788
ПС 35/10 кВ Заводская | КТП-ГЖС В вод с трансформатора Фидер 1 | Железнодорожная, ПС-Заводская | 250 | 0.041033 | 0.15897
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | КТП-ГЭК-16 Ввод с трансформатора ГЭК-16 | Воинов-Интер. ГЭК-16 | 160 | 0.022973 | 0.10503
ПС 35/10 кВ Заводская | КТП-ГЭК-27 Ввод с трансформатора без названии | Воинов-Интер. ГЭК-27 | 160 | 0.0067853 | 0.12121
ПС 35/10 кВ Заводская | КТП-ГЭС Ввод с трансформатора прачечная №1 | Старая база КГЭС | 400 | 0.20004 | 0.11996
ПС 35/10 кВ Притобольская | КТП-042 (Детский сад) Ввод с трансформатора Фидер 1 | Дет.дом Жануя | 400 | 0.056773 | 0.26323
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | КТП-Емшан -1 Ввод с трансформатора маг. № 36-44 |  | 160 | 0.030936 | 0.097064
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | КТП-Емшан -2 Ввод с трансформатора Фидер 1 |  | 400 | 0.10478 | 0.21522
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | КТП-Емшан -3 Ввод с трансформатора Складская, 8 ИП Баекенова СИП |  | 400 | 0.063008 | 0.25699
ПС-110/35/10кВ ЗАПАДНАЯ (новая) | КТП-ЗНО Ввод с трансформатора уральская 52 |  | 600 | 0.012291 | 0.46771
ПС Сортировочная | КТП-ЗХВ Ввод с трансформатора Фидер 1 |  | 400 | 0.047389 | 0.27261
ПС-110/35/10кВ ЗАПАДНАЯ (новая) | КТП-Кладбище Ввод с трансформатора кладбище |  | 250 | 0.013571 | 0.18643
ПС 110/35/10 кВ Центральная | ТП-Котельная Ввод-1 Т-1 Ф-3 Титова |  | 630 | 0.079833 | 0.42417
ПС 35/10 кВ Заводская | КТП-КСХТ В вод-1 Т-1 кран |  | 630 | 0.068691 | 0.43531
ПС Сортировочная | КТП-КТС Ввод с трансформатора Фидер 1 |  | 250 | 0.043342 | 0.15666
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | ТП-КЭМ Ввод-2 Т-2 ТОО ОДАК |  | 400 | 0.17321 | 0.14679
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП - Мелиорация Ввод-1 Т-1 Летунова 111 |  | 160 | 0.017889 | 0.11011
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | КТП-МТМ Ввод с трансформатора Ф-5 СИП |  | 250 | 0.082852 | 0.11715
ПС 110/35/10 кВ Центральная | ТП-Общежитие Ввод-1 Т-1 Узкоколейная, 14 |  | 250 | 0.027747 | 0.17225
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | ТП-ПожДепо Ввод с трансформатора Пождепо |  | 560 | 0.015401 | 0.4326
ПС-110/35/10кВ ЗАПАДНАЯ (новая) | КТП-СДСУ-43 Ввод с трансформатора Уральская 37 |  | 250 | 0.040453 | 0.15955
ПС Сортировочная | КТП-СМП-687 Ввод с трансформатора Линейная, 10 |  | 400 | 0.1448 | 0.1752
ПС 110/10 кВ ЗДД | ТП-Спецавтобаза Ввод-1 Т-1 Промышленная 4 Пилорама |  | 600 | 0.0079515 | 0.47205
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-УПТК Ввод-1 Т-1 ТОО Джетыгара вв-1 (Уральскаяч, 14) |  | 630 | 0.093393 | 0.41061
ПС-35/6 кВ КЖБИ | КТП-Хозторг-1 Ввод с трансформатора Без названия СИП |  | 600 | 0.034896 | 0.4451
ПС-35/6 кВ КЖБИ | КТП-Хозторг-2 Ввод с трансформатора Базовая, 2 |  | 400 | 0.00043896 | 0.31956
ПС 35/10 кВ Заводская | ТП-ЦММ Ввод с трансформатора мех цех | Р-н Акцепт терминал | 40 | 0.021509 | 0.010491
ПС 110/35/10 кВ Центральная | ТП-Школа Ввод-1 Т-1 узкоколейная 16/5 | Узкая колея | 100 | 0.096322 | -0.016322
ПС 110/10 кВ ЗДД | КТП-800 Ввод-1, Т-1 Гагарина 199 вв-1 | Костанай Плаза ул. Гагарина ЖК "АлтынАрман" | 250 | 0.12932 | 0.070681
ПС 110/10 кВ ЗДД | КТП-808 Ввод-1, Т-1 Гагарина 205 ВРУ-1 вв-2 |  | 630 | 0.23756 | 0.26644
ПС 110/10 кВ Городская | ЦРП Ввод-1, Т-1 обл акимат | Акимат | 1000 | 0.21118 | 0.58882
ПС 110/35/10 кВ Южная | РП-3 Ввод-1 Т-1 Алтынсарина 30а ALTEL | Сержантская школа милиции по Хакимжановой | 630 | 0.10041 | 0.40359
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | РП-4 Ввод-1 Т-1 коттедж ч/с |  | 630 | 0.22708 | 0.27692
ПС-35/6 кВ КЖБИ | РП-6 Ввод-1 Т-1 столярный цех | КЖБИ 19 школа | 630 | 0.051386 | 0.45261
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | РП-7 Ввод-1 Т-1 АЗС СИП |  | 400 | 0.085183 | 0.23482
ПС 35/10 кВ Заводская | РП-8 Ввод-1 T-2 | Церковь | 1000 | 0.0035861 | 0.79641
ПС 110/10 кВ Городская | РП-9 Ввод-1 Т-1 уч. Корпус |  | 400 | 0.5918 | -0.2718
ПС-110/35/10кВ ЗАПАДНАЯ | РП-10 Ввод-1, Т-1 ДВТ | Р-он Аэропорта | 1000 | 0.16342 | 0.63658
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | РП-11 Ввод-1, Т-1 чкалова 15а |  | 600 | 0.1439 | 0.3361
ПС 35/10 кВ Заводская | РП-13 Ввод-1, Т-1 Куйбышева 98 (Козыбаева) | Народный банк | 630 | 0.10181 | 0.40219
ПС 110/35/10 кВ Южная | РП-14 Ввод-1 Т-1 мечеть вв№1 |  | 1000 | 0.0096692 | 0.79033
ПС 110/35/10 кВ Южная | РП-16 Ввод-1 Т-1 стройплощадка осв.полек.В1 |  | 630 | 0.036903 | 0.4671
ПС Сортировочная | РП-18 Ввод-2 Т-2 Ветровая |  | 630 | 0.051595 | 0.4524
ПС 110/10 кВ Глубокий ввод | РП-19 Ввод-1 Т-1 Шевченко 176 киоск | Нефтебаза | 400 | 0.07838 | 0.24162
ПС-110/35/10кВ ЗАПАДНАЯ | РП-20 ввод№2 косплекс | КСК | 630 | 0.054614 | 0.44939
ПС 110/35/10 кВ Кустанайская | РП-21 Ввод-1 Т-1 стройка ИП кожвендиспансер В-1 |  | 600 | 0.19298 | 0.28702
ПС 110/35/10 кВ Юго-Западная | РП-22 Ввод-1 Т-1 Цветная аптека | 8 микрорайон | 400 | 0.15858 | 0.16142
ПС 110/10 кВ Северная | РП-Абсолют Ввод с трансформатора Океан Өнімдері |  | 400 | 0.027807 | 0.29219