## Аулиеколь
Аулиекольский РЭС
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (июнь 2024 года)
Наименование ПС | Наименование фидер 10кВ ТП, КТП | Наименование населеного пункта | Ном-ная мощность силового транс-ра, кВА | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
ПС Юльевка | ВЛ 10 кВ Юльевка-Чили | п. Юльевка
| КТП №6627 |  | 160 | 0.0081772 | 0.11982
| ВЛ 10 кВ Юльевка-Федосеевка | п.Федосеевка
| КТП №6632 |  | 100 | 0.011227 | 0.068773
| КТП №6637 |  | 160 | 0.02077 | 0.10723
| ВЛ 10 кВ Юльевка-Ц/У | п. Юльевка
| КТП №6601 |  | 250 | 0.028333 | 0.17167
| КТП №6605 |  | 100 | 0.028 | 0.052
| КТП №6609 |  | 160 | 0.0092566 | 0.11874
| КТП №6610 |  | 100 | 0.01332 | 0.06668
| ВЛ 10 кВ Юльевка-МТМ | п. Юльевка
| КТП №6611 |  | 250 | 0.0021831 | 0.19782
ПС Новонежинка | ВЛ 10 кВ Новонежинка -Поселок | п. Новонежинка
| КТП №6311 |  | 100 | 0.052521 | 0.027479
| КТП №6307 |  | 100 | 0.0073517 | 0.072648
| КТП №6312 |  | 63 | 0.0066095 | 0.04379
| КТП №6308 |  | 100 | 0.0065523 | 0.073448
| ВЛ 10 кВ Новонежинка -Лесничество | п. Новонежинка
| КТП №6336 |  | 40 | 0.0048312 | 0.027169
| ВЛ 10 кВ Новонежинка -Миалы | п.Миалы
| КТП №6333 |  | 40 | 0.0091121 | 0.022888
| КТП №6328 |  | 100 | 0.014411 | 0.065589
| ВЛ 10 кВ Новонежинка -Школа | п. Новонежинка
| КТП №6304 |  | 160 | 0.021733 | 0.10627
| КТП №6305 |  | 250 | 0.015982 | 0.18402
| КТП №6306 |  | 160 | 0.0050705 | 0.12293
| ВЛ 10 кВ Новонежинка -РРС | п. Новонежинка
| КТП №6339 |  | 100 | 0.011503 | 0.068497
| ВЛ 10 кВ Новонежинка -Ц. Усадьба | п. Новонежинка
| КТП №6302 |  | 160 | 0.026029 | 0.10197
| КТП №6325 |  | 160 | 0.022729 | 0.10527
| КТП №6323 |  | 100 | 0.008134 | 0.071866
| КТП №6324 |  | 63 | 0.016806 | 0.033594
| КТП №6326 |  | 100 | 0.010622 | 0.069378
ПС Первомайская | ВЛ 10кВ Первомайка - Ц. Усадьба | п. Первомайка
| КТП №6202 |  | 160 | 0.0053334 | 0.12267
| КТП №6224 |  | 160 | 0.0058382 | 0.12216
| КТП №6203 |  | 100 | 0.0017412 | 0.078259
| КТП №6238 |  | 100 | 0.0061494 | 0.073851
| КТП №6219 |  | 160 | 0.012629 | 0.11537
| КТП №6223 |  | 40 | 0.00011021 | 0.03189
| ВЛ 10 кВ Первомайка - Лаврентьевка | п. Лаврентьевка
| КТП №6231 |  | 63 | 0.0073526 | 0.043047
ПС Семиозерная | ВЛ 10 кВ Семиозерная -Почта | с. Аулиеколь
| КТП №6117 |  | 100 | 0.023056 | 0.056944
| КТП №6153 |  | 160 | 0.01981 | 0.10819
| КТП №6115 |  | 160 | 0.023366 | 0.10463
| КТП №6120 |  | 250 | 0.052826 | 0.14717
| КТП №6156 |  | 160 | 0.031276 | 0.096724
| КТП №6144 |  | 250 | 0.049412 | 0.15059
| КТП №6112 |  | 160 | 0.02724 | 0.10076
| КТП №6145 |  | 160 | 0.013034 | 0.11497
| КТП №6184 |  | 63 | 0.0060576 | 0.044342
| ВЛ 10 кВ Семиозерная- РЭС | с. Аулиеколь
| КТП №6174 |  | 100 | 0.031501 | 0.048499
| КТП №6105 |  | 250 | 0.065668 | 0.13433
| КТП №6103 |  | 160 | 0.022974 | 0.10503
| КТП №6109 |  | 250 | 0.043376 | 0.15662
| КТП №6110 |  | 250 | 0.050256 | 0.14974
| КТП №6111 |  | 160 | 0.031178 | 0.096822
| КТП №6173 |  | 63 | 0.005736 | 0.044664
| КТП №6106 |  | 100 | 0.038314 | 0.041686
| КТП №6107 |  | 160 | 0.039162 | 0.088838
| КТП №6165 |  | 160 | 0.090231 | 0.037769
| КТП №6108 |  | 100 | 0.046081 | 0.033919
| КТП №6162 |  | 160 | 0.0319 | 0.0961
| КТП №6101 |  | 400 | 0.13348 | 0.18652
| ВЛ 10 кВ Семиозерная-ПДУ | с. Аулиеколь
РП ДСУ
| КТП №6183 |  | 160 | 0.037724 | 0.090276
| КТП №6133 |  | 250 | 0.036604 | 0.1634
| КТП №6122 |  | 160 | 0.029883 | 0.098117
| КТП №6123 |  | 160 | 0.043441 | 0.084559
| КТП №6152 |  | 160 | 0.041833 | 0.086167
| КТП №6132 |  | 250 | 0.15288 | 0.047122
| КТП №6182 |  | 160 | 0.0090809 | 0.11892
| КТП №6131 |  | 100 | 0.030024 | 0.049976
| КТП №6130 |  | 250 | 0.022756 | 0.17724
| КТП №6124 |  | 100 | 0.024013 | 0.055987
| КТП №6125 |  | 250 | 0.062462 | 0.13754
| КТП №6126 |  | 160 | 0.055227 | 0.072773
| КТП №6127 |  | 160 | 0.029878 | 0.098122
| КТП №6177 |  | 63 | 0.014058 | 0.036342
| КТП №6121 |  | 100 | 0.024774 | 0.055226
| ВЛ 10 кВ Семиозерная Аманкарагай | с.Аманкарагай
| КТП №6926 |  | 160 | 0.058908 | 0.069092
| КТП №6927 |  | 160 | 0.01494 | 0.11306
| КТП №6928 |  | 100 | 0.032991 | 0.047009
| КТП №6929 |  | 160 | 0.033779 | 0.094221
| КТП №6930 |  | 100 | 0.024744 | 0.055256
| КТП №6931 |  | 100 | 0.034026 | 0.045974
| КТП №6932 |  | 100 | 0.023716 | 0.056284
| КТП №6933 |  | 100 | 0.024819 | 0.055181
| КТП №6935 |  | 250 | 0.071285 | 0.12872
| КТП №6936 |  | 160 | 0.031541 | 0.096459
| КТП №6937 |  | 160 | 0.019554 | 0.10845
| КТП №6934 |  | 100 | 0.021496 | 0.058504
| ВЛ 10 кВ Семиозерная-СХТ | с.Аманкарагай
| КТП №6938 |  | 160 | 0.012028 | 0.11597
| ВЛ 10 кВ Семиозерная-Райцентр | с. Аулиеколь
| КТП №6148 |  | 250 | 0.036286 | 0.16371
| КТП №6147 |  | 100 | 0.032816 | 0.047184
| КТП №6146 |  | 250 | 0.045488 | 0.15451
| КТП №6143 |  | 160 | 0.034573 | 0.093427
| КТП №6149 |  | 160 | 0.041884 | 0.086116
| ВЛ 10 кВ Семиозерная - Маслозавод | с. Аулиеколь
| КТП №6104 |  | 160 | 0.030475 | 0.097525
| КТП №6175 |  | 160 | 0.032119 | 0.095881
| КТП №6176 |  | 100 | 0.025123 | 0.054877
| ВЛ 10 кВ Семиозерная-Школа | с. Аулиеколь
| КТП №6159 |  | 160 | 0.041766 | 0.086234
| КТП №6139 |  | 100 | 0.030402 | 0.049598
| КТП №6136 |  | 100 | 0.020668 | 0.059332
ПС Новоселовка | ВЛ 10 кВ Новоселовка -Аккудук | п. Новоселовка,п.Аккудук
| КТП №6906 |  | 100 | 0.019246 | 0.060754
| КТП №6907 |  | 100 | 0.029504 | 0.050496
| КТП №6905 |  | 40 | 0.031 | 0.001
| КТП №6924 |  | 250 | 0.011686 | 0.18831
ПС Баймагамбетова | ВЛ 10 кВ Баймагамбетова - Кордон | п.Сосновка
| КТП №6912 |  | 100 | 0.0039999 | 0.076
| КТП №6942 |  | 100 | 0.019075 | 0.060925
ПС Аманкарагай | ВЛ 10 кВ Аманкарагай - РП ДСУ | п.Аманкарагай
| КТП №6945 |  | 250 | 0.05525 | 0.14475
| КТП №6915 |  | 250 | 0.039844 | 0.16016
| КТП №6916 |  | 250 | 0.030837 | 0.16916
| КТП №6961 |  | 160 | 0.010509 | 0.11749
| КТП №6955 |  | 160 | 0.035795 | 0.092205
| ВЛ 10 кВ Аманкарагай-Аманкарагай | п.Аманкарагай
| КТП №6947 |  | 100 | 0.015785 | 0.064215
| КТП №6946 |  | 100 | 0.024712 | 0.055288
| КТП №6948 |  | 250 | 0.04027 | 0.15973
| КТП №6951 |  | 100 | 0.026292 | 0.053708
| КТП №6953 |  | 160 | 0.030258 | 0.097742
| КТП №6944 |  | 160 | 0.02597 | 0.10203
| ВЛ 10 кВ Аманкарагай - Нефтебаза | п.Аманкарагай
| КТП №6957 |  | 160 | 0.022185 | 0.10582
| КТП №6958 |  | 63 | 0.011523 | 0.038877
| КТП №6956 |  | 100 | 0.010606 | 0.069394
ПС Казанбасы | ВЛ 10 кВ Казанбасы -Ц.Усадьба | п. Казанбасы
| КТП №60204 |  | 250 | 0.015134 | 0.18487
| КТП №60205 |  | 100 | 0.0104 | 0.0696
| ВЛ 10 кВ Казанбасы -ХПП | п. Казанбасы
| КТП №60208 |  | 160 | 0.032847 | 0.095153
| КТП №60207 |  | 100 | 0.016107 | 0.063893
| ВЛ 10 кВ Казанбасы-Каракалпак | п.Каракалпак |  |  | 0
| КТП №60224 |  | 63 | 0.008081 | 0.042319
| ВЛ 10 кВ Казанбасы-Дангербай | п.Дангербай
| КТП №60217 |  | 100 | 0.00075907 | 0.079241
ПС Черниговка | ВЛ 10 кВ Черниговка -Школа | п. Черниговка
| КТП №6802 |  | 100 | 0.0097937 | 0.070206
| КТП №6803 |  | 100 | 0.023284 | 0.056716
| КТП №6806 |  | 160 | 0.010572 | 0.11743
| КТП №6807 |  | 100 | 0.0071271 | 0.072873
| КТП №6810 |  | 160 | 0.038336 | 0.089664
| ВЛ 10 кВ Черниговка - Ц. Усадьба | п. Черниговка
| КТП №6808 |  | 250 | 0.0023743 | 0.19763
| КТП №6812 |  | 250 | 4.371e-05 | 0.19996
| КТП №6809 |  | 160 | 0.026095 | 0.10191
| ВЛ 10 кВ Черниговка -ХПП | п. Черниговка
| КТП №6826 |  | 63 | 6.6402e-05 | 0.050334
| КТП №6822 |  | 100 | 0.0025551 | 0.077445
| КТП №6816 |  | 100 | 0.0058457 | 0.074154
| КТП №6850 |  | 250 | 0.0035187 | 0.19648
ПС Овцевод | ВЛ 10 кВ Овцевод -Коктал | п. Коктал
| КТП №60321 |  | 160 | 0.055711 | 0.072289
| ВЛ 10 кВ Овцевод- Карагансай | п. Карангсай
| КТП №60328 |  | 160 | 0.0020278 | 0.12597
ПС Диевское | ВЛ 10 кВ Диевка Ц.Усадьба | п. Диевка
| КТП №6535 |  | 160 | 0.021367 | 0.10663
| КТП №6539 |  | 100 | 0.023299 | 0.056701
| КТП №6536 |  | 160 | 0.030839 | 0.097161
| КТП №6534 |  | 160 | 0.029095 | 0.098905
| КТП №6560 |  | 160 | 0.030207 | 0.097793
| ВЛ 10 кВ Туругумбаева -Ц.Усадьба | п. Тургумбаева
| КТП №6702 |  | 160 | 0.00037051 | 0.12763
| КТП №6704 |  | 160 | 0.00035573 | 0.12764
| ВЛ 10 кВ Диевка -Пограничный | п. Пограничный,п.Уш-карасу
| КТП №6557 |  | 160 | 0.00071508 | 0.12728
| КТП №6528 |  | 160 | 0.00051355 | 0.12749
ПС Косогал | ВЛ 10 кВ Косагал - Ц.Усадьба | п. Косагал
| КТП №60109 |  | 160 | 0.00022153 | 0.12778
| КТП №60118 |  | 160 | 0.00020088 | 0.1278
ПС Тимофеевское | ВЛ 10 кВ Тимофеевка-Лесхоз | п. Тимофеевка
| КТП №6411 |  | 250 | 0.046241 | 0.15376
| КТП №6405 |  | 250 | 0.015856 | 0.18414
| КТП №6413 |  | 63 | 0.0024254 | 0.047975
| КТП №6412 |  | 160 | 0.014458 | 0.11354
| КТП №6414 |  | 160 | 0.025599 | 0.1024
ПС Комплекс | Комплекс Ц.Усадьба | п. Москалеевка
| КТП №60402 |  | 100 | 0.0054593 | 0.074541
| КТП №60405 |  | 100 | 0.0053736 | 0.074626
| КТП №60408 |  | 250 | 0.007756 | 0.19224
| КТП №60411 |  | 100 | 0.0048304 | 0.07517
| Комплекс - Кокпекты | п. Москалеевка
| КТП №60417 |  | 160 | 0.016353 | 0.11165
ПС Баганалы | ВЛ 10 кВ Баганалы -Ц.Усадьба | п.Баганалы
| КТП №60214 |  | 160 | 0.016694 | 0.11131
| КТП №60215 |  | 160 | 0.024201 | 0.1038