## Карабалык
Карабалыкский РЭС
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (июнь 2024 года)
Наименование ПС | Наименование фидер 10кВ ТП, КТП | Наименование населеного пункта | Ном-ная мощность силового транс-ра, кВА | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
ПС Урожайная | ВЛ-10 кВ РУС | Карабалык
| КТП1149 ф1 |  | 100 | 0.029225 | 0.050775
| КТП 1103 ф1 |  | 400 | 0.024692 | 0.29531
| КТП 1122 ф1 |  | 100 | 0.02267 | 0.05733
| КТП 1104 ф1 |  | 160 | 0.028518 | 0.099482
| КТП 11111 ф1 |  | 160 | 0.018146 | 0.10985
| КТП 1165 ф1 |  | 100 | 0.030355 | 0.049645
| КТП Совхозное ф1 |  | 100 | 0.0082584 | 0.071742
| КТП 1192 ф1 |  | 160 | 0.033713 | 0.094287
| ВЛ-10 кВ АТЭП | Карабалык |  |  | 0
| КТП 1193 ф1 |  | 160 | 0.015087 | 0.11291
| КТП 1198 ф1 |  | 160 | 0.018181 | 0.10982
| КТП 11151 ф1 |  | 100 | 0.018315 | 0.061685
| КТП 1109 ф1 |  | 250 | 0.064841 | 0.13516
| КТП 1164 ф1 |  | 160 | 0.023552 | 0.10445
| ВЛ-10 кВ Больница | Карабалык |  |  | 0
| КТП 1121 ф1 |  | 250 | 0.019343 | 0.18066
| ВЛ-10 кВ Елшанка | п.Елшанка |  |  | 0
| КТП 1096 ф1 |  | 160 | 0.019025 | 0.10897
| КТП 1175 | Карабалык Жылу | 100 | 0.0039894 | 0.076011
ПС 110/35/10 Комсомолец | ВЛ-10 кВ Город 2 | Карабалык |  |  | 0
| КТП 11140 ф1 |  | 250 | 0.046012 | 0.15399
| КТП 1107 ф1 |  | 160 | 0.049984 | 0.078016
| КТП 11157 ф1 |  | 250 | 0.014296 | 0.1857
| КТП 1188 ф1 |  | 160 | 0.022543 | 0.10546
| КТП 1120 ф1 |  | 160 | 0.038576 | 0.089424
| КТП 1155 ф1 |  | 160 | 0.012946 | 0.11505
| КТП 1185 ф1 |  | 160 | 0.040399 | 0.087601
| КТП 1163 ф1 |  | 315 | 0.051038 | 0.20096
| КТП 1126 ф1 |  | 250 | 0.0078399 | 0.19216
| КТП 1184 ф1 |  | 250 | 0.021219 | 0.17878
| КТП 11144 ф1 |  | 160 | 0.0026003 | 0.1254
| КТП 1151 ф1 |  | 160 | 0.014508 | 0.11349
| ВЛ-10 кВ Водокачка | Карабалык |  |  | 0
| КТП 11156 ф1 |  | 160 | 0.0080724 | 0.11993
| КТП 1144 ф1 |  | 160 | 0.033095 | 0.094905
| КТП 1111 ф1 |  | 400 | 0.03769 | 0.28231
| КТП 1112 ф1 |  | 160 | 0.024599 | 0.1034
| КТП 1114 ф1 |  | 100 | 0.025891 | 0.054109
| КТП 1183 ф1 |  | 160 | 0.032403 | 0.095597
| КТП 1149 ф1 |  | 160 | 0.050025 | 0.077975
| КТП 11101 ф1 |  | 400 | 0.019195 | 0.3008
| КТП 1109 ф1 |  | 100 | 0.039525 | 0.040475
| КТП 1110 ф1 |  | 250 | 0.067574 | 0.13243
| КТП 11110 ф1 |  | 160 | 0.023827 | 0.10417
| ВЛ-10 кВ АЗС | Карабалык |  |  | 0
| КТП 1117 ф1 |  | 160 | 0.00279 | 0.12521
| КТП 1143 ф1 |  | 160 | 0.035107 | 0.092893
| КТП 1147 ф1 |  | 160 | 0.022255 | 0.10575
| КТП 1171 ф1 |  | 250 | 0.044484 | 0.15552
| КТП 1191 ф1 |  | 160 | 0.034707 | 0.093293
| КТП 11148 ф1 |  | 250 | 0.03454 | 0.16546
| КТП 11150 ф1 |  | 400 | 0.1083 | 0.2117
| №11152 |  | 250 | 0.027872 | 0.17213
| ВЛ-10 кВ Город 1 | Карабалык |  |  | 0
| КТП 1101 ф1 |  | 160 | 0.0058032 | 0.1222
| КТП 11102 ф1 |  | 250 | 0.009114 | 0.19089
| КТП 1190 ф1 |  | 250 | 0.001116 | 0.19888
| КТП 11103 ф1 |  | 100 | 0.017721 | 0.062279
| ВЛ-10 кВ Ворошиловка | Карабалык |  |  | 0
| КТП 1005 ф1 | База Рэс | 100 | 0.020157 | 0.059843
| КТП Овощехранилище ф1 | п.Ворошиловка | 160 | 0.010906 | 0.11709
| КТП 1031 ф1 |  | 100 | 0.0066597 | 0.07334
| КТП 1032 ф1 |  | 250 | 0.020642 | 0.17936
ПС 35/10 Наука | ВЛ-10 кВ Святославка | Святославка |  |  | 0
| КТП 1648 ф1 |  | 100 | 0.026295 | 0.053705
| КТП 1646 ф1 |  | 250 | 0.037798 | 0.1622
| ВЛ-10 кВ Наука | с.Научное |  |  | 0
| КТП 1636 ф1 |  | 160 | 0.063612 | 0.064388
| КТП 1635 ф1 |  | 100 | 0.02545 | 0.05455
| КТП 1634 ф1 |  | 160 | 0.03228 | 0.09572
| КТП 1671 ф1 |  | 160 | 0.02025 | 0.10775
| КТП 1667 ф1 |  | 100 | 0.0071424 | 0.072858
| ВЛ-10 кВ МТМ | Белоглиновка |  |  | 0
| КТП 1639 ф1 |  | 250 | 0.050701 | 0.1493
| КТП 1643 ф1 |  | 250 | 0.067068 | 0.13293
| ВЛ-10 кВ Белоглиновка | Белоглиновка |  |  | 0
| КТП 1614 ф1 |  | 250 | 0.040385 | 0.15961
| КТП 1630 ф1 |  | 160 | 0.023171 | 0.10483
| КТП 1650 ф1 |  | 100 | 0.038421 | 0.041579
| ВЛ-10 кВ Базы | Насосная |  |  | 0
| КТП 1673 ф1 |  | 100 | 0.0054163 | 0.074584
| КТП 1649 ф1 |  | 250 | 0.084774 | 0.11523
| ВЛ-10 кВ Кирзавод |  |  |  | 0
| КТП 1637 ф1 |  | 400 | 0.10375 | 0.21625
ПС 110/35/10 Станционная | ВЛ-10 кВ Станционное | Станционный |  |  | 0
| КТП 16108 ф1 |  | 100 | 0.013001 | 0.066999
| КТП 1618 ф1 |  | 250 | 0.033711 | 0.16629
| КТП 1625 ф1 |  | 250 | 0.0061552 | 0.19384
| КТП 1602 ф1 |  | 160 | 0.015049 | 0.11295
| КТП 1601 ф1 |  | 160 | 0.01075 | 0.11725
| КТП 1678 ф1 |  | 160 | 0.030735 | 0.097265
| КТП 1605 ф1 |  | 100 | 0.041617 | 0.038383
| ВЛ-10 кВ ХПП | Станционный |  |  | 0
| КТП 1623 ф1 |  | 400 | 0.067816 | 0.25218
| КТП 1604 ф1 |  | 250 | 0.06047 | 0.13953
| ВЛ-10 кВ КРС | Станционный |  |  | 0
| КТП 1619 ф1 |  | 250 | 0.011116 | 0.18888
| КТП 1617 ф1 |  | 400 | 0.026864 | 0.29314
| КТП 1655 ф1 |  | 100 | 0.058858 | 0.021142
| ВЛ-10 кВ Дальний | Дальний |  |  | 0
| КТП 1615 ф1 |  | 60 | 0.012434 | 0.035566
| ВЛ-10 кВ Фадеевка | Шедыксаевка |  |  | 0
| КТП 1608 ф1 бригада | Фадеевка | 100 | 0.011451 | 0.068549
| КТП 1611 ф1 |  | 250 | 0.0063193 | 0.19368
| КТП 1666 ф1 м/двор | Станционный | 100 | 0.00029425 | 0.079706
| КТП 1612 ф1 | Шедыксаевка | 250 | 0.021794 | 0.17821
| КТП 1647 ф1 | Станционный | 315 | 0.023957 | 0.22804
| КТП 1640 ф1 |  | 160 | 0.0012834 | 0.12672
ПС 35/10 Приречная | ВЛ-10 кВ Ц.усадьба 2 | Приречное |  |  | 0
| КТП 1432 ф1 |  | 160 | 0.017995 | 0.11001
| КТП 1430 ф1 |  | 63 | 0.014424 | 0.035976
| КТП 1463 ф1 |  | 100 | 0.0019865 | 0.078014
| КТП 1447 ф1 |  | 250 | 0.011718 | 0.18828
| КТП 1448 ф1 |  | 250 | 0.044908 | 0.15509
| КТП 1433 ф1 |  | 100 | 0.0033179 | 0.076682
| КТП 1453 ф1 |  | 100 | 0.0077004 | 0.0723
| ВЛ-10 кВ Урнек |  |  |  | 0
| КТП 1436 ф1 | Первомайка | 40 | 0.011551 | 0.020449
| КТП 1438 ф1 | Кара-Копа | 160 | 0.0057753 | 0.12222
| КТП 1441 ф1 | Урнек | 160 | 0.01262 | 0.11538
| ВЛ-10 кВ Михайловка | Михайловка |  |  | 0
| КТП 1458 ф1 |  | 160 | 0.014783 | 0.11322
| КТП 1488 ф1 |  | 160 | 0.0052406 | 0.12276
| КТП 1486 ф1 |  | 160 | 0.02299 | 0.10501
| КТП 1481 ф1 |  | 100 | 0.0073656 | 0.072634
| ВЛ-10 кВ Ц.Усадьба | Михайловка |  |  | 0
| КТП 1482 ф1 |  | 100 | 0.00010927 | 0.079891
| КТП 1483 ф1 |  | 160 | 0.002165 | 0.12583
| ВЛ-10 кВ Лесное | Лесное |  |  | 0
| КТП 1452 ф1 |  | 100 | 0.007812 | 0.072188
| КТП 1404 ф1 |  | 160 | 0.0051336 | 0.12287
ПС 35/10 Босколь | ВЛ-10 кВ Базы | Босколь |  |  | 0
| КТП 1804 ф1 |  | 100 | 0.015624 | 0.064376
| КТП 1827 ф1 |  | 160 | 0.011461 | 0.11654
| КТП 1829 ф1 |  | 100 | 0.013838 | 0.066162
| КТП 1805 ф1 |  | 400 | 0.025039 | 0.29496
| ВЛ-10 кВ Лабазовка | Босколь |  |  | 0
| КТП 1812 ф1 |  | 100 | 0.0094497 | 0.07055
| ВЛ-10 кВ РП-1 | Алгобаз |  |  | 0
| КТП 1821 ф1 |  | 160 | 0.020838 | 0.10716
| КТП Лесхоз ф1 | Босколь | 160 | 0.0055279 | 0.12247
| КТП 1802 ф1 |  | 100 | 0.013526 | 0.066474
| ВЛ-10 кВ Саманы | Саманы |  |  | 0
| КТП 1816 ф1 |  | 100 | 0.0040846 | 0.075915
| КТП 1818 ф1 |  | 160 | 0.0015233 | 0.12648
| КТП 1834 ф1 |  | 100 | 0.0020693 | 0.077931
ПС 35/10 Тогузак | ВЛ-10 кВ Поселок |  |  |  | 0
| КТП 1052 ф1 | п.Веренка | 100 | 0.019642 | 0.060358
| КТП 1009 ф1 | п.Тогузак | 250 | 0.023112 | 0.17689
| КТП 1011 ф1 |  | 250 | 0.029438 | 0.17056
ПС 35/10 Надеждинка | ВЛ-10 кВ Поселок | п.Надеждинка |  |  | 0
| КТП 1042 ф1 |  | 160 | 0.062902 | 0.065098
| КТП 1028 ф1 |  | 160 | 0.009739 | 0.11826
| КТП 1008 ф1 |  | 100 | 0.0088136 | 0.071186
| ВЛ-10 кВ Терентьевка | п.Терентьевка |  |  | 0
| КТП 1018 ф1 |  | 250 | 0.011802 | 0.1882
| КТП 1012 ф1 | п.Светлое | 100 | 0.003547 | 0.076453
ПС 35/10 Сарыколь | ВЛ-10 кВ Целиный | п.Целинное |  |  | 0
| КТП 1078 ф1 |  | 100 | 0.022074 | 0.057926
| ВЛ-10 кВ Сарыколь | п.Сарыколь |  |  | 0
| КТП 1071 ф1 |  | 250 | 0.041524 | 0.15848
| ВЛ-10 кВ Колованное | п.Котлованное |  |  | 0
| КТП 1069 ф1 |  | 100 | 0.0044724 | 0.075528
ПС 35/10 Н-Троицкая | ВЛ-10 кВ Магнай | Новотроицк |  |  | 0
| КТП 1525 ф1 |  | 160 | 0.0087257 | 0.11927
| КТП 1513 ф1 |  | 100 | 0.01354 | 0.06646
| КТП 1510 ф1 |  | 160 | 0.011004 | 0.117
| ВЛ-10 кВ Ц.Усадьба | Новотроицк |  |  | 0
| КТП 1503 ф1 |  | 160 | 0.012453 | 0.11555
| ВЛ-10 кВ Подгородка | Подгородка |  |  | 0
| КТП 1522 ф1 |  | 160 | 0.010994 | 0.11701
| ВЛ-10 кВ Жана-Аул | Жанаул |  |  | 0
| КТП 1520 ф1 |  | 100 | 0.0050491 | 0.074951
| ВЛ-10 кВ Маслозавод | Новотроицк |  |  | 0
| КТП 1506 ф1 |  | 100 | 0.010586 | 0.069414
| КТП 1508 ф1 |  | 160 | 0.0094045 | 0.1186
ПС 35/10 Победа | ВЛ-10 кВ Магнай | Магнай |  |  | 0
| КТП 1721 ф1 |  | 25 | 0.0032364 | 0.016764
| КТП 1726 ф1 | Ст Магнай | 100 | 0.010054 | 0.069946
| КТП 1727 ф1 |  | 160 | 0.0082445 | 0.11976
| ВЛ-10 кВ Отделение 1 | Победа |  |  | 0
| КТП 1730 ф1 |  | 160 | 0.002139 | 0.12586
| ВЛ-10 кВ Ц.Усадьба | Победа |  |  | 0
| КТП 1702 ф1 |  | 160 | 0.021498 | 0.1065
| КТП 1703 ф1 |  | 160 | 0.020793 | 0.10721
| КТП 1708 ф1 |  | 160 | 0.012111 | 0.11589
| КТП 1709 ф1 |  | 160 | 0.01395 | 0.11405
ПС 35/10 Смирновка | ВЛ-10 кВ Ц.Усадьба 2 | Смирновка |  |  | 0
| КТП 1251 ф1 |  | 100 | 0.012229 | 0.06777
| КТП 1282 ф1 |  | 250 | 0.016743 | 0.18326
| КТП 1254 ф1 |  | 160 | 0.026904 | 0.1011
| КТП 1252 ф1 |  | 100 | 0.013608 | 0.066392
| КТП 1256 ф1 |  | 60 | 0.0079273 | 0.040073
| КТП 1243 ф1 |  | 100 | 0.013059 | 0.066941
| КТП 1263 ф1 |  | 160 | 0.0032418 | 0.12476
| ВЛ-10 кВ Ц.Усадьба 1 | Смирновка |  |  | 0
| КТП 1244 ф1 |  | 100 | 0.009768 | 0.070232
| КТП 1249 ф1 |  | 160 | 0.001754 | 0.12625
ПС 35/10 Кособа | ВЛ-10 кВ Березовка | Березовка |  |  | 0
| КТП 1386 ф1 |  | 100 | 0.0002139 | 0.079786
| ВЛ-10 кВ Ц.Усадьба | Кособа |  |  | 0
| КТП 1350 ф1 |  | 250 | 0.0021297 | 0.19787
| КТП 1377 ф1 |  | 160 | 0.012382 | 0.11562
| КТП 1347 ф1 |  | 160 | 0.0091586 | 0.11884
| ВЛ-10 кВ Карачакуль | Карачакуль |  |  | 0
| КТП 1353 ф1 |  | 100 | 0.0027323 | 0.077268
ПС 35/10 Лесная | ВЛ-10 кВ КРС | Лесное |  |  | 0
| КТП 1384 ф1 |  | 160 | 0.032364 | 0.095636
| КТП 1343 ф1 |  | 160 | 0.016228 | 0.11177
| КТП 1360 ф1 |  | 160 | 0.0056032 | 0.1224
| КТП 1359 ф1 |  | 160 | 0.0040994 | 0.1239
ПС 35/10 Славянка | ВЛ-10 кВ Ц.Усадьба 2 | Вишневое |  |  | 0
| КТП 1304 ф1 |  | 100 | 0.0010742 | 0.078926
| ВЛ-10 кВ Ц.Усадьба 1 | Славинка |  |  | 0
| КТП 1302 ф1 |  | 100 | 0.0082026 | 0.071797
| КТП 1389 ф1 |  | 160 | 0.006537 | 0.12146
| КТП 1339 ф1 |  | 160 | 0.0044454 | 0.12355
| КТП 1390 ф1 |  | 250 | 0.020861 | 0.17914
| КТП 1372 ф1 |  | 160 | 0.0051866 | 0.12281
| ВЛ-10 кВ Ленинский | Ленинский |  |  | 0
| КТП 1366 ф1 |  | 100 | 0.011539 | 0.068461
| ВЛ-10 кВ Кзыл ТУ | Кызыл ТУ |  |  | 0
| КТП 13103 ф1 |  | 100 | 6.2496e-05 | 0.079938
ПС 35/10 Бурли | ВЛ-10 кВ Ц.Усадьба 1 | Бурли |  |  | 0
| КТП 1201 ф1 |  | 60 | 0.00064449 | 0.047356
| КТП 1203 ф1 |  | 100 | 0.0068913 | 0.073109
| КТП 1209 ф1 |  | 100 | 0.019755 | 0.060245
| КТП 1210 ф1 |  | 100 | 0.01135 | 0.06865
| КТП 1213 ф1 |  | 100 | 0.0021892 | 0.077811
| ВЛ-10 Ц.Усадьба 2 | Бурли |  |  | 0
| КТП 1217 ф1 |  | 100 | 0.02394 | 0.05606
| КТП 1219 ф1 |  | 100 | 0.0090601 | 0.07094
| КТП "Лесхоз" ф1 |  | 100 | 0.014765 | 0.065235
| ВЛ-10 кВ Песчанное |  |  |  | 0
| КТП 1221 ф1 | Песчаное | 25 | 0.00043524 | 0.019565
| КТП 1226 ф1 | Тасты-Узек | 25 | 0.0037312 | 0.016269
| ВЛ-10 кВ Рыбкино | Рыбкино |  |  | 0
| КТП 1231 ф1 |  | 100 | 0.0086006 | 0.071399
| КТП 1233 ф1 |  | 160 | 4.278e-05 | 0.12796
| ВЛ-10 кВ Батмановка | Приозерка |  |  | 0
| КТП 1274 ф1 |  | 160 | 0.0021204 | 0.12588
| КТП 1275 ф1 |  | 100 | 0.0075665 | 0.072434
| КТП 1277 ф1 | Батмановка | 100 | 0.0053117 | 0.074688