## Октябрьский
Октябрьский УЭС КРЭС
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (июль 2024 года)
Наименование ПС | Наименование фидера 10кВ, КТП | Наименование населенного пункта | Ном-ная мощность силового транс-ра, кВА | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
ПС -35/10кВ "Октябрьская" | ВЛ-10 кВ Ц/У Железнодорожного | Железнодорожный
| КТП № 082 ф1 |  | 100 | 0.023982 | 0.056018
| КТП 083 ф1 |  | 250 | 0.059309 | 0.14069
| КТП 085 ф1 |  | 160 | 0.027164 | 0.10084
| КТП 087 ф1 |  | 160 | 0.044104 | 0.083896
| КТП 088 ф1 |  | 250 | 0.041524 | 0.15848
| ВЛ-10 кВ Микрорайон | Октябрьское |  |  | 0
| КТП 056 ф1 |  | 160 | 0.032879 | 0.095121
| КТП 063 ф1 |  | 100 | 0.017142 | 0.062858
| КТП 064 ф1 |  | 100 | 0.032144 | 0.047856
| КТП 096 ф1 |  | 250 | 0.040859 | 0.15914
| КТП 059 ф1 |  | 60 | 0.01765 | 0.03035
| ВЛ-10 кВ МТМ | Октябрьское |  |  | 0
| СТП 074 ф1 |  | 100 | 0.0048009 | 0.075199
| КТП 058 ф1 |  | 100 | 0.040785 | 0.039215
| КТП 062 ф1 |  | 160 | 0.016845 | 0.11116
| КТП 070 ф1 |  | 100 | 0.012874 | 0.067126
| КТП 604 ф1 |  | 160 | 0.041249 | 0.086751
| КТП 610 ф1 |  | 100 | 0.030464 | 0.049536
| ВЛ-10 кВ Райцентр | Октябрьское |  |  | 0
| КТП 035 ф1 |  | 40 | 0.0055823 | 0.026418
| КТП 036 ф1 |  | 250 | 0.048008 | 0.15199
| КТП 040 ф1 |  | 160 | 0.050514 | 0.077486
| КТП 042 ф1 |  | 250 | 0.035026 | 0.16497
| КТП 044 ф1 |  | 100 | 0.014765 | 0.065235
| КТП 045 ф1 |  | 100 | 0.012662 | 0.067338
| КТП 046 ф1 |  | 160 | 0.014196 | 0.1138
| КТП 047 ф1 |  | 160 | 0.022282 | 0.10572
| ВЛ-10 кВ Животноводство | Железнодорожный |  |  | 0
| КТП 071 ф1 |  | 250 | 0.018744 | 0.18126
| КТП 072 ф1 |  | 250 | 0.016078 | 0.18392
| КТП 073 ф1 |  | 160 | 0.0024703 | 0.12553
| КТП 077 ф1 |  | 160 | 0.0010184 | 0.12698
| КТП 078 ф1 |  | 160 | 0.0082776 | 0.11972
| КТП 094 ф1 |  | 100 | 0.0080519 | 0.071948
ПС -220/35/10кВ "Челгаши" | ВЛ-10 кВ Челгаши-Элеватор 2 | Челгаши |  |  | 0
| КТП 001 ф1 |  | 160 | 0.021557 | 0.10644
| КТП 003 ф1 |  | 100 | 0.012789 | 0.067211
| КТП 004 ф1 |  | 100 | 0.019903 | 0.060097
| КТП 006 ф1 |  | 100 | 0.011977 | 0.068023
| КТП 007 ф1 |  | 160 | 0.021966 | 0.10603
| КТП 008 ф1 |  | 100 | 0.012619 | 0.067381
| КТП 010 ф1 |  | 100 | 0.00035861 | 0.079641
| КТП 014 ф1 |  | 25 | 0.00061017 | 0.01939
| КТП 025 ф1 |  | 160 | 0.027075 | 0.10093
| КТП 030 ф1 |  | 100 | 0.0014871 | 0.078513
| КТП 109 ф1 |  | 160 | 0.00020423 | 0.1278
| ВЛ-10 кВ Челгаши-Райцентр |  |  |  | 0
| КТП 065 ф1 | Челгаши | 160 | 0.011233 | 0.11677
| КТП 051 ф1 | Октябрьское | 100 | 0.010641 | 0.069359
| КТП 611 ф1 |  | 63 | 0.0077241 | 0.042676
| КТП 107 ф1 |  | 250 | 0.00095697 | 0.19904
| КТП 108 ф1 |  | 250 | 0.049503 | 0.1505
ПС-35/10кВ "Ишимская" | ВЛ-10 кВ Ишимская-30лет Целины | Прогресс |  |  | 0
| КТП 021 ф1 |  | 160 | 0.010602 | 0.1174
| КТП 023 ф1 |  | 250 | 0.010892 | 0.18911
| ВЛ-10 кВ Ц/У Октябрьского | Целинное |  |  | 0
| КТП 075 ф1 |  | 100 | 0.023586 | 0.056414
| КТП 115 ф1 |  | 100 | 0.02598 | 0.05402
| КТП 116 ф1 |  | 160 | 0.014882 | 0.11312
| КТП 117 ф1 |  | 100 | 0.023441 | 0.056559
| КТП 120 ф1 |  | 250 | 0.030793 | 0.16921
| КТП 122 ф1 |  | 160 | 0.020064 | 0.10794
| КТП 127 ф1 |  | 160 | 0.0043975 | 0.1236
ПС-35/10кВ "Элеваторная" | ВЛ-10 кВ Элеваторная-РРС | Жаныспай |  |  | 0
| КТП 110 ф1 |  | 160 | 0.0014285 | 0.12657
| КТП 111 ф1 |  | 160 | 0.014344 | 0.11366
| КТП 113 ф1 |  | 63 | 6.7518e-05 | 0.050332
| КТП 114 ф1 |  | 63 | 0.0022147 | 0.048185
ПС-35/10кВ "Кошевая" | ВЛ-10 кВ Кошевая-Ц/У Кошевого | Кошевое |  |  | 0
| КТП 138 ф1 |  | 100 | 0.0056901 | 0.07431
| КТП 139 ф1 |  | 160 | 0.0080017 | 0.12
| КТП 155 ф1 | Молодежный | 40 | 0.00024347 | 0.031757
| КТП 159 ф1 |  | 60 | 0.0045788 | 0.043421
| КТП 177 ф1 | Кошевое | 250 | 8.8908e-05 | 0.19991
ПС-35/10кВ "Искра" | ВЛ-10 кВ Искра-Ц/У Искра | Степное |  |  | 0
| КТП 201 ф1 |  | 160 | 0.013905 | 0.11409
| КТП 205 ф1 |  | 25 | 0.00013727 | 0.019863
| КТП 204 ф1 |  | 160 | 0.019423 | 0.10858
| КТП 206 ф1 |  | 160 | 0.012356 | 0.11564
| ВЛ-10 кВ Искра-Животноводство | Степное |  |  | 0
| КТП 202 ф1 |  | 160 | 0.024083 | 0.10392
| КТП 203 ф1 |  | 250 | 0.0025064 | 0.19749
| КТП 192 ф1 |  | 250 | 0.001116 | 0.19888
| КТП 194 ф1 |  | 250 | 0.0048031 | 0.1952
ПС-35/10кВ "Айдарлинская" | ВЛ-10 кВ Айдарлинская-Ц/У Айдарлинского | Айдарлы |  |  | 0
| КТП 231 ф1 |  | 250 | 0.00029379 | 0.19971
| КТП 232 ф1 |  | 160 | 0.024452 | 0.10355
| КТП 233 ф1 |  | 63 | 0.0082372 | 0.042163
| КТП 234 ф1 |  | 160 | 0.020233 | 0.10777
| КТП 235 ф1 |  | 63 | 0.012018 | 0.038382
| КТП 237 ф1 |  | 160 | 0.037634 | 0.090366
| ВЛ-10 кВ Айдарлинская-Бригады | Айдарлы |  |  | 0
| СТП 217 ф1 |  | 25 | 6.417e-05 | 0.019936
| КТП 230 ф1 |  | 250 | 0.013194 | 0.18681
ПС-35/10кВ "Герцена" | ВЛ-10 кВ Герцена-Кир. завод | Герцена |  |  | 0
| КТП 248 ф1 |  | 100 | 0.016423 | 0.063577
| КТП 249 ф1 |  | 160 | 0.019141 | 0.10886
| КТП 257 ф1 |  | 40 | 0.0015494 | 0.030451
| КТП 263 ф1 |  | 63 | 0.0028465 | 0.047554
ПС-220/35/10кВ "Койбагор" | ВЛ-10 кВ Койбагор-Поселок | Койбагор |  |  | 0
| КТП 1 ф1 |  | 100 | 0.018027 | 0.061973
| СТП 2 ф1 |  | 40 | 0.0035089 | 0.028491
| КТП 3 ф1 |  | 160 | 0.013161 | 0.11484
| КТП 5 ф1 |  | 160 | 0.018491 | 0.10951
| КТП 6 ф1 |  | 160 | 0.023136 | 0.10486
| КТП 9 ф1 |  | 250 | 0.02056 | 0.17944
| КТП 10 ф1 |  | 160 | 0.010524 | 0.11748
| ВЛ-10 кВ Койбагор-КСХТ | Койбагор |  |  | 0
| КТП 12 ф1 |  | 160 | 0.0057809 | 0.12222
| КТП 13 ф1 |  | 100 | 0.021957 | 0.058043
| КТП 16 ф1 |  | 160 | 0.015169 | 0.11283
| ВЛ-10 кВ Койбагор-РРС | Койбагор |  |  | 0
| КТП 24 ф1 |  | 25 | 0.0002059 | 0.019794
ПС "Амангельдинская" | ВЛ-10 кВ Зерноток | Амангельды |  |  | 0
| КТП 17 ф1 |  | 630 | 0.0023336 | 0.50167
| КТП 9 ф1 |  | 160 | 0.011128 | 0.11687
| КТП 8 ф1 |  | 160 | 0.017153 | 0.11085
| КТП 3 ф1 |  | 160 | 0.014135 | 0.11387
| КТП 10 ф1 |  | 160 | 0.015845 | 0.11216
| ВЛ-10 кВ Кирзавод | Амангельды |  |  | 0
| КТП 11 ф1 |  | 400 | 0.006696 | 0.3133
| ВЛ-10 кВ Поселок | Амангельды |  |  | 0
| КТП 2 ф1 |  | 160 | 0.020345 | 0.10765
| ВЛ-10 кВ Целинный | Амангельды |  |  | 0
| КТП 6 ф1 |  | 250 | 0.0002232 | 0.19978
ПС-35/10кВ "Жекеколь" | ВЛ-10 кВ Жекеколь-Ц/У Жекеколь | Жекеколь |  |  | 0
| КТП 304 ф1 |  | 100 | 0.00020004 | 0.0798
| КТП 312 ф1 |  | 63 | 0.0031785 | 0.047222
| ВЛ-10 кВ Жекеколь-Ц/У Вильямса | Теректы |  |  | 0
| КТП 337 ф1 |  | 160 | 0.001609 | 0.12639
| КТП 339 ф1 |  | 100 | 0.00057307 | 0.079427
| КТП 343 ф1 |  | 100 | 0.00024552 | 0.079754
ПС -35/10кВ "Братская" | ВЛ-10 кВ Братская-Ц/У Братского | Братский |  |  | 0
| КТП 282 ф1 |  | 100 | 0.00028653 | 0.079713
| КТП 283 ф1 |  | 100 | 0.00013113 | 0.079869
| КТП 276 ф1 |  | 63 | 0.00015299 | 0.050247