## Наурзум
Наурзумский РЭС
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (сентябрь 2024 года)
Наименование ПС | Наименование фидер 10кВ ТП, КТП | Наименование населеного пункта | Ном-ная мощность силового транс-ра, кВА | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
ПС Кожа | ВЛ 10 кВ Кожа -Ц.Усадьба | п. Кожа
| КТП №7807 ф1 |  | 250 | 0.020534 | 0.17947
| КТП №7810 ф1 |  | 160 | 0.014865 | 0.11313
| ВЛ 10 кВ Кожа -Водозабор | п. Кожа |  |  | 0
| КТП №7815 ф1 |  | 160 | 0.0062273 | 0.12177
ПС Докучаевка | ВЛ 10 кВ Докучаевка-Киевка 2 | п. Караменды |  |  | 0
| КТП №7140 ф1 |  | 100 | 0.0024171 | 0.077583
| КТП №7117 ф1 |  | 100 | 0.0093074 | 0.070693
| КТП №7118 ф1 |  | 100 | 0.023525 | 0.056475
| КТП №7122 ф1 |  | 160 | 0.034574 | 0.093426
| КТП №7143 ф1 |  | 250 | 0.030779 | 0.16922
| КТП №7134 ф1 |  | 100 | 0.0015624 | 0.078438
| ВЛ 10 кВ Докучаевка-Быт комбинат | п. Караменды |  |  | 0
| КТП №7158 ф1 |  | 100 | 0.02541 | 0.05459
| КТП №7106 ф1 |  | 160 | 0.0304 | 0.0976
| КТП №7112 ф1 |  | 250 | 0.015657 | 0.18434
| ВЛ 10 кВ Докучаевка-Джамбул | п. Караменды |  |  | 0
| КТП №7101 ф1 |  | 63 | 0.012121 | 0.038279
| ВЛ 10 кВ Докучаевка-Больница | п. Караменды |  |  | 0
| КТП №7105 ф1 |  | 250 | 0.028007 | 0.17199
| КТП №7149 Школа ф1 |  | 250 | 0.098468 | 0.10153
| КТП №7107 ф1 |  | 160 | 0.025582 | 0.10242
| КТП №7152 ф1 |  | 160 | 0.031096 | 0.096904
| КТП №7114 ф1 |  | 400 | 0.064125 | 0.25587
| КТП №7138 ф1 |  | 160 | 0.00029946 | 0.1277
| КТП №7102 ф1 |  | 250 | 0.041706 | 0.15829
| ВЛ 10 кВ Докучаевка-РЭС | п. Караменды |  |  | 0
| КТП №7116 ф1 |  | 250 | 0.011053 | 0.18895
| ВЛ 10 кВ Докучаевка-Аэропорт | п. Караменды |  |  | 0
| КТП №7144 ф1 |  | 160 | 0.03169 | 0.09631
| КТП №7172 ф1 |  | 250 | 0.036848 | 0.16315
| КТП №7126 ф1 |  | 100 | 0.030984 | 0.049016
| КТП №7163 ф1 |  | 100 | 0.021775 | 0.058225
ПС Раздольная | ВЛ 10 кВ Раздольная - Базы | п. Раздольный |  |  | 0
| КТП №7401 ф1 |  | 160 | 6.417e-05 | 0.12794
| КТП №7402 ф1 |  | 160 | 2.0832e-05 | 0.12798
| КТП №7425 ф1 |  | 250 | 0.011429 | 0.18857
| КТП №7403 ф1 |  | 100 | 2.0925e-05 | 0.079979
| ВЛ 10 кВ Раздольная - Ц.Усадьба | п. Раздольный |  |  | 0
| КТП №7405 ф1 |  | 160 | 0.02047 | 0.10753
| КТП №7407 ф1 |  | 40 | 0.00083421 | 0.031166
| КТП №7410 ф1 |  | 160 | 0.0081367 | 0.11986
| КТП №7411 Ф1 |  | 40 | 0.0043943 | 0.027606
ПС Сосновка | ВЛ 10 кВ Сосновка-Ц.Усадьба | п.Сосновка |  |  | 0
| КТП №7704 ф1 |  | 250 | 0.025651 | 0.17435
| КТП №7729 ф1 |  | 100 | 0.01536 | 0.06464
| ВЛ 10 кВ Сосновка-Отделение 2 | п.Сосновка |  |  | 0
| КТП №7717 ф1 |  | 100 | 0.0040744 | 0.075926
| ВЛ 10 кВ Сосновка-Отделение 1 | п.Сосновка |  |  | 0
| КТП №7707 ф1 |  | 25 | 0.00073991 | 0.01926
ПС Буревестник | ВЛ 10 кВ Буревестник-МТМ | п. Буревестник |  |  | 0
| КТП №7505 ф1 |  | 160 | 0.020743 | 0.10726
| КТП 7506 ф1 |  | 100 | 0.0004278 | 0.079572
| КТП №7512 ф1 |  | 100 | 0.025742 | 0.054258
| КТП №7511 ф1 |  | 160 | 0.017663 | 0.11034
| КТП №7529 ф1 |  | 250 | 0.025802 | 0.1742
| ВЛ 10 кВ Буревестник-Заречное | п. Буревестник |  |  | 0
| КТП №7560 ф1 |  | 160 | 0.012814 | 0.11519
| КТП №7536 ф1 |  | 250 | 0.0052006 | 0.1948
| КТП №7508 ф1 |  | 100 | 0.001251 | 0.078749
| КТП №7556 ф1 |  | 160 | 0.014759 | 0.11324
| КТП №7540 ф1 |  | 40 | 0.0080575 | 0.023942
| ВЛ 10 кВ Буревестник-Водозабор | п. Буревестник |  |  | 0
| КТП №7901 ф1 |  | 63 | 0.00021297 | 0.050187
| КТП №7558 ф1 |  | 100 | 0.0018814 | 0.078119
| ВЛ 10 кВ Буревестник-Бригады 2-5 | п. Буревестник |  |  | 0
| КТП №7563 ф1 |  | 400 | 0.00066309 | 0.31934
ПС Шолаксай | ВЛ 10 кВ Шолаксай -Отделение | п. Шолаксай |  |  | 0
| КТП №7315 ф1 |  | 160 | 0.017229 | 0.11077
| КТП №7311 ф1 |  | 250 | 0.011962 | 0.18804
| КТП №7313 ф1 |  | 160 | 0.023687 | 0.10431
| КТП №7307 ф1 |  | 160 | 0.024746 | 0.10325
| ВЛ 10 кВ Шолаксай -МТФ | п. Шолаксай |  |  | 0
| КТП №7318 ф1 |  | 30 | 0.0025343 | 0.021466
| ВЛ 10 кВ Шолаксай - Котельная | п. Шолаксай |  |  | 0
| КТП №7310 ф1 |  | 63 | 6.6681e-05 | 0.050333
| КТП №7306 ф1 |  | 100 | 0.0030006 | 0.076999
| КТП №7302 ф1 |  | 160 | 0.059657 | 0.068343
| КТП №7301 ф1 |  | 100 | 8.9652e-05 | 0.07991
| КТП №7303 ф1 |  | 250 | 0.055383 | 0.14462
ПС Семилетка | ВЛ 10 кВ Семилетка - Отделение | п. Семилетка |  |  | 0
| КТП №7007 ф1 |  | 160 | 0.014203 | 0.1138
| КТП №7001 ф1 |  | 250 | 0.012129 | 0.18787
| КТП №7011 ф1 |  | 160 | 0.0042009 | 0.1238
| ВЛ 10 кВ Семилетка - Жарколь | п. Семилетка |  |  | 0
| КТП №7004 ф1 |  | 160 | 0.013219 | 0.11478
ПС Дамды | ВЛ 10 кВ Дамды -Шубар | п. Дамды |  |  | 0
| КТП №7218 ф1 |  | 250 | 0.019307 | 0.18069
| КТП №7220 ф1 |  | 160 | 0.0085444 | 0.11946
| ВЛ 10 кВ Дамды-Ц.Усадьба | п. Дамды |  |  | 0
| КТП №7203 школа ф1 |  | 250 | 0.022476 | 0.17752
| КТП №7223 ф1 |  | 100 | 0.00082584 | 0.079174
| ВЛ 10 кВ Дамды- Каракудук |  |  |  | 0
| КТП №7214 ф1 |  | 40 | 0.00095976 | 0.03104
| ВЛ 10 кВ Дамды- Буйректал | п. Буйректал |  |  | 0
| КТП №7224 ф1 |  | 40 | 0.011968 | 0.020032
| КТП №7225 ф1 |  | 250 | 0.017897 | 0.1821
ПС Кожахмет | ВЛ 10 кВ Кожахмет -Ц.усадьба | п. Кожахмет |  |  | 0
| КТП №7236 ф1 |  | 40 | 0.011115 | 0.020885
| ВЛ 10 кВ Кожахмет-Кайга |  |  |  | 0
| КТП 7232 ф1 |  | 63 | 0.0056015 | 0.044799
ПС Ушакова | ВЛ 10 кВ Ушакова -Ц.Усадьба | п. Ушакова |  |  | 0
| КТП-369 ф1 |  | 250 | 0.0056042 | 0.1944
| КТП-372 ф1 |  | 100 | 0.0030969 | 0.076903
| КТП-373 ф1 |  | 160 | 0.00087699 | 0.12712
| КТП-374 ф1 |  | 250 | 0.0029946 | 0.19701
| ВЛ 10 кВ Ушакова - Заря | п.Заря |  |  | 0
| КТП-399 ф1 |  | 250 | 2.2785e-05 | 0.19998
| КТП-400 ф1 |  | 160 | 0.00087048 | 0.12713
| КТП-401 ф1 |  | 63 | 0.0024836 | 0.047916
| КТП-402 ф1 |  | 160 | 0.002299 | 0.1257
ПС Панфилова | ВЛ-10 кВ Панфилова МТМ | п. Панфилова |  |  | 0
| КТП-379 ф1 |  | 40 | 6.8355e-05 | 0.031932
| КТП-394 ф1 |  | 100 | 2.2785e-05 | 0.079977
| КТП-396 ф1 |  | 250 | 2.2785e-05 | 0.19998
| ВЛ-10 кВ Панфилова - Ц/У | п. Панфилова |  |  | 0
| КТП-390 ф1 |  | 250 | 0.003839 | 0.19616
| КТП-392 ф1 |  | 100 | 0.0065174 | 0.073483