## Наурзум
Наурзумский РЭС
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (декабрь 2024 года)
Наименование ПС | Наименование фидер 10кВ ТП, КТП | Наименование населеного пункта | Ном-ная мощность силового транс-ра, кВА | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
ПС Докучаевка | ВЛ 10 кВ Докучаевка-Киевка 2 | п. Караменды
| КТП №7140 ф1 |  | 100 | 0.005 | 0.075
| КТП №7117 ф1 |  | 100 | 0.037 | 0.043
| КТП №7118 ф1 |  | 100 | 0.048 | 0.032
| КТП №7122 ф1 |  | 160 | 0.067 | 0.061
| КТП №7143 ф1 |  | 250 | 0.061 | 0.139
| КТП №7134 ф1 |  | 100 | 0.006 | 0.074
| ВЛ 10 кВ Докучаевка-Быт комбинат | п. Караменды
| КТП №7158 ф1 |  | 100 | 0.05 | 0.03
| КТП №7106 ф1 |  | 160 | 0.064 | 0.064
| КТП №7112 ф1 |  | 250 | 0.039 | 0.161
| ВЛ 10 кВ Докучаевка-Джамбул | п. Караменды
| КТП №7101 ф1 |  | 63 | 0.021 | 0.0294
| ВЛ 10 кВ Докучаевка-Больница | п. Караменды
| КТП №7105 ф1 |  | 250 | 0.068 | 0.132
| КТП №7149 Школа ф1 |  | 250 | 0.058 | 0.142
| КТП №7107 ф1 |  | 160 | 0.064 | 0.064
| КТП №7152 ф1 |  | 160 | 0.052 | 0.076
| КТП №7114 ф1 |  | 400 | 0.074 | 0.246
| КТП №7164 ф1 |  | 63 | 0.005 | 0.0454
| КТП №7138 ф1 |  | 160 | 0.001 | 0.127
| КТП №7102 ф1 |  | 250 | 0.088 | 0.112
| ВЛ 10 кВ Докучаевка-РЭС | п. Караменды
| КТП №7116 ф1 |  | 250 | 0.066 | 0.134
| ВЛ 10 кВ Докучаевка-Аэропорт | п. Караменды
| КТП №7144 ф1 |  | 160 | 0.052 | 0.076
| КТП №7172 ф1 |  | 250 | 0.067 | 0.133
| КТП №7126 ф1 |  | 100 | 0.035 | 0.045
| КТП №7163 ф1 |  | 100 | 0.037 | 0.043
ПС Раздольная | ВЛ 10 кВ Раздольная - Базы | п. Раздольный
| КТП №7401 ф1 |  | 160 | 0.012 | 0.116
| КТП №7402 ф1 |  | 160 | 0.01 | 0.118
| КТП №7425 ф1 |  | 250 | 0.019 | 0.181
| КТП №7403 ф1 |  | 100 | 2.232e-05 | 0.079978
| ВЛ 10 кВ Раздольная -Бригада | п. Раздольный
| КТП №7414 ф1 |  | 100 | 0.002 | 0.078
| КТП №7416 ф1 |  | 160 | 0.044 | 0.084
| КТП №7417 ф1 |  | 160 | 0.00071424 | 0.12729
| ВЛ 10 кВ Раздольная - Ц.Усадьба | п. Раздольный
| КТП №7405 ф1 |  | 160 | 0.034 | 0.094
| КТП №7407 ф1 |  | 40 | 0.011 | 0.021
| КТП №7410 ф1 |  | 160 | 0.03 | 0.098
| КТП №7411 Ф1 |  | 40 | 0.022 | 0.01
ПС Сосновка | ВЛ 10 кВ Сосновка-Ц.Усадьба | п.Сосновка
| КТП №7704 ф1 |  | 250 | 0.042 | 0.158
| КТП №7729 ф1 |  | 100 | 0.022 | 0.058
| ВЛ 10 кВ Сосновка-Отделение 2 | п.Сосновка
| КТП №7717 ф1 |  | 100 | 0.008 | 0.072
| ВЛ 10 кВ Сосновка-Отделение 1 | п.Сосновка
| КТП №7707 ф1 |  | 25 | 2.232e-05 | 0.019978
ПС Буревестник | ВЛ 10 кВ Буревестник-МТМ | п. Буревестник
| КТП №7505 ф1 |  | 160 | 0.029 | 0.099
| КТП 7506 ф1 |  | 100 | 0.007 | 0.073
| КТП №7512 ф1 |  | 100 | 0.028 | 0.052
| КТП №7513 ф1 |  | 63 | 0.016 | 0.0344
| КТП №7511 ф1 |  | 160 | 0.017231 | 0.11077
| КТП №7529 ф1 |  | 250 | 0.0254 | 0.1746
| ВЛ 10 кВ Буревестник-Заречное | п. Буревестник
| КТП №7560 ф1 |  | 160 | 0.038 | 0.09
| КТП №7536 ф1 |  | 250 | 0.016 | 0.184
| КТП №7508 ф1 |  | 100 | 0.01 | 0.07
| КТП №7556 ф1 |  | 160 | 0.027 | 0.101
| КТП №7540 ф1 |  | 40 | 0.011339 | 0.020661
| ВЛ 10 кВ Буревестник-Водозабор | п. Буревестник
| КТП №7564 ф1 |  | 160 | 4.464e-05 | 0.12796
| КТП №7901 ф1 |  | 63 | 4.464e-05 | 0.050355
| КТП №7558 ф1 |  | 100 | 0.004 | 0.076
| КТП №7565 ф1 |  | 100 | 0.00020088 | 0.079799
| ВЛ 10 кВ Буревестник-Бригады 2-5 | п. Буревестник
| КТП №7518 ф1 |  | 100 | 0.004 | 0.076
| КТП №7563 ф1 |  | 400 | 0.002723 | 0.31728
ПС Шолаксай | ВЛ 10 кВ Шолаксай -Отделение | п. Шолаксай
| КТП №7315 ф1 |  | 160 | 0.028 | 0.1
| КТП №7311 ф1 |  | 250 | 0.024 | 0.176
| КТП №7313 ф1 |  | 160 | 0.054 | 0.074
| КТП №7307 ф1 |  | 160 | 0.055 | 0.073
| ВЛ 10 кВ Шолаксай -МТФ | п. Шолаксай
| КТП №7318 ф1 |  | 30 | 0.0003348 | 0.023665
| ВЛ 10 кВ Шолаксай - Котельная | п. Шолаксай
| КТП №7310 ф1 |  | 63 | 4.464e-05 | 0.050355
| КТП №7306 ф1 |  | 100 | 0.0002232 | 0.079777
| КТП №7302 ф1 |  | 160 | 0.003 | 0.125
| КТП №7301 ф1 |  | 100 | 0.021 | 0.059
| КТП №7303 ф1 |  | 250 | 0.0078566 | 0.19214
ПС Семилетка | ВЛ 10 кВ Семилетка - Отделение | п. Семилетка
| КТП №7007 ф1 |  | 160 | 0.027 | 0.101
| КТП №7001 ф1 |  | 250 | 0.015289 | 0.18471
| КТП №7011 ф1 |  | 160 | 0.014 | 0.114
| ВЛ 10 кВ Семилетка - Жарколь | п. Семилетка
| КТП №7004 ф1 |  | 160 | 0.0002232 | 0.12778
ПС Дамды | ВЛ 10 кВ Дамды -Шубар | п. Дамды
| КТП №7218 ф1 |  | 250 | 0.036 | 0.164
| КТП №7220 ф1 |  | 160 | 0.013 | 0.115
| ВЛ 10 кВ Дамды-Ц.Усадьба | п. Дамды
| КТП №7203 школа ф1 |  | 250 | 0.022 | 0.178
| КТП №7223 ф1 |  | 100 | 0.01 | 0.07
ВЛ 10 кВ Дамды- Каракудук
| КТП №7214 ф1 |  | 40 | 0.000558 | 0.031442
| ВЛ 10 кВ Дамды- Буйректал | п. Буйректал
| КТП №7224 ф1 |  | 40 | 0.033 | -0.001
| КТП №7225 ф1 |  | 250 | 0.01 | 0.19
ПС Кожахмет | ВЛ 10 кВ Кожахмет -Ц.усадьба | п. Кожахмет
| КТП №7236 ф1 |  | 40 | 0.0072763 | 0.024724
ВЛ 10 кВ Кожахмет-Кайга
| КТП 7232 ф1 |  | 63 | 0.0025891 | 0.047811
ПС Ушакова | ВЛ 10 кВ Ушакова -Ц.Усадьба | п. Ушакова
| КТП-369 ф1 |  | 250 | 0.0031918 | 0.19681
| КТП-372 ф1 |  | 100 | 0.0014954 | 0.078505
| КТП-373 ф1 |  | 160 | 0.00080352 | 0.1272
| КТП-374 ф1 |  | 250 | 0.0012946 | 0.19871
| ВЛ 10 кВ Ушакова - Заря | п.Заря
| КТП-399 ф1 |  | 250 | 0.00024552 | 0.19975
| КТП-400 ф1 |  | 160 | 0.0076558 | 0.12034
| КТП-401 ф1 |  | 63 | 0.0039953 | 0.046405
| КТП-402 ф1 |  | 160 | 0.0019865 | 0.12601
ПС Панфилова | ВЛ-10 кВ Панфилова МТМ | п. Панфилова
| КТП-379 ф1 |  | 40 | 0.0002232 | 0.031777
| КТП-394 ф1 |  | 100 | 2.232e-05 | 0.079978
| КТП-396 ф1 |  | 250 | 0.00020088 | 0.1998
| ВЛ-10 кВ Панфилова - Ц/У | п. Панфилова
| КТП-390 ф1 |  | 250 | 0.003839 | 0.19616
| КТП-392 ф1 |  | 100 | 0.0048434 | 0.075157