## Тарановка
Беимбета Майлина РЭС
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (апрель 2025 года)
Наименование ПС | Наименование ЛМУ, ВЛ-10кВ | Адрес нахождения | Ном-ная мощн.сил-го тран-ра | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
35/10 "Красносельская" | ВЛ-10 кВ Красносельская-ЦУ
| КТП №103-42 ф1 | с.Красносельское | 160 | 0.113 | 0.015
| КТП №103-37 ф1 |  | 100 | 0.085 | -0.005
| КТП №103-38 ф1 |  | 100 | 0.076 | 0.004
| КТП №103-33 ф1 |  | 100 | 0.081 | -0.001
ВЛ-10 кВ Красносельская-Промзона
| КТП №103-31 ф1 | с.Красносельское | 250 | 0.076855 | 0.14786
| КТП №103-29 ф1 | с.Красносельское | 250 | 0.036746 | 0.18597
ВЛ-10 кВ Красносельский-Щербиновка
| КТП №103-03 ф1 | с.Щербиновка | 160 | 0.01125 | 0.13067
| КТП №103-01 ф1 | с.Красносельское | 100 | 0.011 | 0.069
| ВЛ-10 кВ Красносельская-Журавлевка | с.Журавлёвка
| КТП №103-16 ф1 | с.Журавлёвка | 100 | 0.009 | 0.071
ВЛ-10 кВ Красносельская-Майская
| КТП №205-03 ф1 | с.Майское | 160 | 0.045765 | 0.097883
| КТП №205-09 ф1 | с.Майское | 160 | 0.018669 | 0.12362
| КТП №205-19 ф1 | с.Приречное | 63 | 0.014473 | 0.041912
110/35/10 "Тарановка" | ВЛ-10 кВ Тарановка-Оренбургский
| КТП №102-09 ф1 | с.Оренбургское | 100 | 0.047 | 0.033
| КТП №101-11 ф1 | с.Айет | 250 | 0.058 | 0.142
| КТП №102-03 ф1 | с.Айет | 160 | 0.054 | 0.074
ВЛ 10 кВ Тарановка-Тарановка-1
| КТП №102-04 ф1 | с.Айет | 160 | 0.073 | 0.055
| КТП №101-23 ф1 | с.Айет | 100 | 0.102 | -0.022
| КТП №101-26 ф1 | с.Айет | 63 | 0.064 | -0.0136
| КТП №101-28 ф1 | с.Айет | 250 | 0.217 | -0.017
| КТП №101-29 ф1 | с.Айет | 160 | 0.121 | 0.007
| КТП №101-24 ф1 | с.Айет | 100 | 0.092 | -0.012
| КТП №101-43 ф1 | с.Айет | 100 | 0.06 | 0.02
ВЛ-10 кВ Тарановка-Тарановка 2
| КТП №101-05 ф1 | с.Айет | 160 | 0.111 | 0.017
| КТП №101-06 ф1 | с.Айет | 100 | 0.075 | 0.005
| КТП №101-12 ф1 | с.Айет | 100 | 0.08 | 0
| КТП №101-13 ф1 | с.Айет | 160 | 0.092 | 0.036
| КТП №101-14 ф1 | с.Айет | 160 | 0.098 | 0.03
| КТП №101-21 ф1 | с.Айет | 160 | 0.121 | 0.007
| КТП №101-36 ф1 | с.Айет | 160 | 0.071 | 0.057
| КТП №101-04 ф1 | с.Айет | 63 | 0.032 | 0.0184
ВЛ-10 кВ Тарановка -Котельная
| КТП №101-08 ф1 | с.Айет | 250 | 0.112 | 0.088
| КТП №101-09 ф1 | с.Айет | 100 | 0.06 | 0.02
| КТП №101-07 ф1 | с.Айет | 63 | 0.016 | 0.0344
ВЛ-10 кВ Тарановка -Аятский
| КТП №103-09 ф1 | с.Аятское | 40 | 0.009977 | 0.025862
| КТП №103-08 ф1 | с.Аятское | 100 | 0.003 | 0.077
ВЛ-10 кВ Тарановка-Бригады
| КТП №102-01 ф1 | с.Оренбургское | 160 | 0.323 | -0.195
35/10 "Колос" | ВЛ-10 кВ Колос-ЦУ
| КТП №307-20 ф1 | с.Приозёрное | 100 | 0.037 | 0.043
| КТП №307-21 ф2 | с.Приозёрное | 160 | 0.052 | 0.076
ВЛ-10 кВ Колос-Екатериновка
| КТП №307-14 ф1 | с.Екатериновка | 100 | 0.012 | 0.068
| КТП №307-16 ф1 | с.Екатериновка | 160 | 0.00059892 | 0.14079
ВЛ-10 кВ Колос-Промзона
| КТП №307-27 ф1 | с.Приозёрное | 160 | 0.024 | 0.104
110/35/10 "НовоИльиновка" | ВЛ-10 кВ Ново-Ильиновка-Увальное
| КТП №302-04 ф1 | с.Увальное | 160 | 0.028 | 0.1
| КТП №308-20 ф1 | с.Аксуатское | 160 | 0.064 | 0.064
| КТП №308-21 ф1 | с.Аксуатское | 40 | 0.01016 | 0.025688
ВЛ-10 кВ Ново-Ильиновка-Богородская
| КТП №308-24 ф1 | с.Богородское | 160 | 0.048 | 0.08
| КТП №308-26 ф1 | с.Мирное | 100 | 0.0075948 | 0.081135
ВЛ-10 кВ Ново-Ильиновка-Живот-во
| КТП №308-12 ф1 | с.Ново-Ильиновка | 100 | 0.010379 | 0.07849
ВЛ-10 кВ Ново-Ильиновка-ЦУ
| КТП №308-01 ф1 | с.Ново-Ильиновка | 100 | 0.023 | 0.057
| КТП №308-02 ф1 | с.Ново-Ильиновка | 160 | 0.072 | 0.056
| КТП №308-05 ф1 | с.Ново-Ильиновка | 160 | 0.038 | 0.09
| КТП №308-06 ф1 | с.Ново-Ильиновка | 100 | 0.054 | 0.026
| КТП №308-09 ф1 | с.Ново-Ильиновка | 100 | 0.071 | 0.009
| КТП №308-10 ф1 | с.Ново-Ильиновка | 100 | 0.031 | 0.049
110/6 "Промплощадка" | ВЛ-10 кВ Пром.пл.-Валерьяновка
| КТП №308-38 ф1 | с.Валерьяновка | 160 | 0.044 | 0.084
| КТП №308-31 ф1 | с.Козырёвка | 160 | 0.018264 | 0.12401
| КТП №308-35 ф1 | с.Валерьяновка | 100 | 0.010884 | 0.07801
| КТП №308-39 ф1 | с.Валерьяновка | 100 | 0.033 | 0.047
35/10 "Асенкритовка" | ВЛ-10 кВ Асенкритовка-Варваринка
| КТП №204-02 ф1 | с.Варваринка | 100 | 0.02 | 0.06
| КТП №204-03 ф1 | с.Варваринка | 63 | 0.019 | 0.0314
| КТП №204-06 ф1 | с.Кзыл-Жар | 160 | 0.069 | 0.059
ВЛ-10 кВ Асенкритовка-ЦУ
| КТП №204-15 ф1 | с.Асенкритовка | 160 | 0.053 | 0.075
| КТП №204-17 ф1 | с.Асенкритовка | 160 | 0.065 | 0.063
| КТП №204-14 ф1 | с.Асенкритовка | 160 | 0.077 | 0.051
ВЛ-10 кВ Асенкритовка-КРС
| КТП №204-07 ф1 | с.Асенкритовка | 250 | 0.00079608 | 0.22012
| КТП №204-09 ф1 | с.Асенкритовка | 160 | 0.0045263 | 0.13706
| КТП №204-10 ф1 | с.Асенкритовка | 160 | 0.0014224 | 0.14001
ВЛ-10 кВ Асенкритовка-Николаевка
| КТП №204-26 ф1 | с.Николаевка | 160 | 0.038 | 0.09
| КТП №204-22 ф1 | с.Николаевка | 160 | 0.08 | 0.048
| КТП №204-31 ф1 | с.Актобе | 25 | 0.003 | 0.017
| КТП №204-27 ф1 | с.Николаевка | 250 | 0.087 | 0.113
35/10 "Майская" | ВЛ-10 кВ Майская-Ц/У
| КТП №205-09 ф1 | с.Майское | 160 | 0.051 | 0.077
| КТП №205-05 ф1 | с.Майское | 250 | 0.081 | 0.119
| КТП №205-08 ф1 | с.Майское | 160 | 0.128 | 0
| КТП №205-01 ф1 | с.Майское | 250 | 0.115 | 0.085
| КТП №205-02 ф1 | с.Майское | 100 | 0.087 | -0.007
| КТП №205-04 ф1 | с.Майское | 160 | 0.118 | 0.01
35/10 "Максут" | ВЛ-10 кВ Максут-Ц/У
| КТП №616-03 ф1 | с.Максут | 160 | 0.035 | 0.093
110/10 "Смайловка" | ВЛ-10 кВ Смайловка-Каиндыколь
| КТП №617-05 ф1 | с.Каиндыколь | 100 | 0.037 | 0.043
| КТП №617-06 ф1 | с.Каиндыколь | 100 | 0.027737 | 0.062
| КТП №617-29 ф1 | с.Джамбасколь | 40 | 0.007 | 0.025
ВЛ-10 кВ Смайловка - Смайловка
| КТП №615-15 ф1 | с.Смайловка | 63 | 0.011 | 0.0394
| КТП №615-16 ф1 | с.Смайловка | 63 | 0.0103 | 0.045876
35/10 Береговая" | ВЛ-10 кВ Береговое - Ц/У
| КТП №410-04 ф1 | с.Береговое | 250 | 0.07 | 0.13
| КТП №410-05 ф1 | с.Береговое | 100 | 0.06 | 0.02
| КТП №410-06 ф1 | с.Береговое | 160 | 0.105 | 0.023
| КТП №410-08 ф1 | с.Береговое | 100 | 0.048 | 0.032
| КТП №410-09 ф1 | с.Береговое | 250 | 0.168 | 0.032
| КТП №410-49 ф1 | с.Береговое | 60 | 0.024 | 0.024
ВЛ-10 кВ Береговое - Елтай
| КТП №410-29 ф1 | с.Нагорное | 40 | 0.024 | 0.008
| КТП №410-26 ф1 | с.Нагорное | 63 | 0.046 | 0.0044
35/10 "Рудненская" | ВЛ-10 кВ Рудненская Школа
| КТП №411-18 ф1 | с.Юбилейное | 160 | 0.074 | 0.054
ВЛ-10 кВ Рудненская - Школа
| КТП №411-13 ф1 | с.Юбилейное | 160 | 0.136 | -0.008
35/10 "Вачасова" | ВЛ-10 кВ Вачасово - МТМ
| КТП №514-12 ф1 | с.Павловка | 250 | 4.464e-05 | 0.22083
ВЛ-10 кВ Вачасово - Поселок
| КТП №514-07 ф1 | с.Павловка | 40 | 0.022 | 0.01
| КТП №514-16 ф1 | с.Павловка | 40 | 0.0075933 | 0.028126
| КТП №514-19 ф1 | с.Павловка | 160 | 0.0011228 | 0.14029
ВЛ-10 кВ Вачасово - Корженкуль
| КТП №514-33 ф1 | с.Козжалтырь | 25 | 0.0013215 | 0.020832
ВЛ-10 кВ Вачасова-Нелюбинка
| КТП №512-35 ф1 | с.Донбасс | 25 | 0.004 | 0.016
| КТП №512-32 ф1 | с.Барсуковка | 40 | 0.005 | 0.027
| КТП №512-07 ф1 | с.Нелюбинка | 40 | 0.01 | 0.022
220/35/27/10 "Апановка" | ВЛ-10 кВ Апановка - Наталовка
| КТП №513-04 ф1 | с.Евгеновка | 100 | 0.022 | 0.058
| КТП №513-14 ф1 | с.Евгеновка | 100 | 0.01 | 0.07
| КТП №513-37 ф1 | с.Апановка | 160 | 0.057 | 0.071
| КТП №513-36 ф1 | с.Апановка | 40 | 0.024 | 0.008
| КТП №514-25 ф1 | с.Донбасс | 160 | 0.029 | 0.099
РП 10 кВ "Рассвет" | ВЛ-10 кВ Рассвет-Вороневка
| КТП №102-16 ф1 | с.Вороневка | 25 | 0.00087699 | 0.021254
35/10 "Елизаветинка" | ВЛ-10 кВ Елизаветинка-ЦУ
| КТП №409-03 ф1 | с.Елизаветинка | 250 | 0.167 | 0.033
ВЛ-10 кВ Елизаветинка-Майская
| КТП №409-11 ф1 | с.Набережное | 250 | 0.066 | 0.134
| КТП №409-28 ф1 | с.Елизаветинка | 100 | 0.055 | 0.025
35/10 "Тобольская" | ВЛ-10 кВ Тобол-ДЭУ
| КТП №306-02 ф1 | п.Тобол | 100 | 0.106 | -0.026
| КТП №306-03 ф1 | п.Тобол | 160 | 0.058 | 0.07
| КТП №306-10 ф1 | п.Тобол | 160 | 0.123 | 0.005
| КТП №306-11 ф1 | п.Тобол | 100 | 0.046 | 0.034
| КТП №306-12 ф1 | п.Тобол | 160 | 0.05 | 0.078
| КТП №306-13 ф1 | п.Тобол | 160 | 0.066 | 0.062
| КТП №306-14 ф1 | п.Тобол | 160 | 0.068 | 0.06
| КТП №306-15 ф1 | п.Тобол | 100 | 0.061 | 0.019
| КТП №306-16 ф1 | п.Тобол | 160 | 0.064 | 0.064
| КТП №306-17 ф1 | п.Тобол | 100 | 0.039 | 0.041
ВЛ-10 кВ Тобол - Школа
| КТП №306-06 ф1 | п.Тобол | 100 | 0.152 | -0.072
| КТП №306-09 ф1 | п.Тобол | 100 | 0.093 | -0.013
| КТП №306-34 ф1 | п.Тобол | 63 | 0.062 | -0.0116
ВЛ-10 кВ Тобол-Южный
| КТП №306-25 ф1 | п.Тобол | 40 | 0.044 | -0.012
| КТП №306-26 ф1 | п.Тобол | 100 | 0.023 | 0.057
| КТП №306-22 | п.Тобол | 25 | 0 | 0.022087
| КТП №306-27 ф1 | п.Тобол | 40 | 0.017 | 0.015
| КТП №306-29 ф1 | п.Тобол | 63 | 0.028 | 0.0224
| КТП №306-31 ф1 | п.Тобол | 160 | 0.023443 | 0.11909
| КТП №306-24 ф1 | п.Тобол | 250 | 0.01327 | 0.20827