## Алтынсаринский
Алтынсаринский РЭС
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (май 2025 года)
Наименование ПС | Наименование фидер 10кВ ТП, КТП № фидер 0,4кВ | Наименование населеного пункта | Ном-ная мощность силового транс-ра, кВА | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
ПС Янушевка | ВЛ-10 кВ Янушевка-Воробьёвка | с. Воробьевка
| КТП 1 ф1 |  | 400 | 0.03 | 0.29
| КТП 3 ф1 |  | 160 | 0.038 | 0.09
| КТП 2 ф1 |  | 100 | 0.00081282 | 0.079187
| ВЛ-10 кВ Янушевка-Сатай | п.Янушевка, п.Сатай |  |  | 0
| КТП 1 ф1 |  | 25 | 0.036 | -0.016
| КТП 2 ф1 |  | 100 | 0.015 | 0.065
ПС Щербакова | ВЛ-10 кВ Щербаково-С.Бор | с. Щербакова |  |  | 0
| КТП 3 ф1 |  | 160 | 0.061 | 0.067
| КТП 5 ф1 |  | 160 | 0.036 | 0.092
| КТП 6 ф1 |  | 40 | 0.0060041 | 0.025996
| КТП 4 ф1 |  | 160 | 0.048 | 0.08
| КТП 7 ф1 |  | 160 | 0.056 | 0.072
| КТП 8 ф1 |  | 160 | 0.082 | 0.046
| КТП 9 ф1 |  | 160 | 0.048 | 0.08
| КТП 10 ф1 |  | 100 | 0.044 | 0.036
| КТП 11 ф1 |  | 160 | 0.048 | 0.08
| КТП 12 ф1 |  | 100 | 0.02 | 0.06
| КТП 13 ф1 |  | 100 | 0.010967 | 0.069033
| ВЛ-10 кВ Щербаково- Кирзавод | с. Щербакова |  |  | 0
| КТП 4 ф1 |  | 160 | 0.037 | 0.091
| КТП 5 ф1 |  | 250 | 0.035 | 0.165
| КТП 1 ф1 |  | 250 | 0.034179 | 0.16582
| КТП 2 ф1 |  | 160 | 0.0056406 | 0.12236
| КТП 3 ф1 |  | 250 | 0.022468 | 0.17753
| ВЛ-10 кВ Щербаково-Водозабор | с.Щербаково |  |  | 0
| КТП 2 ф1 |  | 100 | 0.018 | 0.062
| КТП 3 ф1 |  | 100 | 0.017 | 0.063
ПС С.Бор | ВЛ-10 кВ Сос.Бор-Кр.Кордон | с.Кр. Кардон |  |  | 0
| КТП 2 ф1 |  | 250 | 0.016 | 0.184
| КТП 7 ф1 |  | 160 | 0.056 | 0.072
| КТП 9 ф1 |  | 160 | 0.016 | 0.112
| КТП 8 ф1 |  | 250 | 0.102 | 0.098
| КТП 10 ф1 |  | 100 | 0.046 | 0.034
| ВЛ-10 кВ С.Бор-Щербаково | с.Щербаково |  |  | 0
| КТП 3 ф1 |  | 250 | 0.17 | 0.03
| КТП 2 ф1 |  | 160 | 0.021 | 0.107
ПС Маяковская | ВЛ-10 кВ Маяковская-Клуб | с. Первомайский |  |  | 0
| КТП 1 ф1 |  | 100 | 0.129 | -0.049
| КТП 4 ф1 |  | 100 | 0.018 | 0.062
| КТП 5 ф1 |  | 160 | 0.012 | 0.116
| КТП 3 ф1 |  | 160 | 0.043845 | 0.084155
| ВЛ-10 кВ Маяковская- Кызыл-Агаш | с. К.Агаш |  |  | 0
| КТП 1 ф1 |  | 160 | 0.013 | 0.115
| СТП 2 ф1 |  | 40 | 0.002 | 0.03
ПС Н.-Алексеевка | ВЛ-10 кВ Н.Алексеевка- Ц.усадьба | с. Н. Алексеевка |  |  | 0
| КТП 1 ф1 |  | 100 | 0.041 | 0.039
| КТП 2 ф1 |  | 250 | 0.039616 | 0.16038
| КТП 3 ф1 |  | 160 | 0.025 | 0.103
| КТП 4 ф1 |  | 160 | 0.015 | 0.113
| КТП 6 ф1 |  | 160 | 0.027 | 0.101
| КТП 7 ф1 |  | 160 | 0.021 | 0.107
| КТП 8 ф1 |  | 160 | 0.024 | 0.104
| ВЛ-10 кВ Н.Алексеевка-Мастерские | с.Н.Алексеевка |  |  | 0
| КТП 1 ф1 |  | 250 | 0.025382 | 0.17462
| ВЛ-10 кВ Н.Алексеевка-Анновка | с.Анновка |  |  | 0
| СТП 1 ф1 |  | 40 | 0.042 | -0.01
ПС Б.-Чураковка | ВЛ-10 кВ Чураковка-Ц.усадьба | с. Б. Чураковка |  |  | 0
| КТП 1 ф1 |  | 250 | 0.082 | 0.118
| КТП 3 ф1 |  | 160 | 0.04 | 0.088
| КТП 4 ф1 |  | 100 | 0.03 | 0.05
| КТП 5 ф1 |  | 100 | 0.089 | -0.009
| КТП 7 ф1 |  | 100 | 0.075 | 0.005
| КТП 8 ф1 |  | 160 | 0.036 | 0.092
| ВЛ-10 кВ Б.Чураковка-Райцентр | с. Убаган |  |  | 0
| КТП 4 ф1 |  | 100 | 0.023618 | 0.056382
| КТП 6 ф1 |  | 160 | 0.033 | 0.095
| КТП 8 ф1 |  | 250 | 0.054 | 0.146
| КТП 10 ф1 |  | 160 | 0.046 | 0.082
| КТП 15 ф1 |  | 160 | 0.069 | 0.059
| КТП 16 ф1 |  | 100 | 0.034 | 0.046
| КТП 7 ф1 |  | 100 | 0.002947 | 0.077053
| КТП 1 ф1 |  | 250 | 0.032593 | 0.16741
| КТП 11 ф1 |  | 160 | 0.045647 | 0.082353
| ВЛ-10 кВ Чураковка-Осиповка | с.Осиповка |  |  | 0
| КТП 1 ф1 |  | 250 | 0.01 | 0.19
| ВЛ-10 кВ Чураковка-Н.Николаевка | с.Н.Николаевка |  |  | 0
| КТП 34 ф1 |  | 100 | 0.014 | 0.066
| КТП 35 ф1 |  | 160 | 8.928e-05 | 0.12791
| ВЛ-10кВ Чуракова-УВС | с.Н.Николаевка |  |  | 0
| КТП 1 ф1 |  | 250 | 0.0089987 | 0.191
| КТП 4 ф1 |  | 160 | 0.0087913 | 0.11921
ПС Силантьевка | ВЛ-10 кВ Силантьевка- Ц.усадьба | с.Силантьевка |  |  | 0
| КТП 1 ф1 |  | 160 | 0.037 | 0.091
| КТП 2 ф1 |  | 250 | 0.135 | 0.065
| КТП 3 ф1 |  | 160 | 0.145 | -0.017
| КТП 5 ф1 |  | 160 | 0.052 | 0.076
| ВЛ-10 кВ Силантьевка-Райцентр | с.Силантьевка |  |  | 0
| КТП 2 ф1 |  | 400 | 0.115 | 0.205
| КТП 1 ф1 |  | 250 | 0.087 | 0.113
| КТП 3 ф1 |  | 160 | 0.059 | 0.069
| ТП 6 ф1 |  | 100 | 0.062 | 0.018
| ВЛ-10 кВ Силантьевка Ретранслятор | с.Силантьевка |  |  | 0
| КТП 1 ф1 |  | 250 | 0.052 | 0.148
| КТП 2 ф1 |  | 160 | 0.077 | 0.051
| ВЛ-10 кВ Силантьевка-З/ток | с.Силантьевка |  |  | 0
| КТП 1 ф1 |  | 630 | 0.11924 | 0.38476
| КТП 2 ф1 |  | 630 | 0.038911 | 0.46509
| КТП 3 ф1 |  | 250 | 0.015842 | 0.18416
| ВЛ-10 кВ Силантьевка-Бирюковка | с.Бирюковка |  |  | 0
| КТП 3 ф1 |  | 40 | 0.015 | 0.017
| ВЛ-10 кВ Силантьевка-Кормоцех | с. М.Чураковка |  |  | 0
| КТП 2 ф1 |  | 100 | 0.021 | 0.059
| КТП 1 ф1 |  | 100 | 0.06 | 0.02
| КТП 3 ф1 |  | 100 | 0.068 | 0.012
ПС Свердловка | ВЛ-10 кВ Свердловка-Зуевка | с. Зуевка |  |  | 0
| КТП 4 ф1 |  | 100 | 0.016 | 0.064
| КТП 3 ф1 |  | 250 | 0.058 | 0.142
| КТП 5 ф1 |  | 160 | 0.03 | 0.098
| КТП 6 ф1 |  | 100 | 0.002 | 0.078
| КТП 1 ф1 |  | 250 | 0.0051796 | 0.19482
| ВЛ-10 кВСвердловка-Зерноток | с Свердловка |  |  | 0
| КТП 2 ф1 |  | 250 | 0.049 | 0.151
| КТП 3 ф1 |  | 100 | 0.016 | 0.064
| ВЛ-10 кВСвердловка-ДК | с Свердловка |  |  | 0
| КТП 2 ф1 |  | 320 | 0.041 | 0.215
| КТП 1 ф1 |  | 100 | 0.025 | 0.055
| ВЛ-10 кВ Свердловка-К/завод | с.Свердловка |  |  | 0
| КТП 1 ф1 |  | 250 | 0.052 | 0.148
ПС Димитрова | ВЛ-10 кВ Димитрово-Ц.Усадьба | с. Димитрова |  |  | 0
| КТП 4 ф1 |  | 250 | 0.014 | 0.186
| КТП 5 ф1 |  | 160 | 0.044 | 0.084
| КТП 1 ф1 |  | 160 | 0.011208 | 0.11679
| КТП 6 ф1 |  | 100 | 0.006 | 0.074
| ВЛ-10 кВ Димитрово-з/ток | с.Димитрово |  |  | 0
| КТП 1 ф1 |  | 400 | 0.0057967 | 0.3142
| КТП 3 ф1 |  | 100 | 0.0012239 | 0.078776
ПС Степная | ВЛ-10 кВ Степная -Ц.усадьба | с. Лермонтова |  |  | 0
| КТП 1 ф1 |  | 160 | 0.022 | 0.106
| КТП 2 ф1 |  | 100 | 0.025 | 0.055
| КТП 4 ф1 |  | 160 | 0.023928 | 0.10407
| КТП 6 ф1 |  | 160 | 0.0062418 | 0.12176
ПС Докучаева | ВЛ-10 кВ Докучаево- Карагайлы | с. Карагайлы |  |  | 0
| КТП 1 ф1 |  | 160 | 0.038 | 0.09
| СТП 2 ф1 |  | 40 | 0.0032513 | 0.028749
| КТП 3 ф1 |  | 250 | 0.026 | 0.174
| ВЛ-10 кВ Докучаево- Беляевка | с. Докучаево |  |  | 0
| КТП 1 ф1 |  | 160 | 0.019 | 0.109
| ВЛ-10 кВ Докучаева-Ц.Усадьба | с. Докучаево |  |  | 0
| КТП 1 ф1 |  | 160 | 0.027 | 0.101
| КТП 2 ф1 |  | 160 | 0.057 | 0.071
| КТП 3 ф1 |  | 160 | 0.011 | 0.117
| КТП 4 ф1 |  | 160 | 0.012 | 0.116
| КТП 5 ф1 |  | 160 | 0.033 | 0.095
| КТП 6 ф1 |  | 250 | 0.010853 | 0.18915
ПС Лермонтова | ВЛ-10 кВ Лермонтово- Кызыл-Аскер | с. Жанасу |  |  | 0
| КТП 1 ф1 |  | 100 | 0.043 | 0.037
| СТП 2 ф1 |  | 40 | 0.0056339 | 0.026366
ПС Приозерная | ВЛ-10 кВ Приозерная-Ц.Усадьба | с. Приозерный |  |  | 0
| КТП 4 ф1 |  | 100 | 0.0015161 | 0.078484
| КТП 1 ф1 |  | 160 | 0.0048412 | 0.12316
| КТП 2 ф1 |  | 100 | 0.00026561 | 0.079734
| ВЛ-10 кВ Приозерное-Школа | с. Приозерный |  |  | 0
| КТП 2 ф1 |  | 250 | 0.014 | 0.186
| КТП 3 ф1 |  | 160 | 0.008 | 0.12
| ВЛ-10 кВ Приозерная-Кубековка | с. Кубековка |  |  | 0
| КТП 1 ф1 |  | 160 | 0.023 | 0.105
ПС Пионерская | ВЛ-10 кВ Пионерская-Шок-Карагай | с.Шок-Карагай |  |  | 0
| КТП 3 ф1 |  | 160 | 0.016 | 0.112
| КТП 4 ф2 |  | 160 | 0.016 | 0.112
| КТП 6 ф1 |  | 50 | 0.00013392 | 0.039866
| ВЛ-10 кВ Пионерская-Лесная |  |  |  | 0
| КТП 3 ф1 |  | 400 | 0.007 | 0.313