## Камысты
Камыстинский РЭС
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (июнь 2025 года)
Наименование ПС | Наименование ВЛ-10кВ ,ТП, КТП | Наименование населенного пункта | Мощность ТМ (кВА) | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
ПС 35/10кВ Красный Октябрь | ВЛ 10кВ Кр.Октябрь-Комплекс | Арка
| КТП№306-20 ф1 |  | 160 | 0.0076844 | 0.12032
| КТП№ 306-12 ф1 |  | 400 | 0.037736 | 0.28226
| ВЛ 10кВ Кр.Октябрь-Ц.Усадьба | Арка |  |  | 0
| КТП №306-17 ф1 |  | 40 | 0.019 | 0.013
| КТП №306-07 ф1 |  | 63 | 0.0010527 | 0.049347
| КТП №306-18 ф1 |  | 160 | 0.028 | 0.1
| КТП №306-38 ф1 |  | 100 | 0.046 | 0.034
| КТП №306-01 ф1 |  | 160 | 0.063 | 0.065
| КТП №306-03 ф1 |  | 250 | 0.076 | 0.124
| КТП №306-04 ф1 |  | 160 | 0.033 | 0.095
| КТП №306-05 ф1 |  | 250 | 0.048 | 0.152
| КТП №306-06 ф1 |  | 250 | 0.16 | 0.04
ПС 110/35/10кВ Камышное | ВЛ-10кВ Камышное- РЦ-1 | Камысты |  |  | 0
| КТП № 101-75 ф1 |  | 160 | 0.056 | 0.072
| КТП № 101-60 ф1 |  | 100 | 0.052 | 0.028
| КТП № 101-76 ф1 |  | 250 | 0.049 | 0.151
| КТП № 101-61 ф1 |  | 250 | 0.085 | 0.115
| КТП № 101-62 ф1 |  | 63 | 0.048 | 0.0024
| ВЛ-10кВ Камышное- РЦ-2 | Камысты |  |  | 0
| КТП № 101-48 ф1 |  | 250 | 0.114 | 0.086
| КТП № 101-64 ф1 |  | 160 | 0.031 | 0.097
| КТП № 101-49 ф1 |  | 160 | 0.056 | 0.072
| КТП № 101-53 ф1 |  | 100 | 0.036 | 0.044
| КТП № 101-41 ф1 |  | 100 | 0.047 | 0.033
| КТП № 101-42 ф1 |  | 100 | 0.047 | 0.033
| КТП № 101-46 ф1 |  | 160 | 0.085 | 0.043
| ВЛ-10кВ Камышное- РЦ-3 | Камысты |  |  | 0
| КТП № 101-10 ф1 |  | 250 | 0.063 | 0.137
| КТП № 101-06 ф1 |  | 250 | 0.152 | 0.048
| КТП № 101-08 ф1 |  | 250 | 0.067 | 0.133
| КТП № 101-01 ф1 |  | 160 | 0.046 | 0.082
| ВЛ-10кВ Камышное- РЦ-4 | Камысты |  |  | 0
| КТП № 101-16 ф1 |  | 250 | 0.044 | 0.156
| КТП № 101-17 ф1 |  | 160 | 0.033 | 0.095
| КТП № 101-18 ф1 |  | 160 | 0.042 | 0.086
| ВЛ-10кВ Камышное-Производство | Камысты |  |  | 0
| КТП № 101-25 ф1 |  | 250 | 0.06 | 0.14
| КТП № 102-29 ф1 |  | 160 | 0.128 | 0
| КТП № 101-33 ф1 |  | 100 | 0.05 | 0.03
| ТП № 101-54 ф1 |  | 250 | 0.053442 | 0.14656
| ТП № 101-32 ф1 |  | 250 | 0.083777 | 0.11622
| КТП № 101-28 ф1 |  | 250 | 4.092e-05 | 0.19996
| КТП № 101-44 ф1 |  | 160 | 0.128 | 0
| ТП № 101-55 ф1 |  | 400 | 0.12957 | 0.19043
| КТП № 101-56 ф1 |  | 160 | 0.137 | -0.009
| ВЛ-10кВ Камышное-Водозабор | Камысты |  |  | 0
| КТП № 102-99 ф1 |  | 100 | 0.08 | 0
| ВЛ-10кВ Камышное-ХПП | Камысты |  |  | 0
| КТП № 101-59 ф1 |  | 250 | 0.016 | 0.184
| ВЛ-10кВ Камышное-АЗС-Маяк | Камысты |  |  | 0
| КТП № 101-81 ф1 |  | 100 | 0.018 | 0.062
| КТП № 101-82 ф1 |  | 100 | 0.06 | 0.02
| СТП № 102-94 ф1 |  | 40 | 0.032 | 0
| КТП № 102-74 ф1 |  | 100 | 0.029 | 0.051
| СТП № 101-65 ф1 |  | 40 | 0.008 | 0.024
| ВЛ-10кВ Камышное-Кр. Армейка | Мечетное |  |  | 0
| КТП № 102-117 ф1 |  | 40 | 0.002 | 0.03
| КТП № 102-125 ф1 |  | 160 | 2.1204e-05 | 0.12798
| КТП № 102-110 ф1 |  | 40 | 2.1204e-05 | 0.031979
| КТП № 102-115 ф1 |  | 160 | 2.1018e-05 | 0.12798
ПС 35/10кВ Ливановка | ВЛ-10кВ Ливановка- Ц.У. | Ливановка |  |  | 0
| КТП № 317-06 ф1 |  | 160 | 0.055 | 0.073
| КТП № 317-02 ф1 |  | 100 | 0.021 | 0.059
| КТП № 317-05 ф1 |  | 100 | 0.031 | 0.049
| ВЛ-10кВ Ливановка- Зерно- ток | Ливановка |  |  | 0
| КТП № 317-13 ф1 |  | 63 | 0.011222 | 0.039178
ПС 35/10кВ Ворошиловка | ВЛ-10кВ Ворошиловка- Базы | Карабатыр |  |  | 0
| КТП № 307-06 ф1 |  | 160 | 0.0028726 | 0.12513
| КТП № 307-15 ф1 |  | 160 | 0.024805 | 0.10319
| КТП № 307-21 ф1 |  | 250 | 0.015221 | 0.18478
| ВЛ-10кВ Ворошиловка- Ц.У. | Карабатыр |  |  | 0
| КТП № 307-05 ф1 |  | 63 | 0.017685 | 0.032715
| СТП №307-03 ф1 |  | 40 | 0.014 | 0.018
| СТП №307-07 ф1 |  | 40 | 0.008 | 0.024
| КТП №307-08 ф1 |  | 100 | 0.044 | 0.036
| КТП №307-13 ф1 |  | 160 | 0.027 | 0.101
| КТП №307-04 ф1 |  | 160 | 0.055 | 0.073
| ВЛ-10кВ Ворошиловка-МТМ. | Карабатыр |  |  | 0
| КТП №307-14 ф1 |  | 100 | 2.1576e-05 | 0.079978
| КТП №307-02 ф1 |  | 400 | 0.05112 | 0.26888
| ВЛ-10кВ Ворошиловка-Водозабор. | Карабатыр |  |  | 0
| КТП №307-25 ф1 |  | 100 | 0.021663 | 0.058337
| СТП №307-23 ф1 |  | 63 | 0.012461 | 0.037939
| КТП №307-24 ф1 |  | 100 | 0.00062496 | 0.079375
ПС 35/10кВ Бестобе | ВЛ-10кВ Бестобе- Ц У. | Бестобе |  |  | 0
| КТП № 716-14 ф1 |  | 160 | 0.024 | 0.104
| КТП № 716-13 ф1 |  | 100 | 0.011 | 0.069
| КТП № 716-10 ф1 |  | 100 | 0.032 | 0.048
| КТП № 716-07 ф1 |  | 160 | 0.016 | 0.112
| ВЛ-10кВ Бестобе- Базы | Бестобе |  |  | 0
| КТП № 716-26 ф1 |  | 100 | 0.013 | 0.067
| ВЛ-10кВ Бестобе- Посёлок | Бестобе |  |  | 0
| КТП № 716-23 ф1 |  | 160 | 0.05 | 0.078
| КТП № 716-18 ф1 |  | 160 | 0.026 | 0.102
| ВЛ-10кВ Бестобе- Производство | Бестобе |  |  | 0
| КТП № 716-21 ф1 |  | 100 | 0.007 | 0.073
| КТП № 716-34 ф1 |  | 160 | 2.1204e-05 | 0.12798
ПС 35/10кВ Талдыколь | ВЛ-10кВ Талдыколь- Ц.У. | Талдыколь |  |  | 0
| КТП № 410-08 ф1 |  | 250 | 0.026 | 0.174
| КТП № 410-10 ф1 |  | 100 | 0.023 | 0.057
| КТП № 410-24 ф1 |  | 100 | 0.015 | 0.065
ПС 35/10кВ Островская | ВЛ-10кВ Островская Ц.У. | Островский |  |  | 0
| КТП № 409-17 ф1 |  | 100 | 0.0025021 | 0.077498
| КТП № 409-21 ф1 |  | 100 | 0.0017043 | 0.078296
| ВЛ-10кВ Островская-Зерно Ток | Островский |  |  | 0
| КТП № 409-09 ф1 |  | 160 | 2.2134e-05 | 0.12798
ПС 110/35кВ Жаильма | ВЛ-10кВ Жаильма Ц.У. | Жаильма |  |  | 0
| СТП № 408-07 ф1 |  | 40 | 0.025 | 0.007
| СТП № 408-03 ф1 |  | 40 | 0.01 | 0.022
| КТП № 408-09 ф1 |  | 160 | 0.021 | 0.107
| ВЛ-10кВ Жаильма-Островская | Жаильма |  |  | 0
| КТП № 408-14 ф1 |  | 63 | 0.006 | 0.0444
| ВЛ-10кВ Жаильма-Водозабор | Жаильма |  |  | 0
| КТП № 409-12 ф1 |  | 63 | 0.007 | 0.0434
| СТП № 408-11 ф1 |  | 25 | 2.2134e-05 | 0.019978
| ВЛ-10кВ Жаильма-Туфановка | Жаильма |  |  | 0
| СТП № 408-19 |  | 40 | 0.0016757 | 0.030324
ПС 35/10кВ Сахаровка | ВЛ-10кВ Сахаровка-Поселок | Сахаровка |  |  | 0
| СТП № 408-26 ф1 |  | 40 | 0.029 | 0.003
ПС 35/10кВ Клочково | ВЛ-10кВ Клочково- Ц.У. | Клочково |  |  | 0
| КТП № 205-01 ф1 |  | 250 | 0.016 | 0.184
| КТП № 205-02 ф1 |  | 250 | 0.016 | 0.184
| КТП № 205-03 ф1 |  | 63 | 0.02 | 0.0304
| КТП № 205-05 ф1 |  | 250 | 0.02 | 0.18
| КТП № 205-07 ф1 |  | 250 | 0.006 | 0.194
| ВЛ-10кВ Клочково- Школа | Клочково |  |  | 0
| КТП № 205-08 ф1 |  | 100 | 0.038 | 0.042
| КТП № 205-13 ф1 |  | 25 | 0.002 | 0.018
| ВЛ-10кВ Клочково- МТМ | Клочково |  |  | 0
| КТП № 205-09 ф1 |  | 160 | 0.007 | 0.121
| КТП № 205-11 ф1 |  | 250 | 0.04 | 0.16
ПС 35/10кВ Свободный | ВЛ-10кВ Свободный — Ц.У. | Свободный |  |  | 0
| КТП № 512-08 ф1 |  | 100 | 0.003 | 0.077
| КТП № 512-09 ф1 |  | 160 | 0.005906 | 0.12209
| ВЛ-10кВ Свободный - Живот-во | Свободный |  |  | 0
| КТП № 512-14 ф1 |  | 100 | 2.2134e-05 | 0.079978
| ВЛ-10кВ Свободный — Мамырколь | Мамырколь |  |  | 0
| КТП № 716-22 ф1 |  | 160 | 2.232e-05 | 0.12798
| КТП № 307-23 ф1 |  | 250 | 0.003736 | 0.19626
ПС 35/10 кВ Алтынсарино | ВЛ-10кВ Алтынсарино - Ц.У. | Алтынсарино |  |  | 0
| КТП № 511-01 ф1 |  | 100 | 0.021 | 0.059
| КТП № 511-02 ф1 |  | 160 | 0.053 | 0.075
| КТП № 511-03 ф1 |  | 160 | 0.073 | 0.055
| КТП № 511-04 ф1 |  | 250 | 0.071 | 0.129
| КТП № 511-05 ф1 |  | 160 | 0.112 | 0.016
| КТП № 511-06 ф1 |  | 100 | 0.147 | -0.067
| КТП № 511-07 ф1 |  | 160 | 0.035 | 0.093
| КТП № 511-09 ф1 |  | 160 | 0.024 | 0.104
| ВЛ-10кВ Алтынсарино - Базы | Алтынсарино |  |  | 0
| КТП № 511-10 ф1 |  | 400 | 0.015839 | 0.30416
| КТП № 511-11 ф1 |  | 100 | 0.0034239 | 0.076576
| КТП № 511-14 ф1 |  | 100 | 0.013391 | 0.066609
| КТП № 511-15 ф1 |  | 250 | 0.046826 | 0.15317
| КТП № 511-17 ф1 |  | 160 | 0.08 | 0.048
| ВЛ-10кВ Алтынсарино — Копланды | Алтынсарино |  |  | 0
| КТП № 511-22 ф1 |  | 250 | 0.001203 | 0.1988
| ВЛ-10кВ Алтынсарино — 3 отд | Алтынсарино |  |  | 0
| КТП № 511-19 ф1 |  | 250 | 0.00025891 | 0.19974
| КТП № 511-08 ф1 |  | 100 | 0.012283 | 0.067717
| ВЛ-10кВ Алтынсарино-Филиповка | Алтынсарино |  |  | 0
| СТП № 511-27 ф1 |  | 63 | 0.00012834 | 0.050272
ПС 110/35/10кВ Фрунзе | ВЛ-10кВ Фрунзе-Ц.У. | Фрунзе |  |  | 0
| КТП № 103-01 ф1 |  | 160 | 0.011 | 0.117
| КТП № 103-07 ф1 |  | 25 | 0.005 | 0.015
| КТП № 103-29 ф1 |  | 100 | 0.014 | 0.066
| КТП № 103-20 ф1 |  | 100 | 0.006 | 0.074
| ВЛ-10кВ Фрунзе-МТМ | Фрунзе |  |  | 0
| КТП № 103-15 ф1 |  | 160 | 0.0034086 | 0.12459
| КТП № 103-18 ф1 |  | 100 | 0.00098431 | 0.079016
| КТП № 103-32 ф1 |  | 100 | 8.928e-05 | 0.079911
| ВЛ-10кВ Фрунзе-Водозабор | Фрунзе |  |  | 0
| КТП № 103-16 ф1 |  | 160 | 8.928e-05 | 0.12791
| ВЛ-10кВ Фрунзе - Богдановка | Богдановка |  |  | 0
| КТП № 103-26 ф1 |  | 100 | 0.0012245 | 0.078775
ПС 35/10кВ Адаевка | ВЛ-10кВ Адаевка-Ц.У. | Адаевка |  |  | 0
| КТП № 204-13 ф1 |  | 160 | 0.026 | 0.102
| КТП № 204-06 ф1 |  | 160 | 0.028 | 0.1
| КТП № 204-04 ф1 |  | 100 | 0.024 | 0.056
| КТП № 204-10 ф1 |  | 160 | 0.035 | 0.093
| КТП № 204-05 ф1 |  | 100 | 0.068 | 0.012
| КТП № 204-01 ф1 |  | 100 | 0.011 | 0.069
| ВЛ-10кВ Адаевка-Базы | Адаевка |  |  | 0
| КТП № 204-11 ф1 |  | 160 | 0.0082515 | 0.11975
| КТП № 204-21 ф1 |  | 100 | 0.0043942 | 0.075606
| КТП № 204-03 ф1 |  | 100 | 0.000837 | 0.079163
| КТП № 204-09 ф1 |  | 100 | 2.1204e-05 | 0.079979
| КТП № 204-02 ф1 |  | 250 | 0.016811 | 0.18319
| ВЛ-10 кВ Адаевка-Целинная | Адаевка |  |  | 0
| КТП № 204-07 ф1 |  | 100 | 0.00042036 | 0.07958
| КТП № 204-20 ф1 |  | 160 | 0.00073563 | 0.12726
ПС 110/35/10кВ Дружба | ВЛ-10 кВ Дружба- Ц.У. | Дружба |  |  | 0
| КТП № 513-11 ф1 |  | 250 | 0.04 | 0.16
| КТП № 513-12 ф1 |  | 160 | 0.015 | 0.113
| ВЛ-10 кВ Дружба- Отделение 1 | Дружба |  |  | 0
| КТП № 513-24 ф1 |  | 100 | 0.002 | 0.078
| КТП № 513-04 ф1 |  | 250 | 0.0027402 | 0.19726
| ВЛ-10 кВ Дружба- Каймаколь | Дружба |  |  | 0
| КТП № 513-16 ф1 |  | 400 | 0.041 | 0.279
| КТП № 513-17 ф1 |  | 160 | 0.005 | 0.123
| ВЛ-10 кВ Дружба- Машдвор | Дружба |  |  | 0
| КТП № 513-18 ф1 |  | 160 | 0.017987 | 0.11001
| КТП № 513-20 ф1 |  | 100 | 2.1855e-05 | 0.079978
| ВЛ-10 кВ Дружба-Бестау-Поселок | Бестау |  |  | 0
| КТП № 615-08 ф1 |  | 160 | 0.016 | 0.112
| КТП № 615-09 ф1 |  | 63 | 0.004 | 0.0464
ПС 35/10кВ Уркаш | ВЛ-10 кВ Уркаш-Ц.У. | Уркаш |  |  | 0
| КТП № 614-03 ф1 |  | 100 | 0.03 | 0.05