## Житикара
Житикаринский РЭС
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (июнь 2025 года)
Наименование ПС | Наименование фидер 10кВ ТП, КТП № фидер 0,4кВ | Наименование населеного пункта | Ном-ная мощность силового транс-ра, кВА | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
ПС Забеловка | ВЛ-10 кВ Забеловка-Промзона | п. Забеловка
| КТП-101-01 ф1 |  | 400 | 0.0011946 | 0.31881
| КТП-101-02 ф1 |  | 400 | 0.0060264 | 0.31397
| ВЛ-10 кВ Забеловка-Полив |  |  |  | 0
| КТП-101-19 ф1 |  | 100 | 0.021 | 0.059
| ВЛ-10 кВ Забеловка-Машдвор |  |  |  | 0
| КТП-101-30 ф1 |  | 60 | 6.696e-06 | 0.047993
| ВЛ-10 кВ Забеловка-Забеловка |  |  |  | 0
| КТП-101-36 ф1 |  | 160 | 0.025 | 0.103
| КТП-101-14 ф1 |  | 40 | 0.04 | -0.008
| КТП-101-13 ф1 |  | 100 | 0.017 | 0.063
| КТП-101-12 ф1 |  | 160 | 0.034 | 0.094
| КТП-101-11 ф1 |  | 100 | 0.045 | 0.035
| КТП-101-10 ф1 |  | 100 | 0.09 | -0.01
| КТП-101-09 ф1 |  | 100 | 0.031 | 0.049
| ВЛ-10 кВ Забеловка-Пригородный |  |  |  | 0
| КТП-101-24 ф1 |  | 160 | 0.025 | 0.103
| КТП-101-05 ф1 |  | 100 | 0.014 | 0.066
ПС Глебовка | ВЛ-10 кВ Глебовка-подхоз Асбест | Ырсай |  |  | 0
| КТП-202-01 ф1 |  | 250 | 0.019512 | 0.18049
| КТП-202-03 ф1 |  | 160 | 0.00049122 | 0.12751
| КТП-202-05 ф1 |  | 60 | 0.00019251 | 0.047807
ПС Дзержинская | ВЛ-10 кВ Дзержинская-Ц\У | Аккарга |  |  | 0
| КТП-515-17 ф1 |  | 100 | 0.014 | 0.066
| КТП-515-15 ф1 |  | 40 | 0.012 | 0.02
| КТП-515-20 ф1 |  | 100 | 0.0059517 | 0.074048
| ВЛ-10 кВ Дзержинская-Отд.2 |  |  |  | 0
| КТП-515-03 ф1 |  | 160 | 2.8049e-05 | 0.12797
| ВЛ-10 кВ Дзержинская-Водозабор |  |  |  | 0
| КТП-515-11 ф1 |  | 160 | 0.012372 | 0.11563
| КТП-515-25 ф1 |  | 250 | 0.0077153 | 0.19228
| КТП-515-21 ф1 |  | 160 | 0.0037487 | 0.12425
ПС Прогресс | ВЛ-10 кВ Прогресс-Культбыт | Тимирязево |  |  | 0
| КТП-208-20 ф1 |  | 100 | 0.012707 | 0.067293
| ВЛ-10 кВ Прогресс-МТМ |  |  |  | 0
| КТП-208-07 ф1 |  | 250 | 0.0015419 | 0.19846
| КТП-208-16 ф1 |  | 400 | 0.0016701 | 0.31833
| КТП-208-21 ф1 |  | 160 | 0.0084035 | 0.1196
| КТП-208-06 ф1 |  | 250 | 0.0060538 | 0.19395
| КТП-208-04 ф1 |  | 160 | 0.0019288 | 0.12607
| КТП-208-05 ф1 |  | 160 | 0.00027407 | 0.12773
ПС Тургеневка | ВЛ-10 кВ Тургеневка-Базы | Большевик |  |  | 0
| КТП-104-07 ф1 |  | 160 | 0.055 | 0.073
| КТП-104-04 ф1 |  | 160 | 0.02 | 0.108
| КТП-104-06 ф1 |  | 160 | 0.017 | 0.111
| КТП-104-10 ф1 |  | 100 | 0.02 | 0.06
| КТП-104-02 ф1 |  | 25 | 0.0063735 | 0.013627
ПС Кусакан | ВЛ-10 кВ Кусакан-Кусакан | Кусакан |  |  | 0
| КТП-404-30 ф1 |  | 100 | 0.012357 | 0.067643
ПС Хозрет | ВЛ-10 кВ Хозрет-Тасыбай | Тасыбай |  |  | 0
| КТП-310-02 ф1 |  | 63 | 0.041 | 0.0094
| ВЛ-10 кВ Хозрет-Ц/У | Хозрет |  |  | 0
| КТП-309-01 ф1 |  | 160 | 0.022 | 0.106
| ВЛ-10 кВ Хозрет-МТМ |  |  |  | 0
| КТП-309-19 ф1 |  | 100 | 0.0035187 | 0.076481
ПС Шевченовка | ВЛ-10 кВ Шевченовка-Культбыт | Шевченовка |  |  | 0
| КТП-411-20 ф1 |  | 100 | 0.003751 | 0.076249
| КТП-411-23 ф1 |  | 160 | 0.0025479 | 0.12545
| ВЛ-10 кВ Шевченовка-Промзона |  |  |  | 0
| КТП-411-04 ф1 |  | 160 | 2.5984e-05 | 0.12797
| КТП-411-03 ф1 |  | 400 | 0.0043296 | 0.31567
| ВЛ-10 кВ Шевченовка-Водозабор |  |  |  | 0
| КТП-411-05 ф1 |  | 63 | 0.0013228 | 0.049077
ПС Комсомольская | ВЛ-10 кВ Комсомольская-Ц/У | Жалтырколь |  |  | 0
| КТП-206-10 ф1 |  | 40 | 0.0040102 | 0.02799
| КТП-206-20 ф1 |  | 100 | 0.002 | 0.078
ПС Мюктыколь | ВЛ-10 кВ Мюктыколь-Культбыт | Мюктыколь |  |  | 0
| КТП-205-13 ф1 |  | 40 | 0.039 | -0.007
| КТП-205-16 ф1 |  | 160 | 0.013563 | 0.11444
| ВЛ-10 кВ Мюктыколь-Скважина |  |  |  | 0
| КТП-205-21 ф1 |  | 100 | 6.6402e-06 | 0.079993
| ВЛ-10 кВ Мюктыколь-Комсомольская |  |  |  | 0
| КТП-205-31 ф1 |  | 60 | 0.004 | 0.044
ПС Чайковская | ВЛ-10 кВ Чайковская-Ц/У | Чайковская |  |  | 0
| КТП-102-06 ф1 |  | 100 | 0.062 | 0.018
| КТП-102-08 ф1 |  | 100 | 0.018506 | 0.061494
| КТП-102-10 ф1 |  | 160 | 0.039 | 0.089
| КТП-102-23 ф1 |  | 40 | 0.021 | 0.011
| ВЛ-10 кВ Чайковская- пром.зона |  |  |  | 0
| КТП-102-04 ф1 |  | 100 | 0.0017537 | 0.078246
ПС Волгоградская | ВЛ-10 кВ Волгоградская-Промзона | Волгоградская |  |  | 0
| КТП-207-14 ф1 |  | 250 | 0.011325 | 0.18867
| КТП-207-09 ф1 |  | 160 | 0.0035927 | 0.12441
| ВЛ-10 кВ Волгоградская-Ц/У |  |  |  | 0
| КТП-207-07 ф1 |  | 100 | 0.008 | 0.072
| КТП-207-16 ф1 |  | 40 | 0.005559 | 0.026441
| КТП-207-15 ф1 |  | 250 | 0.010179 | 0.18982
ПС Пригородная | ВЛ-10 кВ Пригородная - Жалгас-Агро | Пригородная |  |  | 0
| КТП-201-11 ф1 |  | 160 | 0.0025244 | 0.12548
| ВЛ-10 кВ Пригородная-Пригородная |  |  |  | 0
| КТП-201-08 ф1 |  | 160 | 0.009 | 0.119
| КТП-201-07 ф1 |  | 160 | 0.044 | 0.084
| КТП-201-06 ф1 |  | 100 | 0.084 | -0.004
| КТП-201-03 ф1 |  | 160 | 0.039 | 0.089
| КТП-201-04 ф1 |  | 100 | 0.028 | 0.052
| КТП-201-05 ф1 |  | 100 | 0.013995 | 0.066005
| КТП-201-02 ф1 |  | 400 | 0.048 | 0.272
| КТП-201-01 ф1 |  | 400 | 0.103 | 0.217
ПС Степная | ВЛ-10 кВ Степная-Ц\У | Степная |  |  | 0
| КТП-314-02 ф1 |  | 160 | 0.032 | 0.096
| КТП-314-05 ф1 |  | 100 | 0.011 | 0.069
| КТП-314-04 ф1 |  | 100 | 0.018 | 0.062
| ВЛ-10 кВ Степная-Промзона |  |  |  | 0
| КТП-314-12 ф1 |  | 160 | 0.0037076 | 0.12429
| КТП-314-02а ф1 |  | 250 | 0.0001595 | 0.19984
| КТП-314-14 ф1 |  | 160 | 0.00014536 | 0.12785
| КТП-314-22 ф1 |  | 100 | 0.0011575 | 0.078843
| КТП-314-11 ф1 |  | 160 | 0.0020858 | 0.12591
| ВЛ-10 кВ Степная-Животноводство |  |  |  | 0
| КТП-314-35 ф1 |  | 250 | 0.0070142 | 0.19299
| КТП-314-32 ф1 |  | 100 | 2.9741e-05 | 0.07997
ПС Красноармейская | ВЛ-10 кВ Красноармейская-Ц/У | Приречное |  |  | 0
| КТП-513-01 ф1 |  | 250 | 0.021 | 0.179
| КТП-513-05 ф1 |  | 100 | 0.016 | 0.064
| КТП-513-03 ф1 |  | 250 | 0.008 | 0.192
| КТП-513-04 ф1 |  | 250 | 0.011 | 0.189
| ВЛ-10 кВ Красноармейская-Кам.карьер |  |  |  | 0
| КТП-513-22 ф1 |  | 160 | 0.0038913 | 0.12411
| КТП-513-24 ф1 |  | 100 | 0.0045202 | 0.07548
| ВЛ-10 кВ Красноармейская-Отд.1 |  |  |  | 0
| КТП-513-06 ф1 |  | 250 | 0.001621 | 0.19838
| ВЛ-10 кВ Красноармейская-Промзона |  |  |  | 0
| КТП-513-12 |  | 250 | 0.02844 | 0.17156
| КТП-513-10 ф1 |  | 250 | 0.010136 | 0.18986
ПС Тохтарово | ВЛ-10 кВ Тохтарово-Ц/У | Тохтарово |  |  | 0
| КТП-512-03 ф1 |  | 160 | 0.018 | 0.11
| КТП-512-04 ф1 |  | 100 | 0.049 | 0.031
| ВЛ-10 кВ Тохтарово-Максимовка |  |  |  | 0
| КТП-512-15 ф1 |  | 25 | 0.008 | 0.012
| КТП-512-01А ф1 |  | 100 | 0.0085422 | 0.071458
| ВЛ-10 кВ Тохтарова-Зерноток |  |  |  | 0
| КТП-512-47 ф1 |  | 25 | 0.006 | 0.014
ПС Милютинка | ВЛ-10 кВ Милютинка-Ц/У | Милютинка |  |  | 0
| КТП-103-06 ф1 |  | 40 | 0.015 | 0.017
| КТП-103-05 ф1 |  | 100 | 0.013 | 0.067
| КТП-103-10 ф1 |  | 100 | 0.012 | 0.068
| КТП-103-04 ф1 |  | 100 | 0.014 | 0.066
| КТП-103-12 ф1 |  | 100 | 0.035 | 0.045
| КТП-103-09 ф1 |  | 100 | 0.016328 | 0.063672
| ВЛ-10 кВ Милютинка-Подкачка |  |  |  | 0
| КТП-103-02 ф1 |  | 160 | 0.017216 | 0.11078
| КТП-103-01 ф1 |  | 160 | 0.00024347 | 0.12776
| КТП-103-36 ф1 |  | 160 | 0.019526 | 0.10847
| КТП-103-17 ф1 |  | 100 | 0.003906 | 0.076094
| КТП-103-19 ф1 |  | 100 | 0.0077065 | 0.072293
| КТП-103-15 ф1 |  | 250 | 0.00026561 | 0.19973
| КТП-103-20 ф1 |  | 100 | 0.0055778 | 0.074422
| ВЛ-10 кВ Милютинка-Отд.3 |  |  |  | 0
| КТП-103-30 ф1 |  | 250 | 0.0010534 | 0.19895
| КТП-103-03 ф1 |  | 100 | 0.00084109 | 0.079159