## Наурзум
Наурзумский РЭС
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (сентябрь 2025 года)
Наименование ПС | Наименование фидер 10кВ ТП, КТП | Наименование населеного пункта | Ном-ная мощность силового транс-ра, кВА | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
ПС Кожа | ВЛ 10 кВ Кожа -Ц.Усадьба | п. Кожа
| КТП №7807 ф1 |  | 250 | 0.052 | 0.148
| КТП №7810 ф1 |  | 160 | 0.027 | 0.101
| ВЛ 10 кВ Кожа -Водозабор | п. Кожа |  |  | 0
| КТП №7815 ф1 |  | 160 | 0.0017186 | 0.12628
ПС Докучаевка | ВЛ 10 кВ Докучаевка-Киевка 2 | п. Караменды |  |  | 0
| КТП №7140 ф1 |  | 100 | 0.007 | 0.073
| КТП №7117 ф1 |  | 100 | 0.039 | 0.041
| КТП №7118 ф1 |  | 100 | 0.049 | 0.031
| КТП №7122 ф1 |  | 160 | 0.074 | 0.054
| КТП №7143 ф1 |  | 250 | 0.072 | 0.128
| КТП №7134 ф1 |  | 100 | 0.004 | 0.076
| ВЛ 10 кВ Докучаевка-Быт комбинат | п. Караменды |  |  | 0
| КТП №7158 ф1 |  | 100 | 0.058 | 0.022
| КТП №7106 ф1 |  | 160 | 0.061 | 0.067
| КТП №7112 ф1 |  | 250 | 0.05 | 0.15
| ВЛ 10 кВ Докучаевка-Джамбул | п. Караменды |  |  | 0
| КТП №7101 ф1 |  | 63 | 0.027 | 0.0234
| ВЛ 10 кВ Докучаевка-Больница | п. Караменды |  |  | 0
| КТП №7105 ф1 |  | 250 | 0.077 | 0.123
| КТП №7149 Школа ф1 |  | 250 | 0.14 | 0.06
| КТП №7107 ф1 |  | 160 | 0.0051336 | 0.12287
| КТП №7152 ф1 |  | 160 | 0.063 | 0.065
| КТП №7114 ф1 |  | 400 | 0.11 | 0.21
| КТП №7164 ф1 |  | 63 | 0.002 | 0.0484
| КТП №7138 ф1 |  | 160 | 0.002 | 0.126
| КТП №7102 ф1 |  | 250 | 0.09 | 0.11
| ВЛ 10 кВ Докучаевка-РЭС | п. Караменды |  |  | 0
| КТП №7116 ф1 |  | 250 | 0.075 | 0.125
| ВЛ 10 кВ Докучаевка-Аэропорт | п. Караменды |  |  | 0
| КТП №7144 ф1 |  | 160 | 0.054 | 0.074
| КТП №7172 ф1 |  | 250 | 0.08 | 0.12
| КТП №7126 ф1 |  | 100 | 0.058 | 0.022
| КТП №7163 ф1 |  | 100 | 0.042 | 0.038
ПС Раздольная | ВЛ 10 кВ Раздольная - Базы | п. Раздольный |  |  | 0
| КТП №7401 ф1 |  | 160 | 0.002 | 0.126
| КТП №7402 ф1 |  | 160 | 0.007 | 0.121
| КТП №7425 ф1 |  | 250 | 0.014 | 0.186
| КТП №7403 ф1 |  | 100 | 2.232e-05 | 0.079978
| ВЛ 10 кВ Раздольная -Бригада | п. Раздольный |  |  | 0
| КТП №7414 ф1 |  | 100 | 0.001 | 0.079
| КТП №7416 ф1 |  | 63 | 0.002 | 0.0484
| КТП №7417 ф1 |  | 160 | 0.00053568 | 0.12746
| ВЛ 10 кВ Раздольная - Ц.Усадьба | п. Раздольный |  |  | 0
| КТП №7405 ф1 |  | 160 | 0.039 | 0.089
| КТП №7407 ф1 |  | 40 | 0.01 | 0.022
| КТП №7410 ф1 |  | 160 | 0.031 | 0.097
| КТП №7411 Ф1 |  | 40 | 0.022 | 0.01
ПС Сосновка | ВЛ 10 кВ Сосновка-Ц.Усадьба | п.Сосновка |  |  | 0
| КТП №7704 ф1 |  | 250 | 0.05 | 0.15
| КТП №7729 ф1 |  | 100 | 0.019 | 0.061
| ВЛ 10 кВ Сосновка-Отделение 2 | п.Сосновка |  |  | 0
| КТП №7717 ф1 |  | 100 | 0.006 | 0.074
| ВЛ 10 кВ Сосновка-Отделение 1 | п.Сосновка |  |  | 0
| КТП №7707 ф1 |  | 25 | 0.00015624 | 0.019844
ПС Буревестник | ВЛ 10 кВ Буревестник-МТМ | п. Буревестник |  |  | 0
| СТП №7505 ф1 |  | 40 | 0.039 | -0.007
| КТП 7506 ф1 |  | 100 | 0.006 | 0.074
| КТП №7512 ф1 |  | 100 | 0.031 | 0.049
| КТП №7513 ф1 |  | 63 | 0.01 | 0.0404
| КТП №7511 ф1 |  | 160 | 0.047 | 0.081
| КТП №7529 ф1 |  | 250 | 0.051 | 0.149
| ВЛ 10 кВ Буревестник-Заречное | п. Буревестник |  |  | 0
| КТП №7560 ф1 |  | 160 | 0.04 | 0.088
| КТП №7536 ф1 |  | 250 | 0.016 | 0.184
| КТП №7508 ф1 |  | 100 | 0.0003348 | 0.079665
| КТП №7556 ф1 |  | 160 | 0.031 | 0.097
| КТП №7540 ф1 |  | 40 | 0.027 | 0.005
| ВЛ 10 кВ Буревестник-Водозабор | п. Буревестник |  |  | 0
| КТП №7564 ф1 |  | 160 | 0.00053568 | 0.12746
| КТП №7901 ф1 |  | 63 | 0.00015624 | 0.050244
| КТП №7558 ф1 |  | 100 | 0.003 | 0.077
| КТП №7565 ф1 |  | 100 | 0.0001116 | 0.079888
| ВЛ 10 кВ Буревестник-Бригады 2-5 | п. Буревестник |  |  | 0
| СТП №7518 ф1 |  | 40 | 0.001 | 0.031
| КТП №7563 ф1 |  | 400 | 0.00082584 | 0.31917
ПС Шолаксай | ВЛ 10 кВ Шолаксай -Отделение | п. Шолаксай |  |  | 0
| КТП №7315 ф1 |  | 160 | 0.026 | 0.102
| КТП №7311 ф1 |  | 250 | 0.029 | 0.171
| КТП №7313 ф1 |  | 160 | 0.044 | 0.084
| КТП №7307 ф1 |  | 160 | 0.058 | 0.07
| ВЛ 10 кВ Шолаксай -МТФ | п. Шолаксай |  |  | 0
| КТП №7318 ф1 |  | 30 | 0.0012946 | 0.022705
| ВЛ 10 кВ Шолаксай - Котельная | п. Шолаксай |  |  | 0
| КТП №7310 ф1 |  | 63 | 4.464e-05 | 0.050355
| КТП №7306 ф1 |  | 100 | 0.0010714 | 0.078929
| КТП №7302 ф1 |  | 160 | 0.003 | 0.125
| КТП №7301 ф1 |  | 100 | 0.066 | 0.014
| КТП №7303 ф1 |  | 250 | 0.048524 | 0.15148
ПС Семилетка | ВЛ 10 кВ Семилетка - Отделение | п. Семилетка |  |  | 0
| КТП №7007 ф1 |  | 160 | 0.028 | 0.1
| КТП №7001 ф1 |  | 250 | 0.0093074 | 0.19069
| КТП №7011 ф1 |  | 160 | 0.013 | 0.115
| ВЛ 10 кВ Семилетка - Жарколь | п. Семилетка |  |  | 0
| КТП №7004 ф1 |  | 160 | 0.040846 | 0.087154
ПС Дамды | ВЛ 10 кВ Дамды -Шубар | п. Дамды |  |  | 0
| КТП №7218 ф1 |  | 250 | 0.031 | 0.169
| КТП №7220 ф1 |  | 160 | 0.013 | 0.115
| ВЛ 10 кВ Дамды-Ц.Усадьба | п. Дамды |  |  | 0
| КТП №7203 школа ф1 |  | 250 | 0.018 | 0.182
| КТП №7223 ф1 |  | 100 | 0.002 | 0.078
| ВЛ 10 кВ Дамды- Буйректал | п. Буйректал |  |  | 0
| КТП №7224 ф1 |  | 40 | 0.04 | -0.008
| КТП №7225 ф1 |  | 250 | 0.01 | 0.19
ПС Кожахмет | ВЛ 10 кВ Кожахмет -Ц.усадьба | п. Кожахмет |  |  | 0
| КТП №7236 ф1 |  | 40 | 0.00558 | 0.02642
| ВЛ 10 кВ Кожахмет-Кайга |  |  |  | 0
| КТП 7232 ф1 |  | 63 | 0.010356 | 0.040044
ПС Ушакова | ВЛ 10 кВ Ушакова -Ц.Усадьба | п. Ушакова |  |  | 0
| КТП-369 ф1 |  | 250 | 0.008437 | 0.19156
| КТП-372 ф1 |  | 100 | 0.0030355 | 0.076964
| КТП-373 ф1 |  | 160 | 0.0097985 | 0.1182
| КТП-374 ф1 |  | 250 | 0.0041292 | 0.19587
| ВЛ 10 кВ Ушакова - Заря | п.Заря |  |  | 0
| СТП-399 ф1 |  | 40 | 2.232e-05 | 0.031978
| КТП-400 ф1 |  | 160 | 0.0029686 | 0.12503
| КТП-401 ф1 |  | 63 | 0.0022097 | 0.04819
| КТП-402 ф1 |  | 160 | 0.00062496 | 0.12738
ПС Панфилова | ВЛ-10 кВ Панфилова МТМ | п. Панфилова |  |  | 0
| КТП-379 ф1 |  | 40 | 2.232e-05 | 0.031978
| КТП-394 ф1 |  | 100 | 4.464e-05 | 0.079955
| ВЛ-10 кВ Панфилова - Ц/У | п. Панфилова |  |  | 0
| КТП-390 ф1 |  | 250 | 0.0029462 | 0.19705
| КТП-392 ф1 |  | 100 | 0.0034819 | 0.076518