## Октябрьский
Октябрьский УЭС КРЭС
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (декабрь 2025 года)
Наименование ПС | Наименование фидера 10кВ, КТП | Наименование населенного пункта | Ном-ная мощность силового транс-ра, кВА | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
ПС -35/10кВ "Октябрьская" | ВЛ-10 кВ Ц/У Железнодорожного | Железнодорожный
| КТП № 082 ф1 |  | 100 | 0.073 | 0.007
| КТП 083 ф1 |  | 250 | 0.133 | 0.067
| КТП 085 ф1 |  | 160 | 0.073 | 0.055
| КТП 087 ф1 |  | 160 | 0.114 | 0.014
| КТП 088 ф1 |  | 250 | 0.066 | 0.134
| ВЛ-10 кВ Микрорайон | Октябрьское
| КТП 056 ф1 |  | 160 | 0.055 | 0.073
| КТП 063 ф1 |  | 100 | 0.033 | 0.047
| КТП 064 ф1 |  | 100 | 0.053 | 0.027
| КТП 096 ф1 |  | 250 | 0.040859 | 0.15914
| КТП 059 ф1 |  | 60 | 0.013785 | 0.034215
| ВЛ-10 кВ МТМ | Октябрьское
| СТП 074 ф1 |  | 25 | 0.0076558 | 0.012344
| КТП 058 ф1 |  | 100 | 0.061 | 0.019
| КТП 062 ф1 |  | 160 | 0.016845 | 0.11116
| КТП 070 ф1 |  | 100 | 0.012874 | 0.067126
| КТП 604 ф1 |  | 160 | 0.041249 | 0.086751
| КТП 610 ф1 |  | 100 | 0.030464 | 0.049536
| ВЛ-10 кВ Райцентр | Октябрьское
| КТП 035 ф1 |  | 40 | 0.0055823 | 0.026418
| КТП 036 ф1 |  | 250 | 0.085 | 0.115
| КТП 040 ф1 |  | 160 | 0.050514 | 0.077486
| КТП 042 ф1 |  | 250 | 0.035026 | 0.16497
| КТП 044 ф1 |  | 100 | 0.014765 | 0.065235
| КТП 045 ф1 |  | 100 | 0.032 | 0.048
| КТП 046 ф1 |  | 160 | 0.037 | 0.091
| КТП 047 ф1 |  | 160 | 0.052 | 0.076
| ВЛ-10 кВ Животноводство | Железнодорожный
| КТП 071 ф1 |  | 250 | 0.018744 | 0.18126
| КТП 072 ф1 |  | 250 | 0.016078 | 0.18392
| КТП 073 ф1 |  | 160 | 0.0026653 | 0.12533
| КТП 077 ф1 |  | 160 | 0.0012153 | 0.12678
| КТП 078 ф1 |  | 160 | 0.018432 | 0.10957
| КТП 094 ф1 |  | 100 | 0.011347 | 0.068653
ПС -220/35/10кВ "Челгаши" | ВЛ-10 кВ Челгаши-Элеватор 2 | Челгаши
| КТП 001 ф1 |  | 160 | 0.05 | 0.078
| КТП 003 ф1 |  | 100 | 0.021 | 0.059
| КТП 004 ф1 |  | 100 | 0.057 | 0.023
| КТП 006 ф1 |  | 100 | 0.011977 | 0.068023
| КТП 007 ф1 |  | 160 | 0.045 | 0.083
| КТП 008 ф1 |  | 100 | 0.056 | 0.024
| КТП 010 ф1 |  | 100 | 0.002 | 0.078
| КТП 014 ф1 |  | 25 | 0.00061017 | 0.01939
| КТП 025 ф1 |  | 160 | 0.027075 | 0.10093
| КТП 030 ф1 |  | 100 | 0.0025166 | 0.077483
| КТП 109 ф1 |  | 160 | 0.00020423 | 0.1278
ВЛ-10 кВ Челгаши-Райцентр
| КТП 065 ф1 | Челгаши | 160 | 0.037 | 0.091
| КТП 051 ф1 | Октябрьское | 100 | 0.021 | 0.059
| КТП 611 ф1 |  | 63 | 0.019 | 0.0314
| КТП 107 ф1 |  | 250 | 0.007 | 0.193
| КТП 108 ф1 |  | 250 | 0.083 | 0.117
ПС-35/10кВ "Ишимская" | ВЛ-10 кВ Ишимская-30лет Целины | Прогресс
| КТП 021 ф1 |  | 160 | 0.022 | 0.106
| КТП 023 ф1 |  | 250 | 0.031 | 0.169
| ВЛ-10 кВ Ц/У Октябрьского | Целинное
| КТП 075 ф1 |  | 100 | 0.037782 | 0.042218
| КТП 115 ф1 |  | 100 | 0.04 | 0.04
| КТП 116 ф1 |  | 160 | 0.027 | 0.101
| КТП 117 ф1 |  | 100 | 0.043 | 0.037
| КТП 120 ф1 |  | 250 | 0.04 | 0.16
| КТП 122 ф1 |  | 160 | 0.055 | 0.073
| КТП 127 ф1 |  | 160 | 0.02 | 0.108
ПС-35/10кВ "Элеваторная" | ВЛ-10 кВ Элеваторная-РРС | Жаныспай
| КТП 110 ф1 |  | 160 | 0.008 | 0.12
| КТП 111 ф1 |  | 160 | 0.052 | 0.076
| КТП 113 ф1 |  | 63 | 0.00020255 | 0.050197
| КТП 114 ф1 |  | 63 | 0.002 | 0.0484
ПС-35/10кВ "Кошевая" | ВЛ-10 кВ Кошевая-Ц/У Кошевого | Кошевое
| КТП 138 ф1 |  | 100 | 0.003 | 0.077
| КТП 139 ф1 |  | 160 | 0.0061569 | 0.12184
| КТП 155 ф1 | Молодежный | 40 | 0.00024347 | 0.031757
| КТП 159 ф1 |  | 60 | 0.008 | 0.04
| КТП 177 ф1 | Кошевое | 250 | 0.002 | 0.198
ПС-35/10кВ "Искра" | ВЛ-10 кВ Искра-Ц/У Искра | Степное
| КТП 201 ф1 |  | 160 | 0.029 | 0.099
| КТП 205 ф1 |  | 25 | 0.00013727 | 0.019863
| КТП 204 ф1 |  | 160 | 0.028 | 0.1
| КТП 206 ф1 |  | 160 | 0.015 | 0.113
| ВЛ-10 кВ Искра-Животноводство | Степное
| КТП 202 ф1 |  | 160 | 0.024083 | 0.10392
| КТП 203 ф1 |  | 250 | 0.0025064 | 0.19749
| КТП 192 ф1 |  | 250 | 0.00080352 | 0.1992
| КТП 194 ф1 |  | 250 | 0.0050127 | 0.19499
ПС-35/10кВ "Айдарлинская" | ВЛ-10 кВ Айдарлинская-Ц/У Айдарлинского | Айдарлы
| КТП 231 ф1 |  | 250 | 0.014 | 0.186
| КТП 232 ф1 |  | 160 | 0.038 | 0.09
| КТП 233 ф1 |  | 63 | 0.009 | 0.0414
| КТП 234 ф1 |  | 160 | 0.036 | 0.092
| КТП 235 ф1 |  | 63 | 0.015 | 0.0354
| КТП 237 ф1 |  | 160 | 0.06 | 0.068
| ВЛ-10 кВ Айдарлинская-Бригады | Айдарлы
| СТП 217 ф1 |  | 25 | 0.009 | 0.011
| КТП 230 ф1 |  | 250 | 0.019445 | 0.18055
ПС-35/10кВ "Герцена" | ВЛ-10 кВ Герцена-Кир. завод | Герцена
| КТП 248 ф1 |  | 100 | 0.03 | 0.05
| КТП 249 ф1 |  | 160 | 0.019948 | 0.10805
| КТП 257 ф1 |  | 40 | 0.005 | 0.027
| КТП 263 ф1 |  | 63 | 0.051 | -0.0006
ПС-220/35/10кВ "Койбагор" | ВЛ-10 кВ Койбагор-Поселок | Койбагор
| КТП 1 ф1 |  | 100 | 0.018027 | 0.061973
| СТП 2 ф1 |  | 40 | 0.0027798 | 0.02922
| КТП 3 ф1 |  | 160 | 0.013161 | 0.11484
| КТП 5 ф1 |  | 160 | 0.018491 | 0.10951
| КТП 6 ф1 |  | 160 | 0.023136 | 0.10486
| КТП 9 ф1 |  | 250 | 0.020886 | 0.17911
| КТП 10 ф1 |  | 160 | 0.010638 | 0.11736
| ВЛ-10 кВ Койбагор-КСХТ | Койбагор
| КТП 12 ф1 |  | 160 | 0.0057809 | 0.12222
| КТП 13 ф1 |  | 100 | 0.022794 | 0.057206
| КТП 16 ф1 |  | 160 | 0.017555 | 0.11045
| ВЛ-10 кВ Койбагор-РРС | Койбагор |  |  | 0
| КТП 24 ф1 |  | 25 | 0.00020255 | 0.019797
ПС "Амангельдинская" | ВЛ-10 кВ Зерноток | Амангельды
| КТП 17 ф1 |  | 630 | 0.00080073 | 0.5032
| КТП 9 ф1 |  | 160 | 0.014262 | 0.11374
| КТП 8 ф1 |  | 160 | 0.017153 | 0.11085
| КТП 3 ф1 |  | 160 | 0.014135 | 0.11387
| КТП 10 ф1 |  | 160 | 0.015334 | 0.11267
| ВЛ-10 кВ Кирзавод | Амангельды
| КТП 11 ф1 |  | 400 | 0.0036158 | 0.31638
| ВЛ-10 кВ Поселок | Амангельды |  |  | 0
| КТП 2 ф1 |  | 160 | 0.020345 | 0.10765
| ВЛ-10 кВ Целинный | Амангельды |  |  | 0
| КТП 6 ф1 |  | 250 | 0.0017856 | 0.19821
| МТП 4 ф1 |  | 40 | 6.696e-05 | 0.031933
ПС-35/10кВ "Жекеколь" | ВЛ-10 кВ Жекеколь-Ц/У Жекеколь | Жекеколь
| КТП 304 ф1 |  | 100 | 0.0014062 | 0.078594
| КТП 312 ф1 |  | 63 | 0.004 | 0.0464
| ВЛ-10 кВ Жекеколь-Ц/У Вильямса | Теректы |  |  | 0
| КТП 337 ф1 |  | 160 | 0.011 | 0.117
| КТП 339 ф1 |  | 100 | 0.003 | 0.077
| КТП 343 ф1 |  | 100 | 0.003 | 0.077
ПС -35/10кВ "Братская" | ВЛ-10 кВ Братская-Ц/У Братского | Братский
| КТП 282 ф1 |  | 100 | 0.004 | 0.076
| КТП 283 ф1 |  | 100 | 0.002 | 0.078
| КТП 276 ф1 |  | 63 | 0.00015559 | 0.050244