## Денисовка
Денисовский РЭС
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (январь 2026 года)
Наименование ПС | Наименование фидер 10кВ ТП, КТП | Наименование населеного пункта | Ном-ная мощность силового транс-ра, кВА | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
ПС 35/10 Свердловка | ВЛ-10 кВ Аксай
| КТП-308-04 ф1 | п.Свердловка | 160 | 0.066 | 0.062
| КТП-308-06 ф1 | п. Подгорный | 160 | 0.008 | 0.12
| КТП-308-05 ф1 |  | 25 | 0.0030727 | 0.016927
| ВЛ-10 кВ Ц.Усадьба | п.Свердловка |  |  | 0
| КТП-308-20 ф1 |  | 250 | 0.097 | 0.103
| КТП-308-18 ф1 |  | 400 | 0.071 | 0.249
| КТП-308-13 ф1 |  | 160 | 0.029 | 0.099
| КТП-308-19 ф1 |  | 400 | 0.078 | 0.242
ПС 35/10 Аятская | ВЛ-10 кВ Ц. усадьба | п.Аятский |  |  | 0
| КТП-411-03 ф1 |  | 160 | 0.045 | 0.083
| КТП-411-04 ф1 |  | 250 | 0.042 | 0.158
| КТП-411-02 ф1 |  | 160 | 0.029 | 0.099
| КТП-411-06 ф1 |  | 160 | 0.045 | 0.083
| ВЛ-10 кВ Маслозавод | п. Зааятский |  |  | 0
| КТП-411-42 ф1 |  | 250 | 0.041 | 0.159
| КТП-411-13 ф1 |  | 160 | 0.002 | 0.126
| ВЛ-10 кВ Аксу | п.Алтайка |  |  | 0
| КТП-411-47 ф1 |  | 160 | 0.026 | 0.102
| КТП-411-16 ф1 |  | 25 | 0.006 | 0.014
| КТП-411-46 ф1 |  | 40 | 0.0032643 | 0.028736
| ВЛ-10 кВ Синегорка |  |  |  | 0
| КТП-411-27 ф1 | п.Синегорка | 40 | 0.004 | 0.028
| ВЛ-10 кВ МТМ |  |  |  | 0
| КТП-411-01 ф1 |  | 250 | 0.037 | 0.163
| КТП-411-09 ф1 |  | 160 | 0.037 | 0.091
| ВЛ-10 кВ ОРТПЦ |  |  |  | 0
| КТП-109-49 ф1 |  | 100 | 0.018 | 0.062
ПС 110/35/10 ПТФ | ВЛ-10 кВ Поселок | п.Фрунзе |  |  | 0
| КТП-412-05 ф1 |  | 160 | 0.116 | 0.012
| ВЛ-10 кВ Путь коммунизму | п.Фрунзе |  |  | 0
| КТП-410-02 ф1 |  | 160 | 0.036 | 0.092
| КТП-410-04 ф1 |  | 250 | 0.048 | 0.152
| КТП-410-03 ф1 |  | 160 | 0.039 | 0.089
| КТП-410-06 ф1 |  | 100 | 0.033 | 0.047
| КТП-410-07 ф1 |  | 100 | 0.035 | 0.045
| КТП-410-08 ф1 |  | 100 | 0.0024264 | 0.077574
| ВЛ-10 кВ Животноводство | п.Фрунзе |  |  | 0
| КТП-410-01 ф1 |  | 250 | 0.138 | 0.062
| КТП-410-33 ф1 |  | 160 | 0.108 | 0.02
| КТП-410-10 ф1 |  | 160 | 0.011 | 0.117
| ВЛ-10 кВ Красноармейка | п.Красноармейка |  |  | 0
| КТП-410-22 ф1 |  | 250 | 0.018 | 0.182
| КТП-410-23 ф1 |  | 250 | 0.0037498 | 0.19625
| КТП-410-24 ф2 |  | 160 | 0.041 | 0.087
| КТП-410-25 ф1 |  | 160 | 0.028 | 0.1
| КТП-410-26 ф1 |  | 250 | 0.052 | 0.148
| ВЛ-10 кВ Константиновка | с.Константиновка |  |  | 0
| КТП-412-04 ф1 |  | 100 | 0.001 | 0.079
| ВЛ-10 кВ Кочержиновка | п. Кочержиновка |  |  | 0
| КТП-410-15 ф1 |  | 160 | 0.014 | 0.114
| КТП-410-18 ф1 |  | 160 | 0.009 | 0.119
| КТП-410-19 ф1 |  | 100 | 0.0013057 | 0.078694
ПС 110/10 Приреченская | ВЛ-10 кВ Ц.усадьба | п.Приреченка |  |  | 0
| КТП-515-01 ф1 |  | 100 | 0.0028653 | 0.077135
| КТП-515-03 ф1 |  | 250 | 0.104 | 0.096
| КТП-515-04 ф1 |  | 100 | 0.058 | 0.022
| ВЛ-10 кВТаврическая | п. Тавриченка |  |  | 0
| КТП-515-21 ф1 |  | 250 | 0.0066459 | 0.19335
| КТП-515-36 ф1 |  | 160 | 0.002 | 0.126
| КТП-515-22 ф1 |  | 160 | 0.053229 | 0.074771
| КТП-515-33 ф1 |  | 250 | 0.0037581 | 0.19624
| ВЛ-10 кВ Животноводство | п.Приреченка |  |  | 0
| КТП-515-05 ф1 |  | 160 | 0.02299 | 0.10501
| КТП-515-09 ф1 |  | 100 | 0.0010928 | 0.078907
| КТП-515-13 ф1 |  | 250 | 0.0073675 | 0.19263
| КТП-515-14 ф1 |  | 250 | 0.021637 | 0.17836
| КТП-515-07 ф1 |  | 250 | 0.010047 | 0.18995
| КТП-515-08 ф1 |  | 100 | 0.026575 | 0.053425
| КТП-515-19 ф2 |  | 250 | 2.0925e-05 | 0.19998
| ВЛ-10 кВ Водозабор | п.Приреченка |  |  | 0
| КТП-515-23 ф1 |  | 100 | 0.011509 | 0.068491
| КТП-515-24 ф1 |  | 100 | 0.0019084 | 0.078092
ПС 110/35/10 Орджоникидзе | ВЛ-10 кВ РЦ-3 | п.Денисовка |  |  | 0
| КТП-101-33 ф1 |  | 100 | 0.049 | 0.031
| КТП-101-04 ф1 |  | 160 | 0.1 | 0.028
| КТП-101-05 ф1 |  | 160 | 0.102 | 0.026
| КТП-101-09 ф1 |  | 400 | 0.14 | 0.18
| КТП-101-59 ф1 |  | 250 | 0.015366 | 0.18463
| КТП-101-02 ф1 |  | 250 | 0.065 | 0.135
| КТП-101-03 ф1 |  | 250 | 0.083 | 0.117
| КТП-101-07 ф1 |  | 250 | 0.104 | 0.096
| КТП-101-10 ф1 |  | 250 | 0.154 | 0.046
| КТП-101-12 ф1 |  | 160 | 0.085 | 0.043
| ВЛ-10 кВ РЦ-1 | п.Денисовка |  |  | 0
| КТП-101-01 ф1 |  | 250 | 0.048 | 0.152
| КТП-101-13 ф1 |  | 160 | 0.062 | 0.066
| КТП-101-14 ф1 |  | 160 | 0.121 | 0.007
| КТП-101-15 ф1 |  | 160 | 0.082 | 0.046
| КТП-101-17 ф1 |  | 160 | 0.038 | 0.09
| КТП-101-18 ф1 |  | 250 | 0.037 | 0.163
| КТП-101-63 ф1 |  | 100 | 0.045 | 0.035
| ВЛ-10 кВ РЦ-2 | п.Денисовка |  |  | 0
| КТП-101-19 ф1 |  | 250 | 0.058 | 0.142
| КТП-101-21 ф1 |  | 160 | 0.107 | 0.021
| КТП-101-22 ф1 |  | 160 | 0.091 | 0.037
| КТП-101-27 ф1 |  | 160 | 0.029 | 0.099
| КТП-101-31 ф1 |  | 250 | 0.089 | 0.111
| ВЛ-10 кВ Алчановка | п.Ольшанский |  |  | 0
| КТП-102-02 ф1 |  | 63 | 0.029 | 0.0214
| КТП-102-03 ф1 |  | 160 | 0.011 | 0.117
| КТП-102-05 ф1 |  | 250 | 0.006 | 0.194
| КТП-102-11 ф1 |  | 250 | 0.024 | 0.176
| КТП-102-09 ф1 |  | 160 | 0.066 | 0.062
| КТП-102-07 ф1 |  | 250 | 0.049 | 0.151
| ВЛ-10 кВ Больница | п.Денисовка |  |  | 0
| КТП-104-03 ф1 |  | 160 | 0.046 | 0.082
| КТП-104-02 ф1 |  | 250 | 0.122 | 0.078
| КТП-104-67 ф1 |  | 160 | 0.062 | 0.066
| КТП-104-60 ф1 |  | 400 | 0.095 | 0.225
| КТП-101-51 ф1 |  | 160 | 0.067 | 0.061
| ВЛ-10 кВ Нефтебаза | п. Нефтебаза |  |  | 0
| КТП-104-22 ф1 |  | 160 | 0.112 | 0.016
| КТП-104-25 ф1 |  | 160 | 0.038 | 0.09
| КТП-104-85 ф1 |  | 160 | 0.06 | 0.068
| КТП-104-19 ф1 | п. Денисовка | 250 | 0.035 | 0.165
| ВЛ-10 кВ Калиновка |  |  |  | 0
| КТП-104-40 ф1 | п.Целинный | 40 | 0.006909 | 0.025091
| КТП-104-38 ф1 |  | 160 | 0.005 | 0.123
| КТП-104-33 ф1 |  | 250 | 2.232e-05 | 0.19998
| КТП-104-41 ф1 |  | 160 | 0.005 | 0.123
| КТП-104-44 ф1 |  | 100 | 0.008 | 0.072
| КТП-104-48 ф1 |  | 160 | 0.007 | 0.121
| КТП-104-50 ф1 |  | 25 | 2.232e-05 | 0.019978
| КТП-104-52 ф1 |  | 25 | 2.232e-05 | 0.019978
| ВЛ-10 кВ Водозабор РПБ |  |  |  | 0
| КТП-101-26 ф1 |  | 400 | 0.0098394 | 0.31016
| ВЛ-10 кВ Тельмана |  |  |  | 0
| КТП-101-40 ф1 | п. Денисовка | 250 | 0.016 | 0.184
| КТП-103-21 ф1 |  | 250 | 0.022 | 0.178
| КТП-101-44 ф1 |  | 100 | 0.063 | 0.017
| КТП-101-34 ф1 |  | 100 | 0.0055633 | 0.074437
| КТП-306-06 ф1 |  | 63 | 0.0037944 | 0.046606
ПС 35/10 Некрасова | ВЛ-10 кВ Профилакторий |  |  |  | 0
| КТП-104-10 ф1 | п.Некрасова | 400 | 0.0089587 | 0.31104
| КТП-104-09 ф1 |  | 160 | 0.034 | 0.094
| КТП-104-11 ф1 |  | 160 | 0.027 | 0.101
| КТП-104-12 ф1 |  | 250 | 0.031 | 0.169
| ВЛ-10 кВ Ц.усадьба | п.Некрасова |  |  | 0
| КТП-104-17 ф1 |  | 160 | 0.098 | 0.03
| КТП-101-30 ф1 |  | 250 | 0.08 | 0.12
| КТП-104-18 ф1 |  | 160 | 0.079 | 0.049
| ВЛ-10 кВ Гришенка | п.Гришенка |  |  | 0
| КТП-104-28 ф1 |  | 160 | 0.0047765 | 0.12322
| КТП-104-29 ф1 |  | 160 | 0.0013169 | 0.12668
| КТП-104-36 ф1 |  | 250 | 0.018 | 0.182
| КТП-104-30 ф1 |  | 250 | 0.037 | 0.163
ПС 110/10 Глебовка | ВЛ-10 кВ Глебовка | п.Глебовка |  |  | 0
| КТП-616-01 ф1 |  | 160 | 0.037 | 0.091
| КТП-616-07 ф1 |  | 63 | 0.029 | 0.0214
| КТП-616-31 ф1 |  | 160 | 0.044 | 0.084
| ВЛ-10 кВ Шукубай | п.Шукубай |  |  | 0
| КТП-616-15 ф1 |  | 40 | 0.005 | 0.027
| КТП-616-16 ф1 |  | 160 | 0.010203 | 0.1178
| КТП-616-19 ф1 |  | 25 | 0.0026226 | 0.017377
ПС 35/10 Тельмана | ВЛ-10 кВ Ц.усадьба | п.Антоновка |  |  | 0
| КТП-103-01 ф1 |  | 250 | 0.055 | 0.145
| КТП-103-02 ф1 |  | 250 | 0.024488 | 0.17551
| КТП-103-03 ф1 |  | 160 | 0.08 | 0.048
| КТП-103-08 ф1 |  | 100 | 0.074 | 0.006
| ВЛ-10 кВ Зерноток |  |  |  | 0
| КТП-103-14 ф1 | п.Антоновка | 160 | 0.013473 | 0.11453
| КТП-103-07 ф1 |  | 250 | 0.0050908 | 0.19491
ПС 35/10 Покровка | ВЛ-10 кВ Покровка |  |  |  | 0
| КТП-105-10 ф1 | п.Покровка | 250 | 0.052 | 0.148
| КТП-105-07 ф1 |  | 40 | 0.024 | 0.008
| КТП-105-08 ф1 |  | 160 | 0.013615 | 0.11438
| ВЛ-10 кВ Досовка |  |  |  | 0
| КТП-105-02 ф1 |  | 250 | 0.015 | 0.185
| КТП-105-15 ф1 |  | 160 | 0.0044435 | 0.12356
| КТП-105-17 ф1 |  | 250 | 0.021 | 0.179
| КТП-105-18 ф1 |  | 250 | 0.0015624 | 0.19844
| КТП-105-19 ф1 |  | 250 | 0.038 | 0.162
ПС 35/10 Баталинская | ВЛ-10 кВ п.Архангельский | п.Архангельский |  |  | 0
| КТП-309-05 ф1 |  | 160 | 0.05 | 0.078
| КТП-309-06 ф1 |  | 160 | 0.025 | 0.103
| ВЛ-10 кВ БАЗЫ п.Архангел. | п.Архангельский |  |  | 0
| КТП-309-04 ф1 |  | 160 | 0.0086918 | 0.11931
| КТП-309-12 ф1 |  | 160 | 0.0062357 | 0.12176
| ВЛ-10 кВ Промзона | п.Баталинский |  |  | 0
| КТП-309-25 ф1 |  | 250 | 0.022562 | 0.17744
| КТП-309-35 ф1 |  | 160 | 0.032947 | 0.095053
| КТП-309-34 ф1 |  | 250 | 0.014731 | 0.18527
| КТП-309-28 ф1 |  | 250 | 0.017614 | 0.18239
| КТП-309-24 ф1 |  | 250 | 0.0012667 | 0.19873
| КТП-309-36 ф1 |  | 160 | 0.0023222 | 0.12568
| ВЛ-10 кВ Ц.усадьба | п.Баталинский |  |  | 0
| КТП-309-23 ф1 |  | 100 | 0.042 | 0.038
| КТП-309-22 ф1 |  | 100 | 0.03 | 0.05
| КТП-309-33 ф1 |  | 63 | 0.018 | 0.0324
| КТП-309-31 ф1 |  | 160 | 0.035 | 0.093
| КТП-309-30 ф1 |  | 160 | 0.024 | 0.104
| ВЛ-10 кВ Водозабор |  |  |  | 0
| КТП-309-13 ф1 |  | 63 | 0.0033201 | 0.04708
| ВЛ-10 кВ Титова |  |  |  | 0
| КТП-309-08 ф1 |  | 100 | 0.002404 | 0.077596
| ВЛ-10 кВ Базы | п.Баталинский |  |  | 0
| КТП-309-19 ф1 |  | 250 | 0.01549 | 0.18451
| КТП-309-21 ф1 |  | 400 | 0.00043152 | 0.31957
110/10 Перелески | ВЛ-10 кВ Полив | Перелески |  |  | 0
| КТП-206-21 ф1 |  | 25 | 0.004 | 0.016
| ВЛ-10 кВ ХПП | Перелески |  |  | 0
| КТП-206-33 ф1 |  | 63 | 0.03 | 0.0204
| КТП-206-18 ф1 |  | 160 | 0.028 | 0.1
| ВЛ-10 кВ ЦУ | Перелески |  |  | 0
| КТП-206-29 ф1 |  | 160 | 0.048 | 0.08
| КТП-206-1 ф1 |  | 160 | 0.02 | 0.108
| КТП-206-01 ф1 |  | 40 | 0.0085597 | 0.02344
| КТП-206-03 ф1 |  | 250 | 0.028 | 0.172
| КТП-206-04 ф1 |  | 160 | 0.073 | 0.055
| КТП-206-05 ф1 |  | 250 | 0.092 | 0.108
| КТП-206-26 ф1 |  | 160 | 0.065 | 0.063
| ВЛ-10 кВ Животноводство | п.Перелески |  |  | 0
| КТП-206-14 ф1 |  | 400 | 0.012616 | 0.30738
| КТП-206-11 ф1 |  | 160 | 4.464e-05 | 0.12796
| КТП-206-08 ф1 |  | 400 | 0.0015847 | 0.31842
| КТП-206-13 ф1 |  | 250 | 0.10096 | 0.09904
| КТП-206-16 ф1 |  | 160 | 0.03435 | 0.09365
| КТП-206-32 ф1 |  | 100 | 0.0033619 | 0.076638
ПС 35/10 Крымская | ВЛ-10 кВ Озерное | п.Озерный |  |  | 0
| КТП-207-21 ф1 |  | 25 | 0.0013723 | 0.018628
| ВЛ-10 кВ Ц.усадьба | п.Крымский |  |  | 0
| КТП-207-05 ф1 |  | 160 | 0.048 | 0.08
| КТП-207-04 ф1 |  | 160 | 0.03 | 0.098
| КТП-207-03 ф1 |  | 160 | 0.015 | 0.113
| КТП-207-01 ф1 |  | 160 | 0.056 | 0.072
| ВЛ-10 кВ КРС | п.Крымский |  |  | 0
| КТП-207-07 ф1 |  | 160 | 0.018449 | 0.10955
| КТП-207-08 ф1 |  | 100 | 0.014227 | 0.065773
| ВЛ-10 кВ МТМ | п.Крымский |  |  | 0
| КТП-207-10 ф1 |  | 400 | 0.059845 | 0.26016
| КТП-207-11 ф1 |  | 160 | 0.004849 | 0.12315
| КТП-207-12 ф1 |  | 160 | 0.029982 | 0.098018
| КТП-207-13 ф1 |  | 250 | 0.018 | 0.182
| ВЛ-10 кВ Стройдвор | п.Крымский |  |  | 0
| КТП-207-15 ф1 |  | 63 | 0.0079348 | 0.042465
| КТП-207-16 ф1 |  | 63 | 0.0066123 | 0.043788
| КТП-207-18 ф1 |  | 100 | 0.0026449 | 0.077355
ПС 35/10 Комаровская | ВЛ-10 кВ Ц.Усадьба | п.Комаровка |  |  | 0
| КТП-514-04 ф1 |  | 160 | 0.025 | 0.103
| КТП-514-05 ф1 |  | 100 | 0.034 | 0.046
| ВЛ-10 кВ Котельная | п.Комаровка |  |  | 0
| КТП-514-09 ф1 |  | 160 | 0.0020547 | 0.12595
| ВЛ-10 кВ Отделение 3 | п.Комаровка |  |  | 0
| КТП-514-14 ф1 |  | 25 | 0.0018377 | 0.018162
| ВЛ-10 кВ Отделение 2 | п.Комаровка |  |  | 0
| КТП-514-16 ф1 |  | 25 | 0.002272 | 0.017728
ПС 110/35/10 Аршалинская | ВЛ-10 кВ Ц.усадьба | п.Аршала |  |  | 0
| КТП-513-06 ф1 |  | 160 | 0.033 | 0.095
| КТП-513-03 ф1 |  | 250 | 0.044 | 0.156
| КТП-513-07 ф1 |  | 250 | 0.046 | 0.154
| КТП-513-04 ф1 |  | 100 | 0.011692 | 0.068308
| ВЛ-10 кВ Набережный | п.Набережный |  |  | 0
| КТП-513-14 ф1 |  | 250 | 0.005587 | 0.19441
| КТП-513-24 ф1 |  | 25 | 0.005 | 0.015
| КТП-513-19 ф1 |  | 100 | 0.016 | 0.064
| КТП-513-15 ф1 |  | 250 | 0.033 | 0.167
| ВЛ-10 кВ Георгиевка | п.Георгиевка |  |  | 0
| КТП-513-23 ф1 |  | 250 | 0.030213 | 0.16979
| КТП-513-22 ф1 |  | 160 | 0.045 | 0.083
| ВЛ-10 кВ АЗС | п. Аршала |  |  | 0
| КТП-514-02 ф1 |  | 250 | 0.013435 | 0.18657
| КТП-514-09 ф1 |  | 40 | 0.003467 | 0.028533
| ВЛ-10 кВ Алакуль | п.Алакуль |  |  | 0
| КТП-513-29 ф1 |  | 63 | 0.004 | 0.0464