## Мендыкара
Мендыкаринский РЭС
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (январь 2026 года)
Наименование ПС | Наименование ВЛ-10кВ ,ТП, КТП | Наименование населеного пункта | Ном-ная мощность силового транс-ра, кВА | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
ПС 110\35\10 "Боровская" | ВЛ-10 кВ Боровская-Райцентр
| КТП №19 ф1 | Боровское | 100 | 0.074 | 0.006
| КТП №7 ф1 | Боровское | 160 | 0.087 | 0.041
| КТП №9 ф1 | Боровское | 100 | 0.096 | -0.016
| КТП №10 ф1 | Боровское | 160 | 0.136 | -0.008
| КТП №11 ф1 | Боровское | 160 | 0.079 | 0.049
| КТП №12 ф1 | Боровское | 250 | 0.083 | 0.117
| КТП №15 ф1 | Боровское | 160 | 0.143 | -0.015
| КТП №16 ф1 | Боровское | 160 | 0.141 | -0.013
| КТП №17 ф1 | Боровское | 160 | 0.039 | 0.089
| КТП №18 ф1 | Боровское | 160 | 0.081 | 0.047
| КТП №22 ф1 | Боровское | 160 | 0.166 | -0.038
| КТП №24 ф1 | Боровское | 160 | 0.07 | 0.058
| КТП №3 ф1 | Боровское | 63 | 0.039 | 0.0114
| КТП №1А ф1 | Боровское | 160 | 0.007 | 0.121
| ВЛ-10 кВ Школа |  |  |  | 0
| КТП №1 ф1 | Боровское | 100 | 0.062 | 0.018
| КТП №2 ф1 | Боровское | 160 | 0.104 | 0.024
| КТП №3 ф1 | Боровское | 250 | 0.13 | 0.07
| КТП №5 ф1 | Боровское | 160 | 0.057 | 0.071
| КТП №6 ф1 | Боровское | 160 | 0.19 | -0.062
| КТП №8 ф1 | Боровское | 250 | 0.114 | 0.086
| КТП №9 ф1 | Боровское | 160 | 0.072 | 0.056
| КТП №10 ф1 | Боровское | 160 | 0.117 | 0.011
| КТП №16 ф1 | Боровское | 160 | 0.044 | 0.084
| ВЛ-10 кВ Лесхоз |  |  |  | 0
| КТП №1 ф1 | Боровское | 160 | 0.041 | 0.087
| КТП №1 ф1 | Боровское | 250 | 0.011786 | 0.18821
| ВЛ-10 кВ Тубсанаторий |  |  |  | 0
| КТП №1 ф1 | Боровское | 160 | 0.013 | 0.115
| ВЛ-10 кВ Интернат |  |  |  | 0
| ТП №1 ф1 | Боровское | 160 | 0.012834 | 0.11517
| ВЛ-10 кВ Ивановка |  |  |  | 0
| КТП №3 ф1 | Ивановка | 63 | 0.055 | -0.0046
| КТП №5 ф1 | Чернышевка | 250 | 0.025 | 0.175
| КТП №6 ф1 | Красносельск | 160 | 0.007 | 0.121
| ВЛ-10 кВ Откормсовхоз |  |  |  | 0
| КТП №1 ф1 | Лесное | 100 | 0.034 | 0.046
| КТП №2 ф1 | Лесное | 160 | 0.027 | 0.101
ПС35\10кВ "Районная" | ВЛ-10 кВ Районная-Школа |  |  |  | 0
| КТП №12 ф1 | Боровское | 160 | 0.146 | -0.018
| КТП №14 ф1 | Боровское | 160 | 0.134 | -0.006
| КТП №15 ф1 | Боровское | 250 | 0.189 | 0.011
| ВЛ-10 кВ Боровской с/х |  |  |  | 0
| КТП №1 ф1 | Первомайское | 160 | 0.092 | 0.036
| КТП №3 ф1 | Первомайское | 250 | 0.173 | 0.027
| КТП №4 ф1 | Первомайское | 160 | 0.128 | 0
| КТП №7 ф1 | Первомайское | 100 | 0.064 | 0.016
| КТП №9 ф1 | Первомайское | 160 | 0.128 | 0
| КТП №11 ф1 | Первомайское | 160 | 0.053 | 0.075
| КТП №13 ф1 | Первомайское | 63 | 0.036 | 0.0144
| КТП №14 ф1 | Первомайское | 160 | 0.088 | 0.04
| ВЛ-10 кВ Русское |  |  |  | 0
| КТП №5 ф1 | Первомайское | 160 | 0.05 | 0.078
| ВЛ-10 кВ Маслозавод |  |  |  | 0
| КТП №1 ф1 | Боровское | 160 | 0.039 | 0.089
| КТП №2 ф1 | Боровское | 100 | 0.136 | -0.056
| КТП №3 ф1 | Боровское | 100 | 0.046 | 0.034
| КТП №4 ф1 | Боровское | 160 | 0.128 | 0
| КТП №5 ф1 | Боровское | 100 | 0.033 | 0.047
| ВЛ-10 кВ ХПП-2 |  |  |  | 0
| КТП №1 ф1 | Боровское | 63 | 0.062 | -0.0116
| КТП №4 ф1 | Боровское | 63 | 0.091 | -0.0406
ПС35\10кВ "Долбушка" | ВЛ-10 кВ Зерноток |  |  |  | 0
| КТП №2 ф1 | Долбушка | 100 | 0.022 | 0.058
| КТП №3 ф1 | Долбушка | 250 | 0.02 | 0.18
| ВЛ-10 кВ Маковка |  |  |  | 0
| СТП №1 ф1 | Маковка | 25 | 0.0034239 | 0.016576
| КТП №1 ф1 | Кызыл-Ту | 100 | 0.0076818 | 0.072318
ПС35\10кВ "Каменск-Уральская" | ВЛ-10 кВ Ц.Усадьба |  |  |  | 0
| КТП №1 ф1 | К.Уральск | 160 | 0.023 | 0.105
| КТП №2 ф1 | К.Уральск | 160 | 0.027 | 0.101
| КТП №3 ф1 | К.Уральск | 160 | 0.044 | 0.084
| КТП №4 ф1 | К.Уральск | 100 | 0.021 | 0.059
| ВЛ-10 кВ Джусалы |  |  |  | 0
| КТП №1 ф1 | Джусалы | 40 | 0.0028049 | 0.029195
| ВЛ-10 кВ Аксиряк |  |  |  | 0
| КТП №4 ф1 | АК-Сиряк | 63 | 0.012 | 0.0384
ПС35\10кВ "Харьковская" | ВЛ-10 кВ Ц.усадьба |  |  |  | 0
| КТП №1 ф1 | Харьковский | 100 | 0.039 | 0.041
| КТП №2 ф1 | Харьковский | 160 | 0.054 | 0.074
| КТП №3 ф1 | Харьковский | 100 | 0.05 | 0.03
| КТП №4 ф1 | Харьковский | 160 | 0.044 | 0.084
| ВЛ-10 кВ Сосна |  |  |  | 0
| КТП №1 ф1 | Сосна | 160 | 0.029 | 0.099
| ВЛ-10 кВ Приозерное |  |  |  | 0
| КТП №2 ф1 | Приозерный | 160 | 0.012 | 0.116
| КТП №3 ф1 | Приозерный | 100 | 0.02 | 0.06
ПС110\35\10 "Ак-Суат" | ВЛ-10 кВ Поселок |  |  |  | 0
| КТП №1 ф1 | Ак-Суат | 100 | 0.024 | 0.056
| КТП №2 ф1 | Ак-Суат | 100 | 0.009 | 0.071
ПС35\10кВ "Красная Пресня" | ВЛ-10 кВ Ц.усадьба |  |  |  | 0
| КТП №1 ф1 | Кр.Пресня | 100 | 0.031 | 0.049
| КТП №2 ф1 | Кр.Пресня | 100 | 0.038 | 0.042
| КТП №3 ф1 | Кр.Пресня | 160 | 0.035 | 0.093
| КТП №4 ф1 | Кр.Пресня | 100 | 0.01 | 0.07
| ВЛ-10 кВ МТМ |  |  |  | 0
| КТП №1 ф1 | Кр.Пресня | 160 | 0.008 | 0.12
| КТП №2 ф1 | Кр.Пресня | 160 | 0.042 | 0.086
| ВЛ-10 кВ Стройучасток |  |  |  | 0
| КТП №1 ф1 | Кр.Пресня | 100 | 0.019 | 0.061
| КТП №2 ф1 | Кр.Пресня | 100 | 0.013 | 0.067
| КТП №3 ф1 | Кр.Пресня | 100 | 0.019 | 0.061
| ВЛ-10 кВ Зерноток |  |  |  | 0
| КТП №3 ф1 | Кр.Пресня | 100 | 0.017 | 0.063
| ВЛ-10 кВ Кормоцех |  |  |  | 0
| КТП №1 ф1 | Кр.Пресня | 100 | 0.0013463 | 0.078654
| ВЛ-10 кВ Молодежная |  |  |  | 0
| КТП №1 ф1 | Молодежный | 100 | 0.017 | 0.063
| ВЛ-10 кВ ХПП |  |  |  | 0
| КТП №1 ф1 | ХПП | 40 | 0.002 | 0.03
| КТП №2 ф1 | Филиал | 40 | 0.006 | 0.026
| КТП №3 ф1 | Целинное | 100 | 0.0019665 | 0.078033
ПС35\10кВ "Балыкты" | ВЛ-10 кВ Лоба |  |  |  | 0
| КТП №1 ф1 | Лоба | 100 | 0.013 | 0.067
| ВЛ-10 кВ Поселок |  |  |  | 0
| КТП №1 ф1 | Балыкты | 63 | 0.008 | 0.0424
| ВЛ-10 кВ Талапкер |  |  |  | 0
| КТП №1 ф1 | Талапкер | 160 | 0.0018916 | 0.12611
ПС110\10кВ "Степановка" | ВЛ-10 кВ Михайловка |  |  |  | 0
| КТП №1 ф1 | Михайловка | 160 | 0.047 | 0.081
| КТП №3 ф1 | Михайловка | 160 | 0.026 | 0.102
| КТП №4 ф1 | Михайловка | 100 | 0.045 | 0.035
| КТП №5 ф1 | Михайловка | 160 | 0.065 | 0.063
| КТП №6 ф1 | Михайловка | 100 | 0.048 | 0.032
| ВЛ-10 кВ Поселок |  |  |  | 0
| КТП №1 ф1 | Степановка | 100 | 0.039 | 0.041
| КТП №2 ф1 | Степановка | 100 | 0.062 | 0.018
| КТП №3 ф1 | Степановка | 160 | 0.044 | 0.084
| КТП №4 ф1 | Степановка | 100 | 0.061 | 0.019
| КТП №5 ф1 | Степановка | 160 | 0.069 | 0.059
| КТП №6 ф1 | Степановка | 100 | 0.042 | 0.038
| ВЛ-10 кВ Архиповка |  |  |  | 0
| КТП №3 ф1 | Архиповка | 160 | 0.017326 | 0.11067
| КТП №4 ф1 | Архиповка | 250 | 0.101 | 0.099
| КТП №6 ф1 | Архиповка | 100 | 0.037 | 0.043
| КТП №7 ф1 | Архиповка | 100 | 0.048 | 0.032
| КТП №8 ф1 | Архиповка | 160 | 0.019 | 0.109
| КТП №12 ф1 | Архиповка | 160 | 0.024 | 0.104
ПС110\35\10кВ "Буденовка" | ВЛ-10 кВ Ц.усадьба |  |  |  | 0
| КТП №1 ф1 | Буденовка | 250 | 0.052 | 0.148
| КТП №2 ф1 | Буденовка | 160 | 0.051 | 0.077
| КТП №3 ф1 | Буденовка | 160 | 0.063 | 0.065
ПС35\10кВ "Введенка" | ВЛ-10 кВ Поселок |  |  |  | 0
| КТП №1 ф1 | Введенка | 250 | 0.102 | 0.098
| ВЛ-10 кВ Ц.усадьба |  |  |  | 0
| КТП №2 ф1 | Введенка | 100 | 0.024 | 0.056
| КТП №3 ф1 | Введенка | 160 | 0.021 | 0.107
| КТП №4 ф1 | Введенка | 100 | 0.007 | 0.073
| ВЛ-10 кВ Шептыкуль |  |  |  | 0
| СТП №1 ф1 | Милютинка | 40 | 0.0010928 | 0.030907
| КТП №2 ф1 | Загаринка | 160 | 0.029 | 0.099
| КТП №4 ф1 | Загаринка | 100 | 0.015 | 0.065
| КТП №5 ф1 | Введенка | 63 | 0.007 | 0.0434
ПС35\10кВ "Узун-Агаш" | ВЛ-10 кВ Ц.усадьба |  |  |  | 0
| КТП №1 ф1 | Узун-Агаш | 160 | 0.029 | 0.099
| КТП №2 ф1 | Узун-Агаш | 160 | 0.066 | 0.062
| КТП №3 ф1 | Узун-Агаш | 100 | 0.0063649 | 0.073635
| КТП №4 ф1 | Узун-Агаш | 160 | 0.012 | 0.116
| ВЛ-10 кВ Туленгут |  |  |  | 0
| КТП №1 ф1 | Жапалак | 100 | 0.021 | 0.059
| КТП №2 ф1 | Байгожа | 100 | 0.005 | 0.075
| КТП №3 ф1 | Туленгут | 160 | 0.005 | 0.123
| КТП №4 ф1 | Туленгут | 63 | 4.4454e-05 | 0.050356
| КТП №5 ф1 | Кульчукай | 63 | 0.024 | 0.0264
| ВЛ-10 кВ Каражар |  |  |  | 0
| КТП №1 ф1 | Каражар | 100 | 0.0030839 | 0.076916
ПС35\10кВ "Молодежная" | ВЛ-10 кВ Молодежная |  |  |  | 0
| КТП №2 ф1 | Молодежное | 100 | 0.0072821 | 0.072718
| КТП №3 ф1 | Молодежное | 160 | 0.097 | 0.031
| КТП №5 ф1 | Молодежное | 100 | 0.041 | 0.039
| КТП №6 ф1 | Молодежное | 160 | 0.05 | 0.078
| ВЛ-10 кВ Луговое |  |  |  | 0
| КТП №2 ф1 | Алкау | 100 | 0.014 | 0.066
| ВЛ-10 кВ Алешенка |  |  |  | 0
| КТП №1 ф1 | Алешинка | 160 | 0.041 | 0.087
| КТП №2 ф1 | Алешинка | 160 | 0.044 | 0.084
| КТП №3 ф1 | Алешинка | 160 | 0.027 | 0.101
ПС35\10кВ "Борки" | ВЛ-10 кВ Никитинка |  |  |  | 0
| КТП №2 ф1 | Никитинка | 160 | 0.009 | 0.119
| ВЛ-10 кВ Ц.усадьба |  |  |  | 0
| КТП №1 ф1 | Борки | 100 | 0.016 | 0.064
| КТП №2 ф1 | Борки | 100 | 0.041 | 0.039
| КТП №3 ф1 | Борки | 250 | 0.022 | 0.178
| ВЛ-10 кВ Татьяновка |  |  |  | 0
| КТП №1 ф1 | Татьяновка | 160 | 0.012814 | 0.11519
| КТП №3 ф1 | Татьяновка | 250 | 0.051 | 0.149
| ВЛ-10 кВ Школа |  |  |  | 0
| КТП №1 ф1 | Борки | 63 | 6.3612e-05 | 0.050336
| ВЛ-10 кВ Борки-Н.Борки |  |  |  | 0
| КТП №1 ф1 | Новоборки | 25 | 0.00063891 | 0.019361
ПС35\10кВ "Ломоносово" | ВЛ-10 кВ Клуб |  |  |  | 0
| КТП №2 ф1 | Каскат | 160 | 0.019 | 0.109
| КТП №3 ф1 | Каскат | 160 | 0.01 | 0.118
| КТП №4 ф1 | Каскат | 63 | 0.035 | 0.0154
| КТП №5 ф1 | Каскат | 100 | 0.033 | 0.047
| КТП №6 ф1 | Каскат | 160 | 0.03 | 0.098
| ВЛ-10 кВ Кок-Терек |  |  |  | 0
| КТП №4 ф1 | Каскат | 160 | 0.031 | 0.097
| КТП №1 ф1 | Карамай | 100 | 0.006 | 0.074
| КТП №2 ф1 | Шиели | 160 | 0.01 | 0.118
| КТП №3 ф1 | Коктерек | 100 | 0.025 | 0.055
| ВЛ-10 кВ Лютитнка |  |  |  | 0
| КТП №1 ф1 | Лютинка | 100 | 0.0012667 | 0.078733
ПС35\10кВ "Тениз" | ВЛ-10 кВ Новостройка |  |  |  | 0
| КТП №2 ф1 | Тениз | 100 | 0.063 | 0.017
| КТП №3 ф1 | Тениз | 100 | 0.015 | 0.065
| ВЛ-10 кВ Текиз-Н-Николаевка |  |  |  | 0
| КТП №1 ф1 | Новониколаевка | 160 | 0.004 | 0.124
| ВЛ-10 кВ Ц.усадьба |  |  |  | 0
| КТП №1 ф1 | Тениз | 100 | 0.013 | 0.067
| КТП №2 ф1 | Тениз | 100 | 0.023 | 0.057
| ВЛ-10 кВ Зерноток |  |  |  | 0
| КТП №1 ф1 | Тениз | 160 | 0.0039895 | 0.12401
| КТП №2 ф1 | Тениз | 160 | 0.0053689 | 0.12263