## Лист1
Денисовский район
Информация о загрузке оборудования электрических сетей за февраль 2026 г.
№ п/п | Наименование ПС | Наименование фидер 10кВ | КТП | Ном-ная мощность силового транс-ра, кВА | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
1 | Аршалинская | Аршалинская - Набережный | КТП-250-513-15 КЛУБ | 250 | 0.039 | 0.161
2 | Аршалинская | Аршалинская - Набережный | СТП 25 513-24 Поселок | 25 | 0.007 | 0.013
3 | Аршалинская | Аршалинская - Набережный | КТП 250 513-14 З/ток | 250 | 0.003 | 0.197
4 | Аршалинская | Аршалинская - Набережный | КТП 100 513-19 З/ток | 100 | 0.007 | 0.073
5 | Аршалинская | Аршалинская - Набережный | КТП 100кВА Дойка |  | 0.008
6 | Аршалинская | Аршалинская - Георгиевка | КТП 160-513-22 Контора | 160 | 0.05 | 0.078
7 | Аршалинская | Аршалинская - Георгиевка | КТП-10/0.4кВ-250кВА-№513-23 Зерноток | 250 | 0.004 | 0.196
8 | Аршалинская | Аршалинская - Алакуль | КТП-160-513-29 ПОСЕЛОК | 63 | 0.005 | 0.046
9 | Аршалинская | Аршалинская - АЗС | КТП 250 513-02 Депо | 250 | 0.005 | 0.195
10 | Аршалинская | Аршалинская - АЗС | КТП 40 513-09 АЗС | 40 | 0.013 | 0.019
11 | Аршалинская | Аршалинская - Ц.Усадьба | КТП 513-03 Поселок | 250 | 0.053 | 0.147
12 | Аршалинская | Аршалинская - Ц.Усадьба | КТП 513-06 Больница | 160 | 0.036 | 0.092
13 | Аршалинская | Аршалинская - Ц.Усадьба | КТП 513-04 М/ЗАВ | 100 | 0.02 | 0.06
14 | Аршалинская | Аршалинская - Ц.Усадьба | КТП 513-07 школа | 250 | 0.052 | 0.148
15 | Приреченская | Приреченская - Тавриченка | КТП 515-33 пто | 250 | 0 | 0.2
16 | Приреченская | Приреченская - Тавриченка | КТП 515-36 поселок | 160 | 0.004 | 0.124
17 | Приреченская | Приреченская - Ц.Усадьба | КТП 515-01 поселок | 100 | 0.002 | 0.078
18 | Приреченская | Приреченская - Ц.Усадьба | КТП 515-04 школа | 100 | 0.074 | 0.006
19 | Приреченская | Приреченская - Ц.Усадьба | КТП 515-03 поселок | 250 | 0.119 | 0.081
20 | Комаровская | Комаровская - Отделение № | СТП 514-14 БАЗЫ | 25 | 0.001 | 0.019
21 | Комаровская | Комаровская - Ц.Усадьба | КТП 514-05 Поселок | 100 | 0.038 | 0.042
22 | Комаровская | Комаровская - Ц.Усадьба | КТП 514-04 Школа | 160 | 0.039 | 0.089
23 | Комаровская | Комаровская - Отделение № | СТП 25 514-16 | 25 | 0.002 | 0.018
24 | Комаровская | Комаровская - Котельная | КТП-10/0.4кВ-160кВА-№514-09 | 160 | 0.009 | 0.119
25 | Глебовка | Глебовка - Шукубай | СТП-10/0.4кВ-40кВА-№616-15 | 40 | 0.004 | 0.028
26 | Глебовка | Глебовка - Базы | КТП 250 616-33 Базы | 250 | 0.001 | 0.199
27 | Глебовка | Глебовка (Ц/У ) яч..5 | КТП-10/0.4кВ-63кВА-№616-07 | 63 | 0.035 | 0.015
28 | Глебовка | Глебовка (Ц/У ) яч..5 | КТП 616-31 С/совет | 160 | 0.049 | 0.079
29 | Глебовка | Глебовка (Ц/У ) яч..5 | КТП 616-01 Контора | 160 | 0.042 | 0.086
30 | Крымская | Крымская - Озёрное | КТП-10/0.4кВ-25кВА-№207-21 Поселок | 25 | 0.003 | 0.017
31 | Крымская | Крымская - Ц.Усадьба | КТП 160-207-01 ПОСЕЛОК | 160 | 0.066 | 0.062
32 | Крымская | Крымская - Ц.Усадьба | КТП 160-207-03 ДК | 160 | 0.016 | 0.112
33 | Крымская | Крымская - Ц.Усадьба | КТП 160 -207-04 Д/сад | 160 | 0.04 | 0.088
34 | Крымская | Крымская - Ц.Усадьба | КТП 160-207-05 Поселок | 160 | 0.057 | 0.071
35 | Крымская | Крымская - МТМ | КТП 250-207-13 Контора | 250 | 0.02 | 0.18
36 | Перелески | Перелески - ХПП | КТП 160 206-18 ХПП | 160 | 0.032 | 0.096
37 | Перелески | Перелески - ХПП | КТП 63 206-33 ПОС ХПП | 63 | 0.008 | 0.042
38 | Перелески | Перелески - ХПП | КТП 206-19 хпп ТОО "Сарыагаш" ХПП 160, 630 ,1000 кВА | 1790 | 0.262 | 1.17
39 | Перелески | Перелески - Полив | СТП 206-21 поселок | 25 | 0.007 | 0.013
40 | Перелески | Перелески - Полив | КТП 63 кВА ТОО "Сарыагаш" полив 1 | 63 | 0.001 | 0.05
41 | Перелески | Перелески - Полив | СТП 40 кВА Повельон | 40 | 0.006 | 0.026
42 | Перелески | Перелески - Полив | КТПН 630 кВА ТОО "Сарыагаш" полив | 630 | 0.004 | 0.5
43 | Перелески | Перелески - Полив | СТП 10 кВА ТОО "КАЖсервис" освещение автобусной остановки | 10 | 0.01 | -0.002
44 | Перелески | Перелески - Полив | КТП- 160 кВА ТОО "КАЖсервис" Площадка | 160 | 0.029 | 0.099
45 | Перелески | Перелески - Полив | КТП-10/0.4кВ-40 ТОО "Сарыагаш" полив 2 | 40 | 0.001 | 0.031
46 | Перелески | Перелески - Полив | КТП-10/0,4кВ-расчётной мощности 630кВА-ТОО "Сарыагаш" Насосная ст 1 | 630 | 0.004 | 0.5
47 | Перелески | Перелески - Полив | КТП-10/0,4кВ-расчетной мощности-ТОО "Нурлэнд" |  | 0.094
48 | Перелески | Перелески - Полив | КТП 25 кВА ТОО "Сарыагаш" дм 4-5. | 25 | 0 | 0.02
49 | Перелески | Перелески - Полив | КТП 40 кВА ТОО "Сарыагаш" дм 1-3 | 40 | 0.001 | 0.031
50 | Перелески | Перелески - Полив | КТП 40 кВА ТОО "Сарыагаш" дм 6-8 | 40 | 0.001 | 0.031
51 | Перелески | Перелески - Ц.Усадьба | КТП-206-1 поселок | 160 | 0.028 | 0.1
52 | Перелески | Перелески - Ц.Усадьба | КТП 206-04 поселок | 160 | 0.096 | 0.032
53 | Перелески | Перелески - Ц.Усадьба | КТП 206-29 поселок | 100 | 0.062 | 0.018
54 | Перелески | Перелески - Ц.Усадьба | КТП 206-26 поселок | 160 | 0.071 | 0.057
55 | Перелески | Перелески - Ц.Усадьба | КТП 206-01 поселок | 160 | 0.008 | 0.12
56 | Перелески | Перелески - Ц.Усадьба | КТП 206-05 поселок | 250 | 0.107 | 0.093
57 | Перелески | Перелески - Ц.Усадьба | КТП 206-03 школа | 250 | 0.026 | 0.174
58 | Перелески | Перелески - Ц.Усадьба | КТП-10/0.4кВ103-24 Ясли-сад "Балдаурен | 100 | 0.012 | 0.068
59 | Свердловка | Свердловка - Аксай | КТП 308-04 Поселок | 160 | 0.075 | 0.053
60 | Свердловка | Свердловка - Аксай | КТП 308-06 Поселок | 160 | 0.009 | 0.119
61 | Свердловка | Свердловка - Ц.Усадьба | КТП 308-18 З/ток | 400 | 0.078 | 0.242
62 | Свердловка | Свердловка - Ц.Усадьба | КТП 308-19 МТМ | 400 | 0.078 | 0.242
63 | Свердловка | Свердловка - Ц.Усадьба | КТП 308-20 Школа | 250 | 0.087 | 0.113
64 | Свердловка | Свердловка - Ц.Усадьба | КТП 308-13 Поселок | 160 | 0.041 | 0.087
65 | Аятская | Аятская - Животноводство | КТП 250 411-10 З/Т | 250 | 0.01 | 0.19
66 | Аятская | Аятская - Ц.Усадьба | КТП 411-03 Поселок | 160 | 0.059 | 0.069
67 | Аятская | Аятская - Ц.Усадьба | КТП 411-04 Поселок | 250 | 0.055 | 0.145
68 | Аятская | Аятская - Ц.Усадьба | КТП 411-06 Д/сад | 160 | 0.062 | 0.066
69 | Аятская | Аятская - Ц.Усадьба | КТП 411-02 котельная | 160 | 0.037 | 0.091
70 | Аятская | Аятская - Синегорка | КТП 411-27 Поселок | 40 | 0.003 | 0.029
71 | Аятская | Аятская - ОРТПЦ | КТП 100 109-49 ОРТПЦ | 100 | 0.021 | 0.059
72 | Аятская | Аятская - Аксу | КТП 411-47 Алтайка Поселок | 160 | 0.033 | 0.095
73 | Аятская | Аятская - МТМ | КТП 411-09 ДЕП | 160 | 0.041 | 0.087
74 | Аятская | Аятская - МТМ | КТП 250 411-01 МТМ | 250 | 0.065 | 0.135
75 | Аятская | Аятская - Маслозавод | КТП-10/0.4кВ-250кВА-№411-42 Маслозавод | 250 | 0.054 | 0.146
76 | Аятская | Аятская - Маслозавод | КТП-10/0.4кВ-160кВА-№411-13 Базы КХ | 160 | 0.007 | 0.121
77 | ПТФ | ПТФ-Поселок ПТФ | КТП 412-05 поселок 160кВА Поселок | 160 | 0.119 | 0.009
78 | ПТФ | ПТФ - Путь к коммунизму, | КТП-10/0.4кВ-160кВА-№410-02 Поселок | 160 | 0.041 | 0.087
79 | ПТФ | ПТФ - Путь к коммунизму, | КТП-10/0.4кВ-160кВА-№410-03 Поселок | 160 | 0.049 | 0.079
80 | ПТФ | ПТФ - Путь к коммунизму, | КТП-10/0.4кВ-100кВА-№410-08 | 100 | 0.013 | 0.067
81 | ПТФ | ПТФ - Путь к коммунизму, | КТП-10/0.4кВ-250кВА-№410-04 Поселок | 250 | 0.06 | 0.14
82 | ПТФ | ПТФ - Путь к коммунизму, | КТП-10/0.4кВ-100кВА-№410-06 поселок | 100 | 0.048 | 0.032
83 | ПТФ | ПТФ - Путь к коммунизму, | КТП-10/0.4кВ-100кВА-№410-07 | 100 | 0.031 | 0.049
84 | ПТФ | ПТФ - Животноводство | КТП-10/0.4кВ-250кВА-№410-01 МТМ | 250 | 0.228 | -0.028
85 | ПТФ | ПТФ - Животноводство | КТП-10/0.4кВ-160кВА-№410-10 Дет.сад | 160 | 0.024 | 0.104
86 | ПТФ | ПТФ - Животноводство | КТП-10/0.4кВ-160кВА-№410-33 Животноводство | 160 | 0.096 | 0.032
87 | ПТФ | ПТФ - Кочержиновка | КТП 410-15 ПОСЕЛ | 160 | 0.016 | 0.112
88 | ПТФ | ПТФ - Кочержиновка | КТП 410-18 базы | 160 | 0.013 | 0.115
89 | ПТФ | ПТФ - Красноармейка | КТП 410-24 поселок | 160 | 0.042 | 0.086
90 | ПТФ | ПТФ - Красноармейка | КТП 410-25 поселок | 160 | 0.051 | 0.077
91 | ПТФ | ПТФ - Красноармейка | КТП 410-26 ж/в | 250 | 0.062 | 0.138
92 | ПТФ | ПТФ - Красноармейка | КТП 410-22 з/т | 250 | 0.038 | 0.162
93 | ПТФ | ПТФ - Красноармейка | КТП Нефтебаза | 100 | 0.026 | 0.054
94 | ПТФ | ПТФ - Константиновка | КТП 412-04 склад | 100 | 0.001 | 0.079
95 | ПТФ | ПТФ - Константиновка | КТП-10/0.4кВ-160кВА-№ МТМ | 160 | 0.003 | 0.125
96 | ПТФ | ПТФ - Константиновка | КТП-10/0.4кВ-160кВА-№ Зерноток | 160 | 0.003 | 0.125
97 | Покровка | Покровская - Покровка | КТП 105-08 поселок | 160 | 0.008 | 0.12
98 | Покровка | Покровская - Покровка | КТП 105-10 школа | 250 | 0.093 | 0.107
99 | Покровка | Покровская - Покровка | СТП 105-07 насосная | 40 | 0.033 | -0.001
100 | Покровка | Покровская - Досовка | КТП 105-19 поселок | 250 | 0.041 | 0.159
101 | Покровка | Покровская - Досовка | КТП 250 105-02 мтм | 250 | 0 | 0.2
102 | Покровка | Покровская - Досовка | КТП 250 105-17 школа | 250 | 0.022 | 0.178
103 | Покровка | Покровская - Досовка | КТП 105-15 базы | 160 | 0.003 | 0.125
104 | Баталинская | Баталинская - Архангельск | КТП 160-309-05 поселок | 160 | 0.06 | 0.068
105 | Баталинская | Баталинская - Архангельск | КТП 309-06 ПОСЕЛОК | 160 | 0.036 | 0.092
106 | Баталинская | Баталинская - Ц.Усадьба | КТП 309-31 МАГАЗИН | 160 | 0.044 | 0.084
107 | Баталинская | Баталинская - Ц.Усадьба | КТП 309-23 НЕФТЕБАЗА | 100 | 0.062 | 0.018
108 | Баталинская | Баталинская - Ц.Усадьба | КТП 309-33 СКВАЖИНА | 63 | 0.013 | 0.037
109 | Баталинская | Баталинская - Ц.Усадьба | КТП 309-22 Поселок | 100 | 0.036 | 0.044
110 | Баталинская | Баталинская - Ц.Усадьба | КТП 309-30 Поселок | 160 | 0.034 | 0.094
111 | Тельмана | Тельмана - Ц.Усадьба | КТП 250 кВА 103-01 поселок | 250 | 0.069 | 0.131
112 | Тельмана | Тельмана - Ц.Усадьба | КТП-10/0.4кВ-160кВА-№103-03 Поселок | 160 | 0.098 | 0.03
113 | Тельмана | Тельмана - Ц.Усадьба | КТП-10/0.4кВ-100кВА-№103-08 поселок | 100 | 0.091 | -0.011
114 | Тельмана | Тельмана - Ц.Усадьба | КТП 250 кВА 103-02 насосная | 250 | 0.104 | 0.096
115 | Тельмана | Тельмана - Зерноток | КТП 250103-07 школа | 250 | 0.043 | 0.157
116 | Тельмана | Тельмана - Зерноток | КТП 160 103-14з/т | 160 | 0.002 | 0.126
117 | Некрасова | Некрасова - Профилакторий | КТП-10/0.4кВ-160кВА-№104-11 Водозабор | 160 | 0.037 | 0.091
118 | Некрасова | Некрасова - Профилакторий | КТП 250 104-12 З/Т | 250 | 0.039 | 0.161
119 | Некрасова | Некрасова - Профилакторий | КТП 250 104-09 Профилакторий | 160 | 0.039 | 0.089
120 | Некрасова | Некрасова - Профилакторий | КТП-10/0.4кВ-400кВА-№104-10 Столовая | 400 | 0.007 | 0.313
121 | Некрасова | Некрасова - Гришинка | КТП 104-28 Поселок | 160 | 0.051 | 0.077
122 | Некрасова | Некрасова - Гришинка | КТП 104-30 Поселок 250 кВА | 250 | 0.051 | 0.149
123 | Некрасова | Некрасова - Гришинка | КТП 250 104-36 Школа | 250 | 0.02 | 0.18
124 | Некрасова | Некрасова - Гришинка | КТП 160 104-29 МТМ | 160 | 0 | 0.128
125 | Некрасова | Некрасова - Ц.усадьба | КТП 101-30 пос КСМК | 250 | 0.098 | 0.102
126 | Некрасова | Некрасова - Ц.усадьба | КТП 104-17 Поселок | 160 | 0.124 | 0.004
127 | Некрасова | Некрасова - Ц.усадьба | КТП 104-18 Поселок | 160 | 0.1 | 0.028
128 | Орджоникидзе | Орджоникидзе - Калиновка | КТП 40-104-40 Поселок | 40 | 0 | 0.032
129 | Орджоникидзе | Орджоникидзе - Калиновка | КТП 160 104-38 ПОДХОЗ | 160 | 0.006 | 0.122
130 | Орджоникидзе | Орджоникидзе - Калиновка | СТП-10/0.4кВ-25кВА-№104-50 Скважина | 25 | 0.032 | -0.012
131 | Орджоникидзе | Орджоникидзе - Калиновка | КТП-10/0.4кВ-250кВА-№104-33 Зерноток | 250 | 0.009 | 0.191
132 | Орджоникидзе | Орджоникидзе - Калиновка | КТП 160 104-41 БАЗЫ | 160 | 0.007 | 0.121
133 | Орджоникидзе | Орджоникидзе - Калиновка | КТП 100 104-44 З/Т | 100 | 0.009 | 0.071
134 | Орджоникидзе | Орджоникидзе - Калиновка | КТП 160 104-48 БАЗЫ | 160 | 0.006 | 0.122
135 | Орджоникидзе | Орджоникидзе-Алчановка | КТП 60-102-04П АЗС | 60 | 0.054 | -0.006
136 | Орджоникидзе | Орджоникидзе-Алчановка | КТП 102-02 бахыт | 63 | 0.048 | 0.002
137 | Орджоникидзе | Орджоникидзе-Алчановка | КТП 160-102-03 БАЗЫ | 160 | 0.012 | 0.116
138 | Орджоникидзе | Орджоникидзе-Алчановка | КТП 250-102-11П ЦРМ | 250 | 0.046 | 0.154
139 | Орджоникидзе | Орджоникидзе-Алчановка | КТП 102-09 поселок | 160 | 0.077 | 0.051
140 | Орджоникидзе | Орджоникидзе-Алчановка | КТП 400-102-08П ШКОЛА | 400 | 0.018 | 0.302
141 | Орджоникидзе | Орджоникидзе-Алчановка | КТП 250-102-07 ПОСЕЛОК | 250 | 0.056 | 0.144
142 | Орджоникидзе | Орджоникидзе-Алчановка | КТП 250-102-05 З.ТОК | 250 | 0.013 | 0.187
143 | Орджоникидзе | Орджоникидзе - Нефтебаза | КТП-104-19 ДЭУ 250кВА | 250 | 0.044 | 0.156
144 | Орджоникидзе | Орджоникидзе - Нефтебаза | КТП 160 104-25 п. Нефтеба | 160 | 0.044 | 0.084
145 | Орджоникидзе | Орджоникидзе - Нефтебаза | КТП-160кВА-№104-85 Поселок | 160 | 0.072 | 0.056
146 | Орджоникидзе | Орджоникидзе - Нефтебаза | КТП 400 104-20 МЕЖРАЙБАЗА | 400 | 0.06 | 0.26
147 | Орджоникидзе | Орджоникидзе - РЦ-2 | КТП 160-101-21 Больница | 160 | 0.101 | 0.027
148 | Орджоникидзе | Орджоникидзе - РЦ-2 | КТП 160-101-22 Поселок | 160 | 0.111 | 0.017
149 | Орджоникидзе | Орджоникидзе - РЦ-2 | КТП 400-101-27 сельэнерго | 160 | 0.035 | 0.093
150 | Орджоникидзе | Орджоникидзе - РЦ-2 | КТП 101-19 Поселок | 250 | 0.075 | 0.125
151 | Орджоникидзе | Орджоникидзе - РЦ-2 | КТП 101-31 кооператор | 250 | 0.113 | 0.087
152 | Орджоникидзе | Орджоникидзе - Больница | КТП 400-104-60 Кот-БОЛ | 400 | 0.117 | 0.203
153 | Орджоникидзе | Орджоникидзе - Больница | КТП 160-101-51 Кайнар 2 | 160 | 0.027 | 0.101
154 | Орджоникидзе | Орджоникидзе - Больница | КТП 160-104-03 ПЕРЕВАЛ | 160 | 0.05 | 0.078
155 | Орджоникидзе | Орджоникидзе - Больница | КТП 160-104-67 Н/Б | 160 | 0.095 | 0.033
156 | Орджоникидзе | Орджоникидзе - Больница | КТП 104-02 Поселок | 250 | 0.15 | 0.05
157 | Орджоникидзе | Орджоникидзе - Больница | КТП 160 Школа №1 | 160 | 0.05 | 0.078
158 | Орджоникидзе | Орджоникидзе - Больница | КТП 160 Школа 3 | 160 | 0.048 | 0.08
159 | Орджоникидзе | Орджоникидзе - РЦ-1 | ктп 101-18 Дом советов | 250 | 0.062 | 0.138
160 | Орджоникидзе | Орджоникидзе - РЦ-1 | КТП 100- АЗС | 100 | 0.022 | 0.058
161 | Орджоникидзе | Орджоникидзе - РЦ-1 | КТП 160-101-01 Поселок | 250 | 0.062 | 0.138
162 | Орджоникидзе | Орджоникидзе - РЦ-1 | КТП 160-101-13 Поселок | 160 | 0.088 | 0.04
163 | Орджоникидзе | Орджоникидзе - РЦ-1 | КТП 160-101-14 КН.МАГ. | 160 | 0.143 | -0.015
164 | Орджоникидзе | Орджоникидзе - РЦ-1 | КТП 160-101-15 Мельница | 160 | 0.097 | 0.031
165 | Орджоникидзе | Орджоникидзе - РЦ-1 | КТП 160-101-17 Ц.МАГ. | 160 | 0.043 | 0.085
166 | Орджоникидзе | Орджоникидзе - РЦ-1 | КТП 100-101-63 Поселок | 100 | 0.049 | 0.031
167 | Орджоникидзе | Орджоникидзе - РЦ-1 | КТП 160 кВА 101-53 Школа | 160 | 0.105 | 0.023
168 | Орджоникидзе | Орджоникидзе - РЦ-1 | КТП 101-34 АЗС 2 | 100 | 0.069 | 0.011
169 | Орджоникидзе | Орджоникидзе - РЦ-3 | КТП 250-101-02 ДК ХПП | 250 | 0.094 | 0.106
170 | Орджоникидзе | Орджоникидзе - РЦ-3 | КТП 250-101-03 НАРСУД | 250 | 0.123 | 0.077
171 | Орджоникидзе | Орджоникидзе - РЦ-3 | КТП 250-101-07 АВТОВОКЗАЛ | 250 | 0.099 | 0.101
172 | Орджоникидзе | Орджоникидзе - РЦ-3 | КТП 160-101-10 ВОЕНКОМАТ | 250 | 0.179 | 0.021
173 | Орджоникидзе | Орджоникидзе - РЦ-3 | КТП 160-101-12 ГОСТИННИЦА | 160 | 0.1 | 0.028
174 | Орджоникидзе | Орджоникидзе - РЦ-3 | КТП 400 101-09 РДК | 400 | 0.19 | 0.13
175 | Орджоникидзе | Орджоникидзе - РЦ-3 | КТП 100 101-33П Вет станция | 100 | 0.006 | 0.074
176 | Орджоникидзе | Орджоникидзе - РЦ-3 | КТП 101-04 д/сад | 160 | 0.132 | -0.004
177 | Орджоникидзе | Орджоникидзе - РЦ-3 | КТП-10/0.4кВ-160кВА-№ 101-59 "Пос ХПП" | 250 | 0.094 | 0.106
178 | Орджоникидзе | Орджоникидзе - РЦ-3 | КТП 101-05 банк | 160 | 0.098 | 0.03
179 | Орджоникидзе | Орджоникидзе - Тельмана | КТП 25-КХ | 25 | 0.004 | 0.016
180 | Орджоникидзе | Орджоникидзе - Тельмана | КТП-100-101-34 лесхоз | 100 | 0.004 | 0.076
181 | Орджоникидзе | Орджоникидзе - Тельмана | КТП-101-40 котельная с/х | 40 | 0.019 | 0.013
182 | Орджоникидзе | Орджоникидзе - Тельмана | КТП-10/0.4кВ 100 кВА Водозабор | 100 | 0.001 | 0.079
183 | Орджоникидзе | Орджоникидзе - Тельмана | КТП 63 101-44 РРС | 100 | 0.024 | 0.056
184 | Орджоникидзе | Орджоникидзе - Мельница | КТП 100 102-12 МАДИК | 100 | 0.009 | 0.071
185 | Орджоникидзе | Орджоникидзе - Мельница | КТП 1000 102-13 Мельница | 2000 | -0.009 | 1.609
186 | Прием | ШУНКУРКУЛЬ | КТП 250-103-32 поселок | 160 | 0.008 | 0.12