## Лист1
район Беимбета Майлина
Информация о загрузке оборудования электрических сетей за апрель 2026 г.
№ п/п | Наименование ПС | Наименование фидер 10кВ | КТП | Ном-ная мощность силового транс-ра, кВА | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
1 | Асенкритовка | Асенкритовка - Ц.Усадьба | КТП160кВА-№204-14 | 160 | 0.079 | 0.049
2 | Асенкритовка | Асенкритовка - Ц.Усадьба | КТП160кВА-№204-15 Дом культура | 160 | 0.105 | 0.023
3 | Асенкритовка | Асенкритовка - Ц.Усадьба | КТП160кВА-№204-17 | 160 | 0.081 | 0.047
4 | Асенкритовка | Асенкритовка - Варваринка | КТП100кВА-№204-02 | 100 | 0.022 | 0.058
5 | Асенкритовка | Асенкритовка - Варваринка | КТП63кВА-№204-03 | 63 | 0.025 | 0.025
6 | Асенкритовка | Асенкритовка - Варваринка | КТП100кВА-№204-05 - Таможня | 100 | 0.163 | -0.083
7 | Асенкритовка | Асенкритовка - Варваринка | КТП25кВА-№ТОО "Кар-тел" вышка | 25 | 0.007 | 0.013
8 | Асенкритовка | Асенкритовка - Варваринка | КТП160кВА-№204-06 | 160 | 0.077 | 0.051
9 | Асенкритовка | Асенкритовка - Николаевка | КТП160кВА-№204-22 З/ток | 160 | 0.059 | 0.069
10 | Асенкритовка | Асенкритовка - Николаевка | КТП160кВА-№204-27 Базы | 160 | 0.159 | -0.031
11 | Асенкритовка | Асенкритовка - Николаевка | КТП100кВА-№204-26 | 100 | 0.04 | 0.04
12 | Асенкритовка | Асенкритовка - Николаевка | КТП100кВА-№204-21 "Мечта" | 100 | 0.007 | 0.073
13 | Асенкритовка | Асенкритовка - Николаевка | КТП25кВА-№204-31 с.Актюбе | 25 | 0.001 | 0.019
14 | Майская | Майская - Ц.Усадьба | КТП250кВА-№205-01 | 250 | 0.189 | 0.011
15 | Майская | Майская - Ц.Усадьба | КТП100кВА-№205-02 | 100 | 0.097 | -0.017
16 | Майская | Майская - Ц.Усадьба | КТП160кВА-№205-04 | 160 | 0.154 | -0.026
17 | Майская | Майская - Ц.Усадьба | КТП160кВА-№205-05 Насосная | 160 | 0.083 | 0.045
18 | Майская | Майская - Ц.Усадьба | КТП160кВА-№205-08 | 160 | 0.145 | -0.017
19 | Майская | Майская - Красносельская | КТП63кВА-№205-19 | 63 | 0.042 | 0.009
20 | Майская | Майская - Красносельская | КТП100кВА-№205-09 Рубанов | 100 | 0.057 | 0.023
21 | Майская | Майская - Красносельская | КТП160кВА-№205-03 | 160 | 0.114 | 0.014
22 | Майская | Майская - АВМ | КТП250кВА-№205-21 АВМ | 250 | 0 | 0.2
23 | Тобольская | Тобольская - ДЭУ-23 | КТП100кВА-№306-02 | 100 | 0.126 | -0.046
24 | Тобольская | Тобольская - ДЭУ-23 | КТП160кВА-№306-03 "магазин" | 160 | 0.085 | 0.043
25 | Тобольская | Тобольская - ДЭУ-23 | КТП160кВА-№306-10 Телателье | 160 | 0.154 | -0.026
26 | Тобольская | Тобольская - ДЭУ-23 | КТП160кВА-№306-11 | 160 | 0.055 | 0.073
27 | Тобольская | Тобольская - ДЭУ-23 | КТП100кВА-№306-12 Кинопрокат | 100 | 0.066 | 0.014
28 | Тобольская | Тобольская - ДЭУ-23 | КТП100кВА-№306-13 | 100 | 0.084 | -0.004
29 | Тобольская | Тобольская - ДЭУ-23 | КТП100кВА-№306-14 | 100 | 0.097 | -0.017
30 | Тобольская | Тобольская - ДЭУ-23 | КТП100кВА-№306-15 | 100 | 0.089 | -0.009
31 | Тобольская | Тобольская - ДЭУ-23 | КТП100кВА-№306-16 | 100 | 0.089 | -0.009
32 | Тобольская | Тобольская - ДЭУ-23 | КТП100кВА-№306-17 "поселок ж/д" | 100 | 0.066 | 0.014
33 | Тобольская | Тобольская - Школа | КТП160кВА-№306-01 ДЭУ | 160 | 0.018 | 0.11
34 | Тобольская | Тобольская - Школа | КТП160кВА-№306-09 Дет.сад | 160 | 0.124 | 0.004
35 | Тобольская | Тобольская - Школа | КТП160кВА-№306-06 СМП | 160 | 0.158 | -0.03
36 | Тобольская | Тобольская - Школа | КТП63кВА-№306-34 | 63 | 0.079 | -0.029
37 | Тобольская | Тобольская - РРС | КТП63кВА-№306-29 РРС | 63 | 0.047 | 0.003
38 | Тобольская | Тобольская - п. Южный | КТП250кВА-№306-21 Чермет | 250 | 0.006 | 0.194
39 | Тобольская | Тобольская - п. Южный | КТП100кВА-№30623П Нефтебаза | 100 | 0.002 | 0.078
40 | Тобольская | Тобольская - п. Южный | КТП100кВА-№306-24 С-Х химия | 100 | 0.144 | -0.064
41 | Тобольская | Тобольская - п. Южный | КТП100кВА-№306-25 Клуб | 100 | 0.055 | 0.025
42 | Тобольская | Тобольская - п. Южный | СТП40кВА-№306-26 Магазин | 40 | 0.034 | -0.002
43 | Тобольская | Тобольская - п. Южный | КТП100кВА-№306-27 | 100 | 0.019 | 0.061
44 | Тобольская | Тобольская - п. Южный | КТП160кВА-№306-31 РПК | 160 | 0.022 | 0.106
45 | Тобольская | Тобольская - п. Южный | КТП100кВА-№306-22 КХ "Злак" | 100 | 0.015 | 0.065
46 | Тобольская | Тобольская - п. Южный | КТП25кВА-№306-22 | 25 | 0.002 | 0.018
47 | Промплощадка | Промплощадка-Валерьяновка | КТП100кВА-№308-38 Клуб | 100 | 0.062 | 0.018
48 | Промплощадка | Промплощадка-Валерьяновка | КТП100кВА-№308-39 | 100 | 0.043 | 0.037
49 | Промплощадка | Промплощадка-Валерьяновка | КТП100кВА-№308-31 | 100 | 0.018 | 0.062
50 | Ново-Ильиновка | Ново-Ильиновка - Ц.Усадьба | КТП100кВА-№308-01 | 100 | 0.031 | 0.049
51 | Ново-Ильиновка | Ново-Ильиновка - Ц.Усадьба | КТП160кВА-№308-02 Дет/сад | 160 | 0.091 | 0.037
52 | Ново-Ильиновка | Ново-Ильиновка - Ц.Усадьба | КТП100кВА-№308-05 РМЗ | 100 | 0.05 | 0.03
53 | Ново-Ильиновка | Ново-Ильиновка - Ц.Усадьба | КТП100кВА-№308-06 | 100 | 0.064 | 0.016
54 | Ново-Ильиновка | Ново-Ильиновка - Ц.Усадьба | КТП100кВА-№308-09 | 100 | 0.093 | -0.013
55 | Ново-Ильиновка | Ново-Ильиновка - Ц.Усадьба | КТП100кВА-№308-10 | 100 | 0.037 | 0.043
56 | Ново-Ильиновка | Ново-Ильиновка - Ц.Усадьба | КТП250кВА-№308-03 Почта | 250 | 0.125 | 0.075
57 | Ново-Ильиновка | Ново-Ильиновка - Богородское | КТП160кВА-№308-24 з/ток | 160 | 0.043 | 0.085
58 | Ново-Ильиновка | Ново-Ильиновка - Богородское | КТП100кВА-№308-2 Огороды | 100 | 0.003 | 0.077
59 | Ново-Ильиновка | Ново-Ильиновка - Богородское | СТП40кВА-№308-26 смп | 40 | 0.005 | 0.027
60 | Ново-Ильиновка | Ново-Ильиновка - Богородское | КТП160кВА-№308-22 КХ"Калиев" | 160 | 0.04 | 0.088
61 | Ново-Ильиновка | Ново-Ильиновка - Увальное | КТП160кВА-№302-04 Зерноток | 160 | 0.012 | 0.116
62 | Ново-Ильиновка | Ново-Ильиновка - Увальное | КТП160кВА-№308-20 | 160 | 0.092 | 0.036
63 | Ново-Ильиновка | Ново-Ильиновка - Увальное | КТП40кВА-№308-21 | 40 | 0.007 | 0.025
64 | Ново-Ильиновка | Ново-Ильиновка - Увальное | КТП250кВА-№302-02 ЖК Ленинское | 250 | 0.381 | -0.181
65 | Колос | Колос - Ц.Усадьба | КТП100кВА-№307-20 | 100 | 0.045 | 0.035
66 | Колос | Колос - Ц.Усадьба | КТП160кВА-№307-21 ДК | 160 | 0.038 | 0.09
67 | Колос | Колос - Екатериновка | КТП40кВА-№307-16 | 40 | 0.005 | 0.027
68 | Колос | Колос - Екатериновка | КТП100кВА-№307-14 з/ток | 100 | 0.031 | 0.049
69 | Колос | Колос - Промзона | КТП160кВА-№307-27 МТМ | 160 | 0.02 | 0.108
70 | Смайловка | Смайловка - Кайындыколь | КТП100кВА-№617-01 КХ Заря | 100 | 0.004 | 0.076
71 | Смайловка | Смайловка - Кайындыколь | КТП100кВА-№617-05 Больница | 100 | 0.031 | 0.049
72 | Смайловка | Смайловка - Кайындыколь | КТП100кВА-№617-06 Контора | 100 | 0.028 | 0.052
73 | Смайловка | Смайловка - Кайындыколь | КТП40кВА-№617-29 | 40 | 0.011 | 0.021
74 | Смайловка | Смайловка - Кайындыколь | КТП25кВА-№Телевышка | 25 | 0.007 | 0.013
75 | Смайловка | Смайловка - Смайловка | КТП40кВА-№615-15 Школа | 40 | 0.012 | 0.02
76 | Смайловка | Смайловка - Смайловка | КТП40кВА-№615-16 "посёлок" | 40 | 0.006 | 0.026
77 | Смайловка | Смайловка - Промзона | КТП100кВА-№615-02 Животноводство | 100 | 0.006 | 0.074
78 | Максут | Максут - Ц.Усадьба | КТП100кВА-№616-03 Школа | 100 | 0.031 | 0.049
79 | Максут | Максут - Ц.Усадьба | СТП4кВА-№616-23 | 4 | 0.005 | -0.001
80 | Вачасова | Вачасова - Посёлок | КТП40кВА-№514-07 | 40 | 0.015 | 0.017
81 | Вачасова | Вачасова - Посёлок | КТП40кВА-№514-16 | 40 | 0.007 | 0.025
82 | Вачасова | Вачасова - Куржункуль | КТП10кВА-№514-33 | 10 | 0.002 | 0.006
83 | Вачасова | Вачасова - Нелюбинка | КТП25кВА-№512-35 | 25 | 0.003 | 0.017
84 | Вачасова | Вачасова - Нелюбинка | КТП40кВА-№512-32 | 40 | 0.003 | 0.029
85 | Вачасова | Вачасова - Нелюбинка | КТП40кВА-№512-07 МТМ | 40 | 0.008 | 0.024
86 | Береговая | Береговая - Ц.Усадьба | КТП100кВА-№414-04 С/совет | 100 | 0.077 | 0.003
87 | Береговая | Береговая - Ц.Усадьба | КТП100кВА-№410-05 | 100 | 0.078 | 0.002
88 | Береговая | Береговая - Ц.Усадьба | КТП160кВА-№410-06 "Быт" | 160 | 0.107 | 0.021
89 | Береговая | Береговая - Ц.Усадьба | КТП100кВА-№410-08 ФАП | 100 | 0.234 | -0.154
90 | Береговая | Береговая - Ц.Усадьба | КТП160кВА-№410-09 Магазин | 160 | 0.193 | -0.065
91 | Береговая | Береговая - Ц.Усадьба | КТП40кВА-№410-49 | 40 | 0.024 | 0.008
92 | Береговая | Береговая - Нагорный | КТП160кВА-№410-13 | 160 | 0.008 | 0.12
93 | Береговая | Береговая - Елтай | КТП40кВА-№410-26 | 40 | 0.046 | -0.014
94 | Береговая | Береговая - Елтай | КТП63кВА-№410-29 | 63 | 0.03 | 0.021
95 | Береговая | Береговая - Промзона | КТП160кВА-№410-11 МТМ | 160 | 0.003 | 0.125
96 | Рудненская | Рудненская - Ц.Усадьба | КТП100кВА-№411-17 Маш.двор | 100 | 0.032 | 0.048
97 | Рудненская | Рудненская - Ц.Усадьба | КТП160кВА-№411-22 Бекон | 160 | 0.009 | 0.119
98 | Рудненская | Рудненская - Школа | КТП250кВА-№411-13 Д/сад | 250 | 0.166 | 0.034
99 | Рудненская | Рудненская - Школа | КТП160кВА-№411-19 | 160 | 0.095 | 0.033
100 | Рудненская | Рудненская - Школа | КТП160кВА-№411-11 | 160 | 0.087 | 0.041
101 | Рудненская | Рудненская - Школа | КТП100кВА-№411-18 | 100 | 0.101 | -0.021
102 | Елизаветинка | Елизаветинка - Майская | КТП25кВА-№ Вышка Билайн | 25 | 0.017 | 0.003
103 | Елизаветинка | Елизаветинка - Майская | КТП100кВА-№409-05 п.Аят | 100 | 0.01 | 0.07
104 | Елизаветинка | Елизаветинка - Майская | КТП160кВА-№409-11 Контора | 160 | 0.119 | 0.009
105 | Елизаветинка | Елизаветинка - Майская | КТП40кВА-№409-14 Мачтовое КТП | 40 | 0.061 | -0.029
106 | Елизаветинка | Елизаветинка - Майская | КТП100кВА-№409-28 | 100 | 0.061 | 0.019
107 | Елизаветинка | Елизаветинка - Ц.Усадьба | КТП250кВА-№409-03 | 250 | 0.228 | -0.028
108 | Елизаветинка | Елизаветинка - Машдвор | КТП63кВА-№409-02 з/ток | 63 | 0 | 0.05
109 | Красносельская | Красносельская - Ц.Усадьба | КТП100кВА-№103-33 д/сад | 100 | 0.098 | -0.018
110 | Красносельская | Красносельская - Ц.Усадьба | КТП100кВА-№103-37 | 100 | 0.1 | -0.02
111 | Красносельская | Красносельская - Ц.Усадьба | КТП100кВА-№103-38 | 100 | 0.091 | -0.011
112 | Красносельская | Красносельская - Ц.Усадьба | КТП160кВА-№103-42 | 160 | 0.135 | -0.007
113 | Красносельская | Красносельская - Щербинова | КТП25кВА-№103-01 АЗС | 25 | 0.028 | -0.008
114 | Красносельская | Красносельская - Щербинова | КТП40кВА-№103-03 Баня | 40 | 0.004 | 0.028
115 | Красносельская | Красносельская - Журавлёвка | КТП63кВА-№103-15 АЗС | 63 | 0.003 | 0.048
116 | Красносельская | Красносельская - Журавлёвка | СТП25кВА-№103-16 | 25 | 0.01 | 0.01
117 | Тарановка 35 | Тарановка 35 - Тарановка 1 | КТП160кВА-№101-23 РЭС | 160 | 0.132 | -0.004
118 | Тарановка 35 | Тарановка 35 - Тарановка 1 | КТП100кВА-№101-24 | 100 | 0.119 | -0.039
119 | Тарановка 35 | Тарановка 35 - Тарановка 1 | КТП100кВА-№101-26 | 100 | 0.089 | -0.009
120 | Тарановка 35 | Тарановка 35 - Тарановка 1 | КТП250кВА-№101-28 | 250 | 0.242 | -0.042
121 | Тарановка 35 | Тарановка 35 - Тарановка 1 | КТП160кВА-№101-29 | 160 | 0.167 | -0.039
122 | Тарановка 35 | Тарановка 35 - Тарановка 1 | КТП100кВА-№101-43 Сельэнерго | 100 | 0.075 | 0.005
123 | Тарановка 35 | Тарановка 35 - Тарановка 1 | КТП630кВА-№101-46 Мельница | 630 | 0.013 | 0.491
124 | Тарановка 35 | Тарановка 35 - Тарановка 1 | КАЗ. ШКОЛА |  | 0.045
125 | Тарановка 35 | Тарановка 35 - Тарановка 1 | КТП160кВА-№102-04 | 160 | 0.14 | -0.012
126 | Тарановка 35 | Тарановка 35 - Тарановка 1 | КТП160кВА-№Школа ИМ.Б.Майлина | 160 | 0.033 | 0.095
127 | Тарановка 35 | Тарановка 35 - Тарановка 2 | КТП160кВА-№101-05 Вазенммилер | 160 | 0.143 | -0.015
128 | Тарановка 35 | Тарановка 35 - Тарановка 2 | КТП100кВА-№101-06 | 100 | 0.118 | -0.038
129 | Тарановка 35 | Тарановка 35 - Тарановка 2 | КТП160кВА-№101-13 Универмаг | 160 | 0.152 | -0.024
130 | Тарановка 35 | Тарановка 35 - Тарановка 2 | КТП160кВА-№101-14 Рассвет | 160 | 0.142 | -0.014
131 | Тарановка 35 | Тарановка 35 - Тарановка 2 | КТП160кВА-№101-21 РУС | 160 | 0.234 | -0.106
132 | Тарановка 35 | Тарановка 35 - Тарановка 2 | КТП100кВА-№101-36 | 100 | 0.103 | -0.023
133 | Тарановка 35 | Тарановка 35 - Тарановка 2 | КТП160кВА-№101-45 Мясокомбинат | 160 | 0.003 | 0.125
134 | Тарановка 35 | Тарановка 35 - Тарановка 2 | КТП160кВА-№101-12 Театр | 160 | 0.151 | -0.023
135 | Тарановка 35 | Тарановка 35 - Тарановка 2 | КТП63кВА-№101-04 АЗС | 63 | 0.036 | 0.015
136 | Тарановка 35 | Тарановка 35 - Аятский | КТП100кВА-№103-08 | 100 | 0.001 | 0.079
137 | Тарановка 35 | Тарановка 35 - Аятский | СТП40кВА-№103-09 | 40 | 0.005 | 0.027
138 | Тарановка 35 | Тарановка 35 - Котельная | КТП-250кВА-№101-08 Ст.котельная | 250 | 0.171 | 0.029
139 | Тарановка 35 | Тарановка 35 - Котельная | КТП100кВА-№101-09 Акимат | 100 | 0.089 | -0.009
140 | Тарановка 35 | Тарановка 35 - Котельная | КТП100кВА-№101-07 Баня | 100 | 0.015 | 0.065
141 | Тарановка 110 | Тарановка 110 - Бригады | КТП160кВА-№102-01 З.ток | 160 | 0.066 | 0.062
142 | Тарановка 110 | Тарановка 110 - Бригады | КТП100кВА-№101-15 Кир.завод | 100 | 0.002 | 0.078
143 | Тарановка 110 | Тарановка 110 - Оренбургский | КТП250кВА-№101-11 "Быт" | 250 | 0.078 | 0.122
144 | Тарановка 110 | Тарановка 110 - Оренбургский | КТП250кВА-№101-11 РЦБ | 250 | 0.133 | 0.067
145 | Тарановка 110 | Тарановка 110 - Оренбургский | КТП160кВА-№101-15 СПТУ | 160 | 0.009 | 0.119
146 | Тарановка 110 | Тарановка 110 - Оренбургский | КТП100кВА-№102-03 "ул.40 лет Победы" | 100 | 0.071 | 0.009
147 | Тарановка 110 | Тарановка 110 - Оренбургский | КТП160кВА-№102-08 з/ток | 160 | 0.21 | -0.082
148 | Тарановка 110 | Тарановка 110 - Оренбургский | КТП100кВА-№102-09 | 100 | 0.068 | 0.012
149 | Тарановка 110 | Тарановка 110 - Оренбургский | КТП100кВА-№101-02 Ветлаборатория | 100 | 0.011 | 0.069
150 | Тарановка 110 | Тарановка 110 - Рассвет | КТП25кВА-№ 102-16 Клуб | 25 | 0.003 | 0.017
151 | Апановская | Ап-Наталовка-Наталовка | КТП40кВА-№513-36 Насосная | 40 | 0.023 | 0.009
152 | Апановская | Ап-Наталовка-Наталовка | КТП100кВА-№517-37 Школа | 100 | 0.074 | 0.006
153 | Апановская | Ап-Наталовка-Наталовка | КТП400кВА-№513-40 ХПП | 400 | 0.037 | 0.283
154 | Апановская | Ап-Наталовка-Наталовка | КТП100кВА-№514-25 Клуб | 100 | 0.018 | 0.062
155 | Апановская | Ап-Наталовка-Наталовка | КТП100кВА-№513-04 | 100 | 0.03 | 0.05
156 | Апановская | Ап-Наталовка-Наталовка | КТП100кВА-№513-14 Нефтебаза | 100 | 0.004 | 0.076