## Лист2
район Беимбета Майлина
Информация о загрузке оборудования электрических сетей за апрель 2026 г.
№ п/п | Наименование ПС | Наименование фидер 10кВ | КТП | Ном-ная мощность силового транс-ра, кВА | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
1 | Асенкритовка | Асенкритовка - Ц.Усадьба | КТП160кВА-№204-14 | 0.073 | 160 | 0.055
2 | Асенкритовка | Асенкритовка - Ц.Усадьба | КТП160кВА-№204-15 Дом культура | 0.091 | 160 | 0.037
3 | Асенкритовка | Асенкритовка - Ц.Усадьба | КТП160кВА-№204-17 | 0.078 | 160 | 0.05
4 | Асенкритовка | Асенкритовка - Варваринка | КТП100кВА-№204-02 | 0.016 | 100 | 0.064
5 | Асенкритовка | Асенкритовка - Варваринка | КТП63кВА-№204-03 | 0.019 | 63 | 0.032
6 | Асенкритовка | Асенкритовка - Варваринка | КТП100кВА-№204-05 - Томожня | 0.102 | 100 | -0.022
8 | Асенкритовка | Асенкритовка - Варваринка | КТП160кВА-№204-06 | 0.06 | 160 | 0.068
9 | Асенкритовка | Асенкритовка - Николаевка | КТП160кВА-№204-22 З/ток | 0.059 | 160 | 0.069
10 | Асенкритовка | Асенкритовка - Николаевка | КТП160кВА-№204-27 Базы | 0.141 | 160 | -0.013
11 | Асенкритовка | Асенкритовка - Николаевка | КТП100кВА-№204-26 | 0.038 | 100 | 0.042
12 | Асенкритовка | Асенкритовка - Николаевка | КТП100кВА-№204-21 "Мечта" | 0.005 | 100 | 0.075
13 | Асенкритовка | Асенкритовка - Николаевка | КТП25кВА-№204-31 с.Актюбе | 0.001 | 25 | 0.019
14 | Майская | Майская - Ц.Усадьба | КТП250кВА-№205-01 | 0.178 | 250 | 0.022
15 | Майская | Майская - Ц.Усадьба | КТП100кВА-№205-02 | 0.097 | 100 | -0.017
16 | Майская | Майская - Ц.Усадьба | КТП160кВА-№205-04 | 0.135 | 160 | -0.007
17 | Майская | Майская - Ц.Усадьба | КТП160кВА-№205-05 Насосная | 0.076 | 160 | 0.052
18 | Майская | Майская - Ц.Усадьба | КТП160кВА-№205-08 | 0.131 | 160 | -0.003
19 | Майская | Майская - Красносельская | КТП63кВА-№205-19 | 0.035 | 63 | 0.016
20 | Майская | Майская - Красносельская | КТП100кВА-№205-09 Рубанов | 0.05 | 100 | 0.03
21 | Майская | Майская - Красносельская | КТП160кВА-№205-03 | 0.089 | 160 | 0.039
22 | Тобольская | Тобольская - ДЭУ-23 | КТП100кВА-№306-02 | 0.11 | 100 | -0.03
23 | Тобольская | Тобольская - ДЭУ-23 | КТП160кВА-№306-03 "магазин" | 0.065 | 160 | 0.063
24 | Тобольская | Тобольская - ДЭУ-23 | КТП160кВА-№306-10 Телателье | 0.127 | 160 | 0.001
25 | Тобольская | Тобольская - ДЭУ-23 | КТП160кВА-№306-11 | 0.048 | 160 | 0.08
26 | Тобольская | Тобольская - ДЭУ-23 | КТП100кВА-№306-12 Кинопрокат | 0.058 | 100 | 0.022
27 | Тобольская | Тобольская - ДЭУ-23 | КТП100кВА-№306-13 | 0.07 | 100 | 0.01
28 | Тобольская | Тобольская - ДЭУ-23 | КТП100кВА-№306-14 | 0.077 | 100 | 0.003
29 | Тобольская | Тобольская - ДЭУ-23 | КТП100кВА-№306-15 | 0.062 | 100 | 0.018
30 | Тобольская | Тобольская - ДЭУ-23 | КТП100кВА-№306-16 | 0.075 | 100 | 0.005
31 | Тобольская | Тобольская - ДЭУ-23 | КТП100кВА-№306-17 "поселок ж/д" | 0.052 | 100 | 0.028
32 | Тобольская | Тобольская - Школа | КТП160кВА-№306-01 ДЭУ | 0.015 | 160 | 0.113
33 | Тобольская | Тобольская - Школа | КТП160кВА-№306-09 Дет.сад | 0.1 | 160 | 0.028
34 | Тобольская | Тобольская - Школа | КТП160кВА-№306-06 СМП | 0.156 | 160 | -0.028
35 | Тобольская | Тобольская - Школа | КТП63кВА-№306-34 | 0.073 | 63 | -0.022
36 | Тобольская | Тобольская - РРС | КТП63кВА-№306-29 РРС | 0.037 | 63 | 0.013
37 | Тобольская | Тобольская - п. Южный | КТП250кВА-№306-21 Чермет | 0.005 | 250 | 0.195
38 | Тобольская | Тобольская - п. Южный | КТП100кВА-№306-24 С-Х химия | 0.03 | 100 | 0.05
39 | Тобольская | Тобольская - п. Южный | КТП100кВА-№306-25 Клуб | 0.051 | 100 | 0.029
40 | Тобольская | Тобольская - п. Южный | СТП40кВА-№306-26 Магазин | 0.026 | 40 | 0.006
41 | Тобольская | Тобольская - п. Южный | КТП100кВА-№306-27 | 0.018 | 100 | 0.062
42 | Тобольская | Тобольская - п. Южный | КТП160кВА-№306-31 РПК | 0.022 | 160 | 0.106
43 | Тобольская | Тобольская - п. Южный | КТП25кВА-№306-22 | 0.002 | 25 | 0.018
44 | Промплощадка | Промплощадка-Валерьяновка | КТП100кВА-№308-38 Клуб | 0.053 | 100 | 0.027
45 | Промплощадка | Промплощадка-Валерьяновка | КТП100кВА-№308-39 | 0.037 | 100 | 0.043
46 | Промплощадка | Промплощадка-Валерьяновка | КТП100кВА-№308-31 | 0.014 | 100 | 0.066
47 | Ново-Ильиновка | Ново-Ильиновка - Ц.Усадьб | КТП100кВА-№308-01 | 0.024 | 100 | 0.056
48 | Ново-Ильиновка | Ново-Ильиновка - Ц.Усадьб | КТП160кВА-№308-02 Дет/сад | 0.068 | 160 | 0.06
49 | Ново-Ильиновка | Ново-Ильиновка - Ц.Усадьб | КТП100кВА-№308-05 РМЗ | 0.039 | 100 | 0.041
50 | Ново-Ильиновка | Ново-Ильиновка - Ц.Усадьб | КТП100кВА-№308-06 | 0.054 | 100 | 0.026
51 | Ново-Ильиновка | Ново-Ильиновка - Ц.Усадьб | КТП100кВА-№308-09 | 0.071 | 100 | 0.009
52 | Ново-Ильиновка | Ново-Ильиновка - Ц.Усадьб | КТП100кВА-№308-10 | 0.028 | 100 | 0.052
53 | Ново-Ильиновка | Ново-Ильиновка - Ц.Усадьб | КТП250кВА-№308-03 Почта | 0.057 | 250 | 0.143
54 | Ново-Ильиновка | Ново-Ильиновка - Богородс | КТП160кВА-№308-24 з/ток | 0.037 | 160 | 0.091
56 | Ново-Ильиновка | Ново-Ильиновка - Богородс | СТП40кВА-№308-26 смп | 0.003 | 40 | 0.029
57 | Ново-Ильиновка | Ново-Ильиновка - Увальное | КТП160кВА-№302-04 Зерноток | 0.013 | 160 | 0.115
58 | Ново-Ильиновка | Ново-Ильиновка - Увальное | КТП160кВА-№308-20 | 0.077 | 160 | 0.051
59 | Ново-Ильиновка | Ново-Ильиновка - Увальное | КТП40кВА-№308-21 | 0.006 | 40 | 0.026
60 | Колос | Колос - Ц.Усадьба | КТП100кВА-№307-20 | 0.037 | 100 | 0.043
61 | Колос | Колос - Ц.Усадьба | КТП160кВА-№307-21 ДК | 0.036 | 160 | 0.092
62 | Колос | Колос - Екатериновка | КТП40кВА-№307-16 | 0.004 | 40 | 0.028
63 | Колос | Колос - Екатериновка | КТП100кВА-№307-14 з/ток | 0.011 | 100 | 0.069
64 | Колос | Колос - Промзона | КТП160кВА-№307-27 МТМ | 0.011 | 160 | 0.117
66 | Смайловка | Смайловка - Кайындыколь | КТП100кВА-№617-01 КХ Заря | 0.006 | 100 | 0.074
67 | Смайловка | Смайловка - Кайындыколь | КТП100кВА-№617-05 Больница | 0.031 | 100 | 0.049
68 | Смайловка | Смайловка - Кайындыколь | КТП100кВА-№617-06 Контора | 0.026 | 100 | 0.054
69 | Смайловка | Смайловка - Кайындыколь | КТП40кВА-№617-29 | 0.012 | 40 | 0.02
71 | Смайловка | Смайловка - Смайловка | КТП40кВА-№615-15 Школа | 0.01 | 40 | 0.022
72 | Смайловка | Смайловка - Смайловка | КТП40кВА-№615-16 "посёлок" | 0.005 | 40 | 0.027
73 | Смайловка | Смайловка - Усшорка | КТП160кВА-№615-18 ХПП | 0.006 | 160 | 0.122
74 | Смайловка | Смайловка - Промзона | КТП100кВА-№615-02 Животноводство | 0.006 | 100 | 0.074
75 | Максут | Максут - Ц.Усадьба | КТП100кВА-№616-03 Школа | 0.026 | 100 | 0.054
76 | Максут | Максут - Ц.Усадьба | СТП4кВА-№616-23 | 0.011 | 4 | -0.007
77 | Вачасова | Вачасова - Посёлок | КТП40кВА-№514-07 | 0.015 | 40 | 0.017
78 | Вачасова | Вачасова - Посёлок | КТП40кВА-№514-16 | 0.007 | 40 | 0.025
79 | Вачасова | Вачасова - Куржункуль | КТП10кВА-№514-33 | 0.001 | 10 | 0.007
80 | Вачасова | Вачасова - Нелюбинка | КТП25кВА-№512-35 | 0.003 | 25 | 0.017
81 | Вачасова | Вачасова - Нелюбинка | КТП40кВА-№512-32 | 0.006 | 40 | 0.026
82 | Вачасова | Вачасова - Нелюбинка | КТП40кВА-№512-07 МТМ | 0.006 | 40 | 0.026
83 | Береговая | Береговая - Ц.Усадьба | КТП100кВА-№414-04 С/совет | 0.062 | 100 | 0.018
84 | Береговая | Береговая - Ц.Усадьба | КТП100кВА-№410-05 | 0.062 | 100 | 0.018
85 | Береговая | Береговая - Ц.Усадьба | КТП160кВА-№410-06 "Быт" | 0.092 | 160 | 0.036
86 | Береговая | Береговая - Ц.Усадьба | КТП100кВА-№410-08 ФАП | 0.126 | 100 | -0.046
87 | Береговая | Береговая - Ц.Усадьба | КТП160кВА-№410-09 Магазин | 0.159 | 160 | -0.031
88 | Береговая | Береговая - Ц.Усадьба | КТП40кВА-№410-49 | 0.022 | 40 | 0.01
89 | Береговая | Береговая - Елтай | КТП40кВА-№410-26 | 0.038 | 40 | -0.006
90 | Береговая | Береговая - Елтай | КТП63кВА-№410-29 | 0.083 | 63 | -0.032
91 | Рудненская | Рудненская - Ц.Усадьба | КТП100кВА-№411-17 Маш.двор | 0.039 | 100 | 0.041
92 | Рудненская | Рудненская - Ц.Усадьба | КТП160кВА-№411-22 Бекон | 0.015 | 160 | 0.113
93 | Рудненская | Рудненская - Школа | КТП250кВА-№411-13 Д/сад | 0.133 | 250 | 0.067
94 | Рудненская | Рудненская - Школа | КТП160кВА-№411-19 | 0.07 | 160 | 0.058
95 | Рудненская | Рудненская - Школа | КТП160кВА-№411-11 | 0.074 | 160 | 0.054
96 | Рудненская | Рудненская - Школа | КТП100кВА-№411-18 | 0.077 | 100 | 0.003
97 | Елизаветинка | Елизаветинка - Майская | КТП100кВА-№409-05 п.Аят | 0.014 | 100 | 0.066
98 | Елизаветинка | Елизаветинка - Майская | КТП160кВА-№409-11 Контора | 0.078 | 160 | 0.05
99 | Елизаветинка | Елизаветинка - Майская | КТП40кВА-№409-14 Мачтовое КТП | 0.062 | 40 | -0.03
100 | Елизаветинка | Елизаветинка - Майская | КТП100кВА-№409-28 | 0.055 | 100 | 0.025
101 | Елизаветинка | Елизаветинка - Ц.Усадьба | КТП250кВА-№409-03 | 0.205 | 250 | -0.005
102 | Елизаветинка | Елизаветинка - Машдвор | КТП63кВА-№409-02 з/ток | 0 | 63 | 0.05
103 | Красносельская | Красносельская - Ц.Усадьб | КТП100кВА-№103-33 д/сад | 0.092 | 100 | -0.012
104 | Красносельская | Красносельская - Ц.Усадьб | КТП100кВА-№103-37 | 0.085 | 100 | -0.005
105 | Красносельская | Красносельская - Ц.Усадьб | КТП100кВА-№103-38 | 0.081 | 100 | -0.001
106 | Красносельская | Красносельская - Ц.Усадьб | КТП160кВА-№103-42 | 0.112 | 160 | 0.016
107 | Красносельская | Красносельская - Щербинов | КТП25кВА-№103-01 АЗС | 0.022 | 25 | -0.002
108 | Красносельская | Красносельская - Щербинов | КТП40кВА-№103-03 Баня | 0.003 | 40 | 0.029
109 | Красносельская | Красносельская - Журавлёв | КТП63кВА-№103-15 АЗС | 0.003 | 63 | 0.048
110 | Красносельская | Красносельская - Журавлёв | СТП25кВА-№103-16 | 0.008 | 25 | 0.012
111 | Тарановка 35 | Тарановка 35 - Тарановка | КТП160кВА-№101-23 РЭС | 0.127 | 160 | 0.001
112 | Тарановка 35 | Тарановка 35 - Тарановка | КТП100кВА-№101-24 | 0.116 | 100 | -0.036
113 | Тарановка 35 | Тарановка 35 - Тарановка | КТП100кВА-№101-26 | 0.086 | 100 | -0.006
114 | Тарановка 35 | Тарановка 35 - Тарановка | КТП250кВА-№101-28 | 0.313 | 250 | -0.113
115 | Тарановка 35 | Тарановка 35 - Тарановка | КТП160кВА-№101-29 | 0.154 | 160 | -0.026
116 | Тарановка 35 | Тарановка 35 - Тарановка | КТП100кВА-№101-43 Сельэнерго | 0.074 | 100 | 0.006
117 | Тарановка 35 | Тарановка 35 - Тарановка | КТП630кВА-№101-46 Мельница | 0.051 | 630 | 0.453
118 | Тарановка 35 | Тарановка 35 - Тарановка | КТП160кВА-№102-04 | 0.114 | 160 | 0.014
119 | Тарановка 35 | Тарановка 35 - Тарановка | КТП160кВА-№101-05 Вазенммилер | 0.139 | 160 | -0.011
120 | Тарановка 35 | Тарановка 35 - Тарановка | КТП100кВА-№101-06 | 0.106 | 100 | -0.026
121 | Тарановка 35 | Тарановка 35 - Тарановка | КТП160кВА-№101-13 Универмаг | 0.145 | 160 | -0.017
122 | Тарановка 35 | Тарановка 35 - Тарановка | КТП160кВА-№101-14 Рассвет | 0.129 | 160 | -0.001
123 | Тарановка 35 | Тарановка 35 - Тарановка | КТП160кВА-№101-21 РУС | 0.222 | 160 | -0.094
124 | Тарановка 35 | Тарановка 35 - Тарановка | КТП100кВА-№101-36 | 0.097 | 100 | -0.017
125 | Тарановка 35 | Тарановка 35 - Тарановка | КТП160кВА-№101-45 Мясокомбинат | 0.003 | 160 | 0.125
126 | Тарановка 35 | Тарановка 35 - Тарановка | КТП160кВА-№101-12 Театр | 0.133 | 160 | -0.005
127 | Тарановка 35 | Тарановка 35 - Тарановка | КТП63кВА-№101-04 АЗС | 0.038 | 63 | 0.013
128 | Тарановка 35 | Тарановка 35 - Аятский | КТП100кВА-№103-08 | 0.002 | 100 | 0.078
129 | Тарановка 35 | Тарановка 35 - Аятский | СТП40кВА-№103-09 | 0.005 | 40 | 0.027
130 | Тарановка 35 | Тарановка 35 - Котельная | КТП-250кВА-№101-08 Ст.котельная | 0.22 | 250 | -0.02
131 | Тарановка 35 | Тарановка 35 - Котельная | КТП100кВА-№101-09 Акимат | 0.073 | 100 | 0.007
132 | Тарановка 35 | Тарановка 35 - Котельная | КТП100кВА-№101-07 Баня | 0.014 | 100 | 0.066
133 | Тарановка 110 | Тарановка 110 - Бригады | КТП160кВА-№102-01 З.ток | 0.013 | 160 | 0.115
134 | Тарановка 110 | Тарановка 110 - Бригады | КТП100кВА-№101-15 Кир.завод | 0.004 | 100 | 0.076
135 | Тарановка 110 | Тарановка 110 - Бригады | КТП63кВА-№Лесопитомник | 0.001 | 63 | 0.05
136 | Тарановка 110 | Тарановка 110 - Оренбургс | КТП250кВА-№101-11 "Быт" | 0.064 | 250 | 0.136
137 | Тарановка 110 | Тарановка 110 - Оренбургс | КТП250кВА-№101-11 РЦБ | 0.1 | 250 | 0.1
138 | Тарановка 110 | Тарановка 110 - Оренбургс | КТП160кВА-№101-15 СПТУ | 0.01 | 160 | 0.118
139 | Тарановка 110 | Тарановка 110 - Оренбургс | КТП100кВА-№102-03 "ул.40 лет Победы" | 0.07 | 100 | 0.01
140 | Тарановка 110 | Тарановка 110 - Оренбургс | КТП160кВА-№102-08 з/ток | 0.019 | 160 | 0.109
141 | Тарановка 110 | Тарановка 110 - Оренбургс | КТП100кВА-№102-09 | 0.05 | 100 | 0.03
142 | Тарановка 110 | Тарановка 110 - Оренбургс | КТП100кВА-№101-02 Ветлаборатория | 0.007 | 100 | 0.073
143 | Тарановка 110 | Тарановка 110 - Рассвет | КТП25кВА-№ 102-16 Клуб | 0.003 | 25 | 0.017
144 | Апановская | Ап-Наталовка-Наталовка | КТП40кВА-№513-36 Насосная | 0.021 | 40 | 0.011
145 | Апановская | Ап-Наталовка-Наталовка | КТП100кВА-№517-37 Школа | 0.062 | 100 | 0.018
146 | Апановская | Ап-Наталовка-Наталовка | КТП400кВА-№513-40 ХПП | 0.019 | 400 | 0.301
147 | Апановская | Ап-Наталовка-Наталовка | КТП100кВА-№514-25 Клуб | 0.013 | 100 | 0.067
148 | Апановская | Ап-Наталовка-Наталовка | КТП100кВА-№513-04 | 0.027 | 100 | 0.053
149 | Апановская | Ап-Наталовка-Наталовка | КТП100кВА-№513-14 Нефтебаза | 0.002 | 100 | 0.078