## Лист1
Карасуский район
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (июнь 2026 года)
№ п/п | Наименование ПС | Наименование фидера 10кВ | Наименование КТП | Ном-ная мощность силового транс-ра, кВА | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
1 | ПС Амангельдинская | Амангельдинская-Поселок | КТП160кВА-№2 Школа | 160 | 0.098 | 0.03
2 | ПС Амангельдинская | Амангельдинская-Зерноток | КТП160кВА-№8 Юбилейная | 160 | 0.031 | 0.097
3 | ПС Амангельдинская | Амангельдинская-Зерноток | КТП160кВА-№9 МТМ | 160 | 0.021 | 0.107
4 | ПС Амангельдинская | Амангельдинская-Зерноток | КТП100кВА-№10 Комсомольская | 100 | 0.085 | -0.005
5 | ПС Амангельдинская | Амангельдинская-Зерноток | КТП100кВА-№3 ул.Ковыльная | 100 | 0.025 | 0.055
6 | ПС Амангельдинская | Амангельдинская-Целинный | КТП250кВА-№6 З/Ток | 250 | 0.002 | 0.198
7 | ПС Люблинка | Люблинка - Кушмурун | КТП160кВА-№14 | 160 | 0.045 | 0.083
8 | ПС Люблинка | Люблинка - Кушмурун | КТП250кВА-№15 школа | 250 | 0.048 | 0.152
9 | ПС Люблинка | Люблинка - Кушмурун | КТП160кВА-№16 Больница | 160 | 0.09 | 0.038
10 | ПС Люблинка | Люблинка - Кушмурун | КТП-10/0.4кВ-250кВА-№17 "Торговый центр" | 250 | 0.099 | 0.101
11 | ПС Люблинка | Люблинка - Николаевка | СТП25кВА-№20 Дойка | 25 | 0.001 | 0.019
12 | ПС Люблинка | Люблинка - Николаевка | КТП-250 кВА-№24 "Зерноток" | 250 | 0.03 | 0.17
13 | ПС Люблинка | Люблинка - Николаевка | КТП63 кВА- № 18 Посёлок | 63 | 0.031 | 0.019
14 | ПС Люблинка | Люблинка - Николаевка | КТП-10/0,4 кВа Водозабор | 100 | 0.025 | 0.055
15 | ПС Люблинка | Люблинка - Зареченка | КТП100кВА-№3 | 100 | 0.028 | 0.052
16 | ПС Люблинка | Люблинка - Зареченка | КТП-10/0.4кВ-630кВА-№ТОО | 630 | 0.007 | 0.497
17 | ПС Люблинка | Люблинка-Водозабор | СТП25кВА-№12 Огород | 25 | 0.006 | 0.014
18 | ПС Люблинка | Люблинка - Фермы | КТП250кВА-№ 9 "Машдвор" | 250 | 0.046 | 0.154
19 | ПС Юбилейная | Юбилейная-Ц/усадьба | КТП100кВА-№3 | 100 | 0.015 | 0.065
20 | ПС Юбилейная | Юбилейная-Ц/усадьба | КТП250кВА-№5 Школа | 250 | 0.071 | 0.129
21 | ПС Юбилейная | Юбилейная-Ц/усадьба | КТП250кВА-№9 | 250 | 0.083 | 0.117
22 | ПС Юбилейная | Юбилейная-Ц/усадьба | КТП160кВА-№7 | 160 | 0.013 | 0.115
23 | ПС Убаганская | Убаганская-Ц/усадьба | КТП160кВА-№13 | 160 | 0.06 | 0.068
24 | ПС Убаганская | Убаганская-Ц/усадьба | КТП250кВА-№10 МТМ | 250 | 0.001 | 0.199
25 | ПС Убаганская | Убаганская-Зерноток | КТП250кВА-№Пол.хоз | 250 | 0.036 | 0.164
26 | ПС Убаганская | Убаганская-Школа | КТП250кВА-№1"посёлок" | 250 | 0.049 | 0.151
27 | ПС Убаганская | Убаганская-Школа | КТП100кВА-№2"МТМ" | 100 | 0.033 | 0.047
28 | ПС Убаганская | Убаганская-Школа | КТП250кВА-№3 "ул. Специалистов" | 250 | 0.054 | 0.146
29 | ПС Убаганская | Убаганская-Школа | КТП160кВА-№4"ул. Молодёжная" | 160 | 0.019 | 0.109
30 | ПС Убаганская | Убаганская-Кулан | КТП160кВА-№5 ГСМ | 160 | 0.013 | 0.115
31 | ПС Убаганская | Убаганская-Кулан | КТП250кВА-№7 МТФ |  | 0.001
32 | ПС Кара Мурза | Кара Мурза - Ц.Усадьба | КТП100кВА-№10 Поселок | 100 | 0.054 | 0.026
33 | ПС Кара Мурза | Кара Мурза - Ц.Усадьба | КТП250кВА-№14 Школа | 250 | 0.248 | -0.048
34 | ПС Кара Мурза | Кара Мурза - Ц.Усадьба | КТП100кВА-№12 | 100 | 0.035 | 0.045
35 | ПС Кара Мурза | Кара Мурза - Ц.Усадьба | КТП100кВА-№13 | 100 | 0.014 | 0.066
36 | ПС Кара Мурза | Кара Мурза - Ц.Усадьба | КТП160кВА-№15 | 160 | 0.023 | 0.105
37 | ПС Кара Мурза | Кара Мурза - Отделение №1 | КТП №10 (не привязовать) | 160 | 0.003 | 0.125
38 | ПТ Святогорка | Святогорка-Фермы | КТП-63кВА-№1 Водозабор | 63 | 0.005 | 0.045
39 | ПС Ильича | Ильича - Отделение №2 | КТП-160кВА-№1 | 160 | 0.019 | 0.109
40 | ПС Ильича | Ильича - Отделение №2 | КТП250кВА-№4 МТМ | 250 | 0.068 | 0.132
41 | ПС Ильича | Ильича - Ц.Усадьба | КТП160кВА-№5 | 160 | 0.05 | 0.078
42 | ПС Ильича | Ильича - Ц.Усадьба | КТП250 кВА-№-6 | 250 | 0.041 | 0.159
43 | ПС Ильича | Ильича - Ц.Усадьба | КТП250кВА-№7 " КЛУБ" | 250 | 0.088 | 0.112
44 | ПС Новопавловка | Новопаловка-Поселок | КТП100кВА-№12 Целинный | 100 | 0.042 | 0.038
45 | ПС Новопавловка | Новопаловка-Поселок | КТП160кВА-№14 "Школа" | 160 | 0.013 | 0.115
46 | ПС Новопавловка | Новопаловка-Поселок | КТП160кВА-№15 Клуб | 160 | 0.012 | 0.116
47 | ПС Новопавловка | Новопаловка-Поселок | КТП250кВА-№№16 ул. Октябрьская | 250 | 0.027 | 0.173
48 | ПС Новопавловка | Новопаловка-Поселок | КТП100кВА-№18 ул.Горького | 100 | 0.025 | 0.055
49 | ПС Новопавловка | Новопавловка-Промзона | КТП250кВА-№2 З/ток | 250 | 0.04 | 0.16
50 | ПС Новопавловка | Новопавловка-Промзона | КТП250кВА- № 5"Д/Сад" | 250 | 0.025 | 0.175
51 | ПТ Койбагор | Койбагор-Поселок | КТП100кВА-№1 "Транспортная" | 100 | 0.023 | 0.057
52 | ПТ Койбагор | Койбагор-Поселок | КТП160кВА-№2 "АТЭП" | 160 | 0.026 | 0.102
53 | ПТ Койбагор | Койбагор-Поселок | КТП160кВА-№3 "Октябрьская" | 160 | 0.031 | 0.097
54 | ПТ Койбагор | Койбагор-Поселок | КТП160кВА-№5 "Клубная" | 160 | 0.046 | 0.082
55 | ПТ Койбагор | Койбагор-Поселок | КТП160кВА-№6 "Коопаративная" | 160 | 0.053 | 0.075
56 | ПТ Койбагор | Койбагор-Поселок | КТП250кВА-№9 "Школа" | 250 | 0.062 | 0.138
57 | ПТ Койбагор | Койбагор-Поселок | КТП160кВА-№10 "Строительная" | 160 | 0.029 | 0.099
58 | ПТ Койбагор | Койбагор-КСХТ | КТП100кВА-№ТОО "Талды- К" | 100 | 0.021 | 0.059
59 | ПТ Койбагор | Койбагор-КСХТ | КТП100кВА-№12 ТОО Кунарлы | 100 | 0.016 | 0.064
60 | ПТ Койбагор | Койбагор-КСХТ | КТП100кВА-№13 "Молодежная" | 100 | 0.105 | -0.025
61 | ПТ Койбагор | Койбагор-КСХТ | КТП250кВА-№Нефтебаза | 250 | 0.047 | 0.153
62 | ПТ Койбагор | Койбагор-КСХТ | КТП160кВА-№16 "Центральная" | 160 | 0.04 | 0.088
63 | ПТ Койбагор | Койбагор-РРС | КТП63кВА-№24 РРС | 63 | 0.028 | 0.023
64 | ПС Восток | Восток-Фермы | КТП160кВА-№25 Конно-сп.ко | 160 | 0.021 | 0.107
65 | ПС Восток | Восток-Алыкпаш | КТП100кВА-№1 Поселок | 100 | 0.038 | 0.042
66 | ПС Восток | Восток-Алыкпаш | КТП-10/0.4кВ-160кВА-№ТОО | 160 | 0.021 | 0.107
67 | ПС Восток | Восток-База РЭС | КТП100кВА-№База РЭС | 100 | 0.006 | 0.074
68 | ПС Восток | Восток-АЗС | КТП63кВА-№1 ПАТП | 63 | 0.002 | 0.048
69 | ПС Восток | Восток-АЗС | КТП560кВА-№ Бойня | 560 | 0.03 | 0.418
70 | ПС Восток | Восток-АЗС | КТП100кВА-№9"АЗС | 100 | 0.126 | -0.046
71 | ПС Баканская | Баканская-Ц/усадьба | СТП40кВА-№6 Пекарня | 40 | 0.007 | 0.025
72 | ПС Баканская | Баканская-Ц/усадьба | КТП100кВА-№13 Поселок | 100 | 0.008 | 0.072
73 | ПС Баканская | Баканская-Ц/усадьба | КТП100кВА-№12 Дет.сад | 100 | 0.012 | 0.068
74 | ПС Баканская | Баканская-Ц/усадьба | КТП100кВА-№9 | 100 | 0.013 | 0.067
75 | ПС Баканская | Баканская-Ц/усадьба | КТП250кВА-№10"Посёлок" | 250 | 0.113 | 0.087
76 | ПС Баканская | Баканская-ХПП | КТП160кВА-№3 ХПП | 160 | 0.01 | 0.118
77 | ПС Майская | Майская-Карачилик | КТП160кВА-№11 | 160 | 0.005 | 0.123
78 | ПС Майская | Майская-Карачилик | КТП250кВА-№1 | 250 | 0.001 | 0.199
79 | ПС Майская | Майская - Зерноток | КТП100кВА-№12"водозабор" | 100 | -0.001 | 0.081
80 | ПС Колос | Колос - Ц.усадьба Джамбул | КТП160кВА-№1 | 160 | 0.028 | 0.1
81 | ПС Колос | Колос - Ц.усадьба Джамбул | КТП100кВА-№2 | 100 | 0.03 | 0.05
82 | ПС Колос | Колос - Ц.усадьба Джамбул | КТП250кВА-№3 "Посёлок" | 250 | 0.055 | 0.145
83 | ПС Колос | Колос - Ц.усадьба Джамбул | КТП160кВА-№4 Машдвор | 160 | 0.044 | 0.084
84 | ПС Колос | Колос - Ц.усадьба Джамбул | КТП250кВА-№5 ДК | 250 | 0.06 | 0.14
85 | ПС Колос | Колос - Ц.усадьба Джамбул | КТП160кВА-№6 Д/сад | 160 | 0.027 | 0.101
86 | ПС Колос | Колос - Восточный | КТП160кВА-№8 З/ток | 160 | 0.006 | 0.122
87 | ПС Колос | Колос - Восточный | КТП160кВА-№10 З/ток | 160 | 0.05 | 0.078
88 | ПС Колос | Колос - Восточный | КТП160кВА-№14 КР.Хоз | 160 | 0.042 | 0.086
89 | ПС Колос | Колос - Восточный | КТП160кВА-№14"КХ магнат" | 160 | 0.002 | 0.126
90 | ПС Тюнтюгур | Тюнтюгур-Козубай | МТП40кВА-№7 поселок | 40 | 0.002 | 0.03
91 | ПС Тюнтюгур | Тюнтюгур-Ц/усадьба | КТП250кВА-№4 Поселок | 250 | 0.012 | 0.188
92 | ПС Черняевка | Черняевка - Карасу | КТП160кВА-№1 Клуб | 160 | 0.026 | 0.102
93 | ПС Черняевка | Черняевка - Карасу | КТП630кВА-№9 Зерноток | 630 | 0.015 | 0.489
94 | ПС Черняевка | Черняевка - Карасу | КТП100кВА-№3 с. Маршановк | 100 | 0.03 | 0.05
95 | ПС Черняевка | Черняевка - Карасу | КТП160кВА-№5 с. Белозёров | 160 | 0.032 | 0.096
96 | ПС Черняевка | Черняевка - Ц. усадьба | КТП160 кВА-№11 | 160 | 0.04 | 0.088
97 | ПС Черняевка | Черняевка - Ц. усадьба | КТП100кВА-№12 | 100 | 0.032 | 0.048
98 | ПС Черняевка | Черняевка - Ц. усадьба | КТП160кВА-№17 "котельная" | 160 | 0.031 | 0.097
99 | ПС Черняевка | Черняевка - Ц. усадьба | КТП160кВА-№18 "школа" | 160 | 0.068 | 0.06
100 | ПС Черняевка | Черняевка - Ц. усадьба | КТП100кВА-№21 | 100 | 0.011 | 0.069
101 | ПС Черняевка | Черняевка - Зерноток | КТП180кВА-№8 МТМ | 180 | 0.026 | 0.118
102 | ПС Черняевка | Черняевка - Зерноток | КТП160кВА-№7 Котельная | 160 | 0.034 | 0.094
103 | ПС Карасу | Карасу - Райцентр | КТП250кВА-№37 ул.Новая | 250 | 0.163 | 0.037
104 | ПС Карасу | Карасу - Райцентр | КТП160кВА-№38 РДК | 160 | 0.032 | 0.096
105 | ПС Карасу | Карасу - Райцентр | КТП250кВА-№39 Д. Энергетиков | 250 | 0.157 | 0.043
106 | ПС Карасу | Карасу - Райцентр | КТП250кВА-№40 Приречная | 250 | 0.111 | 0.089
107 | ПС Карасу | Карасу - Райцентр | КТП250кВА-№41 ул.Октябрь | 250 | 0.092 | 0.108
108 | ПС Карасу | Карасу - Райцентр | КТП100кВА-№42 Речное | 100 | 0.051 | 0.029
109 | ПС Карасу | Карасу - Райцентр | КТП250кВА-№18 кв жил.дом | 250 | 0.025 | 0.175
110 | ПС Карасу | Карасу - Маслозавод | КТП160кВА-№26 Автомобилистов | 160 | 0.072 | 0.056
111 | ПС Карасу | Карасу - Маслозавод | КТП250кВА-№27 ул.Пролетарская | 250 | 0.075 | 0.125
112 | ПС Карасу | Карасу - Маслозавод | КТП250кВА-№2-РКП Акимат | 250 | 0.156 | 0.044
113 | ПС Карасу | Карасу - Маслозавод | КТП160кВА-№29 ул.Верхняя | 160 | 0.061 | 0.067
114 | ПС Карасу | Карасу - Маслозавод | КТП160кВА-№30 СМУ | 160 | 0.115 | 0.013
115 | ПС Карасу | Карасу - Маслозавод | КТП100кВА-№31 Офис | 100 | 0.051 | 0.029
116 | ПС Карасу | Карасу - Маслозавод | КТП250кВА-№33 Школа | 250 | 0.169 | 0.031
117 | ПС Карасу | Карасу - Маслозавод | КТП160кВА-№34 Верхняя | 160 | 0.139 | -0.011
118 | ПС Карасу | Карасу - Маслозавод | КТП-10/0.4кВ-160кВА-№Мини | 160 | 0.012 | 0.116
119 | ПС Карасу | Карасу - Маслозавод | КТП250кВА-№8"РАПО" | 250 | 0.104 | 0.096
120 | ПС Карасу | Карасу - Маслозавод | КТП250кВА-№4 Д/сад | 250 | 0.142 | 0.058
121 | ПС Карасу | Карасу - Маслозавод | КТП160кВА-№ТМВ | 160 | 0.01 | 0.118
122 | ПС Карасу | Карасу - КСМК | КТП100кВА-№23 ул.Мирная | 100 | 0.062 | 0.018
123 | ПС Карасу | Карасу - КСМК | КТП100кВА-№24 Спорт.зал | 100 | 0.023 | 0.057
124 | ПС Карасу | Карасу - КСМК | КТП250кВА-№43 "Водозабор" | 250 | 0.017 | 0.183
125 | ПС Карасу | Карасу - КСМК | КТП160кВА-№45 Школа | 160 | 0.065 | 0.063
126 | ПС Карасу | Карасу - КСМК | КТП160кВА-№Пекарня "Ласто | 160 | 0.038 | 0.09
127 | ПС Карасу | Карасу - КСМК | КТП-10/0.4кВ-400кВА-№АТП | 400 | 0.026 | 0.294
128 | ПС Карасу | Карасу - КСМК | КТП100кВА-№20 ул.Дорожников | 100 | 0.034 | 0.046
129 | ПС Карасу | Карасу - Ц.Усадьба | КТП100кВА-№12 Рыб.стан | 100 | 0.004 | 0.076
130 | ПС Карасу | Карасу - Ц.Усадьба | КТП160кВА-№13 ул. Советская | 160 | 0.085 | 0.043
131 | ПС Карасу | Карасу - Ц.Усадьба | КТП250кВА-№14 "Контора" | 250 | 0.099 | 0.101
132 | ПС Карасу | Карасу - Ц.Усадьба | КТП100кВА-№15 | 100 | 0.028 | 0.052
133 | ПС Карасу | Карасу - Ц.Усадьба | КТП250кВА-№18 Теплицы | 250 | 0.047 | 0.153
134 | ПС Карасу | Карасу - Ц.Усадьба | КТП250кВА-№19 | 250 | 0.078 | 0.122
135 | ПС Карасу | Карасу - Ц.Усадьба | КТП100кВА-№59 "Заречная" | 100 | 0.028 | 0.052
136 | ПС Карасу | Карасу - Ц.Усадьба | КТП160кВА-№9 пос.АТП | 160 | 0.052 | 0.076
137 | ПС Карасу | Карасу - Ц.Усадьба | КТП-10/0.4кВ-250кВА -"Кот | 250 | 0.104 | 0.096
138 | ПС Карасу | Карасу - ЦРБ | КТП100кВА-№46 Поликлинник | 100 | 0.008 | 0.072
139 | ПС Карасу | Карасу - ЦРБ | КТП160кВА-№48"Терапия" | 160 | 0.015 | 0.113