## Лист1
Загрузка КТП по фактическому потреблению по району Узункольский район
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (июнь 2026 года)
№ п/п | Наименование ПС | Наименование фидер 10кВ | КТП | местонахождение | Ном-ная мощность силового транс-ра, кВА | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
1 | Ленинская | Ленинская - Хлебзавод | КТП160кВА-№2 Достык | Республика Казахстан, область Костанайская, район Узункольский, сельский округ Узункольский, село Узунколь | 160 | 0.028 | 0.1
2 | Ленинская | Ленинская - Хлебзавод | СТП40кВА-№3 Гидрострой | Республика Казахстан, область Костанайская, район Узункольский, сельский округ Узункольский, село Узунколь | 40 | 0.029 | 0.003
3 | Ленинская | Ленинская - Хлебзавод | КТП160кВА-№4 ДК | Республика Казахстан, область Костанайская, район Узункольский, сельский округ Узункольский, село Узунколь | 160 | 0.038 | 0.09
4 | Ленинская | Ленинская - Хлебзавод | КТП250кВА-№5 Контора | Республика Казахстан, область Костанайская, район Узункольский, сельский округ Узункольский, село Узунколь | 250 | 0.123 | 0.077
5 | Ленинская | Ленинская - Хлебзавод | КТП250кВА-№6 МТМ | Республика Казахстан, область Костанайская, район Узункольский, сельский округ Узункольский, село Узунколь | 250 | 0 | 0.2
6 | Ленинская | Ленинская - Хлебзавод | КТП100кВА-№7 Молодежная | Республика Казахстан, область Костанайская, район Узункольский, сельский округ Узункольский, село Узунколь | 100 | 0.039 | 0.041
7 | Ленинская | Ленинская - Хлебзавод | КТП160кВА-№8 "70 лет Октября" | Республика Казахстан, область Костанайская, район Узункольский, сельский округ Узункольский, село Узунколь | 160 | 0.051 | 0.077
8 | Ленинская | Ленинская - Хлебзавод | КТП250кВА-№9 Братская | Республика Казахстан, область Костанайская, район Узункольский, сельский округ Узункольский, село Узунколь | 250 | 0.083 | 0.117
9 | Ленинская | Ленинская - Хлебзавод | КТП100кВА-№10 СПТУ | Республика Казахстан, область Костанайская, район Узункольский, сельский округ Узункольский, село Узунколь | 100 | 0.01 | 0.07
10 | Ленинская | Ленинская - Больница | КТП400кВА-№2 Больница | Республика Казахстан, область Костанайская, район Узункольский, сельский округ Узункольский, село Узунколь | 400 | 0.089 | 0.231
11 | Ленинская | Ленинская - Райцентр | КТП63кВА-№1 РЭС.. | Республика Казахстан, область Костанайская, район Узункольский, сельский округ Узункольский, село Узунколь | 63 | 0.007 | 0.044
12 | Ленинская | Ленинская - Райцентр | КТП100кВА-№2 Украинская | Республика Казахстан, область Костанайская, район Узункольский, сельский округ Узункольский, село Узунколь | 100 | 0.026 | 0.054
13 | Ленинская | Ленинская - Райцентр | КТП160кВА-№4 Абая | Республика Казахстан, область Костанайская, район Узункольский, сельский округ Узункольский, село Узунколь | 160 | 0.082 | 0.046
14 | Ленинская | Ленинская - Райцентр | КТП100кВА-№5 Набережная | Республика Казахстан, область Костанайская, район Узункольский, сельский округ Узункольский, село Узунколь | 100 | 0.052 | 0.028
15 | Ленинская | Ленинская - Райцентр | КТП100кВА-№6 Озёрная | Республика Казахстан, область Костанайская, район Узункольский, сельский округ Узункольский, село Узунколь | 100 | 0.057 | 0.023
16 | Ленинская | Ленинская - Райцентр | КТП160кВА-№8 Валиханова | Республика Казахстан, область Костанайская, район Узункольский, сельский округ Узункольский, село Узунколь | 160 | 0.099 | 0.029
17 | Ленинская | Ленинская - Райцентр | КТП160кВА-№9 Пос. | Республика Казахстан, область Костанайская, район Узункольский, сельский округ Узункольский, село Узунколь | 160 | 0.059 | 0.069
18 | Ленинская | Ленинская - Райцентр | КТП160кВА-№10 Комсомольская | Республика Казахстан, область Костанайская, район Узункольский, сельский округ Узункольский, село Узунколь | 160 | 0.105 | 0.023
19 | Ленинская | Ленинская - Райцентр | КТП100кВА-№11 РУТ | Республика Казахстан, область Костанайская, район Узункольский, сельский округ Узункольский, село Узунколь | 100 | 0.034 | 0.046
20 | Ленинская | Ленинская - Райцентр | КТП100кВА-№14 Бар | Республика Казахстан, область Костанайская, район Узункольский, сельский округ Узункольский, село Узунколь | 100 | 0.074 | 0.006
21 | Ленинская | Ленинская - Райцентр | КТП160кВА-№17 Цон | Республика Казахстан, область Костанайская, район Узункольский, сельский округ Узункольский, село Узунколь | 160 | 0.069 | 0.059
22 | Ленинская | Ленинская - Райцентр | КТП160кВА-№15 Школа №2 | Республика Казахстан, область Костанайская, район Узункольский, сельский округ Узункольский, село Узунколь | 160 | 0.08 | 0.048
23 | Ленинская | Ленинская - Райцентр | КТП160кВА-№14 Акимат | Республика Казахстан, область Костанайская, район Узункольский, сельский округ Узункольский, село Узунколь | 160 | 0.022 | 0.106
24 | Ленинская | Ленинская - Есмурза | КТП100кВА-№1 АЗС | Республика Казахстан, область Костанайская, район Узункольский, сельский округ Узункольский, село Узунколь | 100 | 0.009 | 0.071
25 | Ленинская | Ленинская - Есмурза | КТП160кВА-№3 п.Есмурза | Республика Казахстан, область Костанайская, район Узункольский, сельский округ Узункольский, село Узунколь | 160 | 0.013 | 0.115
26 | Ленинская | Ленинская - Есмурза | КТП63кВА-№4 КХ Тараненко | Республика Казахстан, область Костанайская, район Узункольский, сельский округ Узункольский, село Узунколь | 63 | 0.002 | 0.049
27 | Ленинская | Ленинская - Есмурза | СТП40кВА-№1 АЗС | Республика Казахстан, область Костанайская, район Узункольский, сельский округ Узункольский, село Узунколь | 40 | 0 | 0.032
28 | Ленинская | Ленинская - Водник | КТП100кВА-№2 Автомобилистов | Республика Казахстан, область Костанайская, район Узункольский, сельский округ Узункольский, село Узунколь | 100 | 0.084 | -0.004
29 | Ленинская | Ленинская - Водник | КТП250кВА-№4 Водники | Республика Казахстан, область Костанайская, район Узункольский, сельский округ Узункольский, село Узунколь | 250 | 0.032 | 0.168
30 | Ленинская | Ленинская - Водник | КТП100кВА-№5 Водопроводная | Республика Казахстан, область Костанайская, район Узункольский, сельский округ Узункольский, село Узунколь | 100 | 0.076 | 0.004
31 | Ленинская | Ленинская - Школа | КТП100кВА-№1 АЗС | Республика Казахстан, область Костанайская, район Узункольский, сельский округ Узункольский, село Узунколь | 100 | 0.038 | 0.042
32 | Ленинская | Ленинская - Школа | КТП160кВА-№4 З.ток | Республика Казахстан, область Костанайская, район Узункольский, сельский округ Узункольский, село Узунколь | 160 | 0.003 | 0.125
33 | Ленинская | Ленинская - ДК | КТП250кВА-№1 Г.Мусрепова | Республика Казахстан, область Костанайская, район Узункольский, сельский округ Узункольский, село Узунколь | 250 | 0.109 | 0.091
34 | Ленинская | Ленинская - ДК | КТП250кВА-№2 Баня | Республика Казахстан, область Костанайская, район Узункольский, сельский округ Узункольский, село Узунколь | 250 | 0.131 | 0.069
35 | Ленинская | Ленинская - ДК | КТП160кВА-№3 Аблайхана | Республика Казахстан, область Костанайская, район Узункольский, сельский округ Узункольский, село Узунколь | 160 | 0.063 | 0.065
36 | Ленинская | Ленинская - ДК | КТП250кВА-№4"Целинная" | Республика Казахстан, область Костанайская, район Узункольский, сельский округ Узункольский, село Узунколь | 250 | 0.081 | 0.119
37 | Ленинская | Ленинская - ДК | КТП160кВА-№6 пушкина | Республика Казахстан, область Костанайская, район Узункольский, сельский округ Узункольский, село Узунколь | 160 | 0.092 | 0.036
38 | Ленинская | Ленинская - ДК | КТП250кВА-№9 "Вет.лаборатория" | Республика Казахстан, область Костанайская, район Узункольский, сельский округ Узункольский, село Узунколь | 250 | 0.081 | 0.119
39 | Ленинская | Ленинская - ДК | КТП160кВА-№11 А/база | Республика Казахстан, область Костанайская, район Узункольский, сельский округ Узункольский, село Узунколь | 160 | 0.004 | 0.124
40 | Ленинская | Ленинская - ДК | КТП400кВА-№13 Школа 1 | Республика Казахстан, область Костанайская, район Узункольский, сельский округ Узункольский, село Узунколь | 400 | 0.092 | 0.228
41 | Ленинская | Ленинская - ДК | КТП250кВА-№7 Ресторан | Республика Казахстан, область Костанайская, район Узункольский, сельский округ Узункольский, село Узунколь | 250 | 0.124 | 0.076
42 | Ленинская | Ленинская - ДК | КТП630кВА-№8 Больница | Республика Казахстан, область Костанайская, район Узункольский, сельский округ Узункольский, село Узунколь | 630 | 0 | 0.504
43 | Чапаева | Чапаево - Ц.Усадьба | КТП100кВА-№1 "ДК" | Республика Казахстан, область Костанайская, район Узункольский, сельский округ Чапаевский | 100 | 0.007 | 0.073
44 | Чапаева | Чапаево - Ц.Усадьба | КТП160кВА-№2 "Посёлок" | Республика Казахстан, область Костанайская, район Узункольский, сельский округ Чапаевский | 160 | 0.003 | 0.125
45 | Чапаева | Чапаево - Амречье | КТП160кВА-№1 "поселок" | Республика Казахстан, область Костанайская, район Узункольский, сельский округ Чапаевский | 160 | 0.008 | 0.12
46 | Россия | Россия - Машдвор | КТП400кВА-№1 ДК(школа) | Республика Казахстан, область Костанайская, район Узункольский, сельский округ Обаған, село Тайсойган | 400 | 0.009 | 0.311
47 | Россия | Россия - Машдвор | КТП160кВА-№3 Поселок(ГСМ) | Республика Казахстан, область Костанайская, район Узункольский, сельский округ Обаған, село Тайсойган | 160 | 0.009 | 0.119
48 | Россия | Россия - Машдвор | КТП63кВА-№6 поселок | Республика Казахстан, область Костанайская, район Узункольский, сельский округ Обаған, село Тайсойган | 63 | 0.007 | 0.043
49 | Россия | Россия - Убаган | КТП100кВА-№1 Поселок | Республика Казахстан, область Костанайская, район Узункольский, сельский округ Обаған, село Убаган | 100 | 0.018 | 0.062
50 | Россия | Россия - Убаган | КТП250кВА-№2 Школа | Республика Казахстан, область Костанайская, район Узункольский, сельский округ Обаған, село Убаган | 250 | 0.046 | 0.154
53 | Россия | Россия - Убаган | КТП160кВА-№3 Набережная | Республика Казахстан, область Костанайская, район Узункольский, сельский округ Обаған, село Убаган | 160 | 0.032 | 0.096
55 | Россия | Россия - Убаган | КТП250кВА-№4 Фермы | Республика Казахстан, область Костанайская, район Узункольский, сельский округ Обаған, село Убаган | 250 | 0.013 | 0.187
56 | Белоглинка | Белоглинка - Починовка | СТП-40кВА-№1 поселок | Республика Казахстан, область Костанайская, район Узункольский, сельский округ Петропавловский, село Починовка | 40 | 0.001 | 0.031
57 | Белоглинка | Белоглинка - Ц.Усадьба | КТП-10/0.4кВ-160кВА-№1 Дет.сад | Республика Казахстан, область Костанайская, район Узункольский, сельский округ Пресногорьковский, село Белоглинка | 160 | 0.024 | 0.104
58 | Белоглинка | Белоглинка - Ц.Усадьба | КТП160кВА-№2 Школа | Республика Казахстан, область Костанайская, район Узункольский, сельский округ Пресногорьковский, село Белоглинка | 160 | 0.037 | 0.091
59 | Белоглинка | Белоглинка - Ц.Усадьба | КТП160кВА-№4 Зерноток | Республика Казахстан, область Костанайская, район Узункольский, сельский округ Пресногорьковский, село Белоглинка | 160 | 0.001 | 0.127
60 | Белоглинка | Белоглинка - Комендантско | СТП25кВА-№ 1 поселок | Республика Казахстан, область Костанайская, район Узункольский, сельский округ Пресногорьковский, село Комендантское | 25 | 0.01 | 0.01
61 | Моховое | Моховое - Ксеньевка | КТП100кВА-№3 Дет.сад | Республика Казахстан, Область Костанайская, Район Узункольский, Сельский округ Кировский, Село Ксеньевка | 100 | 0.019 | 0.061
62 | Моховое | Моховое - Зерноток | КТП100кВА-№5 Школа | Республика Казахстан, Область Костанайская, Район Узункольский, Сельский округ Кировский, Село Кировское | 100 | 0.018 | 0.062
63 | Моховое | Моховое - Ц.Усадьба | КТП100кВА-№1 МТМ | Республика Казахстан, Область Костанайская, Район Узункольский, Сельский округ Кировский, Село Кировское | 100 | 0.014 | 0.066
64 | Моховое | Моховое - Ц.Усадьба | КТП160кВА-№2 Зерноток | Республика Казахстан, Область Костанайская, Район Узункольский, Сельский округ Кировский, Село Кировское | 160 | 0.068 | 0.06
65 | Моховое | Моховое - Ц.Усадьба | КТП100кВА-№3 Торг.центр | Республика Казахстан, Область Костанайская, Район Узункольский, Сельский округ Кировский, Село Кировское | 100 | 0.011 | 0.069
66 | Моховое | Моховое - Россия (кольцо) | СТП25кВА-№1 п.Моховое. | Республика Казахстан, Область Костанайская, Район Узункольский, Сельский округ Кировский, Село Моховое | 25 | 0.011 | 0.009
67 | Моховое | Моховое - Россия (кольцо) | КТП100кВА-№2 МТФ | Республика Казахстан, Область Костанайская, Район Узункольский, Сельский округ Кировский, Село Моховое | 100 | 0.001 | 0.079
68 | Моховое | Моховое - Россия (кольцо) | КТП160кВА-№3 поселок | Республика Казахстан, Область Костанайская, Район Узункольский, Сельский округ Кировский, Село Иваноровное | 160 | 0.007 | 0.121
69 | Моховое | Моховое - Россия (кольцо) | КТП100кВА-№5 Стройучасток | Республика Казахстан, Область Костанайская, Район Узункольский, Сельский округ Кировский, Село Кировское | 100 | 0 | 0.08
70 | Баумана | Баумана - Королевка | КТП-10/0.4кВ-160кВА-№ 2 "посёлок" | Республика Казахстан, область Костанайская, район Узункольский, село Бауманский, село Королевка | 160 | 0.007 | 0.121
71 | Баумана | Баумана - Буркай | КТП160кВА-№2 Поселок | Республика Казахстан, обл. Костанайская, р-н Узункольский, с. Бауманское | 160 | 0.036 | 0.092
72 | Баумана | Баумана - Буркай | КТП250кВА-№1 Школа | Республика Казахстан, обл. Костанайская, р-н Узункольский, с. Бауманское | 250 | 0.014 | 0.186
73 | Калининская | Калининская - Укаткан | КТП160кВА-№2 Зерноток | Республика Казахстан, Область Костанайская, Район Узункольский, Сельский округ Федоровский | 160 | 0.031 | 0.097
74 | Калининская | Калининская - Укаткан | КТП100кВА-№4 Бригада | Республика Казахстан, Область Костанайская, Район Узункольский, Сельский округ Федоровский | 100 | 0.006 | 0.074
75 | Калининская | Калининская - Укаткан | КТП100кВА-№3 Мельница | Республика Казахстан, Область Костанайская, Район Узункольский, Сельский округ Федоровский | 100 | 0.008 | 0.072
76 | Калининская | Калининская - Укаткан | КТП160кВА-№5 Укаткан | Республика Казахстан, Область Костанайская, Район Узункольский, Сельский округ Федоровский, Село Укаткан | 160 | 0.023 | 0.105
77 | Калининская | Калининская - Энгельса | КТП100кВА-№1 Бригада | Республика Казахстан, Область Костанайская, Район Узункольский, Сельский округ Федоровский | 100 | 0.024 | 0.056
78 | Калининская | Калининская - Посёлок(Ц.У | КТП160кВА-№1 "посёлок" | Республика Казахстан, Область Костанайская, Район Узункольский, Сельский округ Федоровский | 160 | 0.116 | 0.012
79 | Калининская | Калининская - Посёлок(Ц.У | КТП100кВА-№3 | Республика Казахстан, Область Костанайская, Район Узункольский, Сельский округ Федоровский | 100 | 0.054 | 0.026
80 | Пресногорьковка | Пресногорьковка - Больниц | КТП160кВА-№1 душкин | Республика Казахстан, Область Костанайская, Район Узункольский, Сельский округ Пресногорьковский, Село Пресногорьковка | 160 | 0.02 | 0.108
81 | Пресногорьковка | Пресногорьковка - Больниц | КТП160кВА-№2 "РЭМ" | Республика Казахстан, Область Костанайская, Район Узункольский, Сельский округ Пресногорьковский, Село Пресногорьковка | 160 | 0.04 | 0.088
82 | Пресногорьковка | Пресногорьковка - Больниц | КТП100кВА-№4 Михальцова | Республика Казахстан, Область Костанайская, Район Узункольский, Сельский округ Пресногорьковский, Село Пресногорьковка | 100 | 0.026 | 0.054
83 | Пресногорьковка | Пресногорьковка - Больниц | КТП250кВА-№5 Мельница | Республика Казахстан, Область Костанайская, Район Узункольский, Сельский округ Пресногорьковский, Село Пресногорьковка | 250 | 0.024 | 0.176
84 | Пресногорьковка | Пресногорьковка - Гренадё | КТП160кВА-№1 Зеpноток Волна | Республика Казахстан, Область Костанайская, Район Узункольский, Сельский округ Пресногорьковский, Село Волна | 160 | 0.005 | 0.123
85 | Пресногорьковка | Пресногорьковка - Гренадё | КТП100кВА-№2 Федянин (Волна) | Республика Казахстан, Область Костанайская, Район Узункольский, Сельский округ Пресногорьковский, Село Волна | 100 | 0.014 | 0.066
86 | Пресногорьковка | Пресногорьковка - Гренадё | КТП250кВА-№3 КХ Надежда | Республика Казахстан, Область Костанайская, Район Узункольский, Сельский округ Пресногорьковский, Село Волна | 250 | 0.013 | 0.187
87 | Пресногорьковка | Пресногорьковка - Гренадё | КТП100кВА-№4 МТФ | Республика Казахстан, Область Костанайская, Район Узункольский, Сельский округ Пресногорьковский, Село Пресногорьковка | 100 | 0.001 | 0.079
88 | Пресногорьковка | Пресногорьковка - Гренадё | КТП100кВА-№7 Братанов Первомай | Республика Казахстан, Область Костанайская, Район Узункольский, Сельский округ Пресногорьковский, Село Первомайка | 100 | 0.006 | 0.074
89 | Пресногорьковка | Пресногорьковка - Гренадё | КТП160кВА-№5 Кузница | Республика Казахстан, Область Костанайская, Район Узункольский, Сельский округ Пресногорьковский, Село Первомайка | 160 | 0.008 | 0.12
90 | Пресногорьковка | Пресногорьковка - Гренадё | КТП160кВА-№9 Батяев(Гренадер) | Республика Казахстан, область Костанайская, район Узункольский, сельский округ Пресногорьковский, село Гренадерка | 160 | 0.001 | 0.127
91 | Пресногорьковка | Пресногорьковка - Школа | КТП160кВА-№1 Колесник | Республика Казахстан, Область Костанайская, Район Узункольский, Сельский округ Пресногорьковский, Село Пресногорьковка | 160 | 0.021 | 0.107
92 | Пресногорьковка | Пресногорьковка - Школа | КТП250кВА-№3 Торг.центр | Республика Казахстан, Область Костанайская, Район Узункольский, Сельский округ Пресногорьковский, Село Пресногорьковка | 250 | 0.075 | 0.125
93 | Пресногорьковка | Пресногорьковка - Школа | КТП160кВА-№5 Дрогунов | Республика Казахстан, Область Костанайская, Район Узункольский, Сельский округ Пресногорьковский, Село Пресногорьковка | 160 | 0.056 | 0.072
94 | Пресногорьковка | Пресногорьковка - Школа | КТП160кВА-№6 Телюк | Республика Казахстан, Область Костанайская, Район Узункольский, Сельский округ Пресногорьковский, Село Пресногорьковка | 160 | 0.071 | 0.057
95 | Пресногорьковка | Пресногорьковка - Школа | КТП160кВА-№8 Аманжолов | Республика Казахстан, Область Костанайская, Район Узункольский, Сельский округ Пресногорьковский, Село Пресногорьковка | 160 | 0.038 | 0.09
96 | Пресногорьковка | Пресногорьковка - Школа | КТП160кВА-№7 Гедин | Республика Казахстан, Область Костанайская, Район Узункольский, Сельский округ Пресногорьковский, Село Пресногорьковка | 160 | 0.032 | 0.096
97 | Пресногорьковка | Пресногорьковка - Школа | КТП100кВА-№9 Садчиков | Республика Казахстан, Область Костанайская, Район Узункольский, Сельский округ Пресногорьковский, Село Пресногорьковка | 100 | 0.037 | 0.043
98 | Пресногорьковка | Пресногорьковка - Маслозавод | КТП250кВА-№1 Мастерские | Республика Казахстан, Область Костанайская, Район Узункольский, Сельский округ Пресногорьковский, Село Пресногорьковка | 250 | 0.062 | 0.138
99 | Пресногорьковка | Пресногорьковка - Маслозавод | КТП160кВА-№2 Фермы | Республика Казахстан, Область Костанайская, Район Узункольский, Сельский округ Пресногорьковский, Село Пресногорьковка | 160 | 0.01 | 0.118
100 | Троебратное | Троебратное - Пилкино | КТП40кВА-№4 Пос Пилкино | Республика Казахстан, Область Костанайская, Район Узункольский, Село Троебратское | 40 | 0.004 | 0.028
101 | Троебратное | Троебратное - Пилкино | КТП250кВА-№1 АТП | Республика Казахстан, Область Костанайская, Район Узункольский, Село Троебратское | 250 | 0.056 | 0.144
102 | Троебратное | Троебратное - Пилкино | СТП25кВА-№2 З-Ток Казанка | Республика Казахстан, Область Костанайская, Район Узункольский, Село Троебратское | 25 | 0 | 0.02
103 | Троебратное | Троебратное - Пилкино | СТП40кВА-№3 Пос Казанка | Республика Казахстан, Область Костанайская, Район Узункольский, Село Троебратское | 40 | 0.004 | 0.028
104 | Троебратное | Троебратное - Ц.Усадьба | КТП100кВА-№1 Набережная | Республика Казахстан, Область Костанайская, Район Узункольский, Село Троебратское | 100 | 0.017 | 0.063
105 | Троебратное | Троебратное - Ц.Усадьба | КТП250кВА-№3 Кирова" | Республика Казахстан, Область Костанайская, Район Узункольский, Село Троебратское | 250 | 0.083 | 0.117
107 | Троебратное | Троебратное - Камышловка | КТП250кВА-№2 "ЗЕРНОТОК" | Республика Казахстан, Область Костанайская, Район Узункольский, Село Троебратское | 250 | 0.017 | 0.183
119 | Новопокровка | Новопокровка - Ц.Усадьба | КТП160кВА-№1 Контора | Республика Казахстан, Область Костанайская, Район Узункольский, Сельский округ Новопокровский, Село Новопокровка | 160 | 0.059 | 0.069
120 | Новопокровка | Новопокровка - Ц.Усадьба | КТП100кВА-№3 Школа | Республика Казахстан, Область Костанайская, Район Узункольский, Сельский округ Новопокровский, Село Новопокровка | 100 | 0.057 | 0.023
121 | Новопокровка | Новопокровка - Ц.Усадьба | КТП63кВА-№6 Клуб | Республика Казахстан, Область Костанайская, Район Узункольский, Сельский округ Новопокровский, Село Новопокровка | 63 | 0.01 | 0.04
122 | Новопокровка | Новопокровка - Фермы | КТП250кВА-№3 АВМ | Республика Казахстан, Область Костанайская, Район Узункольский, Сельский округ Новопокровский, Село Новопокровка | 250 | 0 | 0.2
123 | Новопокровка | Новопокровка - Фермы | КТП160кВА-№4 "Фермы" | Республика Казахстан, Область Костанайская, Район Узункольский, Сельский округ Новопокровский, Село Новопокровка | 160 | 0.119 | 0.009
124 | Новопокровка | Новопокровка - Мастерские | КТП250кВА-№2 Стр Участок | Республика Казахстан, Область Костанайская, Район Узункольский, Сельский округ Новопокровский, Село Новопокровка | 250 | 0.007 | 0.193
125 | Новопокровка | Новопокровка - Вершковое | КТП100кВА-№2 Павловка | Республика Казахстан, Область Костанайская, Район Узункольский, Сельский округ Узункольский, Село Павловка | 100 | 0.014 | 0.066
126 | Новопокровка | Новопокровка - Вершковое | КТП100кВА-№1 Поселок | Республика Казахстан, Область Костанайская, Район Узункольский, Сельский округ Узункольский, Село Павловка | 100 | 0.008 | 0.072
127 | Новопокровка | Новопокровка - Вершковое | КТП100кВА-№4 Зерноток | Республика Казахстан, Область Костанайская, Район Узункольский, Сельский округ Узункольский, Село Павловка | 100 | 0.033 | 0.047
128 | Новопокровка | Новопокровка - Вершковое | КТП63кВА-№5 Вершковое | Республика Казахстан, Область Костанайская, Район Узункольский, Сельский округ Узункольский, Село Павловка | 63 | 0.003 | 0.047
129 | Новопокровка | Куйбышева - Каратал | СТП25кВА-№1 "Поселок" | Республика Казахстан, область Костанайская, район Узункольский, сельский округ Новопокровский, село Варваровка, село Каратал | 25 | 0.001 | 0.019
130 | Новопокровка | Куйбышева - Ц.Усадьба | КТП250кВА-№2 ДК(Стадион) | Республика Казахстан, область Костанайская, район Узункольский, сельский округ Новопокровский, село Варваровка, село Варваровка | 250 | 0.03 | 0.17
131 | Новопокровка | Куйбышева - Ц.Усадьба | КТП100кВА-№3 Школа | Республика Казахстан, область Костанайская, район Узункольский, сельский округ Новопокровский, село Варваровка | 100 | 0.028 | 0.052
132 | Новопокровка | Куйбышева - Ц.Усадьба | КТП250кВА-№4 Столовая | Республика Казахстан, область Костанайская, район Узункольский, сельский округ Новопокровский, село Варваровка | 250 | 0.014 | 0.186
133 | Новопокровка | Куйбышева - Ц.Усадьба | КТП100кВА-№6 Н.база | Республика Казахстан, область Костанайская, район Узункольский, сельский округ Новопокровский, село Варваровка | 100 | 0.008 | 0.072
134 | Новопокровка | Куйбышева - Зерноток | КТП250кВА-№1 Зерноток | Республика Казахстан, область Костанайская, район Узункольский, сельский округ Новопокровский, село Варваровка | 250 | 0 | 0.2
135 | Новопокровка | Новопокровка - Ново-Васил | КТП100кВА-№1 Пос (Н-Покров) | Республика Казахстан, Область Костанайская, Район Узункольский, Сельский округ Новопокровский, Село Новопокровка | 100 | 0.001 | 0.079
137 | Новопокровка | Новопокровка - Уйкескен | КТП160кВА-№2 Школа | Республика Казахстан, Область Костанайская, Район Узункольский, Сельский округ Новопокровский, Село Новопокровка | 160 | 0.005 | 0.123
138 | Новопокровка | Новопокровка - Уйкескен | СТП25кВА-№Пос (Уйкескен) | Республика Казахстан, область Костанайская, район Узункольский, сельский округ Новопокровский, село Уйкескен | 25 | 0.018 | 0.002
139 | Арзамасская | Арзамасская - Мастерские | КТП160кВА-№1 Пилорама | Республика Казахстан, область Костанайская, район Узункольский, сельский округ Ряжский, село Ряжское | 160 | 0 | 0.128
140 | Арзамасская | Арзамасская - Мастерские | КТП100кВА-№2 Набережная | Республика Казахстан, область Костанайская, район Узункольский, сельский округ Ряжский, село Ряжское | 100 | 0.074 | 0.006
141 | Арзамасская | Арзамасская - Мастерские | КТП100кВА-№4 Школа | Республика Казахстан, область Костанайская, район Узункольский, сельский округ Ряжский, село Ряжское | 100 | 0.018 | 0.062
142 | Арзамасская | Арзамасская - Мастерские | КТП250кВА-№5 Пекарня(Детсад) | Республика Казахстан, область Костанайская, район Узункольский, сельский округ Ряжский, село Ряжское | 250 | 0 | 0.2
143 | Арзамасская | Арзамасская - Мастерские | КТП160кВА-№6 Поселок | Республика Казахстан, область Костанайская, район Узункольский, сельский округ Ряжский, село Ряжское | 160 | 0.053 | 0.075
144 | Арзамасская | Арзамасская - Фермы | КТП100кВА-№1 "поселок" | Республика Казахстан, область Костанайская, район Узункольский, сельский округ Ряжский, село Ряжское | 100 | 0.016 | 0.064
145 | Киевская | Киевская - Миролюбовка | КТП100кВА-№2 Пос. | Республика Казахстан, область Костанайская, район Узункольский, сельский округ Киевский | 100 | 0.012 | 0.068
146 | Киевская | Киевская - Миролюбовка | КТП100кВА-№3 Баня | Республика Казахстан, область Костанайская, район Узункольский, сельский округ Киевский | 100 | 0.016 | 0.064
147 | Киевская | Киевская - Миролюбовка | КТП250кВА-№4 Бобры | Республика Казахстан, область Костанайская, район Узункольский, сельский округ Киевский | 250 | 0.019 | 0.181
149 | Киевская | Киевская - Миролюбовка | КТП160кВА-№7 Черемушки | Республика Казахстан, область Костанайская, район Узункольский, сельский округ Киевский | 160 | 0.045 | 0.083
150 | Киевская | Киевская - Миролюбовка | КТП100кВА-№1 Школа | Республика Казахстан, область Костанайская, район Узункольский, сельский округ Киевский | 100 | 0.098 | -0.018
151 | Киевская | Киевская - Миролюбовка | КТП100кВА-№10 Маш.двор | Республика Казахстан, область Костанайская, район Узункольский, сельский округ Киевский | 100 | 0.006 | 0.074
152 | Киевская | Киевская - Миролюбовка | КТП320кВА-№9 З/ток | Республика Казахстан, область Костанайская, район Узункольский, сельский округ Киевский | 320 | 0.014 | 0.242
153 | Киевская | Киевская - Косколь | КТП100кВА-№2 Школа | Республика Казахстан, область Костанайская, район Узункольский, сельский округ Ершовский, село Абай | 100 | 0.017 | 0.063
154 | Киевская | Киевская - Косколь | КТП100кВА-№3 Кузница | Республика Казахстан, область Костанайская, район Узункольский, сельский округ Ершовский, село Абай | 100 | 0.006 | 0.074
155 | Киевская | Киевская - Косколь | КТП100кВА-№8 Скважина 1 | Республика Казахстан, область Костанайская, район Узункольский, сельский округ Ершовский, село Абай | 100 | 0 | 0.08
156 | Киевская | Киевская - Косколь | КТП100кВА-№5 Скважина 3 | Республика Казахстан, область Костанайская, район Узункольский, сельский округ Ершовский, село Абай | 100 | 0.048 | 0.032
157 | Киевская | Киевская - Косколь | КТП100кВА-№6 Скважина 2 | Республика Казахстан, область Костанайская, район Узункольский, сельский округ Ершовский, село Абай | 100 | 0.014 | 0.066
158 | Киевская | Киевская - Косколь | КТП100кВА-№7 Лет.Дойка | Республика Казахстан, область Костанайская, район Узункольский, сельский округ Ершовский, село Абай | 100 | 0.001 | 0.079
159 | Киевская | Киевская - Отынагаш | КТП25кВА-№1 п.Долинка | Республика Казахстан, область Костанайская, район Узункольский, сельский округ Киевский, село Долинка | 25 | 0.002 | 0.018
160 | Киевская | Киевская - Отынагаш | СТП40кВА-№2 Пос- Отын-Агаш | Республика Казахстан, Область Костанайская, Район Узункольский, Сельский округ Ершовский, Село Отынагаш | 40 | 0.02 | 0.012
161 | Киевская | Киевская - Отынагаш | КТП160кВА-№3 пос. | Республика Казахстан, Область Костанайская, Район Узункольский, Сельский округ Ершовский, Село Отынагаш | 160 | 0.009 | 0.119
162 | Киевская | Ершовская - Кормоцех | КТП63кВА-№1 АЗС | Республика Казахстан, Область Костанайская, Район Узункольский, Сельский округ Ершовский, Село Ершовка | 63 | 0.001 | 0.05
163 | Киевская | Ершовская - Кормоцех | КТП400кВА-№2 З.ток | Республика Казахстан, Область Костанайская, Район Узункольский, Сельский округ Ершовский, Село Ершовка | 400 | 0.01 | 0.31
164 | Киевская | Ершовская - ХПП | КТП100кВА-№1 п.Октябрьское | Республика Казахстан, Область Костанайская, Район Узункольский, Сельский округ Ершовский, Село Ершовка | 100 | 0.032 | 0.048
165 | Киевская | Ершовская - ХПП | КТП63кВА-№к/х Ержанов | Республика Казахстан, Область Костанайская, Район Узункольский, Сельский округ Ершовский, Село Ершовка | 63 | 0.015 | 0.035
166 | Киевская | Ершовская - ХПП | КТП100кВА-№5 школа | Республика Казахстан, Область Костанайская, Район Узункольский, Сельский округ Ершовский, Село Ершовка | 100 | -0.003 | 0.083
167 | Киевская | Ершовская - Ц.Усадьба | КТП100кВА-№1Чубейко | Республика Казахстан, Область Костанайская, Район Узункольский, Сельский округ Ершовский, Село Ершовка | 100 | 0.021 | 0.059
168 | Киевская | Ершовская - Ц.Усадьба | КТП100кВА-№ 2 Ефимова | Республика Казахстан, Область Костанайская, Район Узункольский, Сельский округ Ершовский, Село Ершовка | 100 | 0.02 | 0.06
169 | Киевская | Ершовская - Ц.Усадьба | КТП100кВА-№3 Б/К(Ленина) | Республика Казахстан, Область Костанайская, Район Узункольский, Сельский округ Ершовский, Село Ершовка | 100 | 0.027 | 0.053
170 | Киевская | Ершовская - Ц.Усадьба | КТП100кВА-№4 Кирова | Республика Казахстан, Область Костанайская, Район Узункольский, Сельский округ Ершовский, Село Ершовка | 100 | 0.018 | 0.062
171 | Киевская | Ершовская - Ц.Усадьба | КТП160кВА-№5 Больница | Республика Казахстан, Область Костанайская, Район Узункольский, Сельский округ Ершовский, Село Ершовка | 160 | 0.019 | 0.109
172 | Киевская | Ершовская - Ц.Усадьба | КТП160кВА-№6 МТМ | Республика Казахстан, Область Костанайская, Район Узункольский, Сельский округ Ершовский, Село Ершовка | 160 | 0.024 | 0.104
173 | Киевская | Ершовская - Ц.Усадьба | КТП160кВА-№7 Рабочая | Республика Казахстан, Область Костанайская, Район Узункольский, Сельский округ Ершовский, Село Ершовка | 160 | 0.05 | 0.078
174 | Киевская | Ершовская - Ц.Усадьба | КТП250кВА-№8 Пекарня | Республика Казахстан, Область Костанайская, Район Узункольский, Сельский округ Ершовский, Село Ершовка | 250 | 0 | 0.2
175 | Киевская | Ершовская - Ц.Усадьба | КТП400кВА-№9 Лес.хоз | Республика Казахстан, Область Костанайская, Район Узункольский, Сельский округ Ершовский, Село Ершовка | 400 | 0.02 | 0.3
176 | Сибирка | Сибирка - Посёлок | КТП100кВА-№1 Пос.Сибирка | Республика Казахстан, область Костанайская, район Узункольский, сельский округ Федоровский, село Сибирка | 100 | 0.033 | 0.047
177 | Сибирка | Сибирка - Крутоярка | КТП100кВА-№1 Сад | Республика Казахстан, Область Костанайская, Район Узункольский, Сельский округ Пресногорьковский, Село Песчанка | 100 | 0.004 | 0.076
178 | Сибирка | Сибирка - Крутоярка | КТП250кВА-№2 Зерноток | Республика Казахстан, Область Костанайская, Район Узункольский, Сельский округ Пресногорьковский, Село Песчанка | 250 | 0.004 | 0.196
180 | Сибирка | Сибирка - Крутоярка | СТП25кВА-№4 Пос октябрьское | Республика Казахстан, Область Костанайская, Район Узункольский, Сельский округ Пресногорьковский, Село Крутоярка | 25 | 0.003 | 0.017
181 | Сибирка | Сибирка - Крутоярка | КТП160кВА-№3 Бригада | Республика Казахстан, Область Костанайская, Район Узункольский, Сельский округ Пресногорьковский, Село Песчанка | 160 | 0.009 | 0.119
182 | Сибирка | Сибирка - Крутоярка | КТП160кВА-№7 Пос Крутоярка | Республика Казахстан, Область Костанайская, Район Узункольский, Сельский округ Пресногорьковский, Село Крутоярка | 160 | 0.01 | 0.118
183 | Суворово | Суворово - Ц.Усадьба | КТП160кВА-№1 Пос Сейдахмет | Республика Казахстан, область Костанайская, район Узункольский, село Сатай, село Сатай | 160 | 0.069 | 0.059
184 | Суворово | Суворово - Ц.Усадьба | КТП160кВА-№3 ПосМурсалиева | Республика Казахстан, область Костанайская, район Узункольский, село Сатай, село Сатай | 160 | 0.072 | 0.056
185 | К.Маркса | К.Маркса - Посёлок | КТП250кВА-№2 .МТМ | Республика Казахстан, область Костанайская, район Узункольский, сельский округ Федоровский, село Сокол | 250 | 0.008 | 0.192
186 | К.Маркса | К.Маркса - Посёлок | КТП160кВА-№3 Контора(Детс | Республика Казахстан, область Костанайская, район Узункольский, сельский округ Федоровский, село Сокол | 160 | 0.064 | 0.064
187 | К.Маркса | К.Маркса - Посёлок | КТП250кВА-№4 Школа | Республика Казахстан, область Костанайская, район Узункольский, сельский округ Федоровский, село Сокол | 250 | 0.028 | 0.172
188 | К.Маркса | К.Маркса - Посёлок | КТП250кВА-№5 Зерноток | Республика Казахстан, область Костанайская, район Узункольский, сельский округ Федоровский, село Сокол | 250 | 0.032 | 0.168
189 | К.Маркса | К.Маркса - Посёлок | КТП100кВА-№7 Поселок(Кузн | Республика Казахстан, область Костанайская, район Узункольский, сельский округ Федоровский, село Сокол | 100 | 0.029 | 0.051
190 | К.Маркса | К.Маркса - Посёлок | СТП100кВА-№8 Котел.(1 отдел.) | Республика Казахстан, область Костанайская, район Узункольский, сельский округ Карл Марксский, село Карла Маркса | 100 | 0.002 | 0.078