## Лист1
Житикаринский район
Информация о загрузке оборудования электрических сетей за июнь 2026 г.
№ п/п | Наименование ПС | Наименование фидер 10кВ | КТП | Ном-ная мощность силового транс-ра, кВА | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
1 | Мюктыколь | Мюктыколь - Культбыт | 205-13 Баня | 40 | 0.033 | -0.001
2 | Мюктыколь | Мюктыколь - Культбыт | 205-16 Поселок | 160 | 0.011 | 0.117
3 | Мюктыколь | Мюктыколь - Комсомольская | 205-31 Поселок | 63 | 0.005 | 0.045
4 | Мюктыколь | Мюктыколь - Скважина | 205-21 | 100 | 0.001 | 0.078
5 | Пригородная | Пригородная - Пригородная | ТП250 201-01 Элеваторный | 250 | 0.132 | 0.068
6 | Пригородная | Пригородная - Пригородная | ТП250 201-02 Элеваторный | 250 | 0.052 | 0.148
7 | Пригородная | Пригородная - Пригородная | 201-03 АТЭП-1 | 160 | 0.05 | 0.078
8 | Пригородная | Пригородная - Пригородная | 201-04 АТЭП 2 | 100 | 0.032 | 0.048
9 | Пригородная | Пригородная - Пригородная | 201-05 п.Тайвань | 100 | 0.01 | 0.07
10 | Пригородная | Пригородная - Пригородная | 201-06 Кайсар -1 | 100 | 0.063 | 0.017
11 | Пригородная | Пригородная - Пригородная | КТП160 201-07 | 160 | 0.053 | 0.075
12 | Пригородная | Пригородная - Пригородная | 201-08 Житикара-Бидай | 160 | 0.01 | 0.118
13 | Пригородная | Пригородная - Жалгаз Агро | КТП-10/0,4кВ-160кВа -201-11базаРЭС | 160 | 0.003 | 0.125
14 | Тохтарова | Тохтарово - Ц.усадьба | КТП100 512-03 ПОСЕЛОК | 63 | 0.024 | 0.026
15 | Тохтарова | Тохтарово - Ц.усадьба | КТП-№512-04 ДК | 160 | 0.07 | 0.058
16 | Тохтарова | Тохтарово - Промзона | КТП--№512-47 Водозабор | 25 | 0.009 | 0.011
17 | Тохтарова | Тохтарово - Максимовка | КТП250 512-01 А | 100 | 0.032 | 0.048
18 | Тохтарова | Тохтарово - Максимовка | КТП-№512-12 З.Ток | 63 | 0.001 | 0.049
19 | Тохтарова | Тохтарово - Максимовка | КТП-№512-15 Почта | 100 | 0.008 | 0.072
20 | Красноармейская | Красноармейская - Промзон | КТП-№513-12 | 250 | 0.028 | 0.172
21 | Красноармейская | Красноармейская - Промзон | КТП-№513-10"Д.сад" | 250 | 0.003 | 0.197
22 | Красноармейская | Красноармейская - Ц.усадь | КТП250 513-01 ПРОФИЛАКТ. | 160 | 0.023 | 0.105
23 | Красноармейская | Красноармейская - Ц.усадь | КТП-№513-03 Баня | 100 | 0.008 | 0.072
24 | Красноармейская | Красноармейская - Ц.усадь | КТП250 513-04 ДНЕПРОПЕТР | 160 | 0.013 | 0.115
25 | Красноармейская | Красноармейская - Ц.усадь | КТП100 513-05 СТЕПНАЯ | 100 | 0.02 | 0.06
26 | Красноармейская | Красноармейская - Каменный карьер | КТП№ 513-22 ГСМ | 160 | 0.028 | 0.1
27 | Красноармейская | Красноармейская - Каменный карьер | КТП№ 513-24 | 100 | 0.005 | 0.075
28 | Красноармейская | Красноармейская - Отделен | КТП-№513-14 Корм. | 100 | 0.019 | 0.061
29 | Степная | Степная - Ц.Усадьба | КТП-№314-02 С/совет | 160 | 0.038 | 0.09
30 | Степная | Степная - Ц.Усадьба | КТП-№314-04 ДК | 100 | 0.014 | 0.066
31 | Степная | Степная - Ц.Усадьба | КТП100 314-05 ПОСЕЛОК | 100 | 0.01 | 0.07
32 | Степная | Степная - Промзона | КТП-№314-22 водокачка | 100 | 0.001 | 0.079
33 | Степная | Степная -Животноводство | КТП-№314-35 | 100 | 0.007 | 0.193
34 | Комсомольская | Комсомольская - Ц.усадьба | СТП-№206-10 Поселок | 40 | 0.004 | 0.028
35 | Комсомольская | Комсомольская - Ц.усадьба | КТП-№206-20 Поселок | 100 | 0.001 | 0.079
36 | Шевченковка | Шевченковка - Культбыт | КТП 411-23 УЛ.1-Мая | 160 | 0.001 | 0.127
37 | Шевченковка | Шевченковка - Культбыт | КТП-№411-20 Контора | 100 | 0.002 | 0.078
38 | Шевченковка | Шевченковка - Культбыт | КТП 411-21 Джамбула" | 160 | 0.005 | 0.123
39 | Тургеновка | Тургеновка - Базы | КТП-№104-06"ДК" | 160 | 0.015 | 0.113
40 | Тургеновка | Тургеновка - Базы | КТП№104-04 Поселок | 160 | 0.021 | 0.107
41 | Тургеновка | Тургеновка - Базы | КТП-№104-10 "Стадион" | 100 | 0.025 | 0.055
42 | Тургеновка | Тургеновка - Базы | КТП №104-02 "З/Ток" | 25 | 0.001 | 0.019
43 | Тургеновка | Тургеновка - Базы | КТП-№104-07"Контора" | 160 | 0.101 | 0.027
44 | Прогресс | Прогресс - Культбыт | КТП--№208-20 | 160 | 0.003 | 0.125
45 | Прогресс | Прогресс - МТМ | КТП-№208-07 Т.Центр | 250 | 0.015 | 0.185
46 | Забеловка | Забеловка - Забеловка | КТП №101-09 Горького | 100 | 0.032 | 0.048
47 | Забеловка | Забеловка - Забеловка | КТП-№101-10 | 100 | 0.071 | 0.009
48 | Забеловка | Забеловка - Забеловка | КТП№101-11 КОМСОМОЛ. | 100 | 0.04 | 0.04
49 | Забеловка | Забеловка - Забеловка | СТП№101-12 Школа | 25 | 0.058 | -0.038
50 | Забеловка | Забеловка - Забеловка | КТП-№101-13 Д.Сад | 100 | 0.018 | 0.062
51 | Забеловка | Забеловка - Забеловка | КТП-10/0.4кВ-40кВА-№101-1 | 40 | 0.037 | -0.005
52 | Забеловка | Забеловка - Забеловка | СТП-№101-36 баня | 25 | 0.024 | -0.004
53 | Забеловка | Забеловка - Полив | КТП100 -101-19 Базы | 100 | 0.025 | 0.055
54 | Забеловка | Забеловка - Пригородный | КТП-160кВА-№101-24 Степна | 160 | 0.029 | 0.099
55 | Забеловка | Забеловка - Пригородный | КТП-100кВА №101-05 Новост | 100 | 0.014 | 0.066
56 | Забеловка | Забеловка - Машдвор | КТП-63кВА-№101-30 Машдвор | 63 | 0.002 | 0.048
57 | Чайковская | Чайковская - Промзона | КТП160 102-02 МТМ | 160 | 0.004 | 0.124
58 | Чайковская | Чайковская - Промзона | КТП100 102-04 М/ТОК | 100 | 0.002 | 0.078
59 | Чайковская | Чайковская - 2 отделение | КТП-63кВА-№102-27 Детский лагерь | 63 | 0.001 | 0.05
60 | Чайковская | Чайковская - Ц.усадьба | СТП-10/0.4кВ-40кВА-№102-23 | 40 | 0.02 | 0.012
61 | Чайковская | Чайковская - Ц.усадьба | КТП100 102-06 Поселок | 100 | 0.076 | 0.004
62 | Чайковская | Чайковская - Ц.усадьба | КТП-100кВА-№102-08 "Клуб" | 100 | 0.014 | 0.066
63 | Чайковская | Чайковская - Ц.усадьба | КТП-160кВА-№102-10 Баня | 160 | 0.038 | 0.09
64 | Хозрет | Хозрет - Тасыбай | КТП100 310-02 ПОСЕЛОК | 100 | 0.067 | 0.013
65 | Хозрет | Хозрет - Ц.усадьба | КТП-160кВА-№309-01 Контора | 160 | 0.039 | 0.089
66 | Хозрет | Хозрет - МТМ | КТП100 309-19 МТМ | 100 | 0.004 | 0.076
67 | Волгоградская | Волгоградская - Ц.Усадьба | КТП100 207-07 Поселок | 100 | 0.015 | 0.065
68 | Волгоградская | Волгоградская - Ц.Усадьба | КТП250 207-15 Поселок | 250 | 0.011 | 0.189
69 | Волгоградская | Волгоградская - Промзона | КТП160 207-09 МТМ | 160 | 0.004 | 0.124
70 | Кусакан | Кусакан - Кусакан | КТП-100кВА-№404-30 Посело | 100 | 0.013 | 0.067
71 | Милютинка | Милютинка - Ц.усадьба | КТП-63кВА-№103-04 Комсомо | 63 | 0.017 | 0.033
72 | Милютинка | Милютинка - Ц.усадьба | КТП100 103-05 Поселок | 100 | 0.014 | 0.066
73 | Милютинка | Милютинка - Ц.усадьба | КТП40 103-06 Баня | 40 | 0.013 | 0.019
74 | Милютинка | Милютинка - Ц.усадьба | КТП100 103-09 ИНТЕРНАТ | 100 | 0.017 | 0.063
75 | Милютинка | Милютинка - Ц.усадьба | КТП100 103-12 Гостиница | 100 | 0.042 | 0.038
76 | Милютинка | Милютинка - Ц.усадьба | КТП100 103-10 Пекарня | 100 | 0.031 | 0.049
77 | Милютинка | Милютинка - Подкачка | КТП-100кВА-№103-20 Подкачка | 100 | 0.006 | 0.074
78 | Дзержинская | Дзержинская - Ц. Усадьба | КТП-40кВА-№515-15 ул.Белорусская | 40 | 0.032 | 0
79 | Дзержинская | Дзержинская - Ц. Усадьба | КТП-100кВА-№515-17 | 100 | 0.019 | 0.061
80 | Дзержинская | Дзержинская - Ц. Усадьба | КТП-100кВА-№515-20 ул.Комсомольская | 100 | 0.006 | 0.074
81 | Дзержинская | Дзержинская - Отделение № | КТП100 515-08 ГСМ | 100 | 0.001 | 0.079
82 | Дзержинская | Дзержинская - Водозабор | КТП-160кВА-№515-21 Д/сад | 160 | 0.005 | 0.123
83 | Дзержинская | Дзержинская - Водозабор | КТП-160кВА-№ 515-11 Водозабор | 160 | 0.002 | 0.126